Муниципальное образование  городской округ –город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок

20 сентября  2011г.                                                                                     № 0187300005811000432-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска (далее комиссия):

1. Бодак М.И.  – глава администрации города Югорска;

Члены  комиссии:

2.Бандурин В.К. – заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса;

3.Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города, директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

4. Морозова Н.А. - советник  главы города Югорска;

5. Кузнецова Т.П. – начальник управления экономической политики;

6.Ермаков А.Ю.-  начальник юридического управления;

7. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 7 членов комиссии, что составляет  70 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Кажуро Ольга Владимировна, исполняющий обязанности начальника отдела материально-технического снабжения МУ «Центральная городская больница г.Югорска».

1.Наименование предмета запроса котировок: поставка  светодиодных светильников  (запрос котировок от 09 сентября 2011 года, номер извещения на официальном сайте: 0187300005811000432).

2.Муниципальный заказчик: Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница г.Югорска». Почтовый адрес: 628260, ул. Попова,29, г.Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети Интернет (www.zakupki.gov.ru)  «12» сентября 2011 года.

4.Существенными условиями  муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются  следующие:

4.1 Наименование, характеристики и объем товара – Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок.

4.2 Срок поставки товара: разовая поставка в течение 60 дней со дня заключения контракта

4.3 Максимальная  цена муниципального  контракта: 193 800  рублей.

4.4 Источник финансирования: средства бюджета   города Югорска на 2011 год.

4.5 В цену товара включены расходы на доставку товара до склада Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

4.6 Срок и условия оплаты товара: безналичным перечислением в течение 10 рабочих дней по факту поставки  после подписания  товарной накладной и акта приёма-передачи.

4.7 Срок  годности товара: товар должен быть не ранее 2011 года выпуска, гарантийный срок  5 лет со дня подписания акта приёма-передачи.

5. До окончания срока, указанного в извещении о проведении запроса котировок («19» сентября  2011 г. 13 часов 00 минут) было подано 18 (восемнадцать) котировочных заявок, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок»:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника размещения заказа | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) | Время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Первая Энергосберегающая Компания» | г.Владимир, ул.Дворянская, 27А, корпус 7, офис 29 | 13.09.2011 15 часов 49 мин. |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Ледел» | 420095, ул.Ш.Усманова, 31а, г.Казань | 13.09.2011 18 часов 17 мин. |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Свет XXI века» | 630075, ул.Народная, д.3, офис 233, г.Новосибирск | 14.09.2011 11 часов 44 мин. |
| 4 | Закрытое акционерное общество «Энергопродукт» | 614000, ул.Екатерининская, 55, офис 402, г.Пермь | 14.09.2011 16 часов 30 мин. |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомплект» | ул.Махнева, д.3, кв.99, г.Асбест, Свердловская область | 14.09.2011 16 часов 45 мин. |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «Полифер» | 194156, проспект Энгельса, д.27, корпус 5, лит.А, г.Санкт-Петербург | 14.09.2011 17 часов 17 мин. |
| 7 | Индивидуальный предприниматель Захаров Владимир Николаевич | 628263, ул.Бородинская, 14, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область | 15.09.2011 12 часов 50 мин. |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью «ТехЭнергия» | 630068, ул.Ученическая, 2Б-6, г.Новосибирск | 15.09.2011 15 часов 49 мин. |
| 9 | Индивидуальный предприниматель Попов Сергей Геннадьевич | 644551, ул.Солнечная, д.2, пос.Иртышский, Омский район, Омская область | 16.09.2011 10 часов 21 мин. |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью «Газ-Сервис» | 628285, мкр.А, д.39, офис 17. г.Урай, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область | 16.09.2011 15 часов 20 мин. |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью «РИЛ» | 190020, Старо-Петергофский проект, д.40А, пом.1Н, г.Санкт-Петербург | 16.09.2011 16 часов 02 мин. |
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью «Метеор» | ул.Красная, 143, г.Славянск-на Кубани, Краснодарский край | 16.09.2011 16 часов 04 мин. |
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью «Претор» | 614033, ул.Васильева, 5 «Б», г.Пермь | 16.09.2011 16 часов 56 мин. |
| 14 | Общество с ограниченной ответственностью «Центральное конструкторское бюро информационных технологий и связи» | 123098, ул.Новощукинская, д.7, стр.2, г.Москва | 16.09.2011 21 часов 29 мин. |
| 15 | Общество с ограниченной ответственностью «Комсигнал» | 620142, ул.Машинная, д.29а, кв.63, г.Екатеринбург | 16.09.2011 23 часов 22 мин. |
| 16 | Общество с ограниченной ответственностью «ДТС холдинг» | ул.Мельникайте, д.106, офис 345, г.Тюмень | 19.09.2011 10 часов 43 мин. |
| 17 | Общество с ограниченной ответственностью «РОСПРОМОБОРУДОВАНИЕ» | 248019, ул.Прирельсовая, 22, офис 14, г.Калуга | 19.09.2011 12 часов 23 мин. |
| 18 | Общество с ограниченной ответственностью ПК «ДиодМонтажСервис» | пр.Космонавтов, 11б, литер Д, г.Екатеринбург | 19.09.2011 12 часов 50 мин. |

6.Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:

6.1  Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Обоснование принятого решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Первая Энергосберегающая Компания» | ч. 3 ст.47 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (не соответствует габаритные размеры , потребляемая мощность, потребляемая сила тока, напряжение питания). |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Ледел» | ч. 3 ст.47 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (не соответствует габаритные размеры , потребляемая сила тока). |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Свет XXI века» | ч. 3 ст.47 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (не соответствует габаритные размеры , напряжение питания. потребляемая сила тока). |
| 4 | Закрытое акционерное общество «Энергопродукт» | ч. 3 ст.47 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (не соответствует габаритные размеры , напряжение питания ,потребляемая сила тока). |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомплект» | ч. 3 ст.47 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (не соответствует габаритные размеры , потребляемая мощность, напряжение питания. Заявка поступила по электронной почте, без электронной подписи). |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «ТехЭнергия» | ч. 3 ст.47 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (не соответствует габаритные размеры, напряжение питания). |
| 7 | Индивидуальный предприниматель Попов Сергей Геннадьевич | ч. 3 ст.47 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (не соответствует габаритные размеры). |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью «Газ-Сервис» | ч. 3 ст.47 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (не соответствует габаритные размеры, напряжение питания, потребляемая сила тока). |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью «РИЛ» | ч. 3 ст.47 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (не соответствует габаритные размеры, потребляемая мощность). |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью «Метеор» | ч. 3 ст.47 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (не соответствует габаритные размеры, потребляемая мощность, напряжение питания). Заявка поступила по электронной почте, без электронной подписи). |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью «Претор» | ч. 3 ст.47 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (не соответствует габаритные размеры). |
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью «Центральное конструкторское бюро информационных технологий и связи» | ч. 3 ст.47 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (не соответствует габаритные размеры). |
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью «ДТС холдинг» | ч. 3 ст.47 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (не соответствует габаритные размеры). |
| 14 | Общество с ограниченной ответственностью ПК «ДиодМонтажСервис» | ч. 3 ст.47 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (не соответствует габаритные размеры, потребляемая мощность). |

6.2.Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 103600 рублей.

6.3. Признать победителями  в проведении запроса котировок:

| № п/п | Наименование | Победитель в проведении запроса котировок | Участник размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование участника | Общество с ограниченной ответственностью «Комсигнал» | Общество с ограниченной ответственностью «РОСПРОМОБОРУДОВАНИЕ» |
| 2. | Цена муниципального контракта, руб. | 103600 | 144300 |
| 3. | Условия контракта | Согласно Приложению 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок от «20» сентября 2011 г. №0187300005811000432-1 | Согласно Приложению 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок от «20» сентября 2011 г. №0187300005811000432-1 |

Председатель комиссии:                                                                                               М.И. Бодак

Члены  комиссии

______________________С.Д. Голин

___________________В.К. Бандурин

___________________Н.А.Морозова

__________________Т.П.Кузнецова

___________________А.Ю. Ермаков

___________________Н.Б.Захарова

Представитель Заказчика                                                               ______________ О.В.Кажуро

Секретарь Е.Р. Луллис

Приложение 1

к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от «20» сентября  2011   № 0187300005811000432-1

Рассмотрение и оценка котировочных заявок на поставку светодиодных светильников

- (запрос котировок от  09 сентября 2011 года,  номер извещения на сайте 0187300005811000432)

Заказчик: МУ «Центральная городская больница г.Югорска»

| № | Наименование | Характеристика |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  | ООО «Первая Энергосберегающая Компании», г. Владимир |  | ООО «Ледел», г. Казань |  |  | ООО «Свет XXI века» г. Новосибирск |  | ЗАО «Энергопродукт» г. Пермь | ООО «СтройКомплект» г. Асбест |  | ООО «ТехЭнергия» г. Новосибирск | ИП Захаров Владимир Николаевич г. Югорск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. |  | Сумма, руб. |  |  | Сумма, руб. |  | Сумма, руб. | Сумма, руб. |  | Сумма, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Светильник | Потолочный, диодный, линейный, офисный, накладной. Потребляемая мощность - не более 32 Вт Световой поток - не менее 2200 Лм Потребляемая сила тока - 0,15 А Напряжение питания - 100-240 V Частота цветопередачи - не менее 75 % Угол распределения светового потока - не менее 120 град Ресурс работы - более 50000 часов Класс электрозащиты - 1 Габаритные размеры - 625х625х75 |  | шт |  | 37 |  | 185 000,00 |  | 190 550,00 |  |  | 166 500,00 |  | 163 022,00 | 191 660,00 |  | 185 740,00 | 185 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GM A-40-0-20-H Потолочный, диодный, линейный, офисный, накладной. Потребляемая мощность - не более 40 Вт Световой поток - не менее 3000 Лм Потребляемая сила тока - 0,18 А Напряжение питания - 180-250 V Частота цветопередачи - не менее 80 Ra Угол распределения светового потока - не менее 120 град Ресурс работы - более 50000 часов Класс электрозащиты - 1 Габаритные размеры - 630х630х90 |  | Светильник L-Office 25/3050/32 Потолочный, диодный, линейный, офисный, накладной. Потребляемая мощность - 32 Вт Световой поток - 3050 Лм Используемые светодиоды –Osram (Германия) Потребляемая сила тока - 0,35 А (Светодиоды Osram имеют номинальный рабочий ток 350 мА. Приложение №1 к котировочной заявке –Письмо производителя светодиода) Напряжение питания - 100-240 V Частота цветопередачи - 80 % Угол распределения светового потока - 120 град Ресурс работы - 80000 часов Класс электрозащиты - 1 Габаритные размеры - 600х600х40 |  |  | Светильник офисный универсального монтажа СПВ-36 Светильник потолочный, диодный, линейный, офисный, накладной. Потребляемая мощность - 27Вт Световой поток - 2600 Лм Потребляемая сила тока - 0,15 А Напряжение питания - 180-260 V Частота цветопередачи - 75 % Угол распределения светового потока - 120 град Ресурс работы - 65000 часов Класс электрозащиты – 1 Габаритные размеры - 595х595х55 |  | ЭПБ-30 встроенный/ накладной Потолочный, диодный, линейный, офисный, накладной. Потребляемая мощность - 30 Вт Световой поток - max 2200 Лм Потребляемая сила тока - 0,35 А Напряжение питания - 90-260 V Частота цветопередачи - не менее 75 % Угол распределения светового потока - 120 град Ресурс работы - более 50000 часов Класс электрозащиты - 1 Габаритные размеры - 595х595х40 | Светильник Потолочный, диодный, линейный, офисный, накладной. Потребляемая мощность - не более 36 Вт Световой поток - не менее 2400 Лм Потребляемая сила тока - 0,15 А Напряжение питания - 180-240 V Частота цветопередачи - не менее 75 % Угол распределения светового потока - не менее 120 град Ресурс работы - более 50000 часов Класс электрозащиты - 1 Габаритные размеры - 595х595х40 |  | Светильник «Селена АС20-220» Потолочный, диодный, линейный, офисный, накладной. Напряжение питания: согласно требованию заказчика, стандарт 180-240 Вольт; Рабочий ток светильника 0,09А Потребляемая мощность от сети: 20 Вт. (при напряжении 220В); Рабочий ток светодиодов: 0,06А (номинальный ток 0,08А); Количество светодиодов 90 шт; Коэффициент мощности: 0,9; Производитель светодиодов: ProLight Opto; Световой поток светильника: 2200 Люмен; Цветовая температура света: 2900-3700 К; 4800-7000 К (согласно требованию заказчика) Цвет корпуса: любой по таблице RAL Габаритные размеры: Д*Ш*В = 370*175*26; Масса: 1,5кг.; Температура эксплуатации: от -60 до +60 °С; Степень защиты: IP66 Частота цветопередачи -не менее 80 % Угол распределения светового потока - 140 град Ресурс работы – 100 000 часов | Светильник Потолочный, диодный, линейный, офисный, накладной. Потребляемая мощность - 30 Вт Световой поток - 2200 Лм Потребляемая сила тока - 0,15 А Напряжение питания - 100-240 V Частота цветопередачи - 75 % Угол распределения светового потока 140 град Ресурс работы - более 50000 часов Класс электрозащиты - 1 Габаритные размеры - 625х625х75 |
| Цена муниципального контракта, руб. |  |  |  | Максимальная цена контракта, руб.: 193800,00 |  |  |  | 185 000.00 |  | 190 550,00 |  |  | 166 500,00 |  | 163 022,00 | 191 660,00 |  | 185 740,00 | 185 000,00 |
| Место доставки поставляемого товара |  |  |  | 628260, склад МУ «Центральная городская больница г.Югорска», ул. Попова 29,г. Югорск, Тюменская область |  |  |  | согласны |  | согласны |  |  | согласны |  | согласны | согласны |  | согласны | согласны |
| Сроки поставки товара |  |  |  | разовая поставка в течение 60 дней со дня заключения контракта |  |  |  | согласны |  | согласны |  |  | согласны |  | согласны | согласны |  | согласны | согласны |
| Срок и условия оплаты товара |  |  |  | безналичным перечислением в течение 10 рабочих дней по факту поставки после подписания товарной накладной и акта приёма-передачи. |  |  |  | согласны |  | согласны |  |  | согласны |  | согласны | согласны |  | согласны | согласны |
| Срок годности товара |  |  |  | товар должен быть не ранее 2011 года выпуска, гарантийный срок 5 лет со дня подписания акта приёма-передачи. |  |  |  | согласны |  | согласны |  |  | согласны |  | согласны | согласны |  | согласны | согласны |
| Требования к участнику размещения заказа |  |  |  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков |  |  |  | отсутствуют |  | отсутствуют |  |  | отсутствуют |  | отсутствуют | отсутствуют |  | отсутствуют | отсутствуют |
| № | Наименование | Характеристика | Ед. изм. |  | Кол-во |  | ИП Попов Сергей Геннадьевич г. Омск |  | ООО «Полифер» г. Санкт-Петербург | ООО «Газ-Сервис» г. Урай |  | ЗАО «РИЛ» г. Санкт-Петербург |  |  | ООО «Метеор» г. Славянск- на Кубани | ООО «Претор» г. Пермь |  | ООО «Центральное конструкторское бюро информационных технологий и связи г. Москва | ООО «Комсигнал» г. Екатеринбург |
|  |  |  |  |  |  |  | . Сумма, руб. |  | Сумма, руб. | Сумма, руб. |  | Сумма, руб. |  |  | Сумма, руб. | Сумма, руб. |  | Сумма, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Светильник | Потолочный, диодный, линейный, офисный, накладной. Потребляемая мощность - не более 32 Вт Световой поток - не менее 2200 Лм Потребляемая сила тока - 0,15 А Напряжение питания - 100-240 V Частота цветопередачи - не менее 75 % Угол распределения светового потока - не менее 120 град Ресурс работы - более 50000 часов Класс электрозащиты - 1 Габаритные размеры - 625х625х75 | шт |  | 37 |  | 175 750,00 |  | 156 769,00 | 128 760,00 |  | 153 400,00 |  |  | 150 220,00 | 170 200,00 |  | 148 000,00 | 103 600,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Светильник Потолочный, диодный, линейный, офисный, накладной. Потребляемая мощность - не более 32 Вт Световой поток - не менее 2200 Лм Потребляемая сила тока - 0,15 А Напряжение питания - 100-240 V Частота цветопередачи - не менее 75 % Угол распределения светового потока - не менее 120 град Ресурс работы - более 50000 часов Класс электрозащиты - 1 Габаритные размеры - 595х595х40 |  | Светильник «Квартет» Потолочный, диодный, линейный, офисный, накладной. Потребляемая мощность - не более 32 Вт Световой поток - не менее 2200 Лм Потребляемая сила тока - 0,15 А Напряжение питания - 100-240 V Частота цветопередачи - не менее 75 % Угол распределения светового потока - не менее 120 град Ресурс работы - более 50000 часов Класс электрозащиты - 1 Габаритные размеры - 625х625х75 | Светодиодный светильник СПВ-36-080 IP20 Universal . Потребляемая мощность –не более 27Вт Световой поток – не более 2600 Лм Номинальное напряжения сети, В-180-260 Потребляемый ток не более - 0,13 А Степень защиты - IP20 Габаритные размеры - 593х593х50 Срок эксплуатации -10 лет |  | Светильник Потолочный, диодный офисный, накладной светильник «Амстронг-9» Потребляемая мощность - 36 Вт Световой поток - 2600 Лм Напряжение питания – 220(90-264 V Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет. Срок службы – 10 лет. Степень защиты - IP20 Габаритные размеры - 595х595х55 Масса 2,5 кг. Производитель: ОАО «Протон», г. Орел (Россия) |  |  | LAD LED IND60-U-O Потолочный, диодный, универсальный (накладной, встраиваемый), офисный типа Армстонг. Потребляемая мощность - 35 Вт Световой поток - 3780 Лм Потребляемая сила тока - 0,15 А Напряжение питания - 160-240 V Частота цветопередачи - 90 % Угол распределения светового потока - 120 град Ресурс работы - 50000 часов Класс электрозащиты - 1 Габаритные размеры - 590х590х40 | Армстронг16-0 (ССП-А-220-016-Н УХЛ Потолочный, диодный, линейный, офисный, накладной. Потребляемая мощность - не более 32 Вт Световой поток - не менее 2200 Лм Потребляемая сила тока - 0,15 А Напряжение питания - 100-240 V Частота цветопередачи - не менее 75 % Угол распределения светового потока - не менее 120 град Ресурс работы - более 50000 часов Класс электрозащиты - 1 Габаритные размеры - 595х595х40 |  | Светильник типа «Армстронг» Потолочный, диодный, линейный, офисный, накладной. Потребляемая мощность - 32 Вт Световой поток - 2600 Лм Потребляемая сила тока - 0,15 А Напряжение питания - 100-240 V Частота цветопередачи - не менее 85 % Угол распределения светового потока - не менее 120 град Ресурс работы - 80000 часов Класс электрозащиты - 1 Габаритные размеры - 625х625х80 | Светильник светодиодный ССД-2200 Потолочный, диодный, линейный, офисный, накладной. Потребляемая мощность - 32 Вт Световой поток - 2200 Лм Потребляемая сила тока - 0,15 А Напряжение питания - 100-240 V Частота цветопередачи - 75 % Угол распределения светового потока 120 град Ресурс работы - 50000 часов Класс электрозащиты - 1 Габаритные размеры - 625х625х75 |
| Цена муниципального контракта, руб. |  |  | Максимальная цена контракта, руб.: 193800,00 |  |  |  | 175 750,00 |  | 156 769,00 | 128 760,00 |  | 153 400,00 |  |  | 150 220,00 | 170 200,00 |  | 148 000,00 | 103 600,00 |
| Место доставки поставляемого товара |  |  | 628260, склад МУ «Центральная городская больница г.Югорска», ул. Попова 29,г. Югорск, Тюменская область |  |  |  | согласны |  | согласны | согласны |  | согласны |  |  | согласны | согласны |  | согласны | согласны |
| Сроки поставки товара |  |  | разовая поставка в течение 60 дней со дня заключения контракта |  |  |  | согласны |  | согласны | согласны |  | согласны |  |  | согласны | согласны |  | согласны | согласны |
| Срок и условия оплаты товара |  |  | безналичным перечислением в течение 10 рабочих дней по факту поставки после подписания товарной накладной и акта приёма-передачи |  |  |  | согласны |  | согласны | согласны |  | согласны |  |  | согласны | согласны |  | согласны | согласны |
| Срок годности товара |  |  | товар должен быть не ранее 2011 года выпуска, гарантийный срок 5 лет со дня подписания акта приёма-передачи |  |  |  | согласны |  | согласны | согласны |  | согласны |  |  | согласны | согласны |  | согласны | согласны |
| Требования к участнику размещения заказа |  |  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков |  |  |  | отсутствуют |  | отсутствуют | отсутствуют |  | отсутствуют |  |  | отсутствуют | отсутствуют |  | отсутствуют | отсутствуют |
| № | Наименование | Характеристика |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  | ООО «ДТС холдинг» г. Тюмень |  |  | ООО «РОСПРОМОБОРУДОВАНИЕ» г. Калуга |  |  | ПК «ДиодМонтажСервис г. Екатеринбург |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма, руб. |  |  | Сумма, руб. |  |  | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |
| 1 | Светильник | Потолочный, диодный, линейный, офисный, накладной. Потребляемая мощность - не более 32 Вт Световой поток - не менее 2200 Лм Потребляемая сила тока - 0,15 А Напряжение питания - 100-240 V Частота цветопередачи - не менее 75 % Угол распределения светового потока - не менее 120 град Ресурс работы - более 50000 часов Класс электрозащиты - 1 Габаритные размеры - 625х625х75 |  | шт |  | 37 |  | 148 000,00 |  |  | 144 300,00 |  |  | 170200,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Светильник типа Армстронг Т-110 Потолочный, диодный, линейный, офисный, накладной. Потребляемая мощность - 32 Вт Световой поток 2880 Лм Потребляемая сила тока - 0,15 А Напряжение питания -230 V Частота цветопередачи - не менее 75% Угол распределения светового потока 120 град Ресурс работы - более 75000 часов Класс электрозащиты - 1 Габаритные размеры - 595х595х85 |  |  | Светильник Потолочный, диодный, линейный, офисный, накладной. Потребляемая мощность - не более 32 Вт Световой поток - не менее 2200 Лм Потребляемая сила тока - 0,15 А Напряжение питания - 100-240 V Частота цветопередачи - не менее 75 % Угол распределения светового потока - не менее 120 град Ресурс работы - более 50000 часов Класс электрозащиты - 1 Габаритные размеры - 625х625х75 |  |  | Светильник офисный универсального монтажа СПВ-36 Светильник потолочный, диодный, линейный, офисный, накладной. Потребляемая мощность - 27Вт Световой поток - 2600 Лм Потребляемая сила тока - 0,15 А Напряжение питания - 180-260 V Частота цветопередачи - 75 % Угол распределения светового потока - 120 град Ресурс работы - 65000 часов Класс электрозащиты – 1 Габаритные размеры - 595х595х55 |  |  |  |  |  |
| Цена муниципального контракта, руб |  |  |  | Максимальная цена контракта, руб.: 193800,00 |  |  |  | 148 000.00 |  |  | 144 300,00 |  |  | 170200,00 |  |  |  |  |  |
| Место доставки поставляемого товара |  |  |  | 628260, склад МУ «Центральная городская больница г.Югорска», ул. Попова 29,г. Югорск, Тюменская область |  |  |  | согласны |  |  | согласны |  |  | согласны |  |  |  |  |  |
| Сроки поставки товара |  |  |  | разовая поставка в течение 5 дней со дня подписания контракта. |  |  |  | согласны |  |  | согласны |  |  | согласны |  |  |  |  |  |
| Срок и условия оплаты товара |  |  |  | безналичным перечислением в течение 10 банковских дней, после подписания товарной накладной, по факту поставки товара. |  |  |  | согласны |  |  | согласны |  |  | согласны |  |  |  |  |  |
| При поставке поставщик должен предоставить |  |  |  | копию сертификата соответствия или регистрационного удостоверения |  |  |  | согласны |  |  | согласны |  |  | согласны |  |  |  |  |  |
| Требования к участнику размещения заказа |  |  |  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков |  |  |  | отсутствуют |  |  | отсутствуют |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |