| УТВЕРЖДАЮ: И.о.главного врача МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» _______________________ Ф.С.Медведев « » сентябрь 2013 г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель главы администрации города Югорска _______________________Т.И. Долгодворова « » сентябрь 2013 г. . |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ

# об открытом аукционе в электронной форме

№ __________________

на право заключения гражданско-правового договора

на техническое обслуживание медицинского оборудования фирмы Simens

Югорск, 2013 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница город Югорска» Место нахождения: 628260, ул. Попова, дом 29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Контактное лицо по техническим вопросам: Трусевич Сергей Анатольевич – заведующий рентгенологическим отделением МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска», тел.8(34675) 6-79-78; Контактное лицо заказчика по организационным вопросам: Смаилов Руслан Шавкатович начальник отдела материально-технического снабжения МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска», тел. 8(34675)6-79-98. e-mail: mtsucgb@mail.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на техническое обслуживание медицинского оборудования фирмы Simens |
|  | Предмет договора | Техническое обслуживание медицинского оборудования фирмы Simens |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: 628220, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» ул. Попова 29, - рентгенологическое отделение; Сроки и условия оказания услуг: - техническое обслуживание должно быть выполнено не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора; - техническое обслуживание включает в себя диагностику сервисного программного обеспечения компьютерного томографа Somatom Balance(серийный номер 38404) и магнитно-резонансного томографа Magnetom Concerto(серийный номер 17752), а также замену привода Drive, CD-REC КТ Somatom Balance |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 304 801(триста четыре тысячи восемьсот один)рубль 00 копеек |
|  | Порядок формирования цены договора | Стоимость технического обслуживания включает в себя: стоимость запасной части, командировочные расходы специалиста, настройка аппарата, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. Обоснованием для расчета начальной (максимальной) цены была использована информация коммерческих предложений фирм потенциальных участников размещения заказа. Начальная (максимальная) цена получена путем сложения средних цен, сформированных на основании предложенных цен потенциальными поставщиками. Приложение обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора отдельным файлом |
|  | Источник финансирования заказа | Бюджет города Югорска на 2013 год (субсидии на выполнение муниципального задание) |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Расчет между Заказчиком и Исполнителем производится по факту выполнения работ безналичным перечислением в течение 10 банковских дней, согласно выставленному Исполнителем счету, после подписания Акта сдачи-приемки работ при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в сроки установленные Заказчиком, подписанного обеими сторонами |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обязательные требования к участникам размещения заказа: соответствие участников размещения заказа, требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут « 23 » сентября 2013 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | « 26 » сентября 2013 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | « 30 » сентября 2013 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе; Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора, являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона | 1.Копия действующей лицензии на техническое обслуживание медицинской техники; 2.Копия действующей лицензии на право деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих). |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 15 240(пятнадцать тысяч двести сорок) рублей 5 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания договора победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта договора от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены договора на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения договора | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | ______ |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств) | ______ |
|  | Обязательства по договору, которые должны быть обеспечены | _______ |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | Не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения договора в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | Не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить договора на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |
|  | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара: | Исполнитель гарантирует качество поставляемого товара. При поставке товара ненадлежащего качества Заказчик вправе заявить Исполнителю претензию по качеству товара. Исполнитель обязан заменить товар ненадлежащего качества в течение одной недели со дня получения претензии посредством факсимильной связи, электронной почты. При поставке запасной части Исполнитель должен предоставить: - копии регистрационного удостоверения Минздрава России на оборудование, содержащее в своем составе поставляемые запчасти; - копии действующего сертификата соответствия Госстандарта России на оборудование, содержащее в своем составе поставляемые запчасти; - копии санитарно-эпидемиологического заключения на оборудование, содержащее в своем составе поставляемые запчасти; Гарантия на товар: в соответствии с гарантией Производителя 6 (шесть) месяцев со дня установки запасной части и подписания акта cдачи-приемки работ; Гарантия на настроечные и регулировочные работы 1 (один) месяц со дня их выполнения сертифицированными специалистами Исполнителя. Исполнитель производит установку, настройку товара, доказывает его работоспособность и проводит проверку надлежащей работы аппарата с предоставлением письменных полномочий на использование сервисных программ без нарушения авторского права. Товар должен соответствовать технической и эксплуатационной документации производителя, а также быть полностью совместимым КТ Somatom Balance(серийный номер 38404); Поставляемая запасная часть должна быть произведены заводом-изготовителем оборудования и являются новыми (не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), оригинальными комплектующими, рекомендованными к применению в медицинских аппаратах производства фирмы Siemens AG. Запчасти должны быть упакованы в невскрытую тару завода изготовителя с маркировкой, содержащей наименование товара, его заказной и серийный номер, номер заказа, адреса отправителя и получателя, с датой отгрузки товара со склада производителя не позднее 5 (пяти) недель со дня доставки. Транспортные расходы по возврату и расходы по утилизации запасной части несёт Исполнитель. |
|  | Сведения о предоставлении преференций участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 17 апреля 2013 года №211 | Преференции не предоставляются |
|  | Возможность расторжения договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с Федеральным законом №114-ФЗ от 07.06.2013 г. | Не установлена |

III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет гражданско-правового договора: Техническое обслуживание оборудования фирмы Simens

2. Основание: производственная необходимость.

3. Наименование, характеристика услуг и количество поставляемого Товара:

Код ОКДП 9460000.

Техническое обслуживание включает в себя следующие виды работ:

- Работы по диагностике сервисного программного обеспечения:

| № | Наименование услуги |
| --- | --- |
| 1 | Диагностика компьютерного томографа Somatom Balance(серийный номер 38404) |
| 2 | Диагностика магнитно-резонансного томографа Magnetom Concerto(серийный номер 17752) |

- Проведение организационно-технических мероприятий.

- Заполнение журнала технического обслуживания.

- Составление дефектной ведомости (акта технического состояния).

3.  Замена привода Drive, CD-REC для  КТ Somatom Balance

| Привода Drive, CD-REC для компьютерного томографа Somatom Balance(серийный номер 38404) – каталожный номер 200009901* | эквивалент не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия данного товара с товаром, используемым Заказчиком |
| --- | --- |
| * Каталог оригинальных запасных частей медицинского оборудования Simens AG |

Требования к приводу Drive, CD-REC:

- Поставляемая запасная часть должны быть произведены заводом-изготовителем оборудования и являются новыми (не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), оригинальными комплектующими, рекомендованными к применению в медицинских аппаратах производства фирмы Siemens AG. Запчасти должны быть упакованы в невскрытую тару завода изготовителя с маркировкой, содержащей наименование товара, его заказной и серийный номер, номер заказа, адреса отправителя и получателя, с датой отгрузки товара со склада производителя не позднее 5 (пяти) недель со дня доставки.

- Товар должен соответствовать технической и эксплуатационной документации производителя, а также быть полностью совместимым с  компьютерным томографом Somatom Balance;

- Гарантия на запасную часть: в соответствии с гарантией Производителя 6 (шесть) месяцев со дня установки запасной части и подписания акта сдачи-приемки работ

1. Техническое обслуживание должно быть выполнено не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора

2. Гарантия на работы 1 (один) месяц со дня подписания Акта сдачи-приемки работ

Заведующий

рентгенологическим отделением                                                                                            М.Н.Баранов

Часть III. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ договор

на техническое обслуживание медицинского оборудования фирмы Simens

г.  Югорск

Муниципальное бюджетное лечебно – профилактическое учреждение «Центральная городская больница города  Югорска»,  именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице главного врача Быкова Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, с  одной   стороны,   и _______________________________________, именуемое в дальнейшем  "Исполнитель", в лице _________________________________________,  действующей (его) на основании __________________________, с другой стороны, заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее договор) о  нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Данный договор заключается на основании протоколов: рассмотрение заявок на участие в открытом  аукционе в электронной форме № _____ от «___» ____________ 20___ г., открытого аукциона в электронной форме  № _____ от «___» ____________ 20___ г. протокола подведения итогов  № ___      от _____20__ г.

1.2.Исполнитель обязуется выполнять работы по техническое обслуживание медицинского оборудования фирмы Simens, перечисленного в Приложении 1 по поручению «Заказчика».

1.3. Работы считаются выполненными с момента подписания Акта сдачи-приемки работ при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в сроки установленные Заказчиком, подписанного обеими сторонами.

1.4. Источник финансирования:  бюджет города Югорска на 2013 год (субсидии на выполнение муниципального задания).

2.  СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1.Исполнитель производит работы по техническому обслуживанию по следующему адресу: 628220, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  город Югорск, ул.Попова 29, МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска»:

- рентгенологическое отделение;

2.2. Техническое обслуживание должно быть выполнено не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора.

2.3. Техническое обслуживание включает в себя диагностику сервисного программного обеспечения компьютерного томографа Somatom Balance(серийный номер 38404) и  магнитно-резонансного томографа Magnetom Concerto(серийный номер 17752), а также замену привода Drive, CD-REC КТ Somatom Balance.

2.4. Гарантия на настроечные и регулировочные работы 1 (один) месяц со дня подписания Акта сдачи-приемки работ.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

## Исполнитель обязуется:

## До начало выполнения работ предоставить письменное разрешение на использование сервисного программного обеспечения либо Лицензионное соглашение с Сименс Медицинские системы.

## Привлечь к выполнению работ сертифицированных специалистов, прошедших обучение в учебных центрах производителя оборудования (в соответствии с п.4.1.4. Письма № 293-22/233 от 27.10.2003 г. О введении в действие методических рекомендаций  «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденных Минздравом РФ 24.09.2003 г. и Минпромнауки России 10.10.2003 г., введенных в действии с 01.01.2004 г.).

## Выполнить работы в сроки, указанные в настоящем договоре, и в полном объеме, обеспечив надлежащее качество в соответствии с требованиями действующего законодательства, СП, ГОСТ, технических регламентов.

## Нести полностью риск гибели и порчи имущества, оборудования и материалов, находящихся на Объекте, до сдачи оказанных услуг по акту приемки оказанных услуг.

## Сдать Заказчику результаты работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

## Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

## Заказчик обязуется:

## Обеспечить необходимые условия для проведения Работ в дни, согласованные с Исполнителем.

## На весь срок выполнения работ назначить представителя, уполномоченного взаимодействовать с представителем Исполнителя, в любое время проверять ход и качество выполняемых работ.

## Своевременно передать уполномоченному представителю помещение и находящееся в нем медицинское оборудование.

## Содействовать Исполнителю при выполнении работ.

## Принять у Исполнителя результат работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

## Своевременно и в полном объеме оплатить Исполнителю выполненные Работы.

## Исполнять иные обязанности предусмотренные действующим законодательством.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

## По окончании выполнения Работ Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности к сдаче результата и передает Заказчику следующие документы:

## Акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах подписанных Исполнителем.

## Акт составляется Исполнителем в произвольной форме. В акте в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

## полный перечень выполненных работ, в том числе, прямо не упомянутых в договоре, но необходимых для достижения результата;

## сумма, подлежащая к оплате.

## Дефектную ведомость (акт технического состояния),  подписанную Исполнителем.

## Дефектная ведомость (акт технического состояния) составляется Исполнителем в произвольной форме. В дефектной ведомости (акте технического состояния) в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

## отметка о работоспособности/неработоспособности медицинского оборудования;

## полный перечень неисправностей;

## полный перечень работ, необходимых для восстановления работоспособности медицинского оборудования;

## полный перечень необходимых к замене запасных частей и расходных материалов, требующихся для восстановления работоспособности;

## По окончании Работ Исполнитель делает соответствующую запись в журнале технического состояния.

4.2.1. Сдача результатов выполненных работ  Исполнителем и приемка его Заказчиком производятся в соответствии с гражданским законодательством и оформляются актом выполненных работ, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

4.2.2. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ  условиям настоящего договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Исполнителю.

4.2.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работ, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре.

4.2.4.. Работы считаются выполненными  после подписания акта выполненных работ обеими сторонами.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПАСНОЙ ЧАСТИ.

5.1. Привод Drive, CD-REC для компьютерного томографа (далее запасная часть), используемый при выполнении работ, согласно настоящего договора, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.  При установки запасной части Исполнитель должен предоставить:

## - копии регистрационного удостоверения Минздрава России на оборудование, содержащее в своем составе поставляемые запчасти;

## - копии действующего сертификата соответствия Госстандарта России на оборудование, содержащее в своем составе поставляемые запчасти;

## - копии санитарно-эпидемиологического заключения на оборудование, содержащее в своем составе поставляемые запчасти;

5.2. Запасная часть должны быть произведены заводом-изготовителем оборудования и являются новыми (не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), оригинальными комплектующими, рекомендованными к применению в медицинских аппаратах производства фирмы Siemens AG. Запчасть должна быть упакованы в невскрытую тару завода изготовителя с маркировкой, содержащей наименование товара, его заказной и серийный номер, номер заказа, адреса отправителя и получателя, с датой отгрузки товара со склада производителя не позднее 5 (пяти) недель со дня доставки.

5.3.Запасная часть должна соответствовать технической и эксплуатационной документации производителя, а также быть полностью совместимым с  компьютерным томографом Somatom Balance

5.4. Гарантия на запасную часть: в соответствии с гарантией Производителя 6 (шесть) месяцев со дня установки запасной части и подписания акта сдачи-приемки работ.

6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

6.1.Стоимотсь выполнение работ зафиксирована в спецификации, протоколе. Цена договора может  быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных  настоящим договором количества товара и иных условий исполнения настоящего  договора.

6.2. Стоимость технического обслуживания включает в себя:  стоимость запасной части,     командировочные расходы специалиста, настройка аппарата, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС

6.3. Расчет между Заказчиком и Исполнителем производится по факту выполнения работ безналичным перечислением в течение 10 банковских дней,  согласно выставленному  Исполнителем счету, после подписания Акта выполненных работ при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в сроки установленные Заказчиком, подписанного обеими сторонами

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обязательств, при конкретных условиях конкретного периода времени.

7.2. Положение настоящей статьи договора применяются независимо от того, в чьей собственности в тот момент находился товар.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору по причинам, указанным в п. 6.1., обязана немедленно письменно и с приведением доказательств известить другую Сторону о наступлении и прекращении этих обязательств.

7.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору сдвигается на срок действия этих обстоятельств.

7.5. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Исполнитель вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

7.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного  договором, заказчик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства от суммы договора,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Исполнитель  освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

7.7. При обнаружении фактов нарушения целостности упаковки, отсутствия сопровождающих и  иных документов в соответствии с разделом 2 настоящего договора в ходе приемки товара, Заказчик имеет право отказаться от его приема. В этом случае составляется акт с полным описанием обнаруженных недостатков.

7.8. Исполнитель несет ответственность за качество поставляемого товара в течение всего срока годности,  независимо от того, каким производителем товар изготовлен.

7.9. Поставка товара одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора, не засчитывается в покрытие недопоставки товара другого наименования, входящего в тот же ассортимент, и подлежит восполнению.

7.10. Исполнитель производит допоставку недостающего товара либо производит замену некачественного товара в течение  15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии факсимильной связью, электронной почтой.

7.11. Ответственность Исполнителя, не предусмотренная настоящим Договором и (или) императивными положениями законодательства, исключается. Исполнитель ни в каком случае не несет ответственность и не обязан возмещать убытки в виде упущенной выгоды, убытки, вызванные потерей данных и информации, простоем или перерывом в эксплуатации, и иные подобные непрямые убытки. Общий размер ответственности Исполнителя, вытекающей из настоящего Договора, независимо от основания ответственности, не может превышать 5% от Цены Договора (без учета НДС). Исполнитель несет ответственность по настоящему Договору только при наличии своей вины.

7.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны договора от исполнения  обязательств по договору в полном объеме.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства (путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и д.р.), при этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде всех документов.

8.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать
спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ВО ВРЕМЕНИ

9.1. Настоящий договор, вступает в силу со дня подписания его сторонами и становится обязательным для сторон, заключившим его.

9.2. Настоящий договор, считается исполненным со дня списания денежных средств на оплату поставленного  товара по настоящему договору.

9.3. Настоящий договор действует в течение времени исполнения обязательств по настоящему договору, но не позднее сроков определенных Заказчиком  по поставке, приемке и оплате товара.

9.4.Расторжение договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (п.8 ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.

10.2.Данный документ является полным текстом договора и после его заключения любые иные ранее имевшиеся договоренности, противоречащие условиям договора, теряют свою юридическую силу.

10.3. Официальный текст гражданско-правового договора размещен  на электронной площадке http://sberbank-ast.ru/.

10.4. В случае реорганизации Исполнителя в форме преобразования, слияния или присоединения, все права и обязанности по настоящему договору переходят к его правопреемнику.

10.5. Исполнитель, не направивший договор, подписанный ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, в сроки предусмотренные частью 4,4.4 и 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  признается уклонившимся от заключения договора.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

11.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны  обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» 628260, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ, город Югорск, ул. Попова, 29/1 Департамент финансов администрации города Югорска (МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» л/с 208.01.101.2) ИНН/КПП 8622007790/862201001 Факс (34675)2-48-10 Р./сч. 407 01 810 800 063 000 007 ОАО «Ханты-Мансийский банк» г. Ханты-Мансийск Корр.сч. 30101810100000000740 БИК 047162740 ОГРН 1028601844589 ________________ М.П. | Исполнитель: ______________________ /____________________/ |
| --- | --- |

Согласовано:

И.о. главного   врача   МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска»                                                    Ф.С.Медведев

Начальник

отдела материально-технического снабжения                                                 Р.Ш.Смаилов

Приложение № 1

к договору № ___

____________________

Перечень  работ по техническому обслуживанию

| № | Наименование услуги | Стоимость работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диагностика компьютерного томографа Somatom Balance(серийный номер 38404) |  |
| 2 | Диагностика магнитно-резонансного томографа Magnetom Concerto(серийный номер 17752) |  |
| 3 | Замена привода Drive, CD-REC КТ Somatom Balance |  |

Заказчик:                                                                                      Исполнитель:

Часть IV Обоснование начальной (максимальной) цены договора  прилагается отдельным файлом