| УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы администрации города Югорска - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска _____________ В.К. Бандурин «_____»______________ 2013 г. | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель главы администрации города Югорска- директор департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска __________С.Д.Голин «____» _______________ 2013 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

на право заключения муниципального контракта на выполнение

дополнительных работ по объекту «Капитальный ремонт МАДОУ Детский сад комбинированного типа «Радуга»

в городе Югорске» (здание детского сада)

Югорск,  2013 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: DGKiSK@ugorsk.ru Контактное лицо по техническим вопросам: заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Ярков Григорий Алексеевич, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: DGKiSK@ugorsk.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): Заместитель начальника отдела муниципальных закупок Абдуллаева Ольга Сергеевна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение дополнительных работ по объекту «Капитальный ремонт МАДОУ детский сад комбинированного типа «Радуга» в городе Югорске» (здание детского сада). |
|  | Предмет контракта | Выполнение дополнительных работ по объекту «Капитальный ремонт МАДОУ детский сад комбинированного типа «Радуга» в городе Югорске» (здание детского сада). |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Мира, 18/4. Срок выполнения работ: - начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта; - окончание работ: 01 сентября 2014 года. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | - 9 163 908 (девять миллионов сто шестьдесят три тысячи девятьсот восемь) рублей 13 копеек. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС. |
|  | Порядок формирования цены контракта | В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Подрядчика. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней, на основании подписанной Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обязательные требования к участникам размещения заказа: соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «13» сентября 2013 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «17» сентября 2013 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «20» сентября 2013 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с обязательным видом работ, а именно: 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 12.8. Антисептирование деревянных конструкций 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций или копия свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на выполнение работ по разделу 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3. Жилищно-гражданское строительство. |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: - 458 195 (четыреста пятьдесят восемь тысяч сто девяносто пять) рублей 40 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта | Требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | 30% от начальной (максимальной) цены контракта, в размере: 2 749 172 (два миллиона семьсот сорок девять тысяч сто семьдесят два) рубля 43 копейки. Срок предоставления: до подписания муниципального контракта. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется Участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется. а) Банковская гарантия: Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным требованиям, установленных законодательством Российской Федерации. Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Исполнитель, Гарантом – банк или иная кредитная организация, выдавшие банковскую гарантию. (Кредитная организация – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) централизованного банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»). Банковская гарантия должна содержать указание на контракт путем указания Сторон контракта, названия предмета контракта и ссылки на основании заключения контракта (протокол проведения открытого аукциона). Банковская гарантия должна быть безотзывной. Сумма банковской гарантии должна быть не менее суммы указанной в «Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме» документации об аукционе и должна быть выражена в российских рублях. Банковская гарантия вступает в силу с момента подписания контракта. Срок действия банковской гарантии должен на один месяц превышать установленный контрактом срок исполнения обязательств Принципалом по контракту. В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки, с ненадлежащим качеством, либо с нарушением иных условий контракта, в том числе при расторжении контракта по соглашению сторон. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет в банк только письменное требование с приложением документов, свидетельствующих о неисполнении Принципалом обязательств по контракту и оригинал банковской гарантии. Сумма обеспечения исполнения настоящего Контракта, указанная в Банковской гарантии, подлежит выплате Заказчику в любом случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Контракту. Размер суммы, подлежащей выплаты, определяется размером убытков Заказчика, возникших в результате неисполнения принципалом обязательств по контракту, в том числе размером неосвоенного аванса, размером неустойки и иных штрафных санкций, исчисленных в соответствии с условиями контракта, и в других случаях в соответствии с положениями законодательства. Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней после письменного обращения Бенефициара. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым. Банковская гарантия должна соответствовать нормам Гражданского законодательства. В случае, если предоставленная банковская гарантия в качестве обеспечения исполнения контракта, не отвечает вышеизложенным требованиям, предоставленная банковская гарантия не будут приниматься в качестве обеспечения исполнения контракта. Банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией, имеющими действующие лицензии Банка России и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензия не приостановлена полностью или частично. В случае выполнении работ по муниципальному контракту за переделами установленных контрактом сроков, срок действия банковской гарантии также должен быть продлен. Порядок пролонгации сроков действия Банковской гарантии исполнения Контракта или предоставления новой гарантии должен соответствовать условиям контракта. Принадлежащее Бенефициару по банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу. Основания прекращения банковской гарантии должны соответствовать статье 378 Гражданского кодекса, перечень в которой исчерпывающий. Банковская гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения контракта по решению Бенефициара в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по контракту. б) Денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита): Порядок внесения в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) осуществляется безналичным расчетом по реквизитам, указанным в пункте 26 настоящей документации об аукционе. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере на счет, указанным в «Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме» документации об аукционе. Назначение платежа «Залог на обеспечение исполнения контракта на, НДС не облагается». Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. Денежные средства возвращаются Подрядчику (Поставщику, Исполнителю) Заказчиком при условии надлежащего исполнения первым всех своих обязательств по контракту в течение 30 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителем. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком (Поставщиком, Исполнителем) в этом письменном требовании. |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | Реквизиты: Департамент финансов администрации города Югорска. Расчетный счет № 40302810000060000005 ОАО Ханты-Мансийский банк г. Ханты -Мансийск, БИК 047162740, к/с 30101810100000000740, ИНН/КПП 8622002865/862201001. Назначение платежа: л/с ДЖКиСК №070060000 «Обеспечение исполнения муниципального контракта по открытому аукциону в электронной форме №_____ на выполнение дополнительных работ по объекту «капитальный ремонт МАДОУ детский сад комбинированного типа «Радуга» в городе Югорске» (здание детского сада)». |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены | В полном объеме |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |
| 31. | Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. | Предусмотрено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение дополнительных работ по объекту «Капитальный ремонт МАДОУ детский сад комбинированного типа «Радуга» в городе Югорске» (здание детского сада)

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра,  г. Югорск, ул. Мира, 18/4.

Срок выполнения работ:

начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта;

окончание работ: до 01 сентября 2014 года.

Объем  и срок предоставления гарантии качества выполненных работ:

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается в 24 календарных месяца после окончания работ по капитальному ремонту.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе  уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Характеристика и объем работ указаны в Локальных сметных расчетах (Приложение №1).

Характеристика используемых материалов указана в Приложении №2 и предоставляется отдельным файлом.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил (СНиП), техническому заданию документации об аукционе, условиям контракта, другой нормативной документацией относящейся к выполнению ремонтных работ. Возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступление от них.

Приложение №1

к техническому заданию

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТУ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МАДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА «РАДУГА» В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ»

ЗАМЕНА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ

| Средства на оплату труда _________________ 62,386 тыс. руб. | ___________________________44,548 | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Сметная трудоемкость___________________ 2 108,.97 чел. час. |  | чел.час |
| Составлен в ценах 2001г. |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Общестроительные работы |
| 1 | ТЕРр55-5-1 Применительно | Разборка перегородок из стеклянных блоков (100 м2 перегородок) НР (9145,49 руб.): 93% от ФОТ (9833,86 руб.) СП (6392,01 руб.): 65% от ФОТ (9833,86 руб.) | 2,467 | 4969,5 3782,75 | 1186,75 203,41 |  | 12259,76 | 9332,05 | 2927,71 501,81 |  | 141,2 | 348,34 |
| 2 | ТЕР08-02-002-04 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (12471,68 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (10826,11 руб.) СП (7361,75 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (10826,11 руб.) | 2,467 | 20581,14 4179,48 | 899,03 208,89 | 15502,63 | 50773,67 | 10310,78 | 2217,91 515,33 | 38244,98 | 156,009 | 384,87 |
| 3 | ТЕР15-02-034-02 | Штукатурка лестничных маршей и площадок: улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг (100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (23607,16 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (23845,62 руб.) СП (11147,83 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (23845,62 руб.) | 4,934 | 9654,59 4624,96 | 324,13 207,96 | 4705,5 | 47635,75 | 22819,55 | 1599,26 1026,07 | 23216,94 | 154,7325 | 763,45 |
| 4 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) 3 080,25 = 3 454,73 - 0,051 x 7 342,74 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (6792,81 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (6861,42 руб.) СП (3207,71 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (6861,42 руб.) | 4,934 | 3267,23 1389,76 | 28,55 0,88 | 1848,92 | 16120,51 | 6857,08 | 140,87 4,34 | 9122,56 | 49,335 | 243,42 |
| 5 | ТСЦ-101-4284 | Шпатлевка (т) | 0,09868 | 19915,15 |  | 19915,15 | 1965,23 |  |  | 1965,23 |  |  |
| 6 | ТСЦ-101-3462 | Грунтовка акриловая (л) | 98,68 | 199,48 |  | 199,48 | 19684,69 |  |  | 19684,69 |  |  |
| 7 | ТЕРр69-6-1 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов (100 м2 вертикальной проекции) НР (7564,26 руб.): 82% от ФОТ (9224,71 руб.) СП (4612,36 руб.): 50% от ФОТ (9224,71 руб.) | 2,467 | 13180,91 3739,24 | 343,61 | 9098,06 | 32517,31 | 9224,71 | 847,69 | 22444,91 | 128,1 | 316,02 |
| 8 | ТЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) НР (988,08 руб.): 82% от ФОТ (1204,97 руб.) СП (602,49 руб.): 50% от ФОТ (1204,97 руб.) | 0,2467 | 4884,35 4884,35 |  |  | 1204,97 | 1204,97 |  |  | 214,32 | 52,87 |
| 9 | 311-01-146-1 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т) НР (322,19 руб.): 100% от ФОТ (322,19 руб.) СП (193,31 руб.): 60% от ФОТ (322,19 руб.) | 24,67 | 69,71 13,06 | 56,65 |  | 1719,75 | 322,19 | 1397,56 |  |  |  |
| 10 | 310-3005-1 | Перевозка грузов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 7 т, 1 класс дорог, расстояние превозки 5 км; нормативное время пробега 1.131; класс груза 1 (1 т) | 24,67 | 33,34 | 33,34 |  | 822,5 |  | 822,5 |  |  |  |
| 11 | 311-01-146-2 | Разгрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т) НР (267,42 руб.): 100% от ФОТ (267,42 руб.) СП (160,45 руб.): 60% от ФОТ (267,42 руб.) | 24,67 | 57,72 10,84 | 46,88 |  | 1423,95 | 267,42 | 1156,53 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 186128,09 | 60338,75 | 11110,03 2047,55 | 114679,31 |  | 2108,97 |
| Накладные расходы | 61159,09 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 33677,91 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы | 280965,09 |  |  |  |  | 2108,97 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 186128,09 | 60338,75 | 11110,03 2047,55 | 114679,31 |  | 2108,97 |
| Накладные расходы | 61159,09 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 33677,91 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Перегородки | 27797,26 |  |  |  |  | 348,34 |
| Конструкции из кирпича и блоков | 70607,1 |  |  |  |  | 384,87 |
| Отделочные работы | 108511,77 |  |  |  |  | 1006,87 |
| Материалы | 21649,92 |  |  |  |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы | 47489,46 |  |  |  |  | 368,89 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | 4087,08 |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом | 822,5 |  |  |  |  |  |
| Итого в ценах 2001г. | 280965,09 |  |  |  |  | 2108,97 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 114679,31 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 11110,03 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 62386,3 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 61159,09 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 33677,91 |  |  |  |  |  |
| Индекс перевода в текущие цены |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18% |  |  |  |  |  |  |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТУ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МАДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА «РАДУГА» В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ»

УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ

| Средства на оплату труда _________________ 0,381 тыс. руб. | ___________________________44,548 | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Сметная трудоемкость___________________ 12,79 чел. час. |  | чел.час |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Устройство ограждения |
| 1 | ТЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) 315,11 = 6 191,44 - 0,3 x 19 587,76 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (431,67 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (380,66 руб.) СП (210,31 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (380,66 руб.) | 1,668 | 369,24 213,47 | 131,44 14,74 | 24,33 | 615,89 | 356,07 | 219,24 24,59 | 40,58 | 7,6705 | 12,79 |
| 2 | Прайс-лист | Стоимость кровельного ограждения (1 м) | 166,8 | 829,76 |  | 829,76 | 138403,97 |  |  | 138403,97 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 139019,86 | 356,07 | 219,24 24,59 | 138444,55 |  | 12,79 |
| Накладные расходы | 431,67 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 210,31 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы | 139661,84 |  |  |  |  | 12,79 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 139019,86 | 356,07 | 219,24 24,59 | 138444,55 |  | 12,79 |
| Накладные расходы | 431,67 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 210,31 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Кровли | 1257,87 |  |  |  |  | 12,79 |
| Материалы | 138403,97 |  |  |  |  |  |
| Итого в ценах 2001г. | 139661,84 |  |  |  |  | 12,79 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 138444,55 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 219,24 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 380,66 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 431,67 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 210,31 |  |  |  |  |  |
| Индекс перевода в текущие цены |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18% |  |  |  |  |  |  |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТУ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МАДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА «РАДУГА» В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ»

УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК

| Средства на оплату труда _________________ 2,845 тыс. руб. |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Сметная трудоемкость___________________ 91,11 чел. час. № пп Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат, единица измерения Количество Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин всего эксплуата- ции машин мате- риалы Всего оплаты труда эксплуата- ции машин мате- риалы оплаты труда в т.ч. оплаты труда в т.ч. оплаты труда на единицу всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Раздел 1. Демонтажные работы 1 ТЕР07-05-016-01 Демонтаж металлических ограждений: с поручнями из твердолиственных пород (100 м ограждения) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (4173,26 руб.): 163%*0.9 от ФОТ (2844,76 руб.) СП (2418,05 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (2844,76 руб.) 0,68 4491,63 4173,48 318,15 9,98 3054,31 2837,97 216,34 6,79 133,98 91,11 Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 3054,31 2837,97 216,34 6,79 91,11 Накладные расходы 4173,26 Сметная прибыль 2418,05 Итого по разделу 1 Демонтажные работы 9645,62 91,11 Раздел 2. Установка ограждения 2 Прайс-лист Стоимость внутреннего ограждения из нержавеющей стали с монтажем (1 м) 67 3644,29 3644,29 244167,43 244167,43 3 Прайс-лист Стоимость наружного ограждения из нержавеющей стали с монтажем (1 м) 109 3201,75 3201,75 348990,75 348990,75 Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 593158,18 593158,18 Итого по разделу 2 Установка ограждения 593158,18 ИТОГИ ПО СМЕТЕ: Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 596212,49 2837,97 216,34 6,79 593158,18 91,11 Накладные расходы 4173,26 Сметная прибыль 2418,05 Итоги по смете: Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 9645,62 91,11 Материалы 593158,18 Итого в ценах 2001г. 602803,8 91,11 В том числе: Материалы 593158,18 Машины и механизмы 216,34 ФОТ 2844,76 Накладные расходы 4173,26 Сметная прибыль 2418,05 Индекс перевода в текущие цены НДС 18% ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18% ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТУ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МАДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА «РАДУГА» В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ» УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК Средства на оплату труда _________________ 54,035 тыс. руб. Сметная трудоемкость___________________ 1802,15 чел. час. № пп Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат, единица измерения Количество Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин всего эксплуата- ции машин мате- риалы Всего оплаты труда эксплуата- ции машин мате- риалы оплаты труда в т.ч. оплаты труда в т.ч. оплаты труда на единицу всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Раздел 1. Общестроительные работы 1 ТЕР15-01-064-01 Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе (100 м2 поверхности облицовки) 18 046,55 = 42 853,85 - 105 x 236,26 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (38832,52 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (39224,77 руб.) СП (18337,58 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (39224,77 руб.) 4,17 19313,82 9386,42 214,78 20 9712,62 80538,63 39141,37 895,63 83,40 40501,63 310,5 1294,79 2 ТЕР26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (1 м3 изоляции) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (13995,22 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (14809,76 руб.) СП (8811,81 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (14809,76 руб.) 41,7 2304,13 355,15 115,44 1833,54 96082,22 14809,76 4813,85 76458,61 12,167 507,36 Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 176620,85 53951,13 5709,48 83,40 116960,24 1802,15 Накладные расходы 52827,74 Сметная прибыль 27149,39 Итого по разделу 1 Общестроительные работы 256597,98 1802,15 ИТОГИ ПО СМЕТЕ: Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 176620,85 53951,13 5709,48 83,40 116960,24 1802,15 Накладные расходы 52827,74 Сметная прибыль 27149,39 Итоги по смете: Отделочные работы 137708,73 1294,79 Теплоизоляционные работы 118889,25 507,36 Итого в ценах 2001г. 256597,98 1802,15 В том числе: Материалы 116960,24 Машины и механизмы 5709,48 ФОТ 54034,53 Накладные расходы 52827,74 Сметная прибыль 27149,39 Индекс перевода в текущие цены НДС 18% ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18% ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТУ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МАДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА «РАДУГА» В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ» УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛЫМИ ПОЛАМИ тыс. руб. Средства на оплату труда _________________ 57,656 тыс. руб. Сметная трудоемкость___________________ 1883,06 чел. час. № пп Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат, единица измерения Количество Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин всего эксплуата- ции машин мате- риалы Всего оплаты труда эксплуата- ции машин мате- риалы оплаты труда в т.ч. оплаты труда в т.ч. оплаты труда на единицу всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Раздел 1. Общестроительные работы 1 ТЕР16-03-001-05 Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (59421,85 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (49271,85 руб.) СП (34761,29 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (49271,85 руб.) 15 6024,36 3281,23 112,73 3,56 2630,4 90365,4 49218,45 1690,95 53,40 39456 106,95 1604,25 2 ТЕР16-03-001-06 Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 32 мм (100 м трубопровода) 3 400,86 = 6 697,26 - 98,4 x 33,50 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (6644,26 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (5509,34 руб.) СП (3886,84 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (5509,34 руб.) 1,5 3902,44 3669,33 114,85 3,56 118,26 5853,66 5504 172,28 5,34 177,38 119,6 179,4 3 Прайс-лист Труба металлополимерная (1 м) 150 30,76 139/1,18/3,83 30,76 139/1,18/3,83 4614 4614 4 Прайс-лист Угольник (1 шт) 40 96,03 434/1,18/3,83 96,03 434/1,18/3,83 3841,2 3841,2 5 Прайс-лист Ниппель (1 шт) 6 17,33 78,30/1,18/3,83 17,33 78,30/1,18/3,83 103,98 103,98 6 Прайс-лист фильтр сетчатый (1 шт) 6 133,2 602/1,18/3,83 133,2 602/1,18/3,83 799,2 799,2 7 Прайс-лист Муфта пресс (1 шт) 24 47,83 216,16/1,18/3,83 47,83 216,16/1,18/3,83 1147,92 1147,92 8 Прайс-лист Муфта пресс (1 шт) 36 20,38 92,12/1,18/3,83 20,38 92,12/1,18/3,83 733,68 733,68 9 ТЕР16-05-001-02 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диаметром: до 50 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (697,55 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (578,4 руб.) СП (408,06 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (578,4 руб.) 12 198,17 48,2 9,73 140,24 2378,04 578,4 116,76 1682,88 1,6905 20,29 10 Прайс-лист Кран шаровой с американкой в-н (1 шт) 12 182,77 826/1,18/3,83 182,77 826/1,18/3,83 2193,24 2193,24 11 ТЕР16-05-001-02 Применительно Установка коллекторных групп (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (348,78 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (289,2 руб.) СП (204,03 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (289,2 руб.) 6 198,17 48,2 9,73 140,24 1189,02 289,2 58,38 841,44 1,6905 10,14 12 Прайс-лист Коллектор группа в сборе (1 шт) 6 1170,51 5290/1,18/3,83 1170,51 5290/1,18/3,83 7023,06 7023,06 13 ТЕР16-06-001-01 Применительно Установка смесительных узлов (1 узел) 551,49 = 3 598,76 - 1 x 97,99 - 1 x 2 051,00 - 1 x 898,28 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2273,33 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (1885,02 руб.) СП (1329,88 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1885,02 руб.) 6 598,46 312,13 31,28 2,04 255,05 3590,76 1872,78 187,68 12,24 1530,3 10,948 65,69 14 Прайс-лист Насосно-смесительный узел (1 шт) 6 2754,79 12450/1,18/3,83 2754,79 12450/1,18/3,83 16528,74 16528,74 15 ТЕРм13-01-004-02 Насос главный циркуляционный (1 т) НР (129,42 руб.): 106% от ФОТ (122,09 руб.) СП (73,25 руб.): 60% от ФОТ (122,09 руб.) 0,0222 3,7*6/1000 10964,02 4747,84 5573,64 751,92 642,54 243,4 105,4 123,73 16,69 14,27 148 3,29 16 Прайс-лист Насос циркуляционный (1 шт) 6 1106,34 5000/1,18/3,83 1106,34 5000/1,18/3,83 6638,04 6638,04 Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 147243,34 57568,23 2349,78 87,67 87325,33 1883,06 Накладные расходы 69515,19 Сметная прибыль 40663,35 Итого по разделу 1 Общестроительные работы 257421,88 1883,06 ИТОГИ ПО СМЕТЕ: Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 147243,34 57568,23 2349,78 87,67 87325,33 1883,06 Накладные расходы 69515,19 Сметная прибыль 40663,35 Итоги по смете: Итого Строительные работы 256975,81 1879,77 Итого Монтажные работы 446,07 3,29 Итого в ценах 2001г. 257421,88 1883,06 В том числе: Материалы 87325,33 Машины и механизмы 2349,78 ФОТ 57655,9 Накладные расходы 69515,19 Сметная прибыль 40663,35 Индекс перевода в текущие цены НДС 18% ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18% |  | чел.час |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТУ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МАДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА «РАДУГА» В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ»

ЗАМЕНА ДВЕРЕЙ

Средства на оплату труда _________________ 4,014 тыс. руб.

Сметная трудоемкость___________________ 148,49 чел. час

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Общестроительные работы |
| 1 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) НР (431,68 руб.): 86% от ФОТ (501,95 руб.) СП (311,21 руб.): 62% от ФОТ (501,95 руб.) | 0,5543 55,43/100 | 905,55 905,55 |  |  | 501,95 | 501,95 |  |  | 36,28 | 20,11 |
| 2 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) НР (677,9 руб.): 86% от ФОТ (788,25 руб.) СП (488,72 руб.): 62% от ФОТ (788,25 руб.) | 0,17 17/100 | 5217,63 4516,57 | 701,06 120,17 |  | 887 | 767,82 | 119,18 20,43 |  | 179,3 | 30,48 |
| 3 | ТЕР10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) 28 434,91 = 366 376,91 - 100 x 3 379,42 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1508,92 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (1352,08 руб.) СП (724,04 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (1352,08 руб.) | 0,2087 (2,73*4+2,52*2+2,81*1+2,10*1)/100 | 29463,01 6432,9 | 945,13 45,66 | 22084,98 | 6148,93 | 1342,55 | 197,25 9,53 | 4609,13 | 231,15 | 48,24 |
| 4 | ТЕР10-01-047-02 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (100 м2 проемов) 16 682,49 = 354 624,49 - 100 x 3 379,42 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1531,09 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (1371,94 руб.) СП (734,67 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (1371,94 руб.) | 0,3457 (4,22*4+3,65*3+3,37*2)/100 | 17354,49 3945,97 | 786,56 22,61 | 12621,96 | 5999,45 | 1364,12 | 271,91 7,82 | 4363,42 | 143,6465 | 49,66 |
| 5 | Прайс-лист | Дверь (1 шт) | 4 | 12762,6 57679,30/1,18/3,83 |  | 12762,6 57679,30/1,18/3,83 | 51050,4 |  |  | 51050,4 |  |  |
| 6 | Прайс-лист | Дверь (1 шт) | 3 | 11038,74 49888,49/1,18/3,83 |  | 11038,74 49888,49/1,18/3,83 | 33116,22 |  |  | 33116,22 |  |  |
| 7 | Прайс-лист | Дверь (1 шт) | 4 | 8256,37 37313,86/1,18/3,83 |  | 8256,37 37313,86/1,18/3,83 | 33025,48 |  |  | 33025,48 |  |  |
| 8 | Прайс-лист | Дверь (1 шт) | 2 | 10191,93 46061,43/1,18/3,83 |  | 10191,93 46061,43/1,18/3,83 | 20383,86 |  |  | 20383,86 |  |  |
| 9 | Прайс-лист | Дверь (1 шт) | 2 | 7621,27 34443,56/1,18/3,83 |  | 7621,27 34443,56/1,18/3,83 | 15242,54 |  |  | 15242,54 |  |  |
| 10 | Прайс-лист | Дверь (1 шт) | 1 | 8498,32 38407,30/1,18/3,83 |  | 8498,32 38407,30/1,18/3,83 | 8498,32 |  |  | 8498,32 |  |  |
| 11 | Прайс-лист | Дверь (1 шт) | 1 | 6351,06 28702,97/1,18/3,83 |  | 6351,06 28702,97/1,18/3,83 | 6351,06 |  |  | 6351,06 |  |  |
| 12 | Прайс-лист | Доводчик (1 шт) | 17 | 348,5 1575/1,18/3,83 |  | 348,5 1575/1,18/3,83 | 5924,5 |  |  | 5924,5 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 187129,71 | 3976,44 | 588,34 37,78 | 182564,93 |  | 148,49 |
| Накладные расходы | 4149,58 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2258,63 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Общестроительные работы | 193537,92 |  |  |  |  | 148,49 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 187129,71 | 3976,44 | 588,34 37,78 | 182564,93 |  | 148,49 |
| Накладные расходы | 4149,58 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2258,63 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Проемы | 3298,44 |  |  |  |  | 50,59 |
| Деревянные конструкции | 16647,1 |  |  |  |  | 97,9 |
| Материалы | 173592,38 |  |  |  |  |  |
| Итого в ценах 2001г. | 193537,92 |  |  |  |  | 148,49 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 182564,93 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 588,34 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 4014,22 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 4149,58 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2258,63 |  |  |  |  |  |
| Индекс перевода в текущие цены |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18% |  |  |  |  |  |  |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТУ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МАДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА «РАДУГА» В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ»

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Средства на оплату труда _________________ 30,053 тыс. руб.

Сметная трудоемкость___________________ 1065,91 чел. час.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Общестроительные работы |
| 1 | ТЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (100 м2) НР (6247,64 руб.): 87% от ФОТ (7181,2 руб.) СП (4667,78 руб.): 65% от ФОТ (7181,2 руб.) | 13,2 1320/100 | 2685,12 532,9 | 48,99 11,13 | 2103,23 | 35443,58 | 7034,28 | 646,67 146,92 | 27762,63 | 21,35 | 281,82 |
| 2 | ТЕР10-01-091-01 | Антисептическая обработка деревянных конструкций при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления (100 м2 обрабатываемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (20178,88 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (18081,43 руб.) СП (9682,61 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (18081,43 руб.) | 51,645 5164,5/100 | 990,39 346,63 | 155,1 3,48 | 488,66 | 51148,69 | 17901,71 | 8010,14 179,72 | 25236,84 | 11,73 | 605,8 |
| 3 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) 3 213,91 = 17 577,69 - 0,782 x 18 368,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (5432,14 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (4790,25 руб.) СП (2646,61 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (4790,25 руб.) | 1,375 137,5/100 | 3678,06 3473,66 | 55,31 10,16 | 149,09 | 5057,33 | 4776,28 | 76,05 13,97 | 205 | 129,6625 | 178,29 |
| 4 | ТСЦ-101-3412 | Лист гладкий, полиэстер (м2) | 151,25 137,5*1,1 | 156,64 |  | 156,64 | 23691,8 |  |  | 23691,8 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 115341,4 | 29712,27 | 8732,86 340,61 | 76896,27 |  | 1065,91 |
| Накладные расходы | 31858,66 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 16997 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Общестроительные работы | 164197,06 |  |  |  |  | 1065,91 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 115341,4 | 29712,27 | 8732,86 340,61 | 76896,27 |  | 1065,91 |
| Накладные расходы | 31858,66 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 16997 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли | 46359 |  |  |  |  | 281,82 |
| Деревянные конструкции | 81010,18 |  |  |  |  | 605,8 |
| Кровли | 13136,08 |  |  |  |  | 178,29 |
| Материалы | 23691,8 |  |  |  |  |  |
| Итого в ценах 2001г. | 164197,06 |  |  |  |  | 1065,91 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 76896,27 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 8732,86 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 30052,88 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 31858,66 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 16997 |  |  |  |  |  |
| Индекс перевода в текущие цены |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18% |  |  |  |  |  |  |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТУ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МАДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА «РАДУГА» В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ»

МОНТАЖ УЗЛОВ УЧЕТА

Средства на оплату труда _________________ 10,400 тыс. руб.

Сметная трудоемкость___________________ 289,53 чел. час.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Узел учета тепловой энергии |
| 1 | ТЕР16-07-003-07 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм (1 врезка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (627,99 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (520,72 руб.) СП (367,37 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (520,72 руб.) | 2 | 1144,23 259,35 | 27,38 1,01 | 857,5 | 2288,46 | 518,7 | 54,76 2,02 | 1715 | 8,579 | 17,16 |
| 2 | ТЕР16-06-005-03 Применительно | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 80 мм (1 счетчик (водомер)) 232,49 = 3 513,74 - 1 x 3 281,25 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (137,7 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (114,18 руб.) СП (80,55 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (114,18 руб.) | 2 | 242,59 57,09 | 13,25 | 172,25 | 485,18 | 114,18 | 26,5 | 344,5 | 1,932 | 3,86 |
| 3 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг-Тепловычислитель (1 шт.) НР (13,61 руб.): 84% от ФОТ (16,2 руб.) СП (9,72 руб.): 60% от ФОТ (16,2 руб.) | 1 | 17,62 16,2 |  | 1,42 | 17,62 | 16,2 |  | 1,42 | 0,52 | 0,52 |
| 4 | ТЕР18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых (1 компл.) 11,70 = 596,37 - 1 x 584,67 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (126,99 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (105,3 руб.) СП (74,29 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (105,3 руб.) | 10 | 13,07 10,53 |  | 2,54 | 130,7 | 105,3 |  | 25,4 | 0,3565 | 3,57 |
| 5 | ТЕРм11-01-001-01 | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг-для монометра (1 шт.) НР (135,24 руб.): 84% от ФОТ (161 руб.) СП (96,6 руб.): 60% от ФОТ (161 руб.) | 10 | 52,56 14,28 | 10,21 1,82 | 28,07 | 525,6 | 142,8 | 102,1 18,20 | 280,7 | 0,52 | 5,2 |
| 6 | ТЕР18-07-001-04 Применительно | Установка монометров в оправе прямых и угловых (1 компл.) 11,70 = 596,37 - 1 x 584,67 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (126,99 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (105,3 руб.) СП (74,29 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (105,3 руб.) | 10 | 13,07 10,53 |  | 2,54 | 130,7 | 105,3 |  | 25,4 | 0,3565 | 3,57 |
| 7 | ТЕРм11-01-001-01 | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг-термопреобразователь сопротивления (1 шт.) НР (27,05 руб.): 84% от ФОТ (32,2 руб.) СП (19,32 руб.): 60% от ФОТ (32,2 руб.) | 2 | 52,56 14,28 | 10,21 1,82 | 28,07 | 105,12 | 28,56 | 20,42 3,64 | 56,14 | 0,52 | 1,04 |
| 8 | ТЕР18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых (Установка датчиков давления) (1 компл.) 11,70 = 596,37 - 1 x 584,67 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (25,4 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (21,06 руб.) СП (14,86 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (21,06 руб.) | 2 | 13,07 10,53 |  | 2,54 | 26,14 | 21,06 |  | 5,08 | 0,3565 | 0,71 |
| 9 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (116,26 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (96,4 руб.) СП (68,01 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (96,4 руб.) | 2 | 158,13 48,2 | 7,94 | 101,99 | 316,26 | 96,4 | 15,88 | 203,98 | 1,6905 | 3,38 |
| 10 | ТЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (465,08 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (385,64 руб.) СП (272,07 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (385,64 руб.) | 4 | 350,13 95,4 | 19,94 1,01 | 234,79 | 1400,52 | 381,6 | 79,76 4,04 | 939,16 | 3,3465 | 13,39 |
| 11 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (232,52 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (192,8 руб.) СП (136,02 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (192,8 руб.) | 4 | 198,17 48,2 | 9,73 | 140,24 | 792,68 | 192,8 | 38,92 | 560,96 | 1,6905 | 6,76 |
| 12 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (116,26 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (96,4 руб.) СП (68,01 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (96,4 руб.) | 2 | 158,13 48,2 | 7,94 | 101,99 | 316,26 | 96,4 | 15,88 | 203,98 | 1,6905 | 3,38 |
| 13 | ТЕР16-02-004-01 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (29,64 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (24,58 руб.) СП (17,34 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (24,58 руб.) | 0,0114 | 11683,4 2146,2 | 262,43 9,66 | 9274,77 | 133,19 | 24,47 | 2,99 0,11 | 105,73 | 69,9545 | 0,8 |
| 14 | ТЕР16-02-004-02 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 65 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (98,55 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (81,72 руб.) СП (57,65 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (81,72 руб.) | 0,032 | 13072,96 2542,06 | 317,85 11,69 | 10213,05 | 418,33 | 81,35 | 10,17 0,37 | 326,81 | 82,8575 | 2,65 |
| 15 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 жил) НР (136,17 руб.): 100% от ФОТ (136,17 руб.) СП (88,51 руб.): 65% от ФОТ (136,17 руб.) | 0,26 | 5288,05 523,32 | 4,6 0,41 | 4760,13 | 1374,89 | 136,06 | 1,2 0,11 | 1237,63 | 16,8 | 4,37 |
| 16 | ТЕРм11-06-002-02 | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных (100 м) НР (3,63 руб.): 84% от ФОТ (4,32 руб.) СП (2,59 руб.): 60% от ФОТ (4,32 руб.) | 0,01 | 449,64 431,89 |  | 17,75 | 4,5 | 4,32 |  | 0,18 | 12,4 | 0,12 |
| 17 | ТЕРм11-06-001-01 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг (1 шт.) НР (121,76 руб.): 84% от ФОТ (144,95 руб.) СП (86,97 руб.): 60% от ФОТ (144,95 руб.) | 1 | 300,26 143,32 | 22,41 1,63 | 134,53 | 300,26 | 143,32 | 22,41 1,63 | 134,53 | 5,15 | 5,15 |
| 18 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2,58 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (3,02 руб.) СП (1,8 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (3,02 руб.) | 0,024 | 544,95 125,57 | 12,49 0,38 | 406,89 | 13,08 | 3,01 | 0,3 0,01 | 9,77 | 4,4045 | 0,11 |
| 19 | ТЕР26-01-001-01 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем (1 м3 изоляции) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (614,59 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (650,36 руб.) СП (386,96 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (650,36 руб.) | 0,5 | 5019,2 1300,72 | 134,23 | 3584,25 | 2509,6 | 650,36 | 67,12 | 1792,12 | 41,7565 | 20,88 |
| 20 | ТЕРп01-09-013-02 | Контур систем автоматического регулирования параметров: 1 с числом органов настройки до 10 (1 шт.) НР (3160,57 руб.): 68% от ФОТ (4647,9 руб.) СП (1859,16 руб.): 40% от ФОТ (4647,9 руб.) | 1 | 4647,9 4647,9 |  |  | 4647,9 | 4647,9 |  |  | 100 | 100 |
| 21 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (1 шт.) НР (13,61 руб.): 84% от ФОТ (16,2 руб.) СП (9,72 руб.): 60% от ФОТ (16,2 руб.) | 1 | 17,62 16,2 |  | 1,42 | 17,62 | 16,2 |  | 1,42 | 0,52 | 0,52 |
| Материалы |
| 22 | Прайс-лист | Вычислитель (1 шт.) | 1 | 2760,38 11769,13/1,18/3,83*1,06 |  | 2760,38 11769,13/1,18/3,83*1,06 | 2760,38 |  |  | 2760,38 |  |  |
| 23 | Прайс-лист | Термометр биметаллический (1 шт.) | 10 | 43,94 187,35/1,18/3,83*1,06 |  | 43,94 187,35/1,18/3,83*1,06 | 439,4 |  |  | 439,4 |  |  |
| 24 | Прайс-лист | Расходомер электромагнитный (1 шт.) | 2 | 4428,09 18879,52/1,18/3,83*1,06 |  | 4428,09 18879,52/1,18/3,83*1,06 | 8856,18 |  |  | 8856,18 |  |  |
| 25 | Прайс-лист | Термопреобразователь сопротивления (1 комплект) | 1 | 484,82 2067,05/1,18/3,83*1,06 |  | 484,82 2067,05/1,18/3,83*1,06 | 484,82 |  |  | 484,82 |  |  |
| 26 | Прайс-лист | Реле давления (1 шт) | 1 | 524,13 2234,68/1,18/3,83*1,06 |  | 524,13 2234,68/1,18/3,83*1,06 | 524,13 |  |  | 524,13 |  |  |
| 27 | Прайс-лист | Манометр (1 шт) | 10 | 49,24 209,96/1,18/3,83*1,06 |  | 49,24 209,96/1,18/3,83*1,06 | 492,4 |  |  | 492,4 |  |  |
| 28 | ТСЦ-302-1828 | Краны шаровые (шт.) | 2 | 2501,28 |  | 2501,28 | 5002,56 |  |  | 5002,56 |  |  |
| 29 | ТСЦ-302-1827 | Краны шаровые диаметром (шт.) | 2 | 1891,62 |  | 1891,62 | 3783,24 |  |  | 3783,24 |  |  |
| 30 | ТСЦ-302-1826 | Краны шаровые диаметром (шт.) | 2 | 1165,55 |  | 1165,55 | 2331,1 |  |  | 2331,1 |  |  |
| 31 | ТСЦ-302-1825 | Краны шаровые диаметром (шт.) | 2 | 1068,41 |  | 1068,41 | 2136,82 |  |  | 2136,82 |  |  |
| 32 | ТСЦ-302-1823 | Краны шаровые диаметром (шт.) | 2 | 735,38 |  | 735,38 | 1470,76 |  |  | 1470,76 |  |  |
| 33 | ТСЦ-301-0732 | Клапан запорный (шт.) | 2 | 266,39 |  | 266,39 | 532,78 |  |  | 532,78 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 44769,18 | 7526,29 | 458,41 30,13 | 36784,48 |  | 197,14 |
| Накладные расходы | 6332,18 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 3791,81 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Узел учета тепловой энергии | 54893,17 |  |  |  |  | 197,14 |
| Раздел 2. Узел управления тепловой энергией |
| 34 | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т (1 насос) 608,17 = 4 902,33 - 1 x 4 294,16 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1153,42 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (956,4 руб.) СП (674,74 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (956,4 руб.) | 2 | 676,27 475,66 | 30,26 2,54 | 170,35 | 1352,54 | 951,32 | 60,52 5,08 | 340,7 | 16,2955 | 32,59 |
| 35 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм-Клапан регулирующий Ду50/40 (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (174,39 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (144,6 руб.) СП (102,02 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (144,6 руб.) | 3 | 198,17 48,2 | 9,73 | 140,24 | 594,51 | 144,6 | 29,19 | 420,72 | 1,6905 | 5,07 |
| 36 | ТЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм-Клапан обратный (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (116,27 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (96,41 руб.) СП (68,02 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (96,41 руб.) | 1 | 350,13 95,4 | 19,94 1,01 | 234,79 | 350,13 | 95,4 | 19,94 1,01 | 234,79 | 3,3465 | 3,35 |
| 37 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (290,65 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (241 руб.) СП (170,03 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (241 руб.) | 5 | 198,17 48,2 | 9,73 | 140,24 | 990,85 | 241 | 48,65 | 701,2 | 1,6905 | 8,45 |
| 38 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг-датчик температуры наружний (1 шт.) НР (13,61 руб.): 84% от ФОТ (16,2 руб.) СП (9,72 руб.): 60% от ФОТ (16,2 руб.) | 1 | 17,62 16,2 |  | 1,42 | 17,62 | 16,2 |  | 1,42 | 0,52 | 0,52 |
| 39 | ТЕРм11-01-001-01 | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг-гильза датчика давления (1 шт.) НР (27,05 руб.): 84% от ФОТ (32,2 руб.) СП (19,32 руб.): 60% от ФОТ (32,2 руб.) | 2 | 52,56 14,28 | 10,21 1,82 | 28,07 | 105,12 | 28,56 | 20,42 3,64 | 56,14 | 0,52 | 1,04 |
| 40 | ТЕР18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых-Установка датчиков давления (1 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (25,4 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (21,06 руб.) СП (14,86 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (21,06 руб.) | 2 | 597,74 10,53 |  | 587,21 | 1195,48 | 21,06 |  | 1174,42 | 0,3565 | 0,71 |
| Материалы |
| 41 | Прайс-лист | Регулятор электронный (1 шт.) | 1 | 6283,42 26789.88/1,18/3,83*1,06 |  | 6283,42 26789.88/1,18/3,83*1,06 | 6283,42 |  |  | 6283,42 |  |  |
| 42 | Прайс-лист | Ключ приложения для контроллера (1 шт.) | 1 | 1560,13 6651,75/1,18/3,83*1,06 |  | 1560,13 6651,75/1,18/3,83*1,06 | 1560,13 |  |  | 1560,13 |  |  |
| 43 | Прайс-лист | Клеменная панель (1 шт.) | 1 | 541,21 2307.48/1,18/3,83*1,06 |  | 541,21 2307.48/1,18/3,83*1,06 | 541,21 |  |  | 541,21 |  |  |
| 44 | Прайс-лист | Кран шаровой (1 шт.) | 5 | 474,07 2021,25/1,18/3,83*1,06 |  | 474,07 2021,25/1,18/3,83*1,06 | 2370,35 |  |  | 2370,35 |  |  |
| 45 | Прайс-лист | Датчик температуры (1 шт.) | 1 | 485,35 2069.31/1,18/3,83*1,06 |  | 485,35 2069.31/1,18/3,83*1,06 | 485,35 |  |  | 485,35 |  |  |
| 46 | Прайс-лист | Датчик температуры погружной (1 шт.) | 2 | 796,06 3394,06/1,18/3,83*1,06 |  | 796,06 3394,06/1,18/3,83*1,06 | 1592,12 |  |  | 1592,12 |  |  |
| 47 | Прайс-лист | Клапан регулирующий (1 шт.) | 1 | 6735,38 28716,87/1,18/3,83*1,06 |  | 6735,38 28716,87/1,18/3,83*1,06 | 6735,38 |  |  | 6735,38 |  |  |
| 48 | Прайс-лист | Клапан обратный (1 шт.) | 1 | 450,45 1920.55/1,18/3,83*1,06 |  | 450,45 1920.55/1,18/3,83*1,06 | 450,45 |  |  | 450,45 |  |  |
| 49 | Прайс-лист | Клапан обратный (1 шт.) | 3 | 298,17 1271.26/1,18/3,83*1,06 |  | 298,17 1271.26/1,18/3,83*1,06 | 894,51 |  |  | 894,51 |  |  |
| 50 | Прайс-лист | Электроприводный импульсный (1 шт.) | 1 | 5711,3 24350.62/1,18/3,83*1,06 |  | 5711,3 24350.62/1,18/3,83*1,06 | 5711,3 |  |  | 5711,3 |  |  |
| 51 | Прайс-лист | Насос цирк. (1 шт.) | 2 | 7388,68 31502.28/1,18/3,83*1,06 |  | 7388,68 31502.28/1,18/3,83*1,06 | 14777,36 |  |  | 14777,36 |  |  |
| 52 | Прайс-лист | Реле давления (1 шт) | 1 | 524,13 2234,68/1,18/3,83*1,06 |  | 524,13 2234,68/1,18/3,83*1,06 | 524,13 |  |  | 524,13 |  |  |
| 53 | Прайс-лист | Фланцы (1 шт) | 10 | 46,67 199/1,18/3,83*1,06 |  | 46,67 199/1,18/3,83*1,06 | 466,7 |  |  | 466,7 |  |  |
| 54 | Прайс-лист | Отвод кр.шовн. (1 шт) | 6 | 10,69 45,58/1,18/3,83*1,06 |  | 10,69 45,58/1,18/3,83*1,06 | 64,14 |  |  | 64,14 |  |  |
| 55 | Прайс-лист | Ниппель перех (1 шт) | 1 | 2,62 11,17/1,18/3,83*1,06 |  | 2,62 11,17/1,18/3,83*1,06 | 2,62 |  |  | 2,62 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 47065,42 | 1498,14 | 178,72 9,73 | 45388,56 |  | 51,73 |
| Накладные расходы | 1800,78 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 1058,7 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Узел управления тепловой энергией | 49924,9 |  |  |  |  | 51,73 |
| Раздел 3. Водомерный узел холодной воды |
| 56 | ТЕР16-06-005-02 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм (1 счетчик (водомер)) 178,81 = 2 803,82 - 1 x 2 625,01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (50 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (41,46 руб.) СП (29,25 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (41,46 руб.) | 1 | 186,16 41,46 | 9,73 | 134,97 | 186,16 | 41,46 | 9,73 | 134,97 | 1,403 | 1,4 |
| 57 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном (1 компл.) 7,92 = 399,40 - 1 x 391,48 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (9,5 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (7,88 руб.) СП (5,56 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (7,88 руб.) | 1 | 8,95 7,88 |  | 1,07 | 8,95 | 7,88 |  | 1,07 | 0,253 | 0,25 |
| 58 | ТЕР16-07-001-04 | Установка кранов поливочных диаметром: 40 мм (1 кран) 28,08 = 2 006,17 - 20 x 95,78 - 1 x 62,49 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (12,58 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (10,43 руб.) СП (7,36 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (10,43 руб.) | 1 | 29,44 10,43 |  | 19,01 | 29,44 | 10,43 |  | 19,01 | 0,345 | 0,35 |
| 59 | ТЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (232,54 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (192,82 руб.) СП (136,03 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (192,82 руб.) | 2 | 350,13 95,4 | 19,94 1,01 | 234,79 | 700,26 | 190,8 | 39,88 2,02 | 469,58 | 3,3465 | 6,69 |
| 60 | ТЕРм12-12-004-06 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм (1 шт.) НР (382,72 руб.): 84% от ФОТ (455,62 руб.) СП (273,37 руб.): 60% от ФОТ (455,62 руб.) | 1 | 1177,09 344,62 | 798,83 111 | 33,64 | 1177,09 | 344,62 | 798,83 111,00 | 33,64 | 11,4 | 11,4 |
| 61 | ТЕР16-02-007-04 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм (1 соединение) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (504,59 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (418,4 руб.) СП (295,18 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (418,4 руб.) | 8 | 282,58 52,3 | 14,98 | 215,3 | 2260,64 | 418,4 | 119,84 | 1722,4 | 1,679 | 13,43 |
| Материалы |
| 62 | Прайс-лист | Расходомер электромагнитный (1 шт.) | 1 | 4428,09 18879,52/1,18/3,83*1,06 |  | 4428,09 18879,52/1,18/3,83*1,06 | 4428,09 |  |  | 4428,09 |  |  |
| 63 | Прайс-лист | Кран шаровой муфт (1 шт.) | 1 | 474,07 2021,25/1,18/3,83*1,06 |  | 474,07 2021,25/1,18/3,83*1,06 | 474,07 |  |  | 474,07 |  |  |
| 64 | Прайс-лист | Резьба (1 шт.) | 2 | 2,89 12,31/1,18/3,83*1,06 |  | 2,89 12,31/1,18/3,83*1,06 | 5,78 |  |  | 5,78 |  |  |
| 65 | Прайс-лист | Манометр (1 шт) | 1 | 49,24 209,96/1,18/3,83*1,06 |  | 49,24 209,96/1,18/3,83*1,06 | 49,24 |  |  | 49,24 |  |  |
| 66 | Прайс-лист | Кран для манометра ручкой (1 шт.) | 1 | 30,84 131,49/1,18/3,83*1,06 |  | 30,84 131,49/1,18/3,83*1,06 | 30,84 |  |  | 30,84 |  |  |
| 67 | Прайс-лист | Кран шаровой (1 шт.) | 2 | 841,22 3586,62/1,18/3,83*1,06 |  | 841,22 3586,62/1,18/3,83*1,06 | 1682,44 |  |  | 1682,44 |  |  |
| 68 | Прайс-лист | Переход (1 шт.) | 2 | 15,81 67,40/1,18/3,83*1,06 |  | 15,81 67,40/1,18/3,83*1,06 | 31,62 |  |  | 31,62 |  |  |
| 69 | Прайс-лист | Отвод крутоизогнутый (1 шт.) | 4 | 50,17 213,92/1,18/3,83*1,06 |  | 50,17 213,92/1,18/3,83*1,06 | 200,68 |  |  | 200,68 |  |  |
| 70 | Прайс-лист | Устройство отборное (1 шт.) | 5 | 209,94 895,10/1,18/3,83*1,06 |  | 209,94 895,10/1,18/3,83*1,06 | 1049,7 |  |  | 1049,7 |  |  |
| 71 | Прайс-лист | Задвижка под эл/пр (1 шт.) | 1 | 1333,6 5685,92/1,18/3,83*1,06 |  | 1333,6 5685,92/1,18/3,83*1,06 | 1333,6 |  |  | 1333,6 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 13648,6 | 1013,59 | 968,28 113,02 | 11666,73 |  | 33,52 |
| Накладные расходы | 1191,93 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 746,75 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Водомерный узел холодной воды | 15587,28 |  |  |  |  | 33,52 |
| Раздел 4. Водоснабжение Т3 |
| 72 | ТЕР16-06-005-02 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм (1 счетчик (водомер)) 178,81 = 2 803,82 - 1 x 2 625,01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (50 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (41,46 руб.) СП (29,25 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (41,46 руб.) | 1 | 186,16 41,46 | 9,73 | 134,97 | 186,16 | 41,46 | 9,73 | 134,97 | 1,403 | 1,4 |
| 73 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном (1 компл.) 7,92 = 399,40 - 1 x 391,48 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (9,5 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (7,88 руб.) СП (5,56 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (7,88 руб.) | 1 | 8,95 7,88 |  | 1,07 | 8,95 | 7,88 |  | 1,07 | 0,253 | 0,25 |
| 74 | ТЕР16-07-001-04 | Установка кранов поливочных диаметром: 40 мм (1 кран) 28,08 = 2 006,17 - 20 x 95,78 - 1 x 62,49 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (12,58 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (10,43 руб.) СП (7,36 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (10,43 руб.) | 1 | 29,44 10,43 |  | 19,01 | 29,44 | 10,43 |  | 19,01 | 0,345 | 0,35 |
| 75 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (116,26 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (96,4 руб.) СП (68,01 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (96,4 руб.) | 2 | 198,17 48,2 | 9,73 | 140,24 | 396,34 | 96,4 | 19,46 | 280,48 | 1,6905 | 3,38 |
| Материалы |
| 76 | Прайс-лист | Расходомер электромагнитный (1 шт.) | 1 | 4428,09 18879,52/1,18/3,83*1,06 |  | 4428,09 18879,52/1,18/3,83*1,06 | 4428,09 |  |  | 4428,09 |  |  |
| 77 | Прайс-лист | Манометр (1 шт) | 1 | 49,24 209,96/1,18/3,83*1,06 |  | 49,24 209,96/1,18/3,83*1,06 | 49,24 |  |  | 49,24 |  |  |
| 78 | Прайс-лист | Кран шаровой муфт. (1 шт.) | 1 | 105,12 448,18/1,18/3,83*1,06 |  | 105,12 448,18/1,18/3,83*1,06 | 105,12 |  |  | 105,12 |  |  |
| 79 | Прайс-лист | Кран шаровой (1 шт.) | 2 | 474,07 2021,25/1,18/3,83*1,06 |  | 474,07 2021,25/1,18/3,83*1,06 | 948,14 |  |  | 948,14 |  |  |
| 80 | Прайс-лист | Переход (1 шт.) | 2 | 9,2 39,23/1,18/3,83*1,06 |  | 9,2 39,23/1,18/3,83*1,06 | 18,4 |  |  | 18,4 |  |  |
| 81 | Прайс-лист | Переход (1 шт.) | 2 | 10,16 43,30/1,18/3,83*1,06 |  | 10,16 43,30/1,18/3,83*1,06 | 20,32 |  |  | 20,32 |  |  |
| 82 | Прайс-лист | Отвод крутоизогнутый (1 шт.) | 4 | 20,74 88,41/1,18/3,83*1,06 |  | 20,74 88,41/1,18/3,83*1,06 | 82,96 |  |  | 82,96 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 6273,16 | 156,17 | 29,19 | 6087,8 |  | 5,38 |
| Накладные расходы | 188,34 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 110,18 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Водоснабжение Т3 | 6571,68 |  |  |  |  | 5,38 |
| Раздел 5. Водоснабжение Т4 |
| 83 | ТЕР16-06-005-01 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (1 счетчик (водомер)) 14,62 = 2 065,62 - 1 x 2 051,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (16,81 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (13,94 руб.) СП (9,83 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (13,94 руб.) | 1 | 16,8 13,94 | 1,79 | 1,07 | 16,8 | 13,94 | 1,79 | 1,07 | 0,4715 | 0,47 |
| 84 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном (1 компл.) 7,92 = 399,40 - 1 x 391,48 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (9,5 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (7,88 руб.) СП (5,56 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (7,88 руб.) | 1 | 8,95 7,88 |  | 1,07 | 8,95 | 7,88 |  | 1,07 | 0,253 | 0,25 |
| 85 | ТЕР16-07-001-02 | Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм (1 кран) 23,56 = 1 394,39 - 20 x 66,49 - 1 x 41,03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (12,58 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (10,43 руб.) СП (7,36 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (10,43 руб.) | 1 | 24,92 10,43 |  | 14,49 | 24,92 | 10,43 |  | 14,49 | 0,345 | 0,35 |
| 86 | ТЕР16-07-001-03 | Установка кранов поливочных диаметром: 32 мм (1 кран) 25,80 = 1 674,29 - 20 x 79,80 - 1 x 52,49 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (25,16 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (20,86 руб.) СП (14,72 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (20,86 руб.) | 2 | 27,16 10,43 |  | 16,73 | 54,32 | 20,86 |  | 33,46 | 0,345 | 0,69 |
| Материалы |
| 87 | Прайс-лист | Расходомер электромагнитный (1 шт.) | 1 | 2920,43 12451,48/1,18/3,83*1,06 |  | 2920,43 12451,48/1,18/3,83*1,06 | 2920,43 |  |  | 2920,43 |  |  |
| 88 | Прайс-лист | Манометр (1 шт) | 1 | 49,24 209,96/1,18/3,83*1,06 |  | 49,24 209,96/1,18/3,83*1,06 | 49,24 |  |  | 49,24 |  |  |
| 89 | ТСЦ-302-1823 | Краны шаровые (шт.) | 1 | 735,38 |  | 735,38 | 735,38 |  |  | 735,38 |  |  |
| 90 | ТСЦ-302-1824 | Краны шаровые (шт.) | 2 | 804,15 |  | 804,15 | 1608,3 |  |  | 1608,3 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 5418,34 | 53,11 | 1,79 | 5363,44 |  | 1,76 |
| Накладные расходы | 64,05 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 37,47 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Водоснабжение Т4 | 5519,86 |  |  |  |  | 1,76 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 117174,7 | 10247,3 | 1636,39 152,88 | 105291,01 |  | 289,53 |
| Накладные расходы | 9577,29 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5744,91 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 117693,55 |  |  |  |  | 159,65 |
| Итого Монтажные работы | 5135,72 |  |  |  |  | 29,88 |
| Итого Прочие затраты | 9667,63 |  |  |  |  | 100 |
| Итого в ценах 2001г. | 132496,9 |  |  |  |  | 289,53 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 105291,01 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1636,39 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 10400,18 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 9577,29 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5744,91 |  |  |  |  |  |
| Индекс перевода в текущие цены |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18% |  |  |  |  |  |  |

III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

# Муниципальный контракт № __

Выполнение дополнительных работ по объекту «Капитальный ремонт МАДОУ детский сад комбинированного типа «Радуга» в городе Югорске» (здание детского сада).

г. Югорск                                                                 	                                     « ____»_________2013 г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного  комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет.

1.1. Муниципальный заказчик  поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить дополнительные работы по объекту «Капитальный ремонт МАДОУ Детский сад комбинированного типа «Радуга» в городе Югорске» (здание детского сада), в соответствии с условиями настоящего контракта и техническим заданием документации об аукционе и первой частью заявки победителя аукциона в электронной форме.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом единой комиссии  № ___ от __________г.	.

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

1.4. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Мира, 18/4.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью).

Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных пунктом 2.4.

2.2. Стоимость работ включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

2.3.  Оплата выполненных Подрядчиком работ производится за фактически выполненные работы  в течение 90 календарных дней с даты подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5.  Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.6. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

2.7. Подрядчик ознакомлен с используемыми материалами применяемые в ходе капитального ремонта и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость работ.

3. Сроки выполнения работ.

3.1.  Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало выполнения работ: с даты заключения муниципального  контракта;

- окончание работ:  до  01.09.2014.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

3.3. В случае если Муниципальный заказчик не имеет возможности продолжения финансирования строительства объекта Подрядчик обязан приостановить производство работ, о чем представители сторон составляют соответствующий акт. Работы  в течение срока выполнения работ, предусмотренного настоящим контрактом приостанавливаются после подписания акта о приостановлении производства работ.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта Подрядчик предоставляет в отдел технического надзора Муниципального заказчика:

подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту, который выполняется на основе документации об аукционе с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязанности его уплаты Подрядчиком);

- график производства работ (приложение).

4.2. В течение одного месяца, с даты заключения муниципального контракта, предоставить Муниципальному заказчику информацию о постановке организации Подрядчика (субподрядчика) в налоговом органе по месту выполнения работ по контракту.

4.3. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место письменно информировать об этом Муниципального заказчика и контролирующие службы.

4.4. Поставить на объект  предусмотренные сметной документацией все необходимые для проведения работ материалы, оборудования, изделия, конструкции и комплектующие изделия, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки.

4.5. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ  материалов, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество. Копии сертификатов, технических паспортов и иные необходимые документы, должны быть предоставлены Муниципальному заказчику при приемке выполненных работ.

4.6. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений требований СНиП,  документации об аукционе и условий настоящего контракта.

4.7. Представлять Муниципальному заказчику акт выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с унифицированной формой КС-3, копию журнала производства работ, накопительную ведомость по исполнению работ не позднее 25 числа текущего месяца. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

4.8. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ. В журнале производства работ отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Муниципального заказчика и Подрядчика. Форма и содержание журнала производства работ должна быть согласована с Муниципальным заказчиком.

4.9. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество и срок завершения работ.

4.10. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам и муниципальному имуществу, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.11. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды и другие упущения.

4.12. Выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с техническим заданием документации об аукционе, условиями настоящего контракта, требованиям действующего законодательства РФ. В установленные сроки завершить работы и сдать результат работ Муниципальному заказчику.

4.13. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений технического задания документации об аукционе.

4.14. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.15. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.16. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.17. Исполнять полученные в ходе работ указания Муниципального заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего контракта.

4.18. Безвозмездно произвести исправление Работ ненадлежащего качества в пятидневный срок с даты получения письменного требования Муниципального заказчика.

4.19. Исполнять обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим контрактом.

Права Подрядчика:

4.20. Подрядчик имеет право выполнить работы ранее установленного срока, указанного в п 3.1.  настоящего контракта, по согласованию с Муниципальным заказчиком.

4.21. Подрядчик имеет право потребовать указания и разъяснения по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком  в десятидневный срок в письменной форме.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2. Назначает специалиста из аппарата службы Муниципального заказчика  и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.3.Проверяет и согласовывает, предоставленный Подрядчиком  график производства работ  и расчет стоимости работ.

5.4. Осуществляет контроль качества поставляемых Подрядчиком необходимых для выполнения работ материалов; наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества.

5.5. Принимает качественно  выполненные работы Подрядчиком  в соответствии с техническим заданием документации об аукционе.

5.6. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией, Муниципальный заказчик  дает предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов и делает соответствующую запись в журнал производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.7. До начала производства работ осуществить проверку Подрядчика на готовность исполнения настоящего муниципального контракта.

5.8. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.9. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

5.10.Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ.

5.11. Отказать в принятии работ  в случае не соответствия результата работы действующему законодательству РФ и условиям настоящего контракта, а также в иных случаях.

5.12.Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.13.Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 4.3. настоящего контракта.

Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту.

5.14. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

5.15. Выдать предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов и внести соответствующую запись в журнал производства работ в случае выявления фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией.

6. Производство, сдача и приемка работ

6.1. Работы необходимо выполнять  в соответствии с техническим заданием документации об аукционе. Работы по настоящему контракту должны включать любые работы, которые необходимы для достижения качественного результата или которые прямо предусмотрены для данного вида работ действующими нормативно-техническими актами, а также все работы, прямо не упомянутые в контракте  и (или) проектно-сметной документации, но необходимые для обеспечения качественной, безопасной, надежной и эффективной эксплуатации Объекта.

6.2. Некачественно выполненные работы не принимаются, а в случае принятия не оплачиваются и подлежат исправлению дефектов в течение 15 дней с даты заявления об этом Муниципальным заказчиком.

6.3. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением и отступлением от условий контракта или технического задания документации об аукционе, Муниципальный заказчик излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.4. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов с момента получения замечаний от Муниципального заказчика. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

6.5.  Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

6.6. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов.

6.7. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил (СНиП), техническому заданию документации об аукционе, условиям контракта, другой нормативной документацией относящейся к выполнению ремонтных работ. Возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступление от них.

Гарантии качества  распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 24 календарных месяца после окончания работ по капитальному ремонту.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

7.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием  привлеченных им специалистов.

7.6. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению

В случае обнаружения недостатков Муниципальный заказчик вправе на свое усмотрение потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соответствующего уменьшения установленной цены контракта;

- безвозмездного повторного выполнения работ;

- возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами.

7.7. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации, гарантийный срок продлевается на период с даты обнаружения недостатков  до проведения работ по  устранению выявленных дефектов.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком  без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки или неисполнения принятых на себя обязательств от суммы неисполненного обязательства.

8.3. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом.

8.4. Муниципальный заказчик не несет ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ на объекте.

8.5.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

# 9. Срок действия контракта, основания и порядок расторжения контракта.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания стороны.

9.2.Настоящий контракт прекращает свое действие по истечении гарантийного срока установленного пунктом 7.2. настоящего контракта.

9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта. По настоящему контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

9.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте, предписании.

9.3.2. Подрядчик не исполнил обязательства, в срок, установленный в п. 3.1 настоящего контракта;

9.3.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в настоящем контракте даты начала работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

9.3.4. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

9.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3 Муниципальный Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 календарных дней.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2.Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

10.3.В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

11. Прочие условия

11.1. В случае выполнения работ за пределами сроков, установленных Контрактом, по вине Подрядчика, срок действия документа, подтверждающего обеспечение исполнения контракта, должен быть продлен по первому требованию Муниципального заказчика в течение календарных 10 дней.

11.2. Ранее выданный документ на обеспечение исполнения принятых Подрядчиком обязательств со всеми изменениями так же, как и вновь выданный документ в обеспечение принятых Подрядчиком обязательств по Контракту, должны соответствовать требованиям, установленным  документации об аукционе.

11.3. Все расходы, связанные с предоставлением документа об обеспечении исполнения Контракта  несет Подрядчик.

11.4. Любая переписка по контракту  осуществляется в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, почтового отправления  в виде заказного письма получателю по адресу, указанному в контракте  либо курьерской связью. При этом уведомления, связанные с исполнением контракта, направленные посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты, будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента направления таких уведомлений, оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителя в адрес Стороны-получателя почтовым отправлением либо вручен курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

11.5. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга, залог права требования по муниципальному контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

11.6. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-  образец графика производства работ  (Приложение);

- первая часть заявки победителя аукциона в электронной форме.

11.7. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

12.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН8622012310

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_____________________________________________________________________/  ______________/

12.3. Подрядчик:

Руководитель: действующий на основании __________________________/_______            ____/

должность                                                             ФИО

Контракт подписан электронными подписями сторон.

Приложение

к муниципальному контракту

Образец графика производства работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость работ в ценах 2001 г. (руб.) | Распределение объемов работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |
|  |  |  | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал |
|  |  |  | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Замена ограждающих конструкций центральной лестничной клетки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Устройство ограждения кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка ограждения лестничных клеток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Утепление цоколя здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Узлы управления теплыми полами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Замена дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Монтаж узлов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

Подрядчик:

Руководитель: действующий на основании _____________________________/_______            ____/

должность                                             ФИО

Контракт подписан электронными подписями сторон.

| Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА |
| --- |
| Ссылка на нормативные акты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость определяется на основании следующих нормативных актов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - МДС 81-35 2004; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - МДС 81-33 2004; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - МДС 81-25 2004; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Приложение №1 к приказу от 02.04.2013 г . №25 Региональной службы по тарифам автономного округа «Индексы к полной стоимости строительно-монтажных работ к уровню цен, предусмотренных сметно-нормативной базой 2001 года. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТУ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МАДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА "РАДУГА" В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ" ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА Расчет стоимости строительства в текущих ценах с НДС 18% 9 163,908 тыс. руб. Составлен в ценах по состоянию на 2001 г. |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость | Общая сметная стоимость руб. |
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  |
| Глава 2. Основные объекты строительства |
| 1 | ЛС №3 | Замена ограждающих конструкций центральной лестничной клетки | 280 965,09 |  |  |  | 280 965,09 |
| 2 | ЛС №4 | Устройство ограждения кровли | 139 661,84 |  |  |  | 139 661,84 |
| 3 | ЛС №5 | Установка ограждения лестничных клеток | 602 803,80 |  |  |  | 602 803,80 |
| 4 | ЛС №6 | Утепление цоколя здания | 256 597,98 |  |  |  | 256 597,98 |
| 5 | ЛС №7 | Узлы управления теплыми полами | 256 975,81 | 446,07 |  |  | 257 421,88 |
| 6 | ЛС №8 | Замена дверей | 193 537,92 |  |  |  | 193 537,92 |
| 7 | ЛС №9 | Общестроительные работы | 164 197,06 |  |  |  | 164 197,06 |
| 8 | ЛС №10 | Монтаж узлов учета | 117 693,55 | 5 135,72 |  | 9 667,63 | 132 496,90 |
|  |  | Итого по Главе 2 | 2 012 433,05 | 5 581,79 |  | 9 667,63 | 2 027 682,47 |
|  |  | Итого по Главам 1-9 | 2 012 433,05 | 5 581,79 |  | 9 667,63 | 2 027 682,47 |
|  | Индекс перевода в текущие цены К=3,83 | 7 707 618,58 | 21 378,25 |  | 37 027,02 | 7 766 023,85 |
| Налоги и обязательные платежи |
| 9 |  | НДС-18% | 1 387 371,34 | 3 848,08 |  | 6 664,86 | 1 397 884,28 |
|  |  | Итого налоги | 1 387 371,34 | 3 848,08 |  | 6 664,86 | 1 397 884,28 |
|  |  | Всего по сводному сметному расчету | 9 094 989,92 | 25 226,33 |  | 43 691,88 | 9 163 908,13 |