Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по  расчистке территории для расширения городского кладбища в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, западная часть города Югорска на выезде в п. Пионерский

Кадастровый номер 86:22:0001004:118

Срок выполнения работ:

- начало:  с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30.09.2025.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов и утилизацию мусора, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Описание видов работ:

-  валка деревьев мягких пород с корня без сжигания порубочных остатков;

- трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами;

- обрезка сучьев и вершин деревьев мягких пород, полученных от валки, без сжигания порубочных остатков;

- корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями;

- срезка и вывоз растительного слоя грунта;

- утилизация  мусора

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик выполняет работы в соответствии с локально - сметным расчетом.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям технического задания и несет ответственность за отступления от них.

Подрядчик обязан:

- убедиться в исправности используемой для выполнения работ техники;

- при заправке, используемой для выполнения работ техники исключить проливание горюче-смазочных материалов;

- перед началом движения техники убедиться в отсутствии людей на ее пути;

- оградить территорию радиусом не менее 50 метров от места вырубки деревьев знаками безопасности;

- содержать в чистоте площадку производства работ и прилегающую территорию с соблюдением норм санитарной и пожарной безопасности;

-  соблюдать правила техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима во время выполнения работ возлагается на Подрядчика.

Подрядчик обязан о соблюдать правила техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности согласно ГОСТ 12.1.004.91.

Выполнение работ осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- «СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 825);

- Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- Приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»;

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по расчистке территории для расширения городского кладбища в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-02-099-17 | Валка деревьев мягких пород с корня без сжигания порубочных остатков, диаметр стволов: свыше 28 до 32 см | 100 шт | 7,52 | 1 | 7,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=752 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 92,9472 |  |  |  |  | 56 126,86 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 6,18 |  | 46,4736 |  |  | 494,89 |  | 22 999,32 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 3,09 |  | 23,2368 |  |  | 608,40 |  | 14 137,27 |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 3,09 |  | 23,2368 |  |  | 817,25 |  | 18 990,27 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 453,99 |
|  | 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0,00135 |  | 0,010152 |  |  | 61 067,19 |  | 619,95 |
|  | 01.3.04.08-0034 | Масло моторное для двухтактных бензиновых двигателей | л | 0,03594 |  | 0,2702688 | 190,71 | 1,03 | 196,43 |  | 53,09 |
|  | 01.3.04.08-0035 | Масло цепное адгезионное всесезонное | л | 0,78 |  | 5,8656 | 144,72 | 0,92 | 133,14 |  | 780,95 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 580,85 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 126,86 |
|  | Пр/812-001.4-2 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 50 514,17 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 23 012,01 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 17 434,45 |  | 131 107,03 |
| 2 | ГЭСН01-02-100-05 | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см | 100 шт | 7,52 | 1 | 7,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=752 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 84,976 |  |  |  |  | 42 053,77 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 11,3 |  | 84,976 |  |  | 494,89 |  | 42 053,77 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 561,99 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 48,4288 |  |  |  |  | 33 861,90 |
|  | 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 6,44 |  | 48,4288 | 724,75 | 1,64 | 1 188,59 |  | 57 561,99 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 6,44 |  | 48,4288 |  |  | 699,21 |  | 33 861,90 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 477,66 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 915,67 |
|  | Пр/812-001.4-2 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 68 324,10 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 31 125,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 30 974,36 |  | 232 927,18 |
| 3 | ГЭСН01-02-129-05 | Обрезка сучьев и вершин деревьев мягких пород, полученных от валки, без сжигания порубочных остатков, диаметр стволов: свыше 28 до 32 см | 100 шт | 7,52 | 1 | 7,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=752 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 70,4624 |  |  |  |  | 42 869,32 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 9,37 |  | 70,4624 |  |  | 608,40 |  | 42 869,32 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 231,36 |
|  | 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0,0021 |  | 0,015792 |  |  | 61 067,19 |  | 964,37 |
|  | 01.3.04.08-0034 | Масло моторное для двухтактных бензиновых двигателей | л | 0,0546 |  | 0,410592 | 190,71 | 1,03 | 196,43 |  | 80,65 |
|  | 01.3.04.08-0035 | Масло цепное адгезионное всесезонное | л | 1,1849 |  | 8,910448 | 144,72 | 0,92 | 133,14 |  | 1 186,34 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 100,68 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 869,32 |
|  | Пр/812-001.4-2 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 38 582,39 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 17 576,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 13 465,36 |  | 101 259,49 |
| 4 | ГЭСН01-02-105-02 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 24 до 32 см | 100 шт | 7,52 | 1 | 7,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=752 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 882,07 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 28,2752 |  |  |  |  | 19 770,30 |
|  | 91.12.02-002 | Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3,76 |  | 28,2752 | 962,02 | 1,65 | 1 587,33 |  | 44 882,07 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 3,76 |  | 28,2752 |  |  | 699,21 |  | 19 770,30 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 652,37 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 770,30 |
|  | Пр/812-001.4-2 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 17 793,27 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 8 105,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 12 041,42 |  | 90 551,46 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Подготовительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 811,56 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 049,95 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 444,06 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 632,20 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 685,35 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 555 845,16 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 049,95 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 444,06 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 632,20 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 685,35 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 213,93 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 819,67 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 682,15 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 213,93 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 819,67 |
|  |  | Всего по разделу 1 Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 555 845,16 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 248,3856 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 76,704 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСН01-01-012-31 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 // Срезка растительного слоя грунта | 1000 м3 | 10,812536 | 1 | 10,812536 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(27031,34*0,4) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 91,5821799 |  |  |  |  | 45 323,11 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 8,47 |  | 91,5821799 |  |  | 494,89 |  | 45 323,11 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 543 635,78 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 293,8847285 |  |  |  |  | 240 177,29 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5,97 |  | 64,5508399 | 887,54 | 1,81 | 1 606,45 |  | 103 697,70 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 5,97 |  | 64,5508399 |  |  | 817,25 |  | 52 754,17 |
|  | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 21,21 |  | 229,3338886 | 1 054,03 | 1,82 | 1 918,33 |  | 439 938,08 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 21,21 |  | 229,3338886 |  |  | 817,25 |  | 187 423,12 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 645,02 |
|  | 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0,1 |  | 1,0812536 | 2 184,44 | 2,39 | 5 220,81 |  | 5 645,02 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 834 781,20 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 500,40 |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 265 515,37 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 131 330,18 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 113 907,30 |  | 1 231 626,75 |
| 6 | 02-15-1-01-0008 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км // вывоз растительного слоя грунта на полигон | т | 15137,5504 | 1 | 15137,5504 |  |  | 218,68 |  | 3 310 279,52 |
|  |  | Объем=27031,34*0,4*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 310 279,52 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Земляные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 145 060,72 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 323,11 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 543 635,78 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 177,29 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 645,02 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 310 279,52 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 541 906,27 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 231 626,75 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 323,11 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 543 635,78 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 177,29 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 645,02 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 265 515,37 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 330,18 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 310 279,52 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 500,40 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 265 515,37 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 330,18 |
|  |  | Всего по разделу 2 Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 541 906,27 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 91,5821799 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 293,8847285 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Утилизация строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора | м3 | 10812,536 | 1 | 10812,536 |  |  | 558,33 |  | 6 036 963,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 036 963,22 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Утилизация строительного мусора : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 036 963,22 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 036 963,22 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 036 963,22 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 036 963,22 |
|  |  | Всего по разделу 3 Утилизация строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 036 963,22 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 482 835,50 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 373,06 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 683 043,06 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 809,49 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 330,37 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 310 279,52 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 134 714,65 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 824 435,13 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 373,06 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 683 043,06 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 809,49 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 330,37 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 729,30 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 149,85 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 310 279,52 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 182,55 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 729,30 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 149,85 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |