| УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы администрации- директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска _____________ В.К.Бандурин «_____»______________ 2013 г. | УТВЕРЖДАЮ Исполняющий обязанности Первого заместителя главы администрации- директора департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска __________Е.В. Колчина «____» _______________ 2013г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

для субъектов малого предпринимательства

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по уходу за деревьями, кустарниками и альпийскими горками городе Югорске

Югорск,  2013 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru Контактное лицо по техническим вопросам: заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Ярков Григорий Алексеевич, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: DSKiSK@ugorsk.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: http://zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме для субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по уходу за деревьями, кустарниками и альпийскими горками в городе Югорске. |
|  | Предмет контракта | Выполнение работ по уходу за деревьями, кустарниками и альпийскими горками в городе Югорске. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Югорск, улицы Железнодорожная, 40 лет Победы, Ленина, Спортивная, Мира, Попова. Срок выполнения работ: - уход за деревьями, кустарниками и альпийскими горками: начало выполнения работ - с даты заключения контракта; окончание работ - до 30.09.2013; - подготовка к зимнему периоду деревьев и кустарников: начало выполнения работ – с 01.10.2013; окончание работ - до 25.10.2013. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | - 258 200 (двести пятьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, стоимость рассады, материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС. |
|  | Порядок формирования цены контракта | В цену контракта включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Подрядчика. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2013 год |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата выполненных работ производится за фактически выполненные работы на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат в течение 90 календарных дней с даты подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### 1) непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### 2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### 3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. #### Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: ### - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; - соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявленным к субъектам малого предпринимательства. |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «29» мая 2013 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «30» мая 2013 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «03» июня 2013 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ соответствующих требованиям настоящей документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 19.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 2% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: - 5 164 (пять тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | _______ |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | _______ |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены | ________ |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ уходу за деревьями, кустарниками и альпийскими горками в городе Югорске.

Место выполнения работ:  Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Югорск, улицы Железнодорожная, 40 лет Победы, Ленина, Спортивная, Мира, Попова.

Срок выполнения работ:

- уход за деревьями, кустарниками и альпийскими горками:

начало выполнения работ - с даты  заключения контракта;

окончание  работ - до 30.09.2013;

- подготовка к зимнему периоду деревьев и кустарников;

начало выполнения работ – с 01.10.2013;

окончание  работ - до 25.10.2013.

Требования к качеству работ:  работы выполняются в соответствии со СНиП III-10-75 и  «Рекомендациями по проведению озеленительных работ в городах и поселках Среднего Приобья», Тюмень 1997 г. в редакции Тарасова А.И.

Перечень и объем работ

| Характеристика выполняемых работ | Объем работ |
| --- | --- |
| - Уход за деревьями и кустарниками с комом земли размером: 0,5х,04м |  |
| - Формирование кроны деревьев с удалением порослей на штамбе и от корней | 280 штук |
| - Формирование кустарников с удалением слабых и плохо расположенных побегов |  |
| - Прополка, перекопка и рыхление приствольных кругов в радиусе 50-70 см. от центра посадки | 280 штук |
| - Внесение комплексных удобрений перед перекопкой приствольных кругов | 280 штук |
| - Подсыпка плодородного грунта с мульчированием приствольных кругов | 280 штук |
| - Побелка деревьев и кустарников по необходимости | х |
| - Полив деревьев и кустарников по мере высыхания почвы | 280 штук |
| - Подготовка к зимнему периоду деревьев и кустарников |  |
| - Прополка и перекопка приствольных кругов в радиусе 50-70 см. от центра посадки | 280 штук |
| - Внесение комплексных удобрений перед перекопкой приствольных кругов | 280 штук |
| - Побелка деревьев и кустарников по необходимости | х |
| - Подзимний полив | 280 штук |
| - Связывание ветвей кустарников по необходимости | х |
| - Укрытие на зиму теплолюбивых деревьев и кустарников | 62 шт. |
| - Обустройство временных ограждений из брусков | 81,6 кв.м. |
| - Пошив чехлов из нетканых материалов | 89,9 кв.м. |
| - Уход за альпийскими горками |  |
| - Добавление декоративных камней, в том числе стоимость материалов, устройство | 0,36 куб.м. |
| - Очистка от пыли и грязи, влажная уборка декоративных камней не реже 1 раза в месяц | х |
| - Подсадка зеленых насаждений | 12 кв.м. |
| - Подсыпка плодородного грунта | 12 кв.м. |
| - Прополка и рыхление почвы | 12 кв.м. |
| - Внесение комплексных удобрений | 12 кв.м. |
| - Регулярный полив зеленых насаждений по мере высыхания почвы | 12 кв.м. |
| - Очистка территории от старой травы с вывозом травы | 12 кв.м. |
| - Очистка территории от однолетних зеленых насаждений с вывозом | 12 кв.м. |
| - Очистка от мусора | 12 кв.м. |

Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт

на выполнение работ по уходу за деревьями, кустарниками с последующей подготовкой их к зиме и уход за альпийскими горками в городе Югорске.

«__»____________ 2013 года		              		г. Югорск ул. Механизаторов, 22

Департамент  жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице ______________, действующего на основании положения, с одной стороны, __________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице  _______________, действующего на основании ___________________ со второй стороны  и___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _______________________________, действующего на основании _____, с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1.Предмет контракта.

1.1. Управляющая организация от имени Муниципального заказчика поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить   работы по уходу за деревьями, кустарниками с последующей подготовкой их к зиме и уход за альпийскими горками в городе Югорске, в соответствии с Приложением № 1 настоящего контракта, со СНиП III-10-75 и  «Рекомендациями по проведению озеленительных работ в городах и поселках Среднего Приобья», Тюмень 1997 г. в редакции Тарасова А.И.;

- сдать результат работ Управляющей организации.

Управляющая организация обязуется принять качественно выполненный результат работ, а Муниципальный заказчик - оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, улицы Железнодорожная, 40 лет Победы, Ленина, Спортивная, Мира, Попова.

1.3. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом № _____ от _______________.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2013 год.

2.Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью).

Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных пунктом 2.3.

2.2. Стоимость работ включает в себя затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая налог на добавленную стоимость.

2.3. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий Исполнителя  настоящего контракта.

2.4.  Оплата выполненных Подрядчиком работ производится  за фактически выполненные работы на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат в течение 90 календарных дней с даты подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.5. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства на 2013 год.

3.Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- уход за деревьями, кустарниками и альпийскими горками:

начало выполнения работ - с даты  заключения контракта;

окончание  работ - до 30.09. 2013;

- подготовка к зимнему периоду деревьев и кустарников:

начало выполнения работ – с 01.10.2013;

окончание  работ - до 25.10.2013.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Обязательства и права сторон.

4.1. Обязательства Муниципального заказчика.

4.1.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

4.1.2. Обеспечить финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.1.3. Проверить и скрепить печатью подписанный Подрядчиком и Управляющей организацией расчет стоимости работ по контракту.

4.2.     Права Муниципального заказчика.

4.2.1.  Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

4.2.2.  Не оплачивать выполненные с ненадлежащим качеством работы Подрядчика.

4.2.3. В случае обнаружения недостатков Муниципальный заказчик вправе на свое усмотрение потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соответствующего уменьшения установленной цены контракта;

- возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами.

4.3. Обязательства Управляющей  организации

4.3.1. В течение 2 рабочих дней  проверить и скрепить печатью подписанный Подрядчиком расчет стоимости работ по контракту и предоставить его Муниципальному заказчику.

4.3.2.  Назначить специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора за выполнением работ Подрядчиком.

4.3.3. В течение 7 дней с момента заключения контракта совместно с Подрядчиком, провести инвентаризацию деревьев, кустарников и альпийских горок  города Югорска с оформлением схем.

По результатам инвентаризации представить Муниципальному заказчику Акт инвентаризации деревьев и кустарников и акт инвентаризации альпийских горок города Югорска, согласованный с директором департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска.

4.3.4. Ежедневно контролировать ход выполнения работ Подрядчиком. Отслеживать ситуацию, которая может повлечь за собой причинение ущерба третьим лицам и (или) муниципальному имуществу.

4.3.5. Заблаговременно планировать работы Подрядчика и письменно уведомляет об этом Муниципального заказчика и Подрядчика.

4.3.6. Принять у Подрядчика качественно выполненные в соответствии со СНиП III-10-75 и  «Рекомендациями по проведению озеленительных работ в городах и поселках Среднего Приобья», Тюмень 1997 г. в редакции Тарасова А.И. работы по факту выполнения работ.

4.3.7. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов выполнения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных техническим заданием документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация обязана дать письменное указание Подрядчику о незамедлительном устранении допущенных нарушений и зафиксировать замечания в журнале производства работ.

4.3.8. Проверить и своей подписью подтвердить записи в журнале производства работ.

4.4.     Права Управляющей организации

4..4.1.  Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

4.4.2. Не принять выполненные с ненадлежащим качеством работы Исполнителя.

4.5.  Обязательства Подрядчика

4.5.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта Подрядчик предоставляет в отдел Управляющей организации - подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту, который выполняется на основе документации об аукционе с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязанности его уплаты Подрядчиком).

4.5.2. В течение двух недель, с момента заключения контракта, предоставить Муниципальному заказчику информацию о постановке организации Подрядчика (субподрядчика) на учет в налоговом органе по месту выполнения работ по контракту.

4.5.3. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.5.4.  Приступить к выполнению работ по муниципальному контракту после согласования фактических мест и объемов выполнения работ с Муниципальным заказчиком и Управляющей организацией.

4.5.5. Представлять Управляющей организации с 01 по 05 числа месяца, следующего за отчетным, акты  приемки выполненных работ (с отражением в них фактического места выполнения работ, видов работ, даты выполнения работ и объемов выполнения работ) в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Управляющей организации и Подрядчика, два – для Муниципального заказчика.

4.5.6. В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик с 06 по 10  числа месяца, следующего за отчетным, представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат в четырех экземплярах с приложением:

- акта приемки выполненных работ, с отражением в нем фактического места  и видов работ, даты выполнения работ, объемов выполнения работ,

- заверенных копий журнала фиксирования замечаний и актов замечаний,

- заверенной копии журнала производства работ,

- и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

В случае предоставления документов в срок, позднее установленного, Управляющая организация в письменном виде объясняет Муниципальному заказчику причины задержки. Факт задержки предоставления документов является для Муниципального заказчика основанием для начисления штрафных санкций к Управляющей организации.

4.5.7. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.5.8. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам и (или) муниципальному имуществу, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5.9.  Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.5.10. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.5.11.  В  установленные сроки завершить выполнение работ в соответствии с техническим заданием  документации об аукционе и  требованиями контракта и сдать результат выполненных работ Управляющей организации.

4.5.12. Обеспечить профессиональный подход при выполнении работ со СНиП III-10-75 и  «Рекомендациями по проведению озеленительных работ в городах и поселках Среднего Приобья», Тюмень 1997 г. в редакции Тарасова А.И.

4.5.13. По завершении выполненных работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.5.14. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному выполнению работ, охране труда и охране окружающей среды.

4.5.15.  Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.5.16. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального     заказчика журнал производства работ. В журнале производства работ отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика. Форма и содержание журнала производства работ должна быть согласована с Муниципальным заказчиком и Управляющей организацией.

4.5.17. Предоставлять любые документы, связанные с исполнением  настоящего контракта.

4.6.  Права Подрядчика

4.6.1. Имеет право получать разъяснения от Управляющей организации и Муниципального заказчика по вопросам исполнения настоящего контракта.

4.6.2. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Ответственность сторон

5.1.   За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

5.2.  В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком или нарушения сроков приемки работ Управляющей организацией без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки или неисполнения принятых на себя обязательств от суммы неисполненного обязательства.

5.3. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик и Управляющая организация имеют право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту каждой стороне соответственно. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом.

5.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

5.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых платежей по контракту на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по контракту. При этом, данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств.

6. Порядок сдачи результата работ и их приемка.

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам  работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением   СНиП III-10-75 и  «Рекомендаций по проведению озеленительных работ в городах и поселках Среднего Приобья», Тюмень 1997 г. в редакции Тарасова А.И.,  или отступлением от условий контракта и технического задания документации об аукционе, Управляющая организация излагает свои претензии, замечания и дает письменное предписание к незамедлительному устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает выполнение работ в сроки, установленные Управляющей организацией.

При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет письменные возражения Управляющей организации в пределах установленного срока устранения замечаний с указанием Ф.И.О. и должности представителя, ответственного за ведение переговоров, проведения обследования и подписания соответствующего акта.

Если Подрядчик в пределах установленного предписанием Управляющей организации срока устранения замечаний не направил свои письменные возражения, то этот факт признается как согласие с выявленными Управляющей организацией замечаниями и подлежит обязательному устранению.

6.3.  В случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

6.4.  В случае возникновения споров по качеству оказываемых услуг между Заказчиком и Подрядчиком создается согласительная комиссия при участии Заказчика, Управляющей организации, Подрядчика, специалистов по усмотрению муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным, принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

7. Гарантии по выполненным работам.

7.1. Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии со СНиП III-10-75 и  «Рекомендациями по проведению озеленительных работ в городах и поселках Среднего Приобья», Тюмень 1997 г. в редакции Тарасова А.И.

7.2. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

7.3. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов.

В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком.

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с пунктом 7.3. настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок установленный Муниципальным заказчиком и Управляющая организация вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, а Муниципальный заказчик вправе оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

- 9. Срок действия контракта, основания и порядок расторжения контракта.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания стороны.

9.2.Настоящий контракт прекращает свое действие по истечении гарантийного срока установленного пунктом 7.2. настоящего контракта.

9.3.По настоящему контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

9.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте, предписании.

9.3.2. Подрядчик не исполнил обязательства, в срок, установленный в п. 3.1 настоящего контракта;

9.3.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в настоящем контракте даты начала работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

9.3.4. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

9.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3 Муниципальный Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 календарных дней.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-  Характеристика и объем выполнения работ  по уходу за деревьями, кустарниками с последующей подготовкой их к зиме и уход за альпийскими горками  (Приложение 1);

-  ОБРАЗЕЦ расчета стоимости работ по уходу за деревьями, кустарниками с последующей подготовкой их к зиме и уход за альпийскими горками (Приложение 2).

10.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310

_______________________________________________________/                                  /

11.2. Управляющая организация

_______________________________________________________/                                 /

11.3. Подрядчик:______________________________________/_________________/

Контракт подписан электронными подписями сторон.

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ______ от «__» ________ 2013 г.

Характеристика и объем выполнения работ по уходу за деревьями, кустарниками с последующей подготовкой их к зиме и уход за альпийскими горками в городе Югорске.

| № | Наименование работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Уход за деревьями и кустарниками |  |  |
| 1 | - Формирование кроны деревьев с удалением порослей на штамбе и от корней | 280 штук |
| 2 | - Формирование кустарников с удалением слабых и плохо расположенных побегов |  |
| 3 | - Прополка, перекопка и рыхление приствольных кругов в радиусе 50-70 см. от центра посадки | 280 штук |
| 4 | - Внесение комплексных удобрений перед перекопкой приствольных кругов | 280 штук |
| 5 | - Подсыпка плодородного грунта с мульчированием приствольных кругов | 280 штук |
| 6 | - Побелка деревьев и кустарников по необходимости | х |
| 7 | - Полив деревьев и кустарников по мере высыхания почвы | 280 штук |
| Подготовка к зимнему периоду деревьев и кустарников |  |  |
| 8 | - Прополка и перекопка приствольных кругов в радиусе 50-70 см. от центра посадки | 280 штук |
| 9 | - Внесение комплексных удобрений перед перекопкой приствольных кругов | 280 штук |
| 10 | - Побелка деревьев и кустарников по необходимости | х |
| 11 | - Подзимний полив | 280 штук |
| 12 | - Связывание ветвей кустарников по необходимости | х |
| 13. | - Укрытие на зиму теплолюбивых деревьев и кустарников | 62 шт. |
| 14 | - Обустройство временных ограждений из брусков | 81,6 кв.м. |
| 15 | - Пошив чехлов из нетканых материалов | 89,9 кв.м. |
| Уход за альпийскими горками |  |  |
| 16 | - Добавление декоративных камней, в том числе стоимость материалов, устройство | 0,36 куб.м. |
| 17 | - Очистка от пыли и грязи, влажная уборка декоративных камней не реже 1 раза в месяц | х |
| 18 | - Подсадка зеленых насаждений | 12 кв.м. |
| 19 | - Подсыпка плодородного грунта | 12 кв.м. |
| 20 | - Прополка и рыхление почвы | 12 кв.м. |
| 21 | - Внесение комплексных удобрений | 12 кв.м. |
| 22 | - Регулярный полив зеленых насаждений по мере высыхания почвы | 12 кв.м. |
| 23 | - Очистка территории от старой травы с вывозом травы | 12 кв.м. |
| 24 | - Очистка территории от однолетних зеленых насаждений с вывозом | 12 кв.м. |
| 24 | - Очистка от мусора | 12 кв.м. |

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310

_______________________________________________________/ ________________ /

Управляющая организация:____________________________/_______________/

Подрядчик: _________________________________________/_______________/

Контракт подписан электронными подписями сторон.

Приложение №2

к муниципальному контракту

№ ______ от «__» ________ 2013 г.

ОБРАЗЕЦ расчета стоимости работ по уходу за деревьями, кустарниками с последующей подготовкой их к зиме и уход за альпийскими горками в городе Югорске.

| Период | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Уход за деревьями и кустарниками |  |  |  |
| июнь | - Формирование кроны деревьев с удалением порослей на штамбе и от корней | 280 штук |  |
|  | - Формирование кустарников с удалением слабых и плохо расположенных побегов |  |  |
|  | - Прополка приствольных кругов в радиусе 50-70 см. от центра посадки | 280 штук |  |
|  | - Полив деревьев м кустарников по мере высыхания почвы | 280 штук |  |
| июль | - Прополка и рыхление приствольных кругов в радиусе 50-70 см. от центра посадки | 280 штук |  |
|  | - Подсыпка плодородного грунта с мульчированием приствольных кругов | 280 штук |  |
|  | - Внесение комплексных удобрений | 280 штук |  |
|  | - Побелка деревьев и кустарников по необходимости | х |  |
|  | - Полив деревьев и кустарников по мере высыхания почвы | 280 штук |  |
| август | - Формирование кроны деревьев с удалением порослей на штамбе и от корней | 280 штук |  |
|  | - Формирование кустарников с удалением слабых и плохо расположенных побегов |  |  |
|  | - Прополка приствольных кругов в радиусе 50-70 см. от центра посадки | 280 штук |  |
|  | - Внесение комплексных удобрений | 280 штук |  |
|  | - Полив деревьев м кустарников по мере высыхания почвы | 280 штук |  |
| сентябрь | - Прополка и рыхление приствольных кругов в радиусе 50-70 см. от центра посадки | 280 штук |  |
|  | - Подсыпка плодородного грунта с мульчированием приствольных кругов | 280 штук |  |
|  | - Полив деревьев и кустарников по мере высыхания почвы | 280 штук |  |
| Уход за альпийскими горками |  |  |  |
| июнь | - Добавление декоративных камней, в том числе стоимость материалов, устройство | 0,36 куб.м. |  |
|  | - Очистка от пыли и грязи, влажная уборка декоративных камней не реже 1 раза в месяц | х |  |
|  | - Очистка территории от старой травы с вывозом травы | 12 кв.м. |  |
|  | - Внесение комплексных удобрений | 12 кв.м. |  |
|  | - Прополка, перекопка и рыхление почвы | 12 кв.м. |  |
|  | - Регулярный полив зеленых насаждений по мере высыхания почвы | 12 кв.м. |  |
|  | - Очистка от мусора | 12 кв.м. |  |
|  | - Очистка от пыли и грязи, влажная уборка декоративных камней не реже 1 раза в месяц | х |  |
|  | - Подсыпка плодородного грунта | 12 кв.м. |  |
|  | - Подсадка зеленых насаждений | 12 кв.м. |  |
| июль | - Очистка от пыли и грязи, влажная уборка декоративных камней не реже 1 раза в месяц | х |  |
|  | - Прополка и рыхление почвы | 12 кв.м. |  |
|  | - Регулярный полив зеленых насаждений по мере высыхания почвы | 12 кв.м. |  |
|  | - Очистка от мусора | 12 кв.м. |  |
| август | - Очистка от пыли и грязи, влажная уборка декоративных камней не реже 1 раза в месяц | х |  |
|  | - Подсыпка плодородного грунта | 12 кв.м. |  |
|  | - Подсадка зеленых насаждений | 12 кв.м. |  |
|  | - Внесение комплексных удобрений | 12 кв.м. |  |
|  | - Прополка и рыхление почвы | 12 кв.м. |  |
|  | - Регулярный полив зеленых насаждений по мере высыхания почвы | 12 кв.м. |  |
|  | - Очистка от мусора | 12 кв.м. |  |
| сентябрь | - Очистка от мусора | 12 кв.м. |  |
|  | - Очистка территории от однолетних зеленых насаждений с вывозом | 12 кв.м. |  |
| Подготовка к зимнему периоду деревьев и кустарников |  |  |  |
| октябрь | - Прополка и перекопка приствольных кругов в радиусе 50-70 см. от центра посадки | 280 штук |  |
|  | - Внесение комплексных удобрений перед перекопкой приствольных кругов | 280 штук |  |
|  | - Побелка деревьев и кустарников по необходимости | х |  |
|  | - Подзимний полив | 280 штук |  |
|  | - Связывание ветвей кустарников по необходимости | х |  |
|  | - Укрытие на зиму теплолюбивых деревьев и кустарников | 62 шт. |  |
|  | - Обустройство временных ограждений из брусков, 136 шт. | 81,6 кв.м. |  |
|  | - Пошив чехлов из нетканых материалов | 89,9 кв.м. |  |
|  | Всего стоимость работ: |  |  |

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310

_______________________________________________________/ ________________ /

Управляющая организация:____________________________/_______________/

Подрядчик: _________________________________________/_______________/

Контракт подписан электронными подписями сторон.

ЧАСТЬ IV.  Обоснование формирования начальной (максимальной) цены контракта.

Выполнение работ по уходу за деревьями, кустарниками с последующей подготовкой их к зиме и уход за альпийскими горками в городе Югорске предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации.