Часть IV. Обоснование  начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора по техническому обслуживанию видеонаблюдения (на 2014 год).

Способ размещения заказа: открытый аукцион в электронной форме

| Категории | Цены / поставщики | Начальная цена |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| Оказание услуг ОКДП 5262711 | Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» Срок оказания услуг: должен осуществляться с момента подписания договора по 31.12.2014 года. Место оказания услуг: 628260, ул. Мира 6; ул. Геологов д. 21 г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская области 1.1.ТО (техническое обслуживание): охранного видеонаблюдения включающего в себя осмотр в: МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 3», ул. Мира д. 6 - В.камера внутренняя – 24 шт. - В.камера уличная – 6 шт. - Монитор компьютерный – 2 шт. - Видеорегистратор – 2 шт. - АКБ 12В – 1 - Источник бесперебойного питания – 1 шт. - Приемник – 15 шт. - Передатчик – 15 шт. МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 3» дошкольные группы, ул. Геологов д. 21 - В.камера внутренняя – 12 шт. - В.камера уличная – 4 шт. - Монитор компьютерный – 1 шт. - Видеорегистратор – 1 шт. - АКБ 12В – 1 - Источник бесперебойного питания – 1 шт. - Приемник – 15 шт. - Передатчик – 15 шт. Внешний осмотр - контроль технического состояния (работоспособно-неработоспособно, исправно-неисправно), т.е. определение технического состояния технических средств по внешним признакам; -проверка работоспособности - определение технического состояния путём контроля техническими средствами; 1.2. ППР (планово-предупредительный ремонт): -работы планово-предупредительного характера для поддержания системы видеонаблюдения в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей ТС, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, протирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов ТС. -Ремонт производится с целью восстановления работоспособного состояния ТС по результатам контроля технического состояния, проводимого в рамках ТО или в результате отказа ТС. - Замена вышедшего из строя оборудования осуществляется за счет Исполнителя 1.3. ТО и ППР должны производиться не реже одного раза в месяц. 2. В случае сбоев или отказа в работе систем видеонаблюдения в межрегламентный период, Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в срок - не более 3 (трёх) часов. 3.Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в «Журнале учёта вызовов». Исполнитель должен проводить ТО и ППР персоналом соответствующей квалификации, аттестованным по «ПТЭ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей». Результаты осмотров следует отражать в журнале учета технического состояния. В этом журнале должны содержаться: оценка технического состояния видеооборудования, выявленные неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах. |  |
| Количество ед. в школе (камера) | 30 | Х |
| Услуги | ООО «Сибирь – плюс» | ООО «БАСТИОН» | ООО «ЭЛЕКПРОМСЕРВИС» | Средняя цена | Х |
| Срок обслуживания | 12 | 12 | 12 |  | 12 мес. |
| Цена за ед. | 190 | 242,77 | 197,23 | 210 | 210 |
| Итого | 68400 | 87397,2 | 71000 |  | 75600 |
| Количество ед. в дошкольные групп (камер) | 16 |  |
| Срок обслуживания | 12 | 12 | 12 |  | 12 мес. |
| Цена за ед. | 292,5 | 245 | 250 | 263 | 262,5 |
| Итого | 56160 | 47040 | 48000 |  | 50400 |
| Общий итог | 124 560 | 134 447,2 | 119000 |  | 126 000 |
| № поставщика, указанный в таблице | Наименование поставщика | Контактная информация (тел./факс, адрес электронной почты)или наименование источника информации |
| 1 | ООО «Сибирь – плюс» | г. Югорск ул. Мира д. 9-44 (коммерческое предложение № 161 от 21.11.2013 г.) |
| 2 | ООО «БАСТИОН» | г. Югорск ул. Гастелло д. 25Б (коммерческое предложение № 85 от 21.11.2013 г.) |
| 3 | ООО «ЭЛЕКПРОМСЕРВИС» | г. Югорск ул. Никольская д. 3-14а (коммерческое предложение № 120 от 29.11.2013 г.) |

Максимальная цена гражданско-правового договора:                                                                           126 000

Директор:                             В.В. Погребняк