Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«26» мая  2011г.                                                                                № 0187300005811000168-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска (далее комиссия):

1. Бодак М.И. – исполняющий обязанности главы администрации города Югорска;

Члены  комиссии:

2.Голин С.Д. - директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

3. Долгодворова Т.И.- заместитель главы администрации города;

4. Кузнецова Т.П. – начальник управления экономической политики;

5.Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 5 членов комиссии, что составляет 50 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Чулошникова Людмила Павловна  – начальник  отдела материально-технического снабжения, МУ «Центральная городская больница города  Югорска».

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме  среди субъектов малого предпринимательства №0187300005811000168  на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005811000168, дата публикации  13.05.2011.

2. Муниципальный заказчик: Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница г.Югорска». Почтовый адрес: 628260, ул. Попова,29, г.Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 26 мая 2011 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 9.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 1 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 2 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 3 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 5 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 6 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 7 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 8 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 9 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участников размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии о допуске участников размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их в допуске к участию в аукционе | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | М.И.Бодак |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.П.Кузнецова |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б.Захарова |

Председатель комиссии:                                                                                               М.И. Бодак

Члены  комиссии

___________________С.Д. Голин

______________Т.И.Долгодворова

_________________Т.П.Кузнецова

___________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                      _______________Л.П. Чулошникова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения

заявок на участие в открытом аукционе

от «26» мая  2011 г. №0187300005811000168-1

# Таблица рассмотрения 1 частей заявок

открытый аукцион в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства  на право заключения муниципального контракта

на поставку  медицинского оборудования.

Заказчик: МУ «Центральная  городская  больница  г.Югорска».

| Требуемое значение | Наименование участников размещения заказа |
| --- | --- |
|  | Участник №1 | Участник №2 | Участник №3 | Участник №4 | Участник №5 | Участник №6 | Участник №7 | Участник №8 | Участник №9 |
|  | Предложения участника размещения заказа |
|  | Наименование , характеристика, страна происхождения | Наименование, характеристика, страна происхождения | Наименование, характеристика, страна происхождения | Наименование, характеристика, страна происхождения | Наименование, характеристика, страна происхождения | Наименование, характеристика, страна происхождения | Наименование, характеристика, страна происхождения | Наименование, характеристика, страна происхождения | Наименование, характеристика, страна происхождения |
| № п/п | Наименование, характеристика товара | Ед.изм. | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Камера УФ-бактерицидная Камера предназначена для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами. Принцип работы камеры основан на бактерицидном действии ультрафиолетового излучения бактерицидной лампы. Камера обеспечивает постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения. Камера напольная – устанавливается на передвижной столик, имеющий дополнительную полочку из тонированного стекла. Камера оснащена прозрачной крышкой, не пропускающей ультрафиолетовое излучение, что позволяет наблюдать за содержимым камеры. Медицинские инструменты могут располагаться на решетке вертикально, что в 4 раза увеличивает полезную площадь рабочей поверхности. Камера оснащена электронной системой контроля – за временем наработки бактерицидной лампы и за режимами поддержания стерильности. Технические характеристики: Тип лампы TUV-30 Напряжение сети, В/ГЦ 220/50 Мощность не более ВА 40 Габаритные размеры, мм не более 1200х800х600 Масса, кг не более 50 Масса камеры (с упаковкой), кг не более 52 | штук | 3 | Камера УФ-бактерицидная КБ-«Я»-ФП Камера предназначена для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами. Принцип работы камеры основан на бактерицидном действии ультрафиолетового излучения бактерицидной лампы. Камера обеспечивает постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного (7 суток) хранения. Камера напольная – устанавливается на передвижной столик, имеющий дополнительную полочку из тонированного стекла. Камера оснащена прозрачной крышкой, не пропускающей ультрафиолетовое излучение, что позволяет наблюдать за содержимым камеры. Медицинские инструменты могут располагаться на решетке вертикально, что в 4 раза увеличивает полезную площадь рабочей поверхности. Камера оснащена электронной системой контроля – за временем наработки бактерицидной лампы и за режимами поддержания стерильности. Технические характеристики: Тип лампы TUV-30 Напряжение сети, В/ГЦ 220/50 Мощность, ВА 40 Габаритные размеры, мм 1200х800х600 Масса, кг 50 Масса камеры (с упаковкой), кг 52. Производитель: ООО "Ферропласт Медикал". | Камера УФ-бактерицидная КБ-01-Я-ФП «Ферропласт Медикал», Россия Камера предназначена для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами. Принцип работы камеры основан на бактерицидном действии ультрафиолетового излучения бактерицидной лампы. Камера обеспечивает постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения. Камера напольная – устанавливается на передвижной столик, имеющий дополнительную полочку из тонированного стекла. Камера оснащена прозрачной крышкой, не пропускающей ультрафиолетовое излучение, что позволяет наблюдать за содержимым камеры. Медицинские инструменты могут располагаться на решетке вертикально, что в 4 раза увеличивает полезную площадь рабочей поверхности. Камера оснащена электронной системой контроля – за временем наработки бактерицидной лампы и за режимами поддержания стерильности. Технические характеристики: Тип лампы TUV-30 Напряжение сети, В/ГЦ 220/50 Мощность не более ВА 40 Габаритные размеры, мм 1200х800х600 Масса, кг 50 Масса камеры (с упаковкой), кг 52 | Камера УФ-бактерицидная КБ-Я –ФП Россия Камера предназначена для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами. Принцип работы камеры основан на бактерицидном действии ультрафиолетового излучения бактерицидной лампы. Камера обеспечивает постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения. Камера напольная – устанавливается на передвижной столик, имеющий дополнительную полочку из тонированного стекла. Камера оснащена прозрачной крышкой, не пропускающей ультрафиолетовое излучение, что позволяет наблюдать за содержимым камеры. Медицинские инструменты располагаются на решетке вертикально, что в 4 раза увеличивает полезную площадь рабочей поверхности. Камера оснащена электронной системой контроля – за временем наработки бактерицидной лампы и за режимами поддержания стерильности. Технические характеристики: Тип лампы TUV-30 Напряжение сети, В/ГЦ 220/50 Мощность ВА 40 Габаритные размеры, мм 1200х800х600 Масса, кг 50 Масса камеры (с упаковкой), кг 52 | Камера УФ-бактерицидная КБ- "Я"-ФП, Россия Камера предназначена для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами. Принцип работы камеры основан на бактерицидном действии ультрафиолетового излучения бактерицидной лампы. Камера обеспечивает постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения. Камера напольная – устанавливается на передвижной столик, имеющий дополнительную полочку из тонированного стекла. Камера оснащена прозрачной крышкой, не пропускающей ультрафиолетовое излучение, что позволяет наблюдать за содержимым камеры. Медицинские инструменты могут располагаться на решетке вертикально, что в 4 раза увеличивает полезную площадь рабочей поверхности. Камера оснащена электронной системой контроля – за временем наработки бактерицидной лампы и за режимами поддержания стерильности. Технические характеристики: Тип лампы TUV-30 Напряжение сети, В/ГЦ 220/50 Мощность ВА 40 Габаритные размеры, мм 1200х800х600 Масса, кг 50 Масса камеры (с упаковкой), кг 52 | Камера УФ-бактерицидная Россия Камера предназначена для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами. Принцип работы камеры основан на бактерицидном действии ультрафиолетового излучения бактерицидной лампы. Камера обеспечивает постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения. Камера напольная – устанавливается на передвижной столик, имеющий дополнительную полочку из тонированного стекла. Камера оснащена прозрачной крышкой, не пропускающей ультрафиолетовое излучение, что позволяет наблюдать за содержимым камеры. Медицинские инструменты могут располагаться на решетке вертикально, что в 4 раза увеличивает полезную площадь рабочей поверхности. Камера оснащена электронной системой контроля – за временем наработки бактерицидной лампы и за режимами поддержания стерильности. Технические характеристики: Тип лампы TUV-30 Напряжение сети, В/ГЦ 220/50 Мощность ВА 40 Габаритные размеры, мм 1200х800х600 Масса, кг 50 Масса камеры (с упаковкой), кг 52 | Камера УФ-бактерицидная для хранения мед.инструментов КБ – «Я» - ФП Россия Камера предназначена для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами. Принцип работы камеры основан на бактерицидном действии ультрафиолетового излучения бактерицидной лампы. Камера обеспечивает постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения. Камера напольная – устанавливается на передвижной столик, имеющий дополнительную полочку из тонированного стекла. Камера оснащена прозрачной крышкой, не пропускающей ультрафиолетовое излучение, что позволяет наблюдать за содержимым камеры. Медицинские инструменты могут располагаться на решетке вертикально, что в 4 раза увеличивает полезную площадь рабочей поверхности. Камера оснащена электронной системой контроля – за временем наработки бактерицидной лампы и за режимами поддержания стерильности. Технические характеристики: Тип лампы TUV-30 Напряжение сети, В/ГЦ 220/50 Мощность - ВА 40 Габаритные размеры, мм - 1200х800х600 Масса, кг - 50 Масса камеры (с упаковкой), кг - 52 | Камера УФ-бактерицидная КБ-ЯФП РФ Камера предназначена для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами. Принцип работы камеры основан на бактерицидном действии ультрафиолетового излучения бактерицидной лампы. Камера обеспечивает постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения. Камера напольная – устанавливается на передвижной столик, имеющий дополнительную полочку из тонированного стекла. Камера оснащена прозрачной крышкой, не пропускающей ультрафиолетовое излучение, что позволяет наблюдать за содержимым камеры. Медицинские инструменты могут располагаться на решетке вертикально, что в 4 раза увеличивает полезную площадь рабочей поверхности. Камера оснащена электронной системой контроля – за временем наработки бактерицидной лампы и за режимами поддержания стерильности. Технические характеристики: Тип лампы TUV-30 Напряжение сети, В/ГЦ 220/50 Мощность ВА 40 Габаритные размеры, мм 1200х800х600 Масса, кг 50 Масса камеры (с упаковкой), кг 52 | Камера УФ-бактерицидная для хранения мед.инструментов КБ – «Я» - ФП Камера предназначена для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами. Принцип работы камеры основан на бактерицидном действии ультрафиолетового излучения бактерицидной лампы. Камера обеспечивает постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения. Камера напольная – устанавливается на передвижной столик, имеющий дополнительную полочку из тонированного стекла. Камера оснащена прозрачной крышкой, не пропускающей ультрафиолетовое излучение, что позволяет наблюдать за содержимым камеры. Медицинские инструменты могут располагаться на решетке вертикально, что в 4 раза увеличивает полезную площадь рабочей поверхности. Камера оснащена электронной системой контроля – за временем наработки бактерицидной лампы и за режимами поддержания стерильности. Технические характеристики: Тип лампы TUV-30 Напряжение сети, В/ГЦ 220/50 Мощность ВА 40 Габаритные размеры, мм 1200х800х600 Масса, кг 50 Масса камеры (с упаковкой), кг 52 | Камера УФ-бактерицидная "Ультра-лайт" КБ- Я –ФП Количество - 3 штуки Страна происхождения – Россия Камера предназначена для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами. Принцип работы камеры основан на бактерицидном действии ультрафиолетового излучения бактерицидной лампы. Камера обеспечивает постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения. Камера напольная – устанавливается на передвижной столик, имеющий дополнительную полочку из тонированного стекла. Камера оснащена прозрачной крышкой, не пропускающей ультрафиолетовое излучение, что позволяет наблюдать за содержимым камеры. Медицинские инструменты могут располагаться на решетке вертикально, что в 4 раза увеличивает полезную площадь рабочей поверхности. Камера оснащена электронной системой контроля: за временем наработки бактерицидной лампы и за режимами поддержания стерильности. Технические характеристики: Тип лампы TUV-30 Напряжение сети, В/ГЦ 220/50 Мощность - ВА 40 Габаритные размеры 1200х800х600 мм Масса 50 кг Масса камеры (с упаковкой) 52 кг |
| 2 | Механический тонометр LD 60 или эквивалент Классический тонометр с облегченным анероидным манометром. Тип тонометра – классический Наличие стетоскопа - встроенный в манжету Тип клапана – курковый Диаметр циферблата манометра - не менее 45 мм Размер манжеты не менее 33 см - не более 46 см Манжета имеет размерные метки и снабжена металлическим фиксирующим кольцом для удобства пользования Материал манжеты – нейлон Материал камеры манжеты - поливинилхлорид Материал груши – поливинилхлорид Наличие фильтра обратного клапана Вес тонометра без упаковки – не более 300г Гарантийный срок – 1 год | штук | 205 | Механический тонометр LD 60 Классический тонометр с облегченным анероидным манометром. Тип тонометра – классический Наличие стетоскопа - встроенный в манжету Тип клапана – курковый Диаметр циферблата манометра - 45 мм Размер манжеты 33 см - 46 см Манжета имеет размерные метки и снабжена металлическим фиксирующим кольцом для удобства пользования Материал манжеты – нейлон Материал камеры манжеты - поливинилхлорид Материал груши – поливинилхлорид Наличие фильтра обратного клапана Вес тонометра без упаковки – 300г Гарантийный срок – 1 год. Производитель: Little Doctor. | Механический тонометр LD 60 Little Doctor International, Сингапур Классический тонометр с облегченным анероидным манометром. Тип тонометра – классический Наличие стетоскопа - встроенный в манжету Тип клапана – курковый Диаметр циферблата манометра - 45 мм Размер манжеты 33 см - 46 см Манжета имеет размерные метки и снабжена металлическим фиксирующим кольцом для удобства пользования Материал манжеты – нейлон Материал камеры манжеты - поливинилхлорид Материал груши – поливинилхлорид Наличие фильтра обратного клапана Вес тонометра без упаковки – 300г Гарантийный срок – 1 год | Механический тонометр LD 60 Южная Корея Классический тонометр с облегченным анероидным манометром. Тип тонометра – классический Наличие стетоскопа - встроенный в манжету Тип клапана – курковый Диаметр циферблата манометра - 45 мм Размер манжеты 33 см - 46 см Манжета имеет размерные метки и снабжена металлическим фиксирующим кольцом для удобства пользования Материал манжеты – нейлон Материал камеры манжеты - поливинилхлорид Материал груши – поливинилхлорид Наличие фильтра обратного клапана Вес тонометра без упаковки – 300г Гарантийный срок – 1 год | Механический тонометр LD-60, Сингапур Классический тонометр с облегченным анероидным манометром. Тип тонометра – классический Наличие стетоскопа - встроенный в манжету Тип клапана – курковый Диаметр циферблата манометра - 45 мм Размер манжеты 33 см - 46 см Манжета имеет размерные метки и снабжена металлическим фиксирующим кольцом для удобства пользования Материал манжеты – нейлон Материал камеры манжеты - поливинилхлорид Материал груши – поливинилхлорид Наличие фильтра обратного клапана Вес тонометра без упаковки – 300г Гарантийный срок – 1 год | Механический тонометр LD 60, Сингапур Классический тонометр с облегченным анероидным манометром. Тип тонометра – классический Наличие стетоскопа - встроенный в манжету Тип клапана – курковый Диаметр циферблата манометра - 45 мм Размер манжеты 33 см - 46 см Манжета имеет размерные метки и снабжена металлическим фиксирующим кольцом для удобства пользования Материал манжеты – нейлон Материал камеры манжеты - поливинилхлорид Материал груши – поливинилхлорид Наличие фильтра обратного клапана Вес тонометра без упаковки –300г Гарантийный срок – 1 год | Механический тонометр LD 60 Сингапур Классический тонометр с облегченным анероидным манометром. Тип тонометра – классический Наличие стетоскопа - встроенный в манжету Тип клапана – курковый Диаметр циферблата манометра - - 45 мм Размер манжеты: 33 см - 46 см Манжета имеет размерные метки и снабжена металлическим фиксирующим кольцом для удобства пользования Материал манжеты – нейлон Материал камеры манжеты - поливинилхлорид Материал груши – поливинилхлорид Наличие фильтра обратного клапана Вес тонометра без упаковки –300г Гарантийный срок – 1 год | Механический тонометр LD 60 Литл доктор Сингапур Классический тонометр с облегченным анероидным манометром. Тип тонометра – классический Наличие стетоскопа - встроенный в манжету Тип клапана – курковый Диаметр циферблата манометра - 45 мм Размер манжеты от 33 см до 46 см Манжета имеет размерные метки и снабжена металлическим фиксирующим кольцом для удобства пользования Материал манжеты – нейлон Материал камеры манжеты - поливинилхлорид Материал груши – поливинилхлорид Наличие фильтра обратного клапана Вес тонометра без упаковки –300г Гарантийный срок – 1 год | Механический тонометр LD 60 Классический тонометр с облегченным анероидным манометром. Тип тонометра – классический Наличие стетоскопа - встроенный в манжету Тип клапана – курковый Диаметр циферблата манометра - - 45 мм Размер манжеты: 33 см - 46 см Манжета имеет размерные метки и снабжена металлическим фиксирующим кольцом для удобства пользования Материал манжеты – нейлон Материал камеры манжеты - поливинилхлорид Материал груши – поливинилхлорид Наличие фильтра обратного клапана Вес тонометра без упаковки –300г Гарантийный срок – 1 год | Механический тонометр LD 60 Количество - 205 штук Страна происхождения – Китай Классический тонометр с облегченным анероидным манометром. Тип тонометра – классический Наличие стетоскопа - встроенный в манжету Тип клапана – курковый Диаметр циферблата манометра - 45 мм Размер манжеты 33 см - 46 см Манжета имеет размерные метки и снабжена металлическим фиксирующим кольцом для удобства пользования Материал манжеты – нейлон Материал камеры манжеты - поливинилхлорид Материал груши – поливинилхлорид Наличие фильтра обратного клапана Вес тонометра без упаковки –300г Гарантийный срок – 1 год |
| 3 | Механический тонометр LD 71 или эквивалент Классический тонометр с металлическим анероидным манометром. Тип тонометра – классический Наличие стетоскопа - в комплекте Тип клапана – игольчатый Диаметр циферблата манометра - не менее 45 мм Размер манжеты не менее 25 см - не более 36 см Манжета имеет размерные метки и снабжена металлическим фиксирующим кольцом для удобства пользования Материал манжеты – нейлон Материал камеры манжеты - латекс Материал груши – латекс Наличие фильтра обратного клапана Вес тонометра без упаковки – не более 460г Нейлоновая сумочка с текстильной застежкой для повседневного хранения и ношения тонометра в комплекте Гарантийный срок – 1 год | штук | 114 | Механический тонометр LD 71 Классический тонометр с металлическим анероидным манометром. Тип тонометра – классический Наличие стетоскопа - в комплекте Тип клапана – игольчатый Диаметр циферблата манометра - 45 мм Размер манжеты 25 см - 36 см Манжета имеет размерные метки и снабжена металлическим фиксирующим кольцом для удобства пользования Материал манжеты – нейлон Материал камеры манжеты - латекс Материал груши – латекс Наличие фильтра обратного клапана Вес тонометра без упаковки – 460г Нейлоновая сумочка с текстильной застежкой для повседневного хранения и ношения тонометра в комплекте Гарантийный срок – 1 год. Производитель: Little Doctor. | Механический тонометр LD 71 Little Doctor International, Сингапур Классический тонометр с металлическим анероидным манометром. Тип тонометра – классический Наличие стетоскопа - в комплекте Тип клапана – игольчатый Диаметр циферблата манометра - 45 мм Размер манжеты 25 см - 36 см Манжета имеет размерные метки и снабжена металлическим фиксирующим кольцом для удобства пользования Материал манжеты – нейлон Материал камеры манжеты - латекс Материал груши – латекс Наличие фильтра обратного клапана Вес тонометра без упаковки – 460г Нейлоновая сумочка с текстильной застежкой для повседневного хранения и ношения тонометра в комплекте Гарантийный срок – 1 год | Механический тонометр LD 71 Южная Корея Классический тонометр с металлическим анероидным манометром. Тип тонометра – классический Наличие стетоскопа - в комплекте Тип клапана – игольчатый Диаметр циферблата манометра - 45 мм Размер манжеты 25 см - 36 см Манжета имеет размерные метки и снабжена металлическим фиксирующим кольцом для удобства пользования Материал манжеты – нейлон Материал камеры манжеты - латекс Материал груши – латекс Наличие фильтра обратного клапана Вес тонометра без упаковки – 460г Нейлоновая сумочка с текстильной застежкой для повседневного хранения и ношения тонометра в комплекте Гарантийный срок – 1 год | Механический тонометр LD-71, Сингапур Классический тонометр с металлическим анероидным манометром. Тип тонометра – классический Наличие стетоскопа - в комплекте Тип клапана – игольчатый Диаметр циферблата манометра - 45 мм Размер манжеты 25 см - 36 см Манжета имеет размерные метки и снабжена металлическим фиксирующим кольцом для удобства пользования Материал манжеты – нейлон Материал камеры манжеты - латекс Материал груши – латекс Наличие фильтра обратного клапана Вес тонометра без упаковки – 460г Нейлоновая сумочка с текстильной застежкой для повседневного хранения и ношения тонометра в комплекте Гарантийный срок – 1 год | Механический тонометр LD-71, Сингапур Классический тонометр с металлическим анероидным манометром. Тип тонометра – классический Наличие стетоскопа - в комплекте Тип клапана – игольчатый Диаметр циферблата манометра - 45 мм Размер манжеты 25 см - 36 см Манжета имеет размерные метки и снабжена металлическим фиксирующим кольцом для удобства пользования Материал манжеты – нейлон Материал камеры манжеты - латекс Материал груши – латекс Наличие фильтра обратного клапана Вес тонометра без упаковки –460г Нейлоновая сумочка с текстильной застежкой для повседневного хранения и ношения тонометра в комплекте Гарантийный срок – 1 год | Механический тонометр LD 71 Сингапур Классический тонометр с металлическим анероидным манометром. Тип тонометра – классический Наличие стетоскопа - в комплекте Тип клапана – игольчатый Диаметр циферблата манометра - 45 мм Размер манжеты:25 см - 36 см Манжета имеет размерные метки и снабжена металлическим фиксирующим кольцом для удобства пользования Материал манжеты – нейлон Материал камеры манжеты - латекс Материал груши – латекс Наличие фильтра обратного клапана Вес тонометра без упаковки –460г Нейлоновая сумочка с текстильной застежкой для повседневного хранения и ношения тонометра в комплекте Гарантийный срок – 1 год | Механический тонометр LD 71 Литл доктор Сингапур Классический тонометр с металлическим анероидным манометром. Тип тонометра – классический Наличие стетоскопа - в комплекте Тип клапана – игольчатый Диаметр циферблата манометра - 45 мм Размер манжеты от 25 см до 36 см Манжета имеет размерные метки и снабжена металлическим фиксирующим кольцом для удобства пользования Материал манжеты – нейлон Материал камеры манжеты - латекс Материал груши – латекс Наличие фильтра обратного клапана Вес тонометра без упаковки –460г Нейлоновая сумочка с текстильной застежкой для повседневного хранения и ношения тонометра в комплекте Гарантийный срок – 1 год | Механический тонометр LD 71 Классический тонометр с металлическим анероидным манометром. Тип тонометра – классический Наличие стетоскопа - в комплекте Тип клапана – игольчатый Диаметр циферблата манометра - 45 мм Размер манжеты:25 см - 36 см Манжета имеет размерные метки и снабжена металлическим фиксирующим кольцом для удобства пользования Материал манжеты – нейлон Материал камеры манжеты - латекс Материал груши – латекс Наличие фильтра обратного клапана Вес тонометра без упаковки –460г Нейлоновая сумочка с текстильной застежкой для повседневного хранения и ношения тонометра в комплекте Гарантийный срок – 1 год | Механический тонометр LD 71 Количество - 114 штук Страна происхождения – Китай Классический тонометр с металлическим анероидным манометром. Тип тонометра – классический Наличие стетоскопа - в комплекте Тип клапана – игольчатый Диаметр циферблата манометра - 45 мм Размер манжеты 25 см - 36 см Манжета имеет размерные метки и снабжена металлическим фиксирующим кольцом для удобства пользования Материал манжеты – нейлон Материал камеры манжеты - латекс Материал груши – латекс Наличие фильтра обратного клапана Вес тонометра без упаковки –460г Нейлоновая сумочка с текстильной застежкой для повседневного хранения и ношения тонометра в комплекте Гарантийный срок – 1 год |