Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

1. Муниципальный заказчик:

Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения органов местного самоуправления».

2. Предмет муниципального контракта: поставка светодиодных потолочных, встраиваемых светильников для потолков типа «Армстронг».

3. Срок поставки товара: с даты заключения контракта по 15 октября 2024 года.

4. Место поставки: 628260, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г. Югорск, ул. Ленина, 29, кабинет МКУ «СООМС» (второй этаж).

5. Наименование, характеристика и количество поставляемого товара:

| Код КТРУ или ОКПД2 | Наименование товара | Описание объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.40.25.123-00000003 | Светильник светодиодный внутреннего освещения | Вид светильника – встраиваемый; Коррелированная цветовая температура, min - ≥ 3500 К; Мощность - > 35 и ≤ 40 Вт; Световой поток - > 4000 и ≤ 5000 лм; Индекс цветопередачи - ≥ 80 и < 90; Класс защиты от электрического тока - I; Коррелированная цветовая температура, max - ≤ 6500 К; Форма - Квадратная; Длина светильника - ≥ 500 и < 600 мм; Ширина светильника - ≥ 500 и < 600 мм; Материал корпуса светильника - Сталь; | штука | 12 |

6. Требования к товару:

Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в т.ч. восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), в упаковке фирмы-производителя. На изделии и упаковке должны быть указаны официальные знаки соответствия фирмы-производителя. Обязательно предоставляется правильно заполненный гарантийный талон, в котором правильно и чётко указаны: модель, серийный номер изделия, дата продажи, чёткие печати фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Товар должен соответствовать документации производителя.

7. Гарантийные обязательства:

7.1. Срок, на который предоставляется гарантия: не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

7.2. Требования к гарантии производителя товара: срок действия такой гарантии должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

7.3. Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товаров:

При выявлении недостатков товара в течение гарантийного срока Заказчик направляет Поставщику уведомление о выявленных недостатках и неисправностях. Поставщик в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика за свой счёт производит замену товара на новый, либо направляет товар в ремонт. В случае, если срок ремонта превышает 10 дней, Поставщик на период ремонтных работ предоставляет Заказчику полноценную замену неисправного товара.

7.4. Объём предоставления гарантий качества товаров, работ услуг:

Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия), а гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

7.5. Порядок предоставления обеспечения, требования к обеспечению гарантийных обязательств:

Обеспечение гарантийных обязательств (в размере, оговорённом в Извещении об осуществлении аукциона в электронной форме) предоставляется Поставщиком до оформления документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

Поставщик может предоставить обеспечение гарантийных обязательств любым из двух способов:

1) внесение денежных средств на счёт Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

2) предоставление независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе.