| Обоснование начальной (максимальной) цены договора на выполнение работ по техническому обслуживанию вентиляционной системы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Способ размещения заказа: открытый аукцион в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Категории | Цены / поставщики |  |  |  |  |  |  | Средняя цена |  |  | Начальная цена |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование работ | Работы по предупреждению и устранению аварийных ситуаций и техническому обслуживанию системы вентиляции и кондиционирования воздуха, путем предоставления для работ слесаря КИПиА с допуском к работе на высоте. Время выполнение работ: ул. Мира, д. 6 – в рабочее время заказчика (не менее 1 раза в месяц), выходные дни: воскресенье - 270,5 чел/час в год; ул. Геологов, д. 21 - в рабочее время заказчика (не менее 1 раза в месяц), выходные дни: суббота, воскресенье - 39,8 чел/час в год. Противопожарная система вентиляции состоит: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» ул. Мира, д 6 - 270,5 чел/час - приточная установка (вентилятор) Aribox–ZR4, 5А 6 шт. - вентилятор крышный КРОВ 6 – 8 шт. - вентилятор крышный КРОВ 9 – 1 шт. - вентилятор канальный SDB 315M - 4 шт. - вентилятор канальный SDB 355 – 1 шт. - кондиционеры автономные производительностью до 3000 М3/час – 1 шт. - завеса тепловая КЭВ – 12п602Е – 2 шт. - электронагреватель VNEK 160-24 – 1 шт. - воздушный клапан – 14 шт. - вентрешетки и другие воздухораспределительные устройства – 163 шт. - огнезадерживающий клапан – 3 шт. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» дошкольные группы ул. Геологов, д 21 - 39,8 чел/час - осевые вентиляторы до №5 – 1 шт. - вентиляторы радиальные до № 6,3 – 4 шт. - завеса тепловая – 3 шт. - кондиционеры автономные производительностью до 3000 м3/час – 1 шт. - нагреватель водяной – 2шт. - нагреватель электронный – 1 шт. - вентрешетки и другие воздухораспределительные устройства – 20 шт. Виды работ: Обслуживание и ремонт приточно-вытяжной вентиляции: - проверка состояния при необходимости замена фильтрующих элементов (без стоимости фильтров). - осмотр воздухозаборных и воздухораспределительных решеток при необходимости очистка. - очистка и проверка балансировки рабочего колеса вентилятора. - проверка состояния (при необходимости смазка) подшипников двигателей вентиляторов путем тепловизионного контроля, индикаторами напряжения измерительными клещами. - проверка надежности электрических соединений. -проверка работы системы автоматики и регулирования. - замеры температуры воздуха по кабинетам. - отчистка жалюзийных решеток от загрязнений. - проверка виброизолирующих опор. - проверка состояния теплообменника на предмет герметичности, загрязнения. - отчистка теплообменника от загрязнений. - отчистка внутренней полости приточной вентиляционной установки от загрязнений. -отчистка вентиляции от грязепылевых отложений. - очистка вентиляции от жировых отложений. - дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования. - соблюдать технику безопасности, пожарную безопасность. - ведение журналов ППО и ППР - проверка технического состояния огнезадерживающих клапанов с предоставлением акта один раз в квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество ед. услуг, чел/час | 310,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы | ООО «УНИКОМ» |  | ООО «ТехноСтрой» |  |  |  | ООО «ОАЗИС» |  |  |  | Х |  |  |
|  | Итого цена | 748,31 |  | 643,72 |  |  |  | 715,44 |  |  |  | 702,49 |  |  |
|  | Всего: | 232 200 |  | 199 9746,32 |  |  |  | 222 000 |  |  |  | 217 982,65 |  |  |
|  | № поставщика, указанный в таблице | Наименование поставщика |  |  |  | Контактная информация (тел/факс, адрес электронной почты или адрес) или наименование источника информации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ООО «УНИКОМ» |  |  |  | г. Советский, ул. Ленина 7, тел. 8902825-0245, Коммерческое предложение № 315 от 28.11.2013 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ООО «ТехноСтрой» |  |  |  | г. Омск, ул. Партсъезда, д. 37, Коммерческое предложение от 28.11.2013г |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ООО «ОАЗИС» |  |  |  | .г. Югорск, ул. Садовая д. 82 оф. 9, коммерческое предложение от 29.11.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата составления: 03.12.2013 г. |  |  |  |  | Начальная максимальная цена договора: |  |  |  |  |  | 217 982,65 |  |  |  |

Директор                               		   В.В. Погребняк