Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

1. Муниципальный заказчик:

Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения органов местного самоуправления».

2. Предмет муниципального контракта: поставка хозяйственных товаров.

3. Место поставки: 628260, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г. Югорск, ул. Ленина, 29, каб. 109.

4. Наименование, характеристика и количество поставляемого товара:

| № п/п | Код КТРУ или ОКПД2 | Наименование товара | Описание объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22.19.60.119-00000002 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | Дополнительная информация: Размер: L; Вид материала: Латекс; Прочность: Повышенная; Форма поставки: не менее 25 пар в упаковке | Пара (2 шт.) | 400 |
|  |  |  | Обоснование включения дополнительной информации: Размер - показатель установлен с целью удобства использования; Вид материала - показатель установлен исходя из практичности применения; Прочность - показатель установлен исходя из экономической целесообразности и практичности применения; Форма поставки - показатель установлен исходя из практичности хранения и применения. |  |  |

5. Общие требования:

Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

Упаковка: Товар поставляется в специальной упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Заказчика. Тара одноразовая, возврату не подлежит.