Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки**

**(техническое задание)**

1. Предмет муниципального контракта: поставка кабеля и сетевых фильтров.

2. Перечень товаров и объем поставки:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код КТРУ или ОКПД2 | Наименование объекта закупки | Требования к значениям показателей, позволяющих определить соответствие закупаемых товаров установленным Заказчиком требованиям | Ед.  изм. | Кол-во |
| 1 | 27.33.13.190-  00000001 | Блок розеток | - длина кабеля: ≥ 5 метров;  - количество розеток EURO: ≥ 3 и < 6 штук;  - максимальная мощность подключённых устройств: ≥ 2 и < 3 Киловатт;  - наличие выключателя на корпусе: да;  - тип: сетевой фильтр;  - тип розеток: EURO с заземлением;  - тип штепселя блока розеток: EURO. | штука | 10 |
| 2 | 27.33.13.190-  00000001 | Блок розеток | - длина кабеля: ≥ 3 и < 5 метров;  - количество розеток EURO: ≥ 3 и < 6 штук;  - максимальная мощность подключённых устройств: ≥ 2 и < 3 Киловатт;  - наличие выключателя на корпусе: да;  - тип: сетевой фильтр;  - тип розеток: EURO с заземлением;  - тип штепселя блока розеток: EURO. | штука | 10 |
| 3 | 27.33.13.190-  00000001 | Блок розеток | - длина кабеля: ≥ 1.8 и < 2.3 метров;  - количество розеток EURO: ≥ 3 и < 6 штук;  - максимальная мощность подключённых устройств: ≥ 2 и < 3 Киловатт;  - наличие выключателя на корпусе: да;  - тип: сетевой фильтр;  - тип розеток: EURO с заземлением;  - тип штепселя блока розеток: EURO. | штука | 10 |
| 4 | 27.32.13.159 | Кабель UTP | - тип кабеля: UTP 4 пары;  - категория кабеля: 5е;  - материал изоляции: ПВХ;  - цвет кабеля: серый. | погонный метр | 305 |

3. Продукция должна быть в упаковке фирмы-производителя. На изделии и упаковке должны быть указаны официальные знаки соответствия фирмы-производителя. Обязательно предоставляется правильно заполненный гарантийный талон, в котором правильно и чётко указаны: модель, серийный номер изделия, дата продажи, чёткие печати фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Товар должен соответствовать документации производителя.

Согласовано:

Начальник отдела

информационных технологий: П.Н. Ефремов

Контрактная служба: О.В. Дергилев