Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«04» августа  2011г.                                                                          № 0187300005811000345-1

- ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска (далее комиссия):

1. Кузнецова Т.П. – начальник управления экономической политики;

Члены  комиссии:

2.Градович В.В. – заместитель председателя Думы;

3. Голин С.Д. – директор департамента муниципальной собственности и градостроительства;

4.Бандурин В.К. – директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса;

5.Морозова Н.А. - заместитель  главы города;

6. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

Всего присутствовали 6 членов комиссии, что составляет 60 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Чулошникова Людмила Павловна, начальник отдела материально-технического снабжения МУ «Центральная городская больница г.Югорска».

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005811000345 на право заключения муниципального контракта на поставку вспомогательного медицинского инструментария и аппаратов.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005811000345, дата публикации 21.07.2011.

2. Заказчик: Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница г.Югорска». Почтовый адрес: 628260, г.Югорск, ул. Попова, дом 29, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 04 августа 2011 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «01» августа 2011 г. 10 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в аукционе (под номером №1).

5. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела первую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

5.1) допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона участника размещения заказа № 1, подавшего заявку на участие в аукционе.

6. В соответствии с частью 21 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

7. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела вторую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

7.1) признать заявку №1 на участие в аукционе, поданную участником размещения заказа соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

8. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме:

| Порядковый номер заявки | Наименование участника аукциона |
| --- | --- |
| 1 | Название поставщика; Общество с ограниченной ответственностью «М.П.А. медицинские партнеры»;. ИНН; 7734171740. КПП; 773401001. Юридический адрес; 123007, Москва г, ул. 3-я магистральная, д.д. 30,стр.1. Почтовый адрес; 123154, Москва г, ул.б-р Генерала Карбышева, д.д.5, кор.2 - 64 пом. II., пом. ЗАО «Тарп-СЗАО». |

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участников размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии о допуске участников размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их в допуске к участию в аукционе | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5,7 настоящего протокола |  | Т.П.Кузнецова |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5,7 настоящего протокола |  | В.В.Градович |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5,7 настоящего протокола |  | В.К. Бандурин |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5,7 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5,7 настоящего протокола |  | Н.А.Морозова |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5,7 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |

Заместитель председателя комиссии:                                                                Т.П. Кузнецова

Члены  комиссии

___________________В.В.Градович

___________________В.К. Бандурин

____________________С.Д. Голин

___________________Н.А.Морозова

___________________Н.А. Тельнова

Представитель заказчика:                                                               ______________Л.П. Чулошникова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения

заявок на участие в открытом аукционе

от « 04» августа 2011 года

№ 0187300005811000345 - 1

# Таблица рассмотрения заявок

открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта

на поставку  вспомогательного медицинского инструментария и аппаратов.

Заказчик: МУ «Центральная  городская  больница  г.Югорска».

| Требуемое значение |  |  |  |  | Наименование участников размещения заказа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Участник №1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Предложения участника размещения заказа |  |  |
| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Наименование |  | Характеристика |
| 1 | Амниотом | Амниотом одноразовый, стерильный. С фиксирующим кольцом. Большая длина рассчитана на разную длину шейки матки. Изготовлен из материала полимера. Имеет крючок, которым выполняется перфорация. Наличие фиксирующего кольца на амниотоме позволяет контролировать процесс разрыва, и в случае вод из шейки матки во время перфорации исключает скольжение руки акушера по амниотому. Остаточный срок годности: не менее 80 % от даты стерилизации. | штук | 150 | Амниотом акушерский полимерный однократного применения, стерильный/ ООО «Фарм БСК», Россия |  | Амниотом одноразовый, стерильный. С фиксирующим кольцом. Большая длина рассчитана на разную длину шейки матки. Изготовлен из материала полимера. Имеет крючок, которым выполняется перфорация. Наличие фиксирующего кольца на амниотоме позволяет контролировать процесс разрыва, и в случае вод из шейки матки во время перфорации исключает скольжение руки акушера по амниотому. Остаточный срок годности: 80 % от даты стерилизации. |
| 2 | Комплексная вакуумная система Kiwi или эквивалент | Ручной аспиратор, вакуумный экстрактор Kiwi для родовспоможения (вакуумотсос с чашечками ProCup и OmniCup), устройство Palm Pump. Система Kiwi – это комплексное устройство ля вакуумной экстракции плода, для самостоятельного приема родов акушером без помощи ассистента. Конструкция системы Palm Pump содержит: -простой ручной вакуумный насос; -клапан сброса разрежения, открываемый пальцами; -точный индикатор разрежения. Чашечка ProCup предназначена для использования при нижних передних затылочных, а также выходных предлежаниях плода и снижает родовую опухоль. Мягкая и гибкая чашечка охватывает головку плода и присасывается к ней, значительно увеличивая площадь контакта. Чашечка OmniCup универсальная для любых предлежаний, отличается малой глубиной и специальной ручкой для удобства ввода. Система упакована индивидуально, стерильна. Не требует какой-либо подготовки и электричества. Остаточный срок годности: не менее 80 % от даты стерилизации. | штук | 5 | Комплексная вакуумная система родовспоможения Kiwi/ Clinical Innovations/ США |  | Ручной аспиратор, вакуумный экстрактор Kiwi для родовспоможения (вакуумотсос с чашечками ProCup и OmniCup), устройство Palm Pump. Система Kiwi – это комплексное устройство для вакуумной экстракции плода, для самостоятельного приема родов акушером без помощи ассистента. Конструкция системы Palm Pump содержит: -простой ручной вакуумный насос; -клапан сброса разрежения, открываемый пальцами; -точный индикатор разрежения. Чашечка ProCup предназначена для использования при нижних передних затылочных, а также выходных предлежаниях плода и снижает родовую опухоль. Мягкая и гибкая чашечка охватывает головку плода и присасывается к ней, значительно увеличивая площадь контакта. Чашечка OmniCup универсальная для любых предлежаний, отличается малой глубиной и специальной ручкой для удобства ввода. Система упакована индивидуально, стерильна. Не требует какой-либо подготовки и электричества. Остаточный срок годности: 80 % от даты стерилизации. |
| 3 | Салфетка | Салфетка впитывающая многослойная 60х90 одноразовая. Стерильно. Двойная упаковка: наружная - имеет насечку, внутренняя - выполнена специальной укладкой "косынка", которая не нарушает стерильности изделия при извлечении. Индивидуально упакована. Остаточный срок годности: не менее 80 % от даты стерилизации. | штук | 400 | Салфетка впитывающая многослойная 60х90 одноразовая, стерильная/ Здравмедтех, Россия |  | Салфетка впитывающая многослойная 60х90 одноразовая. Стерильно. Двойная упаковка: наружная - имеет насечку, внутренняя - выполнена специальной укладкой "косынка", которая не нарушает стерильности изделия при извлечении. Индивидуально упакована. Остаточный срок годности: 80 % от даты стерилизации. |
| 4 | Эндотрахеаль-ная трубка Portex или эквивалент | Для оро- и назотрахеальной интубации в педиатрии. Изготовлена из имплантационно- нетоксичного силиконизированного ПВХ. Силиконовое покрытие придает поверхности трубки свойства скольжения для атравматичной интубации. Термопластичность материала обеспечивает изменение формы трубки после интубации под воздействием температуры тела. Таким образом, трубка адаптируется к индивидуальным анатомическим особенностям, повторяя контур верхних дыхательных путей. Тщательно обработанный и закругленный срез снижает риск повреждения слизистых при интубации и экстубации. Устойчивая к перегибам, что снижает риск окклюзии трубки. Рентгеноконтрастная полоска и отчетливая маркировка по длине через 1 см позволяют точно определить расположение трубки. Стерильно. Одноразовая. Размер 2,5. Остаточный срок годности: не менее 80 % от даты стерилизации. | штук | 50 | Эндотрахеаль-ная трубка Portex/ Смитс Медикал Интернэшнл Лимитед, Великобрита-ния |  | Для оро- и назотрахеальной интубации в педиатрии. Изготовлена из имплантационно- нетоксичного силиконизированного ПВХ. Силиконовое покрытие придает поверхности трубки свойства скольжения для атравматичной интубации. Термопластичность материала обеспечивает изменение формы трубки после интубации под воздействием температуры тела. Таким образом, трубка адаптируется к индивидуальным анатомическим особенностям, повторяя контур верхних дыхательных путей. Тщательно обработанный и закругленный срез снижает риск повреждения слизистых при интубации и экстубации. Устойчивая к перегибам, что снижает риск окклюзии трубки. Рентгеноконтрастная полоска и отчетливая маркировка по длине через 1 см позволяют точно определить расположение трубки. Стерильно. Одноразовая. Размер 2,5. Остаточный срок годности: 80 % от даты стерилизации. |
| 5 | Эндотрахеаль-ная трубка Portex или эквивалент | Для оро- и назотрахеальной интубации в педиатрии. Изготовлена из имплантационно- нетоксичного силиконизированного ПВХ. Силиконовое покрытие придает поверхности трубки свойства скольжения для атравматичной интубации. Термопластичность материала обеспечивает изменение формы трубки после интубации под воздействием температуры тела. Таким образом, трубка адаптируется к индивидуальным анатомическим особенностям, повторяя контур верхних дыхательных путей. Тщательно обработанный и закругленный срез снижает риск повреждения слизистых при интубации и экстубации. Устойчивая к перегибам, что снижает риск окклюзии трубки. Рентгеноконтрастная полоска и отчетливая маркировка по длине через 1 см позволяют точно определить расположение трубки. Стерильно. Одноразовая. Размер 3,0. Остаточный срок годности: не менее 80 % от даты стерилизации. | штук | 50 | Эндотрахеаль-ная трубка Portex/ Смитс Медикал Интернэшнл Лимитед, Великобрита-ния |  | Для оро- и назотрахеальной интубации в педиатрии. Изготовлена из имплантационно- нетоксичного силиконизированного ПВХ. Силиконовое покрытие придает поверхности трубки свойства скольжения для атравматичной интубации. Термопластичность материала обеспечивает изменение формы трубки после интубации под воздействием температуры тела. Таким образом, трубка адаптируется к индивидуальным анатомическим особенностям, повторяя контур верхних дыхательных путей. Тщательно обработанный и закругленный срез снижает риск повреждения слизистых при интубации и экстубации. Устойчивая к перегибам, что снижает риск окклюзии трубки. Рентгеноконтрастная полоска и отчетливая маркировка по длине через 1 см позволяют точно определить расположение трубки. Стерильно. Одноразовая. Размер 3,0. Остаточный срок годности: 80 % от даты стерилизации. |
| 6 | Эндотрахеаль-ная трубка Portex или эквивалент | Для оро- и назотрахеальной интубации в педиатрии. Изготовлена из имплантационно- нетоксичного силиконизированного ПВХ. Силиконовое покрытие придает поверхности трубки свойства скольжения для атравматичной интубации. Термопластичность материала обеспечивает изменение формы трубки после интубации под воздействием температуры тела. Таким образом, трубка адаптируется к индивидуальным анатомическим особенностям, повторяя контур верхних дыхательных путей. Тщательно обработанный и закругленный срез снижает риск повреждения слизистых при интубации и экстубации. Устойчивая к перегибам, что снижает риск окклюзии трубки. Рентгеноконтрастная полоска и отчетливая маркировка по длине через 1 см позволяют точно определить расположение трубки. Стерильно. Одноразовая. Размер 3,5. Остаточный срок годности: не менее 80 % от даты стерилизации. | штук | 50 | Эндотрахеаль-ная трубка Portex/ Смитс Медикал Интернэшнл Лимитед, Великобрита-ния |  | Для оро- и назотрахеальной интубации в педиатрии. Изготовлена из имплантационно- нетоксичного силиконизированного ПВХ. Силиконовое покрытие придает поверхности трубки свойства скольжения для атравматичной интубации. Термопластичность материала обеспечивает изменение формы трубки после интубации под воздействием температуры тела. Таким образом, трубка адаптируется к индивидуальным анатомическим особенностям, повторяя контур верхних дыхательных путей. Тщательно обработанный и закругленный срез снижает риск повреждения слизистых при интубации и экстубации. Устойчивая к перегибам, что снижает риск окклюзии трубки. Рентгеноконтрастная полоска и отчетливая маркировка по длине через 1 см позволяют точно определить расположение трубки. Стерильно. Одноразовая. Размер 3,5. Остаточный срок годности: 80 % от даты стерилизации. |
| 7 | Эндотрахеаль-ная трубка Portex или эквивалент | Для оро- и назотрахеальной интубации в педиатрии. Изготовлена из имплантационно- нетоксичного силиконизированного ПВХ. Силиконовое покрытие придает поверхности трубки свойства скольжения для атравматичной интубации. Термопластичность материала обеспечивает изменение формы трубки после интубации под воздействием температуры тела. Таким образом, трубка адаптируется к индивидуальным анатомическим особенностям, повторяя контур верхних дыхательных путей. Тщательно обработанный и закругленный срез снижает риск повреждения слизистых при интубации и экстубации. Устойчивая к перегибам, что снижает риск окклюзии трубки. Рентгеноконтрастная полоска и отчетливая маркировка по длине через 1 см позволяют точно определить расположение трубки. Стерильно. Одноразовая. Размер 4,0. Остаточный срок годности: не менее 80 % от даты стерилизации. | штук | 50 | Эндотрахеаль-ная трубка Portex/ Смитс Медикал Интернэшнл Лимитед, Великобрита-ния |  | Для оро- и назотрахеальной интубации в педиатрии. Изготовлена из имплантационно- нетоксичного силиконизированного ПВХ. Силиконовое покрытие придает поверхности трубки свойства скольжения для атравматичной интубации. Термопластичность материала обеспечивает изменение формы трубки после интубации под воздействием температуры тела. Таким образом, трубка адаптируется к индивидуальным анатомическим особенностям, повторяя контур верхних дыхательных путей. Тщательно обработанный и закругленный срез снижает риск повреждения слизистых при интубации и экстубации. Устойчивая к перегибам, что снижает риск окклюзии трубки. Рентгеноконтрастная полоска и отчетливая маркировка по длине через 1 см позволяют точно определить расположение трубки. Стерильно. Одноразовая. Размер 4,0. Остаточный срок годности: 80 % от даты стерилизации. |
| 8 | Стилет Portex каталожный № 100/120/100 или эквивалент | Стилет для интубации. Изготовлен из гибкого алюминия, покрытого полиуретаном. Сохраняет приданную ему форму. Мягкий, атравматичный дистальный конец. Стерильно. Одноразовый. Размер 225 мм- 2,2 мм (для трубок 2,5-4,5 мм). Остаточный срок годности: не менее 80 % от даты стерилизации. | штук | 100 | Стилет Portex каталожный № 100/120/100/ Смитс Медикал Интернэшнл Лимитед, Великобрита-ния |  | Стилет для интубации. Изготовлен из гибкого алюминия, покрытого полиуретаном. Сохраняет приданную ему форму. Мягкий, атравматичный дистальный конец. Стерильно. Одноразовый. Размер 225 мм- 2,2 мм (для трубок 2,5-4,5 мм). Остаточный срок годности: 80 % от даты стерилизации. |
| 9 | Комплект «Неолайн» глубокая линия или эквивалент | Состав комплекта: -катетер ВН 0,012 Нар 0,025-1 шт. -игла 1961,1х20 мм – 1 шт. -венофикс2760,4 х 10 мм- 1 шт. - линейка 150 мм – 1 шт. Стерильно, одноразовый. Остаточный срок годности: не менее 80 % от даты стерилизации. | штук | 30 | Комплект «Неолайн» глубокая линия/ ООО «Голиаф-МТ», Россия |  | Состав комплекта: -катетер ВН 0,012 Нар 0,025-1 шт. -игла 1961,1х20 мм – 1 шт. -венофикс2760,4 х 10 мм- 1 шт. - линейка 150 мм – 1 шт. Стерильно, одноразовый. Остаточный срок годности: 80 % от даты стерилизации. |
| 10 | Тонометр механический | Тонометр механический. Двухшланговая напольная модель круглой формы, с корпусом из прочного пластика с общим радиусом поворота не менее 130 о ( не менее 65о вправо и не менее 65о влево), диаметр манометра не более 147,2 мм. Отвержденная практически неизнашиваемая меднобериллиевая мембрана внутри манометра. Манжета стандартная, нейлоновая на липучке, двухшланговая, размер не менее 54,5хне менее 14,5см. Латексная груша, хромированный спускной клапан. Микрофильтр защищает спускной клапан и измерительную систему от пыли. Диапазон измерения до 300 мм.рт.ст. Максимально допустимая погрешность прибора: +/- 3 мм.рт.ст., максимально возможное избыточное давление для мембраны не менее 600 мм рт.ст. Сзади большая корзина для манжет и трубок, хромированное винтовое соединение для быстрой смены манжет, спиральный шланг растягивается не менее 3 м. Передвижная станина с покрытием из нержавеющей стали диаметром не более 55 см с возможностью фиксации двух колесиков. Высота должна регулироваться от 86 см до 112 см. Регистрационное свидетельство МЗ России, сертификат Госстандарта России, гигиенический сертификат Госсанэпидназора РФ, инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке. Гарантийный период обслуживания сервисным центром, авторизованным производителем не менее 24 месяцев с даты поставки. Возможность после гарантийного обслуживания в течение жизненного цикла работы оборудования сервисным центром, авторизованным производителем. | штук | 1 | Тонометр механический BIG BEN/ Rudolf Riester Gmbh, Германия |  | Тонометр механический. Двухшланговая напольная модель круглой формы, с корпусом из прочного пластика с общим радиусом поворота 130 о (65о вправо и 65о влево), диаметр манометра 147,2 мм. Отвержденная практически неизнашиваемая меднобериллиевая мембрана внутри манометра. Манжета стандартная, нейлоновая на липучке, двухшланговая, размер 54,5х14,5см. Латексная груша, хромированный спускной клапан. Микрофильтр защищает спускной клапан и измерительную систему от пыли. Диапазон измерения до 300 мм.рт.ст. Максимально допустимая погрешность прибора: +/- 3 мм.рт.ст., максимально возможное избыточное давление для мембраны 600 мм рт.ст. Сзади большая корзина для манжет и трубок, хромированное винтовое соединение для быстрой смены манжет, спиральный шланг растягивается на 3 м. Передвижная станина с покрытием из нержавеющей стали диаметром 55 см с возможностью фиксации двух колесиков. Высота регулируется от 86 см до 112 см. Регистрационное свидетельство МЗ России, сертификат Госстандарта России, гигиенический сертификат Госсанэпидназора РФ, инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке. Гарантийный период обслуживания сервисным центром, авторизованным производителем 24 месяца с даты поставки. Возможность после гарантийного обслуживания в течение жизненного цикла работы оборудования сервисным центром, авторизованным производителем. |
| 11 | Лампа налобная | Беспроводной налобный осветитель применяется в области отоларингологии, гинекологии т.д. Прикрепленный отсек для батарей с выключателем. Оголовье легко очищается благодаря съемным прокладкам изнутри, которые можно стирать. Светодиодная лампа , 1 ватт и 5 500 Кельвина, 6 В. Срок службы лампы не менее 15 000 часов. Фокусируемая лампа со ступенчатой регулировкой. Интенсивность освещения (Люкс): - при расстоянии 200мм- не менее 17 500 - при расстоянии 400мм- не менее 7 100 Размер поля исследования (диаметр): - при расстоянии 200мм – от 30 до 120 мм - при расстоянии 400мм- от 40 до 200 мм Аккумуляторы ААА - 2 шт , зарядное устройство со штекерным разъемом. Продолжительность работы с аккумуляторами не менее 90 минут. Общий вес не более 0,820 кг. Регистрационное свидетельство МЗ России, сертификат Госстандарта России, гигиенический сертификат Госсанэпидназора РФ, инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке. Гарантийное обслуживание не менее 24 месяцев от даты поставки. | штук | 1 | Лампа налобная Ri-focus LED/ Rudolf Riester Gmbh, Германия |  | Беспроводной налобный осветитель применяется в области отоларингологии, гинекологии т.д. Прикрепленный отсек для батарей с выключателем. Оголовье легко очищается благодаря съемным прокладкам изнутри, которые можно стирать. Светодиодная лампа , 1 ватт и 5 500 Кельвина, 6 В. Срок службы лампы 15 000 часов. Фокусируемая лампа со ступенчатой регулировкой. Интенсивность освещения (Люкс): - при расстоянии 200мм- 17 500 - при расстоянии 400мм- 7 100 Размер поля исследования (диаметр): - при расстоянии 200мм – от 30 до 120 мм - при расстоянии 400мм- от 40 до 200 мм Аккумуляторы АА - 2 шт , зарядное устройство со штекерным разъемом. Продолжительность работы с аккумуляторами 90 минут. Общий вес 0,820 кг. Регистрационное свидетельство МЗ России, сертификат Госстандарта России, гигиенический сертификат Госсанэпидназора РФ, инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке. Гарантийное обслуживание 24 месяца от даты поставки. |
| 12 | Осветитель | Осветительное приспособление со стандартным освещением 2,5 В (вакуум) для гинекологических зеркал с крепежной клипсой. Батарейная рукоятка С, хромированная, для двух батареек типа С. Провод длиной не менее 85 см с зажимной клеммой. Регулировка яркости света с помощью реостата. Регистрационное свидетельство МЗ России, сертификат Госстандарта России, гигиенический сертификат Госсанэпидназора РФ, инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке. Гарантийное обслуживание не менее 24 месяцев от даты поставки. | штук | 1 | Осветитель Speculight/ Rudolf Riester Gmbh, Германия |  | Осветительное приспособление со стандартным освещением 2,5 В (вакуум) для гинекологических зеркал с крепежной клипсой. Батарейная рукоятка С, хромированная, для двух батареек типа С. Провод длиной 85 см с зажимной клеммой. Регулировка яркости света с помощью реостата. Регистрационное свидетельство МЗ России, сертификат Госстандарта России, гигиенический сертификат Госсанэпидназора РФ, инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке. Гарантийное обслуживание 24 месяца от даты поставки. |
| 1 | - Наименование участника размещения заказа - Порядковый номер заявки |  |  |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «М.П.А. медицинские партнеры », г. Москва 1 (один) |  |
| 2 | Непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства |  |  |  |  | не проводится (по заявке участника размещения заказа) |  |
| 3 | Неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе |  |  |  |  | не приостановлена (по заявке участника размещения заказа) |  |
| 4 | Отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период |  |  |  |  | не превышает 25% балансовой стоимости (двадцать пять процентов) (по заявке участника размещения заказа) |  |
| 5 | Отсутствие сведений, об участнике размещения заказав в реестре недобросовестных поставщиков |  |  |  |  | отсутствуют |  |
| 6 | Объем предоставляемых документов и сведений второй части заяви |  |  |  |  | Документы предоставлены в объеме, установленном документацией об аукционе |  |
| 7 | Цена контракта |  |  |  |  | 173 020, 00 |  |