Муниципальное образование – городской округ город Югорск

Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение

«Центральная городская больница города Югорска»

(МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска»)

628260, Тюменская область, г. Югорск, ул. Попова, д. 29/1, а/я 66

Тел./факс (346-75) 2-48-10, тел. (346-75) 2-32-32. E-mail: ucgb@bk.ru

_____________________________________________________________________________

Извещение о проведении запроса котировок

«27» марта 2013 г.

Номер извещения на официальном сайте:______________________________

Уважаемые господа!

Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска» приглашает принять участие в размещении заказа способом запроса котировок на поставку товара   для нужд муниципального бюджетного учреждения.

Предмет договора: поставка стоматологических материалов.

ОКДП 2423910

| № поз | Наименование товара | Качественные и технические характеристики товара, требования к их безопасности, функциональные и иные показатели | Фасовка | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стеклоиномерный закрепляющий цемент | Cтеклоиономерный цемент химического отверждения для постоянного цементирования коронок и мостов. Применяется для фиксации металлических или металлокерамических коронок, мостовидных конструкций, вкладок, накладок, штифтов, фиксации безметалловых коронок и мостов из высокопрочных типов керамики (каркасы из оксида циркония).Цвет: светло-желтый | Упаковка: флакон порошка 35 г, блок для замешивания, мерник, флакон жидкости 15 мл и пипетка. | упаковка | 25 |
| 2 | А-силикон очень высокой вязкости | Усовершенствованный гидрофильный А-силикон, содержащий полиэфирные компоненты. Очень высокой вязкости для несъемных протезов. Для двухступенчатой техники со стандартным лотком. Твердость 60 по Шору. Применение: несъемные протезы. Цвет желтый | Упаковка: База 250 мл; Катализатор 250 мл. | упаковка | 35 |
| 3 | Активатор для слепочной массы для ортопедических работ | Полисилоксан, силиконовый эластомер кондинсируемого типа, слепочный материал высокой вязкости. Универсальный активатор : зеленый, тип 1, высокая плотность. Является оттискным материалом на силиконовой основе (С-силикон). Используется в стоматологии : - Первоначальные слепки в технике putty-wash - Оттискной материал для техники одновременного замешивания - Отискной материал для copperband техники снятия слепков - Слепки для учебных моделей, ортодонтических моделей, матриц, защитной изоляции зубов во время flasking зубных протезов Применяется как активатор для снятия анатомических оттисков не высыхающая и не застывающая на воздухе при температуре до 25 гр.С., при затвердевании не изменяющая формы снимаемой зоны. Пастообразной консистенции. | Туба 60 мл. | туба | 20 |
| 4 | Отрезные диски для гипса | Отрезные диски перфорированые с алмазным покрытием для выпиливания штампиков из зубного ряда. Диаметр 45 мм. Толщина 0,35мм. Размер хвостовика 2,35 мм. Макс. число оборотов 10.000 | Комплект – 1 штука | шт | 15 |
| 5 | Супергипс | Супертвердый гипс V класса с увеличенным расширением для частичных и мастер-моделей для коронок, мостов, вкладок, виниров и хромовой техники. Цвет: Золотисто-Коричневый. | Мешок 5 кг. | мешок | 25 |
| 6 | Лак для гипса | Набор контрастных лаков для штампиков для гипса любого цвета. Толщина слоя неразбавпенного лака 14–20 микрон.Золотого цвета | Бутылка 15 мл | бутылка | 10 |
| 7 | Гипс медицинский | Медицинский гипс белого цвета, тонко промолотый, мягкий на ощупь, не имеет комков, быстро затвердевает и прочный в изделиях. Гипсовое вяжущее средство марки Г-5. Время схватывания начало от 4,5 минут до 7 минут, конец схватывания от 9 минут до 12 минут, цвет от светло-серого до снежно-белого. Гипс медицинский производится в специальных герметичных установках без доступа продуктов горения. Экологически чистый, имеет санитарно-эпидемиологическое заключение. Каждая партия обеспечивается паспортом качества (технические характеристики). Твердый моделировочный гипс 1класса используется в лабораториях для изготовления полных и частичных протезов, в челюстно-лицевой оротопедии для ремонта, прокладки моделей. | Фасовка: мешок 20 кг. | мешок | 40 |
| 8 | Воск базисный | Воск предназначен для моделирования базисов съемных протезов с маркировкой СЕ, пластмассовых седловидных накладок для постановки зубов и регистрации прикуса. Розовые восковые пластины толщиной 1,5 мм. Воск легко принимает нужную форму и стабилен к температуре при примерке. | Упаковка: 500 гр. | упаковка | 30 |
| 9 | Зуботехнический А-силикон | Зуботехнический А-силикон для дублирования моделей с незначительными поднутрениями и прочными паковочными массами. Время смешивания вручную при 23оС – 60мин; механически при 23оС – 30 мин. Время схватывания: 20 мин. Твердость 22 по Шору А. Эластичность 99,95%. Цвет: база – зеленая вода; катализатор – белый молочный. | Упаковка: 1 флакон с базой весом 1кг. + 1 флакон с катализатором весом 1 кг. | упаковка | 15 |
| 10 | Средство для полировки | Жидкое средство для зеркальной полировки металла и пластмассы.Универсальное применение. | Бутылка 500 г. | бутылка | 5 |
| 11 | Средство для полировки | Паста для зеркальной полировки всех пластмасс для протезов. Бежевого цвета. | Упаковка: 6 коробок по 200 г. | упаковка | 10 |
| 12 | Средство для размещения конструкций в керамической печи | Трегер с керамическими удерживающими штифтами для индивидуального размещения коронок и мостовидных про- тезов в керамической печи. Сотовая структура трегера. Ø удерживающих штифтов 1 мм Размеры ≈ 55 x 53 мм | Упаковка: 2 трегера, 10 керамических удерживающих штифтов. | упаковка | 4 |
| 13 | Штифты для размещения конструкций в керамической печи | Удерживающие штифты из керамики. Различные диаметры штифтов для коронок фронтальных зубов, премоляров и моляров. | Упаковка: 10 керамических удерживающих штифтов (3 x Ø 2мм , 4 x Ø 3 мм, 3 x Ø 4 мм) | упаковка | 8 |
| 14 | Изолирующее средство | Средство для изоляции гипса от гипса, не образующее пленки, во флаконе с распылителем для изготовления разборных моделей.Не образует слоя. Поверхность отверждается, заглаживается и становится водоотталкивающей.Время воздействия 10 секунд. | Упаковка: 1 л жидкости+ флакон с распылителем 500 мл. | упаковка | 2 |
| 15 | Спрей для моделей | Спрей для опрыскивания холодных моделей из паковочной массы.Выравнивает и отверждает поверхность моделей из паковочной массы при изготовлении модельного литья. Закрытие пор на поверхности паковочной массы. | Бутылка 300 мл. | бутылка | 4 |
| 16 | Полировочная щетка | Щетка-круг из комбинации льняных прокладок и китайской свиной щетины (Чунцин), для предварительной полировки. Диаметр ≈ 80 мм Макс. число оборотов 4.000. | Упаковка: 12 шт. | упаковка | 6 |
| 17 | Моделировочный воск | Специальный моделировочный воск для работы с электрошпотелем для моделирования звеньев мостовидного протеза. Цвет-бежевый, не прозрачный. Кремообразное состояние при t 59-61оС, жидкий при t 62оС. | Упаковка: 75 г. | упаковка | 15 |
| 18 | Моделировочный воск | Специальный моделировочный воск для работы с электрошпотелем для моделирования звеньев мостовидного протеза. Цвет-зеленый, не прозрачный. Кремообразное состояние при t 64оС, жидкий при t 66-68оС. | Упаковка: 75 г. | упаковка | 15 |
| 19 | Воск для модельного литья | В упаковке содержатся восковые готовые детали для рационального моделирования.Цвет-бирюзовый,прозрачный. Выгорают без золы. | Упаковка: 4 шт. литейный воск, гладкий 0,3 мм 4 шт. литейный воск, с тонким рифлением 0,35 мм 4 шт. литейный воск с тонким рифлением, 0,5 мм 4 шт. литейный воск с грубым рифлением, 0,5 мм 5 шт. литейный воск 0,6 мм 3 шт. кламмера Bonyhard 3 шт. кламмера для моляров 3 шт. кламмера для премоляров 3 шт. кольцевые кламмера 3 шт. решетки с круглой пер- форацией 10 шт. бюгель нижней челюсти 10 шт. ретенции с перфорацией 10 шт. восковые прутки, 0,8 мм 30 г моделировочный воск для модельного литья 30 г воск для поднутрений | упаковка | 5 |
| 20 | Клеевой воск | Специальный воск для фиксации деталей протезов. Цвет-розовый, прозрачный.Кремообразное состояние при t 84-89оС | Упаковка: 75 г. | упаковка | 5 |
| 21 | Литниковый воск | Восковая проволока для изготовления литниковой системы. Диаметр 2,0 мм. Цвет-бирюзовый. Сгорает без золы. | Упаковка: катушка 250 г. | упаковка | 1 |
| 22 | Литниковый воск | Восковая проволока для изготовления литниковой системы. Диаметр 2,5 мм. Цвет-бирюзовый. Сгорает без золы. | Упаковка: катушка 250 г. | упаковка | 1 |
| 23 | Литниковый воск | Восковая проволока для изготовления литниковой системы. Диаметр 3,0 мм. Цвет-бирюзовый. Сгорает без золы. | Упаковка: катушка 250 г. | упаковка | 1 |
| 24 | Литниковый воск | Восковая проволока для изготовления литниковой системы. Диаметр 3,5 мм. Цвет-бирюзовый. Сгорает без золы. | Упаковка: катушка 250 г. | упаковка | 1 |
| 25 | Литниковый воск | Восковая проволока для изготовления литниковой системы. Диаметр 4,0 мм. Цвет-бирюзовый. Сгорает без золы. | Упаковка: катушка 250 г. | упаковка | 1 |
| 26 | Литниковый воск | Восковая проволока для изготовления литниковой системы. Диаметр 5,0 мм. Цвет-бирюзовый. Сгорает без золы. | Упаковка: катушка 250 г. | упаковка | 1 |
| 27 | Тигли керамические для плавки металлов и сплавов в литейной установке Юджин Индукаст. | Тигли изготовлены из белой итальянской керамики: держат до 40- 45 плавок без предварительного прогрева; отличаются очень высокой стойкостью к растрескиванию, повышенной скоростью прогрева тигля, абсолютной нейтральностью к металлам и, как следствие, высокой комфортностью работы и повышенной длительностью срока службы. Тигли выдерживают многократное воздействие высоких температур до 1400 - 1600 градусов Цельсия. | Упаковка 2 шт. | упаковка | 5 |
| 28 | Смазочное средство для шарикоподшипниковых турбин. | Медицинское смазочное средство для шарикоподшипниковых турбин консистентное в картриджах. Применять перед каждой стерилизацией или минимум два раза в день. | Упаковка 6 картриджей | упаковка | 10 |

Максимальная  цена договора: 308 048(триста восемь тысяч сорок восемь) рублей  00 копеек.

В цену товара включены расходы на доставку товара до склада Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

Обоснованием для расчета начальной (максимальной) цены была использована информация коммерческих предложений фирм потенциальных участников размещения заказа, путем мониторирования цен. Начальная (максимальная) цена получена путем сложения средних цен, сформированных на основании предложенных цен потенциальными поставщиками.

Приложение обоснования расчета начальной максимальной цены договора отдельным файлом.

Источник финансирования: средства от приносящей  доход деятельности на 2013 год.

Место доставки поставляемых  товаров:  628260,  склад  МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска», ул. Попова 29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.

Срок и условия оплаты товара: безналичным перечислением в течение 10 рабочих дней, после подписания  товарной накладной, по факту поставки товара.

Сроки поставки товара:  разовая поставка в течение 5 дней.

В случае Вашего согласия принять участие в  поставке товара, прошу направить котировочную заявку   (Форма 1) по адресу: 628260, администрация города Югорска, управление  экономической политики, ул. 40 лет Победы 11, кабинет 310, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская  область.

E-mail: omz@ugorsk.ru

Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов по местному времени « 1» апреля  2013 г. до 13.00 часов по местному времени «15» апреля 2013 г.

Требование к участнику размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Проведение переговоров между заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна быть подписана руководителем и скреплена соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку.

Факсимильная копия котировочной заявки к рассмотрению не принимается.

Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа, должна быть с электронно-цифровой подписью соответствующей требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочные заявки  не рассматриваются и отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем  запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в настоящем запросе котировок.

Срок подписания победителем договора:

Победитель в проведении запроса котировок должен предоставить заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра договора в срок не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Договор  с победителем в проведении запроса котировок будет подписан не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Уведомляю Вас, что направленные заказчиком запрос котировок и представление участником котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Контактное лицо заказчика: Поливода Александр Вячеславович –  заведующий зубопротезным кабинетом  МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска», тел.8(34675) 6-79-01, 6-78-93.

Контактное лицо заказчика по организационным вопросам: Смаилов Руслан Шавкатович  – начальник  отдела материально-технического снабжения, МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска»  тел.8(34675) 6-79-98, т/ф. 6-78-81,

Главный  врач

МБЛПУ «ЦГБ  г. Югорска»                           __________________________ В.В. Быков

М.П.

Форма 1

В единую комиссию

по размещению заказов

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата ________

Уважаемые господа!

Изучив  запрос котировок от «    » февраля  2013 года, номер извещения на официальном сайте: _________________________, получение которого настоящим удостоверяется, мы,

_____________________________________________________________________________ (указывается сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

предлагаем   осуществить  поставку товаров в полном соответствии с условиями запроса котировок.

О себе сообщаем:

- место нахождения (для юридического лица):____________________________________

- место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):_______________________________________

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________________

- КПП (для юридического лица)_______________________

- банковские реквизиты:___________________________

-  номер контактного телефона: __________________

Мы предлагаем осуществить  поставку стоматологических материалов, в следующем объеме и  на следующих условиях:

| № | Код ОКДП | Наименование | Характеристика | ед.измерения | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена договора |  |  |  |

В цену товара включены расходы на доставку товара до склада Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС (в случае если участник размещения заказа не является плательщиком НДС, то необходимо указать « без НДС»).

Мы согласны исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства: _______________

__________________________       ______________             __________________________

Должность                                  подпись                       Фамилия, Имя, Отчество

М.П.

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании  доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО  ДОГОВОРА

на поставку стоматологических материалов

г.  Югорск.                                                                                               "___" __________2013  г.

Муниципальное бюджетное лечебно – профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска»,  именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице________________________________________________________________________________________,действующего на основании _____________________________________________________________, с  одной   стороны,   и _______________________________________, именуемое в дальнейшем  "Поставщик", в лице _________________________________________,  действующей (его) на основании __________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее договор) о  нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Данный договор заключается по результатам  рассмотрения и оценки котировочных заявок (Протокол № ___ от _____________ 2013 г.)

  - Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика  ________________________ (далее товар) на общую сумму поставки: ______________ руб. (________________________ _________________),  а Заказчик принять и оплатить товар.

  - На момент передачи Заказчику согласованной партии товара, она должна принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенной или арестованной, не являться предметом исков третьих лиц.

  - Товар  считается  поставленным со дня подписания товарной накладной, при этом право собственности на товар переходит к Заказчику.

- КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Наименование, характеристики, единицы измерения, количество и цена  оставляемого товара указываются в спецификации (приложение 1), являющейся неотъемлемой частью договора.

2.2.  Поставщик гарантирует качество товара в течение всего срока годности при полном соблюдении Заказчиком условий хранения и использования товара.

2.3. Товар должен быть в упаковке фирмы-производителя. На изделии и упаковке должны быть указаны официальные знаки соответствия фирмы-производителя. Упаковка, поставляемого товара должна соответствовать ГОСТу, ТУ и другим требованиям, предъявляемым к качеству данного товара, при условии бережного обращения с грузом, сохранности товара.

2.4.  При поставке товара поставщик должен предоставить: сертификат соответствия, регистрационное    удостоверение.

3.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик осуществляет поставку  товара по следующему адресу: 628260, склад, МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска», ул. Попова 29/1,  г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.

  - Поставка – разовая поставка в течение 5 дней.

3.3. Поставщик не менее чем за 24 часа до прибытия  товара информирует Заказчика о времени его прибытия.

  - Заказчик, уведомленный в соответствии с п. 3.3., обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие товара.

  - Товар должен сопровождаться сопроводительными документами, подтверждающих соответствие поставленного товара установленным требованиям Заказчика, удостоверяющих качество и комплектность поставляемого товара, а также товар должен быть поставлен с правильно оформленными Поставщиком товарно - сопроводительными документами. Эти документы должны быть заверены подписью и печатью Поставщика с указанием его адреса и телефона.

  - В случае отказа Заказчика от поставленного Поставщиком товара, несоответствующего требованиям, предусмотренных п. 3.5, разделом 3 настоящего договора, Заказчик обязуется обеспечить сохранность товара, приняв его на ответственное хранение с отнесением всех расходов по такому хранению на счет Поставщика и незамедлительно уведомляет об этом последнего. Получив уведомление, Поставщик обязан вывезти товар или распорядиться им в разумный срок (разумный срок определяется в зависимости от вида товара). По истечении срока Заказчик вправе самостоятельно распорядиться товаром, погасив из вырученных денег свои расходы на хранение и отправку, а остальную часть передать Поставщику.

  - Товар считается поставленным со дня подписания акта приемки товара, при этом право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику.

  - Фактом, подтверждающим принятие товара Заказчиком, являются: - оформленные надлежащим образом сопроводительные документы на товар (скрепленные печатью и подписанные товарная накладная и акт приемки-передачи Получателем, с указанием расшифровки подписи, должности Получателя, а также с указанием даты получения товара). Товар должен сопровождаться сертификатами, товарными накладными, счетами-фактурами.

  - Заказчик в течение 20 дней производит приемку товара по количеству и целостности упаковки  сличает данные, выявленные при приемке с данными, указанными в сопроводительных документах. Заказчик производит приемку товара по количеству, качеству, согласно инструкций от 25.04.1966г №П-7; от 15.06.1965г. №П-6.

  - Все отступления по количеству,  качеству и ассортименту  поставленного товара должны быть зафиксированы и точно отражены  в акте, составленным Заказчиком и с представителем Поставщика или с 3-м лицом. Акт незамедлительно должен быть передан Поставщику по факсу, оригинал должен быть направлен по почте.

  - Претензии по качеству товара могут быть заявлены Заказчиком в пределах срока годности товара. Поставщик в течение 10 дней с момента получения претензии обязан дать ответ в письменной форме факсимильной связью, оригинал высылается почтой.

  - В случае несоответствия количества вложений индивидуальных упаковок в одном грузовом месте, а также в случаях не соответствия ассортименту товара, Заказчик  не позднее 20 календарных дней обязан заявить претензию.

- ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Доставка товара до склада  Заказчика,  осуществляются Поставщиком. При поставке товара должны соблюдаться соответствующие условия транспортировки товара: товар должен поставляться в таре, соответствующей требованиям ГОСТ, ТУ и СанПиН.

4.2. Поставщик согласовывает с Заказчиком вид транспорта, учитывает географическое положение, транспортную развязку, специфику хранения для данного вида товара.

4.3.Транспортные расходы включены в стоимость товара.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена на товар зафиксирована в спецификации, протоколе рассмотрения и оценки котировочных заявок.

5.2.Цена договора может  быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренным  настоящим договором количества товара и иных условий исполнения настоящего договора.

5.3. Расчеты между сторонами за товар осуществляются: безналичным перечислением в течение 10 рабочих дней, после подписания  товарной накладной, по факту поставки товара.

5.4. В цену товара  включены расходы на доставку товара до склада Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

5.5. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика для их перечисления на счет Поставщика.

5.6. Оплата по договору осуществляется из средств от приносящей  доход деятельности на 2013 год.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени. Положение настоящей статьи договора применяются независимо от того, в чьей собственности в тот момент находился товар.

  - В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного  договором, поставщик вправе потребовать с Заказчика пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  пени ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы.

6.3. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, заказчик вправе потребовать уплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, от суммы договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  пени ставки рефинансирования ЦБ РФ. Поставщик освобождается от уплаты  такой пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы.

  - При обнаружении фактов нарушения целостности упаковки, отсутствия сопровождающих документов и т.д. в ходе проверки товара, Заказчик имеет право отказаться от приема товара, наступают последствия, предусмотренные п. 3.5 договора.

  - Поставщик по требованию Заказчика в течение 10 дней со дня предъявления претензии о замене товара обязан безвозмездно заменить некачественный товар на новый, обеспечив доставку за свой счет.

  - В случае поставки товара ненадлежащего качества, которое было обнаружено после приемки товара, Заказчик имеет право требовать возврата их стоимости, а также потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие поставки товара ненадлежащего качества.

  - Поставщик несет ответственность за качество поставленного товара независимо от того, каким производителем товар изготовлен.

  - Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров другого наименования, входящего в тот же ассортимент, и подлежит восполнению.

  - В случае отсутствия сопровождающих документов к товару, применяются действия, предусмотренные п.п. 6.3. настоящего договора. Поставщик считается не исполнившим свои обязательства по данному договору.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1.Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства (путем переговоров, обмена письмами, обмена телеграммами, факсами и д.р.), при этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде всех документов.

7.2.При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать
спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

- ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ВО ВРЕМЕНИ

8.1.Настоящий договор, вступает в силу со дня подписания его сторонами и становится обязательным для сторон, заключившим его.

8.2. Настоящий договор действует до исполнения сторонами обязательств по договору, но не позднее определенного настоящим договором  срока поставки, приемки товара и оплаты товара.

8.3.Расторжение договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством ч. 8 ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94 –ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.

9.2.Данный документ является полным текстом договора и после его заключения любые иные ранее имевшиеся договоренности, противоречащие условиям договора, теряют свою юридическую силу.

9.3.Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.4.Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения товара, являющегося предметом настоящего договора, несет Поставщик или Заказчик, в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на  товар в момент случайной его гибели или случайного повреждения.

9.5.В случае реорганизации Поставщика в форме преобразования, слияния или присоединения, все права и обязанности по настоящему договору переходят к его правопреемнику.

9.6. Поставщик, не выславший в адрес Заказчика подписанные экземпляры гражданско-правового договора в установленный Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», срок указанный в извещении запроса котировок, признается уклоняющимся от заключения договора.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

  - В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны  обязаны в 10-ти дневный срок уведомить об этом друг друга.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» 628260, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ, город Югорск, ул. Попова, 29/1 Департамент финансов администрации города Югорска (МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» л/с 208.01.101.2) ИНН/КПП 8622007790/862201001 Тел./Факс (34675)2-48-10 Р./сч. 407 01 810 800 063 000 007 ОАО «Ханты-мансийский банк» г. Ханты-Мансийск Корр.сч. 30101810100000000740 БИК 047162740 ОГРН 1028601844589 _____________________ М.П. | ПОСТАВЩИК: _______________________ ________________ М.П. |
| --- | --- |

Согласовано:

Главный    врач

МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска»                                                                                                      В.В. Быков

Юрисконсульт  отдела материально-технического

снабжения                                                                                                                             А.О. Хурцилава

Приложение №1

к договору на поставку

____________________________

__№     от   «    »          2013 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Код ОКДП | Наименование | Характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |

| ЗАКАЗЧИК : МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» ________________________ МП | ПОСТАВЩИК: ______________________ М.П. |
| --- | --- |