| УТВЕРЖДАЮ: Главный врач МУ «Центральная городская больница г.Югорска» _______________________ В.А.Каданцев «01» ноября 2011 г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель главы администрации города Югорска _______________________Т.И. Долгодворова «01» ноября 2011 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

№ __________________

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по ремонту

Югорск, 2011 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта |  | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация |  | Наименование: Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница г.Югорска» Место нахождения: 628260, ул. Попова, дом 29, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Контактное лицо: Подкорытов Роман Сергеевич, начальник службы ремонта МУ «Центральная городская больница г.Югорска», тел. 8(34675) 6-79-17. Контактное лицо заказчика по организационным вопросам: Кажуро Ольга Владимировна, и.о. начальника отдела материально-технического снабжения МУ «Центральная городская больница г.Югорска», тел. 8(34675)6-79-98. e-mail: mtsucgb@mail.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация |  | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки |  | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» |  | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация |  | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме |  | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту. |
|  | Предмет контракта |  | Указано в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место выполнения работ: 628220, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск: улица Попова, 29, МУ «Центральная городская больница г. Югорска» рентген кабинет. Срок и условия выполнения работ: – исполнитель обязан приступить к выполнению работ со дня получения предоплаты 30%, предусмотренных настоящим Контрактом и выполнить работы в срок до 15 декабря 2011г. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта |  | 1 306 337 (один миллион триста шесть тысяч триста тридцать семь рублей) 00 копеек. |
|  | Порядок формирования цены контракта |  | В цену Контракта включены стоимость расходных материалов, фактически затраченных Исполнителем при выполнении работ, транспортные расходы, страхование, налоги, сборы и иные платежи, и расходы Исполнителя связанные с исполнением настоящего Контракта. Обоснование расчета начальной (максимальной) цены контракта раздел IV. |
|  | Источник финансирования заказа |  | бюджет города Югорска на 2011 год. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | предоплата в размере 30% производится в течение 10 рабочих дней, после подписания «Контракта» путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Окончательный расчет между Заказчиком и Исполнителем производится в течение 10 рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ (формы КС-2) при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в сроки установленные Заказчиком подписанного обеими сторонами. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта |  | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа |  | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. ### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в #### соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа |  | ### отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут « 21» ноября 2011 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | « 24» ноября 2011 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «28» ноября 2011 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа |  | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. |  | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе |  | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 65 316 (шестьдесят пять тысяч триста шестнадцать рублей) 85 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем |  | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица |  | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта |  | Требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления |  | 30/% от начальной (максимальной) цены контракта – 391 901 (триста девяносто одна тысяча девятьсот один рубль) 10 копеек. Срок предоставления: до подписания муниципального контракта. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Порядок внесения в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) осуществляется безналичным расчетом по реквизитам, указанным в пункте 26 настоящей документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется Участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя данным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя данным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя (копия учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника размещения заказа по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах), заверенные печатью участника размещения заказа и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанная руководителем участника размещения заказа) и подтверждающих его полномочия. |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) |  | Денежные средства вносятся участником размещения заказа по следующим банковским реквизитам: Получатель: ИНН/КПП 8622007790/862201001 Департамент финансов администрации города Югорска (МУ «ЦГБ г. Югорска», л/с № 070090000) расч. счет 40302810000060000005 кор. счет 30101810100000000740 БИК 047162740 БАНК ОАО Ханты-Мансийский банк г. Ханты-Мансийск Назначение платежа: л/с МУ «ЦГБ г.Югорска» № 070090000 «Обеспечение исполнения контракта (предмет контракта)». |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены |  | В полном объёме |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |  | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |  | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) |  | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

| на | ремонт, МЛПУ "Центральная городская больница г.Югорска" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: Дефектный акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18% |  | ___________________________ |  | тыс.ру |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________ |  | тыс.ру |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Акушерско-физиологическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОЛЫ палаты №№ 1,7,8, душ, родильный зал № 1, палата № 7 2эт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) НР, (87 руб.): 84% от ФОТ СП, (71 руб.): 68% от ФОТ | 0,364 | 288,02 279,17 | 8,85 4,52 |  | 105 | 102 | 3 2 |  | 11,39 | 4,15 |
| 2 | ТЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) НР, (28 руб.): 84% от ФОТ СП, (22 руб.): 68% от ФОТ | 0,36 | 92,4 92,40 |  |  | 33 | 33 |  |  | 3,77 | 1,36 |
| 3 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) НР, (793 руб.): 84% от ФОТ СП, (642 руб.): 68% от ФОТ | 0,491 | 1969,87 1871,82 | 98,05 50,10 |  | 967 | 919 | 48 25 |  | 69,87 | 34,31 |
| 4 | ТЕРр57-2-4 | Разборка покрытий полов: цементных (100 м2 покрытия) НР, (152 руб.): 84% от ФОТ СП, (123 руб.): 68% от ФОТ | 0,05 | 6492,33 2979,05 | 3513,28 643,86 |  | 325 | 149 | 176 32 |  | 111,2 | 5,56 |
| 5 | ТЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике пер-вый слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР, (110 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП, (61 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0,05 | 5424,27 1635,70 | 598,33 13,57 | 3190,24 | 271 | 82 | 30 1 | 159 | 46,18 | 2,31 |
| 6 | ТЕР11-01-004-02 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике, по-следующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР, (65 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП, (36 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0,05 | 3485,07 986,80 | 294,41 8,00 | 2203,86 | 174 | 49 | 15 | 110 | 27,86 | 1,39 |
| 7 | ТЕР11-01-011-03 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) НР, (71 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП, (39 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0,05 | 2980,24 996,33 | 90,23 44,18 | 1893,68 | 149 | 50 | 5 2 | 94 | 40,65 | 2,03 |
| 8 | ТЕР11-01-011-04 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: к=8 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) НР, (12 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП, (6 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0,05 | 3997,2 98,08 | 129,2 58,48 | 3769,92 | 200 | 5 | 6 3 | 189 | 4 | 0,2 |
| 9 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных ке-рамических для полов одноцвет-ных (100 м2 покрытия) НР, (3928 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП, (2157 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0,855 | 13174,85 3290,36 | 323,76 138,12 | 9560,73 | 11264 | 2813 | 277 118 | 8174 | 119,78 | 102,41 |
| 10 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м плинтуса) НР, (339 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП, (186 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0,36 | 3837,14 705,40 | 8,59 | 3123,15 | 1381 | 254 | 3 | 1124 | 23,6 | 8,5 |
| СТЕНЫ: смотровой кабинет, моечная,душ, родильный зал №1,санитарный узел приемник. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР, (2093 руб.): 81% от ФОТ СП, (1292 руб.): 50% от ФОТ | 1,36 | 2151,64 1838,18 | 313,46 61,81 |  | 2926 | 2500 | 426 84 |  | 74,3 | 101,05 |
| 12 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР, (794 руб.): 116%*0.9 от ФОТ СП, (453 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 1,36 | 559,32 559,32 |  |  | 761 | 761 |  |  | 22,82 | 31,04 |
| 13 | ТЕРр61-27-1 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР, (1023 руб.): 83% от ФОТ СП, (616 руб.): 50% от ФОТ | 1,36 | 1351,78 810,70 | 541,08 95,05 |  | 1838 | 1103 | 735 129 |  | 32,48 | 44,17 |
| 14 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) НР, (306 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП, (144 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 1,36 | 200,32 198,01 | 2,11 0,35 | 0,2 | 272 | 269 | 3 |  | 6,55 | 8,91 |
| 15 | ТСЦ-101-2614 | Грунтовки для бетона и штукатурки на акриловой основе (л) | 17,68 | 44,69 |  | 44,69 | 790 |  |  | 790 |  |  |
| 16 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) НР, (7220 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП, (3409 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 1,36 | 17484,79 4606,48 | 83,54 51,17 | 12794,77 | 23779 | 6265 | 114 70 | 17400 | 159,67 | 217,15 |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: Душ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР17-01-001-21 | Установка кабин душевых: с пластиковыми поддонами (10 компл.) НР, (207 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (121 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,1 | 140487,95 1470,39 | 139,79 23,17 | 138877,77 | 14049 | 147 | 14 2 | 13888 | 48,64 | 4,86 |
| 18 | ТСЦ-301-1533 | Кабина душевая: 800х800х1975 мм с пластиковым поддоном (компл.) | -1 | 13877,52 |  | 13877,52 | -13878 |  |  | -13878 |  |  |
| 19 | прайс-лист | Душевая кабина (900х900x2150) Поддон: средний (250мм) Профиль: белый Стекло: матовое Комплектация: купол расслабляющий дождевой душ хромированный смеситель для холодной и горячей воды хромированный душевой шланг со стойкой зеркало 2 полочки для косметических средств задние стенки: белые (15000/2,62/1,18)=4851,86 (компл.) | 1 | 4851,86 |  | 4851,86 | 4852 |  |  | 4852 |  |  |
| 20 | ТЕР17-01-001-22 | Установка трапов диаметром : 50 мм (10 компл.) НР, (21 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (12 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,1 | 2470,13 152,96 | 16,36 1,04 | 2300,81 | 247 | 15 | 2 | 230 | 5,06 | 0,51 |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: процедурный кабинет, раздевалка, служебный кабинет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) НР, (48 руб.): 89% от ФОТ СП, (35 руб.): 65% от ФОТ | 0,12 | 456,1 450,65 | 5,45 2,78 |  | 55 | 54 | 1 |  | 17,89 | 2,15 |
| 22 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 (100 шт.) НР, (624 руб.): 100% от ФОТ СП, (406 руб.): 65% от ФОТ | 0,12 | 12300,36 3613,40 | 4171,44 1584,11 | 4515,52 | 1476 | 434 | 501 190 | 541 | 116 | 13,92 |
| 23 | ТСЦ-509-0768 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, (шт.) | 12 | 358,75 |  | 358,75 | 4305 |  |  | 4305 |  |  |
| Раздел 2. Травматологическое отделение (туалет, душ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЕМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) НР, (340 руб.): 116%*0.9 от ФОТ СП, (194 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 0,112 | 3167,37 2640,35 | 527,02 269,27 |  | 355 | 296 | 59 30 |  | 103,91 | 11,64 |
| 25 | ТЕР10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) НР, (434 руб.): 124%*0.9 от ФОТ СП, (208 руб.): 63%*0.85 от ФОТ | 0,06 | 366376,91 5593,83 | 756,1 36,53 | 360026,98 | 21983 | 336 | 45 2 | 21602 | 201 | 12,06 |
| 26 | СЦМ-207-1329-001 | Наличники пластиковые белые размерами 2,2х0,58х0,7 м (м) | 15 | 21,47 |  | 21,47 | 322 |  |  | 322 |  |  |
| ПОЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) НР, (243 руб.): 84% от ФОТ СП, (197 руб.): 68% от ФОТ | 0,15 | 1969,87 1871,82 | 98,05 50,10 |  | 295 | 281 | 14 8 |  | 69,87 | 10,48 |
| 28 | ТЕРр57-2-4 | Разборка покрытий полов: цементных (100 м2 покрытия) НР, (457 руб.): 84% от ФОТ СП, (370 руб.): 68% от ФОТ | 0,15 | 6492,33 2979,05 | 3513,28 643,86 |  | 974 | 447 | 527 97 |  | 111,2 | 16,68 |
| 29 | ТЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике пер-вый слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР, (44 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП, (24 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0,02 | 5424,27 1635,70 | 598,33 13,57 | 3190,24 | 108 | 33 | 12 | 63 | 46,18 | 0,92 |
| 30 | ТЕР11-01-004-02 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике по-следующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР, (27 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП, (15 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0,02 | 3485,07 986,80 | 294,41 8,00 | 2203,86 | 70 | 20 | 6 | 44 | 27,86 | 0,56 |
| 31 | ТЕР11-01-011-03 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) НР, (71 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП, (39 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0,05 | 2980,24 996,33 | 90,23 44,18 | 1893,68 | 149 | 50 | 5 2 | 94 | 40,65 | 2,03 |
| 32 | ТЕР11-01-011-04 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: к=8 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) НР, (12 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП, (6 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0,05 | 3997,2 98,08 | 129,2 58,48 | 3769,92 | 200 | 5 | 6 3 | 189 | 4 | 0,2 |
| 33 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных ке-рамических для полов одноцвет-ных (100 м2 покрытия) НР, (690 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП, (379 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0,15 | 13174,85 3290,36 | 323,76 138,12 | 9560,73 | 1976 | 494 | 49 21 | 1433 | 119,78 | 17,97 |
| СТЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР, (693 руб.): 81% от ФОТ СП, (428 руб.): 50% от ФОТ | 0,45 | 2151,64 1838,18 | 313,46 61,81 |  | 968 | 827 | 141 28 |  | 74,3 | 33,44 |
| 35 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР, (263 руб.): 116%*0.9 от ФОТ СП, (150 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 0,45 | 559,32 559,32 |  |  | 252 | 252 |  |  | 22,82 | 10,27 |
| 36 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен (1 м3) НР, (276 руб.): 116%*0.9 от ФОТ СП, (157 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 1 | 430,27 229,32 | 200,95 34,81 |  | 430 | 229 | 201 35 |  | 8,24 | 8,24 |
| 37 | ТЕРр61-27-1 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР, (667 руб.): 83% от ФОТ СП, (402 руб.): 50% от ФОТ | 0,888 | 1351,78 810,70 | 541,08 95,05 |  | 1200 | 720 | 480 84 |  | 32,48 | 28,84 |
| 38 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) НР, (200 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП, (94 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 0,888 | 200,32 198,01 | 2,11 0,35 | 0,2 | 178 | 176 | 2 |  | 6,55 | 5,82 |
| 39 | ТСЦ-101-2614 | Грунтовки для бетона и штукатурки на акриловой основе (л) | 11,54 | 44,69 |  | 44,69 | 516 |  |  | 516 |  |  |
| 40 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) НР, (4713 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП, (2226 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 0,888 | 17484,79 4606,48 | 83,54 51,17 | 12794,77 | 15526 | 4091 | 74 45 | 11361 | 159,67 | 141,79 |
| 41 | ТЕР07-05-016-04 применительно | Устройство металлических поручней в санитарных узлах (100 м ограждения) НР, (229 руб.): 163%*0.9 от ФОТ СП, (133 руб.): 100%*0.85 от ФОТ | 0,1 | 19771,95 1348,96 | 423,83 13,22 | 17999,16 | 1977 | 135 | 42 1 | 1800 | 45,65 | 4,57 |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕРр65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) НР, (107 руб.): 78% от ФОТ СП, (69 руб.): 50% от ФОТ | 0,06 | 2288,21 2266,42 | 21,79 11,13 |  | 137 | 136 | 1 1 |  | 85,3 | 5,12 |
| 43 | ТЕРр65-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) НР, (71 руб.): 78% от ФОТ СП, (46 руб.): 50% от ФОТ | 0,05 | 1838,91 1828,02 | 10,89 5,57 |  | 92 | 91 | 1 |  | 68,8 | 3,44 |
| 44 | ТЕРр65-3-1 | Снятие кранов водоразборных или туалетных (100 шт. арматуры) НР, (2 руб.): 78% от ФОТ СП, (2 руб.): 50% от ФОТ | 0,02 | 153,38 152,70 | 0,68 0,35 |  | 3 | 3 |  |  | 5,7 | 0,11 |
| 45 | ТЕРр65-3-7 | Снятие смесителя: без душевой сетки (100 шт. арматуры) НР, (16 руб.): 78% от ФОТ СП, (10 руб.): 50% от ФОТ | 0,02 | 988,23 983,46 | 4,77 2,44 |  | 20 | 20 |  |  | 36,71 | 0,73 |
| 46 | ТЕРр65-4-1 | Демонтаж: умывальников и раковин (100 приборов) НР, (22 руб.): 78% от ФОТ СП, (14 руб.): 50% от ФОТ | 0,02 | 1392,03 1374,33 | 17,7 9,05 |  | 28 | 28 |  |  | 51,3 | 1,03 |
| 47 | ТЕРр65-4-2 | Демонтаж: унитазов и писсуаров (100 приборов) НР, (27 руб.): 78% от ФОТ СП, (18 руб.): 50% от ФОТ | 0,02 | 1730,02 1710,27 | 19,75 10,09 |  | 35 | 35 |  |  | 63,84 | 1,28 |
| 48 | ТЕРр65-9-10 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм (100 м трубопровода) НР, (1646 руб.): 108% от ФОТ СП, (914 руб.): 60% от ФОТ | 0,3 | 12611,59 5078,64 | 114,52 | 7418,43 | 3783 | 1524 | 34 | 2225 | 168 | 50,4 |
| 49 | прайс-лист | Сидение для унитаза для инвалидов (шт) | 2 | 983,31 |  | 983,31 | 1967 |  |  | 1967 |  |  |
| 50 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт.) НР, (581 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (340 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 10 | 150,26 41,91 | 6,35 | 102 | 1503 | 419 | 64 | 1020 | 1,47 | 14,7 |
| 51 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый, диаметром: 15 мм (шт.) | 10 | 27,48 |  | 27,48 | 275 |  |  | 275 |  |  |
| 52 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горя-чей воды (10 компл.) НР, (273 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (159 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,3 | 3061,3 654,48 | 41,35 4,52 | 2365,47 | 918 | 196 | 12 1 | 710 | 21,65 | 6,5 |
| 53 | ТЕР17-01-002-02 | Установка полотенцесушителей: из латунных хромированных труб (10 шт.) НР, (104 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (61 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,1 | 10833,26 749,70 | 16,32 | 10067,24 | 1083 | 75 | 2 | 1006 | 24,8 | 2,48 |
| 54 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей (10 шт.) НР, (87 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (51 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,3 | 2733,51 211,61 | 0,5 | 2521,4 | 820 | 63 |  | 757 | 7 | 2,1 |
| 55 | ТЕР17-01-003-02 | Установка унитазов: с бачком высокорасполагае-мым (10 компл.) НР, (260 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (152 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,2 | 9821,43 925,69 | 87,72 11,13 | 8808,02 | 1964 | 185 | 18 2 | 1761 | 30,97 | 6,19 |
| 56 | ТЕР17-01-004-01 | Установка писсуаров: настенных (10 компл.) НР, (42 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (25 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,1 | 2718,35 304,96 | 29,28 3,48 | 2384,11 | 272 | 30 | 3 | 239 | 10,32 | 1,03 |
| 57 | ТЕР17-01-001-17 | Установка поддонов душевых: чугунных глубоких (10 компл.) НР, (76 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (44 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,1 | 14252,49 519,96 | 97,84 19,09 | 13634,69 | 1425 | 52 | 10 2 | 1363 | 17,2 | 1,72 |
| 58 | ТЕР17-01-001-22 | Установка трапов диаметром : 50 мм (10 компл.) НР, (64 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (37 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,3 | 2470,13 152,96 | 16,36 1,04 | 2300,81 | 741 | 46 | 5 | 690 | 5,06 | 1,52 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) НР, (24 руб.): 89% от ФОТ СП, (18 руб.): 65% от ФОТ | 0,06 | 456,1 450,65 | 5,45 2,78 |  | 27 | 27 |  |  | 17,89 | 1,07 |
| 60 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 (100 шт.) НР, (312 руб.): 100% от ФОТ СП, (203 руб.): 65% от ФОТ | 0,06 | 12300,36 3613,40 | 4171,44 1584,11 | 4515,52 | 738 | 217 | 250 95 | 271 | 116 | 6,96 |
| 61 | ТСЦ-509-0768 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ЭПРА, (шт.) | 6 | 358,75 |  | 358,75 | 2153 |  |  | 2153 |  |  |
| Раздел 3. Помещение для утилизации отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ТЕР46-03-010-06 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) НР, (591 руб.): 116%*0.9 от ФОТ СП, (337 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 0,1 | 11589,81 4423,72 | 7166,09 1241,37 |  | 1159 | 442 | 717 124 |  | 148 | 14,8 |
| 63 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетон-ных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) НР, (15 руб.): 116%*0.9 от ФОТ СП, (8 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 0,01 | 3235,69 1401,62 | 35,91 | 1798,16 | 32 | 14 |  | 18 | 55,16 | 0,55 |
| 64 | ТЕР20-03-002-01 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (1 вентилятор) НР, (335 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (196 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 2 | 134,18 120,32 | 10,98 0,41 | 2,88 | 268 | 241 | 22 1 | 5 | 3,98 | 7,96 |
| 65 | ТЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 125 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) НР, (257 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (150 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,04 | 5462,05 4611,11 | 270,78 21,14 | 580,16 | 218 | 184 | 11 1 | 23 | 167,86 | 6,71 |
| 66 | ТЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) НР, (386 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (226 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,06 | 5462,05 4611,11 | 270,78 21,14 | 580,16 | 328 | 277 | 16 1 | 35 | 167,86 | 10,07 |
| 67 | ТЕР20-01-001-01 | Прокладка гибких, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) НР, (128 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (75 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,02 | 5462,05 4611,11 | 270,78 21,14 | 580,16 | 109 | 92 | 5 | 12 | 167,86 | 3,36 |
| 68 | ТЕР20-01-001-03 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) НР, (648 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (379 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,11 | 5017,89 4221,86 | 216,33 16,67 | 579,7 | 552 | 464 | 24 2 | 64 | 153,69 | 16,91 |
| 69 | ТЕР20-02-010-02 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 1300 мм (1 зонт) НР, (40 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (23 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 | 35,49 28,85 | 3,13 | 3,51 | 35 | 29 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 70 | ТЕР20-02-001-08 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг (1 воздухораспределитель) НР, (112 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (66 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 2 | 106,52 40,35 | 60,14 | 6,03 | 213 | 81 | 120 | 12 | 1,45 | 2,9 |
| 71 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) НР, (47 руб.): 100% от ФОТ СП, (31 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 450,79 46,63 | 2,03 | 402,13 | 451 | 47 | 2 | 402 | 1,56 | 1,56 |
| 72 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) НР, (30 руб.): 100% от ФОТ СП, (20 руб.): 65% от ФОТ | 0,15 | 1179,83 199,17 | 9,2 0,81 | 971,46 | 177 | 30 | 1 | 146 | 6,74 | 1,01 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ТСЦ-301-0159 | Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром: 200 мм (м2) | 2 | 322,64 |  | 322,64 | 645 |  |  | 645 |  |  |
| 74 | ТСЦ-301-1786 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром 125 мм (м2) | 4 | 168,5 |  | 168,5 | 674 |  |  | 674 |  |  |
| 75 | ТСЦ-301-1786 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром 160 мм (м2) | 6 | 168,5 |  | 168,5 | 1011 |  |  | 1011 |  |  |
| 76 | ТСЦ-301-1793 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, 300х150 мм (м2) | 11 | 194,91 |  | 194,91 | 2144 |  |  | 2144 |  |  |
| 77 | ТСЦ-301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) | 40,2 | 20,96 |  | 20,96 | 843 |  |  | 843 |  |  |
| 78 | ТСЦ-301-0277 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: круглые, диаметром шахты 200 мм (шт.) | 1 | 79,45 |  | 79,45 | 79 |  |  | 79 |  |  |
| 79 | прайс-лист | Вентилятор канальный (шт) | 1 | 1259,86 |  | 1259,86 | 1260 |  |  | 1260 |  |  |
| 80 | прайс-лист | Вентилятор канальный (шт) | 1 | 1591,41 |  | 1591,41 | 1591 |  |  | 1591 |  |  |
| 81 | прайс-лист | Решетка потолочная с адаптером со съемной частью (шт) | 2 | 717,43 |  | 717,43 | 1435 |  |  | 1435 |  |  |
| 82 | ТСЦ-509-0295 | Выключатели автоматические: (шт.) | 1 | 156,39 |  | 156,39 | 156 |  |  | 156 |  |  |
| 83 | ТСЦ-501-8177 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 1 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,015 | 2093,7 |  | 2093,7 | 31 |  |  | 31 |  |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ТЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) НР, (240 руб.): 82% от ФОТ СП, (147 руб.): 50% от ФОТ | 0,06 | 4884,35 4884,35 |  |  | 293 | 293 |  |  | 214,32 | 12,86 |
| 85 | 311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т) НР, (78 руб.): 100% от ФОТ СП, (47 руб.): 60% от ФОТ | 6 | 69,71 13,06 | 56,65 |  | 418 | 78 | 340 |  |  |  |
| 86 | 310-5009-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.843; класс груза 1 (1 т) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 6 | 13,08 | 13,08 |  | 78 |  | 78 |  |  |  |
| Раздел 4. Прачечный комбинат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ТЕР46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволни-стых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) НР, (3865 руб.): 116%*0.9 от ФОТ СП, (2203 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 9,5 | 423,84 389,71 | 34,13 |  | 4026 | 3702 | 324 |  | 15,9 | 151,05 |
| 88 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР, (2740 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП, (1335 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 9,5 | 1706,38 215,36 | 61,05 5,29 | 1429,97 | 16211 | 2046 | 580 50 | 13585 | 7,84 | 74,48 |
| 89 | ТЕРр58-12-4 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы (100 м2) НР, (3820 руб.): 87% от ФОТ СП, (2854 руб.): 65% от ФОТ | 9,5 | 1991,71 459,51 | 16,9 2,78 | 1515,3 | 18921 | 4365 | 161 26 | 14395 | 18,41 | 174,9 |
| 90 | ТЕР12-01-023-02 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности (100 м2 кровли) НР, (14290 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП, (6962 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 9,5 | 13324,07 1118,57 | 227,98 32,12 | 11977,52 | 126579 | 10626 | 2166 305 | 113787 | 41,23 | 391,69 |
| 91 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) НР, (468 руб.): 124%*0.9 от ФОТ СП, (224 руб.): 63%*0.85 от ФОТ | 2 | 628,31 177,62 | 43,7 4,47 | 406,99 | 1257 | 355 | 87 9 | 815 | 6,63 | 13,26 |
| 92 | ТЕР12-01-011-01 | Устройство колпаков над шахта-ми в два канала (1 колпак) НР, (405 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП, (197 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 6 | 752,53 51,70 | 1,43 | 699,4 | 4515 | 310 | 9 | 4196 | 1,93 | 11,58 |
| 93 | СЦМ-101-9495-018 | Черепица металлическая оцинкованная комплектующие - конек для кровли разм. 200х200 мм, длина 2000 мм (шт.) | 50 | 102,83 |  | 102,83 | 5142 |  |  | 5142 |  |  |
| 94 | СЦМ-101-9495-032 | Черепица металлическая комплектующие - планка ендовы верхней с полимерным покрытием 'полиэстер' длина 2000 мм (шт.) | 50 | 190,74 |  | 190,74 | 9537 |  |  | 9537 |  |  |
| 95 | ТЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций) НР, (238 руб.): 95%*0.9 от ФОТ СП, (201 руб.): 85%*0.85 от ФОТ | 0,2 | 2449,98 956,53 | 1371,7 229,72 | 121,75 | 490 | 191 | 274 46 | 25 | 32,37 | 6,47 |
| 96 | ТСЦ-101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные (кг) | 3 | 10,03 |  | 10,03 | 30 |  |  | 30 |  |  |
| 97 | ТСЦ-201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) | 0,2 | 8479,52 |  | 8479,52 | 1696 |  |  | 1696 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 324408 | 51410 | 9362 1680 | 263636 |  | 1900,99 |

Перечень используемого товара  при выполнении работ.

| № позиции в смете | наименование | характеристика товара |
| --- | --- | --- |
| 19 | душевая кабина | Душевая кабина (900х900x2150) Поддон: средний (250мм) Профиль: белый Стекло: матовое Комплектация: купол, расслабляющий дождевой душ, хромированный смеситель для холодной и горячей воды, хромированный душевой шланг со стойкой, зеркало, 2 полочки для косметических средств |
| 23 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, | Корпус из листовой стали c полимерным покрытием белого цвета; Рассеиватель опаловый - лист светотехнический. Изготавливается из полистирола, с добавлением специальных светостабилизирующих композиций, позволяющих обеспечить постоянный цвет рассеивателя в течение всего срока эксплуатации светильника (не желтеет от ультрафиолета); Конструкция крепления рассеивателя в светильнике выполнена таким образом, чтобы максимально экономить время при монтаже и обслуживании светильника, обеспечивая при этом надежность крепления; исполнение: электромагнитные пускорегулирующие аппараты (ЭмПРА), патроны для ламп. |
| 49 | Сидение для унитаза для инвалидов | Приспособление для унитаза предназначено для изменения высоты унитаза и создания дополнительного удобства в туалетной комнате для инвалидов и больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата при их самообслуживании и уходе за ними при оправлении ими естественных нужд в учреждениях социального Приспособление для унитаза состоит из пластмассового гигиенического сидения. высотой 18 см, металлического крепежа к унитазу (3 крепления) и откидных металлических подлокотников. |
| 51 | Кран шаровый внутренняя резьба D15 | Кран шаровый, латунный, полнопроходной, резьбы ВР-ВР, рычаг из алюминия DN 1/2, Ду 15, Ру 64 |
| 80 | Вентилятор канальный 125L | Центробежный канальный вентилятор номинальный типоразмер: 125, 150 мм. предназначены для прямого соединения со стандартным диаметром круглого вентиляционного канала. Корпус из высокопрочной и стойкой к коррозии прессованной листовой стали. Электродвигатели: встроенные однофазные роторные электродвигатели, выполненные в герметичной шарикоподшипниковой сборке, 230 В, 50 Гц; Лопасти: несъемные центробежные, с выгнутыми назад лопатками, насаживаются на соответствующий внешний роторный двигатель, без вибраций. Вентилятор может устанавливаться под любым углом и обеспечивает исключительный диапазон воздухопроизводительности при высоком статическом давлении, которое обычно присутствует в канальных системах воздуховодов. Скорость вращения регулируется с помощью электронных (REB) или автотрансформаторных регуляторов напряжения (RMB). |
| 81 | Вентилятор канальный 150В |  |
| 82 | Решетка потолочная с адаптером со съемной частью ВР-ПКМ | ВР-ПКМ 600×600 — вентиляционная решетка потолочного типа со съемной частью для установки в ячейку подвесного потолка размером 600×600. Фактический габаритный размер решетки 598×598 мм. |
| 93 | Черепица металлическая оцинкованная комплектующие - конек для кровли разм. 200х200 мм, длина 2000 мм (шт.) | Цвет по согласованию Заказчика с Исполнителем |
| 94 | Черепица металлическая комплектующие - планка ендовы верхней с полимерным покрытием 'полиэстер' длина 2000 мм (шт.) | Цвет по согласованию Заказчика с Исполнителем |

Составил: ___________________________ Начальник службы ремонта Р.С. Подкорытов

(должность, расшифровка)

Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ (проект)

Выполнение работ  по  ремонту

г.  Югорск                                                                                «____» _____________2011 г.

Муниципальное лечебно – профилактическое учреждение «Центральная городская больница г. Югорска»,   именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице главного врача Каданцева Валерия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________________, действующего(ей) на основании ________________ с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет и общие условия Контракта

1.1..Данный муниципальный контракт заключается на основании протоколов: рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме №_____ от «  » __________2011г. и протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №_____ от «  » __________2011г.

1.2. Исполнитель  обязуется выполнить работы по  ремонту в МУ «Центральная городская больница г Югорска» в  соответствии с условиями настоящего Контракта, локально-сметными расчетами на производство ремонтных работ, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.3. Виды и объем  работ, выполняемых Исполнителем, определены в локально-сметном расчете (Приложение № 1;), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.4. Работы считаются выполненными с момента подписания обеими Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) без замечаний Заказчика.

# 2. Цена и порядок расчетов по Контракту

2.1. Цена Контракта в соответствии с протоколом аукциона и составляет _______________(__________) рублей, в том числе НДС __, оплата по контракту осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2.2.В цену Контракта включены стоимость расходных материалов, фактически затраченных Исполнителем при выполнении работ, транспортные расходы, страхование, налоги, сборы и иные платежи, и расходы Исполнителя связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

3. Порядок расчетов по Контракту

2.4. Оплата по настоящему контракту осуществляется:

-  предоплата в размере 30% производится после  подписания Контракта в течение 10 рабочих дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Окончательный расчет между Заказчиком и Исполнителем производится  в течение 10 рабочих дней со дня подписания Акта выполненных работ (формы КС-2)  при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в сроки установленные Заказчиком подписанного обеими сторонами

4. Сроки и условия выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ по настоящему контракту составляет: исполнитель обязан приступить к выполнению работ со дня получения предоплаты 30%, предусмотренных настоящим Контрактом и выполнить работы в срок до 15 декабря 2011г.

4.2. Гарантийный срок на выполненные  работы – 24 месяца, со дня подписания акта приемки выполненных работ обеими Сторонами (форма КС-2).

5. Права и обязанности сторон

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Исполнитель обязан выполнить все Работы в полном объеме, надлежащим качеством и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать Работы Заказчику в полном соответствии со сметой и в состоянии, соответствующим строительным нормам и правилам, действующим в Российской Федерации и позволяющим нормальную эксплуатацию объекта.

5.1.2. Согласовать с Заказчиком и поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, механизмы, инструменты и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период проведения Работ.

5.1.3. Представлять Заказчику сертификаты соответствия на строительные материалы.

5.1.4. Нести ответственность за переданное ему имущество и за любое действие, повлекшее за собой гибель, утрату или порчу имущества.

5.1.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда и окружающей среды при выполнении работ.

5.1.6. Исполнитель обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных обязательств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы.

5.1.7. Обеспечить доступ представителя Заказчика по всем видам Работ в течение всего периода их выполнения.

5.1.8. До приемки работ Исполнитель обязан вывезти принадлежащие Исполнителю оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения.

5.1.9. В согласованный срок устранить недостатки в случае, если Заказчиком обнаружена некачественно выполненная Работа.

5.1.10. По окончанию работ передать Заказчику исполнительную документацию.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Исполнителю объект для выполнения Работ с оформлением в установленном порядке акта приема-передачи.

5.2.2. Предоставить Исполнителю возможность подключения электроинструмента, используемого при производстве Работ, к источникам электропитания Заказчика в непосредственной близости к месту производства Работ.

5.2.3. Принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он в соответствии с требованиями, установленными в законе, вправе потребовать безвозмездного устранения в разумный сроки и оплатить выполненную Исполнителем работу в размерах и сроки, установленные Контрактом.

5.2.4. Назначить своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Исполнителем осуществляет приемку по акту приемки выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством. А также производит проверку соответствия используемых Исполнителем материалов и конструкций.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего, после дня исчисления установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от общей цены Контракта. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего, после дня исчисления установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от просроченной суммы оплаты по Контракту. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами в ходе исполнения настоящего Контракта, решаются путем переговоров.

7.2. При не достижении соглашения между сторонами споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

7.3. Для урегулирования споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, стороны устанавливают обязательное соблюдение претензионного порядка перед обращением в Арбитражный суд. Претензия и ответ на нее подписываются только руководителем предприятия (организации). Ответ на претензию дается не позднее месячного срока со дня ее поступления. Обращение в Арбитражный суд без соблюдения претензионного порядка не допускается.

8. Порядок изменения (или) дополнения и расторжения Контракта

8.1. Любые изменения (или) дополнения к настоящему Контракту имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами и не противоречат действующему законодательству.

8.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место исключительно по соглашению сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством.

9. Форс-мажорные условия

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения настоящего Контракта, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, включая: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

9.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на невыполнение обязательств по Контракту.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на продолжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт, может быть, расторгнут Исполнителем и Заказчиком путем направления уведомления другой стороне. При этом Исполнитель обязан возвратить Заказчику перечисленные денежные средства в части неисполненных обязательств по Контракту в 10-дневный срок со дня направления уведомления о расторжении Контракта по указанным форс-мажорным обстоятельствам.

10. Особые условия

10.1. Исполнитель подтверждает, что имеет все необходимые разрешения для проведения работ.

10.2. В случае прекращения действия разрешения Исполнителя или приостановления его действия, Исполнитель в течение пяти дней обязан уведомить об этом Заказчика.

10.3. Приемка Работ осуществляется Заказчиком в течение 5 дней со дня получения им сообщения Исполнителя о готовности к сдаче объекта. Сдача работ Исполнителем и приемка их Заказчиком оформляется актом приемки выполненных работ, который подписывается обеими сторонами. При отказе от подписания акта одной из Сторон об этом делается отметка в акте.

10.4. В случае выявления Заказчиком работ, выполненных Исполнителем с отступлением от СНиП и иных нормативно-технических документов, их оплата не производится, и они не засчитываются в объемы выполненных работ до устранения допущенных отклонений.

10.5. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Исполнителем или Заказчиком. В случае ненадлежащего выполнения работ Исполнитель не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

10.6. Гарантийный срок работы объекта устанавливается продолжительностью 24 месяца со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

10.7. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет.

10.8. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Исполнителя и Заказчика. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную комиссию, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает права сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

10.9. Ущерб, нанесенный в результате производства работ на объекте третьему лицу по вине Исполнителя, компенсируется Исполнителя, а по вине Заказчика - Заказчиком.

10.10. Контракт вступает в силу со дня  его подписания и действует до полного исполнения сторонами всех обязательств.

10.11. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.12. Исполнитель, не представивший в адрес Заказчика подписанный экземпляр контракта в срок, установленный Федеральным законом от 21 июня 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» признается уклоняющимся от заключения контракта.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  ПО КОНТРАКТУ

(вариант 1)

11.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту, Исполнитель перечисляет денежные средства в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта  по следующим банковским реквизитам:

Получатель:

ИНН/КПП 8622007790/862201001

Департамент финансов администрации города Югорска

(МУ «ЦГБ г. Югорска», л/с № 070090000)

расч. счет 40302810000060000005

кор. счет  30101810100000000740

БИК 047162740

БАНК  ОАО Ханты-Мансийский банк г. Ханты-Мансийск

Назначение платежа: л/с МУ «ЦГБ г.Югорска» № 070090000 «Обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по ремонту МУ «Центральная городская больница  г.Югорска»

11.2. Внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего контракта подтверждается  платёжным поручением с отметкой банка об оплате и справкой бухгалтерии Заказчика с отметкой о поступлении денежных средств на расчётный счёт, указанный в пункте 11.1. настоящего контракта.

11.4. Денежные средства возвращаются Исполнителю при условии надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему контракту в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счёт, указанный Исполнителем в письменном требовании.

11.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного залогом обязательства Заказчик вправе обратить взыскание на заложенное имущество (внесенные в качестве обеспечения контракта денежные средства) без обращения в суд, в порядке, установленном  статьями 348-349 Гражданского кодекса РФ.

Безотзывная банковская гарантия  (вариант 2)

11.1. Способом обеспечения исполнения настоящего контракта является безотзывная банковская гарантия в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

11.2. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен на 15 (пятнадцать) календарных дней превышать срок исполнения  Исполнителем  обязательств по настоящему  контракту.

11.3. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий контракт, путем указания предмета и ссылки на основании заключения настоящего контракта, указанное в преамбуле настоящего контракта.

11.4. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка (иного кредитного учреждения (гаранта)) с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Договор поручительства (вариант 3)

11.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему  контракту, Исполнитель предоставляет  договор поручительства.

11.2. Сумма обязательств по договору поручительства составляет 30% (тридцать) от начальной (максимальной) цены контракта.

11.3. Договор  поручительства должен  соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации;

11.4. В  договоре поручительства  должна  быть  указана  сумма и обязательства, в пределах которых поручитель обязуется отвечать перед кредитором (Заказчиком) за исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту;

11.5. Поручительство должно покрывать случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту;

11.6. Договор  поручительства  должен  содержать  указание  на  соответствующий контракт  путем указания на стороны договора, название предмета и ссылки на протокол аукциона как основание заключения контракта, на солидарную ответственность поручителя с должником перед кредитором (Заказчиком);

11.7. Срок действия договора поручительства должен устанавливаться с учетом установленного общего срока исполнения обязательств  по настоящему контракту  и превышать его не менее чем на 15 (пятнадцать) дней;

11.8. Договор поручительства должен содержать указание на согласие поручителя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий договор, и изменяющие  обеспеченное поручительством обязательства, не прекращают поручительство (обязательств поручителя по соответствующему договору поручительства);

11.9. Поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

11.10. Соответствие поручителя требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

11.11. Настоящий контракт может быть заключен только после предоставления победителем торгов  одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в Федеральном законе № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.

11. Реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК: МУ «Центральная городская больница г. Югорска» 628260,Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, г. Югорск, ул. Попова 29, т/факс: 8 (34675) 24810 секретарь т/факс: 67981 юрисконсульт отдела МТС УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации города Югорска, МУ «ЦГБ», 011010000) ИНН 8622007790 КПП 862201001 Расчетный счет 40204810100000000035 Казначейский счет 02330933005 Б И К 047162000 БАНК РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск О К П О 40781473 ОКОНХ 91514 _____________________В. А. Каданцев М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ______________________ М.П. |
| --- | --- |

Перечень приложений:

- Приложение 1 Локальный сметный расчет по выполнению работ

Согласовано:

Главный  врач

МУ «Центральная городская больница г. Югорска»                              В.А.Каданцев

Начальник

Юридического отдела                                                                              В.М.Здота

Заместитель руководителя

по экономическим вопросам                                                                       О.А.Кадочникова

приложение 1

к муниципальному контракту

на выполнение работ по ремонту

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

| на | ремонт, МЛПУ "Центральная городская больница г.Югорска" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: Дефектный акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18% |  | ___________________________ |  | тыс.ру |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________ |  | тыс.ру |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Акушерско-физиологическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОЛЫ палаты №№ 1,7,8, душ, родильный зал № 1, палата № 7 2эт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) НР, (87 руб.): 84% от ФОТ СП, (71 руб.): 68% от ФОТ | 0,364 | 288,02 279,17 | 8,85 4,52 |  | 105 | 102 | 3 2 |  | 11,39 | 4,15 |
| 2 | ТЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) НР, (28 руб.): 84% от ФОТ СП, (22 руб.): 68% от ФОТ | 0,36 | 92,4 92,40 |  |  | 33 | 33 |  |  | 3,77 | 1,36 |
| 3 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) НР, (793 руб.): 84% от ФОТ СП, (642 руб.): 68% от ФОТ | 0,491 | 1969,87 1871,82 | 98,05 50,10 |  | 967 | 919 | 48 25 |  | 69,87 | 34,31 |
| 4 | ТЕРр57-2-4 | Разборка покрытий полов: цементных (100 м2 покрытия) НР, (152 руб.): 84% от ФОТ СП, (123 руб.): 68% от ФОТ | 0,05 | 6492,33 2979,05 | 3513,28 643,86 |  | 325 | 149 | 176 32 |  | 111,2 | 5,56 |
| 5 | ТЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике пер-вый слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР, (110 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП, (61 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0,05 | 5424,27 1635,70 | 598,33 13,57 | 3190,24 | 271 | 82 | 30 1 | 159 | 46,18 | 2,31 |
| 6 | ТЕР11-01-004-02 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике, по-следующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР, (65 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП, (36 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0,05 | 3485,07 986,80 | 294,41 8,00 | 2203,86 | 174 | 49 | 15 | 110 | 27,86 | 1,39 |
| 7 | ТЕР11-01-011-03 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) НР, (71 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП, (39 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0,05 | 2980,24 996,33 | 90,23 44,18 | 1893,68 | 149 | 50 | 5 2 | 94 | 40,65 | 2,03 |
| 8 | ТЕР11-01-011-04 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: к=8 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) НР, (12 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП, (6 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0,05 | 3997,2 98,08 | 129,2 58,48 | 3769,92 | 200 | 5 | 6 3 | 189 | 4 | 0,2 |
| 9 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных ке-рамических для полов одноцвет-ных (100 м2 покрытия) НР, (3928 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП, (2157 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0,855 | 13174,85 3290,36 | 323,76 138,12 | 9560,73 | 11264 | 2813 | 277 118 | 8174 | 119,78 | 102,41 |
| 10 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м плинтуса) НР, (339 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП, (186 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0,36 | 3837,14 705,40 | 8,59 | 3123,15 | 1381 | 254 | 3 | 1124 | 23,6 | 8,5 |
| СТЕНЫ: смотровой кабинет, моечная,душ, родильный зал №1,санитарный узел приемник. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР, (2093 руб.): 81% от ФОТ СП, (1292 руб.): 50% от ФОТ | 1,36 | 2151,64 1838,18 | 313,46 61,81 |  | 2926 | 2500 | 426 84 |  | 74,3 | 101,05 |
| 12 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР, (794 руб.): 116%*0.9 от ФОТ СП, (453 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 1,36 | 559,32 559,32 |  |  | 761 | 761 |  |  | 22,82 | 31,04 |
| 13 | ТЕРр61-27-1 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР, (1023 руб.): 83% от ФОТ СП, (616 руб.): 50% от ФОТ | 1,36 | 1351,78 810,70 | 541,08 95,05 |  | 1838 | 1103 | 735 129 |  | 32,48 | 44,17 |
| 14 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) НР, (306 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП, (144 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 1,36 | 200,32 198,01 | 2,11 0,35 | 0,2 | 272 | 269 | 3 |  | 6,55 | 8,91 |
| 15 | ТСЦ-101-2614 | Грунтовки для бетона и штукатурки на акриловой основе (л) | 17,68 | 44,69 |  | 44,69 | 790 |  |  | 790 |  |  |
| 16 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) НР, (7220 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП, (3409 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 1,36 | 17484,79 4606,48 | 83,54 51,17 | 12794,77 | 23779 | 6265 | 114 70 | 17400 | 159,67 | 217,15 |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: Душ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР17-01-001-21 | Установка кабин душевых: с пластиковыми поддонами (10 компл.) НР, (207 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (121 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,1 | 140487,95 1470,39 | 139,79 23,17 | 138877,77 | 14049 | 147 | 14 2 | 13888 | 48,64 | 4,86 |
| 18 | ТСЦ-301-1533 | Кабина душевая: 800х800х1975 мм с пластиковым поддоном (компл.) | -1 | 13877,52 |  | 13877,52 | -13878 |  |  | -13878 |  |  |
| 19 | прайс-лист | Душевая кабина (900х900x2150) Поддон: средний (250мм) Профиль: белый Стекло: матовое Комплектация: купол расслабляющий дождевой душ хромированный смеситель для холодной и горячей воды хромированный душевой шланг со стойкой зеркало 2 полочки для косметических средств задние стенки: белые (15000/2,62/1,18)=4851,86 (компл.) | 1 | 4851,86 |  | 4851,86 | 4852 |  |  | 4852 |  |  |
| 20 | ТЕР17-01-001-22 | Установка трапов диаметром : 50 мм (10 компл.) НР, (21 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (12 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,1 | 2470,13 152,96 | 16,36 1,04 | 2300,81 | 247 | 15 | 2 | 230 | 5,06 | 0,51 |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: процедурный кабинет, раздевалка, служебный кабинет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) НР, (48 руб.): 89% от ФОТ СП, (35 руб.): 65% от ФОТ | 0,12 | 456,1 450,65 | 5,45 2,78 |  | 55 | 54 | 1 |  | 17,89 | 2,15 |
| 22 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 (100 шт.) НР, (624 руб.): 100% от ФОТ СП, (406 руб.): 65% от ФОТ | 0,12 | 12300,36 3613,40 | 4171,44 1584,11 | 4515,52 | 1476 | 434 | 501 190 | 541 | 116 | 13,92 |
| 23 | ТСЦ-509-0768 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, (шт.) | 12 | 358,75 |  | 358,75 | 4305 |  |  | 4305 |  |  |
| Раздел 2. Травматологическое отделение (туалет, душ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЕМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) НР, (340 руб.): 116%*0.9 от ФОТ СП, (194 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 0,112 | 3167,37 2640,35 | 527,02 269,27 |  | 355 | 296 | 59 30 |  | 103,91 | 11,64 |
| 25 | ТЕР10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) НР, (434 руб.): 124%*0.9 от ФОТ СП, (208 руб.): 63%*0.85 от ФОТ | 0,06 | 366376,91 5593,83 | 756,1 36,53 | 360026,98 | 21983 | 336 | 45 2 | 21602 | 201 | 12,06 |
| 26 | СЦМ-207-1329-001 | Наличники пластиковые белые размерами 2,2х0,58х0,7 м (м) | 15 | 21,47 |  | 21,47 | 322 |  |  | 322 |  |  |
| ПОЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) НР, (243 руб.): 84% от ФОТ СП, (197 руб.): 68% от ФОТ | 0,15 | 1969,87 1871,82 | 98,05 50,10 |  | 295 | 281 | 14 8 |  | 69,87 | 10,48 |
| 28 | ТЕРр57-2-4 | Разборка покрытий полов: цементных (100 м2 покрытия) НР, (457 руб.): 84% от ФОТ СП, (370 руб.): 68% от ФОТ | 0,15 | 6492,33 2979,05 | 3513,28 643,86 |  | 974 | 447 | 527 97 |  | 111,2 | 16,68 |
| 29 | ТЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике пер-вый слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР, (44 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП, (24 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0,02 | 5424,27 1635,70 | 598,33 13,57 | 3190,24 | 108 | 33 | 12 | 63 | 46,18 | 0,92 |
| 30 | ТЕР11-01-004-02 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике по-следующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР, (27 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП, (15 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0,02 | 3485,07 986,80 | 294,41 8,00 | 2203,86 | 70 | 20 | 6 | 44 | 27,86 | 0,56 |
| 31 | ТЕР11-01-011-03 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) НР, (71 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП, (39 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0,05 | 2980,24 996,33 | 90,23 44,18 | 1893,68 | 149 | 50 | 5 2 | 94 | 40,65 | 2,03 |
| 32 | ТЕР11-01-011-04 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: к=8 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) НР, (12 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП, (6 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0,05 | 3997,2 98,08 | 129,2 58,48 | 3769,92 | 200 | 5 | 6 3 | 189 | 4 | 0,2 |
| 33 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных ке-рамических для полов одноцвет-ных (100 м2 покрытия) НР, (690 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП, (379 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0,15 | 13174,85 3290,36 | 323,76 138,12 | 9560,73 | 1976 | 494 | 49 21 | 1433 | 119,78 | 17,97 |
| СТЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР, (693 руб.): 81% от ФОТ СП, (428 руб.): 50% от ФОТ | 0,45 | 2151,64 1838,18 | 313,46 61,81 |  | 968 | 827 | 141 28 |  | 74,3 | 33,44 |
| 35 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР, (263 руб.): 116%*0.9 от ФОТ СП, (150 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 0,45 | 559,32 559,32 |  |  | 252 | 252 |  |  | 22,82 | 10,27 |
| 36 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен (1 м3) НР, (276 руб.): 116%*0.9 от ФОТ СП, (157 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 1 | 430,27 229,32 | 200,95 34,81 |  | 430 | 229 | 201 35 |  | 8,24 | 8,24 |
| 37 | ТЕРр61-27-1 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР, (667 руб.): 83% от ФОТ СП, (402 руб.): 50% от ФОТ | 0,888 | 1351,78 810,70 | 541,08 95,05 |  | 1200 | 720 | 480 84 |  | 32,48 | 28,84 |
| 38 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) НР, (200 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП, (94 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 0,888 | 200,32 198,01 | 2,11 0,35 | 0,2 | 178 | 176 | 2 |  | 6,55 | 5,82 |
| 39 | ТСЦ-101-2614 | Грунтовки для бетона и штукатурки на акриловой основе (л) | 11,54 | 44,69 |  | 44,69 | 516 |  |  | 516 |  |  |
| 40 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) НР, (4713 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП, (2226 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 0,888 | 17484,79 4606,48 | 83,54 51,17 | 12794,77 | 15526 | 4091 | 74 45 | 11361 | 159,67 | 141,79 |
| 41 | ТЕР07-05-016-04 применительно | Устройство металлических поручней в санитарных узлах (100 м ограждения) НР, (229 руб.): 163%*0.9 от ФОТ СП, (133 руб.): 100%*0.85 от ФОТ | 0,1 | 19771,95 1348,96 | 423,83 13,22 | 17999,16 | 1977 | 135 | 42 1 | 1800 | 45,65 | 4,57 |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕРр65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) НР, (107 руб.): 78% от ФОТ СП, (69 руб.): 50% от ФОТ | 0,06 | 2288,21 2266,42 | 21,79 11,13 |  | 137 | 136 | 1 1 |  | 85,3 | 5,12 |
| 43 | ТЕРр65-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) НР, (71 руб.): 78% от ФОТ СП, (46 руб.): 50% от ФОТ | 0,05 | 1838,91 1828,02 | 10,89 5,57 |  | 92 | 91 | 1 |  | 68,8 | 3,44 |
| 44 | ТЕРр65-3-1 | Снятие кранов водоразборных или туалетных (100 шт. арматуры) НР, (2 руб.): 78% от ФОТ СП, (2 руб.): 50% от ФОТ | 0,02 | 153,38 152,70 | 0,68 0,35 |  | 3 | 3 |  |  | 5,7 | 0,11 |
| 45 | ТЕРр65-3-7 | Снятие смесителя: без душевой сетки (100 шт. арматуры) НР, (16 руб.): 78% от ФОТ СП, (10 руб.): 50% от ФОТ | 0,02 | 988,23 983,46 | 4,77 2,44 |  | 20 | 20 |  |  | 36,71 | 0,73 |
| 46 | ТЕРр65-4-1 | Демонтаж: умывальников и раковин (100 приборов) НР, (22 руб.): 78% от ФОТ СП, (14 руб.): 50% от ФОТ | 0,02 | 1392,03 1374,33 | 17,7 9,05 |  | 28 | 28 |  |  | 51,3 | 1,03 |
| 47 | ТЕРр65-4-2 | Демонтаж: унитазов и писсуаров (100 приборов) НР, (27 руб.): 78% от ФОТ СП, (18 руб.): 50% от ФОТ | 0,02 | 1730,02 1710,27 | 19,75 10,09 |  | 35 | 35 |  |  | 63,84 | 1,28 |
| 48 | ТЕРр65-9-10 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм (100 м трубопровода) НР, (1646 руб.): 108% от ФОТ СП, (914 руб.): 60% от ФОТ | 0,3 | 12611,59 5078,64 | 114,52 | 7418,43 | 3783 | 1524 | 34 | 2225 | 168 | 50,4 |
| 49 | прайс-лист | Сидение для унитаза для инвалидов (шт) | 2 | 983,31 |  | 983,31 | 1967 |  |  | 1967 |  |  |
| 50 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт.) НР, (581 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (340 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 10 | 150,26 41,91 | 6,35 | 102 | 1503 | 419 | 64 | 1020 | 1,47 | 14,7 |
| 51 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый, диаметром: 15 мм (шт.) | 10 | 27,48 |  | 27,48 | 275 |  |  | 275 |  |  |
| 52 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горя-чей воды (10 компл.) НР, (273 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (159 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,3 | 3061,3 654,48 | 41,35 4,52 | 2365,47 | 918 | 196 | 12 1 | 710 | 21,65 | 6,5 |
| 53 | ТЕР17-01-002-02 | Установка полотенцесушителей: из латунных хромированных труб (10 шт.) НР, (104 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (61 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,1 | 10833,26 749,70 | 16,32 | 10067,24 | 1083 | 75 | 2 | 1006 | 24,8 | 2,48 |
| 54 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей (10 шт.) НР, (87 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (51 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,3 | 2733,51 211,61 | 0,5 | 2521,4 | 820 | 63 |  | 757 | 7 | 2,1 |
| 55 | ТЕР17-01-003-02 | Установка унитазов: с бачком высокорасполагае-мым (10 компл.) НР, (260 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (152 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,2 | 9821,43 925,69 | 87,72 11,13 | 8808,02 | 1964 | 185 | 18 2 | 1761 | 30,97 | 6,19 |
| 56 | ТЕР17-01-004-01 | Установка писсуаров: настенных (10 компл.) НР, (42 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (25 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,1 | 2718,35 304,96 | 29,28 3,48 | 2384,11 | 272 | 30 | 3 | 239 | 10,32 | 1,03 |
| 57 | ТЕР17-01-001-17 | Установка поддонов душевых: чугунных глубоких (10 компл.) НР, (76 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (44 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,1 | 14252,49 519,96 | 97,84 19,09 | 13634,69 | 1425 | 52 | 10 2 | 1363 | 17,2 | 1,72 |
| 58 | ТЕР17-01-001-22 | Установка трапов диаметром : 50 мм (10 компл.) НР, (64 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (37 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,3 | 2470,13 152,96 | 16,36 1,04 | 2300,81 | 741 | 46 | 5 | 690 | 5,06 | 1,52 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) НР, (24 руб.): 89% от ФОТ СП, (18 руб.): 65% от ФОТ | 0,06 | 456,1 450,65 | 5,45 2,78 |  | 27 | 27 |  |  | 17,89 | 1,07 |
| 60 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 (100 шт.) НР, (312 руб.): 100% от ФОТ СП, (203 руб.): 65% от ФОТ | 0,06 | 12300,36 3613,40 | 4171,44 1584,11 | 4515,52 | 738 | 217 | 250 95 | 271 | 116 | 6,96 |
| 61 | ТСЦ-509-0768 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ЭПРА, (шт.) | 6 | 358,75 |  | 358,75 | 2153 |  |  | 2153 |  |  |
| Раздел 3. Помещение для утилизации отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ТЕР46-03-010-06 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) НР, (591 руб.): 116%*0.9 от ФОТ СП, (337 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 0,1 | 11589,81 4423,72 | 7166,09 1241,37 |  | 1159 | 442 | 717 124 |  | 148 | 14,8 |
| 63 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетон-ных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) НР, (15 руб.): 116%*0.9 от ФОТ СП, (8 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 0,01 | 3235,69 1401,62 | 35,91 | 1798,16 | 32 | 14 |  | 18 | 55,16 | 0,55 |
| 64 | ТЕР20-03-002-01 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (1 вентилятор) НР, (335 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (196 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 2 | 134,18 120,32 | 10,98 0,41 | 2,88 | 268 | 241 | 22 1 | 5 | 3,98 | 7,96 |
| 65 | ТЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 125 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) НР, (257 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (150 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,04 | 5462,05 4611,11 | 270,78 21,14 | 580,16 | 218 | 184 | 11 1 | 23 | 167,86 | 6,71 |
| 66 | ТЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) НР, (386 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (226 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,06 | 5462,05 4611,11 | 270,78 21,14 | 580,16 | 328 | 277 | 16 1 | 35 | 167,86 | 10,07 |
| 67 | ТЕР20-01-001-01 | Прокладка гибких, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) НР, (128 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (75 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,02 | 5462,05 4611,11 | 270,78 21,14 | 580,16 | 109 | 92 | 5 | 12 | 167,86 | 3,36 |
| 68 | ТЕР20-01-001-03 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) НР, (648 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (379 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,11 | 5017,89 4221,86 | 216,33 16,67 | 579,7 | 552 | 464 | 24 2 | 64 | 153,69 | 16,91 |
| 69 | ТЕР20-02-010-02 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 1300 мм (1 зонт) НР, (40 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (23 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 | 35,49 28,85 | 3,13 | 3,51 | 35 | 29 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 70 | ТЕР20-02-001-08 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг (1 воздухораспределитель) НР, (112 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (66 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 2 | 106,52 40,35 | 60,14 | 6,03 | 213 | 81 | 120 | 12 | 1,45 | 2,9 |
| 71 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) НР, (47 руб.): 100% от ФОТ СП, (31 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 450,79 46,63 | 2,03 | 402,13 | 451 | 47 | 2 | 402 | 1,56 | 1,56 |
| 72 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) НР, (30 руб.): 100% от ФОТ СП, (20 руб.): 65% от ФОТ | 0,15 | 1179,83 199,17 | 9,2 0,81 | 971,46 | 177 | 30 | 1 | 146 | 6,74 | 1,01 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ТСЦ-301-0159 | Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром: 200 мм (м2) | 2 | 322,64 |  | 322,64 | 645 |  |  | 645 |  |  |
| 74 | ТСЦ-301-1786 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром 125 мм (м2) | 4 | 168,5 |  | 168,5 | 674 |  |  | 674 |  |  |
| 75 | ТСЦ-301-1786 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром 160 мм (м2) | 6 | 168,5 |  | 168,5 | 1011 |  |  | 1011 |  |  |
| 76 | ТСЦ-301-1793 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, 300х150 мм (м2) | 11 | 194,91 |  | 194,91 | 2144 |  |  | 2144 |  |  |
| 77 | ТСЦ-301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) | 40,2 | 20,96 |  | 20,96 | 843 |  |  | 843 |  |  |
| 78 | ТСЦ-301-0277 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: круглые, диаметром шахты 200 мм (шт.) | 1 | 79,45 |  | 79,45 | 79 |  |  | 79 |  |  |
| 79 | прайс-лист | Вентилятор канальный (шт) | 1 | 1259,86 |  | 1259,86 | 1260 |  |  | 1260 |  |  |
| 80 | прайс-лист | Вентилятор канальный (шт) | 1 | 1591,41 |  | 1591,41 | 1591 |  |  | 1591 |  |  |
| 81 | прайс-лист | Решетка потолочная с адаптером со съемной частью (шт) | 2 | 717,43 |  | 717,43 | 1435 |  |  | 1435 |  |  |
| 82 | ТСЦ-509-0295 | Выключатели автоматические: (шт.) | 1 | 156,39 |  | 156,39 | 156 |  |  | 156 |  |  |
| 83 | ТСЦ-501-8177 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 1 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,015 | 2093,7 |  | 2093,7 | 31 |  |  | 31 |  |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ТЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) НР, (240 руб.): 82% от ФОТ СП, (147 руб.): 50% от ФОТ | 0,06 | 4884,35 4884,35 |  |  | 293 | 293 |  |  | 214,32 | 12,86 |
| 85 | 311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т) НР, (78 руб.): 100% от ФОТ СП, (47 руб.): 60% от ФОТ | 6 | 69,71 13,06 | 56,65 |  | 418 | 78 | 340 |  |  |  |
| 86 | 310-5009-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.843; класс груза 1 (1 т) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 6 | 13,08 | 13,08 |  | 78 |  | 78 |  |  |  |
| Раздел 4. Прачечный комбинат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ТЕР46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволни-стых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) НР, (3865 руб.): 116%*0.9 от ФОТ СП, (2203 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 9,5 | 423,84 389,71 | 34,13 |  | 4026 | 3702 | 324 |  | 15,9 | 151,05 |
| 88 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР, (2740 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП, (1335 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 9,5 | 1706,38 215,36 | 61,05 5,29 | 1429,97 | 16211 | 2046 | 580 50 | 13585 | 7,84 | 74,48 |
| 89 | ТЕРр58-12-4 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы (100 м2) НР, (3820 руб.): 87% от ФОТ СП, (2854 руб.): 65% от ФОТ | 9,5 | 1991,71 459,51 | 16,9 2,78 | 1515,3 | 18921 | 4365 | 161 26 | 14395 | 18,41 | 174,9 |
| 90 | ТЕР12-01-023-02 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности (100 м2 кровли) НР, (14290 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП, (6962 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 9,5 | 13324,07 1118,57 | 227,98 32,12 | 11977,52 | 126579 | 10626 | 2166 305 | 113787 | 41,23 | 391,69 |
| 91 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) НР, (468 руб.): 124%*0.9 от ФОТ СП, (224 руб.): 63%*0.85 от ФОТ | 2 | 628,31 177,62 | 43,7 4,47 | 406,99 | 1257 | 355 | 87 9 | 815 | 6,63 | 13,26 |
| 92 | ТЕР12-01-011-01 | Устройство колпаков над шахта-ми в два канала (1 колпак) НР, (405 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП, (197 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 6 | 752,53 51,70 | 1,43 | 699,4 | 4515 | 310 | 9 | 4196 | 1,93 | 11,58 |
| 93 | СЦМ-101-9495-018 | Черепица металлическая оцинкованная комплектующие - конек для кровли разм. 200х200 мм, длина 2000 мм (шт.) | 50 | 102,83 |  | 102,83 | 5142 |  |  | 5142 |  |  |
| 94 | СЦМ-101-9495-032 | Черепица металлическая комплектующие - планка ендовы верхней с полимерным покрытием 'полиэстер' длина 2000 мм (шт.) | 50 | 190,74 |  | 190,74 | 9537 |  |  | 9537 |  |  |
| 95 | ТЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций) НР, (238 руб.): 95%*0.9 от ФОТ СП, (201 руб.): 85%*0.85 от ФОТ | 0,2 | 2449,98 956,53 | 1371,7 229,72 | 121,75 | 490 | 191 | 274 46 | 25 | 32,37 | 6,47 |
| 96 | ТСЦ-101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные (кг) | 3 | 10,03 |  | 10,03 | 30 |  |  | 30 |  |  |
| 97 | ТСЦ-201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) | 0,2 | 8479,52 |  | 8479,52 | 1696 |  |  | 1696 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 324408 | 51410 | 9362 1680 | 263636 |  | 1900,99 |

Перечень используемого товара  при выполнении работ.

| № позиции в смете | наименование | характеристика товара |
| --- | --- | --- |
| 19 | душевая кабина | Душевая кабина (900х900x2150) Поддон: средний (250мм) Профиль: белый Стекло: матовое Комплектация: купол, расслабляющий дождевой душ, хромированный смеситель для холодной и горячей воды, хромированный душевой шланг со стойкой, зеркало, 2 полочки для косметических средств |
| 23 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, | Корпус из листовой стали c полимерным покрытием белого цвета; Рассеиватель опаловый - лист светотехнический. Изготавливается из полистирола, с добавлением специальных светостабилизирующих композиций, позволяющих обеспечить постоянный цвет рассеивателя в течение всего срока эксплуатации светильника (не желтеет от ультрафиолета); Конструкция крепления рассеивателя в светильнике выполнена таким образом, чтобы максимально экономить время при монтаже и обслуживании светильника, обеспечивая при этом надежность крепления; исполнение: электромагнитные пускорегулирующие аппараты (ЭмПРА), патроны для ламп. |
| 49 | Сидение для унитаза для инвалидов | Приспособление для унитаза предназначено для изменения высоты унитаза и создания дополнительного удобства в туалетной комнате для инвалидов и больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата при их самообслуживании и уходе за ними при оправлении ими естественных нужд в учреждениях социального Приспособление для унитаза состоит из пластмассового гигиенического сидения. высотой 18 см, металлического крепежа к унитазу (3 крепления) и откидных металлических подлокотников. |
| 51 | Кран шаровый внутренняя резьба D15 | Кран шаровый, латунный, полнопроходной, резьбы ВР-ВР, рычаг из алюминия DN 1/2, Ду 15, Ру 64 |
| 80 | Вентилятор канальный 125L | Центробежный канальный вентилятор номинальный типоразмер: 125, 150 мм. предназначены для прямого соединения со стандартным диаметром круглого вентиляционного канала. Корпус из высокопрочной и стойкой к коррозии прессованной листовой стали. Электродвигатели: встроенные однофазные роторные электродвигатели, выполненные в герметичной шарикоподшипниковой сборке, 230 В, 50 Гц; Лопасти: несъемные центробежные, с выгнутыми назад лопатками, насаживаются на соответствующий внешний роторный двигатель, без вибраций. Вентилятор может устанавливаться под любым углом и обеспечивает исключительный диапазон воздухопроизводительности при высоком статическом давлении, которое обычно присутствует в канальных системах воздуховодов. Скорость вращения регулируется с помощью электронных (REB) или автотрансформаторных регуляторов напряжения (RMB). |
| 81 | Вентилятор канальный 150В |  |
| 82 | Решетка потолочная с адаптером со съемной частью ВР-ПКМ | ВР-ПКМ 600×600 — вентиляционная решетка потолочного типа со съемной частью для установки в ячейку подвесного потолка размером 600×600. Фактический габаритный размер решетки 598×598 мм. |
| 93 | Черепица металлическая оцинкованная комплектующие - конек для кровли разм. 200х200 мм, длина 2000 мм (шт.) | Цвет по согласованию Заказчика с Исполнителем |
| 94 | Черепица металлическая комплектующие - планка ендовы верхней с полимерным покрытием 'полиэстер' длина 2000 мм (шт.) | Цвет по согласованию Заказчика с Исполнителем |

IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта отдельным файлом.