Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«14» ноября 2013г.                                                                                        № 0187300005813000542-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Бандурин В.К. - заместитель главы администрации города Югорска - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

3. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

4. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

5. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

6. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

Всего присутствовали 6 членов комиссии, что составляет  60 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005813000542 на право заключения мунципального контракта на выполнение работ по объекту «Комплексная система безопасности в городе Югорске. Видеонаблюдение, 2 этап».

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000542, дата публикации 22.10.2013.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 14 ноября 2013 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 2.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 6021581 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 6089878 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании п. 1 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона), а именно не предоставлены показатели характеристики товара по пунктам 1-36. Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |

6. В соответствии с частью 10 статьи 41.9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (принято решение о признании  только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона).

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5 настоящего протокола |  | В.К. Бандурин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |

Заместитель председателя комиссии:        		                                                В.К. Бандурин

Члены  комиссии

____________________Н.А. Морозова

___________________Т.И. Долгодворова

_________________________ Г.А. Ярков

_____________________Ж.В. Резинкина

_______________________Н.А. Тельнова

Представитель заказчика:                                                                      __________________Л.С. Скороходова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от «14» ноября  2013 г. № 0187300005813000542-1

Таблица рассмотрения первых частей заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по объекту «Комплексная система безопасности в городе Югорске. Видеонаблюдение, 2 этап.

Заказчик: Департамент  жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования | №п/п | Характеристика товара | Номер заявки участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6021581 | 6089878 |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. | 1 | Шкаф ОЩН-331или эквивалент с характеристиками: степень защиты не ниже IP 55. Цвет: серый. Габаритные размеры (A× B×H): не боле 300×300×150 мм. Комплектация: монтажная плата, замок. | соответствует | отсутствуют характеристики товара |
|  | 2 | Шкаф ОЩН-442 или эквивалент с характеристиками: степень защиты не ниже IP 55. Цвет: серый. Габаритные размеры (A× B×H): не более 400×400×210 мм. Комплектация: монтажная плата, замок. | соответствует | отсутствуют характеристики товара |
|  | 3 | Автоматический выключатель с характеристиками: 1 полюсный, количество фаз: 1 фаза (1P). Номинальный ток: не более 16A. Класс срабатывания: Тип C. Количество модулей: не более 1. Отключающая способность: 4,5 kA | соответствует | отсутствуют характеристики товара |
|  | 4 | Бокс настенного монтажа с характеристиками: исполнение: навесной; Цвет белый; Количество модулей не более 2; Степень защиты не ниже IP 30; Количество рядов 1; Материал ударопрочный полистирол, АБС-пластик. Габаритные размеры высота не менее 130 мм, ширина не менее 50мм, глубина не менее 65мм. | соответствует | отсутствуют характеристики товара |
|  | 5 | Шина клеммная «земля» зеленая, размер 12х16+1х25мм2, длиной не более 113 мм | соответствует | отсутствуют характеристики товара |
|  | 6 | Шина клеммная «ноль» голубая, размер 12х16+1х25мм2, длиной не более113 мм | соответствует | отсутствуют характеристики товара |
|  | 7 | Счетчик многотарифный СЕ 102М-R5 или эквивалент с характеристиками: Класс точности 1 Число тарифов Не менее 4 Частота измерительной сети, Гц Не менее 50±2,5 Номинальное напряжение, В Не менее 230 Номинальный (максимальный) ток, А 5 (60) Стартовый ток, А 0,01 Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт) 9(0,8) Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А 0,1 Диапазон рабочих температур, °С от минус 40 доплюс 70 Габаритные размеры, не более, мм Не более 110 x 89 x 72.5 Масса, не более, кг 0,5 |  |  |
|  | 8 | Источник питания DR-7524 или эквивалент с характеристиками: Выходная мощность | 75 Вт Входное переменное напряжение номинал 220 В Входное переменное напряжение диапазон 85...264 В Входное переменное напряжение частота 47...63 Гц Выход 1, напряжение 24 В Выход 1, максимальный ток нагрузки 3,2 А Выход 1, стабильность выходного напряжения -1...1 % Выход 1, пульсации 150 мВ Выход 1, защита от перенаряжения 27.6-31В Время выключения Не более 16 мс Температура рабочая 0...+45 °C Влажность рабочая, % Не менее 30 и не более 85 Температура хранения -20...+8 °C Длина Не менее 100 мм | Ширина Не менее 55,5 мм Высота Не менее 125,2 мм Масса, кг Не более 0,6 | соответствует | отсутствуют характеристики товара |
|  | 9 | Управляемый коммутатор EDS-510A-3SFP или эквивалент с характеристиками: Общее количество портов Не менее 10 портов, из них: 7 портов 10/100BaseT(X), 3 порта 1000BaseSFP Поддержка сетевых стандартов IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z , IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ad Поддержка сетевых протоколов IGMPv1/v2 device, GMRP, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Server/Client, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, RMON, HTTP, HTTPS, Telnet, Syslog, DHCP Option 66/67/82, SSH, SNMP Inform, Modbus/TCP, LLDP, IEEE 1588 PTP, IPv6 Электропитание устройства 24 VDC (от 12 до 45 VDC), дублированный вход, 0.46A при 24 V Дискретные входы Не менее 2 входа лог. «1» +13 …+30V лог. «0» -30 … +3V, максимальный входной ток: 8 mA Релейные выходы 2 выхода, нагрузочная способность 24 VDC, 1A Управление коммутатором SNMP V1/V2c/V3, Консоль RS-232, Web-интерфейс, Telnet-консоль Условия эксплуатации рабочая температура 0 … 60º C, температура хранения -40 …85ºC, относительная влажность 5 … 95% (без конденсата) Конструкция IP 30, алюминиевый корпус, монтаж на DIN рейку, настенный, настольный Индикация PWR1, PWR2, FAULT, 10/100M (TP port), 1000M (Gigabit port), MSTR/HEAD, CPLR/TAIL Габариты, масса устройства Не более 94 x 135 x 105 мм, не более и1170г. Среднее время наработки на отказ (MTBF) Не менее 204000 часов Комплект поставки Устройство, краткое руководство пользователя, полное руководство пользователя на CD, драйверы и утилиты | соответствует | отсутствуют характеристики товара |
|  | 10 | Оптоволоконный интерфейсный модуль SFT-1GLXLC или эквивалент с характеристиками Общее количество портов 1 - оптоволокно (разъем LC) 1 Длина волны 1310 нм Мощность передатчика дБм -9,5 Чувствительность приёмника дБм Не более 20 Допустимые потери в канале связи, дБм Не более 10,5 Тип оптоволоконного кабеля 9/125 мкм Дальность передачи до 10 км Насыщение приемника, дБм Не более 3 Рабочая температура, град. C -40 ~ +85 Рабочая влажность, % 5 ~ 95 Температура хранения, град. C -40 ~ +85 Габаритные размеры, мм 8,4 x 13,4 x 56,6 Материал корпуса Алюминий | соответствует | отсутствуют характеристики товара |
|  | 11 | Патч-корд коммутационный WT-2038A0.5 или эквивалент с характеристиками: UTP4, 2XRJ-45, категория 5е, 0,5м, PVC, зеленый W&T | соответствует | отсутствуют характеристики товара |
|  | 12 | VG5-836-ECEV Поворотная камера для уличной установки VG5-836-ECEV AutoDome G5 HD или эквивалент с характеристиками: Разрешение 1920х1080 при 30к/сек, или 1280х720 при 60к/сек Чувствительность 0.8 lux(30IRE) Режим день/ночь (убираемый ИК-фильтр) Температурный режим работы: -45..+50С Сжатие H.264, MJPEG 20х оптический зум, 10х цифровой, прозрачный акриловый купол, видеоаналитика IVA (лицензия активирована) | соответствует | отсутствуют характеристики товара |
|  | 13 | Подвесной кронштейн VG4-A-PA2 или эквивалент с характеристиками: 230 VAC, белый | соответствует | отсутствуют характеристики товара |
|  | 14 | Адаптер для настенных кронштейнов VG4-A-9542 или эквивалент с характеристиками: Угловой адаптер для настенных кронштейнов, белый. Рабочая температура: от -40°C до +50°C. Размер: не менее 236,1x148,2x217,2мм. | соответствует | отсутствуют характеристики товара |
|  | 15 | Корпус оптического кросса КРН-16-SC-ЛБ-ТХ настенный 4SC или эквивалент с характеристиками: Мини, стальной, размеры не более 120х160х20мм | соответствует | отсутствуют характеристики товара |
|  | 16 | Корпус оптического кросса с характеристиками: Тип корпуса Количество и типы портов (макс) Размеры (Ш х Г х В), мм Количество кабельных вводов Конструктивные особенности КРН-16 16 SC или 32 LC Не более 320х70х320 Не менее 3 Однодверный, 2 сменные планки 160 мм. | соответствует | отсутствуют характеристики товара |
|  | 17 | Металлорукав Р3-ЦХ-12 или эквивалент с характеристиками: используется для предохранения проводов, кабелей и т.д. от механических повреждений и повышения пожаробезопасности, а также для транспортирования сыпучих крупнодисперсных веществ в промышленных установках. Рабочее давление от 0,0 до 1,4 м. ПаДиапазон рабочих температур до +100 °С Минимальный эксплуатационный радиус изгиба не более 90 мм. Диаметр условного прохода не более 12 мм. | соответствует | отсутствуют характеристики товара |
|  | 18 | Провод "витая пара" 8 пр. lev. 5E Teldor или эквивалент с характеристиками: Внешний диаметр: 7.2 мм Вес: 57 кг/км Минимальный радиус изгиба: 50 мм Диапазон рабочих температур: от -45°С до +70°С. Тест огнестойкости: IEC 60332-1 | соответствует | отсутствуют характеристики товара |
|  | 19 | Кабель UTP 4 пары Cat.5E или эквивалент с характеристиками: на катушке 305m PVC многожильный | соответствует | отсутствуют характеристики товара |
|  | 20 | Кабель ВО 4оОФС ДН-0,25-6z-4/4 или эквивалент с характеристиками: Количество оптических волокон в кабеле 2-288 Допустимая растягивающая нагрузка (статическая), кН 0,25-2,7 Допустимая растягивающая нагрузка (динамическая), кН 0,3-3,1 Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см 0,05-0,4 Максимальный наружный диаметр кабеля, мм 6,0-19,2 Максимальная масса 1 км кабеля, кг 30-270 Температура эксплуатации, °С: -40...+50 Температура хранения, °С: -50...+50 | соответствует | отсутствуют характеристики товара |
|  | 21 | Шина клеммная «земля» зеленая, размер 12х16+1х25мм2, длиной не более 113 мм | соответствует | отсутствуют характеристики товара |
|  | 22 | Шина клеммная « ноль» голубая, размер 12х16+1х25мм2, длиной не более 113 мм | соответствует | отсутствуют характеристики товара |
|  | 23 | Шина клеммная « фаза» черная, размер 12х16+1х25мм2, длиной не более113 мм | соответствует | отсутствуют характеристики товара |
|  | 24 | Источник питания DR-7524 или эквивалент с характеристиками: Входное напряжение 85-264VAC (47-63 Hz) или 120-370VDC Мощность Не менее 75 W Выходное напряжение 24 VDC Ток, пределы 0-3,2A Защита от перенапряжения 29-33 V Защита от перегрузки 105-150% Защита токовая при холодном старте" 30A/115V или 60A/230V Стандарт TUV EN60950, UL508 Approved EMC стандарты CISPR22 (EN55022) CLASS B, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204, EN61000-3-2,-3, EN50082-2 Размеры (W x H x D) Не менее 55.5 x 125.2 x 100 мм Вес (кг) 0.55 | соответствует | отсутствуют характеристики товара |
|  | 25 | Коммутатор EDS-510-A-3SFP-T или эквивалент с характеристиками: Количество портов коммутатора Не менее 7 x Ethernet 10/100 Мбит/сек Поддержка стандартов Auto MDI/MDIX, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN) Размеры (ШxВxГ) Не менее 81 x 135 x 105 мм Вес Не более 1.17 кг Дополнительная информация 3 разъема под оптоволоконные модули SFP Поддержка IPv6 есть | соответствует | отсутствуют характеристики товара |
|  | 26 | Патч-корд коммутационный WT-2038A0.5 или эквивалент с характеристиками: UTP4, 2XRJ-45, категория 5е, 0,5м, PVC, зеленый W&T |  |  |
|  | 27 | Видеокамера Dinion NBN-832V-IP IP с режимом "день/ночь" или эквивалент с характеристиками: изображение видеокамеры: Цветное(день), черно-белое (ночь); Формат видеокамеры: не менее 1/2.7" CMOS. Разрешение видеокамеры: не менее 1920x1080 пикселей; Чувствительность видеокамеры не менее 0,22лк/0,05лк (день/ночь); Объектив видеокамеры: Без объектива; Питание видеокамеры: 24В(AC)/12В(DC)/PoE. Размер видеокамеры: не более 78x66x140 мм; Вес не более 0.69 кг. | соответствует | отсутствуют характеристики товара |
|  | 28 | Термокожух SVS-32 STANDARD или эквивалент с характеристиками: до -52°С, электрический термостат, источник питания телекамеры 9/12/24В, 260х70х66мм, с кронштейном, питание кожуха АС 24/220В, прокладки из авиационной резины, нержавеющий крепеж, Класс защиты от воздействия окружающей среды не ниже Ip 66. | соответствует | отсутствуют характеристики товара |
|  | 29 | Блок зажимов БЗК-54.16 или эквивалент с характеристиками: Номинальное напряжение: 250 В, 50 Гц. Номинальный ток: 10 А. Количество пар клеммных зажимов не менее 16. Материал :металл. На корпусе имеются 4 отверстия c сальниками и резиновыми прокладками. Крышка крепится на двух винтах. Габаритные размеры не более 207×192×95 мм. Степень защиты: IP54. | соответствует | отсутствуют характеристики товара |
|  | 30 | Сменный модуль 110 Modular Jack или эквивалент с характеристиками: Узкий корпус для большей плотности портов Протестированы по методике De-embeded Исполнение: с пылезащитной крышкой или без нее Кабельный ввод под углом 90° или 180° для удобства монтажа Разводка проводников кабеля Т568А/ T568B Хвостовик для ограничения перегиба и натяжения кабеля | соответствует | отсутствуют характеристики товара |
|  | 31 | Шнур оптический с характеристиками: SC/UPC-SC/APC SM 2м | соответствует | отсутствуют характеристики товара |
|  | 32 | Анкер с характеристиками: Макс. крепёжная толщина Не менее 10 мм Тип шляпки Шестигранная Структура материала Материал втулки: Полиамид высокой очистки, без примесей тяжелых металлов. Широкая интегрированная пластиковая шайба, предотвращающая возникновение гальванопары. Материал шурупа: Cталь 6.8, оцинкован более 5 мкм. Интегрированная пресшайба. Количество в упаковке 50 Информация о продукте Frame anchor with hexagon head screw 13 mm across flats Дополнительная информация Нагрузки приведены для стандартных условий и бетона прочности 20 Н/мм² Реком. нагр. (бетон без трещин) На растяжение: мин 1.8 - макс 1.8 кН; На срез: мин 2.0 - макс 2.0 кН Длина анкера Не менее 80 мм | соответствует | отсутствуют характеристики товара |
|  | 33 | Кабель оптический ОК/П-М4П-4А-4,0 или эквивалент с характеристиками: кабель оптический подвесной с тросом из стеклопластика 8 волоконный. Максимально допустимое растягивающее усилие кабеля не менее 8 кН. | соответствует | отсутствуют характеристики товара |
|  | 34 | Лента монтажная с характеристиками: размер не более 0,8х20 мм, материал нержавеющая сталь. В упаковке не менее 50 м. | соответствует | отсутствуют характеристики товара |
|  | 35 | Стойка разрезаемая - Lina 25 - Atlantic/Inox/Marina или эквивалент с характеристиками: профиль длиной не менее 3 м. Для монтажа оборудования на каркас шкафа Толщина не менее 25 мм | соответствует | отсутствуют характеристики товара |
|  | 36 | Кабель ДПОм-П-08А1(4)-6Кн или эквивалент с характеристиками: Температура монтажа -10°С…+50°С Минимальный радиус изгиба не менее 20 диаметров кабеля Срок службы 25 лет Минимальный радиус изгиба оптического волокна не менее 3 мм (в течение 10 мин) | соответствует | отсутствуют характеристики товара |