# Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей

# «Детская школа искусств города Югорска»

(МБУ ДОД «Детская школа искусств»)

ул. 40 лет Победы, 12, г. Югорск, 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  Тюменская область Тел./факс: директор 2-37-82, приемная 2-40-96, e-mail – dshi.muzschul@mail.ru

ИНН: 8622001438 –  КПП: 862201001. ОКОНХ: 93145. ОКПО: 33582514. ОКОПФ/ОКФС: 81/14

ОГРН 10 286 0184 78 67

| № _415 _ от « 06 » 11 2013г.__ |  |  |
| --- | --- | --- |

# Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Номер извещения на официальном сайте:______________________________

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств города Югорска» приглашает принять участие в размещении заказа способом запроса котировок на выполнение работ  для нужд муниципального бюджетного учреждения.

Предмет гражданско-правового договора (далее договора): Монтаж   системы видеонаблюдения  МБУ ДОД  «Детская школа искусств».

Код ОКДП 7523040.

Объемы и характеристика работ указаны в Приложении №1, 2 к извещению о проведении запроса котировок.

Максимальная  цена договора: 400 953 (четыреста тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля

Гарантия на качество  работ по монтажу системы видеонаблюдения: 3 года с момента подписания  акта выполненных работ.

Цена работ  включает все расходы: стоимость работ, материалов, все виды установленных налогов, включая НДС, пошлины и другие обязательные платежи, связанные с исполнением договора.

Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2013 год.

Место выполнения работ: 628260, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств города Югорска»,ул.40 лет Победы д.12, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Тюменская область.

Срок и условия оплаты работ:  оплата осуществляется безналичным перечислением в течение 10 рабочих  дней на расчетный счет Исполнителя, с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами.

Сроки выполнения работ: в течение 30 дней со дня  подписания договора.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ, прошу направить котировочную заявку   (Форма 1)  по адресу: 628260, Администрация города Югорска, управление экономической политики, ул.40 лет Победы,11, каб.310, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область. Е-mail: omz@ugorsk.ru.

Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов по местному времени «29» ноября 2013г. до 13.00 часов по местному времени «09» декабря 2013г.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Требование к участнику размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Проведение переговоров между заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна быть подписана руководителем и скреплена соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку. Факсимильная копия котировочной заявки к рассмотрению не принимается. Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа, должна быть с электронной подписью, соответствующей требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочные заявки  не рассматриваются и отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем  запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в настоящем запросе котировок.

Срок подписания победителем договора:

Победитель в проведении запроса котировок должен предоставить заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра договора в срок не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Договор с победителем в проведении запроса котировок будет подписан не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола. Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством: не предусмотрено.

Уведомляю Вас, что направление заказчиком запроса котировок и представление поставщиков котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Контактное лицо заказчика: директор МБУ ДОД «Детская школа искусств» Гоголева Оксана Александровна, контактный телефон: 8-922-412-2605, 8-34675-2-37-82

Директор                                         			                             О.А. Гоголева

МП

Форма 1

В единую комиссию

по размещению заказов

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата ________

Уважаемые господа!

Изучив  запрос котировок от  «____» _______ 2013 года №______, номер извещения на официальном сайте:_________________________, получение которого настоящим удостоверяется, мы,

_____________________________________________________________________________ (указывается сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

предлагаем   выполнить работу в полном соответствии с условиями запроса котировок.

О себе сообщаем:

- место нахождения (для юридического лица):____________________________________

- место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):_______________________________________

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________________

- банковские реквизиты:___________________________

- КПП (для юридических лиц)________________________

-  номер контактного телефона: __________________.

Данной заявкой мы выражаем своё согласие исполнить условия гражданско-правового договора (далее договора), указанные в извещении о проведении запроса котировок  от «___»_______20___г. №______ номер извещения на официальном сайте:_________________________с ценой договора ______________________рублей.

Цена работ включает исключительно все расходы: стоимость работ, материалов, все виды установленных налогов, включая НДС (в случае если участник размещения заказа не является плательщикоа НДС, то необходимо указать «без НДС»), пошлины и другие обязательные платежи, связанные с исполнением договора.

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства: _______________

__________________________       ______________             __________________________

Должность                                                                  подпись                                                           (Ф.И.О.)

М.П.

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Приложение 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «____»_______20___ года №____

Спецификация

| № п/п | Наименование товара | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок питания ИВЭП-1200М, 12В. 5А или эквивалент | Максимальная емкость АКБ- 2 x 7 Ач. Входное напряжение сети 135-264 В. Выходное постоянное напряжение при работе от сети не менее 13,6 ± 0,2 В. Напряжение отключения АКБ не менее 10,4 ± 0,4 В. Ток нагрузки при работе от сети и от АКБ 5,0А. Диапазон рабочих температур -10+40 C. Корпус не менее 324 х 182 х 86мм. оптимальный заряд АКБ благодаря постоянной схеме тестирования; электронная защита от переполюсовки при подключении АКБ и замыкания клемм подключения АКБ; защита аккумуляторных батарей от перезаряда и глубокого разряда; электронная защита источника от КЗ и перегрузок, как при работе от сети, так и при работе от АКБ | шт. | 2 |  |  |
| 2 | Аппаратура телевидения ПЭВМ, регистратор Rvi-R16LA или эквивалент | 16-ти канальный видерегистратор, русское Меню, Формат сжатия не менее Н.264 OS Lunix, выходы BNC+VGA+HDMI. 16 входов аудио, 1 выход. 1 SATA HDD до 3 Tb, LAN, 16 трев. Входов 3 выходов, RS485, USB 2.0, пульт д/у, мышь | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Камера телевизионная передающая Rvi-125 (2.8-12mm) или эквивалент | Цветная купольная в/к 1/3" Sony Super HAD II Color CCD, Effio-E, DSP, не менее 650 ТВ линий, built-in 30 pcs LED, with 2.8, 12 Fixed Iris lens DC12V AntiVandal | шт. | 7 |  |  |
|  | Аппаратура телевидения. Камера телевизионная передающая Rvi-169 LR (3.5-16mm) или эквивалент | Цветная уличная в\к высокого разрешения с ИК-подсветкой, 1/3" SSH II, 582(H)X752(V), 600 ТВЛ, 52 дБ, объектив АДР с ик-коррекцией f=3.5-16mm, 0.1Лк/F1.2 цвет/0Лк(ИК вкл.) Мех. Ик фильтр, DSP, Auto BLC,HLC, ATW, AWB, Auto AGC, 54 ик диода - дальность не менее 40 м, OSD меню, DC12V, День < 150mA, Ночь < 700 mA, IP 66, Алюминиевый корпус. | шт. | 9 |  |  |
|  | Аппаратура телевидения. Устройство видеоконтрольное Монитор Samsung 215TW ASQ 22 или эквивалент | Диагональ не менее 22, Тип матрицы SPVA, Количество цветов не менее 16.7, Яркость, кд/м не более 2 300, Контрастность 1000:1, Время отклика, мс 8, Углы обзора (вертикальный/горизонтальный), 0 / 0 178 / 178, Максимальное разрешение от 1680 до 1050, Настройки MagicTune, MagicBright2; Интерфейсные разъемы D-sub, DVI-D, компонентный вход, композитный вход, вход S-video, аудиовход миниджек, не менее 2 аудиовходов RCA. Соответствие стандартам TCO'03, Потребление энергии не более 75 ватт – макси | шт. | 1 |  |  |
|  | Жесткий диск Линейка Barracuda LP SATA HDD 3 Tb или эквивалент | Тип HDD, Форм-фактор 3.5", Объем не менее 4000 Гб, Объем буфера не менее 64 Мб, Скорость вращения не более 5900 rpm, Интерфейс SATA III, Внешняя скорость передачи данных не менее 600 Мб/с, Поддержка NCQ, Среднее время доступа, чтение не менее 12 мс, Среднее время доступа, запись не менее 13 мс, Среднее время задержки (Latency) 4.16 мс, Ударостойкость при работе 80 G, Уровень шума работы23 дБ | шт. | 1 |  |  |
|  | Цена контракта |  |  |  |  |

Директор                                                                 	                             О.А. Гоголева

|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к извещению о проведении запроса котировок |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от "____"___________20____ года №____ |
| Объект: МБУ ДОД "Детская школа искусств" |
| Локальный сметый расчет |
| На выполнение работ по установке видеонаблюдения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость в текущих ценах с НДС |  | 400,953 | тыс.руб. |
| Основание: Дефектный акт | Норм. трудоемкость |  | 1 041,95 | чел/час |
| Составлена в ценах на 2001 г. |  |  |  |  |  | Сметная зар. плата |  | 38,672 | тыс.руб. |
|  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда ра- |
| № / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме- |
| п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час |
|  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех |
|  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Раздел 1. Общестроительные работы |  |
| 1 | 10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания НР=84%,СП=60% | 2 [шт] | 512,97 351,78 | 81,45 13,32 | 79,74 | 1 026 | 704 | 163 27 | 159 | 10,10 0,44 | 20,20 0,88 |
| 2 | 10-04-067-21 | Видеомагнитофон НР=97%,СП=65% | 1 [шт] | 180,70 116,80 | 7,40 1,21 | 56,50 | 181 | 117 | 7 1 | 57 | 4,36 0,04 | 4,36 0,04 |
| 3 | 10-04-067-22 | Камера телевизионная передающая НР=97%,СП=65% | 16 [шт] | 869,92 759,29 | 5,55 0,91 | 105,08 | 13 919 | 12 149 | 89 15 | 1 681 | 21,80 0,03 | 348,80 0,48 |
| 4 | 10-04-067-23 | Устройство видеоконтрольное НР=97%,СП=65% | 1 [шт] | 79,30 75,93 | 1,85 0,30 | 1,52 | 80 | 76 | 2 | 2 | 2,18 0,01 | 2,18 0,01 |
| 5 | 10-08-005-03 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим НР=84%,СП=60% | 7.5 [100 м] | 2572,28 1027,82 | 50,00 | 1494,46 | 19 292 | 7 709 | 375 | 11 208 | 34,00 | 255,00 |
| 6 | 10-06-032-01 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства НР=105%,СП=65% | 1 [100 пар] | 408,68 392,99 |  | 15,69 | 409 | 393 |  | 16 | 13,00 | 13,00 |
| 7 | 01-06-001-01 | Система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без элементного коммутатора НР=68%,СП=40% | 2 [система] | 1189,08 1189,08 |  |  | 2 378 | 2 378 |  |  | 30,00 | 60,00 |
| 8 | 10-06-068-17 | Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания НР=84%,СП=60% | 1 [объект] | 24369,37 13432,72 | 10668,00 1669,92 | 268,65 | 24 370 | 13 433 | 10 668 1 670 | 269 | 289,00 48,00 | 289,00 48,00 |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  | 61 655 | 36 959 | 11 304 1 713 | 13 392 |  | 992,54 49,41 |
|  | Итого с учетом поправочных коэффициентов |  |  |  |  | 61 655 | 36 959 | 11 304 1 713 | 13 392 |  | 992,54 49,41 |
|  | Итого с учетом поправки на зарплату |  |  |  |  | 61 655 | 36 959 | 11 304 1 713 | 13 392 |  | 992,54 49,41 |
|  | Итого с поправкой на условия производства |  |  |  |  | 61 655 | 36 959 | 11 304 1 713 | 13 392 |  | 992,54 49,41 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 61 655 | 36 959 | 11 304 1 713 | 13 392 |  | 992,54 49,41 |
|  | Накладные расходы [Н43=84% по поз.1,5,8, Н43=97% по поз.2-4, Н43=105% по поз.6, Н43=68% по поз.7] |  |  |  |  | 33 793 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом накладных расходов |  |  |  |  | 95 448 | 36 959 | 11 304 1 713 | 13 392 |  | 992,54 49,41 |
|  | Сметная прибыль [Н49=60% по поз.1,5,8, Н49=65% по поз.2-4,6, Н49=40% по поз.7] |  |  |  |  | 23 365 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | 118 813 | 36 959 | 11 304 1 713 | 13 392 |  | 992,54 49,41 |
|  | Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1041,95 |
|  | Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  | 38 672 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 61 655 | 36 959 | 11 304 1 713 | 13 392 |  | 992,54 49,41 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 33 793 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 23 365 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 118 813 | 36 959 | 11 304 1 713 | 13 392 |  | 992,54 49,41 |
|  | В том числе пусконаладочных работ всего |  |  |  |  | 4 946 | 2 378 |  |  |  | 60,00 |
|  | В том числе пусконаладочных работ вхолостую [80% по поз.7] |  |  |  |  | 3 957 | 1 902 |  |  |  | 48,00 |
|  | В том числе пусконаладочных работ под нагрузкой [20% по поз.7] |  |  |  |  | 989 | 476 |  |  |  | 12,00 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1041,95 |
|  | Сметная зарплата |  |  |  |  |  | 38 672 |  |  |  |  |
| 9 | Протокол | Индекс СМР 2.85988 |  |  | 339 792 |  |  |  |  |  |
|  | Итого в текущих ценах |  | 339 791 | 38 672 |  |  |  | 1041,95 |
| 10 |  | Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% |  |  | 61 162 |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  | 400 953 | 38 672 |  |  |  | 1041,95 |

Директор школы ____________________/О.А. Гоголева/

ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения

«__» ____________  20__ г.                                                          	                     г. Югорск

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств города Югорска», именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»,  в лице директора Гоголевой Оксаны Александровны, действующей на основании Устава,   с  одной   стороны, и ____________________ (официальное наименование организации),  именуемое   в  дальнейшем  «Исполнитель», в  лице директора ____Ф.И.О.______,  действующего на   основании ___указывается соответствующий документ___с другой стороны, заключили настоящий гражданско-правовой договор

1.Предмет и общие условия гражданско-правового договора.

  - Данный гражданско-правовой договор  заключается по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок  (Протокол № ____ от «___» _______________ 2013 г.)

  - Исполнитель обязуется произвести работы по монтажу системы видеонаблюдения, в соответствии с  объемами работ и характеристикой используемых материалов     (Приложение №1, 2), являющего неотъемлемой частью договора.

1.3 Цена договора включает  все расходы: стоимость работ, материалов, все виды установленных налогов, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), пошлины и другие обязательные платежи, связанные с исполнением договора.

1.4.Исполнитель обязуется произвести работы по монтажу системы видеонаблюдения Заказчику в согласованном количестве и установленного качества.

1.5.В целях правовой обеспеченности настоящего договора,  Исполнитель, предоставляет копию свидетельства о государственной регистрации и/или копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр.

1.6.Заказчик обязуется принять работы по монтажу системы видеонаблюдения и оплатить их в порядке и сроки, установленные сторонами настоящего договора.

1.7.  Работы по монтажу системы видеонаблюдения считаются  выполненным  с  момента подписания акта выполненных работ.

2.  Количество и качество работ

2.1.Наименование, количество, а также цену стороны согласовали и зафиксировали в настоящем договоре и приложении к настоящему договору, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2.  Работы по монтажу системы видеонаблюдения, согласно, настоящего договора, должны соответствовать требованиям государственных стандартов РФ, качеству являющейся неотъемлемой частью договора и использовать в работе качественные материалы.

2.3. Гарантия на качество работ по монтажу системы видеонаблюдения: 3 года с момента подписания  акта выполненных работ.

2.4. Поставщик предоставляет сертификаты соответствия на материалы,  используемые при выполнении работ.

2.5. Требования Заказчика, связанные с работами по монтажу  системы видеонаблюдения,  могут быть предъявлены только, если недостатки обнаружены исключительно в течение сроков, предусмотренных настоящим договором.

# Порядок выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения

# 3.1.Исполнитель осуществляет выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения по следующему адресу: 628260, ул. 40 лет Победы д.12, г. Югорск, Ханты Мансийский автономный округ -Югра, Тюменская обл.;

3.2. Работы по монтажу  системы видеонаблюдения осуществляются в течение 30 дней с момента подписания договора обеими сторонами.

3.3.Исполнитель не менее чем за 24 часа согласовывает с Заказчиком  время начала работ.

3.4.Исполнитель обязан при осуществлении работ соблюдать правила техники безопасности.

3.5.Фактом, подтверждающим принятие работ Заказчиком, являются:  оформленные надлежащим образом сопроводительные документы  (скрепленные печатью и подписанные акт выполненных работ, с указанием расшифровки подписи, должности Получателя, а также с

Директор                                                                 	                             О.А. Гоголева

указанием даты принятия работ). Работы считаются выполненными, а обязательства  исполненными, только с момента подписания акта выполненных работ.

3.6.Заказчик производит приемку работ  по качеству, сличает данные,  выявленные при приемке с данными, указанными в сопроводительных документах.

3.7.Все отступления работ по качеству монтажа системы видеонаблюдения должны быть зафиксированы и точно отражены  в акте, составленном Заказчиком и с представителем Исполнителя  или с участием 3-го лица. Акт незамедлительно должен быть передан Поставщику по факсу, оригинал должен быть направлен  почтой.

3.8.Проверка  выполненных работ, сопровождающих документов и т.д. проводится после прибытия представителей Исполнителя.

- Транспортные условия

4.1.Доставка материалов осуществляется транспортом Исполнителя. Согласованный с Заказчиком вид транспорта учитывает географическое положение, транспортную развязку, специфику хранения для данного вида товара. Товар должен транспортироваться с соблюдением мер безопасности.

- Цена  и порядок расчетов

  - Цена на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения  по договору зафиксирована в протоколе и составляет

___________________________________________________________________________________

  - Общая стоимость работ по монтажу системы видеонаблюдения включает  исключительно все расходы: стоимость работ, материалов, все виды установленных налогов, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), пошлины и другие обязательные платежи, связанные с исполнением контракта.

  - В ходе выполнения договора цена работ на выполнение монтажа видеонаблюдения  является фиксированной на весь период действия гражданско-правового договора  изменению и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

5.4. Расчеты  между  сторонами  за работы по монтажу системы видеонаблюдения осуществляются: безналичным перечислением, в течение 10 рабочих  дней на расчетный счет Исполнителя с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами.

5.5. Платежи считаются произведенными только после поступления средств на счет Исполнителя.

- Ответственность сторон

  - Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по договору  при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обязательств, при конкретных условиях конкретного периода времени. Положение настоящей статьи договора применяются независимо от того, в чьей собственности в тот момент находился товар.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, исполнитель  вправе в судебном порядке взыскать с Заказчика пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

  - Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  пени ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы.

  - В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором  срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день уплаты. Поставщик освобождается от уплаты  такой пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы.

  - Исполнитель  производит исправление  брака  работ по монтажу системы видеонаблюдения за свой счет, в течение 14  дней со дня получения претензии.

  - В случае отсутствия сопровождающих документов на работы, применяются действия,

Директор                                                                                          О.А. Гоголева

  - предусмотренные п.п. 3.3. настоящего контракта. Исполнитель считается не исполнившим свои обязательства по данному договору

6.8. Исполнитель  несет ответственность за причиненные убытки Заказчику во время  работ по монтажу системы видеонаблюдения

6.9. Иная, не предусмотренная данным договором ответственность Исполнителя за просрочку  выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения, исключается.

# 7.Порядок разрешения споров

  - Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного   разбирательства: путем переговоров.

При этом  каждая  из  сторон  вправе  претендовать  на  наличие  у  нее   в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

  - При не достижении  взаимоприемлемого решения стороны вправе передать  спорный   вопрос на разрешение в Арбитражный суд Ханты – Мансийского автономного округа, по месту нахождения Заказчика

8. Действие договора во времени

  - Настоящий договор, вступает в силу со дня подписания его сторонами, и становится обязательным для сторон, заключивших его.

  - Настоящий договор  действует  до  полного исполнения обязательств  сторон.

  - Расторжение договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (п.8 ст.9 Федерального закона от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

- Заключительные положения

  - Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством.

  - Данный документ является полным текстом документа и после его заключения любые иные ранее имевшиеся договоренности, противоречащие условиям договора, теряют  свою юридическую силу.

  - Договор составлен  в  2-х  экземплярах,  по  одному  для  каждой  из  сторон,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу.

  - Исполнитель, не выславший в адрес Заказчика подписанный экземпляр договора в срок, признается уклоняющимся от заключения договора, в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г.

10.Юридические адреса сторон

  - В  случае  изменения  юридического  адреса   или  обслуживающего  банка стороны  договора  обязаны  в  10-тидневный срок уведомить об  этом  друг друга.

11.Реквиизиты сторон

Заказчик:                                                                                                                           Исполнитель:

| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств города Югорска» Юридический адрес: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 12 Фактический адрес: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул.40 лет Победы, д.12 тел. (34675) 2-40-96, факс 2-37-82 ИНН 8622001438 КПП 862201001 ОГРН 1028601847867 ОКПО 33582514 Департамент финансов г.Югорска МБУ ДОД «Детская школа искусств» л/с 208.14.303.1) р/сч 40701810800063000007 БИК 047162740 в ОАО Ханты-Мансийский банк, г.Ханты-Мансийск корр.счет 30101810100000000740 Директор школы____________О.А. Гоголева М.П. |  |
| --- | --- |

Приложение 1

к гражданско-правовому договору

от «____»_______20___ года №____

Спецификация

| № п/п | Наименование товара | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок питания ИВЭП-1200М, 12В. 5А или эквивалент | Максимальная емкость АКБ- 2 x 7 Ач. Входное напряжение сети 135-264 В. Выходное постоянное напряжение при работе от сети не менее 13,6 ± 0,2 В. Напряжение отключения АКБ не менее 10,4 ± 0,4 В. Ток нагрузки при работе от сети и от АКБ 5,0А. Диапазон рабочих температур -10+40 C. Корпус не менее 324 х 182 х 86мм. оптимальный заряд АКБ благодаря постоянной схеме тестирования; электронная защита от переполюсовки при подключении АКБ и замыкания клемм подключения АКБ; защита аккумуляторных батарей от перезаряда и глубокого разряда; электронная защита источника от КЗ и перегрузок, как при работе от сети, так и при работе от АКБ | шт. | 2 |  |  |
| 2 | Аппаратура телевидения ПЭВМ, регистратор Rvi-R16LA или эквивалент | 16-ти канальный видерегистратор, русское Меню, Формат сжатия не менее Н.264 OS Lunix, выходы BNC+VGA+HDMI. 16 входов аудио, 1 выход. 1 SATA HDD до 3 Tb, LAN, 16 трев. Входов 3 выходов, RS485, USB 2.0, пульт д/у, мышь | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Камера телевизионная передающая Rvi-125 (2.8-12mm) или эквивалент | Цветная купольная в/к 1/3" Sony Super HAD II Color CCD, Effio-E, DSP, не менее 650 ТВ линий, built-in 30 pcs LED, with 2.8, 12 Fixed Iris lens DC12V AntiVandal | шт. | 7 |  |  |
|  | Аппаратура телевидения. Камера телевизионная передающая Rvi-169 LR (3.5-16mm) или эквивалент | Цветная уличная в\к высокого разрешения с ИК-подсветкой, 1/3" SSH II, 582(H)X752(V), 600 ТВЛ, 52 дБ, объектив АДР с ик-коррекцией f=3.5-16mm, 0.1Лк/F1.2 цвет/0Лк(ИК вкл.) Мех. Ик фильтр, DSP, Auto BLC,HLC, ATW, AWB, Auto AGC, 54 ик диода - дальность не менее 40 м, OSD меню, DC12V, День < 150mA, Ночь < 700 mA, IP 66, Алюминиевый корпус. | шт. | 9 |  |  |
|  | Аппаратура телевидения. Устройство видеоконтрольное Монитор Samsung 215TW ASQ 22 или эквивалент | Диагональ не менее 22, Тип матрицы SPVA, Количество цветов не менее 16.7, Яркость, кд/м не более 2 300, Контрастность 1000:1, Время отклика, мс 8, Углы обзора (вертикальный/горизонтальный), 0 / 0 178 / 178, Максимальное разрешение от 1680 до 1050, Настройки MagicTune, MagicBright2; Интерфейсные разъемы D-sub, DVI-D, компонентный вход, композитный вход, вход S-video, аудиовход миниджек, не менее 2 аудиовходов RCA. Соответствие стандартам TCO'03, Потребление энергии не более 75 ватт – макси | шт. | 1 |  |  |
|  | Жесткий диск Линейка Barracuda LP SATA HDD 3 Tb или эквивалент | Тип HDD, Форм-фактор 3.5", Объем не менее 4000 Гб, Объем буфера не менее 64 Мб, Скорость вращения не более 5900 rpm, Интерфейс SATA III, Внешняя скорость передачи данных не менее 600 Мб/с, Поддержка NCQ, Среднее время доступа, чтение не менее 12 мс, Среднее время доступа, запись не менее 13 мс, Среднее время задержки (Latency) 4.16 мс, Ударостойкость при работе 80 G, Уровень шума работы23 дБ | шт. | 1 |  |  |
|  | Цена контракта |  |  |  |  |

Директор                                                                 	                             О.А. Гоголева