Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«17» сентября 2013г.                                                                              № 0187300005813000435-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Бандурин В.К. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города Югорска - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

3. Климин В.А.  – заместитель председателя Думы города;

4. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

5. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

6. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

7. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 7  членов комиссии, что составляет  70 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005813000435 на право заключения муниципального контракта на выполнение дополнительных работ по объекту «капитальный ремонт МАДОУ детский сад комбинированного типа «Радуга» в городе Югорске» (здание детского сада).

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000435, дата публикации 22.08.2013.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: г.Югорск,  ул. Механизаторов, д. 22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 17 сентября 2013 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 2. Отозвана заявка №5707086.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 5704676 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 5710225 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании п. 1 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона). Не предоставлены конкретные показатели используемого товара: - по пункту 11 не предоставлен показатель характеристики товара «диаметр разъема соединения»; - по пункту 12 отсутствует характеристика товара «поручень не менее диаметр 42*1,5 прикреплен к стойке через солдатик или верхнюю фрезеровку, непрерывен по всей длине». - пункт 13 в заявке участника указано не конкретные показатели характеристики товара «допустимы уменьшение или увеличение размеров 10 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара». Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |

6. В соответствии с частью 10 статьи 41.9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся  (принято решение о признании  только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона).

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д.Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола |  | В.А. Климин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола |  | В.К.Бандурин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И.Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола |  | Ж.В.Резинкина |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т.Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б.Захарова |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________ В.А. Климин

______________  Т.И.Долгодворова

__________________В.К.Бандурин

_________________Ж.В.Резинкина

________________ А.Т.Абдуллаев

___________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                         __________________Л.С. Скороходова

Секретарь Н.Б.Захарова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от «17» сентября   2013 г. № 0187300005813000435-1

Таблица рассмотрения первых частей заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта

на выполнение дополнительных работ по объекту «Капитальный ремонт МАДОУ детский сад комбинированного типа «Радуга» в городе Югорске» (здание детского сада).

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования | № пункта | Характеристика товара | Номер заявки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5704676 | 5710225 |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. | 1 | Доводчик с изменяемой силой закрывания при ширине створки не более 1250 мм с выборочной силой закрывания для размеров не менее 2 и не более 5 и регулируемой спереди скоростью закрывании. Выборочная сила закрывания с помощью смещенного монтажа Регулируемые спереди скорость закрывания и конечный дохлоп с помощью рычажной тяги Для дверей с правым и левым упором без перестановки В качестве опции: рычажная тяга с фиксацией с диапазоном фиксации 70°-150° В качестве опции: регулируемый спереди гидравлический конечный дохлоп и фиксированное демпфирование открытия. | Соответствует | Соответствует |
|  | 2 | Электронный регулятор температуры с погодной компенсацией на 230 В, напряжение питания 230 В, 50 Гц, релейных выходов не менее 6, входов для подключаемых датчиков не менее 10, Мин. напряжение питания - 207 В, Макс. напряжение питания - 244 В, Потребляемая мощность 5 Вт, Нагрузка на релейных выходах 4(2) A - 230 В, Нагрузка на тиристорных выходах 0.2 A / 230 В, Тмин окр. Среды 0 °C, Тмакс окр. Среды +55 °C, Т мин хранения и транспортировки -40 °C, Тмакс хранения и транспортировки +70 °C, Резервный источник питания для таймера не менее 72 часа, Цифровой вход - 12 В, Тип датчика Pt 1000 Ом/°C, Класс защиты корпуса IP 41, Макс. длина кабеля датчика не более 200 м. Корпус не менее 220 x 110 x 78.7 мм | Соответствует | Соответствует |
|  | 3 | Погружной датчик температуры с характеристиками: медный или из нержавеющей стали с двухпроводными устройствами и с взаимозаменяемыми соединительными кабелями. Диаметр не менее 100 мм, Т мин 0 °CТмакс +140 °C Постоянная времени 2 с (в воде), 7 с (в воздухе). IP54. Электрическое соединение-две клеммы, кабельный ввод PG9, поставляется с датчиком. | Соответствует | Соответствует |
|  | 4 | Ограждение кровельное металлическое, каркас труба не менее 15х15мм и не более 20х20мм, высота ограждения не более 400 мм, длина секции не более 1200 мм. Внутри ограждения элементы круга из арматуры диаметром не более 10 мм. | Соответствует | Соответствует |
|  | 5 | Циркуляционный насос предназначен для перекачивания чистых невязких и неагрессивных вод, не содержащих твердых частиц, волокон и минеральных масел. Технические характеристики количество скоростей Не менее 3 максимальное давление 10 бар температура перекачиваемой жидкости -10°...120° C (кратковременно до 140° C) материал корпуса чугун уровень шума Не более 41 дБ(А) напряжение 1 x 230 В, 50 Гц | Соответствует | Соответствует |
|  | 6 | Реле давления и перепада давления электроконтактный прессостат для воды, воздуха, масла, фреонов типа КР с однополюсным переключателем. Технические характеристики: допустимое давление не менее 18 бар Описание - Контактная нагрузка, переменного тока АС-3 (мотор), 6 А, 400 В Присоединение - G ¼ А дюймы Диапазон настройки - -0,2–8 бар Дифференциал не менее 0,4 не более 1,5 бар | Соответствует | Соответствует |
|  | 7 | Кран шаровый для водоснабжения с запорным элементом в виде шара со сверлением. ГОСТ/ТУ: ТУ 3712-002-04606952-03, ГОСТ 9544-93. Материал корпуса: латунь ЛЦ40Сд. Материал шара: латунь. Уплотнение шара: фторопласт, выполненный в виде уплотнительных седел. Рабочая среда изделия: вода, пар. Номинальное давление: не менее 1,6 МПа. наибольшая температура: до + 150°С. Управление краном ручное. Рукоятка может быть выполнена в виде рычага или "бабочки". Корпус крана разборный. С возможностью демонтажа запорного элемента - шара. Краны изготавливаются для условных проходов Ду не менее 15 и не более 50мм. Класс герметичности: "А". Гарантийный срок не менее 18 месяцев. | Соответствует | Соответствует |
|  | 8 | Отборные устройства давления предназначены для установки на прямых участках технического трубопровода для подключения прибора измерения давления. Среда: не агрессивная Рабочее давление Ру: не более 1,6 Мпа Температура рабочей среды:+ 225 С˚ Тип: прямое Присоединение: под приварку Материал: сталь 20 | Соответствует | Соответствует |
|  | 9 | Расходомеры-счетчики применяются для коммерческого и технологического учёта расхода и объёма жидкостей в тепловых пунктах, тепловых станциях, объектах ЖКХ и промышленности, информационно-измерительных системах, узлах коммерческого учета тепловой энергии в условиях круглосуточной эксплуатации. Пределы измерения расхода: Qmin не менее 0,025 м3/ч Qt2: не менее 0,032 м3/ч Qt1 не менее 2,5 м3/ч Qmax не менее 5 м3/ч | Соответствует | Соответствует |
|  | 10 | Коллекторный блок для систем водяного радиаторного и напольного отопления (водяной теплый пол) с регулировочными (настроечными) и ручными (с возможностью установки электротермического сервопривода) запорными клапанами, автоматическими воздухоотводчиками и дренажем. Диаметр коллекторов – 1 или 1 ¼". Число выходов – не менее 3 и не более 12. Диаметр патрубков – ¾", резьба – наружная, стандарт присоединения – «евроконус». Рабочая температура теплоносителя – не более + 120 °С, давление – не более 10 бар. | Соответствует | Соответствует |
|  | 11 | Насос циркуляционный с характеристиками: Тип поверхностный циркуляционный Максимальный напор Не менее 7.8 м Пропускная способность Не менее 5.76 куб. м/час Напряжение сети 380/400 В Потребляемая мощность 200 Вт Номинальная мощность 180 Вт Конструкция Тип ротора "мокрый" Диаметр разъема соединения 1" Установка насоса горизонтальная/вертикальная Размеры (ШхВхД) Не менее 11.3x18x15.3 см Вес Не менее 3.3 кг | Соответствует | Насос циркуляционный с характеристиками: Тип поверхностный циркуляционный Максимальный напор 7.8 м Пропускная способность 5.76 куб. м/час Напряжение сети 380/400 В Потребляемая мощность 200 Вт Номинальная мощность 180 Вт Конструкция Тип ротора "мокрый" Диаметр разъема соединения Установка насоса горизонтальная/вертикальная Размеры (ШхВхД) 11.3x18x15.3 см Вес 3.5 кг |
|  | 12 | Ограждение лестницы: Стойка не менее диаметр 38*1,5 с верхним солдатиком или с верхней фрезеровкой для крепления поручня; Поручень не менее диаметр 42*1,5 прикреплен к стойке через солдатик или верхнюю фрезеровку, непрерывен по всей длине; Поручень не менее диаметр 32*1,5 в две нити, непрерывен по всей длине; Ригель не менее диаметр 16*1,5 вертикальное заполнение; Поверхность зеркальная, все швы зачищены и заполированы до однородного состояния; Нижний декоративный колпачок. | Соответствует | Ограждение лестницы: Стойка диаметр 38*1,5 с верхним солдатиком для крепления поручня; Поручень диаметр 38*1,5 в две нити, непрерывен по всей длине; Ограждение лестницы 12 Ригель диаметр 16*1,5 вертикальное заполнение; Поверхность зеркальная, все швы зачищены и заполированы до однородного состояния; Нижний декоративный колпачок. |
|  | 13 | Плита типа <ФАССТ> или эквивалент с техническими характеристиками: изготавливаются в форме облицовочных листов, при этом их внешняя сторона покрывается крошкой из натурального камня. В качестве основания при производстве используется цементно-волокнистый лист, который армирован волокнами хризолитового асбеста. Технические характеристики: Плотность кг/м³ 1800 Прочность на изгиб сухого материала Продольная МПа или МН/м² 25 Поперечная МПа или МН/м² 19 Морозостойкость цикл 50 Коэффициент теплового расширения °С -1•10-6 9 Водопоглощение за 48 ч % 7 Теплопроводимость Вт/м•°С 0,418 Деформация при влаге RH 30-50 % мм/м 0,3 RH 50-90 % мм/м 1,5 Коэффициент паропроницаемости Мг/МчПа 0,0046 Размер плит Толщина не менее мм 8 Ширина не менее мм 1200 Длина мм 1570 или 2400 Долговечность условные годы 30 Допустимы уменьшение или увеличение размеров 10 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара. | Соответствует | Плита типа <ФАССТ> с техническими характеристиками: изготавливаются в форме облицовочных листов, при этом их внешняя сторона покрывается крошкой из натурального камня. В качестве основания при производстве используется цементно-волокнистый лист, который армирован волокнами хризолитового асбеста. Технические характеристики: Плотность кг/м³ 1800 Прочность на изгиб сухого материала Продольная МПа 25 Поперечная МПа 19 Морозостойкость цикл 50 Коэффициент теплового расширения °С -1•10-6 9 Водопоглощение за 48 ч % 7 Теплопроводимость Вт/м•°С 0,418 Деформация при влаге RH 30-50 % мм/м 0,3 RH 50-90 % мм/м 1,5 Коэффициент паропроницаемости Мг/МчПа 0,0046 Размер плит Толщина мм 8 Ширина мм 1200 Длина мм 2400 Долговечность условные годы 30 Допустимы уменьшение или увеличение размеров 10 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара. |
|  | 14 | Антисептический состав « Пирилакс 3000» или эквивалент с характеристиками: наносится на очищенную от пыли и грязи, неокрашенную поверхность, наносится кистью, методом распыления или окунания при температуре окружающей среды от -15 °С до +50 °С. | Соответствует | Соответствует |
|  | 15 | Лист гладкий, полиэстер ширина листа: 1250 мм длина листа: 2000 мм толщина листа: не менее ,4 мм и не более 0,5 мм количество цинка не более 275 г/кв.м площадь листа: не менее 2,5 кв.м | Соответствует | Соответствует |
|  | 16 | Труба металлополимерная диаметром условного прохода не менее 32 мм и не более 40 мм, толщина стенки не менее 3 мм и не более 4 мм. | Соответствует | Соответствует |