Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме

«13» марта 2014 г.                                                                                           № 0187300005814000133-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорск (далее - комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города;

3. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

4. Резинкина Ж.В. – заместитель начальника управления экономической политики;

5.Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

6. Захарова Н.Б. - начальник отдела муниципальных  закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 6 членов комиссии из 9.

Представитель заказчика: Омельченко Олеся Леонидовна, специалист 1 категории производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005814000133 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепло-водоснабжения от ТК-19  до ТК-62 от котельной №7 в районе жилого дома по ул. Менделеева,53 в городе Югорске.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005814000133, дата публикации 17.04.2014.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 13 мая 2014 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 2.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок и приняла следующее решение:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 7269778 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - по пунктам 1-26 отсутствует место происхождения товара или наименование производителя товара; - пункт 25: раствор готовый кладочнывй цементный-указана морозостойкость Р50/Пк3 (в документации об аукционе F50/Пк3). Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 7277189 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |

6. В соответствии с частью 8 статьи 67 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (принято решение о признании  только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником аукциона).

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т.Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д. Голин

Члены  комиссии

_____________________ Н.А. Морозова

_____________________Т.И. Долгодворова

_____________________Ж.В. Резинкина

____________________ А.Т. Абдуллаев

______________________Н.Б. Захарова

Представитель заказчика                                                                            ________________О.Л. Омельченко

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок аукциона в электронной форме

от «13» мая  2014 г. № 0187300005814000133-1

Таблица рассмотрения первых частей заявок

аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепло-водоснабжения от ТК-19 до ТК-62 от котельной №7 в районе жилого дома по ул. Менделеева,53 в городе Югорске

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования | № пункта | Характеристика товара | Номера заявок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7269778 | 7277189 |
| Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в части II «Техническое задание» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара. | 1 | Песок природный мелкий (для строительных работ) с характеристиками: класс песка по крупности – мелкий, модуль крупности песка: Мк не менее 1,5, не более 2,0, полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63: не менее 10%, не более 30%. Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: не более10%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм: не более 0,5%. Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 3%. | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует |
|  | 2 | Блоки бетонные ФБС12-4-6, объем не менее 0,265м3, расход арматуры не менее 1,46 кг | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует |
|  | 3 | Блоки бетонные ФБС 9-4-6, объем не менее 0,195 м3, расход арматуры не менее 0,76кг | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует |
|  | 4 | Труба стальная в пенополиуритановой изоляции при условном давлении не более 1,6 Мпа, наружный диаметр не менее 200 мм и не более 220 мм | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует |
|  | 5 | Труба стальная в пенополиуритановой изоляции при условном давлении не более 1,6 Мпа, наружный диаметр не менее 150 мм и не более 180 мм | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует |
|  | 6 | Труба стальная в пенополиуритановой изоляции при условном давлении не более 1,6 Мпа, наружный диаметр не менее 100 мм и не более 120 мм | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует |
|  | 7 | Труба стальная в пенополиуритановой изоляции при условном давлении не более 1,6 Мпа, наружный диаметр не менее 150 мм и не более 180 мм | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует |
|  | 8 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе. Основные характеристики: общая толщина - до 0,63 мм (толщина основы 0,33 мм, толщина адгезива 0,3 мм); адгезия к праймированной металлической поверхности при +23 °С более 25 Н/см (или 2,5 кГ/см); адгезия в нахлесте (к обратной стороне) при +23 °С более 6 Н/см (или 0,6 кГ/см); температура эксплуатации покрытия от -60 °С до +60 °С. Удельное объемное электросопротивление, Ом-см не менее 1013 | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует |
|  | 9 | Отвод в ППУ с характеристиками: должен иметь условный диаметр стального отвода не менее 200 мм; Наружный диаметр стального отвода не менее 219 мм; Наружный диаметр оболочки ППУ не менее 315мм и не более 320 мм; Масса отвода в изоляции ППУ – 0 m не более 59,96 кг | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует |
|  | 10 | Отвод стальной изолирован пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром не менее 159 мм и не более 160 мм, диаметром изоляции не менее 250 мм и не более 300 мм, длиной не менее 500 мм и не более 550 мм | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует |
|  | 11 | Отвод 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру не более 16Мпа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода не менее 100 мм, наружным диаметром не менее 108 мм, толщиной стенки не менее 4 мм. | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует |
|  | 12 | Отвод стальной изолирован пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром не менее 108 мм и не более 114 мм, диаметром изоляции не менее 200 мм и не более 220 мм, длиной не менее 500 мм и не более 550 мм. | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует |
|  | 13 | Труба стальная электросварная прямошовная со снятой фаской, наружный диаметр не менее 159 мм и не более 189 мм, толщина стенки не менее 4,5 мм и не более 5 мм | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует |
|  | 14 | Кран шаровый под приварку, диаметр 100 мм Шар - нержавеющая сталь или латунь Седло шара и сальник - тефлон + 20% углерода Уплотнительные кольца - тройной этилен-пропиленовый каучук или витон | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует |
|  | 15 | Краны шаровые, диаметр: 150 мм Шар - нержавеющая сталь или латунь Седло шара и сальник - тефлон + 20% углерода Уплотнительные кольца - тройной этилен-пропиленовый каучук или витон | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует |
|  | 16 | Краны шаровые под приварку, диаметр: 200 мм Шар - нержавеющая сталь или латунь Седло шара и сальник - тефлон + 20% углерода Уплотнительные кольца - тройной этилен-пропиленовый каучук или витон | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует |
|  | 17 | Кран шаровой муфтовый диаметр не менее 32 мм и не более 40 мм - Давление, PN (кгс/см2) не более 16 - Материал корпуса: латунь или бронза - Материал уплотнений: фторопласт - Материал шара: латунь с и зеркальной полировкой или бронза - Материал рукоятки: алюминий или сталь - Рабочая среда: вода, пар - Температура рабочей среды (°С): от -30 до +150 - Управление: ручное при помощи рукоятки - Тип соединения: муфтовое - Класс герметичности: А или B | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует |
|  | 18 | Швеллер № 10 или №12, сталь не ниже Ст3пс5 | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует |
|  | 19 | # Грунтовка с характеристиками: лакокрасочный материал, применяемый для окраски металлических, деревянных и других поверхностей. Время высыхания однослойного покрытия при 20±2°C не более 24 часов. Расход не менее 60 и не более 100 г/м2 на однослойное покрытие. | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует |
|  | 20 | Щебень с характеристиками: щебень для щебеночных покрытий и оснований, из природного камня, по ГОСТ 8267-93, ГОСТ 3344-83, фракция не менее 20 и не более 40 мм | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует |
|  | 21 | Кирпич с характеристиками: прочность на сжатие, МПа не менее 7,5 Прочность - не ниже М75 Морозостойкость не ниже Мрз 25 Формат – 1НФ Предельные отклонения по длине не более 4 мм Коэффициент теплопроводности не ниже 0,36 Вт/ (мºС) Водопоглащение не менее 6% и не более 14% | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует |
|  | 22 | Бетон должен иметь характеристику: бетон тяжелый, класс В15 обладает довольной высокой прочностью на сжатие. Морозостойкость не ниже F75 и не выше F-150, средняя прочность не менее 196 кгс/см. | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует |
|  | 23 | # Эмаль с характеристиками: алкидная эмаль (краска) предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям. Степень перетира не менее 25мкм. Время высыхания до степени 3 при температуре (20+-0,5о)С не более 24 часа | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует |
|  | 24 | # Мастика холодная битумно-бутилкаучуковая с характеристиками: Теплостойкость + 120 °С Морозостойкость - 65 °С Предел прочности при разрыве не менее 0,1 МПа Относительное удлинение при разрыве, не менее 20 % Относительное остаточное удлинение, не более 20 % Водопоглощенне за 24 ч не более 2 г/м2 | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует |
|  | 25 | Раствор готовый кладочный цементный Морозостойкость не ниже F50/Пк3 Класс не ниже В5 | Раствор готовый кладочный цементный Морозостойкость Р50/Пк3 Класс В5 (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует |
|  | 26 | Семена газонной травы с характеристиками: универсальная травосмесь должна быстро развиваться, иметь высокую устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды, зимостойкость и долголетие. Норма высева не менее 3 и не более 4 кг на 100. Всхожесть семян должна быть не ниже 80 %, быстрое восстановление покрова при скашивании. Травостой должен быть плотным, дернина – прочной, упругой, устойчивой к скашиванию и уплотнению почвы. | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует |