| УТВЕРЖДАЮ: Главный врач МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» _______________________ В.В.Быков « » сентября 2012 г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель главы администрации города Югорска _______________________Т.И. Долгодворова « » октября 2012 г. |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ

# об открытом аукционе в электронной форме

№ __________________

на право заключения гражданско-правового договора

на выполнение работ по ремонту помещений

# Югорск, 2012 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница г.Югорска» Место нахождения: 628260, ул. Попова, дом 29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Контактное лицо: Подкорытов Роман Сергеевич, начальник службы ремонта МБЛПУ «Центральная городская больница города Югорска», тел. 8(34675) 6-79-17. Контактное лицо заказчика по организационным вопросам: Смаилов Руслан Шавкатович начальник отдела материально-технического снабжения МБЛПУ «Центральная городская больница г.Югорска», тел. 8(34675)6-79-98. e-mail: mtsucgb@mail.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по ремонту помещений. |
|  | Предмет контракта | Указано в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: 628220, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск: улица Попова, 29, МУ «Центральная городская больница г. Югорска» Срок и условия выполнения работ: – Подрядчик обязан приступить к выполнению работ со дня подписания договора, выполнить работы в срок до 20 декабря 2012г: 1.Ремонт стен стационара 14 дней, со дня подписания договора; 2.Ремонт стен и полов в поликлинике 21 день, со дня подписания договора; 3.Расширение архива 30 дней, со дня подписания договора; 4.Ремонт акушерско-физиологического отделения, травматологического отделения, помещения для утилизации медицинских отходов 45 дней, со дня подписания договора; |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 1 901 124(один миллион девятьсот одна тысяча сто двадцать четыре) рубя 00 копеек |
|  | Порядок формирования цены договора | В цену договора включены стоимость расходных материалов, фактически затраченных Подрядчиком при выполнении работ, транспортные расходы, страхование, налоги, сборы и иные платежи, и расходы Подрядчика. Обоснование расчета начальной (максимальной) цены контракта раздел IV. |
|  | Источник финансирования заказа | бюджет города Югорска на 2012 год. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | предоплата в размере 30% производится в течение 10 рабочих дней, после подписания договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Расчет между Заказчиком и Подрядчиком производится по факту выполнения работ в течение 10 рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ (формы КС-2) при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в сроки установленные Заказчиком, подписанного обеими сторонами. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обязательные требования к участникам размещения заказа: соответствие участников размещения заказа, требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут « 15 » октября 2012 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | « 18» октября 2012 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | « 22 » октября 2012 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 95 056(девяносто пять тысяч пятьдесят шесть)рублей 20 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания договора победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены договора на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения договора | Требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | 30% от начальной (максимальной) цены договора – 570 337(пятьсот семьдесят тысяч триста тридцать семь)рублей 20 копеек. Срок предоставления: до подписания гражданско-правового договора. Обеспечение исполнения обязательств по гражданско-правового договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Порядок внесения в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) осуществляется безналичным расчетом по реквизитам, указанным в пункте 26 настоящей документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения гражданско-правового договора определяется Участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения договора не требуется. |
|  | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | Получатель: ИНН/КПП 8622007790/862201001 Департамент финансов администрации города Югорска (МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» л/с 300.01.101.0) Расчетный счет 407 01 810 800 063 000 007 БАНК ОАО «Ханты-Мансийский банк» г. Ханты-Мансийск Корреспондентский счет 30101810100000000740 БИК 047162740 ОГРН 1028601844589 Назначение платежа: «Обеспечение исполнения гражданско-правового договора на выполнение работ по ремонту помещений» |
|  | Обязательства по договору, которые должны быть обеспечены | В полном объёме |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения договора в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении(допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |
|  | Сведения о предоставлении преференций участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 12 марта 2012 года №120 | Преференции не предоставляются |

# Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Ремонт стен стационара.

1.1.Срок выполнения работ 14 дней, со дня подписания договора.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Гинекологическое отделение смотровой кабинет |
| Стены |
| 1 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР (235 руб.): 81% от ФОТ (290 руб.) СП (145 руб.): 50% от ФОТ (290 руб.) | 0,153 | 2151,64 1838,18 | 313,46 61,81 |  | 329 | 281 | 48 9 |  | 74,3 | 11,37 |
| 2 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (90 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (86 руб.) СП (51 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (86 руб.) | 0,153 | 559,32 559,32 |  |  | 86 | 86 |  |  | 22,82 | 3,49 |
| 3 | ТЕРр61-27-1 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР (115 руб.): 83% от ФОТ (139 руб.) СП (70 руб.): 50% от ФОТ (139 руб.) | 0,153 | 1351,78 810,7 | 541,08 95,05 |  | 207 | 124 | 83 15 |  | 32,48 | 4,97 |
| 4 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (35 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (35 руб.) СП (16 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (35 руб.) | 0,153 | 230,55 227,71 | 2,64 0,44 | 0,2 | 35 | 35 |  |  | 7,5325 | 1,15 |
| 5 | ТСЦ-101-3459 | Грунтовка акриловая: проникающая, адгезионная, (кг) | 2 | 74,45 |  | 74,45 | 149 |  |  | 149 |  |  |
| 6 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (813 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (821 руб.) СП (384 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (821 руб.) | 0,153 | 18187,87 5297,45 | 95,65 63,98 | 12794,77 | 2783 | 811 | 15 10 | 1957 | 183,6205 | 28,09 |
| 7 | ТСЦ-206-1338 | Уголок декоративный (пристенный) (м) | 39 | 11,24 |  | 11,24 | 438 |  |  | 438 |  |  |
| 8 | ТСЦ-101-1776 | Клей для облицовочных работ водостойкий(сухая смесь) (т) | -0,0574 | 5563,85 |  | 5563,85 | -319 |  |  | -319 |  |  |
| 9 | ТСЦ-101-4373 | Клей плиточный (кг) | 57,4 | 16,68 |  | 16,68 | 957 |  |  | 957 |  |  |
| Итого по разделу 1 Гинекологическое отделение смотровой кабинет | 6618 |  |  |  |  | 49,07 |
| Раздел 2. Хирургическое отделение процедурный кабинет, гнойная перевязочная, чистая перевязочная. |
| стены |
| 10 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР (1417 руб.): 81% от ФОТ (1749 руб.) СП (875 руб.): 50% от ФОТ (1749 руб.) | 0,92 | 2151,64 1838,18 | 313,46 61,81 |  | 1980 | 1692 | 288 57 |  | 74,3 | 68,36 |
| 11 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (538 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (515 руб.) СП (306 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (515 руб.) | 0,92 | 559,32 559,32 |  |  | 515 | 515 |  |  | 22,82 | 20,99 |
| 12 | ТЕРр61-27-1 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР (691 руб.): 83% от ФОТ (833 руб.) СП (417 руб.): 50% от ФОТ (833 руб.) | 0,92 | 1351,78 810,7 | 541,08 95,05 |  | 1244 | 746 | 498 87 |  | 32,48 | 29,88 |
| 13 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (207 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (209 руб.) СП (98 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (209 руб.) | 0,92 | 230,55 227,71 | 2,64 0,44 | 0,2 | 212 | 209 | 2 | 1 | 7,5325 | 6,93 |
| 14 | ТСЦ-101-3459 | Грунтовка акриловая: проникающая, адгезионная (кг) | 12 | 74,45 |  | 74,45 | 893 |  |  | 893 |  |  |
| 15 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (5727 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (4933 руб.) СП (3145 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (4933 руб.) | 0,92 | 18187,87 5297,45 | 95,65 63,98 | 12794,77 | 16733 | 4874 | 88 59 | 11771 | 183,6205 | 168,93 |
| 16 | ТСЦ-206-1338 | Уголок декоративный (пристенный) (м) | 32 | 11,24 |  | 11,24 | 360 |  |  | 360 |  |  |
| 17 | ТСЦ-101-1776 | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (т) | -0,345 | 5563,85 |  | 5563,85 | -1920 |  |  | -1920 |  |  |
| 18 | ТСЦ-101-4373 | Клей плиточный (кг) | 345 | 16,68 |  | 16,68 | 5755 |  |  | 5755 |  |  |
| 19 | СЦП311-01-146-1 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т) НР (20 руб.): 100% от ФОТ (20 руб.) СП (12 руб.): 60% от ФОТ (20 руб.) | 1,5 | 69,71 13,06 | 56,65 |  | 105 | 20 | 85 |  | 0,578 | 0,87 |
| 20 | 310-5009-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.843; класс груза 1 (1 т) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 1,5 | 13,08 | 13,08 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Хирургическое отделение процедурный кабинет, гнойная перевязочная, чистая перевязочная. | 39350 |  |  |  |  | 295,96 |

2.Ремонт стен и полов в поликлинике

2.1. Срок выполнения работ 21 дней, со дня подписания договора.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Кабинет хирурга, чистая перевязочная |
| Полы |
| 1 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) НР (583 руб.): 84% от ФОТ (694 руб.) СП (472 руб.): 68% от ФОТ (694 руб.) | 0,361 | 1969,87 1871,82 | 98,05 50,1 |  | 711 | 676 | 35 18 |  | 69,87 | 25,22 |
| 2 | ТЕР13-03-001-15 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией, первый слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (33 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (39 руб.) СП (23 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (39 руб.) | 0,361 | 1831,18 107,54 | 24,4 0,38 | 1699,24 | 661 | 39 | 9 | 613 | 3,128 | 1,13 |
| 3 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1658 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (1428 руб.) СП (910 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1428 руб.) | 0,361 | 13737,79 3783,91 | 394,16 172,7 | 9559,72 | 4959 | 1366 | 142 62 | 3451 | 137,747 | 49,73 |
| 4 | ТСЦ-101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (м2) | -36,82 | 79,32 |  | 79,32 | -2921 |  |  | -2921 |  |  |
| 5 | ТСЦ-101-3445 | Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм (м2) | 36,82 | 96,45 |  | 96,45 | 3551 |  |  | 3551 |  |  |
| 6 | ТСЦ-101-1946 | Клей плиточный (кг) | -162,5 | 2,08 |  | 2,08 | -338 |  |  | -338 |  |  |
| 7 | ТСЦ-101-4375 | Клей плиточный для керамогранита (кг) | 162,5 | 10,62 |  | 10,62 | 1726 |  |  | 1726 |  |  |
| 8 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м плинтуса) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (142 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (122 руб.) СП (78 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (122 руб.) | 0,15 | 3945,1 811,21 | 10,74 | 3123,15 | 592 | 122 | 2 | 468 | 27,14 | 4,07 |
| Стены |
| 9 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР (740 руб.): 81% от ФОТ (913 руб.) СП (457 руб.): 50% от ФОТ (913 руб.) | 0,48 | 2151,64 1838,18 | 313,46 61,81 |  | 1033 | 883 | 150 30 |  | 74,3 | 35,66 |
| 10 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (280 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (268 руб.) СП (159 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (268 руб.) | 0,48 | 559,32 559,32 |  |  | 268 | 268 |  |  | 22,82 | 10,95 |
| 11 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (280 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (268 руб.) СП (159 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (268 руб.) | 0,48 | 559,32 559,32 |  |  | 268 | 268 |  |  | 22,82 | 10,95 |
| 12 | ТЕРр61-27-1 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР (361 руб.): 83% от ФОТ (435 руб.) СП (218 руб.): 50% от ФОТ (435 руб.) | 0,48 | 1351,78 810,7 | 541,08 95,05 |  | 649 | 389 | 260 46 |  | 32,48 | 15,59 |
| 13 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (108 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (109 руб.) СП (51 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (109 руб.) | 0,48 | 230,55 227,71 | 2,64 0,44 | 0,2 | 111 | 109 | 1 | 1 | 7,5325 | 3,62 |
| 14 | ТСЦ-101-3459 | Грунтовка акриловая: проникающая, адгезионная, (кг) | 6,2 | 74,45 |  | 74,45 | 462 |  |  | 462 |  |  |
| 15 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2548 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (2574 руб.) СП (1203 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2574 руб.) | 0,48 | 18187,87 5297,45 | 95,65 63,98 | 12794,77 | 8730 | 2543 | 46 31 | 6141 | 183,6205 | 88,14 |
| 16 | ТСЦ-101-1776 | Клей для облицовочных работ водостойкий (т) | -0,18 | 5563,85 |  | 5563,85 | -1001 |  |  | -1001 |  |  |
| 17 | ТСЦ-206-1338 | Уголок декоративный (пристенный) (м) | 54 | 11,24 |  | 11,24 | 607 |  |  | 607 |  |  |
| 18 | ТСЦ-101-4373 | Клей плиточный (кг) | 180 | 16,68 |  | 16,68 | 3002 |  |  | 3002 |  |  |
| Итого по разделу 1 Кабинет хирурга, чистая перевязочная | 33534 |  |  |  |  | 245,06 |
| Раздел 2. Женская консультация Каб № 204 (смотровой) |
| 19 | ТЕРр61-27-1 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР (339 руб.): 83% от ФОТ (408 руб.) СП (204 руб.): 50% от ФОТ (408 руб.) | 0,45 | 1351,78 810,7 | 541,08 95,05 |  | 608 | 365 | 243 43 |  | 32,48 | 14,62 |
| 20 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (101 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (102 руб.) СП (48 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (102 руб.) | 0,45 | 230,55 227,71 | 2,64 0,44 | 0,2 | 104 | 102 | 1 | 1 | 7,5325 | 3,39 |
| 21 | ТСЦ-101-3459 | Грунтовка акриловая: проникающая, адгезионная, (кг) | 5,9 | 74,45 |  | 74,45 | 439 |  |  | 439 |  |  |
| 22 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2389 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (2413 руб.) СП (1128 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2413 руб.) | 0,45 | 18187,87 5297,45 | 95,65 63,98 | 12794,77 | 8185 | 2384 | 43 29 | 5758 | 183,6205 | 82,63 |
| 23 | ТСЦ-206-1338 | Уголок декоративный (пристенный) (м) | 24 | 11,24 |  | 11,24 | 270 |  |  | 270 |  |  |
| 24 | ТСЦ-101-1776 | Клей для облицовочных работ водостойкий (т) | -0,1688 | 5563,85 |  | 5563,85 | -939 |  |  | -939 |  |  |
| 25 | ТСЦ-101-4373 | Клей плиточный (кг) | 168,8 | 16,68 |  | 16,68 | 2816 |  |  | 2816 |  |  |
| Итого по разделу 2 Женская консультация Каб № 204 (смотровой) | 15692 |  |  |  |  | 100,64 |
| Раздел 3. Отделение реабилитации каб. грязелечения, подводного масажа |
| Полы |
| 26 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) НР (646 руб.): 84% от ФОТ (769 руб.) СП (523 руб.): 68% от ФОТ (769 руб.) | 0,4 | 1969,87 1871,82 | 98,05 50,1 |  | 788 | 749 | 39 20 |  | 69,87 | 27,95 |
| 27 | ТЕР13-03-001-15 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией, первый слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (37 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (43 руб.) СП (26 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (43 руб.) | 0,4 | 1831,18 107,54 | 24,4 0,38 | 1699,24 | 732 | 43 | 10 | 679 | 3,128 | 1,25 |
| 28 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1838 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (1583 руб.) СП (1009 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1583 руб.) | 0,4 | 13737,79 3783,91 | 394,16 172,7 | 9559,72 | 5495 | 1514 | 158 69 | 3823 | 137,747 | 55,1 |
| 29 | ТСЦ-101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (м2) | -40,8 | 79,32 |  | 79,32 | -3236 |  |  | -3236 |  |  |
| 30 | ТСЦ-101-3445 | Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм (м2) | 40,8 | 96,45 |  | 96,45 | 3935 |  |  | 3935 |  |  |
| 31 | ТСЦ-101-1946 | Клей плиточный (кг) | -180 | 2,08 |  | 2,08 | -374 |  |  | -374 |  |  |
| 32 | ТСЦ-101-4375 | Клей плиточный для керамогранита (кг) | 180 | 10,62 |  | 10,62 | 1912 |  |  | 1912 |  |  |
| стены |
| 33 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР (508 руб.): 81% от ФОТ (627 руб.) СП (314 руб.): 50% от ФОТ (627 руб.) | 0,33 | 2151,64 1838,18 | 313,46 61,81 |  | 710 | 607 | 103 20 |  | 74,3 | 24,52 |
| 34 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (193 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (185 руб.) СП (110 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (185 руб.) | 0,33 | 559,32 559,32 |  |  | 185 | 185 |  |  | 22,82 | 7,53 |
| 35 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (193 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (185 руб.) СП (110 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (185 руб.) | 0,33 | 559,32 559,32 |  |  | 185 | 185 |  |  | 22,82 | 7,53 |
| 36 | ТЕРр61-27-1 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР (248 руб.): 83% от ФОТ (299 руб.) СП (150 руб.): 50% от ФОТ (299 руб.) | 0,33 | 1351,78 810,7 | 541,08 95,05 |  | 446 | 268 | 178 31 |  | 32,48 | 10,72 |
| 37 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (74 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (75 руб.) СП (35 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (75 руб.) | 0,33 | 230,55 227,71 | 2,64 0,44 | 0,2 | 76 | 75 | 1 |  | 7,5325 | 2,49 |
| 38 | ТСЦ-101-3459 | Грунтовка акриловая: проникающая, адгезионная, (кг) | 4,3 | 74,45 |  | 74,45 | 320 |  |  | 320 |  |  |
| 39 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1751 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1769 руб.) СП (827 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1769 руб.) | 0,33 | 18187,87 5297,45 | 95,65 63,98 | 12794,77 | 6002 | 1748 | 32 21 | 4222 | 183,6205 | 60,59 |
| 40 | ТСЦ-101-1776 | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (т) | -0,1238 | 5563,85 |  | 5563,85 | -689 |  |  | -689 |  |  |
| 41 | ТСЦ-101-4373 | Клей плиточный (кг) | 123,8 | 16,68 |  | 16,68 | 2065 |  |  | 2065 |  |  |
| 42 | СЦП311-01-146-1 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т) НР (52 руб.): 100% от ФОТ (52 руб.) СП (31 руб.): 60% от ФОТ (52 руб.) | 4 | 69,71 13,06 | 56,65 |  | 279 | 52 | 227 |  | 0,578 | 2,31 |
| 43 | 310-5009-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.843; класс груза 1 (1 т) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 4 | 13,08 | 13,08 |  | 52 |  | 52 |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Отделение реабилитации каб. грязелечения, подводного масажа | 27559 |  |  |  |  | 199,99 |

3.Расширение архива.

3.1. Срок выполнения работ 30 дней, со дня подписания договора.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Проемы |
| 1 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: исключить материалы МАТ=0 к расх. (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) НР (95 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (85 руб.) СП (46 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (85 руб.) | 0,021 | 6539,16 3459,75 | 3079,41 576,86 |  | 137 | 73 | 64 12 |  | 119,922 | 2,52 |
| 2 | ТСЦ-101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных (компл.) | 1 | 116,67 |  | 116,67 | 117 |  |  | 117 |  |  |
| 3 | ТСЦ-203-8092 | Дверь противопожарная металлическая (компл.) | 1 | 5932,5 |  | 5932,5 | 5933 |  |  | 5933 |  |  |
| 4 | ТЕР15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (68 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (69 руб.) СП (32 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (69 руб.) | 0,01 | 10844,39 6849,99 | 175,34 89,59 | 3819,06 | 108 | 68 | 2 1 | 38 | 234,669 | 2,35 |
| 5 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (17 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (17 руб.) СП (8 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (17 руб.) | 0,01 | 3752,1 1672,45 | 20,54 0,44 | 2059,11 | 38 | 17 |  | 21 | 58,6615 | 0,59 |
| Итого по разделу 1 Проемы | 6599 |  |  |  |  | 5,46 |
| Раздел 2. Стены |
| 6 | ТЕР15-02-015-05 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2472 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (2497 руб.) СП (1167 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2497 руб.) | 0,92 | 4591,57 2522,86 | 265,01 191,39 | 1803,7 | 4224 | 2321 | 244 176 | 1659 | 85,376 | 78,55 |
| 7 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (207 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (209 руб.) СП (98 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (209 руб.) | 0,92 | 230,55 227,71 | 2,64 0,44 | 0,2 | 212 | 209 | 2 | 1 | 7,5325 | 6,93 |
| 8 | ТСЦ-101-3459 | Грунтовка акриловая: проникающая, адгезионная, (кг) | 12 | 74,45 |  | 74,45 | 893 |  |  | 893 |  |  |
| 9 | ТЕРр61-1-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (100 м2 поверхности) НР (1775 руб.): 83% от ФОТ (2138 руб.) СП (1069 руб.): 50% от ФОТ (2138 руб.) | 0,92 | 22198,94 2264,18 | 79,32 59,6 | 19855,44 | 20423 | 2083 | 73 55 | 18267 | 73,8 | 67,9 |
| 10 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1524 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1539 руб.) СП (719 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1539 руб.) | 0,92 | 3752,1 1672,45 | 20,54 0,44 | 2059,11 | 3452 | 1539 | 19 | 1894 | 58,6615 | 53,97 |
| Итого по разделу 2 Стены | 38236 |  |  |  |  | 207,35 |
| Раздел 3. Полы |
| 11 | ТЕР11-01-011-03 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (809 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (697 руб.) СП (444 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (697 руб.) | 0,58 | 3152,25 1145,78 | 112,79 55,23 | 1893,68 | 1828 | 665 | 65 32 | 1098 | 46,7475 | 27,11 |
| 12 | ТЕР11-01-011-04 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) НР (108 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (93 руб.) СП (59 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (93 руб.) | 0,58 | 4003,08 99,92 | 133,24 60,31 | 3769,92 | 2322 | 58 | 77 35 | 2187 | 4,075 | 2,36 |
| 13 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (801 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (690 руб.) СП (440 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (690 руб.) | 0,58 | 3016,07 1134,1 | 117,16 55,23 | 1764,81 | 1749 | 658 | 68 32 | 1023 | 45,4365 | 26,35 |
| 14 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) НР (109 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (94 руб.) СП (60 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (94 руб.) | 0,58 | 3747,11 101,71 | 133,24 60,31 | 3512,16 | 2173 | 59 | 77 35 | 2037 | 4,075 | 2,36 |
| 15 | ТЕР13-03-001-15 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (53 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (62 руб.) СП (37 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (62 руб.) | 0,58 | 1831,18 107,54 | 24,4 0,38 | 1699,24 | 1062 | 62 | 14 | 986 | 3,128 | 1,81 |
| 16 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2664 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (2295 руб.) СП (1463 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (2295 руб.) | 0,58 | 13737,79 3783,91 | 394,16 172,7 | 9559,72 | 7968 | 2195 | 229 100 | 5544 | 137,747 | 79,89 |
| 17 | ТСЦ-101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (м2) | -59,16 | 79,32 |  | 79,32 | -4693 |  |  | -4693 |  |  |
| 18 | ТСЦ-101-3445 | Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм (м2) | 59,16 | 96,45 |  | 96,45 | 5706 |  |  | 5706 |  |  |
| 19 | ТСЦ-101-1946 | Клей плиточный (кг) | -261 | 2,08 |  | 2,08 | -543 |  |  | -543 |  |  |
| 20 | ТСЦ-101-4375 | Клей плиточный для керамогранита (кг) | 261 | 10,62 |  | 10,62 | 2772 |  |  | 2772 |  |  |
| 21 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м плинтуса) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (527 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (454 руб.) СП (289 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (454 руб.) | 0,56 | 3945,1 811,21 | 10,74 | 3123,15 | 2209 | 454 | 6 | 1749 | 27,14 | 15,2 |
| Итого по разделу 3 Полы | 30418 |  |  |  |  | 155,08 |
| Раздел 4. Потолки |
| 22 | ТЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (161 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (163 руб.) СП (76 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (163 руб.) | 0,58 | 284,43 281,59 | 2,64 0,44 | 0,2 | 165 | 163 | 2 |  | 9,315 | 5,4 |
| 23 | ТСЦ-101-3459 | Грунтовка акриловая: проникающая, адгезионная, (кг) | 7,5 | 74,45 |  | 74,45 | 558 |  |  | 558 |  |  |
| 24 | ТЕРр61-4-1 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) НР (270 руб.): 83% от ФОТ (325 руб.) СП (163 руб.): 50% от ФОТ (325 руб.) | 0,05 | 8526,29 6472,06 | 49,02 25,05 | 2005,21 | 426 | 324 | 2 1 | 100 | 229,75 | 11,49 |
| 25 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1004 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1014 руб.) СП (474 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1014 руб.) | 0,58 | 4136,97 1746,11 | 30,34 0,88 | 2360,52 | 2399 | 1013 | 18 1 | 1368 | 61,985 | 35,95 |
| Итого по разделу 4 Потолки | 5696 |  |  |  |  | 52,84 |
| Раздел 5. Электромонтажные работы |
| 26 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (1 шт.) НР (213 руб.): 84% от ФОТ (254 руб.) СП (152 руб.): 60% от ФОТ (254 руб.) | 5 | 55,52 50,79 | 0,8 | 3,93 | 278 | 254 | 4 | 20 | 1,68 | 8,4 |
| 27 | ТСЦ-509-1270 | Извещатель пожарный дымовой (шт.) | 4 | 204,17 |  | 204,17 | 817 |  |  | 817 |  |  |
| 28 | цена поставщика | модуль порошкового пожаротушения (шт) | 2 | 740,26 |  |  | 1481 |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м) НР (133 руб.): 100% от ФОТ (133 руб.) СП (86 руб.): 65% от ФОТ (133 руб.) | 0,8 | 1144,66 165,78 | 4,6 0,41 | 974,28 | 916 | 133 | 4 | 779 | 5,61 | 4,49 |
| 30 | ТСЦ-501-1573 | Кабели для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката,1х2х0,5 (км) | 0,08 | 5338,75 |  | 5338,75 | 427 |  |  | 427 |  |  |
| 31 | ТЕРм10-01-051-34 | Разделка и включение провода одножильного при пайке и отпайке (100 концов жил) НР (3 руб.): 84% от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.): 60% от ФОТ (4 руб.) | 0,04 | 99,58 93,71 |  | 5,87 | 4 | 4 |  |  | 3,1 | 0,12 |
| 32 | ТЕРм10-06-032-01 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства (100 пар) НР (8 руб.): 105% от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.) | 0,02 | 408,68 392,99 |  | 15,69 | 8 | 8 |  |  | 13 | 0,26 |
| 33 | ТСЦ-509-1249 | Блок питания резервный,(шт.) | 1 | 5424,14 |  | 5424,14 | 5424 |  |  | 5424 |  |  |
| 34 | ТСЦ-509-1251 | Извещатель охранный поверхностный, звуковой (шт.) | 1 | 661,5 |  | 661,5 | 662 |  |  | 662 |  |  |
| 35 | ТСЦ-509-1252 | Прибор пожарный приемно-контрольный (шт.) | 1 | 6798,74 |  | 6798,74 | 6799 |  |  | 6799 |  |  |
| 36 | ТСЦ-509-1255 | Источник вторичного питания (шт.) | 1 | 443,54 |  | 443,54 | 444 |  |  | 444 |  |  |
| 37 | ТЕРр67-4-3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт.) НР (2 руб.): 89% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (2 руб.) | 0,01 | 156,94 154,9 | 2,04 1,04 |  | 2 | 2 |  |  | 6,32 | 0,06 |
| 38 | ТЕРр67-4-3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт.) НР (2 руб.): 89% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (2 руб.) | 0,01 | 156,94 154,9 | 2,04 1,04 |  | 2 | 2 |  |  | 6,32 | 0,06 |
| 39 | ТЕРм08-02-403-04 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям (100 м) НР (364 руб.): 100% от ФОТ (364 руб.) СП (237 руб.): 65% от ФОТ (364 руб.) | 0,5 | 5987,71 561,45 | 339,45 166,49 | 5086,81 | 2994 | 281 | 170 83 | 2543 | 19 | 9,5 |
| 40 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) НР (690 руб.): 100% от ФОТ (690 руб.) СП (449 руб.): 65% от ФОТ (690 руб.) | 0,06 | 32874,13 8317,05 | 6941,21 3176,73 | 17615,87 | 1972 | 499 | 416 191 | 1057 | 267 | 16,02 |
| 41 | ТЕРм08-03-591-11 | Розетка штепсельная: трехполюсная (100 шт.) НР (114 руб.): 100% от ФОТ (114 руб.) СП (74 руб.): 65% от ФОТ (114 руб.) | 0,05 | 3997,49 2286,41 | 55,2 4,88 | 1655,88 | 200 | 114 | 3 | 83 | 73,4 | 3,67 |
| 42 | ТЕРм08-02-403-03 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах (100 м) НР (1021 руб.): 100% от ФОТ (1021 руб.) СП (664 руб.): 65% от ФОТ (1021 руб.) | 0,8 | 6920,24 1093,35 | 374,9 182,46 | 5451,99 | 5536 | 875 | 300 146 | 4361 | 37 | 29,6 |
| 43 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) НР (958 руб.): 100% от ФОТ (958 руб.) СП (623 руб.): 65% от ФОТ (958 руб.) | 0,4 | 7303,42 1524,78 | 1878,38 869,51 | 3900,26 | 2921 | 610 | 751 348 | 1560 | 51,6 | 20,64 |
| 44 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) НР (93 руб.): 100% от ФОТ (93 руб.) СП (60 руб.): 65% от ФОТ (93 руб.) | 2 | 451,72 46,63 | 2,03 | 403,06 | 903 | 93 | 4 | 806 | 1,56 | 3,12 |
| 45 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) НР (93 руб.): 100% от ФОТ (93 руб.) СП (60 руб.): 65% от ФОТ (93 руб.) | 2 | 451,72 46,63 | 2,03 | 403,06 | 903 | 93 | 4 | 806 | 1,56 | 3,12 |
| 46 | ТСЦ-509-0146 | Выключатели ВК-11-1930 (шт.) | 2 | 48,31 |  | 48,31 | 97 |  |  | 97 |  |  |
| 47 | ТСЦ-501-8191 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,08 | 7472,31 |  | 7472,31 | 598 |  |  | 598 |  |  |
| 48 | ТСЦ-501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,05 | 4967,13 |  | 4967,13 | 248 |  |  | 248 |  |  |
| 49 | ТСЦ-503-0475 | Розетка скрытой проводки с заземлением (шт.) | 2 | 17,03 |  | 17,03 | 34 |  |  | 34 |  |  |
| 50 | ТСЦ-503-0452 | Коробка универсальная марки: УК-Р-0,5-15 (шт.) | 4 | 12,54 |  | 12,54 | 50 |  |  | 50 |  |  |
| 51 | ТСЦ-509-1444 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки (шт.) | 2 | 15,46 |  | 15,46 | 31 |  |  | 31 |  |  |
| 52 | ТСЦ-509-1462 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ 20 (10 шт.) | 2,4 | 191,76 |  | 191,76 | 460 |  |  | 460 |  |  |
| 53 | ТСЦ-509-0768 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными (шт.) | 6 | 358,75 |  | 358,75 | 2153 |  |  | 2153 |  |  |
| 54 | ТСЦ-503-0508 | Устройство защитного отключения (шт.) | 1 | 214,14 |  | 214,14 | 214 |  |  | 214 |  |  |
| Итого по разделу 5 Электромонтажные работы | 42689 |  |  |  |  | 99,06 |

| 4.Ремонт акушерско-физиологического отделения, травматологического отделения, помещения для утилизации медицинских отходов. 4.1.Срок выполнения работ 45 дней, со дня подписания договора № пп Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат, единица измерения Количество Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин всего эксплуата- ции машин мате- риалы Всего оплаты труда эксплуата- ции машин мате- риалы оплаты труда в т.ч. оплаты труда в т.ч. оплаты труда на единицу всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Раздел 1. Акушерско-физиологическое отделение ПОЛЫ палаты №№ 1,7,8, душ, родильный зал № 1, палата № 7 2эт. 1 ТЕРр57-2-1 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) НР (87 руб.): 84% от ФОТ (104 руб.) СП (71 руб.): 68% от ФОТ (104 руб.) 0,364 288,02 279,17 8,85 4,52 105 102 3 2 11,39 4,15 2 ТЕРр57-3-1 Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) НР (28 руб.): 84% от ФОТ (33 руб.) СП (22 руб.): 68% от ФОТ (33 руб.) 0,36 92,4 92,4 33 33 3,77 1,36 3 ТЕРр57-2-3 Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) НР (793 руб.): 84% от ФОТ (944 руб.) СП (642 руб.): 68% от ФОТ (944 руб.) 0,491 1969,87 1871,82 98,05 50,1 967 919 48 25 69,87 34,31 4 ТЕРр57-2-4 Разборка покрытий полов: цементных (100 м2 покрытия) НР (152 руб.): 84% от ФОТ (181 руб.) СП (123 руб.): 68% от ФОТ (181 руб.) 0,05 6492,33 2979,05 3513,28 643,86 | 325 149 176 32 111,2 5,56 5 ТЕР11-01-004-01 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами:, первый слой(100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (110 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (95 руб.) СП (61 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (95 руб.) 0,05 5819,21 1881,06 747,91 16,96 3190,24 291 94 37 1 160 53,107 2,66 6 ТЕР11-01-004-02 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами:, последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (67 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (58 руб.) СП (37 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (58 руб.) 0,05 3706,69 1134,82 368,01 10 2203,86 185 57 18 1 110 32,039 1,6 7 ТЕР11-01-011-03 Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (70 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (60 руб.) СП (38 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (60 руб.) 0,05 3152,25 1145,78 112,79 55,23 1893,68 158 57 6 3 95 46,7475 2,34 8 ТЕР11-01-011-04 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1 руб.) 0,05 505,53 14,1 20,19 9,14 471,24 25 1 1 23 | 0,575 0,03 9 ТЕР11-01-027-06 Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (3928 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (3383 руб.) СП (2157 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (3383 руб.) 0,855 13737,79 3783,91 394,16 172,7 | 9559,72 11746 3235 337 148 8174 137,747 117,77 10 ТСЦ-101-0287 Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (м2) -87,21 79,32 79,32 -6917 -6917 11 ТСЦ-101-3445 Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм (м2) | 87,21 96,45 96,45 8411 8411 12 ТСЦ-101-1946 Клей плиточный (кг) -384,8 2,08 2,08 -800 -800 13 ТСЦ-101-4375 Клей плиточный для керамогранита (кг) 384,8 10,62 10,62 4087 4087 | 14 ТЕР11-01-039-04 Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м плинтуса) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (339 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (292 руб.) СП (186 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (292 руб.) 0,36 3945,1 811,21 10,74 3123,15 1420 292 4 1124 27,14 9,77 СТЕНЫ: смотровой кабинет, моечная,душ, родильный зал №1,санитарный узел приемник. | 15 ТЕРр63-7-5 Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР (2093 руб.): 81% от ФОТ (2584 руб.) СП (1292 руб.): 50% от ФОТ (2584 руб.) 1,36 2151,64 1838,18 313,46 61,81 2926 2500 426 84 74,3 101,05 16 ТЕР46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (794 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (761 руб.) СП (453 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (761 руб.) 1,36 559,32 559,32 761 761 22,82 31,04 17 ТЕР46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (794 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (761 руб.) СП (453 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (761 руб.) 1,36 559,32 559,32 761 761 22,82 31,04 18 ТЕРр61-27-1 Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР (1023 руб.): 83% от ФОТ (1232 руб.) СП (616 руб.): 50% от ФОТ (1232 руб.) 1,36 1351,78 810,7 541,08 95,05 1838 1103 735 129 | 32,48 44,17 19 ТЕР15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (308 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (311 руб.) СП (145 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (311 руб.) 1,36 230,55 227,71 2,64 0,44 0,2 314 310 4 1 7,5325 10,24 20 ТСЦ-101-3459 Грунтовка акриловая: проникающая, адгезионная, (кг) | 17,7 74,45 74,45 1318 1318 21 ТЕР15-01-019-05 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (7219 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (7292 руб.) СП (3409 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (7292 руб.) 1,36 18187,87 5297,45 95,65 63,98 12794,77 24736 7205 130 87 17401 183,6205 249,72 22 ТСЦ-101-1776 Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (т) -0,51 5563,85 5563,85 -2838 -2838 23 ТСЦ-206-1338 Уголок декоративный (пристенный) (м) 30 11,24 11,24 337 337 24 ТСЦ-101-4373 Клей плиточный (кг) 510 16,68 16,68 8507 8507 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: Душ 25 ТЕР17-01-001-21 Установка кабин душевых: с пластиковыми поддонами (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (207 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (172 руб.) СП (121 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (172 руб.) 0,1 140743,46 1690,95 174,74 28,96 138877,77 14074 169 17 3 13888 55,936 5,59 26 ТСЦ-301-1533 Кабина душевая: 800х800х1975 мм с пластиковым поддоном (компл.) -1 13877,52 13877,52 -13878 -13878 27 ТСЦ-301-1532 | Кабина душевая: 800х800х1975 мм со стальным поддоном (компл.) 1 9887,51 9887,51 9888 9888 28 ТЕР17-01-001-22 Установка трапов диаметром: 50 мм (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (22 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (18 руб.) СП (13 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (18 руб.) 0,1 2497,16 175,9 20,45 1,3 2300,81 250 18 2 230 5,819 0,58 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: процедурный кабинет, раздевалка, служебный кабинет. 29 ТЕРр67-4-5 Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) НР (48 руб.): 89% от ФОТ (54 руб.) СП (35 руб.): 65% от ФОТ (54 руб.) 0,12 456,1 450,65 | 5,45 2,78 55 54 1 17,89 2,15 30 ТЕРм08-03-594-02 Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 (100 шт.) НР (624 руб.): 100% от ФОТ (624 руб.) СП (406 руб.): 65% от ФОТ (624 руб.) 0,12 12372,63 3613,4 4171,44 1584,11 | 4587,79 1485 434 501 190 550 116 13,92 31 ТСЦ-509-0768 Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА (шт.) 12 358,75 358,75 4305 4305 Итого по разделу 1 Акушерско-физиологическое отделение | 103863 669,05 Раздел 2. Травматологическое отделение (туалет, душ) ПРОЕМЫ 32 ТЕР46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) НР (340 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (326 руб.) СП (194 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (326 руб.) 0,112 3167,37 2640,35 527,02 269,27 355 296 59 30 103,91 11,64 33 ТЕР10-01-047-01 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (434 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (389 руб.) СП (208 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (389 руб.) 0,06 367405,01 6432,9 945,13 45,66 360026,98 22044 386 57 3 21601 231,15 13,87 34 ТСЦ-101-3010 Наличники из ПВХ, шириной: 70 мм (м) 15 64,36 64,36 965 965 ПОЛЫ 35 ТЕРр57-2-3 Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) НР (243 руб.): 84% от ФОТ (289 руб.) СП (197 руб.): 68% от ФОТ (289 руб.) 0,15 1969,87 1871,82 98,05 50,1 295 281 14 8 69,87 10,48 36 ТЕРр57-2-4 Разборка покрытий полов: цементных (100 м2 покрытия) НР (457 руб.): 84% от ФОТ (544 руб.) СП (370 руб.): 68% от ФОТ (544 руб.) 0,15 6492,33 2979,05 3513,28 643,86 974 447 527 97 111,2 16,68 37 ТЕР11-01-004-01 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике, первый слой(100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (44 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (38 руб.) СП (24 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (38 руб.) 0,02 5819,21 1881,06 747,91 16,96 3190,24 116 38 15 63 53,107 1,06 38 ТЕР11-01-004-02 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике, последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (27 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (23 руб.) СП (15 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (23 руб.) 0,02 3706,69 1134,82 368,01 10 2203,86 74 23 7 44 32,039 0,64 39 ТЕР11-01-011-03 Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (28 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (24 руб.) СП (15 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (24 руб.) 0,02 3152,25 1145,78 112,79 55,23 1893,68 63 23 2 1 38 46,7475 0,94 | 40 ТЕР11-01-011-04 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР 129%*0.9 от ФОТ СП 75%*0.85 от ФОТ 0,02 505,53 14,1 20,19 9,14 471,24 10 10 0,575 0,01 41 ТЕР11-01-027-06 Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (690 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (594 руб.) СП (379 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (594 руб.) 0,15 13737,79 3783,91 394,16 172,7 9559,72 2061 568 59 26 1434 137,747 20,66 42 ТСЦ-101-0287 Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (м2) | -15,3 79,32 79,32 -1214 -1214 43 ТСЦ-101-3445 Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм (м2) 15,3 96,45 96,45 1476 1476 44 ТСЦ-101-1946 Клей плиточный (кг) | 67,5 2,08 2,08 140 140 45 ТСЦ-101-4375 Клей плиточный для керамогранита (кг) 67,5 10,62 10,62 717 717 СТЕНЫ 46 ТЕРр63-7-5 Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР (693 руб.): 81% от ФОТ (855 руб.) СП (428 руб.): 50% от ФОТ (855 руб.) 0,45 2151,64 1838,18 313,46 61,81 968 827 141 28 74,3 33,44 47 ТЕР46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (263 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (252 руб.) СП (150 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (252 руб.) 0,45 559,32 559,32 252 252 22,82 10,27 48 ТЕР46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (263 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (252 руб.) СП (150 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (252 руб.) 0,45 559,32 559,32 252 252 22,82 10,27 49 ТЕР46-04-001-04 Разборка: кирпичных стен (1 м3) НР (276 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (264 руб.) СП (157 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (264 руб.) 1 430,27 229,32 200,95 34,81 | 430 229 201 35 8,24 8,24 50 ТЕРр61-27-1 Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР (667 руб.): 83% от ФОТ (804 руб.) СП (402 руб.): 50% от ФОТ (804 руб.) 0,888 1351,78 810,7 541,08 95,05 1200 720 480 84 32,48 28,84 51 ТЕР15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (200 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (202 руб.) СП (94 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (202 руб.) 0,888 230,55 227,71 2,64 0,44 | 0,2 205 202 2 1 7,5325 6,69 52 ТСЦ-101-3459 Грунтовка акриловая: проникающая, адгезионная (кг) 11,5 74,45 74,45 856 856 53 ТЕР15-01-019-05 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (4713 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (4761 руб.) СП (2226 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (4761 руб.) 0,888 18187,87 5297,45 95,65 63,98 12794,77 16151 4704 85 57 11362 183,6205 163,06 54 ТСЦ-101-1776 Клей для облицовочных работ водостойкий(сухая смесь) (т) | -0,333 5563,85 5563,85 -1853 -1853 55 ТСЦ-206-1338 Уголок декоративный (пристенный) (м) 36 11,24 11,24 405 405 56 ТСЦ-101-4373 Клей плиточный (кг) 333 16,68 16,68 5554 5554 57 ТЕР07-05-016-04 Устройство металлических ограждений: без поручней (100 м ограждения) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (230 руб.): 163%*0.9 от ФОТ (157 руб.) СП (133 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (157 руб.) 0,1 20080,25 1551,3 529,79 16,53 17999,16 2008 155 53 2 1800 52,4975 5,25 Сантехнические работы 58 ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) НР (107 руб.): 78% от ФОТ (137 руб.) СП (69 руб.): 50% от ФОТ (137 руб.) 0,06 2288,21 2266,42 21,79 11,13 137 136 1 1 85,3 5,12 59 ТЕРр65-2-1 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) НР (71 руб.): 78% от ФОТ (91 руб.) СП (46 руб.): 50% от ФОТ (91 руб.) 0,05 1838,91 1828,02 10,89 5,57 92 91 1 68,8 3,44 60 ТЕРр65-3-1 Снятие кранов водоразборных или туалетных (100 шт. арматуры) НР (6 руб.): 78% от ФОТ (8 руб.) СП (4 руб.): 50% от ФОТ (8 руб.) 0,05 153,38 152,7 0,68 0,35 8 8 5,7 0,29 61 ТЕРр65-3-7 Снятие смесителя: без душевой сетки (100 шт. арматуры) НР (16 руб.): 78% от ФОТ (20 руб.) СП (10 руб.): 50% от ФОТ (20 руб.) 0,02 988,23 983,46 4,77 2,44 20 20 36,71 0,73 62 ТЕРр65-4-1 Демонтаж: умывальников и раковин (100 приборов) НР (22 руб.): 78% от ФОТ (28 руб.) СП (14 руб.): 50% от ФОТ (28 руб.) 0,02 1392,03 1374,33 17,7 9,05 28 28 51,3 | 1,03 63 ТЕРр65-4-2 Демонтаж: унитазов и писсуаров (100 приборов) НР (27 руб.): 78% от ФОТ (35 руб.) СП (18 руб.): 50% от ФОТ (35 руб.) 0,02 1730,02 1710,27 19,75 10,09 35 35 63,84 1,28 64 ТЕРр65-9-10 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм (100 м трубопровода) НР (1646 руб.): 108% от ФОТ (1524 руб.) СП (914 руб.): 60% от ФОТ (1524 руб.) 0,3 7578,72 5078,64 114,52 2385,56 2274 1524 34 716 168 50,4 65 прайс-лист Сидение для унитаза для инвалидов типа (3040/3,51/1,18) (шт) | 2 733,98 733,98 1468 1468 66 ТЕР16-05-001-01 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (581 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (482 руб.) СП (340 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (482 руб.) 10 158,13 48,2 7,94 101,99 1581 482 79 1020 1,6905 16,91 67 ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый, диаметром: 15 мм (шт.) 10 27,48 27,48 275 275 68 ТЕР17-01-001-14 Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (275 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (228 руб.) СП (161 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (228 руб.) 0,3 3169,81 752,65 51,69 5,65 2365,47 951 226 16 2 709 24,8975 7,47 69 ТЕР17-01-002-02 Установка полотенцесушителей: из латунных хромированных труб (10 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (104 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (86 руб.) СП (61 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (86 руб.) 0,1 10949,8 862,16 20,4 10067,24 1095 86 2 1007 28,52 2,85 70 ТЕР17-01-002-03 Установка смесителей (10 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (88 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (73 руб.) СП (52 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (73 руб.) 0,3 2765,36 243,35 0,63 2521,38 830 73 757 8,05 2,42 71 ТЕР17-01-003-02 Установка унитазов: с бачком высокорасполагаемым (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (260 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (216 руб.) СП (152 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (216 руб.) 0,2 9982,21 1064,54 109,65 13,91 8808,02 1996 213 22 3 1761 35,6155 7,12 72 ТЕР17-01-004-01 | Установка писсуаров: настенных (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (42 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (35 руб.) СП (25 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (35 руб.) 0,1 2771,41 350,7 36,6 4,35 2384,11 277 35 4 238 11,868 1,19 73 ТЕР17-01-001-17 Установка поддонов душевых: чугунных глубоких (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (75 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (62 руб.) СП (44 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (62 руб.) 0,1 14354,94 597,95 122,3 23,86 13634,69 1435 60 12 2 | 1363 19,78 1,98 74 ТЕР17-01-001-22 Установка трапов диаметром: 50 мм (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (64 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (53 руб.) СП (37 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (53 руб.) 0,3 2497,16 175,9 20,45 1,3 2300,81 749 53 6 690 5,819 1,75 Электромонтажные работы 75 ТЕРр67-4-5 Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) НР (24 руб.): 89% от ФОТ (27 руб.) СП (18 руб.): 65% от ФОТ (27 руб.) 0,06 456,1 450,65 5,45 2,78 27 27 17,89 1,07 76 ТЕРм08-03-594-02 Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 (100 шт.) НР (312 руб.): 100% от ФОТ (312 руб.) СП (203 руб.): 65% от ФОТ (312 руб.) 0,06 12372,63 3613,4 4171,44 1584,11 4587,79 742 217 250 95 275 116 6,96 77 ТСЦ-509-0768 Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, (шт.) 6 358,75 358,75 2153 2153 Итого по разделу 2 Травматологическое отделение (туалет, душ) 91271 454,05 Раздел 3. Помещение для утилизации отходов 78 ТЕР46-03-010-06 Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) НР (591 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (566 руб.) СП (337 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (566 руб.) 0,1 11589,81 4423,72 7166,09 1241,37 1159 442 717 124 | 148 14,8 79 ТЕР46-03-017-01 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) НР (15 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (14 руб.) СП (8 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (14 руб.) 0,01 3235,69 1401,62 35,91 1798,16 32 14 18 55,16 | 0,55 80 ТЕР20-03-002-01 Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (1 вентилятор) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (335 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (278 руб.) СП (196 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (278 руб.) 2 156,06 138,37 14,81 0,51 2,88 312 277 30 1 5 4,577 9,15 81 ТЕР20-01-001-01 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (257 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (213 руб.) СП (150 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (213 руб.) 0,04 6221,99 5302,78 339,05 26,43 580,16 249 212 14 1 23 193,039 7,72 82 ТЕР20-01-001-01 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (386 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (320 руб.) СП (226 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (320 руб.) 0,06 6221,99 5302,78 339,05 26,43 580,16 373 318 20 2 35 193,039 11,58 83 ТЕР20-01-001-01 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (129 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (107 руб.) СП (75 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (107 руб.) 0,02 6221,99 5302,78 339,05 26,43 580,16 124 106 7 1 11 193,039 3,86 84 ТЕР20-01-001-03 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (646 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (536 руб.) СП (378 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (536 руб.) 0,11 5705,83 4855,14 270,99 20,84 579,7 628 534 30 2 64 176,7435 19,44 85 ТЕР20-02-010-02 Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1300 мм (1 зонт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (40 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (33 руб.) СП (23 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (33 руб.) 1 40,83 33,18 4,14 3,51 41 33 4 4 1,15 1,15 86 ТЕР20-02-001-08 Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг (1 воздухораспределитель) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (112 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (93 руб.) СП (66 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (93 руб.) 2 128,96 46,4 76,53 6,03 | 258 93 153 12 1,6675 3,34 87 ТЕРм08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) НР (47 руб.): 100% от ФОТ (47 руб.) СП (31 руб.): 65% от ФОТ (47 руб.) 1 451,72 46,63 2,03 403,06 | 452 47 2 403 1,56 1,56 88 ТЕРм08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) НР (30 руб.): 100% от ФОТ (30 руб.) СП (20 руб.): 65% от ФОТ (30 руб.) 0,15 1183,81 199,17 9,2 0,81 975,44 178 30 1 147 6,74 1,01 Материалы 89 ТСЦ-301-0159 Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром: 200 мм (м2) 2 322,64 322,64 645 645 90 ТСЦ-301-1786 Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) 4 168,5 168,5 674 674 91 ТСЦ-301-1786 Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) 6 168,5 168,5 1011 | 1011 92 ТСЦ-301-1793 Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм (м2) 11 194,91 194,91 2144 2144 93 ТСЦ-301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) 40,2 20,96 20,96 843 843 94 ТСЦ-301-0277 Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: круглые, диаметром шахты 200 мм (шт.) 1 79,45 79,45 79 79 95 прайс-лист Вентилятор канальный 125L 3895/3,51/1.18 (шт) 1 940,41 940,41 940 940 96 прайс-лист Вентилятор канальный 150В 4920/3,51/1.18 (шт) 1 1187,89 1187,89 1188 1188 97 прайс-лист Решетка потолочная с адаптером со съемной частью ВР-ПКМ 2218/3,51/1,18 (шт) 2 535,52 535,52 1071 1071 98 ТСЦ-509-0295 Выключатели автоматические: 16А (шт.) 1 156,39 156,39 156 156 99 ТСЦ-501-8177 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) 0,15 2093,7 | 2093,7 314 314 Прочие работы ## 311-01-146-1 Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т) НР (65 руб.): 100% от ФОТ (65 руб.) СП (39 руб.): 60% от ФОТ (65 руб.) 5 69,71 13,06 56,65 349 | 65 284 ## 310-5009-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.843; класс груза 1 (1 т) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ 5 13,08 13,08 | 65 65 Итого по разделу 3 Помещение для утилизации отходов 17487 74,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Перечень используемого товара  при выполнении работ.

| наименование | характеристика товара |
| --- | --- |
| душевая кабина | Душевая кабина (900х900x2150) Поддон: средний (250мм) Профиль: белый Стекло: матовое Комплектация: купол, расслабляющий дождевой душ, хромированный смеситель для холодной и горячей воды, хромированный душевой шланг со стойкой, зеркало, 2 полочки для косметических средств |
| Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, | Корпус из листовой стали c полимерным покрытием белого цвета; Рассеиватель опаловый - лист светотехнический. Изготавливается из полистирола, с добавлением специальных светостабилизирующих композиций, позволяющих обеспечить постоянный цвет рассеивателя в течение всего срока эксплуатации светильника (не желтеет от ультрафиолета); Конструкция крепления рассеивателя в светильнике выполнена таким образом, чтобы максимально экономить время при монтаже и обслуживании светильника, обеспечивая при этом надежность крепления; исполнение: электромагнитные пускорегулирующие аппараты (ЭмПРА), патроны для ламп. |
| Сидение для унитаза для инвалидов | Приспособление для унитаза предназначено для изменения высоты унитаза и создания дополнительного удобства в туалетной комнате для инвалидов и больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата при их самообслуживании и уходе за ними при оправлении ими естественных нужд в учреждениях социального Приспособление для унитаза состоит из пластмассового гигиенического сидения. высотой 18 см, металлического крепежа к унитазу (3 крепления) и откидных металлических подлокотников. |
| Кран шаровый внутренняя резьба D15 | Кран шаровый, латунный, полнопроходной, резьбы ВР-ВР, рычаг из алюминия DN 1/2, Ду 15, Ру 64 |
| Вентилятор канальный 125L | Центробежный канальный вентилятор номинальный типоразмер: 125, 150 мм. предназначены для прямого соединения со стандартным диаметром круглого вентиляционного канала. Корпус из высокопрочной и стойкой к коррозии прессованной листовой стали. Электродвигатели: встроенные однофазные роторные электродвигатели, выполненные в герметичной шарикоподшипниковой сборке, 230 В, 50 Гц; Лопасти: несъемные центробежные, с выгнутыми назад лопатками, насаживаются на соответствующий внешний роторный двигатель, без вибраций. Вентилятор может устанавливаться под любым углом и обеспечивает исключительный диапазон воздухопроизводительности при высоком статическом давлении, которое обычно присутствует в канальных системах воздуховодов. Скорость вращения регулируется с помощью электронных (REB) или автотрансформаторных регуляторов напряжения (RMB). |
| Вентилятор канальный 150В |  |
| Решетка потолочная с адаптером со съемной частью ВР-ПКМ | ВР-ПКМ 600×600 — вентиляционная решетка потолочного типа со съемной частью для установки в ячейку подвесного потолка размером 600×600. Фактический габаритный размер решетки 598×598 мм. |
| Клей плиточный для керамогранита | Состав: смесь цементов с наполнителями и полимерными добавками Требуемое кол-во воды затворения:7-8 л на 25 кг сухой смеси Состав смеси при введении эластификатора СС 83: 2 кг СС 83 и 6 л воды на 25 кг СМ 117 Время потребления: около 2 часов / ок. 90 минут (с СС 83) Температура основания: от + 5°C до + 30°C Время открытой выдержки: не более 20 мин Время коррекции: не более 15 мин Сползание плитки: не более 0,1 мм Затирка швов: через 24 часа Адгезия к бетонным основаниям, эксплуатирующихся в сухих и влажных условиях: не менее 1,1 МПа Теплостойкость: от - 50°C до + 70°C |
| Грунтовка акриловая: проникающая, адгезионная, (кг) | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ (морозостойкая при транспортировке). Характеристики укрепляет основание, связывает пыль; снижает водопоглощение пористых оснований; повышает адгезию самовыравнивающих, гидроизоляционных и клеевых смесей на цементной основе; способствует растекаемости самовыравнивающихся смесей; отличается высокой впитываюмостью и проникновением вглубь основания; на водной основе, не содержит растворителей, экологически безопасна; обладает морозостойкостью при транспортировке. |
| модуль порошкового пожаротушения | Полная масса заряженного модуля, не менее: 12 кг Габаритные размеры, не менее: диаметр 250мм высота 350мм Время действия, не менее: 1 секунда Время срабатывания, не более: 5 секунд Масса заряда огнетушащего порошка типа АВС, не менее: 7 кг Вместимость емкости с огнетушащим порошком, не менее: 7,8 л Масса остатка порошка в модуле после срабатывания: не более 10% Защищаемая площадь: до 32 м2 Защищаемый объем: до 64 м3 Пусковой ток: 100 мА Ток проверки цепей электропуска: не более 20 мА Рабочие температуры: от-50 до+50С |

Главный инженер                                           А.В.Леонов

Часть III. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ договор

Выполнение работ по ремонту помещений

"     " ______________   2012 г.                                                               	                     г. Югорск

Муниципальное бюджетное лечебно – профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска», именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице__________________________________________________________, действующего на основании   ____________________________________________________,   с  одной   стороны, __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий гражданско-правовой договор  (далее договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Данный договор заключается на основании протоколов: рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме №_____ от «  » __________2012г. и открытого аукциона в электронной форме «  » __________2012г. и протокола подведения итогов №      от «» ______2012 г

1.2. Виды и объем  работ, выполняемых Подрядчиком, определены в локально-сметном расчете (Приложение № 1;), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. Работы считаются выполненными с момента подписания обеими Сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2) без замечаний Заказчика.

1.5. Оплата по договору осуществляется за счет  средств бюджета города Югорска.

1.6. Подрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения настоящего договора до подписания гражданско-правового договора.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

5.1.Цена на товар зафиксирована в локальных сметных расчетах (приложение 1). Цена договора может  быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных  настоящим договором видов и объемов выполняемых работ и иных условий исполнения настоящего   договора.

5.2. Общая стоимость договора включает стоимость расходных материалов, фактически затраченных Подрядчиком при выполнении работ, транспортные расходы, страхование, налоги, сборы и иные платежи, и расходы Исполнителя.

5.3.Оплата по настоящему договору осуществляется: предоплата в размере 30% производится в течение 10 рабочих дней, после  подписания договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Расчет между Заказчиком и Подрядчиком производится по факту выполнения работ в течение 10 рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ (формы КС-2)  при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в сроки установленные Заказчиком подписанного обеими сторонами.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Срок выполнения работ по настоящему договору составляют: исполнитель обязан приступить к выполнению работ со дня подписания гражданско-правового договора и выполнить работы в срок до 20 декабря 2012г, со дня подписания договора:

4.1.1.Ремонт стен стационара 14 дней, со дня подписания договора;

4.1.2.Ремонт стен и полов в поликлинике 21 день, со дня подписания договора;

4.1.3.Расширение архива 30 дней, со дня подписания договора;

4.1.4.Ремонт акушерско-физиологического отделения, травматологического отделения, помещения для утилизации медицинских отходов  45 дней.

4.2. Гарантийный срок на выполненные  работы – 24 месяца, со дня подписания акта приемки выполненных работ обеими Сторонами (форма КС-2).

4.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

4. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Подрядчик обязан подтвердить, что имеет все необходимые разрешения для проведения работ. В случае прекращения действия разрешения Подрядчик или приостановления его действия, Подрядчик в течение пяти дней обязан уведомить об этом Заказчика.

5.1.2. Подрядчик обязан выполнить все Работы в полном объеме, надлежащим качеством и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать Работы Заказчику в полном соответствии со сметами и в состоянии, соответствующим строительным нормам и правилам, действующим в Российской Федерации и позволяющим нормальную эксплуатацию объекта.

5.1.3. Согласовать с Заказчиком и поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, механизмы, инструменты и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период проведения Работ.

5.1.4. Представлять Заказчику сертификаты соответствия на строительные материалы.

5.1.5. Нести ответственность за переданное ему имущество и за любое действие, повлекшее за собой гибель, утрату или порчу имущества.

5.1.6. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда и окружающей среды при выполнении работ.

5.1.7. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных обязательств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы.

5.1.8. Обеспечить доступ представителя Заказчика по всем видам Работ в течение всего периода их выполнения.

5.1.9. До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащие Исполнителю оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения.

5.1.10. В согласованный срок устранить недостатки в случае, если Заказчиком обнаружена некачественно выполненная Работа.

5.1.11. По окончанию работ передать Заказчику исполнительную документацию.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчиком объект для выполнения Работ с оформлением в установленном порядке акта приема-передачи.

5.2.2. Предоставить Подрядчику возможность подключения электроинструмента, используемого при производстве Работ, к источникам электропитания Заказчика в непосредственной близости к месту производства Работ.

5.2.3. Принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он в соответствии с требованиями, установленными в законе, вправе потребовать безвозмездного устранения в разумный сроки и оплатить выполненную Подрядчиком работу в размерах и сроки, установленные Договором. 5.2.4. Назначить своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту приемки выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством. А также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и конструкций.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обязательств, при конкретных условиях конкретного периода времени..

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору по причинам, указанным в п. 6.1., обязана немедленно письменно и с приведением доказательств известить другую Сторону о наступлении и прекращении этих обязательств.

6.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору сдвигается на срок действия этих обстоятельств.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Подрядчик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

6.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного  договором, Заказчик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства от суммы договора,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Подрядчик  освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

6.6. Сторона  договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под  которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов, а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены.

6.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны договора от исполнения  обязательств по договору в полном объеме.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства (путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и д.р.), при этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде всех документов.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать
спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ВО ВРЕМЕНИ

8.1. Настоящий договор, вступает в силу со дня подписания его сторонами и становится обязательным для сторон, заключившим его.

8.2. Настоящий договор действует в течение времени исполнения обязательств по настоящему договору, но не позднее сроков определенных Заказчиком  на выполнение работ по ремонту.

8.3. Настоящий  договор, считается исполненным с даты подписания Актов выполненных работ (формы КС-2).

8.4.Расторжение договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством ч.8
ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

8.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Приемка Работ осуществляется Заказчиком в течение 5 дней со дня получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче объекта. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом приемки выполненных работ, который подписывается обеими сторонами. При отказе от подписания акта одной из Сторон об этом делается отметка в акте.

8.2. В случае выявления Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком с отступлением от СНиП и иных нормативно-технических документов, их оплата не производится, и они не засчитываются в объемы выполненных работ до устранения допущенных отклонений.

8.3. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

8.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную комиссию, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает права сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

8.5. Ущерб, нанесенный в результате производства работ на объекте третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - Заказчиком.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.

9.2.Данный документ является полным текстом договора и после его заключения любые иные ранее имевшиеся договоренности, противоречащие условиям договора, теряют свою юридическую силу.

9.3. Официальный текст гражданско-правового договора размещен  на электронной площадке http://sberbank-ast.ru/.

9.4. В случае реорганизации Подрядчик в форме преобразования, слияния или присоединения, все права и обязанности по настоящему договору переходят к его правопреемнику.

9.5. Подрядчик, не направивший подписанный договор ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, в сроки предусмотренные частью 4,4.4 и 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  признается уклонившимся от заключения договора.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны  обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» 628260, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ, город Югорск, ул. Попова, 29/1 Департамент финансов администрации города Югорска (МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» л/с 208.01.101.1) ИНН/КПП 8622007790/862201001 Тел./Факс (34675)2-48-10 Р./сч. 407 01 810 800 063 000 007 ОАО «Ханты-Мансийский банк» г. Ханты-Мансийск Корр.сч. 30101810100000000740 БИК 047162740 ОГРН 1028601844589 ________________ М.П. | Подрядчик: ______________________ /____________________/ |
| --- | --- |

Согласовано:

И.о. главного  врача   МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска»                                                         В. В. Быков

Юрисконсульт

отдела материально-технического снабжения                                                            А.А.Машина

Приложение №1

к договору №___

на выполнение работ

по ремонту

1.Ремонт стен стационара.

1.1.Срок выполнения работ 14 дней, со дня подписания договора.

Локальный сметный расчет

(локальная смета)

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Гинекологическое отделение смотровой кабинет |
| Стены |
| 1 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР (235 руб.): 81% от ФОТ (290 руб.) СП (145 руб.): 50% от ФОТ (290 руб.) | 0,153 | 2151,64 1838,18 | 313,46 61,81 |  | 329 | 281 | 48 9 |  | 74,3 | 11,37 |
| 2 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (90 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (86 руб.) СП (51 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (86 руб.) | 0,153 | 559,32 559,32 |  |  | 86 | 86 |  |  | 22,82 | 3,49 |
| 3 | ТЕРр61-27-1 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР (115 руб.): 83% от ФОТ (139 руб.) СП (70 руб.): 50% от ФОТ (139 руб.) | 0,153 | 1351,78 810,7 | 541,08 95,05 |  | 207 | 124 | 83 15 |  | 32,48 | 4,97 |
| 4 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (35 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (35 руб.) СП (16 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (35 руб.) | 0,153 | 230,55 227,71 | 2,64 0,44 | 0,2 | 35 | 35 |  |  | 7,5325 | 1,15 |
| 5 | ТСЦ-101-3459 | Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL (кг) | 2 | 74,45 |  | 74,45 | 149 |  |  | 149 |  |  |
| 6 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (813 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (821 руб.) СП (384 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (821 руб.) | 0,153 | 18187,87 5297,45 | 95,65 63,98 | 12794,77 | 2783 | 811 | 15 10 | 1957 | 183,6205 | 28,09 |
| 7 | ТСЦ-206-1338 | Уголок декоративный (пристенный) (м) | 39 | 11,24 |  | 11,24 | 438 |  |  | 438 |  |  |
| 8 | ТСЦ-101-1776 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) (т) | -0,0574 | 5563,85 |  | 5563,85 | -319 |  |  | -319 |  |  |
| 9 | ТСЦ-101-4373 | Клей плиточный «Ceresit» CM17 (кг) | 57,4 | 16,68 |  | 16,68 | 957 |  |  | 957 |  |  |
| Итого по разделу 1 Гинекологическое отделение смотровой кабинет | 6618 |  |  |  |  | 49,07 |
| Раздел 2. Хирургическое отделение процедурный кабинет, гнойная перевязочная, чистая перевязочная. |
| стены |
| 10 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР (1417 руб.): 81% от ФОТ (1749 руб.) СП (875 руб.): 50% от ФОТ (1749 руб.) | 0,92 | 2151,64 1838,18 | 313,46 61,81 |  | 1980 | 1692 | 288 57 |  | 74,3 | 68,36 |
| 11 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (538 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (515 руб.) СП (306 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (515 руб.) | 0,92 | 559,32 559,32 |  |  | 515 | 515 |  |  | 22,82 | 20,99 |
| 12 | ТЕРр61-27-1 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР (691 руб.): 83% от ФОТ (833 руб.) СП (417 руб.): 50% от ФОТ (833 руб.) | 0,92 | 1351,78 810,7 | 541,08 95,05 |  | 1244 | 746 | 498 87 |  | 32,48 | 29,88 |
| 13 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (207 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (209 руб.) СП (98 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (209 руб.) | 0,92 | 230,55 227,71 | 2,64 0,44 | 0,2 | 212 | 209 | 2 | 1 | 7,5325 | 6,93 |
| 14 | ТСЦ-101-3459 | Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL (кг) | 12 | 74,45 |  | 74,45 | 893 |  |  | 893 |  |  |
| 15 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (5727 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (4933 руб.) СП (3145 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (4933 руб.) | 0,92 | 18187,87 5297,45 | 95,65 63,98 | 12794,77 | 16733 | 4874 | 88 59 | 11771 | 183,6205 | 168,93 |
| 16 | ТСЦ-206-1338 | Уголок декоративный (пристенный) (м) | 32 | 11,24 |  | 11,24 | 360 |  |  | 360 |  |  |
| 17 | ТСЦ-101-1776 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) (т) | -0,345 | 5563,85 |  | 5563,85 | -1920 |  |  | -1920 |  |  |
| 18 | ТСЦ-101-4373 | Клей плиточный «Ceresit» CM17 (кг) | 345 | 16,68 |  | 16,68 | 5755 |  |  | 5755 |  |  |
| 19 | СЦП311-01-146-1 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т) НР (20 руб.): 100% от ФОТ (20 руб.) СП (12 руб.): 60% от ФОТ (20 руб.) | 1,5 | 69,71 13,06 | 56,65 |  | 105 | 20 | 85 |  | 0,578 | 0,87 |
| 20 | 310-5009-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.843; класс груза 1 (1 т) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 1,5 | 13,08 | 13,08 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Хирургическое отделение процедурный кабинет, гнойная перевязочная, чистая перевязочная. | 39350 |  |  |  |  | 295,96 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 30562 | 9393 | 1127 237 | 20042 |  | 345,03 |
| Накладные расходы | 9887 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5519 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы | 4981 |  |  |  |  | 79,73 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 1586 |  |  |  |  | 24,48 |
| Штукатурные работы | 2744 |  |  |  |  | 34,85 |
| Отделочные работы | 4582 |  |  |  |  | 36,17 |
| Материалы | 6313 |  |  |  |  |  |
| Полы | 25605 |  |  |  |  | 168,93 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | 137 |  |  |  |  | 0,87 |
| Перевозка грузов автотранспортом | 20 |  |  |  |  |  |
| Итого в ценах 2001 года | 45968 |  |  |  |  | 345,03 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 20042 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1127 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 9630 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 9887 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5519 |  |  |  |  |  |
| Индекс СМР 45 968 * 3,51 | 161348 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 29043 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС | 190391 |  |  |  |  | 345,03 |

2.Ремонт стен и полов в поликлинике

2.1. Срок выполнения работ 21 дней, со дня подписания договора

Локальный сметный расчет

(локальная смета)

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Кабинет хирурга, чистая перевязочная |
| Полы |
| 1 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) НР (583 руб.): 84% от ФОТ (694 руб.) СП (472 руб.): 68% от ФОТ (694 руб.) | 0,361 | 1969,87 1871,82 | 98,05 50,1 |  | 711 | 676 | 35 18 |  | 69,87 | 25,22 |
| 2 | ТЕР13-03-001-15 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (33 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (39 руб.) СП (23 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (39 руб.) | 0,361 | 1831,18 107,54 | 24,4 0,38 | 1699,24 | 661 | 39 | 9 | 613 | 3,128 | 1,13 |
| 3 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1658 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (1428 руб.) СП (910 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1428 руб.) | 0,361 | 13737,79 3783,91 | 394,16 172,7 | 9559,72 | 4959 | 1366 | 142 62 | 3451 | 137,747 | 49,73 |
| 4 | ТСЦ-101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (м2) | -36,82 | 79,32 |  | 79,32 | -2921 |  |  | -2921 |  |  |
| 5 | ТСЦ-101-3445 | Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм (м2) | 36,82 | 96,45 |  | 96,45 | 3551 |  |  | 3551 |  |  |
| 6 | ТСЦ-101-1946 | Клей плиточный «Старатель-стандарт» (кг) | -162,5 | 2,08 |  | 2,08 | -338 |  |  | -338 |  |  |
| 7 | ТСЦ-101-4375 | Клей плиточный «Ceresit» CM117 для керамогранита (кг) | 162,5 | 10,62 |  | 10,62 | 1726 |  |  | 1726 |  |  |
| 8 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м плинтуса) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (142 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (122 руб.) СП (78 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (122 руб.) | 0,15 | 3945,1 811,21 | 10,74 | 3123,15 | 592 | 122 | 2 | 468 | 27,14 | 4,07 |
| Стены |
| 9 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР (740 руб.): 81% от ФОТ (913 руб.) СП (457 руб.): 50% от ФОТ (913 руб.) | 0,48 | 2151,64 1838,18 | 313,46 61,81 |  | 1033 | 883 | 150 30 |  | 74,3 | 35,66 |
| 10 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (280 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (268 руб.) СП (159 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (268 руб.) | 0,48 | 559,32 559,32 |  |  | 268 | 268 |  |  | 22,82 | 10,95 |
| 11 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (280 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (268 руб.) СП (159 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (268 руб.) | 0,48 | 559,32 559,32 |  |  | 268 | 268 |  |  | 22,82 | 10,95 |
| 12 | ТЕРр61-27-1 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР (361 руб.): 83% от ФОТ (435 руб.) СП (218 руб.): 50% от ФОТ (435 руб.) | 0,48 | 1351,78 810,7 | 541,08 95,05 |  | 649 | 389 | 260 46 |  | 32,48 | 15,59 |
| 13 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (108 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (109 руб.) СП (51 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (109 руб.) | 0,48 | 230,55 227,71 | 2,64 0,44 | 0,2 | 111 | 109 | 1 | 1 | 7,5325 | 3,62 |
| 14 | ТСЦ-101-3459 | Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL (кг) | 6,2 | 74,45 |  | 74,45 | 462 |  |  | 462 |  |  |
| 15 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2548 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (2574 руб.) СП (1203 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2574 руб.) | 0,48 | 18187,87 5297,45 | 95,65 63,98 | 12794,77 | 8730 | 2543 | 46 31 | 6141 | 183,6205 | 88,14 |
| 16 | ТСЦ-101-1776 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) (т) | -0,18 | 5563,85 |  | 5563,85 | -1001 |  |  | -1001 |  |  |
| 17 | ТСЦ-206-1338 | Уголок декоративный (пристенный) (м) | 54 | 11,24 |  | 11,24 | 607 |  |  | 607 |  |  |
| 18 | ТСЦ-101-4373 | Клей плиточный «Ceresit» CM17 (кг) | 180 | 16,68 |  | 16,68 | 3002 |  |  | 3002 |  |  |
| Итого по разделу 1 Кабинет хирурга, чистая перевязочная | 33534 |  |  |  |  | 245,06 |
| Раздел 2. Женская консультация Каб № 204 (смотровой) |
| 19 | ТЕРр61-27-1 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР (339 руб.): 83% от ФОТ (408 руб.) СП (204 руб.): 50% от ФОТ (408 руб.) | 0,45 | 1351,78 810,7 | 541,08 95,05 |  | 608 | 365 | 243 43 |  | 32,48 | 14,62 |
| 20 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (101 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (102 руб.) СП (48 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (102 руб.) | 0,45 | 230,55 227,71 | 2,64 0,44 | 0,2 | 104 | 102 | 1 | 1 | 7,5325 | 3,39 |
| 21 | ТСЦ-101-3459 | Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL (кг) | 5,9 | 74,45 |  | 74,45 | 439 |  |  | 439 |  |  |
| 22 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2389 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (2413 руб.) СП (1128 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2413 руб.) | 0,45 | 18187,87 5297,45 | 95,65 63,98 | 12794,77 | 8185 | 2384 | 43 29 | 5758 | 183,6205 | 82,63 |
| 23 | ТСЦ-206-1338 | Уголок декоративный (пристенный) (м) | 24 | 11,24 |  | 11,24 | 270 |  |  | 270 |  |  |
| 24 | ТСЦ-101-1776 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) (т) | -0,1688 | 5563,85 |  | 5563,85 | -939 |  |  | -939 |  |  |
| 25 | ТСЦ-101-4373 | Клей плиточный «Ceresit» CM17 (кг) | 168,8 | 16,68 |  | 16,68 | 2816 |  |  | 2816 |  |  |
| Итого по разделу 2 Женская консультация Каб № 204 (смотровой) | 15692 |  |  |  |  | 100,64 |
| Раздел 3. Отделение реабилитации каб. грязелечения, подводного масажа |
| Полы |
| 26 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) НР (646 руб.): 84% от ФОТ (769 руб.) СП (523 руб.): 68% от ФОТ (769 руб.) | 0,4 | 1969,87 1871,82 | 98,05 50,1 |  | 788 | 749 | 39 20 |  | 69,87 | 27,95 |
| 27 | ТЕР13-03-001-15 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (37 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (43 руб.) СП (26 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (43 руб.) | 0,4 | 1831,18 107,54 | 24,4 0,38 | 1699,24 | 732 | 43 | 10 | 679 | 3,128 | 1,25 |
| 28 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1838 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (1583 руб.) СП (1009 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1583 руб.) | 0,4 | 13737,79 3783,91 | 394,16 172,7 | 9559,72 | 5495 | 1514 | 158 69 | 3823 | 137,747 | 55,1 |
| 29 | ТСЦ-101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (м2) | -40,8 | 79,32 |  | 79,32 | -3236 |  |  | -3236 |  |  |
| 30 | ТСЦ-101-3445 | Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм (м2) | 40,8 | 96,45 |  | 96,45 | 3935 |  |  | 3935 |  |  |
| 31 | ТСЦ-101-1946 | Клей плиточный «Старатель-стандарт» (кг) | -180 | 2,08 |  | 2,08 | -374 |  |  | -374 |  |  |
| 32 | ТСЦ-101-4375 | Клей плиточный «Ceresit» CM117 для керамогранита (кг) | 180 | 10,62 |  | 10,62 | 1912 |  |  | 1912 |  |  |
| стены |
| 33 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР (508 руб.): 81% от ФОТ (627 руб.) СП (314 руб.): 50% от ФОТ (627 руб.) | 0,33 | 2151,64 1838,18 | 313,46 61,81 |  | 710 | 607 | 103 20 |  | 74,3 | 24,52 |
| 34 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (193 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (185 руб.) СП (110 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (185 руб.) | 0,33 | 559,32 559,32 |  |  | 185 | 185 |  |  | 22,82 | 7,53 |
| 35 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (193 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (185 руб.) СП (110 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (185 руб.) | 0,33 | 559,32 559,32 |  |  | 185 | 185 |  |  | 22,82 | 7,53 |
| 36 | ТЕРр61-27-1 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР (248 руб.): 83% от ФОТ (299 руб.) СП (150 руб.): 50% от ФОТ (299 руб.) | 0,33 | 1351,78 810,7 | 541,08 95,05 |  | 446 | 268 | 178 31 |  | 32,48 | 10,72 |
| 37 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (74 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (75 руб.) СП (35 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (75 руб.) | 0,33 | 230,55 227,71 | 2,64 0,44 | 0,2 | 76 | 75 | 1 |  | 7,5325 | 2,49 |
| 38 | ТСЦ-101-3459 | Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL (кг) | 4,3 | 74,45 |  | 74,45 | 320 |  |  | 320 |  |  |
| 39 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1751 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1769 руб.) СП (827 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1769 руб.) | 0,33 | 18187,87 5297,45 | 95,65 63,98 | 12794,77 | 6002 | 1748 | 32 21 | 4222 | 183,6205 | 60,59 |
| 40 | ТСЦ-101-1776 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) (т) | -0,1238 | 5563,85 |  | 5563,85 | -689 |  |  | -689 |  |  |
| 41 | ТСЦ-101-4373 | Клей плиточный «Ceresit» CM17 (кг) | 123,8 | 16,68 |  | 16,68 | 2065 |  |  | 2065 |  |  |
| 42 | СЦП311-01-146-1 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т) НР (52 руб.): 100% от ФОТ (52 руб.) СП (31 руб.): 60% от ФОТ (52 руб.) | 4 | 69,71 13,06 | 56,65 |  | 279 | 52 | 227 |  | 0,578 | 2,31 |
| 43 | 310-5009-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.843; класс груза 1 (1 т) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 4 | 13,08 | 13,08 |  | 52 |  | 52 |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Отделение реабилитации каб. грязелечения, подводного масажа | 27559 |  |  |  |  | 199,99 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 53436 | 14940 | 1732 420 | 36764 |  | 545,69 |
| Накладные расходы | 15101 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 8244 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Полы | 3723 |  |  |  |  | 53,17 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 1512 |  |  |  |  | 2,38 |
| Полы | 16680 |  |  |  |  | 108,9 |
| Материалы | 11607 |  |  |  |  |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы | 3760 |  |  |  |  | 60,18 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 2391 |  |  |  |  | 36,96 |
| Штукатурные работы | 3222 |  |  |  |  | 40,93 |
| Отделочные работы | 33472 |  |  |  |  | 240,86 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | 362 |  |  |  |  | 2,31 |
| Перевозка грузов автотранспортом | 52 |  |  |  |  |  |
| Итого в ценах 2001 года | 76781 |  |  |  |  | 545,69 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 36764 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1732 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 15360 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 15101 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 8244 |  |  |  |  |  |
| Индекс СМР 76 781 * 3,51 | 269501 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 48510 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС | 318011 |  |  |  |  | 545,69 |

3.Расширение архива.

3.1. Срок выполнения работ 30 дней, со дня подписания договора.

Локальный сметный расчет

(локальная смета)

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Проемы |
| 1 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: исключить материалы МАТ=0 к расх. (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) НР (95 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (85 руб.) СП (46 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (85 руб.) | 0,021 | 6539,16 3459,75 | 3079,41 576,86 |  | 137 | 73 | 64 12 |  | 119,922 | 2,52 |
| 2 | ТСЦ-101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных (компл.) | 1 | 116,67 |  | 116,67 | 117 |  |  | 117 |  |  |
| 3 | ТСЦ-203-8092 | Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 (EI 60) (компл.) | 1 | 5932,5 |  | 5932,5 | 5933 |  |  | 5933 |  |  |
| 4 | ТЕР15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (68 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (69 руб.) СП (32 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (69 руб.) | 0,01 | 10844,39 6849,99 | 175,34 89,59 | 3819,06 | 108 | 68 | 2 1 | 38 | 234,669 | 2,35 |
| 5 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (17 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (17 руб.) СП (8 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (17 руб.) | 0,01 | 3752,1 1672,45 | 20,54 0,44 | 2059,11 | 38 | 17 |  | 21 | 58,6615 | 0,59 |
| Итого по разделу 1 Проемы | 6599 |  |  |  |  | 5,46 |
| Раздел 2. Стены |
| 6 | ТЕР15-02-015-05 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2472 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (2497 руб.) СП (1167 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2497 руб.) | 0,92 | 4591,57 2522,86 | 265,01 191,39 | 1803,7 | 4224 | 2321 | 244 176 | 1659 | 85,376 | 78,55 |
| 7 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (207 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (209 руб.) СП (98 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (209 руб.) | 0,92 | 230,55 227,71 | 2,64 0,44 | 0,2 | 212 | 209 | 2 | 1 | 7,5325 | 6,93 |
| 8 | ТСЦ-101-3459 | Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL (кг) | 12 | 74,45 |  | 74,45 | 893 |  |  | 893 |  |  |
| 9 | ТЕРр61-1-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (100 м2 поверхности) НР (1775 руб.): 83% от ФОТ (2138 руб.) СП (1069 руб.): 50% от ФОТ (2138 руб.) | 0,92 | 22198,94 2264,18 | 79,32 59,6 | 19855,44 | 20423 | 2083 | 73 55 | 18267 | 73,8 | 67,9 |
| 10 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1524 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1539 руб.) СП (719 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1539 руб.) | 0,92 | 3752,1 1672,45 | 20,54 0,44 | 2059,11 | 3452 | 1539 | 19 | 1894 | 58,6615 | 53,97 |
| Итого по разделу 2 Стены | 38236 |  |  |  |  | 207,35 |
| Раздел 3. Полы |
| 11 | ТЕР11-01-011-03 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (809 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (697 руб.) СП (444 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (697 руб.) | 0,58 | 3152,25 1145,78 | 112,79 55,23 | 1893,68 | 1828 | 665 | 65 32 | 1098 | 46,7475 | 27,11 |
| 12 | ТЕР11-01-011-04 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) НР (108 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (93 руб.) СП (59 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (93 руб.) | 0,58 | 4003,08 99,92 | 133,24 60,31 | 3769,92 | 2322 | 58 | 77 35 | 2187 | 4,075 | 2,36 |
| 13 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (801 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (690 руб.) СП (440 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (690 руб.) | 0,58 | 3016,07 1134,1 | 117,16 55,23 | 1764,81 | 1749 | 658 | 68 32 | 1023 | 45,4365 | 26,35 |
| 14 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) НР (109 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (94 руб.) СП (60 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (94 руб.) | 0,58 | 3747,11 101,71 | 133,24 60,31 | 3512,16 | 2173 | 59 | 77 35 | 2037 | 4,075 | 2,36 |
| 15 | ТЕР13-03-001-15 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (53 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (62 руб.) СП (37 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (62 руб.) | 0,58 | 1831,18 107,54 | 24,4 0,38 | 1699,24 | 1062 | 62 | 14 | 986 | 3,128 | 1,81 |
| 16 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2664 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (2295 руб.) СП (1463 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (2295 руб.) | 0,58 | 13737,79 3783,91 | 394,16 172,7 | 9559,72 | 7968 | 2195 | 229 100 | 5544 | 137,747 | 79,89 |
| 17 | ТСЦ-101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (м2) | -59,16 | 79,32 |  | 79,32 | -4693 |  |  | -4693 |  |  |
| 18 | ТСЦ-101-3445 | Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм (м2) | 59,16 | 96,45 |  | 96,45 | 5706 |  |  | 5706 |  |  |
| 19 | ТСЦ-101-1946 | Клей плиточный «Старатель-стандарт» (кг) | -261 | 2,08 |  | 2,08 | -543 |  |  | -543 |  |  |
| 20 | ТСЦ-101-4375 | Клей плиточный «Ceresit» CM117 для керамогранита (кг) | 261 | 10,62 |  | 10,62 | 2772 |  |  | 2772 |  |  |
| 21 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м плинтуса) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (527 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (454 руб.) СП (289 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (454 руб.) | 0,56 | 3945,1 811,21 | 10,74 | 3123,15 | 2209 | 454 | 6 | 1749 | 27,14 | 15,2 |
| Итого по разделу 3 Полы | 30418 |  |  |  |  | 155,08 |
| Раздел 4. Потолки |
| 22 | ТЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (161 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (163 руб.) СП (76 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (163 руб.) | 0,58 | 284,43 281,59 | 2,64 0,44 | 0,2 | 165 | 163 | 2 |  | 9,315 | 5,4 |
| 23 | ТСЦ-101-3459 | Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL (кг) | 7,5 | 74,45 |  | 74,45 | 558 |  |  | 558 |  |  |
| 24 | ТЕРр61-4-1 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) НР (270 руб.): 83% от ФОТ (325 руб.) СП (163 руб.): 50% от ФОТ (325 руб.) | 0,05 | 8526,29 6472,06 | 49,02 25,05 | 2005,21 | 426 | 324 | 2 1 | 100 | 229,75 | 11,49 |
| 25 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1004 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1014 руб.) СП (474 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1014 руб.) | 0,58 | 4136,97 1746,11 | 30,34 0,88 | 2360,52 | 2399 | 1013 | 18 1 | 1368 | 61,985 | 35,95 |
| Итого по разделу 4 Потолки | 5696 |  |  |  |  | 52,84 |
| Раздел 5. Электромонтажные работы |
| 26 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (1 шт.) НР (213 руб.): 84% от ФОТ (254 руб.) СП (152 руб.): 60% от ФОТ (254 руб.) | 5 | 55,52 50,79 | 0,8 | 3,93 | 278 | 254 | 4 | 20 | 1,68 | 8,4 |
| 27 | ТСЦ-509-1270 | Извещатель пожарный дымовой, марка ДИП-3 СВ (шт.) | 4 | 204,17 |  | 204,17 | 817 |  |  | 817 |  |  |
| 28 | цена поставщика | модуль порошкового пожаротушения Буран-8 3066/3,51/1,18 (шт) | 2 | 740,26 |  |  | 1481 |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м) НР (133 руб.): 100% от ФОТ (133 руб.) СП (86 руб.): 65% от ФОТ (133 руб.) | 0,8 | 1144,66 165,78 | 4,6 0,41 | 974,28 | 916 | 133 | 4 | 779 | 5,61 | 4,49 |
| 30 | ТСЦ-501-1573 | Кабели для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка КПСВВ 1х2х0,5 (км) | 0,08 | 5338,75 |  | 5338,75 | 427 |  |  | 427 |  |  |
| 31 | ТЕРм10-01-051-34 | Разделка и включение провода одножильного при пайке и отпайке (100 концов жил) НР (3 руб.): 84% от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.): 60% от ФОТ (4 руб.) | 0,04 | 99,58 93,71 |  | 5,87 | 4 | 4 |  |  | 3,1 | 0,12 |
| 32 | ТЕРм10-06-032-01 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства (100 пар) НР (8 руб.): 105% от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.) | 0,02 | 408,68 392,99 |  | 15,69 | 8 | 8 |  |  | 13 | 0,26 |
| 33 | ТСЦ-509-1249 | Блок питания резервный, марка БРП-24 (шт.) | 1 | 5424,14 |  | 5424,14 | 5424 |  |  | 5424 |  |  |
| 34 | ТСЦ-509-1251 | Извещатель охранный поверхностный, звуковой, тип "Свирель" (шт.) | 1 | 661,5 |  | 661,5 | 662 |  |  | 662 |  |  |
| 35 | ТСЦ-509-1252 | Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2М (шт.) | 1 | 6798,74 |  | 6798,74 | 6799 |  |  | 6799 |  |  |
| 36 | ТСЦ-509-1255 | Источник вторичного питания ИВП-24.24 (шт.) | 1 | 443,54 |  | 443,54 | 444 |  |  | 444 |  |  |
| 37 | ТЕРр67-4-3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт.) НР (2 руб.): 89% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (2 руб.) | 0,01 | 156,94 154,9 | 2,04 1,04 |  | 2 | 2 |  |  | 6,32 | 0,06 |
| 38 | ТЕРр67-4-3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт.) НР (2 руб.): 89% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (2 руб.) | 0,01 | 156,94 154,9 | 2,04 1,04 |  | 2 | 2 |  |  | 6,32 | 0,06 |
| 39 | ТЕРм08-02-403-04 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям (100 м) НР (364 руб.): 100% от ФОТ (364 руб.) СП (237 руб.): 65% от ФОТ (364 руб.) | 0,5 | 5987,71 561,45 | 339,45 166,49 | 5086,81 | 2994 | 281 | 170 83 | 2543 | 19 | 9,5 |
| 40 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) НР (690 руб.): 100% от ФОТ (690 руб.) СП (449 руб.): 65% от ФОТ (690 руб.) | 0,06 | 32874,13 8317,05 | 6941,21 3176,73 | 17615,87 | 1972 | 499 | 416 191 | 1057 | 267 | 16,02 |
| 41 | ТЕРм08-03-591-11 | Розетка штепсельная: трехполюсная (100 шт.) НР (114 руб.): 100% от ФОТ (114 руб.) СП (74 руб.): 65% от ФОТ (114 руб.) | 0,05 | 3997,49 2286,41 | 55,2 4,88 | 1655,88 | 200 | 114 | 3 | 83 | 73,4 | 3,67 |
| 42 | ТЕРм08-02-403-03 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах (100 м) НР (1021 руб.): 100% от ФОТ (1021 руб.) СП (664 руб.): 65% от ФОТ (1021 руб.) | 0,8 | 6920,24 1093,35 | 374,9 182,46 | 5451,99 | 5536 | 875 | 300 146 | 4361 | 37 | 29,6 |
| 43 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) НР (958 руб.): 100% от ФОТ (958 руб.) СП (623 руб.): 65% от ФОТ (958 руб.) | 0,4 | 7303,42 1524,78 | 1878,38 869,51 | 3900,26 | 2921 | 610 | 751 348 | 1560 | 51,6 | 20,64 |
| 44 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) НР (93 руб.): 100% от ФОТ (93 руб.) СП (60 руб.): 65% от ФОТ (93 руб.) | 2 | 451,72 46,63 | 2,03 | 403,06 | 903 | 93 | 4 | 806 | 1,56 | 3,12 |
| 45 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) НР (93 руб.): 100% от ФОТ (93 руб.) СП (60 руб.): 65% от ФОТ (93 руб.) | 2 | 451,72 46,63 | 2,03 | 403,06 | 903 | 93 | 4 | 806 | 1,56 | 3,12 |
| 46 | ТСЦ-509-0146 | Выключатели ВК-11-1930 (шт.) | 2 | 48,31 |  | 48,31 | 97 |  |  | 97 |  |  |
| 47 | ТСЦ-501-8191 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,08 | 7472,31 |  | 7472,31 | 598 |  |  | 598 |  |  |
| 48 | ТСЦ-501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,05 | 4967,13 |  | 4967,13 | 248 |  |  | 248 |  |  |
| 49 | ТСЦ-503-0475 | Розетка скрытой проводки с заземлением (шт.) | 2 | 17,03 |  | 17,03 | 34 |  |  | 34 |  |  |
| 50 | ТСЦ-503-0452 | Коробка универсальная марки: УК-Р-0,5-15 (шт.) | 4 | 12,54 |  | 12,54 | 50 |  |  | 50 |  |  |
| 51 | ТСЦ-509-1444 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки (шт.) | 2 | 15,46 |  | 15,46 | 31 |  |  | 31 |  |  |
| 52 | ТСЦ-509-1462 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ 20 (10 шт.) | 2,4 | 191,76 |  | 191,76 | 460 |  |  | 460 |  |  |
| 53 | ТСЦ-509-0768 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 (шт.) | 6 | 358,75 |  | 358,75 | 2153 |  |  | 2153 |  |  |
| 54 | ТСЦ-503-0508 | Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 10МА (ИЭК) (шт.) | 1 | 214,14 |  | 214,14 | 214 |  |  | 214 |  |  |
| Итого по разделу 5 Электромонтажные работы | 42689 |  |  |  |  | 99,06 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 98216 | 14929 | 2618 1248 | 79188 |  | 519,79 |
| Накладные расходы | 16359 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 9062 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 100887 |  |  |  |  | 420,73 |
| Итого Монтажные работы | 22750 |  |  |  |  | 99,06 |
| Итого в ценах 2001 года | 123637 |  |  |  |  | 519,79 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 79188 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 2618 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 16177 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 16359 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 9062 |  |  |  |  |  |
| Индекс удорожания к ценам 2001 года 123 637 * 3,51 | 433966 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 78114 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС | 512080 |  |  |  |  | 519,79 |

4.Ремонт акушерско-физиологического отделения, травматологического отделения, помещения для утилизации медицинских отходов. 4.1.Срок выполнения работ 45 дней, со дня подписания договора Локальный сметный расчет (локальная смета) № пп Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат, единица измерения Количество Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин всего эксплуата- ции машин мате- риалы Всего оплаты труда эксплуата- ции машин мате- риалы оплаты труда в т.ч. оплаты труда в т.ч. оплаты труда на единицу всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Раздел 1. Акушерско-физиологическое отделение ПОЛЫ палаты №№ 1,7,8, душ, родильный зал № 1, палата № 7 2эт. 1 ТЕРр57-2-1 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) НР (87 руб.): 84% от ФОТ (104 руб.) СП (71 руб.): 68% от ФОТ (104 руб.) 0,364 288,02 279,17 8,85 4,52 105 102 3 2 11,39 4,15 2 ТЕРр57-3-1 Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) НР (28 руб.): 84% от ФОТ (33 руб.) СП (22 руб.): 68% от ФОТ (33 руб.) 0,36 92,4 92,4 33 33 3,77 1,36 3 ТЕРр57-2-3 Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) НР (793 руб.): 84% от ФОТ (944 руб.) СП (642 руб.): 68% от ФОТ (944 руб.) 0,491 1969,87 1871,82 98,05 50,1 967 919 48 25 69,87 34,31 4 ТЕРр57-2-4 Разборка покрытий полов: цементных (100 м2 покрытия) НР (152 руб.): 84% от ФОТ (181 руб.) СП (123 руб.): 68% от ФОТ (181 руб.) 0,05 6492,33 2979,05 3513,28 643,86 325 149 176 32 111,2 5,56 5 ТЕР11-01-004-01 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (110 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (95 руб.) СП (61 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (95 руб.) 0,05 5819,21 1881,06 747,91 16,96 3190,24 291 94 37 1 160 53,107 2,66 6 ТЕР11-01-004-02 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (67 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (58 руб.) СП (37 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (58 руб.) 0,05 3706,69 1134,82 368,01 10 2203,86 185 57 18 1 110 32,039 1,6 7 ТЕР11-01-011-03 Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (70 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (60 руб.) СП (38 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (60 руб.) 0,05 3152,25 1145,78 112,79 55,23 1893,68 158 57 6 3 95 46,7475 2,34 8 ТЕР11-01-011-04 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1 руб.) 0,05 505,53 14,1 20,19 9,14 471,24 25 1 1 23 0,575 0,03 9 ТЕР11-01-027-06 Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (3928 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (3383 руб.) СП (2157 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (3383 руб.) 0,855 13737,79 3783,91 394,16 172,7 9559,72 11746 3235 337 148 8174 137,747 117,77 10 ТСЦ-101-0287 Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (м2) -87,21 79,32 79,32 -6917 -6917 11 ТСЦ-101-3445 Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм (м2) 87,21 96,45 96,45 8411 8411 12 ТСЦ-101-1946 Клей плиточный «Старатель-стандарт» (кг) -384,8 2,08 2,08 -800 -800 13 ТСЦ-101-4375 Клей плиточный «Ceresit» CM117 для керамогранита (кг) 384,8 10,62 10,62 4087 4087 14 ТЕР11-01-039-04 Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м плинтуса) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (339 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (292 руб.) СП (186 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (292 руб.) 0,36 3945,1 811,21 10,74 3123,15 1420 292 4 1124 27,14 9,77 СТЕНЫ: смотровой кабинет, моечная,душ, родильный зал №1,санитарный узел приемник. 15 ТЕРр63-7-5 Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР (2093 руб.): 81% от ФОТ (2584 руб.) СП (1292 руб.): 50% от ФОТ (2584 руб.) 1,36 2151,64 1838,18 313,46 61,81 2926 2500 426 84 74,3 101,05 16 ТЕР46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (794 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (761 руб.) СП (453 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (761 руб.) 1,36 559,32 559,32 761 761 22,82 31,04 17 ТЕР46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (794 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (761 руб.) СП (453 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (761 руб.) 1,36 559,32 559,32 761 761 22,82 31,04 18 ТЕРр61-27-1 Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР (1023 руб.): 83% от ФОТ (1232 руб.) СП (616 руб.): 50% от ФОТ (1232 руб.) 1,36 1351,78 810,7 541,08 95,05 1838 1103 735 129 32,48 44,17 19 ТЕР15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (308 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (311 руб.) СП (145 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (311 руб.) 1,36 230,55 227,71 2,64 0,44 0,2 314 310 4 1 7,5325 10,24 20 ТСЦ-101-3459 Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL (кг) 17,7 74,45 74,45 1318 1318 21 ТЕР15-01-019-05 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (7219 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (7292 руб.) СП (3409 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (7292 руб.) 1,36 18187,87 5297,45 95,65 63,98 12794,77 24736 7205 130 87 17401 183,6205 249,72 22 ТСЦ-101-1776 Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) (т) -0,51 5563,85 5563,85 -2838 -2838 23 ТСЦ-206-1338 Уголок декоративный (пристенный) (м) 30 11,24 11,24 337 337 24 ТСЦ-101-4373 Клей плиточный «Ceresit» CM17 (кг) 510 16,68 16,68 8507 8507 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: Душ 25 ТЕР17-01-001-21 Установка кабин душевых: с пластиковыми поддонами (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (207 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (172 руб.) СП (121 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (172 руб.) 0,1 140743,46 1690,95 174,74 28,96 138877,77 14074 169 17 3 13888 55,936 5,59 26 ТСЦ-301-1533 Кабина душевая: 800х800х1975 мм с пластиковым поддоном (компл.) -1 13877,52 13877,52 -13878 -13878 27 ТСЦ-301-1532 Кабина душевая: 800х800х1975 мм со стальным поддоном (компл.) 1 9887,51 9887,51 9888 9888 28 ТЕР17-01-001-22 Установка трапов диаметром: 50 мм (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (22 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (18 руб.) СП (13 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (18 руб.) 0,1 2497,16 175,9 20,45 1,3 2300,81 250 18 2 230 5,819 0,58 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: процедурный кабинет, раздевалка, служебный кабинет. 29 ТЕРр67-4-5 Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) НР (48 руб.): 89% от ФОТ (54 руб.) СП (35 руб.): 65% от ФОТ (54 руб.) 0,12 456,1 450,65 5,45 2,78 55 54 1 17,89 2,15 30 ТЕРм08-03-594-02 Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 (100 шт.) НР (624 руб.): 100% от ФОТ (624 руб.) СП (406 руб.): 65% от ФОТ (624 руб.) 0,12 12372,63 3613,4 4171,44 1584,11 4587,79 1485 434 501 190 550 116 13,92 31 ТСЦ-509-0768 Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 (шт.) 12 358,75 358,75 4305 4305 Итого по разделу 1 Акушерско-физиологическое отделение 103863 669,05 Раздел 2. Травматологическое отделение (туалет, душ) ПРОЕМЫ 32 ТЕР46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) НР (340 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (326 руб.) СП (194 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (326 руб.) 0,112 3167,37 2640,35 527,02 269,27 355 296 59 30 103,91 11,64 33 ТЕР10-01-047-01 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (434 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (389 руб.) СП (208 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (389 руб.) 0,06 367405,01 6432,9 945,13 45,66 360026,98 22044 386 57 3 21601 231,15 13,87 34 ТСЦ-101-3010 Наличники из ПВХ, шириной: 70 мм (м) 15 64,36 64,36 965 965 ПОЛЫ 35 ТЕРр57-2-3 Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) НР (243 руб.): 84% от ФОТ (289 руб.) СП (197 руб.): 68% от ФОТ (289 руб.) 0,15 1969,87 1871,82 98,05 50,1 295 281 14 8 69,87 10,48 36 ТЕРр57-2-4 Разборка покрытий полов: цементных (100 м2 покрытия) НР (457 руб.): 84% от ФОТ (544 руб.) СП (370 руб.): 68% от ФОТ (544 руб.) 0,15 6492,33 2979,05 3513,28 643,86 974 447 527 97 111,2 16,68 37 ТЕР11-01-004-01 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (44 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (38 руб.) СП (24 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (38 руб.) 0,02 5819,21 1881,06 747,91 16,96 3190,24 116 38 15 63 53,107 1,06 38 ТЕР11-01-004-02 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (27 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (23 руб.) СП (15 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (23 руб.) 0,02 3706,69 1134,82 368,01 10 2203,86 74 23 7 44 32,039 0,64 39 ТЕР11-01-011-03 Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (28 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (24 руб.) СП (15 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (24 руб.) 0,02 3152,25 1145,78 112,79 55,23 1893,68 63 23 2 1 38 46,7475 0,94 40 ТЕР11-01-011-04 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР 129%*0.9 от ФОТ СП 75%*0.85 от ФОТ 0,02 505,53 14,1 20,19 9,14 471,24 10 10 0,575 0,01 41 ТЕР11-01-027-06 Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (690 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (594 руб.) СП (379 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (594 руб.) 0,15 13737,79 3783,91 394,16 172,7 9559,72 2061 568 59 26 1434 137,747 20,66 42 ТСЦ-101-0287 Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (м2) -15,3 79,32 79,32 -1214 -1214 43 ТСЦ-101-3445 Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм (м2) 15,3 96,45 96,45 1476 1476 44 ТСЦ-101-1946 Клей плиточный «Старатель-стандарт» (кг) 67,5 2,08 2,08 140 140 45 ТСЦ-101-4375 Клей плиточный «Ceresit» CM117 для керамогранита (кг) 67,5 10,62 10,62 717 717 СТЕНЫ 46 ТЕРр63-7-5 Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР (693 руб.): 81% от ФОТ (855 руб.) СП (428 руб.): 50% от ФОТ (855 руб.) 0,45 2151,64 1838,18 313,46 61,81 968 827 141 28 74,3 33,44 47 ТЕР46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (263 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (252 руб.) СП (150 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (252 руб.) 0,45 559,32 559,32 252 252 22,82 10,27 48 ТЕР46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (263 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (252 руб.) СП (150 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (252 руб.) 0,45 559,32 559,32 252 252 22,82 10,27 49 ТЕР46-04-001-04 Разборка: кирпичных стен (1 м3) НР (276 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (264 руб.) СП (157 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (264 руб.) 1 430,27 229,32 200,95 34,81 430 229 201 35 8,24 8,24 50 ТЕРр61-27-1 Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР (667 руб.): 83% от ФОТ (804 руб.) СП (402 руб.): 50% от ФОТ (804 руб.) 0,888 1351,78 810,7 541,08 95,05 1200 720 480 84 32,48 28,84 51 ТЕР15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (200 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (202 руб.) СП (94 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (202 руб.) 0,888 230,55 227,71 2,64 0,44 0,2 205 202 2 1 7,5325 6,69 52 ТСЦ-101-3459 Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL (кг) 11,5 74,45 74,45 856 856 53 ТЕР15-01-019-05 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (4713 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (4761 руб.) СП (2226 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (4761 руб.) 0,888 18187,87 5297,45 95,65 63,98 12794,77 16151 4704 85 57 11362 183,6205 163,06 54 ТСЦ-101-1776 Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) (т) -0,333 5563,85 5563,85 -1853 -1853 55 ТСЦ-206-1338 Уголок декоративный (пристенный) (м) 36 11,24 11,24 405 405 56 ТСЦ-101-4373 Клей плиточный «Ceresit» CM17 (кг) 333 16,68 16,68 5554 5554 57 ТЕР07-05-016-04 Устройство металлических ограждений: без поручней (100 м ограждения) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (230 руб.): 163%*0.9 от ФОТ (157 руб.) СП (133 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (157 руб.) 0,1 20080,25 1551,3 529,79 16,53 17999,16 2008 155 53 2 1800 52,4975 5,25 Сантехнические работы 58 ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) НР (107 руб.): 78% от ФОТ (137 руб.) СП (69 руб.): 50% от ФОТ (137 руб.) 0,06 2288,21 2266,42 21,79 11,13 137 136 1 1 85,3 5,12 59 ТЕРр65-2-1 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) НР (71 руб.): 78% от ФОТ (91 руб.) СП (46 руб.): 50% от ФОТ (91 руб.) 0,05 1838,91 1828,02 10,89 5,57 92 91 1 68,8 3,44 60 ТЕРр65-3-1 Снятие кранов водоразборных или туалетных (100 шт. арматуры) НР (6 руб.): 78% от ФОТ (8 руб.) СП (4 руб.): 50% от ФОТ (8 руб.) 0,05 153,38 152,7 0,68 0,35 8 8 5,7 0,29 61 ТЕРр65-3-7 Снятие смесителя: без душевой сетки (100 шт. арматуры) НР (16 руб.): 78% от ФОТ (20 руб.) СП (10 руб.): 50% от ФОТ (20 руб.) 0,02 988,23 983,46 4,77 2,44 20 20 36,71 0,73 62 ТЕРр65-4-1 Демонтаж: умывальников и раковин (100 приборов) НР (22 руб.): 78% от ФОТ (28 руб.) СП (14 руб.): 50% от ФОТ (28 руб.) 0,02 1392,03 1374,33 17,7 9,05 28 28 51,3 1,03 63 ТЕРр65-4-2 Демонтаж: унитазов и писсуаров (100 приборов) НР (27 руб.): 78% от ФОТ (35 руб.) СП (18 руб.): 50% от ФОТ (35 руб.) 0,02 1730,02 1710,27 19,75 10,09 35 35 63,84 1,28 64 ТЕРр65-9-10 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм (100 м трубопровода) НР (1646 руб.): 108% от ФОТ (1524 руб.) СП (914 руб.): 60% от ФОТ (1524 руб.) 0,3 7578,72 5078,64 114,52 2385,56 2274 1524 34 716 168 50,4 65 прайс-лист Сидение для унитаза для инвалидов типа "weide" LY-2016B (3040/3,51/1,18) (шт) 2 733,98 733,98 1468 1468 66 ТЕР16-05-001-01 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (581 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (482 руб.) СП (340 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (482 руб.) 10 158,13 48,2 7,94 101,99 1581 482 79 1020 1,6905 16,91 67 ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм (шт.) 10 27,48 27,48 275 275 68 ТЕР17-01-001-14 Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (275 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (228 руб.) СП (161 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (228 руб.) 0,3 3169,81 752,65 51,69 5,65 2365,47 951 226 16 2 709 24,8975 7,47 69 ТЕР17-01-002-02 Установка полотенцесушителей: из латунных хромированных труб (10 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (104 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (86 руб.) СП (61 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (86 руб.) 0,1 10949,8 862,16 20,4 10067,24 1095 86 2 1007 28,52 2,85 70 ТЕР17-01-002-03 Установка смесителей (10 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (88 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (73 руб.) СП (52 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (73 руб.) 0,3 2765,36 243,35 0,63 2521,38 830 73 757 8,05 2,42 71 ТЕР17-01-003-02 Установка унитазов: с бачком высокорасполагаемым (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (260 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (216 руб.) СП (152 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (216 руб.) 0,2 9982,21 1064,54 109,65 13,91 8808,02 1996 213 22 3 1761 35,6155 7,12 72 ТЕР17-01-004-01 Установка писсуаров: настенных (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (42 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (35 руб.) СП (25 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (35 руб.) 0,1 2771,41 350,7 36,6 4,35 2384,11 277 35 4 238 11,868 1,19 73 ТЕР17-01-001-17 Установка поддонов душевых: чугунных глубоких (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (75 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (62 руб.) СП (44 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (62 руб.) 0,1 14354,94 597,95 122,3 23,86 13634,69 1435 60 12 2 1363 19,78 1,98 74 ТЕР17-01-001-22 Установка трапов диаметром: 50 мм (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (64 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (53 руб.) СП (37 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (53 руб.) 0,3 2497,16 175,9 20,45 1,3 2300,81 749 53 6 690 5,819 1,75 Электромонтажные работы 75 ТЕРр67-4-5 Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) НР (24 руб.): 89% от ФОТ (27 руб.) СП (18 руб.): 65% от ФОТ (27 руб.) 0,06 456,1 450,65 5,45 2,78 27 27 17,89 1,07 76 ТЕРм08-03-594-02 Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 (100 шт.) НР (312 руб.): 100% от ФОТ (312 руб.) СП (203 руб.): 65% от ФОТ (312 руб.) 0,06 12372,63 3613,4 4171,44 1584,11 4587,79 742 217 250 95 275 116 6,96 77 ТСЦ-509-0768 Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 (шт.) 6 358,75 358,75 2153 2153 Итого по разделу 2 Травматологическое отделение (туалет, душ) 91271 454,05 Раздел 3. Помещение для утилизации отходов 78 ТЕР46-03-010-06 Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) НР (591 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (566 руб.) СП (337 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (566 руб.) 0,1 11589,81 4423,72 7166,09 1241,37 1159 442 717 124 148 14,8 79 ТЕР46-03-017-01 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) НР (15 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (14 руб.) СП (8 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (14 руб.) 0,01 3235,69 1401,62 35,91 1798,16 32 14 18 55,16 0,55 80 ТЕР20-03-002-01 Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (1 вентилятор) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (335 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (278 руб.) СП (196 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (278 руб.) 2 156,06 138,37 14,81 0,51 2,88 312 277 30 1 5 4,577 9,15 81 ТЕР20-01-001-01 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (257 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (213 руб.) СП (150 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (213 руб.) 0,04 6221,99 5302,78 339,05 26,43 580,16 249 212 14 1 23 193,039 7,72 82 ТЕР20-01-001-01 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (386 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (320 руб.) СП (226 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (320 руб.) 0,06 6221,99 5302,78 339,05 26,43 580,16 373 318 20 2 35 193,039 11,58 83 ТЕР20-01-001-01 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (129 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (107 руб.) СП (75 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (107 руб.) 0,02 6221,99 5302,78 339,05 26,43 580,16 124 106 7 1 11 193,039 3,86 84 ТЕР20-01-001-03 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (646 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (536 руб.) СП (378 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (536 руб.) 0,11 5705,83 4855,14 270,99 20,84 579,7 628 534 30 2 64 176,7435 19,44 85 ТЕР20-02-010-02 Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1300 мм (1 зонт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (40 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (33 руб.) СП (23 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (33 руб.) 1 40,83 33,18 4,14 3,51 41 33 4 4 1,15 1,15 86 ТЕР20-02-001-08 Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг (1 воздухораспределитель) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (112 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (93 руб.) СП (66 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (93 руб.) 2 128,96 46,4 76,53 6,03 258 93 153 12 1,6675 3,34 87 ТЕРм08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) НР (47 руб.): 100% от ФОТ (47 руб.) СП (31 руб.): 65% от ФОТ (47 руб.) 1 451,72 46,63 2,03 403,06 452 47 2 403 1,56 1,56 88 ТЕРм08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) НР (30 руб.): 100% от ФОТ (30 руб.) СП (20 руб.): 65% от ФОТ (30 руб.) 0,15 1183,81 199,17 9,2 0,81 975,44 178 30 1 147 6,74 1,01 Материалы 89 ТСЦ-301-0159 Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром: 200 мм (м2) 2 322,64 322,64 645 645 90 ТСЦ-301-1786 Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) 4 168,5 168,5 674 674 91 ТСЦ-301-1786 Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) 6 168,5 168,5 1011 1011 92 ТСЦ-301-1793 Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм (м2) 11 194,91 194,91 2144 2144 93 ТСЦ-301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) 40,2 20,96 20,96 843 843 94 ТСЦ-301-0277 Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: круглые, диаметром шахты 200 мм (шт.) 1 79,45 79,45 79 79 95 прайс-лист Вентилятор канальный Vent-125L 3895/3,51/1.18 (шт) 1 940,41 940,41 940 940 96 прайс-лист Вентилятор канальный Vent-150В 4920/3,51/1.18 (шт) 1 1187,89 1187,89 1188 1188 97 прайс-лист Решетка потолочная с адаптером со съемной частью ВР-ПКМ 2218/3,51/1,18 (шт) 2 535,52 535,52 1071 1071 98 ТСЦ-509-0295 Выключатели автоматические: АЕ2023-100-00 У3 I-16А (шт.) 1 156,39 156,39 156 156 99 ТСЦ-501-8177 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) 0,15 2093,7 2093,7 314 314 Прочие работы ## 311-01-146-1 Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т) НР (65 руб.): 100% от ФОТ (65 руб.) СП (39 руб.): 60% от ФОТ (65 руб.) 5 69,71 13,06 56,65 349 65 284 ## 310-5009-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.843; класс груза 1 (1 т) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ 5 13,08 13,08 65 65 Итого по разделу 3 Помещение для утилизации отходов 17487 74,16 ИТОГИ ПО СМЕТЕ: Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 158837 33142 5902 1311 119793 1197,26 Накладные расходы 34649 Сметная прибыль 19137 Итоги по смете: Итого Строительные работы 207888 1170,59 Итого Монтажные работы 4735 26,67 Итого в ценах 2001 года 212623 1197,26 В том числе: Материалы 119793 Машины и механизмы 5902 ФОТ 34453 Накладные расходы 34649 Сметная прибыль 19137 с индексом удорожания к ценам 2001 года 212 623 * 3,51 746307 НДС 18% 134335 ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 880642 1197,26