## Муниципальное образование - городской округ город Югорск

## Администрация города Югорска

## Департамент жилищно-коммунального

## и строительного комплекса

ИНН 8622012310, КПП 862201001

ул. Механизаторов, д. 22, г. Югорск, 628260

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,

Тюменская обл.,

Тел. 7-17-42, тел./ факс (34675) 7-30-81

E-mail: DJKiSK@ugorsk.ru

____________________________  №________________

на № ______________ от _________________________

Извещение

о внесении изменений в документацию об аукционе № 0187300005814000143 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству Югорска-2.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска вносит изменения в документацию об аукционе № 0187300005814000143 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству Югорска-2.

1. Изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме:

1.1. п. 12 изложить в следующей редакции:

Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 10 часов  00  минут «08» мая 2014 года.

1.2. п. 14 изложить в следующей редакции:

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме: «13» мая  2014 года.

1.3. п. 15 изложить в следующей редакции:

Дата проведения аукциона в электронной форме: «16» мая 2014 года.

1.4. п. 10 исключить.

2. Изменения в часть I «Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме»  документации об открытом аукционе в электронной форме:

2.1. п. 19 изложить в следующей редакции:

дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «06» мая 2014 года.

2.2. п. 20 изложить в следующей редакции:

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: «08» мая 2014 года.

2.3. п. 21 изложить в следующей редакции:

Дата окончания срока рассмотрения частей заявок на участие в электронном аукционе: «13» мая 2014 года.

2.4. Дата проведения электронного аукциона: «16» мая 2014 года.

3. Изменение в Части II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

Читать в новой редакции приложение №1 к техническому заданию документации об аукционе:

Приложение

к техническому заданию

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Средства на оплату труда________________________________________________4,852 руб.

Сметная трудоемкость___________________________________________________104  чел. час

Составлена в ценах 2001 г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Устройство ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) НР (43,76 руб.): 100% от ФОТ (43,76 руб.) СП (21,88 руб.): 50% от ФОТ (43,76 руб.) | 0,037 37/1000 | 6448,71 256,86 | 6191,85 925,83 |  | 238,6 | 9,5 | 229,1 34,26 |  | 10,48 | 0,39 |
| 2 | ТЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) НР (439,08 руб.): 84% от ФОТ (522,72 руб.) СП (235,22 руб.): 45% от ФОТ (522,72 руб.) | 0,105 10,5/100 | 4978,26 4978,26 |  |  | 522,72 | 522,72 |  |  | 189 | 19,85 |
| 3 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) НР (498,76 руб.): 149% от ФОТ (334,74 руб.) СП (318 руб.): 95% от ФОТ (334,74 руб.) | 0,36 36/100 | 3887,47 395,99 | 3479,03 533,82 | 12,45 | 1399,49 | 142,56 | 1252,45 192,18 | 4,48 | 15,72 | 5,66 |
| 4 | ТСЦ-408-0122 | Песок природный для строительных: работ (м3) | 39,6 36*1,1 | 78,47 |  | 78,47 | 3107,41 |  |  | 3107,41 |  |  |
| 5 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) НР (4195,81 руб.): 149% от ФОТ (2815,98 руб.) СП (2675,18 руб.): 95% от ФОТ (2815,98 руб.) | 1,93 193/100 | 6002,13 614,67 | 5370,03 844,39 | 17,43 | 11584,1 | 1186,31 | 10364,16 1629,67 | 33,64 | 24,19 | 46,69 |
| 6 | ТСЦ-408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ (м3) | 193 | 262,95 |  | 262,95 | 50749,4 |  |  | 50749,4 |  |  |
| 7 | ТЕР07-06-001-01 Применительно | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту (100 м3 сборных конструкций) НР (699,7 руб.): 137% от ФОТ (510,73 руб.) СП (434,12 руб.): 85% от ФОТ (510,73 руб.) | 0,0392 0,14*28/100 | 37665,6 10759,9 | 14824,51 2268,83 | 12081 | 1476,49 | 421,79 | 581,12 88,94 | 473,58 | 372,96 | 14,62 |
| 8 | ТСЦ-401-0246 | Бетон песчаный (м3) | 3 | 764,4 |  | 764,4 | 2293,2 |  |  | 2293,2 |  |  |
| 9 | Прайс лист | Водоотводной лоток (шт) | 28 | 481,3 |  | 481,3 | 13476,4 |  |  | 13476,4 |  |  |
| 10 | Прайс лист | Защитная решетка на лотки (шт) | 56 | 343,51 |  | 343,51 | 19236,6 |  |  | 19236,6 |  |  |
| 11 | ТЕР01-01-034-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) НР (8,13 руб.): 100% от ФОТ (8,13 руб.) СП (4,07 руб.): 50% от ФОТ (8,13 руб.) | 0,028 28/1000 | 1632,68 | 1632,68 290,27 |  | 45,72 |  | 45,72 8,13 |  |  |  |
| 12 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) НР (62,45 руб.): 84% от ФОТ (74,34 руб.) СП (33,45 руб.): 45% от ФОТ (74,34 руб.) | 1,6 1600/1000 | 272,7 | 272,7 46,46 |  | 436,32 |  | 436,32 74,34 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 104566 | 2282,88 | 12908,87 2027,52 | 89374,6 |  | 87,21 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 5947,69 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 3721,92 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Устройство ливневой канализации : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  | 362,16 |  |  |  |  | 0,39 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  | 1197,02 |  |  |  |  | 19,85 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | 74528,1 |  |  |  |  | 52,35 |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  | 4903,51 |  |  |  |  | 14,62 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 32713 |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  | 532,22 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 114236 |  |  |  |  | 87,21 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 89374,6 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 12908,9 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 4310,4 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 5947,69 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 3721,92 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Устройство ливневой канализации |  |  |  |  |  |  | 114236 |  |  |  |  | 87,21 |
| Раздел 2. Устройство контейнерной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР27-06-001-04 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2 (100 м3 сборных железобетонных плит) НР (292,29 руб.): 149% от ФОТ (196,17 руб.) СП (186,36 руб.): 95% от ФОТ (196,17 руб.) | 0,0336 3,36/100 | 22208,34 3970,91 | 15707,06 1867,44 | 2530,4 | 746,2 | 133,42 | 527,76 62,75 | 85,02 | 137,64 | 4,62 |
| 14 | Прайс лист | Плита дорожная (шт) | 2 | 2925,52 |  | 2925,52 | 5851,04 |  |  | 5851,04 |  |  |
| 15 | ТЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) НР (86,47 руб.): 84% от ФОТ (102,94 руб.) СП (46,32 руб.): 45% от ФОТ (102,94 руб.) | 0,015 1,5/100 | 6862,8 6862,8 |  |  | 102,94 | 102,94 |  |  | 280 | 4,2 |
| 16 | ТЕР09-06-024-10 Применительно | Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой (1 т конструкций) НР (206,26 руб.): 95% от ФОТ (217,12 руб.) СП (184,55 руб.): 85% от ФОТ (217,12 руб.) | 0,1848 184,8/1000 | 1813,22 1156,6 | 524,69 18,3 | 131,93 | 335,08 | 213,74 | 96,96 3,38 | 24,38 | 38,26 | 7,07 |
| 17 | ТСЦ-103-0918 | Трубы стальные (т) | 0,199 199/1000 | 9424,8 |  | 9424,8 | 1875,54 |  |  | 1875,54 |  |  |
| 18 | Прайс лист | Профнастил (м2) | 42 | 39,3 |  | 39,3 | 1650,6 |  |  | 1650,6 |  |  |
| 19 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) НР (28,29 руб.): 110% от ФОТ (25,72 руб.) СП (16,72 руб.): 65% от ФОТ (25,72 руб.) | 0,005 0,5/100 | 92061,79 4411,8 | 3137,89 731,88 | 84512 | 460,31 | 22,06 | 15,69 3,66 | 422,56 | 180 | 0,9 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 11021,7 | 472,16 | 640,41 69,79 | 9909,14 |  | 16,79 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 613,31 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 433,95 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Устройство контейнерной площадки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | 7075,89 |  |  |  |  | 4,62 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  | 235,73 |  |  |  |  | 4,2 |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  | 4252,03 |  |  |  |  | 7,07 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  | 505,32 |  |  |  |  | 0,9 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 12069 |  |  |  |  | 16,79 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 9909,14 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 640,41 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 541,95 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 613,31 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 433,95 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Устройство контейнерной площадки |  |  |  |  |  |  | 12069 |  |  |  |  | 16,79 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 115588 | 2755,04 | 13549,28 2097,31 | 99283,8 |  | 104 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 6561,01 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 4155,89 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  | 362,16 |  |  |  |  | 0,39 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  | 1432,76 |  |  |  |  | 24,05 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | 81604 |  |  |  |  | 56,97 |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  | 4903,51 |  |  |  |  | 14,62 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 32713 |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  | 532,22 |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  | 4252,03 |  |  |  |  | 7,07 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  | 505,32 |  |  |  |  | 0,9 |
| Итого в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  | 126305 |  |  |  |  | 104 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 99283,8 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 13549,3 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 4852,35 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 6561,01 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 4155,89 |  |  |  |  |  |

Заместитель

главы администрации города Югорска-

директор ДЖКиСК                                                                                              В.К. Бандурин