| ДИРЕКТОР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» _______________С.Н. Дюльдина « ____» ___________2011г. | УТВЕРЖДАЮ Начальник Управления образования ______________Н.И. Бобровская «____» _______________ 2011г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по устройству эвакуационных выходов.

Югорск, 2011 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта |  | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» Место нахождения: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Садовая, д. 1 Б, тел. 2-66-97 Контактное лицо по техническим вопросам: Главный экономист Яморзова Ольга Викторовна, тел. 2-66-96 |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация |  | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 309. Официальный сайт: ozhmao.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки |  | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» |  | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация |  | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме |  | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по устройству эвакуационных выходов в здании дошкольной группы |
|  | Предмет контракта |  | Указан в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Выполнение работ по установке и монтажу системы видеонаблюдения на территории Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» Место выполнения работ: 628260, ул. Свердлова, 12, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область. Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента подписания Муниципального контракта |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта |  | 900 000 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Исполнителя. |
|  | Порядок формирования цены контракта |  | В цену работы должны быть включены все расходы на выполнение работ, в т.ч. затраты на заработную плату, на материалы и комплектующие, накладные расходы, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. |
|  | Источник финансирования заказа |  | Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2011 год - 900 000 рублей |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Безналичным перечислением в течение 10 рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставления Подрядчиком счета |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта |  | Не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа |  | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа |  | Установлены: ### отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут « 18» июля 2011г. |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «21» июля 2011 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «25» июля 2011 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа |  | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1 настоящей документацией об аукционе; - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию об обладании участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного или муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, в случае, если такое требование установлено заказчиком, уполномоченным органом в пункте 14 настоящей документации об аукционе; - копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено пунктом 18.2 настоящей документацией об аукционе; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. |  | Не требуется |
| 18.2 | Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требованиям к таким товару, работам, услугам |  | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования, предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе |  | Требуется в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта. |
| 20.1 | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 9000 (девять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем |  | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица |  | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта |  | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления |  | ______ |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) |  | ______ |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены |  | ______ |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) |  | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.  Заказчик:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5».

2.   Срок выполнения работ:

в течение 30 календарных дней с момента подписания Муниципального контракта.

3.   Место выполнения работ:

628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Свердлова, д. 12, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5».

4.   Объем работ: локальная смета  (Приложение к Техническому заданию).

5. Характеристика товара, используемого при выполнении работ по устройству эвакуационных выходов в здании дошкольной группы:

| Наименование | Характеристика | Количество |
| --- | --- | --- |
| дверь | противопожарная 3-ого типа | 2 шт. |
| дверь | с уплотнением в притворах | 2 шт. |

6. Гарантийный срок составляет 3 (три) года  со дня подписания сторонами акта  сдачи-приемки выполненных работ.

Директор  								          С.Н. Дюльдина

| Приложение к ТПрложение к техническому заданию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение к Техническому заданию Локальная смета. Устройство 4 эвакуационных выходов. Стоим. единицы, руб.; Общая стоимость, руб.; Затраты труда рабочих. №; Обоснование; Наименование работ; Кол - во; Всего; Экспл.; Основной; Экспл.; не занятых. сметной; и затрат; машин; Стоимость; заработ-; машин; Стоимость; обслуживанием ме-. п / п; стоимости; Основная; в т.ч.; материалов; Всего; ной; в т.ч.; мате-; ханизмов, чел - час. [ед. изм.]; заработн.; заработн.; платы; заработн.; риалов; Обслуживающих мех. плата; плата; платы; на един; всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Раздел 1. Демонтажные работы. 1; ТЕРр 53-2-1; Разборка кладки стен из: кирпича НР=86% *0.85,СП=70% *0.8; 0.26 [10 м3]; 7685,21 5125,45; 2559,76 481,27; 1 998,16; 1 332,62; 665,54 125,13; 212,41 15,35; 55,23 3,99. 2; ТЕРр 56-1-1; Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР=82% *0.85,СП=62% *0.8; 0.04 [100 коробок]; 3601,08 3308,36; 292,72; 65,08; 144,04; 132,33; 11,71 2,60; 128,73 2,15; 5,15 0,09. 3; ТЕРр 56-2-2; Снятие оконных переплетов: остекленных НР=82% *0.85,СП=62% *0.8; 0.08 [100 м2]; 1244,53 116; ,89 81,64 28,15; 99,56; 93,03; 6,53 2,25; 46,11 0,93; 3,69 0,07. Итого прямые затраты; 2 241,76; 1 557,98; 683,78 129,98; 64,07. 4,15; Итого с учетом поправочных коэффициентов; 2 241,76; 1 557,98; 683,78 129,98; 64,07 4,15. Итого с учетом поправки на зарплату; 2 241,76; 1 557,98; 683,78 129,98. 64,07 4,15; Итого с поправкой на условия производства; 2 241,76; 1 557,98; 683,78 129,98; 64,07 4,15. Итого по разделу; 2 241,76; 1 557,98; 683,78 129,98; 64,07. 4,15; Накладные расходы [Н43=86% * 0.85 по поз.1, Н43=82% * 0.85 по поз.2-3]; 1 225,31. Итого с учетом накладных расходов; 3 467,07; 1 557,98; 683,78 129,98; 64,07 4,15. Сметная прибыль [Н49=70% * 0.8 по поз.1, Н49=62% * 0.8 по поз.2-3]; 931,45. Всего по разделу; 4 398,52; 1 557,98; 683,78 129,98; 64,07 4,15. Нормативная трудоемкость по разделу; 68,22. Сметная зарплата по разделу; 1 687,96. Раздел 2. Общестроительные работы. 4; ТЕР 10-09-003-1; Установка дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 НР=118% *0.85,СП=63% *0.8; 0.11 [100 м2]; 38339,93 5607,90; 794,37 31,78; 31937,66; 4 217,39; 616,87; 87,38 3,50; 3 513,14; 201,00 4,62; 22,11 0,51. 5; ТССЦ 207-9122-003; Блоки дверные входные м; таллопластиковые ПВХ - одностворчатые с филенкой 10.56 [м2]; 3656,17; 3656,17; 38 609,16; 38 609,16. 6; ТЕР 15-02-019-5; Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:оконных и дверных от; осов плоских НР=105% *0.85,СП=55% *0.8 0.14 [100 м2]; 2979,45 2748,77; 227,96 100,80; 2,72; 417,12; 384,83; 31,91 14,11; 0,38; 91,84 3,33; 12,86 0,47. 7; ТССЦ 4; 2-9110 Смесь раствора сухая V=0.14*1.171; 0.16394 [т]; 859,20; 859,20; 140,86; 140,86. 8; ТЕР 08-01-002-2; Устройство основания под фундаменты:щебеночного НР=122% *0.85,СП=80% *0.8; 0.52 [м3]; 469,46 61,68; 100,97 16,71 306,81; 244,11; 32,07; 52,50 8,69; 159,54; 2,40 0,21; 1,25 0,11. 9; ТЕР 06-01-005-1; Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом:до 5 м3 НР=; 05% *0.85,СП=65% *0.8 0.0096 [100 м3]; 131164,69 11755,70; 7295,03 1403,21; 112113,95; 1 259,17; 112,85; 70,03 13,47; 1 076,29; 441,28 36,11; 4,24 0,35. 10; ТССЦ 401-9021; Бетон (класс по проекту) V=-0,9792; -0.9792 [м3]; 1234,27; 1234,27; -1 208,60; -1 208,60. 11; ТССЦ 401-0007; Бетон тяжелый, класс В 20 (М250); 0.98 [м3]; 1082,13; 1082,13; 1 060,49; 1 060,49. 12 ТЕР 06-01-015-4; Установка анкерных болтов:при бетонировании на поддерживающие конструкции НР=105% *0.85,СП=65% *0.8; 0.064 [т]; 14363,85 1031,17; 152,86 15,04; 13179,82; 919,28; 65,99; 9,78 0,96; 843; 51 36,08 0,63; 2,31 0,04. 13; ТЕР 09-03-012-12; Монтаж опорных стоек для пролетов:до 24 м НР=90% *0.85,СП=85% *0.8; 1.6 [т]; 1012,00 186,10; 557,91 87,27; 267,99; 1 6; 9,20 297,76; 892,66 139,63; 428,78; 6,59 2,32; 10,54 3,71. 14; ТССЦ 201-9002; Конструкции стальные; 1.6 [т]; 15701,47; 15701,47; 25 122,35; 25 122,35. 15; ТЕР 09-03-030-1; М; нтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали НР=90% *0.85,СП=85% *0.8 1.04 [т]; 2551,61 1131,64; 1285,23 192,18; 134,74; 2 653,68; 1 176,91; 1 336,64 199,87; 140,13; 39,13 4,91; 40,70 5,11. 16; ТССЦ 101-1714; Болты строительные с гайками и шайбами; 1.04 [т]; 22582,80; 22582,80; 23 486,11; 23 486,11. 17; ТССЦ 201-9002; Конструкции стальные; 1.04 [т]; 15701,4; 15701,47; 16 329,53; 16 329,53. 18; ТЕР 09-03-029-1; Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением НР=90% *0.85,СП=85% *0.8; 8.8 [т]; 2473,03 957,83; 1380,46 229,51; 134,74; 21 7; 2,66 8 428,90; 12 148,05 2 019,69; 1 185,71; 32,37 5,83; 284,86 51,30. 19; ТССЦ 201-0650; Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы; 8.8 [т]; 23600,61; 23600,61; 207 685,37; 07 685,37. 20; ТЕР 13-03-002-04; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:грунтовкой ГФ-021 НР=90% *0.85,СП=70% *0.8; 0.48 [100 м2]; 743,28 177,51; 14,93 0,30; 550,84; 356,77; 85,20; 7,17; 0,14 264,40; 5,31 0,02; 2,55 0,01. 21; ТЕР 13-03-004-26; Окраска металлических огрунтованных поверхностей:эмалью ПФ-115 НР=90% *0.85,СП=70% *0.8; 0.48 [100 м2]; 758,93 109,46; 10,12; 0,30 639,35; 364,29; 52,54; 4,86 0,14; 306,89; 3,83 0,02; 1,84 0,01. 22; ТССЦп 310-5010-1; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих; вне карьера (Код 400052), 1 класс дорог . Расстояние перевозки 10 км Класс груза 1 9.6 [т]; 13,71; 131,62. 23; ТССЦп 311-01-146-1; Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный с погрузкой вручную; 9.6 [т]; 69,71 13,06 56,65; 669,22; 125,38; 543,84. Итого прямые затраты; 345 839,78; 11 379,30; 15 184,82 2 400,20; 319 144,04; 383,26 61,62. Итого по разделу; 345 839,78; 11 379,30; 15 1; 4,82 2 400,20 319 144,04; 383,26 61,62. Накладные расходы [Н43=118% * 0.85 по поз.4, Н43=105% * 0.85 по поз.6,9,12, Н43=122% * 0.85 по поз.8, Н43=90% * 0.85 по поз.13,15,18,20-21, Н43=0% по поз.22-23]; 10 738,; 2. Итого с учетом накладных расходов; 356 578,20; 11 379,30; 15 184,82 2 400,20; 319 144,04; 383,26 61,62. Сметная прибыль [Н49=63% * 0.8 по поз.4, Н49=55% * 0.8 по поз.6, Н49=80% * 0.8 по поз.8, Н49=65% * 0.8 по поз.9,12, Н49=85% * 0.8 по поз.13,15,18, Н49=70% * 0.8 по поз.20-21]; 9 028,28. Всего по разделу; 365 606,48; 11 379,30; 15 184,82 2 400,20; 319 144,04; 383,26 61,62. Нормативная трудоемкост; по разделу; 444,88. Сметная зарплата по разделу; 13 779,50. Итого; 348 081,54; 12 937,28; 15 868,60 2 530,18; 319 144,04; 447,33 65,77. Накладные расходы; 11 963,73. Сметная прибыль; 9 959,73. Всего в ценах 2001 года; 370 005,00; 12 937,28; 15 868,60 2 530,18; 319 144,04; 447,33 65,77. В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные); 326 188,46; 3 033,71; 1 491,25 170,99; 317 389,42; 111,23 5,65. В том числе, металлоконструкции; 43 816,54; 9 903,57; 14 377,35 2 359,19; 1 754,62; 336,10 60,12. Нормативная трудоемкость; 513,10. Сметная зарплата; 15 467,46. Итого по главам 1-7; 370 005,00; 15 467,46; 513,10. |  |  |  |

Проект Муниципального контракта  № ___

на выполнение работ по устройству эвакуационных выходов в здании дошкольной группы

г. Югорск                                                                               	            «____»_____2011 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5», в лице директора Дюльдиной Светланы Нургатовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,  и ______________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________, действующего на основании _______, с другой стороны, заключили настоящий   о нижеследующем:

- 1. Предмет и общие условия  Муниципальный контракта

1.1.    В соответствии с решением Единой комиссии по размещению заказов на оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска (протокол от ___ г. №___) Заказчик, поручает, а Подрядчик, принимает на себя обязательства по выполнению работ по устройству эвакуационных выходов в здании дошкольной группы (далее – Работа) и сдать ее результат  Заказчику,  а  Заказчик обязуется принять  результат работы и обязуется провести оплату выполненных работ  в установленном настоящим Муниципальным контрактом, порядке, форме и размере

1.2. Объем выполняемых работ  по  настоящему  Муниципальному контракту, цена   зафиксированы  в Приложение № 1, которое  является  неотъемлемой  частью  настоящего  Муниципального контракта. Характеристика товара, используемого при выполнении работ по устройству эвакуационных выходов в здании дошкольной группы:

| Наименование | Характеристика | Количество |
| --- | --- | --- |
| дверь | противопожарная 3-ого типа | 2 шт. |
| дверь | с уплотнением в притворах | 2 шт. |

1.3. Работа выполняется иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

1.4. Место выполнения работ по устройству эвакуационных выходов в здании дошкольной группы:  Тюменская обл., Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул.  Свердлова, 12.

- 2. Распределение рисков между сторонами

2.1. Риск  случайной  гибели  или случайной гибели или случайного   повреждения материалов, оборудования или иного  используемого  для исполнения  Муниципального контракта имущества  несет предоставившая их сторона.

2.2.  Риск случайной гибели или случайного повреждения  результата выполненной работы до ее приемки  заказчиком несет Подрядчик.

2.3.  При просрочке передачи или приемки  результата работы  риски, предусмотренные пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Муниципального контракта несет сторона, допустившая просрочку.

3. Сроки начала и окончания работ.

3.1. Срок начала работ с момента заключения муниципального контракта. Срок окончания работ в течение 30 календарных дней с момента подписания муниципального контракта.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством, из своих материалов, своими силами и средствами;

4.1.2. Выполнить Работу в срок, указанный в пункте 3.1. настоящего Муниципального контракта;

4.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов,  оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения Муниципального контракта имущества;

4.1.4.  Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки  Заказчиком;

4.1.5. Немедленно предупредить   заказчика обо всех не зависящих от него обстоятельствах, которые грозят годности или прочности Работы либо создают невозможность  завершения  Работы  в  срок;

4.1.6. По окончании Работ передать ее результат и информацию, необходимую для эксплуатации и иного использования результата Работ;

4.1.7. Безвозмездно исправить по требованию заказчика все выявленные  недостатки, если   в   процессе   выполнения   Работы   Подрядчик   допустил   отступление от условий Муниципального контракта,  ухудшившее качество Работы,  в  течение трех дней.

4.1.8. Подрядчик обязан выполнить Работу лично.

4.2.   Подрядчик имеет право:

4.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания заказчика;

4.3.  Заказчик обязан:

4.3.1. В  течение  5 (пяти) рабочих  дней  после  получения   от   Подрядчика  извещения  об окончании Работы  либо  по  истечении  срока,  указанного  в пункте 3.1.  настоящего Муниципальный контракта, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступления от Муниципальный контракта, ухудшающих  результат Работы,  или  иных  недостатков  в Работе  немедленно заявить об этом Подрядчику;

4.3.2. В случае отказа  заказчика от исполнения настоящего Муниципального контракта, последний обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Муниципальный контракта,  в пределах разницы между ценой, определенной за всю Работу, и частью цены, выплаченной за выполненную Работу;

4.3.3. Оплатить  Работу  по  цене,  указанной  в  разделе 7 настоящего Муниципального контракта.

4.4.  Заказчик имеет право:

4.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

4.4.2. Отказаться от исполнения Муниципального контракта в любое время до сдачи ему результатов Работы, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе  заказчика от исполнения Муниципального контракта;

4.4.3. Отказаться от исполнения настоящего Муниципального контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Муниципальный контракта;

4.4.4. Назначить Подрядчику  разумный срок  для устранения недостатков и при неисполнении  Подрядчиком в назначенный срок  этого требования отказаться от  настоящего Муниципального контракта либо  поручить исправление  работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков в случае, если во время выполнения работ по настоящему Муниципальному контракту станет очевидным, что она не будет  выполнена надлежащим образом.

5. Порядок сдачи и приемки Работ

5.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить  заказчика о выполнении Работ.

5.2. Сдача результатов Работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

Сдача - приемка выполненных работ должна быть осуществлена сторонами в течение двух рабочих дней со дня получения  заказчиком уведомления об окончании Работ.

В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Муниципальный контракта,  заказчик уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.

Подрядчик обязан в течение срока, указанного в акте устранить выявленные недостатки за свой счет.

5.3. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ или акта устранения недостатков

6. Качество  работы.

6.1. Качество работы, выполняемой Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Муниципального контракта должно соответствовать обычно предъявляемым требованиям  к работам соответствующего вида.

6.2. Гарантийный срок результата работы 3 (три) года  со дня подписания сторонами акта  сдачи-приемки выполненных работ.

6.3. Гарантийный срок  результата работы, предусмотренный пунктом 6.2. настоящего Муниципальный контракта  распространяется на все, составляющее результат работы.

6.4.   Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками  результата  Работы,  в   течение  установленного в пункте 6.2. настоящего Муниципального контракта гарантийного срока.

7.  Цена  и порядок расчетов

7.1. Общая сумма контракта составляет: (сумма прописью)  рублей, включая НДС. Цена контракта является твердой и не может меняться в ходе его исполнения.  В цену работ должны быть включены все расходы на выполнение работ, в т.ч. затраты на заработную плату, на материалы и комплектующие, накладные расходы, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

7.2. Оплата по настоящему Муниципальному контракту  производится  после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо  с согласия  заказчика досрочно.

7.3. Оплата по настоящему Муниципальному контракту производится безналичным перечислением  в течение 10 рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставления Подрядчиком счета.

8. Ответственность сторон

8.1. Сторона,  не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои  обязательства по контракту при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным   вследствие  непреодолимой   силы   (форс-мажор),  т.е.  чрезвычайных   и   непредотвратимых   обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени.

8.2. В случае просрочки исполнения  заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Муниципальный контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Муниципальный контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Муниципальный контрактом обязательства. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

8.3. За   нарушение   установленного   конечного срока выполнения Работ и за нарушение сроков выполнения этапов, если они предусмотрены по Муниципальному контракту,  Подрядчик уплачивает   заказчику  пеню  в  размере   0,1  %  от суммы Муниципального контракта за каждый день просрочки. Указанная  неустойка  взыскивается  до  даты  фактического  исполнения  Муниципального контрактного  обязательства.

8.4. В случае выполненных Работ ненадлежащего качества Подрядчик уплачивает Заказчику штраф  в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ стоимости  Муниципального контракта.

8.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков,  причиненных  ненадлежащим исполнением обязательств,  не  освобождает  стороны  Муниципального контракта от исполнения обязательств по Муниципальному контракту в полном объеме.

8.6. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 9. Порядок разрешения споров

9.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Муниципального контракта, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем  в  порядке  досудебного   разбирательства: путем переговоров,  обмена письмами,  уточнением  условий  Муниципального контракта, составлением необходимых протоколов,  дополнений  и   изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом  каждая  из  сторон   вправе  претендовать  на  наличие  у  нее   в письменном  виде результатов разрешения возникших вопросов.

9.2. При не достижении  взаимоприемлемого решения стороны вправе передать  спорный   вопрос  на  разрешение в судебном порядке   в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.

- 10.  Расторжение Муниципального контракта

10.1. Настоящий Муниципальный контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2. Последствия расторжения настоящего Муниципального контракта определяются  взаимным  соглашением сторон его или судом по требованию любой из сторон.

11. Действие Муниципального контракта во времени

11.1. Настоящий Муниципальный контракт вступает в силу со дня подписания его сторонами, с которого и становится обязательным для сторон, заключивших его. Условия   настоящего Муниципального контракта применяются  к  отношениям  сторон,  возникшим  только  после  заключения настоящего Муниципального контракта.

11.2. Настоящий Муниципальный контракт действует  до  исполнения  обязательств  обоими  сторонами.

11.3. Прекращение (окончание)  срока  действия  настоящего  Муниципального контракта влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но  не   освобождает  стороны Муниципального контракта  от  ответственности  за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего  Муниципального контракта.

12. Заключительные положения.

12.1. По всем условиям, не предусмотренным настоящим Муниципальным контрактом, стороны руководствуются  законодательством Российской Федерации.

12.2. Настоящий Муниципальный контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13. Юридические адреса сторон

13.1. В  случае  изменения  юридического  адреса   или  обслуживающего  банка стороны    обязаны  в  10- дневный срок уведомить об  этом  друг друга.

13.2. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Муниципальный заказчик:                                     Поставщик:

| Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» Место нахождения: РФ, 628260, г. Югорск, ул. Садовая д. 1Б Тел. 8 (34675) 2-66-97 ИНН 8622002720, КПП 862201001 (Департамент финансов администрации города Югорска, МБОУ «СОШ №5», л/с 014020051) РКЦ Ханты – Мансийский г. Ханты- Мансийск, р/с 40204810100000000035 БИК 047162000 Директор ___________________________ /С.Н. Дюльдина/ «____ » _____________ 2011 года |  | Руководитель __________________________/ ФИО / « ___» ______________ 2011 года |
| --- | --- | --- |

| Приложение к ТПрложение к техническому заданию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение к Муниципальному контракту Локальная смета. Устройство 4 эвакуационных выходов. Стоим.единицы, руб.; Общая стоимость, руб.; Затраты труда рабочих. №; Обоснование; Наименование работ; Кол - во; Всего; Экспл.; Основной; Экспл.; не занятых. сметной; и затрат; машин; Стоимость; заработ-; машин; Стоимость; обслуживанием ме-. п / п; стоимости; Основная; в т.ч.; материалов; Всего; ной; в т.ч.; мате-; ханизмов, чел - час. [ед. изм.]; заработн.; заработн.; платы; заработн.; риалов; Обслуживающих мех. плата; плата; платы; на един; всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Раздел 1. Демонтажные работы. 1; ТЕРр 53-2-1; Разборка кладки стен из: кирпича НР=86% *0.85,СП=70% *0.8; 0.26 [10 м3]; 7685,21 5125,45; 2559,76 481,27; 1 998,16; 1 332,62; 665,54 125,13; 212,41 15,35; 55,23 3,99. 2; ТЕРр 56-1-1; Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР=82% *0.85,СП=62% *0.8; 0.04 [100 коробок]; 3601,08 3308,36; 292,72 65,08; 144,04; 132,33; 11,71 2,60; 128,73 2,15; 5,15 0,09. 3; ТЕРр 56-2-2; Снятие оконных переплетов: остекленных НР=82% *0.85,СП=62% *0.8; 0.08 [100 м2]; 1244,53 1162,89; 81,64 28,15; 99,56; 93,03; 6,53 2,25; 46,11 0,93; 3,69 0,07. Итого прямые затраты; 2 241,76; 1 557,98; 683,78 129,98; 64,07 4,15. Итого с учетом поправочных коэффициентов; 2 241,76; 1 557,98; 683,78 129,98; 64,07 4,15. Итого с учетом поправки на зарплату; 2 241,76; 1 557,98; 683,78 129,98; 64,07 4,15. Итого с поправкой на условия производства; 2 241,76; 1 557,98; 683,78 129,98; 64,07 4,15. Итого по разделу; 2 241,76; 1 557,98; 683,78 129,98; 64,07 4,15. Накладные расходы [Н43=86% * 0.85 по поз.1, Н43=82% * 0.85 по поз.2-3]; 1 225,31. Итого с учетом накладных расходов; 3 467,07; 1 557,98; 683,78 129,98; 64,07 4,15. Сметная прибыль [Н49=70% * 0.8 по поз.1, Н49=62% * 0.8 по поз.2-3]; 931,45. Всего по разделу; 4 398,52; 1 557,98; 683,78 129,98; 64,07 4,15. Нормативная трудоемкость по разделу; 68,22. Сметная зарплата по разделу; 1 687,96. Раздел 2. Общестроительные работы. 4; ТЕР 10-09-003-1; Установка дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 НР=118% *0.85,СП=63% *0.8; 0.11 [100 м2]; 38339,93 5607,90; 794,37 31,78; 31937,66; 4 217,39; 616,87; 87,38 3,50; 3 513,14; 201,00 4,62; 22,11 0,51. 5; ТССЦ 207-9122-003; Блоки дверные входные металлопластиковые ПВХ - одностворчатые с филенкой; 10.56 [м2]; 3656,17; 3656,17; 38 609,16; 38 609,16. 6; ТЕР 15-02-019-5; Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:оконных и дверных откосов плоских НР=105% *0.85,СП=55% *0.8; 0.14 [100 м2]; 2979,45 2748,77; 227,96 100,80; 2,72; 417,12; 384,83; 31,91 14,11; 0,38; 91,84 3,33; 12,86 0,47. 7; ТССЦ 402-9110; Смесь раствора сухая V=0.14*1.171; 0.16394 [т]; 859,20; 859,20; 140,86; 140,86. 8; ТЕР 08-01-002-2; Устройство основания под фундаменты:щебеночного НР=122% *0.85,СП=80% *0.8; 0.52 [м3]; 469,46 61,68; 100,97 16,71; 306,81; 244,11; 32,07; 52,50 8,69; 159,54; 2,40 0,21; 1,25 0,11. 9; ТЕР 06-01-005-1; Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом:до 5 м3 НР=105% *0.85,СП=65% *0.8; 0.0096 [100 м3]; 131164,69 11755,70; 7295,03 1403,21; 112113,95; 1 259,17; 112,85; 70,03 13,47; 1 076,29; 441,28 36,11; 4,24 0,35. 10; ТССЦ 401-9021; Бетон (класс по проекту) V=-0,9792; -0.9792 [м3]; 1234,27; 1234,27; -1 208,60; -1 208,60. 11; ТССЦ 401-0007; Бетон тяжелый, класс В 20 (М250); 0.98 [м3]; 1082,13; 1082,13; 1 060,49; 1 060,49. 12; ТЕР 06-01-015-4; Установка анкерных болтов:при бетонировании на поддерживающие конструкции НР=105% *0.85,СП=65% *0.8; 0.064 [т]; 14363,85 1031,17; 152,86 15,04; 13179,82; 919,28; 65,99; 9,78 0,96; 843,51; 36,08 0,63; 2,31 0,04. 13; ТЕР 09-03-012-12; Монтаж опорных стоек для пролетов:до 24 м НР=90% *0.85,СП=85% *0.8; 1.6 [т]; 1012,00 186,10; 557,91 87,27; 267,99; 1 619,20; 297,76; 892,66 139,63; 428,78; 6,59 2,32; 10,54 3,71. 14; ТССЦ 201-9002; Конструкции стальные; 1.6 [т]; 15701,47; 15701,47; 25 122,35; 25 122,35. 15; ТЕР 09-03-030-1; Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали НР=90% *0.85,СП=85% *0.8; 1.04 [т]; 2551,61 1131,64; 1285,23 192,18; 134,74; 2 653,68; 1 176,91; 1 336,64 199,87; 140,13; 39,13 4,91; 40,70 5,11. 16; ТССЦ 101-1714; Болты строительные с гайками и шайбами; 1.04 [т]; 22582,80; 22582,80; 23 486,11; 23 486,11. 17; ТССЦ 201-9002; Конструкции стальные; 1.04 [т]; 15701,47; 15701,47; 16 329,53; 16 329,53. 18; ТЕР 09-03-029-1; Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением НР=90% *0.85,СП=85% *0.8; 8.8 [т]; 2473,03 957,83; 1380,46 229,51; 134,74; 21 762,66; 8 428,90; 12 148,05 2 019,69; 1 185,71; 32,37 5,83; 284,86 51,30. 19; ТССЦ 201-0650; Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы; 8.8 [т]; 23600,61; 23600,61; 207 685,37; 207 685,37. 20; ТЕР 13-03-002-04; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:грунтовкой ГФ-021 НР=90% *0.85,СП=70% *0.8; 0.48 [100 м2]; 743,28 177,51; 14,93 0,30; 550,84; 356,77; 85,20; 7,17 0,14; 264,40; 5,31 0,02; 2,55 0,01. 21; ТЕР 13-03-004-26; Окраска металлических огрунтованных поверхностей:эмалью ПФ-115 НР=90% *0.85,СП=70% *0.8; 0.48 [100 м2]; 758,93 109,46; 10,12 0,30; 639,35; 364,29; 52,54; 4,86 0,14; 306,89; 3,83 0,02; 1,84 0,01. 22; ТССЦп 310-5010-1; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера (Код 400052), 1 класс дорог . Расстояние перевозки 10 км Класс груза 1; 9.6 [т]; 13,71; 131,62. 23; ТССЦп 311-01-146-1; Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный с погрузкой вручную; 9.6 [т]; 69,71 13,06; 56,65; 669,22; 125,38; 543,84. Итого прямые затраты; 345 839,78; 11 379,30; 15 184,82 2 400,20; 319 144,04; 383,26 61,62. Итого по разделу; 345 839,78; 11 379,30; 15 184,82 2 400,20; 319 144,04; 383,26 61,62. Накладные расходы [Н43=118% * 0.85 по поз.4, Н43=105% * 0.85 по поз.6,9,12, Н43=122% * 0.85 по поз.8, Н43=90% * 0.85 по поз.13,15,18,20-21, Н43=0% по поз.22-23]; 10 738,42. Итого с учетом накладных расходов; 356 578,20; 11 379,30; 15 184,82 2 400,20; 319 144,04; 383,26 61,62. Сметная прибыль [Н49=63% * 0.8 по поз.4, Н49=55% * 0.8 по поз.6, Н49=80% * 0.8 по поз.8, Н49=65% * 0.8 по поз.9,12, Н49=85% * 0.8 по поз.13,15,18, Н49=70% * 0.8 по поз.20-21]; 9 028,28. Всего по разделу; 365 606,48; 11 379,30; 15 184,82 2 400,20; 319 144,04; 383,26 61,62. Нормативная трудоемкость по разделу; 444,88. Сметная зарплата по разделу; 13 779,50. Итого; 348 081,54; 12 937,28; 15 868,60 2 530,18; 319 144,04; 447,33 65,77. Накладные расходы; 11 963,73. Сметная прибыль; 9 959,73. Всего в ценах 2001 г.; 370 005,00; 12 937,28; 15 868,60 2 530,18; 319 144,04; 447,33 65,77. В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные); 326 188,46; 3 033,71; 1 491,25 170,99; 317 389,42; 111,23 5,65. В том числе, металлоконструкции; 43 816,54; 9 903,57; 14 377,35 2 359,19; 1 754,62; 336,10 60,12. Нормативная трудоемкость; 513,10. Сметная зарплата; 15 467,46. Итого по главам 1-7; 370 005,00; 15 467,46; 513,10. |  |  |  |