Департамент  жилищно-коммунального

и строительного комплекса администрации города Югорска,

адрес заказчика: 628260, Ханты – Мансийский автономный округ - Югра,

г. Югорск, ул. Механизаторов д.22

Тел/факс 8(34675) 7-30-81

Е-mail: komitugorsk@rambler.ru

«26» августа  2010 года № 1666

# Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска приглашает принять участие в размещении муниципального заказа способом запроса котировок  на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по устройству дренажного колодца по ул. Октябрьская  в городе Югорске

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по устройству дренажного колодца по ул. Октябрьская  в городе Югорске

| № п/п | Наименование работ | Характеристика выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по устройству дренажного колодца по ул. Октябрьская в городе Югорске | Разработка грунта в отвал экскаваторами группа грунтов 1 | м3 | 12 |
|  |  | Устройство дренажного водоприемного колодца из бетона | 1 колодец | 1 |
|  |  | Стоимость стальной трубы диаметром 1420 мм, толщиной стенки 13 мм. | м | 2.5 |
|  |  | Масляная окраска металлических поверхностей за два раза | м2 | 32.3 |

Максимальная  цена муниципального  контракта: 69 794  (шестьдесят девять тысяч семьсот девяносто четыре) рубля.

В стоимость работ должны быть включены затраты на весь перечень и состав работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения муниципального контракта.

Источник финансирования: бюджет города Югорска.

Место выполнения работ:  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск,  улица Октябрьская.

Срок и условия оплаты выполненных работ: оплата выполненных работ производится по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней, после подписания акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

Срок выполнения работ: с момента заключения  муниципального контракта до 01.10.2010.

Объем  и срок  предоставления гарантии качества выполненных работ:

- объем предоставления гарантии на выполненные работы предусмотрен на весь объем работ, выполненных подрядчиком;

- гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 12 календарных месяцев с момента подписания справки стоимости выполненных работ и затрат Муниципальным заказчиком.

Требование к участнику размещения заказа:

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ, прошу направить котировочную заявку   (Форма 1) по адресу: 628260, Администрация города Югорска, управление экономической политике, ул.40 лет Победы,11, каб.309, г. Югорск, Ханты Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Е-mail: omz@ugorsk.ru

Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов по местному времени «31 » августа 2010 г. до 10.00 часов по местному времени «07  » сентября 2010 г.

Любой участник размещения заказа  вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Проведение переговоров между Муниципальным заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна быть подписана руководителем и скреплена соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку.

Факсимильная копия котировочной заявки к рассмотрению не принимается. Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа,    должна    быть     с      электронно-цифровой    подписью,  удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 года № 1-ФЗ.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочные заявки  отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем  запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров превышает максимальную цену, указанную в настоящем запросе котировок.

Срок подписания победителем  муниципального контракта :

–  победитель в проведении запроса котировок должен предоставить заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра муниципального контракта в срок не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Муниципальный контракт с победителем в проведении запроса котировок будет подписан не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Заказчик имеет право отказаться от проведения запроса котировок до истечения срока, установленного в запросе котировок для подачи котировочных заявок в соответствии со ст.436 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик не несет ответственности перед участниками размещения заказа за отказ от проведения запроса котировок.

Уведомляю Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и представление поставщиков котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Контактные лица заказчика: заместитель директора Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  - Ярков Григорий Алексеевич, тел/факс 8(34675) 7-30-81.

Директор  ДЖК и СК                                                                                                        В.К. Бандурин

Форма 1

# В единую комиссию

администрации города Югорска

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

Дата ________

Изучив  запрос котировок от  «26» августа 2010 года № 1666, получение которого настоящим удостоверяется, мы, _________________________________________________________________________

(указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Фамилия Имя Отчество  (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

предлагаем  выполнить работы по устройству дренажного колодца по ул. Октябрьская  в городе Югорске, в полном соответствии с запросом котировок.

О себе сообщаем:

-  место нахождения (для юридического лица): ____________________________________________________

-  место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):____________________

- банковские реквизиты: ___________________________________________________________________

-идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):________________________________________

-  номер контактного телефона: _____________________________________________________________

Данной заявкой ________________________________ __________ __________________ (указывается сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Фамилия Имя Отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) выражаем своё согласие исполнить условия контракта, указанные в извещение о проведении запроса котировок  от «__» _____________ 2010 г. № ___ с ценой контракта ______________________рублей.

В стоимость работ включены затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. (в случае если участник размещения заказа не является плательщиком НДС, то необходимо указать «без НДС»).

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства: _______________

_________________________                      _________________      ________________________

Должность                                                                                 подпись                                             (Ф.И.О.)

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

# ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт

на выполнение  работ по устройству дренажного колодца  по  ул. Октябрьская  в городе Югорске.

«__»____________ 2010 года			                	г. Югорск ул. Механизаторов, 22

Департамент  жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице Бандурина В.К., действующего на основании положения, с одной стороны,

Открытое акционерное общество «Служба заказчика», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице  _______________, действующего на основании ___________________ со второй стороны  и

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _______________________________, действующего на основании _____, с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

- 1. Предмет контракта

1.1. Управляющая организация от имени Муниципального заказчика поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по устройству дренажного колодца по ул. Октябрьская в городе  Югорске, в соответствии с утвержденным локальным сметным расчетом  (Приложение 1).

- сдать результат работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненный результат работ, а Муниципальный заказчик - оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Места выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Октябрьская.

1.3.Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом № _____ от _______________.

  - Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2.Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ в объеме, определенном локальным сметным расчетом на  выполнение работ, составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе налог на добавленную стоимость восемнадцать процентов.

2.2. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.3. Оплата выполненных работ производится по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней, после подписания акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но в пределах лимитов бюджетных обязательств.

2.4. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией определяется в соответствии с муниципальным контрактом на оказание услуг, на выполнение функций заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства города Югорска в 2010 году.

3.Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта

окончание работ:  01.10.2010

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Обязательства и права сторон

4.1. Обязательства Муниципального заказчика

    - Обеспечивает  финансирование Управляющей организации и Подрядчика за выполненные работы  в соответствии с разделами  2, 3  настоящего контракта.

4.1.2 Осуществляет проверку предъявленных к оплате счетов за выполненные работы и производит оплату выполненных работ  при наличии бюджетного финансирования.

4.2.     Права Муниципального заказчика

4.2.1 Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом их проведения и их качеством, привлекая для этих целей собственных специалистов или специалистов со стороны.

4.2.2 Работу, не выполненную в установленный срок или не отвечающую обусловленным сторонами требованиям, Муниципальный заказчик вправе не принимать и не оплачивать (полностью или частично).

4.2.3  Расторгнуть контракт при невыполнении условий контракта.

4.3. Обязательства Управляющей  организации

4.3.1 Определяет с Подрядчиком  порядок приемки выполненных работ.

4.3.2 Контролирует сроки выполнения работ.

4.3.3 Выполняет в полном объеме обязательства  Управляющей организации, предусмотренные другими частями контракта.

4.4     Права Управляющей организации

4.4.1  В любое время проверяет ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.4.2 Управляющая организация в случае неисполнения Подрядчиком его распоряжений и предписаний (например при выявлении дефектов) может в установленный срок для устранения нарушений привлечь другого исполнителя с оплатой этих работ за счет  Подрядчика.

4.5 Обязательства Подрядчика

4.5.1 Подрядчик обязан выполнить работы оговоренные в контракте,  по цене указанной в настоящем контракте.

4.5.2 Работы выполняются иждивением Исполнителя -  из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами, своими или привлеченными силами,  в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом. Выполненные работы  Подрядчик сдает Управляющей организации, а Управляющая организация передает Муниципальному заказчику.

4.5.3 В своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.5.4 Следовать указаниям Управляющей организации о ходе и качестве выполнения работ.

4.5.5 Нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ людям,  зданию или находящемуся в здании оборудованию.

4.5.6 В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против запланированного, или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно ставить об этом в известность  Управляющую организацию и Муниципального заказчика.

5.5.7 Устранить по требованию Управляющей организации или Муниципального заказчика недостатки и  дефекты в работе.

5.5.8  Выполняет иные обязательства предусмотренные другими разделами настоящего контракта

4.6  Права Подрядчика

4.6.1 Подрядчик самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего контракта, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними.

4.6.2 Подрядчик  имеет право привлечь для выполнения работ по контракту  третьих лиц, при этом Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий настоящего контракта.

4.6.3 Подрядчик  имеет право завершить выполнение работ в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим контрактом по согласованию с Муниципальным заказчиком и Управляющей организацией.

5. Ответственность сторон

5.1.   За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

5.2.  В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком или нарушения сроков приемки работ Управляющей организацией без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки или неисполнения принятых на себя обязательств от суммы неисполненного обязательства.

5.3. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик и Управляющая организация имеют право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту каждой стороне соответственно. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом.

5.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

6. Устранение дефектов

6.1.При выявлении случаев выполнения работ с нарушением требований  сметной документации, Управляющая документация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений и определяет сроки их устранения.

  - Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает эту работу в возможно короткие сроки. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением представителя архитектурно-строительного надзора и других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

  - Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

7. Гарантии по выполненным работам

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ с  утвержденной сметной документацией. Возможность эксплуатации на протяжении гарантийного срока, предусмотренного Законом и контрактом,  и несет ответственность за отступления от них.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 12 календарных месяцев со дня подписания сторонами акта выполненных работ после проведения  работ.

7.3. Если в период гарантийного срока эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной  эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств

надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов.

В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком.

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с пунктом

7.3. настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, а Муниципальный заказчик вправе оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

7.4. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, гарантийный срок продлевается на период проведения работ по  устранению выявленных дефектов.

8. Прекращение договорных отношений.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами.

8.2. Настоящий контракт прекращает свое действие по истечении гарантийного срока установленного пунктом 7.2. настоящего контракта.

9 . Заключительные положения.

9.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

9.2.  Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

9.3.  Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

-   локальный сметный расчет (Приложение № 1);

  - Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

10.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/КПП 8622012310/ 862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов   г. Югорска ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________________ /    В.К.Бандурин   /

10.2. Подрядчик: _______________________________________________ /_________________/

10.3. Управляющая компания: _____________________________________/_________________/

Приложение №1

к муниципальному контракту

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса

администрации города Югорска

Подрядчик:____________________________________

Управляющая компания: ___________________________

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на выполнение работ по устройству дренажного колодца по ул. Октябрьская  в городе Югорске

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-002-01 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 1 (1000 м3 грунта) НР, (7,96 руб.): 95% от ФОТ (8,38 руб.) СП, (4,19 руб.): 50% от ФОТ (8,38 руб.) | 0,012 | 3026,12 138,66 | 2887,46 560,29 |  | 36,31 | 1,66 | 34,65 6,72 |  | 4,97 | 0,06 |
| 2 | ТЕР27-02-006-01 Применительно. | Устройство дренажного колодца - Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из колодцев водоприемных: бетонных (1 колодец) НР, (564,04 руб.): 142% от ФОТ (397,21 руб.) СП, (377,35 руб.): 95% от ФОТ (397,21 руб.) | 1 | 3115,42 357,06 | 225,6 40,15 | 2532,76 | 3115,42 | 357,06 | 225,6 40,15 | 2532,76 | 13,52 | 13,52 |
| 3 | СЦМ-103-0673 | Трубы асбестоцементные ВТ-6, диаметром условного прохода 200 мм (м) | -4,42 | 52,97 |  | 52,97 | -234,13 |  |  | -234,13 |  |  |
| 4 | СЦМ-103-0295 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 1420 мм толщина стенки 13 мм (м) | 2,5 | 4541,61 |  | 4541,61 | 11354,03 |  |  | 11354,03 |  |  |
| 5 | ТЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР, (384,17 руб.): 105% от ФОТ (365,88 руб.) СП, (201,23 руб.): 55% от ФОТ (365,88 руб.) | 0,323 | 1917,45 1132,46 | 5,94 0,30 | 779,05 | 619,34 | 365,78 | 1,92 0,10 | 251,64 | 40,59 | 13,11 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 14890,97 | 724,5 | 262,17 46,97 | 13904,3 |  | 26,69 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 956,17 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 582,77 |  |  |  |  |  |
| Итого по смете в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  | 16429,91 |  |  |  |  | 26,69 |
| С индексом удорожания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/КПП 8622012310/ 862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов   г. Югорска ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ / В.К. Бандурин /

Подрядчик: __________________________________________/________________/

Управляющая компания: _____________________________________/_________________/