Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству ограждения спортивной площадки МБОУ «СОШ №6» в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Ермака, д.7.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 15.10.2024

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 21.11.2024

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, свода правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с образовательным учреждением и Муниципальным заказчиком.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

| 1 | Столб | Столб с пластиковой заглушкой Характеристики: Длина -3000 мм; Высота сечения -60 мм; Ширина сечения- 60мм; Толщина стенки - 3 мм; Материал - сталь; Покрытие - цинк. Обладает высокой стойкостью оцинкованное покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации. Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ворота распашные | Ворота распашные не менее 5000*2000 с проушинами, петли 2р, с фиксатором створки. Материал — оцинкованная сталь; Покрытие — полимерно-порошковое. Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. |
| 3 | Калитка | Калитка с замком с характеристиками: Габариты Ш/В (мм): не менее 1000*2000мм; Материал- оцинкованная сталь; Покрытие: полимерное; Комплектация: проушины, 2 регулирующиеся петли. Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. |
| 4 | Панель | Панель размером не менее 3000х2030 мм, ячейка не менее 50х200мм, пруток 3,8 мм Изготовлена из стального горячеоцинкованного прутка с полимерным покрытием. Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. |
| 5 | Крепления | Комплект крепления Комплектация: саморезы, скоба; Размер: саморез 5,5х38, скоба 40х40; Покрытие - полимерное; Материал – цинк. |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по устройству ограждения спортивной площадки МБОУ "СОШ №6" в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Устройство ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН09-08-002-05 Применительно | Демонтаж секций ограждения 3х2м с заполнением из сетки-рабицы - Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м |  |  |  |  | 10 шт |  | 2,3 | 1 | 2,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=23 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 11,4471 |  |  |  |  | 5 004,79 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 7,11 | 0,7 | 11,4471 |  |  | 437,21 |  | 5 004,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184,90 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 1,0948 |  |  |  |  | 538,99 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час |  | 0,11 | 0,7 | 0,1771 |  |  | 640,31 |  | 113,40 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,11 | 0,7 | 0,1771 |  |  | 492,32 |  | 87,19 |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт |  |  |  |  | маш.час |  | 0,57 | 0,7 | 0,9177 |  |  | 77,91 |  | 71,50 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,57 | 0,7 | 0,9177 |  |  | 492,32 |  | 451,80 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 728,68 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 543,78 |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % |  | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 5 211,15 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % |  | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 3 437,14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 250,86 |  | 14 376,97 |
| 2 | ГЭСН09-08-002-08 Применительно | Демонтаж ворот металлических 5х1,5м - Навеска ворот распашных из готовых металлических решетчатых панелей |  |  |  |  | 10 шт |  | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,8757 |  |  |  |  | 373,21 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 12,51 | 0,7 | 0,8757 |  |  | 426,18 |  | 373,21 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 471,92 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,3738 |  |  |  |  | 189,71 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.час |  | 0,48 | 0,7 | 0,0336 |  |  | 1 978,25 |  | 66,47 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,48 | 0,7 | 0,0336 |  |  | 661,32 |  | 22,22 |
|  | 91.05.13-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т |  |  |  |  | маш.час |  | 4,86 | 0,7 | 0,3402 |  |  | 1 191,81 |  | 405,45 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 4,86 | 0,7 | 0,3402 |  |  | 492,32 |  | 167,49 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.01.06-0053 | Смазка ЦИАТИМ-201 |  |  |  |  | кг |  | 0,124 | 0 | 0 | 127,30 | 1,64 | 208,77 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 034,84 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562,92 |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % |  | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 529,14 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % |  | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 349,01 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 129,90 |  | 1 912,99 |
| 3 | ГЭСН09-08-001-01 Применительно | Демонтаж стоек ограждения - Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,24 | 1 | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 5,98752 |  |  |  |  | 2 617,80 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 35,64 | 0,7 | 5,98752 |  |  | 437,21 |  | 2 617,80 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 027,18 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 3,77664 |  |  |  |  | 2 126,81 |
|  | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  |  | маш.час |  | 10,93 | 0,7 | 1,83624 |  |  | 2 070,85 |  | 3 802,58 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 10,93 | 0,7 | 1,83624 |  |  | 565,80 |  | 1 038,94 |
|  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 |  |  |  |  | маш.час |  | 10,74 | 0,7 | 1,80432 |  |  | 1 184,64 |  | 2 137,47 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 10,74 | 0,7 | 1,80432 |  |  | 565,80 |  | 1 020,88 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час |  | 0,81 | 0,7 | 0,13608 |  |  | 640,31 |  | 87,13 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,81 | 0,7 | 0,13608 |  |  | 492,32 |  | 66,99 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 11.1.03.01-0001 | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ |  |  |  |  | м3 |  | 0,13975 | 0 | 0 | 20 734,49 | 1,11 | 23 015,28 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 771,79 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 744,61 |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % |  | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 4 459,93 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % |  | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 2 941,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 722,42 |  | 18 173,38 |
| 4 | 14-1 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) |  |  |  |  | т |  | 1,316 | 1 | 1,316 |  |  | 305,20 |  | 401,64 |
|  |  | Объем=0,03*23+0,05*1+0,024*24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,64 |
| 5 | 02-15-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км |  |  |  |  | т |  | 1,316 | 1 | 1,316 |  |  | 162,03 |  | 213,23 |
|  |  | Объем=0,03*23+0,05*1+0,024*24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,23 |
| 6 | 14-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) |  |  |  |  | т |  | 1,316 | 1 | 1,316 |  |  | 305,20 |  | 401,64 |
|  |  | Объем=0,03*23+0,05*1+0,024*24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,64 |
| 7 | ГЭСН27-12-010-04 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 |  |  |  |  | 100 м3 |  | 0,0336 | 1 | 0,0336 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*2*0,14*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 1,285536 |  |  |  |  | 543,15 |
|  | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 38,26 |  | 1,285536 |  |  | 422,51 |  | 543,15 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 340,14 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,993888 |  |  |  |  | 577,05 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.час |  | 0,31 |  | 0,010416 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 19,76 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,31 |  | 0,010416 |  |  | 661,32 |  | 6,89 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.час |  | 15,14 |  | 0,508704 |  |  | 1 978,25 |  | 1 006,34 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 15,14 |  | 0,508704 |  |  | 661,32 |  | 336,42 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.час |  | 0,4 |  | 0,01344 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 18,65 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,4 |  | 0,01344 |  |  | 492,32 |  | 6,62 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час |  | 13,73 |  | 0,461328 |  |  | 640,31 |  | 295,39 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 13,73 |  | 0,461328 |  |  | 492,32 |  | 227,12 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 460,34 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 120,20 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % |  | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 1 657,90 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % |  | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 1 501,07 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 241,37 |  | 5 619,31 |
| 8 | 02-15-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км |  |  |  |  | т |  | 8,4 | 1 | 8,4 |  |  | 162,03 |  | 1 361,05 |
|  |  | Объем=4,2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 361,05 |
| 9 | ГЭСН46-04-003-02 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 |  |  |  |  | м3 |  | 0,15 | 1 | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 3,2265 |  |  |  |  | 1 410,66 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 21,51 |  | 3,2265 |  |  | 437,21 |  | 1 410,66 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,01 |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  |  | маш.час |  | 10,37 |  | 1,5555 |  |  | 120,23 |  | 187,02 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.час |  | 20,74 |  | 3,111 |  |  | 2,89 |  | 8,99 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 606,67 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 410,66 |
|  | Пр/812-040.2-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % |  | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 1 297,81 |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % |  | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 733,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 253,47 |  | 3 638,02 |
| 10 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  |  |  | т |  | 0,354 | 1 | 0,354 |  |  | 1 096,75 |  | 388,25 |
|  |  | Объем=0,15*2,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388,25 |
| 11 | 02-15-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км |  |  |  |  | т |  | 0,354 | 1 | 0,354 |  |  | 162,03 |  | 57,36 |
|  |  | Объем=0,15*2,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,36 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ГЭСН09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,49 | 1 | 0,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=49 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 17,4636 |  |  |  |  | 7 635,26 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 35,64 |  | 17,4636 |  |  | 437,21 |  | 7 635,26 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 579,28 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 11,0152 |  |  |  |  | 6 203,24 |
|  | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  |  | маш.час |  | 10,93 |  | 5,3557 |  |  | 2 070,85 |  | 11 090,85 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 10,93 |  | 5,3557 |  |  | 565,80 |  | 3 030,26 |
|  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 |  |  |  |  | маш.час |  | 10,74 |  | 5,2626 |  |  | 1 184,64 |  | 6 234,29 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 10,74 |  | 5,2626 |  |  | 565,80 |  | 2 977,58 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час |  | 0,81 |  | 0,3969 |  |  | 640,31 |  | 254,14 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,81 |  | 0,3969 |  |  | 492,32 |  | 195,40 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 576,03 |
|  | 11.1.03.01-0001 | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ |  |  |  |  | м3 |  | 0,13975 |  | 0,0684775 | 20 734,49 | 1,11 | 23 015,28 |  | 1 576,03 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 993,81 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 838,50 |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % |  | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 13 008,19 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % |  | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 8 579,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 391,57 |  | 54 581,87 |
| 13 | ФСБЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  |  |  | м3 |  | 3,1066 | 1 | 3,1066 | 4 693,99 | 2,38 | 11 171,70 |  | 34 706,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 706,00 |
| 14 | Коммерческое предложение | Столб L=3,0 м 60*60*3 мм с пластиковой заглушкой |  |  |  |  | шт |  | 49 | 1 | 49 |  |  | 3 525,00 | 1,0075 | 174 020,44 |
|  |  | Цена=4230,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54б | Заготовительно-складские расходы для металлических строительных конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 020,44 |
| 15 | ГЭСН09-08-002-05 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м |  |  |  |  | 10 шт |  | 4,6 | 1 | 4,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=46 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 32,706 |  |  |  |  | 14 299,39 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 7,11 |  | 32,706 |  |  | 437,21 |  | 14 299,39 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 528,28 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 3,128 |  |  |  |  | 1 539,97 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час |  | 0,11 |  | 0,506 |  |  | 640,31 |  | 324,00 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,11 |  | 0,506 |  |  | 492,32 |  | 249,11 |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт |  |  |  |  | маш.час |  | 0,57 |  | 2,622 |  |  | 77,91 |  | 204,28 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,57 |  | 2,622 |  |  | 492,32 |  | 1 290,86 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 367,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 839,36 |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % |  | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 14 889,00 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % |  | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 9 820,40 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 929,79 |  | 41 077,04 |
| 16 | Коммерческое предложение | Панель 3000*2030 яч. 50х200 3,8 мм |  |  |  |  | шт |  | 46 | 1 | 46 |  |  | 3 466,67 | 1,0075 | 160 662,82 |
|  |  | Цена=4160,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54б | Заготовительно-складские расходы для металлических строительных конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 662,82 |
| 17 | Коммерческое предложение | Комплект крепления №5, кр.саморез 5,5*38, скоба 40*35 |  |  |  |  | компл |  | 228 | 1 | 228 |  |  | 45,83 | 1,0075 | 10 527,61 |
|  |  | Цена=55,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54б | Заготовительно-складские расходы для металлических строительных конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 527,61 |
| 18 | ГЭСН09-08-002-08 | Навеска ворот распашных из готовых металлических решетчатых панелей |  |  |  |  | 10 шт |  | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 1,251 |  |  |  |  | 533,15 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 12,51 |  | 1,251 |  |  | 426,18 |  | 533,15 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 674,18 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,534 |  |  |  |  | 271,01 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.час |  | 0,48 |  | 0,048 |  |  | 1 978,25 |  | 94,96 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,48 |  | 0,048 |  |  | 661,32 |  | 31,74 |
|  | 91.05.13-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т |  |  |  |  | маш.час |  | 4,86 |  | 0,486 |  |  | 1 191,81 |  | 579,22 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 4,86 |  | 0,486 |  |  | 492,32 |  | 239,27 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,59 |
|  | 01.3.01.06-0053 | Смазка ЦИАТИМ-201 |  |  |  |  | кг |  | 0,124 |  | 0,0124 | 127,30 | 1,64 | 208,77 |  | 2,59 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 480,93 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 804,16 |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % |  | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 755,91 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % |  | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 498,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 354,20 |  | 2 735,42 |
| 19 | Коммерческое предложение | Ворота распашные 5000*2000 с проушинами, петли 2р., с фиксатором створки |  |  |  |  | компл |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 56 350,00 | 1,0075 | 56 772,63 |
|  |  | Цена=67620,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54б | Заготовительно-складские расходы для металлических строительных конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 772,63 |
| 20 | ГЭСН09-08-002-07 | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей |  |  |  |  | 10 шт |  | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,662 |  |  |  |  | 289,43 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 3,31 |  | 0,662 |  |  | 437,21 |  | 289,43 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,73 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  | 39,39 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час |  | 0,12 |  | 0,024 |  |  | 640,31 |  | 15,37 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,12 |  | 0,024 |  |  | 492,32 |  | 11,82 |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт |  |  |  |  | маш.час |  | 0,28 |  | 0,056 |  |  | 77,91 |  | 4,36 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,28 |  | 0,056 |  |  | 492,32 |  | 27,57 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348,55 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328,82 |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % |  | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 309,09 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % |  | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 203,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 307,55 |  | 861,51 |
| 21 | Коммерческое предложение | Калитка 1000*2000 с замком, петли 2р |  |  |  |  | компл |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 18 825,00 | 1,0075 | 37 932,38 |
|  |  | Цена=22590,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54б | Заготовительно-складские расходы для металлических строительных конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 932,38 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 238,30 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 706,84 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 021,62 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 486,17 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477 003,78 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 019,89 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 421,56 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618 401,67 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 706,84 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 021,62 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 486,17 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477 003,78 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 118,12 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 065,14 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 019,89 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 193,01 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 118,12 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 065,14 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |