Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«04» августа  2011г.                                                                                    № 0187300005811000346-1

- ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска (далее комиссия):

1. Кузнецова Т.П. – начальник управления экономической политики;

Члены  комиссии:

2.Градович В.В. – заместитель председателя Думы;

3. Голин С.Д. – директор департамента муниципальной собственности и градостроительства;

4.Бандурин В.К. – директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса;

5.Морозова Н.А. - заместитель  главы города;

6. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

Всего присутствовали 6 членов комиссии, что составляет 60 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Чулошникова Людмила Павловна, начальник отдела материально-технического снабжения МУ «Центральная городская больница г.Югорска».

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005811000346 на право заключения муниципального контракта  на поставку оборудования.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005811000346, дата публикации 21.07.2011.

2. Заказчик: Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница г.Югорска». Почтовый адрес: 628260,  г.Югорск, ул. Попова, дом 29, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 04 августа 2011 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие в аукционе – 2.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 1 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 2 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участников размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии о допуске участников размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их в допуске к участию в аукционе | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.П.Кузнецова |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.В.Градович |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.К. Бандурин |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А.Морозова |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |

Заместитель председателя комиссии:                                                                Т.П. Кузнецова

Члены  комиссии

___________________В.В.Градович

___________________В.К. Бандурин

____________________С.Д. Голин

___________________Н.А.Морозова

___________________Н.А. Тельнова

Представитель заказчика:                                                           _______________Л.П. Чулошникова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения

заявок на участие в открытом аукционе

от «04» августа  2011 г. № 0187300005811000346-1

# Таблица рассмотрения заявок

открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта

на поставку  оборудования.

Заказчик: МУ «Центральная  городская  больница  г.Югорска».

| Требуемое значение |  |  |  |  | Наименование участников размещения заказа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Участник №1 | Участник №2 |
|  |  |  |  |  | Наименование, характеристика | Наименование, характеристика |
|  |  |  |  |  | Предложения участника размещения заказа |  |
| 1 | Дизель-генераторная установка (ДГУ) | Дизель-генераторная установка Выходная мощность: не менее 600 кА (480 кВт), В резервном режиме работы (ЕSP). Тип двигателя: Дизельный, с турбонаддувом, рядный ТНВД, 10-и цилиндровый (не менее 10-и цилиндров), водяного охлаждения. Частота вращения: Не более 1 500 об/мин. Выходное напряжение: Переменное, 230/400 V – 50Гр. Тип электрогенератора: 3-х фазный, одноопорный, с самовозбуждением и саморегуляцией, бесщеточный. Стабильность выходного напряжения: +/- 1%. Стабильность выходной частоты: +/- 1% (электронный регулятор). Габариты, вес: не более 3360х1400х2040 мм. Вес не более 3 650 кг. Пульт управления: С расширенными возможностями. Комплект автоматики: Включающий в себя зарядное устройство, подогреватель охлаждающей жидкости. Глушитель: Обязательно. Гибкий переходник на выхлопную трубу: Обязательно. Встроенный топливный бак: Обязательно. Объем топливного бака: Не менее 800 литров Электронный регулятор оборотов: Обязательно. Автомат защиты генератора: Обязательно. 1.Так же двигатель дизель-генераторной установки должен быть оснащен «классической топливной системой» с рядным ТНВД. Неприемлемы двигатели с топливными системами оборудованными насос - форсунками, электронным управлением двигателя и непосредственным впрыском. 2.Колличество цилиндров не менее 10-и шт 3.Объем двигателя не более 21 л. | штук | 1 | Дизель-генераторная установка. Товарный знак AKSA Модель: AD 600 Выходная мощность: В резервном режиме работы (ЕSP)- 600 кА (480 кВт), Тип двигателя: Дизельный, с турбонаддувом, рядный ТНВД, 10-и цилиндровый, водяного охлаждения. Частота вращения: 1 500 об/мин. Выходное напряжение: Переменное, 230/400 V – 50Гц. Тип электрогенератора: 3-х фазный, одноопорный, с самовозбуждением и саморегуляцией, бесщеточный. Стабильность выходного напряжения: +/- 1%. Стабильность выходной частоты: +/- 1% (электронный регулятор). Габариты, вес: не более 3360х1400х2040 мм. Вес 3 650 кг. Комплектация оборудования: Пульт управления: С расширенными возможностями. Комплект автоматики: Включающий в себя зарядное устройство, подогреватель охлаждающей жидкости. Глушитель. Гибкий переходник на выхлопную трубу. Встроенный топливный бак: 800 литров Электронный регулятор оборотов. Автомат защиты генератора. Двигатель дизель-генераторной установки оснащен «классической топливной системой» с рядным ТНВД. Объем двигателя 18,3 л. | Дизель-генераторная установка. Выходная мощность: 600 кА (480 кВт) В резервном режиме работы (ЕSP) Тип двигателя: Дизельный, с турбонаддувом, V-образный, 12-и цилиндровый, водяного охлаждения. Частота вращения: 1 500 об/мин. Выходное напряжение: Переменное, 230/400 V – 50Гц. Тип электрогенератора: 3-х фазный, одноопорный, с самовозбуждением и саморегуляцией, бесщеточный. Стабильность выходного напряжения: +/- 1%. Стабильность выходной частоты: +/- 1% (электронный регулятор). Габариты: 3360х1400х2040 мм. Вес в сухом состоянии: 3 500 кг. Пульт управления: С расширенными возможностями. Комплект автоматики: Включающий в себя зарядное устройство, подогреватель охлаждающей жидкости. Глушитель: имеется, 9 дБ. Гибкий переходник на выхлопную трубу: имеется. Встроенный топливный бак: имеется. Объем топливного бака: 850 литров. Электронный регулятор оборотов: имеется. Автомат защиты генератора: имеется. 1. Так же двигатель дизель-генераторной установки оснащен «классической топливной системой» с рядным ТНВД. 2. Количество цилиндров 12 шт. 3. Объем двигателя 21 л. |
| 2 | Автомат ввода резерва (АВР) | Автомат ввода резерва (АВР): НКУ АВР 1000 А 380/220 V УХЛ2 Климатическое исполнение УХЛ2 Степень защиты IP 54 | шт. | 1 | Автомат ввода резерва (АВР): НКУ АВР 1000 А 380/220 V УХЛ2 Климатическое исполнение УХЛ2 Степень защиты IP 54 | Автомат ввода резерва (АВР): НКУ АВР 1000 А 380/220 V УХЛ2 Климатическое исполнение УХЛ2 Степень защиты IP 54 |