Приложение 2

к извещению об осуществлении закупки

Обоснование формирования (начальной) максимальной цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта на выполнение работ по содержанию и обслуживание уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения города Югорска в 2023 году

Способ размещения закупки: аукцион в электронной форме

| Категории | Цены/поставщики | Средняя цена | Начальная (максимальная) цена контракта | Коэффициент вариации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| Наименование и перечень работ | Перечень работ по содержанию уличного освещения Периодичность выполнения работ обход и осмотр технического состояния воздушных линий электропередач Ежедневно соблюдение графика включения и отключения наружного уличного освещения в летнее и зимнее время летнее и зимнее время выправка опор, перетяжка и окрашивание бандажей, заделка трещин, выбоин, сколов, замена приставок Однократно при обнаружении подрезка веток на трассе воздушных линий При необходимости Очистка опор освещения от ржавчины, загрязнения, рекламы По мере обнаружения проверка крюков, штырей и траверс железобетонных опор 2 раза в год проверка надежности соединений проводов и контактов, проверка предохранителей и перемычек 1 раз в квартал проверка габаритов линий и вводов 1 раз в квартал проверка состояния верхней части опор (спусков заземления железобетонных опор) 1 раз в квартал обход и осмотр трасс кабельных линий, мест пересечения трассы кабелей с другими коммуникациями, дорогами, осмотр мест выхода кабелей на опоры, стены зданий, проверка наличия защиты и ее состояния от механических повреждений, проверка состояния заземления кабелей и концевых муфт, реперов, исправности и состояния концевых муфт и разделок, а также их креплений 1 раз в месяц отыскание места повреждения, выяснение причины повреждения По мере обнаружения проверка состояния работы светильников, светодиодных консолей в вечернее время с составление акта осмотра 1 раз в месяц проверка надежности крепления контактных соединений, отражателей, кронштейнов, светильников, плафонов, ламп, состояния пускорегулирующей аппаратуры, устранение обнаруженных неисправностей 1 раз в месяц проверка крепления, надежности контактных соединений световых консолей и новогодних перетяжек 1 раз в месяц обеспечение правильного положения светильников относительно улицы, дороги, проезда 1 раз в квартал проверка и замена предохранителей 1 раз в квартал осмотр на отсутствие повреждений корпуса, цепей учета, пломб электросчетчиков, проверка работы электросчетчиков 1 раз в месяц Восстановительные работы*(при обнаружении) восстановление, усиление заземляющих устройств, замена опор, замена участков проводов линий по необходимости перетяжка отдельных участков проводов линий Не менее 2% в период обслуживания замена негодных и очистка загрязненных изоляторов Не менее 7 шт. в период обслуживания замена закрепления траверс Не менее 3 шт. в период обслуживания замена участков кабеля При обнаружении повреждений замена ламп Незамедлительно замена перегоревших светильников, плафонов, патронов, фотореле, дросселей | не менее 10 шт. в период обслуживания замена импульсного зажигающего устройства При обнаружении повреждений Замена зарядного провода от воздушной линии до светильника Не менее 7 шт. в период обслуживания замена зарядного провода от кабельной заделки до светильника Не менее 7 шт. в период обслуживания покраска металлических элементов иллюминации по заявке Заказчика восстановление и замена коммутационных аппаратов и средств защиты При обнаружении повреждений Замена приборов учета (в случае повреждения и окончания срока поверки электросчетчиков) При необходимости Замена и восстановление работоспособности светодиодных консолей При необходимости *Восстановительные работы выполняются по факту выявления дефектов Заказчиком или Подрядчиком с составлением дефектных актов с указанием количества выполняемых работ и сроков. |  |  |  |
| Место выполнения работ: | г. Югорск, улицы и дворовые территории г. Югорска, места указаны в приложении |  |  |
| Объем работ: | Протяженность сетей наружного уличного и дворового освещения — 161,44 км Количество опор – 4 586 шт. Количество светильников наружного освещения — 5 244 шт. Количество приборов учета потребляемой электроэнергии — 95 шт. |  |  |
| Цена за единицу, рублей | 4 200 000,00 | 4 325 200,00 | 4 074 800,00 | 4 200 000,00 |  |  |
| Итого | 4 200 000,00 | 4 325 200,00 | 4 074 800,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 2,98% |
| Срок выполнения работ | начало выполнения работ: 01.01.2023; окончание работ: до 31.12.2023. | начало выполнения работ: 01.01.2023; окончание работ: до 31.12.2023. | начало выполнения работ: 01.01.2023; окончание работ: до 31.12.2023. |  |  |  |
| Срок действия цен | до конца 2022 года | до конца 2022 года | до конца 2022 года |  |  |  |
| Используемый метод определения НМЦК | метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в соответствии с ч.6 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 «44-ФЗ» |
| Заказчиком был направлен запрос о предоставлении ценовой информации 5 исполнителям. Ответы на запрос получены от 3 исполнителей: | Коммерческое предложение от поставщика №1 Вх. от 11.11. 2022 | Коммерческое предложение от поставщика №2 Вх. от 11.11.2022 | Коммерческое предложение от поставщика №3 Вх. от 11.11.2022 |  |  |  |
| Дата подготовки обоснования НМЦК | 14.11.2022 |

Коэффициент вариации равен 2,98%, совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК считается однородной, если коэффициент вариации цены не превышает 33%.

Технические характеристики выполняемых работ соответствуют характеристикам, указанным в описании объекта закупки (техническом задании).

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС либо без НДС.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги принята в размере 4 200 000 рублей 00 копеек, не превышает финансирование на 2023 год