**Обоснование начальной максимальной цены договора**

Ссылка на нормативные акты

Сметная стоимость определяется на основании нормативных актов:

-МДС 81-35 2004;

-МДС 81- 34 2004;

-МДС 81- 25 2004;

-Приложение к приказу от 28.02.2012г № 4122- ИП /08 Региональной службы по тарифам автономного округа «Индексы к полной стоимости строительно – монтажных работ к уровню цен, предусмотренных сметно – нормативной базой.

**Локальный сметный расчет № 1**

(локальная смета)

**На Выполнение работ по замене входной двери в МБОУ ДОД ДЮЦ «Прометей» по адресу ул. Садовая 13 в г. Югорске**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ в текущих ценах с НДС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_28,197

Средства на оплату труда\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_0,124

Сметная трудоемкость\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_4,06

Составлена в ценах 2001г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Шифр и номер  Позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость еденицы, руб | | | Общая стоимость, руб | | | | Затраты труда  Рабочих, чел – ч, не  Занятых  Обслуживанием машин | |
| Всего | Эксплуатация  машин | материалы | Всего | Оплаты труда | Экспл  уатация машин | материалы |
| Оплаты  труда | В т.ч.  Оплаты  труда | На  единицу | всего |
| В т.ч  Оплаты  труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Общестроительные работы | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 10-01-039-02 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3м2  V=4/100  HР=124%, СП= 63% | 0.04 | 53083,51  2745,79 | 1927,89  343,58 | 48409,83 | 2 123 | 110 | 77  14 | 1 936 | 92,92  8,45 | 3,72  0,34 |
| 2 | 201-0252 | Двери стальные утепленные  Двупольные 2ДСУ 2.02.4 | 1 шт | 4192,27 |  | 4192,27 | 4 192 |  |  | 4 192 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |