| УТВЕРЖДАЮ: Главный врач МУ «Центральная городская больница г.Югорска» _______________________ В.А.Каданцев «19» августа 2011 г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель главы города по социальным вопросам _______________________Т.И. Долгодворова « 19» августа 2011 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

на право заключения муниципального контракта

на поставку медицинского оборудования экстренной помощи

Югорск, 2011 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница г.Югорска» Место нахождения: 628260, ул. Попова, дом 29, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Контактное лицо по техническим вопросам: Трофимова Наталия Николаевна – старшая медсестра медикаментозного кабинета МУ «Центральной городской больницы г.Югорска», тел.8(34675) 6-78-81. Контактное лицо заказчика по организационным вопросам: Чулошникова Людмила Павловна, начальник отдела материально-технического отдела МУ «Центральная городская больница г.Югорска», тел. 8(34675)6-79-98. e-mail: mtsucgb@mail.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования экстренной помощи. |
|  | Предмет контракта | Указан в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки: 628260, склад, МУ «Центральная городская больница г. Югорска» ул. Попова, дом 29, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Сроки (периоды) поставки товара: поставка товара должна осуществляться со дня заключения муниципального контракта в течение 30 дней. Условия поставки: 1)Поставщик осуществляет доставку товара по месту поставки Заказчика. 2)Доставка товара до склада Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляются за счет Поставщика. 3) При поставке должны соблюдаться соответствующие условия транспортировки товара: Поставщик отгружает Товар в таре и упаковке, отвечающей требованиям ГОСТ и ТУ, обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении. Первичная и вторичная (при наличии) упаковка товара должна соответствовать действующей нормативно-технической документации на данный вид товара. Товар подлежит транспортировке в транспортной таре, исключающей влаго-, паро- с атмосферой, а также солнечное облучение и механические повреждения. Маркировка должна быть четкой и выполнена несмываемой краской. Маркировка индивидуальной упаковки и инструкция по применению должны быть на русском языке. Гарантийный срок Поставщика 12 месяцев со дня подписания сторонами акта приема – передачи товара. Гарантийный срок Производителя товара 12 месяцев от даты выпуска. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | 196 400 (сто девяносто шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек. |
|  | Порядок формирования цены контракта | В цену контракта включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по исполнению контракта в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей включая НДС, погрузку, доставку, разгрузку и иные затраты Поставщика. В случае поставки товара зарубежного производства, товар должен быть растаможеным. Обоснование начальной (максимальной) цены проведено путём мониторинга цен предоставленных коммерческих предложений. Начальная (максимальная цена контракта) получена путём сложения средних цен по предоставленной информации от потенциальных участников размещения заказа. Приложение ОРНМЦК отдельным файлом часть IV. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2011 год. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Безналичным перечислением на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней по факту поставки товара на основании счета предоставленного Поставщиком после подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение товара в полном объеме. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | ### отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «12» сентября 2011 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «15» сентября 2011 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «19» сентября 2011 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1)Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак. Участник размещения заказа должен указать страну происхождения товара. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1)фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2)копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; 3)решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 9 820 (девять тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | ____ |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | ____ |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены | _____ |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |
|  | Сведения о предоставлении преференций участникам размещения заказа, заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения | Преференции предоставляются |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет муниципального контракта: Поставка медицинского оборудования

- Основание: производственная необходимость.

- Наименование, характеристика и количество поставляемого товара:

| № п/п | ОКДП | Наименование | Характеристика | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3311266 | Аппарат ИВЛ и ингаляции кислорода | Аппарат искусственной вентиляции лёгких портативный предназначен для проведения управляемой искусственной вентиляции легких и ингаляции кислородом и кислородно- воздушной смесью в условиях специализированного медицинского транспорта различного назначения, на месте происшествия, на дому, а также в медицинских лечебных учреждениях. Аппарат обеспечивает плавную регулировку параметров вентиляции в широком диапазоне и отличается предельной простотой управления и экономичностью расхода газа на приведение в действие. В состав аппарата входят: - блок питания (баллон 2 л.); - блок вентиляции; - дыхательный контур; - кронштейн для крепления к носилкам; - сумка транспортная медицинская. Блок вентиляции Технические характеристики: Питание аппарата осуществляется как от штатного баллона, входящего в блок пневмопитания, так и от транспортного баллона или пневмосети с давлением на входе в аппарат (0,4 ± 0,05) МПа. 1. Плавное регулирование минутной вентиляции при проведении искусственной вентиляции легких кислородно-воздушной смесью, л/мин 3-20 2 .Плавное регулирование частоты вентиляции, 1/мин 10-50 3. Отношение продолжительностей вдоха и выдоха 1:2 4. Концентрация кислорода в кислородно- воздушной смеси, % 50 5. Положительное давление на выходе, кПа 0 – 1,5 6. Максимальное безопасное давление газа или смеси, подаваемых пациенту, кПа 5 7. Габаритные размеры, мм: • блок вентиляции не более 240 x 135 x 82 • блок пневмопитания не более 416 x 191 x 119, масса не более 8 кг. | штук | 2 |
| 2 | 3311331 | Саквояж медицинский | Крышки снабжены съемными пластиковыми перфорированными панелями для крепления медицинского имущества - на одной из крышек шарнирно закреплен манипуляционный столик - в основании расположен съемный ложемент для 7 флаконов и 146 ампул Материал: алюминиевый лист толщиной 1,5 и 2,0 мм Размеры, мм: не более 464х230х290 Вес, кг:не более 3,5 Цвет: светло-серый или синий Условия эксплуатации: температура, °С от -35 до +40 Текущий уход: обрабатывается обычными моющими и дезинфицирующими средствами . | штук | 2 |
| 3 | 3311266 | Мешок АМБУ | Механический аппарат искусственной вентиляции лёгких для взрослых, автоклавируемый - мешок силиконовый емкостью не менее 1600 мл с клапаном пациента и предохранительным клапаном в комплекте с силиконовой дыхательной маской размер 5. | штук | 2 |
| 4 | 3311483 | Устройство- шина складная | Устройство-шина складная жесткая фанерно-матерчатая для иммобилизации шейно-грудного отдела позвоночника с одновременной фиксацией головы или для иммобилизации переломов костей бедра и голени. Особенности: - позволяет проводить иммобилизацию в ограниченном пространстве и извлекать пострадавшего из труднодоступных мест - обеспечивает перемещение пострадавшего как в горизонтальном, так и в вертикальном положении - парные цветные ремни исключают возможность ошибки при фиксации пострадавшего.Состав: фанера с влагостойкой пропиткой, ткань влагостойкая. Размер в сложенном виде не менее 860х140х140 мм, вес не более 1,7 кг. | штук | 2 |
| 5 | 3311483 | Комплект шин транспортных лестничных | Состав комплекта: шина для руки, шина для ноги, фиксирующий ремень. Материал: каркас из стальной проволоки, синтетическая прокладка, ткань поливинилхлоридная, стропа, застежка текстильная . Особенности: — не требует предварительной подготовки — фиксируются ремнями. Размеры, мм: шина для руки не менее 855х113х12, шина для ноги не менее 1255х143х12. Условия эксплуатации: температура, °С от -45 до +40 Текущий уход: обрабатывается моющими и дезинфицирующими средствами. | комплектов | 2 |
| 6 | 3311221 | Электрокар-диограф портативный трехканальный | Электрокардиограф трехканальный Ударопрочный корпус Расчет основных параметров Возможность диагностики стенокардии (ST-смещение) Сохранение в архиве последних 16-ти ЭКГ Оптимален для использования в автомобилях скорой медицинской помощи! Электрокардиограф предназначен для регистрации электрокардиограмм (ЭКГ) в ручном или автоматическом режимах по двенадцати общепринятым отведениям. В ручном режиме регистрируются выбранные группы отведений, служебная информация, а в конце записи — средние значения ЧСС и RR интервалов, максимальное и минимальное значение RR и их разница. В автоматическом режиме производится синхронная регистрация всех групп отведений по трем каналам. В конце записи выводятся результаты автоматического анализа параметров ЭКГ: длительности зубца Р, интервалов PQ, QRS, QT, QTc; угол поворота электрической оси сердца AQRS, смещение ST-сегмента (в случае превышения нормы). Электрокардиограф имеет режим записи ЭКГ в память и может хранить не менее 16-ти ЭКГ. Порт RS-232 позволяет подключить электрокардиограф к компьютеру и передать записанные ЭКГ для анализа и хранения. Предусмотрена опциональная возможность передачи снятой ЭКГ по телефону. Режимы работы прибора можно изменять с помощью меню настроек. В электрокардиографе имеются автоматический контроль наложения электродов, определение кардиостимулятора (вывод сообщения и символов импульса) у пациента, цифровые фильтры (сетевой, антитреморный, антидрейфовый). Входы электрокардиографа защищены от импульсов дефибриллятора. Регистрация производится на термореактивной бумаге с помощью термопринтера. Для индикации установок и режима работы используется жидкокристаллический символьный дисплей (2 строки по 24 символа) с подсветкой. Управление прибором производится с помощью пленочной клавиатуры. Электрокардиограф работает от встроенной аккумуляторной батареи или от сети 220 В через внешний блок питания и может автоматически переключаться на сеть и обратно. Встроенное зарядное устройство автоматически отключается в конце зарядки. От заряженной батареи можно записать не менее 80-ти ЭКГ. Состояние аккумулятора при работе помогает отследить индикатор, расположенный на корпусе прибора. Ударопрочный корпус имеет металлическое дно и выдвижную алюминиевую ручку. Кабель пациента, 4 электрода на конечности, 6 грудных электродов, блок питания, сумка переносная. Технические характеристики Диапазон входных напряжений — от 0,03 до 8 мВ. Чувствительность — 5; 10; 20 мм/мВ. Скорость движения бумаги — 25; 50 мм/сек. Полоса пропускания сигнала — от 0,05 до 100 Гц. Входной импеданс — не менее 10 МОм. Коэффициент подавления синфазного сигнала — не менее 100000. Ширина бумаги — 112 мм. Разрешающая способность: — по вертикали 8 точек/мм, — по горизонтали 16 точек/мм. Питание от сети переменного тока (220±22) В — от внешнего источника постоянного тока напряжением от 15 до 27 В — от встроенной аккумуляторной батареи 8,4В; 2,1А*ч Потребляемая мощность — не более 25 ВА. Габаритные размеры не более 260×175×70 мм. Масса не более 1,7 кг. Требования по электробезопасности — класс I, тип СF. Зарядка батареи — не менее 4 часов. | штук | 2 |
| 7 | 3311329 | Аспиратор ножной портативный | НАЗНАЧЕНИЕ: Аспиратор (отсасыватель) предназначен для отсасывания секреторной жидкости из верхних дыхательных путей пострадавшего (больного) пациента. Аспиратор применяется в условиях различных медицинских учреждений, служб скорой и неотложной медицинской помощи, спасательных служб. Имеет малые габариты и вес, высокую степень разряжения, переключатель, позволяющий создавать эффект пневмоудара и сбрасывать разряжение по мере необходимости. В состав комплекта аспиратора входят: Сборник жидкости Вакуумный насос Футляр ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Разряжение, создаваемое аспиратором в сборнике жидкости за 8 циклов качания (нажатия на педаль) - не менее 53 кПа Емкость сборника жидкости –не менее 250 мл. Длина соединительного шланга – не менее1,8 м Масса комплекта аспиратора: без футляра – не более 1,6 кг; в футляре – не более 2 кг. | штук | 2 |
| 8 | 3311239 | Пульсоксиметр портативный для экстренной медицины прищепка | Предназначен для длительного мониторирования насыщения крови кислородом и пульса. Область применения: в службах Скорой Помощи для экспресс-диагностики в «полевых» условиях, когда использование стационарных приборов невозможно в стоматологии для контроля состояния пациента, находящегося под любым видом анестезии при интенсивной терапии после оксигенотерапии. Прибор оснащен самыми крупными (21 мм) и яркими (21 mcd) индикаторами сатурации. Датчик собственного производства калибруется по длине волны излучающих светодиодов, что гарантирует стабильность параметров при замене датчика, вес датчика - не более 15 г. Двигательные помехи значительно ниже благодаря меньшему весу датчика и более плотному облеганию пальца. Разъём датчика – в крепком корпусе, с несимметричной входной частью, исключающей поломку штырьков при попытке неверного вставления. Имеется тревожная сигнализация по порогам, и по: a) качеству сигнала; b) отсутствию датчика; c) отсутствию пальца в датчике. Сигнализация разряда аккумулятора трёхуровневая: полная зарядка, половинная зарядка (приблизительно), слабая зарядка (приблизительно за 10 мин. до отключения), что позволяет своевременно подзарядить аккумулятор. Обеспечена устойчивая индикация сатурации при низком наполнении пульса и значительных двигательных помехах. Обеспечена раздельная регулировка громкости сигналов тревоги и пульса (уровни громкости сигналов пульса и тревоги устанавливаются независимо друг от друга). Аббревиатура сообщений, выводимых на индикаторы, (выполнена на русском языке, проста и понятна), кроме того, приведена непосредственно на шильдике прибора. Разъём питания подключается сверху, что исключает возможность его выпадения в процессе зарядки. Обеспечена электронная защита от скачков напряжения, что очень важно при работе и/или зарядке от борт–сети автомобиля. Обеспечена электронная защита аккумуляторной батареи , как от полного её разряда, так и от перезарядки. Прибор может нормально заряжаться при колебаниях входного напряжения от 8 до 18 В. Обозначения измеряемых параметров под индикаторами на передней панели чёткое и понятное. Пульсоксиметр снабжён мощной стальной скобой («прищепкой»), позволяющей вешать прибор на консоли салона, фиксировать прибор на носилках при транспортировке пострадавшего или на халате (поясе) врача. Кабели питания и пациента имеют длину не менее 3,2 м для гарантированного доступа к прикуривателю автомобиля и от консоли к пациенту, соответственно. Сетевой адаптер выполнен с развязкой 4 кВ, что позволяет безопасно мониторировать пациента в процессе зарядки прибора. Прибор снабжён чехлом из кожзаменителя плюс мини - укладкой для полного комплекта с датчиком и кабелями, с возможностью крепления на консоли машины и поясе врача. Комплект поставки: Пульсоксиметр - 1 шт. Датчик для пальцев с интегрированным кабелем - 1 шт. Шнур подключения к прикуривателю - 1 шт. Чехол - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт. Гарантийный талон - 1 шт. Технические характеристики: Пределы измерения SpO2 (%): от 20 до 99 Погрешность измерения SpO2 (%): от 60 до 84 ± 3 Пределы измерения PR (1/мин.): от 25 до 240 Погрешность измерения PR (1/мин.): ± 2 Возможность установки оператором границ тревожной сигнализации: по SpO2: нижняя граница в пределах от 50 до 99% с дискретностью 1% по PR: нижняя граница от 30 до 200 (мин-1), верхняя от 70 до 250 (мин-1) с дискретностью 5 мин-1 Тревожная сигнализация: по установленному пределу и по качеству сигнала Время автономной работы от аккумулятора: не менее 24 часов (в экономном режиме до 48 часов) Внешнее питание: от 8 до 18 В (длина кабеля питания – не менее 3,2 метра) Индикация показаний: семисегментные светодиодные индикаторы (сатурации - 2 шт. размером не более 21х14 мм и пульса - 3 шт. размером не более 14х10 мм) Габариты (см): не более 11,2 х 8,2 х 4 Вес: не более 300 г. Датчик: пальцевой (прищепка), кабель от датчика к прибору – не менее 3,2 метра. | штук | 2 |
| 9 | 3311245 | Глюкометр | Глюкометр портативный с меню на русском языке и с возможностью отмечать время проведения теста : до и после еды. Пошаговые инструкции на экране на русском языке помогают правильно провести тест. Меню: На русском языке. Время измерения: не более 5 сек. Объем капли крови: не более 1 мкл. Тест-Полоски: В комплекте 50 тест-полосок. Возможность проведения анализа из альтернативных мест: плечо, предплечье, бедро, икры ног, область большого пальца на ладони, часть ладони напротив области большого пальца. Тип измерения: По плазме. Калибровка: Код вводится вручную с каждой новой упаковки. Память: не менее 500 результатов. Расчет средних значений измерений: 7,14,30 дней одновременное отображение на экране. А также средние значения до и после еды. Комплектация: Футляр, глюкометр, тест-полоски, устройство для прокалывания пальца, ланцеты , сменный колпачок для получения капли крови из альтернативных мест. Дополнительные опции: Пошаговые инструкции на экране на русском языке помогают правильно провести тест Крупные цифры полученного результата отображаются вместе с датой и временем на экране глюкометра. Есть возможность отметить время поведения теста: до и после еды. Тест-Полоски: имеют срок годности не менее 3-х месяцев после вскрытия упаковки. Размер – не более 99х55-54х21,7. | штук | 2 |
| 10 | 3311266 | Небулайзер | Компрессорный небулайзер; Подходит для взрослых и для детей; Активируется вдохом; Большое количество применяемых лекарств; Различные потоки при вдохе и выдохе; Эффективность использования лекарств; Запасной отбойник (в комплекте); Очень тихий в работе; . В компрессорный небулайзер можно заливать широкий спектр лекарственных препаратов, как на масляной, так и на водной основе. Технические характеристики: Питание: 200-240 В., 50 ГЦ. Уровень шума: не более 65 дБ. Потребляемая мощность: не более 60 Вт. Распыление: не более 0,2 мл./мин. Дисперсный состав аэрозоля: не более3 мкм. Объем емкости для лекарств: не менее 10 мл. Остаточный объем: не более 0,5 мл. Беспрерывность работы: не менее 20 мин. Температура эксплуатации: от +10°C +35 °C. Влажность эксплуатации: не более 85%. Размеры: не более 365 х 210 х 150 мм. Вес: не более 2,146 кг. Гарантия: не менее 1 года. Комплект поставки: Компрессорный небулайзер Небулайзерная камера; Маска взрослая; Маска детская; Маска детская малая; Насадка для носа; Насадка для носа детская - 2 шт.; Мундштук - 2шт.; Трубка - 2 м.; Запасной отбойник; Запасной фильтр - 2 шт.; Угловой держатель; Предохранитель 220 В. - 2 шт.; Инструкция на русском языке; Гарантийный талон. | штук | 1 |
| 11 | 3311315 | Носилки мягкие бескаркасные | Область применения: Службы скорой помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, медпункты и здравпункты предприятий. Бескаркасные носилки в сложенном виде компактны, поэтому они удобны для оснащения небольших медпунктов и мобильных формирований. Назначение: Бескаркасные носилки используются для транспортировки пациента при работе в тесном помещении и ограниченном пространстве - там, где по габаритам не входят обычные "жесткие" носилки. Преимущества: 4 пары удобных ручек оптимального размера из трубки ПВХ, ручки не "режут" руки при большой нагрузке. Усиленная конструкция (увеличенная до 40 мм ширина стропы, усиленные двойные швы в местах максимальной нагрузки). Предусмотрена возможность транспортировки пациента в сидячем положении. Предусмотрены стропы для фиксации пациента на носилках. Носилки упакованы в прочный и удобный чехол, на чехле имеется держатель для номера бригады. Носилки выполнены из прочной ПВХ ткани. Имеются также металлические отверстия (люверсы) для сушки носилок после обработки в вертикальном положении. Габаритные размеры носилок: не менее 1900х850 мм, Габаритные размеры носилок в чехле : не менее 510х310х50 мм, Масса: не более 2 кг, Номинальная нагрузка: не менее 150 кг. Стандартная комплектация: Носилки бескаркасные – 1 шт., Чехол – 1 шт., Руководство по эксплуатации на русском языке– 1 шт. | штук | 2 |
| 12 | 3311266 | Коникотом индивидуальной комплектации (карманный вариант) | Для уменьшения габарита коникотома опорная планка трахеостомической канюли выполнена со складывающимися ушками, уменьшен размер головки мандрена (стилета). Максимальная ширина коникотома не более 16мм. Состав комплекта коникотома : коникотом с внутренним диаметром трахеостомической канюли не более 4,0 мм – 1шт., салфетка стерильная- 1шт. бактерицидный лейкопластырь, 2 шт., легковскрываемая полиэтиленовая упаковка-1шт. | штук | 2 |
| 13 |  | Маски лицевые | Маски лицевые – цельнолитые силиконовые маски (детские, взрослые и для новорожденных) для комплектации дыхательного мешка или других аппаратов ИВЛ. Имеют минимальное мертвое пространство, очень хорошо прилегают к лицу, с надувным уплотнением : |  |  |
|  |  |  | Размер 1 (дети до 1 года) | штук | 2 |
|  |  |  | Размер 2 (дети от 1 года до 3 лет) | штук | 2 |
|  |  |  | Размер 3 (дети от 3 до 12 лет) | штук | 4 |
|  |  |  | Размер 5 (для взрослых) | штук | 14 |

В цену контракта включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по исполнению контракта в полном объеме и надлежащего качества, в том числе  уплату налогов, сборов и других обязательных платежей включая НДС, погрузку, доставку, разгрузку и иные затраты Поставщика.  В случае поставки товара зарубежного производства, товар должен быть растаможеным.

4. Требования к качеству товара:

Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным: требованиям, обязательным правилам, стандартам  нормативной, технической и иной документацией (ГОСТам, ОСТам, ТУ, ТО, СанПиН); должно подтверждаться сертификатами соответствия (в случае если подлежит обязательной сертификации), регистрационными удостоверениями.

5. Гарантия качества Товара:

5.1.  Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара.

5.2.  При поставке товара ненадлежащего качества Заказчик вправе заявить Поставщику претензию по качеству товара.  Поставщик обязан заменить продукцию ненадлежащего качества в течение одной недели со дня получения претензии факсимильной или электронной  связью, за свой счет.

5.3. При поставке Поставщик должен предоставить: копию регистрационного  удостоверения, копию сертификата качества.

5.4. Гарантийный срок  Поставщика  12 месяцев со дня подписания сторонами акта приема – передачи товара. Гарантийный срок  Производителя товара  12 месяцев от даты выпуска.

5.5. Поставщик отгружает Товар в таре и упаковке, отвечающей требованиям ГОСТ и ТУ, обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении.

Первичная и вторичная (при наличии) упаковка Товара должна соответствовать действующей нормативно-технической документации на данный вид Товара.

Товар подлежит транспортировке в транспортной таре, исключающей  влаго-, паро-  с атмосферой, а также солнечное облучение и механические повреждения.

Маркировка должна быть четкой и выполнена несмываемой краской.

.Маркировка индивидуальной упаковки и инструкция по применению должны быть на русском языке.

6. Условия поставки товара:

6.1.Поставщик осуществляет доставку товара по месту поставки.

6.2. Доставка товара до склада Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляются       Поставщиком.

6.3. При поставке должны соблюдаться соответствующие условия транспортировки товара: товар должен поставляться в таре, соответствующей требованиям ГОСТ, ТУ и СанПиН.

7.  Требования к упаковке и маркировке товара:

7.1. Товар должен быть в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от повреждений. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки.

7.2. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

7.3. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТа.

8. Место поставки товара: 628260, склад,  МУ «Центральная городская больница г. Югорска» ул. Попова, 29, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.

9. Сроки (периоды) поставки товара: поставка товара должна осуществляться со дня заключения муниципального контракта в течение 30 дней.

10. Срок и условия оплаты: безналичным перечислением на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней  по факту поставки товара на основании счета предоставленного Поставщиком после подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение  товара в полном объеме.

Старшая медсестра

медикаментозного                                                       Трофимова Наталия Николаевна

кабинета МУ «Центральная городская

больница г.Югорска

Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ПРОЕКТ муниципального контракта

на поставку медицинского оборудования экстренной помощи

"     " ______________   2011 г.                                                               	                     г. Югорск

Муниципальное лечебно – профилактическое учреждение «Центральная городская больница г. Югорска», именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице главного врача Каданцева Валерия Алексеевича, действующего на основании   Устава,   с  одной   стороны, __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1.Данный муниципальный контракт заключается на основании протоколов: рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме №_____ от «  » __________2011г. и открытого аукциона в электронной форме №_____ от «  » __________2011г. и протокола подведения итогов №      от «» ______2011 г

1.2.Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика – _______________ (далее товар) на общую сумму поставки: _________ руб.______ копеек  (______________ ) , а Заказчик принять и оплатить товар в сроки, установленные настоящим муниципальным контрактом.

1.3.На момент передачи Заказчику, товар должен принадлежать поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

1.4. Источник финансирования: средства бюджета города Югорска на 2011 год.

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Наименование, характеристики, единицы измерения, количество и цена поставляемого товара указываются в спецификации, счетах-фактурах являющейся неотъемлемой частью муниципального контракта (приложение №1).

2.2. Товар, поставляемый согласно настоящего муниципального контракта, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации. При поставке товара Поставщик должен предоставить:

документы, подтверждающие качество и безопасность товара

- копию регистрационного  удостоверения;

- копию сертификата качества;

Поставленный товар должен также сопровождаться товарно-сопроводительными документами, оформленными Поставщиком.  Эти документы должны быть заверены надлежащим образом.

2.3. При поставке товара  Поставщик должен  предоставить -   документ,  подтверждающий страну происхождения товара.  Поставщик несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения поставляемого товара, на основании законодательства РФ.

2.4. Остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 80 % от даты выпуска.

2.5. Поставщик гарантирует качество товара в течение всего срока годности при полном соблюдении Заказчиком условий хранения и использования товара.

2.6. Товар должен быть в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от повреждений. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки.

2.7. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

2.8. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТа.

2.9. Поставщик гарантирует поставку товара в упаковке, обеспечивающей сохранность товара от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке и хранении в складском помещении.

3.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик осуществляет поставку  товара по следующему адресу: 628260, склад МУ «Центральная городская больница г. Югорска», ул. Попова, дом  29, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.

3.2. Поставка  товара должна осуществляться со дня заключения муниципального контракта в течение 30 дней.

3.3.Поставщик не менее чем за 24 часа до прибытия  товара информирует Заказчика о времени его прибытия.

3.4.Заказчик, уведомленный в соответствии с п. 3.3., обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие товара.

3.5.Заказчик производит приемку товара по количеству, качеству, согласно инструкций:  от 25.04.1966г №П-7; от 15.06.1965г. №П-6; приемка товара по качеству и комплектности производится в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность поставляемого товара (регистрационное  удостоверение, сертификат качества). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика.

3.6.Для проверки соответствия качества поставляемых товаров, требованиям, установленным муниципальным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ.

3.7.Претензию по качеству Заказчик имеет право предъявить в течение срока годности товара.   Претензии по количеству, ассортименту, комплектности и качеству могут быть предъявлены в течение 20 дней с момента поставки, на основании акта дефектации  (приема-передачи), составленного непосредственно после вскрытия груза. Поставщик обязан дать письменный ответ, в срок, с момента получения претензии, посредством факсимильной или электронной связи  в течение 10 дней, оригинал высылается почтой в течение 20 дней.

3.8.В случае отказа Заказчика от поставленного поставщиком товара, несоответствующего требованиям, предусмотренных разделом 2 настоящего муниципального контракта, Заказчик обязуется обеспечить сохранность товара, приняв его на ответственное хранение с отнесением всех расходов по такому хранению на счет поставщика и незамедлительно уведомляет об этом последнего. Получив уведомление, поставщик обязан вывезти товар за свой счет  или распорядиться им в разумный срок (разумный срок определяется в зависимости от вида товара). По истечении срока  отведенного на  вывоз товара  Заказчик вправе самостоятельно распорядиться полученным товаром.

3.9.Товар считается  поставленным после подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение Товара в полном объеме при этом право собственности на товар переходит к Заказчику.

4. ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1.Доставка товара до склада Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляются Поставщиком. При поставке товара должны соблюдаться соответствующие условия транспортировки товара, согласно п.2.6, п.2.7, п.2.8. настоящего  муниципального контракта.

4.2. Поставщик  учитывает географическое положение, транспортную развязку, специфику хранения для данного вида товара, согласовывает  вид транспорта с Заказчиком по доставке товара.

4.3.Транспортные расходы включены в стоимость товара.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

5.1.Цена на товар зафиксирована в спецификации (приложение 1), протоколе аукциона. Цена муниципального контракта может  быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных  настоящим муниципальным контрактом количества товара и иных условий исполнения настоящего муниципального   контракта.

5.2. В цену контракта включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по исполнению контракта в полном объеме и надлежащего качества, в том числе  уплату налогов, сборов и других обязательных платежей включая НДС, погрузку, доставку, разгрузку и иные затраты Поставщика.  В случае поставки товара зарубежного производства, товар должен быть растаможеным.

5.3.Расчеты между сторонами за товар осуществляются: безналичным перечислением на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) рабочих  дней по факту поставки товара на основании счета предоставленного Поставщиком после подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение товара в полном объеме.

5.4. В ходе исполнения   муниципального контракта заказчик по согласованию с поставщиком имеет право изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных муниципальным контрактом товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен муниципальный  контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров по согласованию с поставщиком Заказчик вправе изменить первоначальную цену муниципального контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены муниципального контракта, а при внесении соответствующих изменений в муниципальный контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену муниципального контракта указанным образом. Цена единицы дополнительного поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены муниципального контракта на предусмотренное в  муниципальном контракте количестве такого товара.

5.5. При заключении  муниципального контракта заказчик по согласованию с поставщиком, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом будет заключаться такой муниципальный контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой муниципального контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой муниципального контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены муниципального контракта, указанной в спецификации, предложенной поставщиком, с которым будет заключаться муниципальный контракт, на количество товара, указанное в документации о проведении открытого аукциона в электронной форме.

5.6. Источник финансирования: средства фонда социального страхования «родовые сертификаты».

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по муниципальному контракту при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обязательств, при конкретных условиях конкретного периода времени.

6.2. Положение настоящей статьи муниципального контракта применяются независимо от того, в чьей собственности в тот момент находился товар.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту по причинам, указанным в п. 6.1., обязана немедленно письменно и с приведением доказательств известить другую Сторону о наступлении и прекращении этих обязательств.

6.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему муниципальному контракту сдвигается на срок действия этих обстоятельств.

6.5. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, поставщик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

6.6. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства от суммы муниципального контракта,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Поставщик  освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

6.7. При обнаружении фактов нарушения целостности упаковки, отсутствия сопровождающих документов и т.д. в ходе приемки товара, Заказчик имеет право отказаться от его приема. В этом случае составляется акт с полным описанием обнаруженных недостатков.

6.8. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого товара в течение всего срока годности,  независимо от того, каким производителем товар изготовлен.

6.9. Поставка товара одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено в спецификации, являющейся неотъемлемой частью муниципального контракта, не засчитывается в покрытие недопоставки товара другого наименования, входящего в тот же ассортимент, и подлежит восполнению.

6.10. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара. Поставщик производит допоставку недостающего товара либо производит замену некачественного товара в течение  одной недели за свой счет, со дня получения факсимильной претензии.

6.11. Сторона муниципального контракта, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по муниципальному контракту другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под  которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов, а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены.

6.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны муниципального контракта от исполнения  обязательств по контракту в полном объеме.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего муниципального контракта, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства (путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий контракта, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и д.р.), при этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде всех документов.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать
спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

8. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА ВО ВРЕМЕНИ

8.1. Настоящий муниципальный контракт, вступает в силу со дня подписания его сторонами и становится обязательным для сторон, заключившим его.

8.2. Настоящий муниципальный контракт действует в течение времени исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту, но не позднее сроков определенных Заказчиком  по поставке, приемке и оплате товара.

8.3. Настоящий муниципальный  контракт, считается исполненным со дня списания денежных средств на оплату поставленного  товара по настоящему муниципальному  контракту.

8.4.Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (п.8
ст. 9 Федерального закона № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г).

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим муниципальным контрактом, регулируются действующим законодательством.

9.2. Данный документ является полным текстом муниципального контракта и после его заключения любые иные ранее имевшиеся договоренности, противоречащие условиям муниципального контракта, теряют свою юридическую силу.

9.3. Муниципальный контракт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.4. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения товара, являющегося предметом настоящего муниципального контракта, несет Поставщик или Заказчик, в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на  товар в момент случайной гибели или случайного повреждения его.

9.5. В случае реорганизации Поставщика в форме преобразования, слияния или присоединения, все права и обязанности по настоящему муниципальному контракту переходят к его правопреемнику.

9.6. Поставщик, не представивший в адрес Заказчика подписанный экземпляр контракта в срок, установленный Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июня 2005 года, признается уклоняющимся от заключения контракта.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны  обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК : МУ «Центральная городская больница г. Югорска» 628260,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Попова 29 т/факс: 8 (34675) 24810 секретарь т/факс: 67822 юрисконсульт УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации города Югорска, МУ «ЦГБ», 011010000) ИНН 8622007790 КПП 862201001 Расчетный счет 40204810100000000035 Казначейский счет 02330933005 Б И К 047162000 БАНК РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск О К П О 40781473 ОКОНХ 91514 ________________ В.А.Каданцев М.П. | Поставщик: ______________________ /____________________/ |
| --- | --- |

Согласовано:

Главный  врач                                                                                            В. А. Каданцев

Юрисконсульт

отдела материально-технического снабжения                                          С.И. Чернышева

Приложение № 1

к муниципальному контракту № ___

на поставку медицинского оборудования

экстренной помощи

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | ОКДП | Наименование | Характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3311266 | Аппарат ИВЛ и ингаляции кислорода | Аппарат искусственной вентиляции лёгких портативный предназначен для проведения управляемой искусственной вентиляции легких и ингаляции кислородом и кислородно- воздушной смесью в условиях специализированного медицинского транспорта различного назначения, на месте происшествия, на дому, а также в медицинских лечебных учреждениях. Аппарат обеспечивает плавную регулировку параметров вентиляции в широком диапазоне и отличается предельной простотой управления и экономичностью расхода газа на приведение в действие. В состав аппарата входят: - блок питания (баллон 2 л.); - блок вентиляции; - дыхательный контур; - кронштейн для крепления к носилкам; - сумка транспортная медицинская. Блок вентиляции Технические характеристики: Питание аппарата осуществляется как от штатного баллона, входящего в блок пневмопитания, так и от транспортного баллона или пневмосети с давлением на входе в аппарат (0,4 ± 0,05) МПа. 1. Плавное регулирование минутной вентиляции при проведении искусственной вентиляции легких кислородно-воздушной смесью, л/мин 3-20 2 .Плавное регулирование частоты вентиляции, 1/мин 10-50 3. Отношение продолжительностей вдоха и выдоха 1:2 4. Концентрация кислорода в кислородно- воздушной смеси, % 50 5. Положительное давление на выходе, кПа 0 – 1,5 6. Максимальное безопасное давление газа или смеси, подаваемых пациенту, кПа 5 7. Габаритные размеры, мм: • блок вентиляции не более 240 x 135 x 82 • блок пневмопитания не более 416 x 191 x 119, масса не более 8 кг. | штук | 2 |  |  |
| 2 | 3311331 | Саквояж медицинский | Крышки снабжены съемными пластиковыми перфорированными панелями для крепления медицинского имущества - на одной из крышек шарнирно закреплен манипуляционный столик - в основании расположен съемный ложемент для 7 флаконов и 146 ампул Материал: алюминиевый лист толщиной 1,5 и 2,0 мм Размеры, мм: не более 464х230х290 Вес, кг:не более 3,5 Цвет: светло-серый или синий Условия эксплуатации: температура, °С от -35 до +40 Текущий уход: обрабатывается обычными моющими и дезинфицирующими средствами . | штук | 2 |  |  |
| 3 | 3311266 | Мешок АМБУ | Механический аппарат искусственной вентиляции лёгких для взрослых, автоклавируемый - мешок силиконовый емкостью не менее 1600 мл с клапаном пациента и предохранительным клапаном в комплекте с силиконовой дыхательной маской размер 5. | штук | 2 |  |  |
| 4 | 3311483 | Устройство- шина складная | Устройство-шина складная жесткая фанерно-матерчатая для иммобилизации шейно-грудного отдела позвоночника с одновременной фиксацией головы или для иммобилизации переломов костей бедра и голени. Особенности: - позволяет проводить иммобилизацию в ограниченном пространстве и извлекать пострадавшего из труднодоступных мест - обеспечивает перемещение пострадавшего как в горизонтальном, так и в вертикальном положении - парные цветные ремни исключают возможность ошибки при фиксации пострадавшего.Состав: фанера с влагостойкой пропиткой, ткань влагостойкая. Размер в сложенном виде не менее 860х140х140 мм, вес не более 1,7 кг. | штук | 2 |  |  |
| 5 | 3311483 | Комплект шин транспортных лестничных | Состав комплекта: шина для руки, шина для ноги, фиксирующий ремень. Материал: каркас из стальной проволоки, синтетическая прокладка, ткань поливинилхлоридная, стропа, застежка текстильная . Особенности: — не требует предварительной подготовки — фиксируются ремнями. Размеры, мм: шина для руки не менее 855х113х12, шина для ноги не менее 1255х143х12. Условия эксплуатации: температура, °С от -45 до +40 Текущий уход: обрабатывается моющими и дезинфицирующими средствами. | комплектов | 2 |  |  |
| 6 | 3311221 | Электрокар-диограф портативный трехканальный | Электрокардиограф трехканальный Ударопрочный корпус Расчет основных параметров Возможность диагностики стенокардии (ST-смещение) Сохранение в архиве последних 16-ти ЭКГ Оптимален для использования в автомобилях скорой медицинской помощи! Электрокардиограф предназначен для регистрации электрокардиограмм (ЭКГ) в ручном или автоматическом режимах по двенадцати общепринятым отведениям. В ручном режиме регистрируются выбранные группы отведений, служебная информация, а в конце записи — средние значения ЧСС и RR интервалов, максимальное и минимальное значение RR и их разница. В автоматическом режиме производится синхронная регистрация всех групп отведений по трем каналам. В конце записи выводятся результаты автоматического анализа параметров ЭКГ: длительности зубца Р, интервалов PQ, QRS, QT, QTc; угол поворота электрической оси сердца AQRS, смещение ST-сегмента (в случае превышения нормы). Электрокардиограф имеет режим записи ЭКГ в память и может хранить не менее 16-ти ЭКГ. Порт RS-232 позволяет подключить электрокардиограф к компьютеру и передать записанные ЭКГ для анализа и хранения. Предусмотрена опциональная возможность передачи снятой ЭКГ по телефону. Режимы работы прибора можно изменять с помощью меню настроек. В электрокардиографе имеются автоматический контроль наложения электродов, определение кардиостимулятора (вывод сообщения и символов импульса) у пациента, цифровые фильтры (сетевой, антитреморный, антидрейфовый). Входы электрокардиографа защищены от импульсов дефибриллятора. Регистрация производится на термореактивной бумаге с помощью термопринтера. Для индикации установок и режима работы используется жидкокристаллический символьный дисплей (2 строки по 24 символа) с подсветкой. Управление прибором производится с помощью пленочной клавиатуры. Электрокардиограф работает от встроенной аккумуляторной батареи или от сети 220 В через внешний блок питания и может автоматически переключаться на сеть и обратно. Встроенное зарядное устройство автоматически отключается в конце зарядки. От заряженной батареи можно записать не менее 80-ти ЭКГ. Состояние аккумулятора при работе помогает отследить индикатор, расположенный на корпусе прибора. Ударопрочный корпус имеет металлическое дно и выдвижную алюминиевую ручку. Кабель пациента, 4 электрода на конечности, 6 грудных электродов, блок питания, сумка переносная. Технические характеристики Диапазон входных напряжений — от 0,03 до 8 мВ. Чувствительность — 5; 10; 20 мм/мВ. Скорость движения бумаги — 25; 50 мм/сек. Полоса пропускания сигнала — от 0,05 до 100 Гц. Входной импеданс — не менее 10 МОм. Коэффициент подавления синфазного сигнала — не менее 100000. Ширина бумаги — 112 мм. Разрешающая способность: — по вертикали 8 точек/мм, — по горизонтали 16 точек/мм. Питание от сети переменного тока (220±22) В — от внешнего источника постоянного тока напряжением от 15 до 27 В — от встроенной аккумуляторной батареи 8,4В; 2,1А*ч Потребляемая мощность — не более 25 ВА. Габаритные размеры не более 260×175×70 мм. Масса не более 1,7 кг. Требования по электробезопасности — класс I, тип СF. Зарядка батареи — не менее 4 часов. | штук | 2 |  |  |
| 7 | 3311329 | Аспиратор ножной портативный | НАЗНАЧЕНИЕ: Аспиратор (отсасыватель) предназначен для отсасывания секреторной жидкости из верхних дыхательных путей пострадавшего (больного) пациента. Аспиратор применяется в условиях различных медицинских учреждений, служб скорой и неотложной медицинской помощи, спасательных служб. Имеет малые габариты и вес, высокую степень разряжения, переключатель, позволяющий создавать эффект пневмоудара и сбрасывать разряжение по мере необходимости. В состав комплекта аспиратора входят: Сборник жидкости Вакуумный насос Футляр ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Разряжение, создаваемое аспиратором в сборнике жидкости за 8 циклов качания (нажатия на педаль) - не менее 53 кПа Емкость сборника жидкости –не менее 250 мл. Длина соединительного шланга – не менее1,8 м Масса комплекта аспиратора: без футляра – не более 1,6 кг; в футляре – не более 2 кг. | штук | 2 |  |  |
| 8 | 3311239 | Пульсоксиметр портативный для экстренной медицины прищепка | Предназначен для длительного мониторирования насыщения крови кислородом и пульса. Область применения: в службах Скорой Помощи для экспресс-диагностики в «полевых» условиях, когда использование стационарных приборов невозможно в стоматологии для контроля состояния пациента, находящегося под любым видом анестезии при интенсивной терапии после оксигенотерапии. Прибор оснащен самыми крупными (21 мм) и яркими (21 mcd) индикаторами сатурации. Датчик собственного производства калибруется по длине волны излучающих светодиодов, что гарантирует стабильность параметров при замене датчика, вес датчика - не более 15 г. Двигательные помехи значительно ниже благодаря меньшему весу датчика и более плотному облеганию пальца. Разъём датчика – в крепком корпусе, с несимметричной входной частью, исключающей поломку штырьков при попытке неверного вставления. Имеется тревожная сигнализация по порогам, и по: a) качеству сигнала; b) отсутствию датчика; c) отсутствию пальца в датчике. Сигнализация разряда аккумулятора трёхуровневая: полная зарядка, половинная зарядка (приблизительно), слабая зарядка (приблизительно за 10 мин. до отключения), что позволяет своевременно подзарядить аккумулятор. Обеспечена устойчивая индикация сатурации при низком наполнении пульса и значительных двигательных помехах. Обеспечена раздельная регулировка громкости сигналов тревоги и пульса (уровни громкости сигналов пульса и тревоги устанавливаются независимо друг от друга). Аббревиатура сообщений, выводимых на индикаторы, (выполнена на русском языке, проста и понятна), кроме того, приведена непосредственно на шильдике прибора. Разъём питания подключается сверху, что исключает возможность его выпадения в процессе зарядки. Обеспечена электронная защита от скачков напряжения, что очень важно при работе и/или зарядке от борт–сети автомобиля. Обеспечена электронная защита аккумуляторной батареи , как от полного её разряда, так и от перезарядки. Прибор может нормально заряжаться при колебаниях входного напряжения от 8 до 18 В. Обозначения измеряемых параметров под индикаторами на передней панели чёткое и понятное. Пульсоксиметр снабжён мощной стальной скобой («прищепкой»), позволяющей вешать прибор на консоли салона, фиксировать прибор на носилках при транспортировке пострадавшего или на халате (поясе) врача. Кабели питания и пациента имеют длину не менее 3,2 м для гарантированного доступа к прикуривателю автомобиля и от консоли к пациенту, соответственно. Сетевой адаптер выполнен с развязкой 4 кВ, что позволяет безопасно мониторировать пациента в процессе зарядки прибора. Прибор снабжён чехлом из кожзаменителя плюс мини - укладкой для полного комплекта с датчиком и кабелями, с возможностью крепления на консоли машины и поясе врача. Комплект поставки: Пульсоксиметр - 1 шт. Датчик для пальцев с интегрированным кабелем - 1 шт. Шнур подключения к прикуривателю - 1 шт. Чехол - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт. Гарантийный талон - 1 шт. Технические характеристики: Пределы измерения SpO2 (%): от 20 до 99 Погрешность измерения SpO2 (%): от 60 до 84 ± 3 Пределы измерения PR (1/мин.): от 25 до 240 Погрешность измерения PR (1/мин.): ± 2 Возможность установки оператором границ тревожной сигнализации: по SpO2: нижняя граница в пределах от 50 до 99% с дискретностью 1% по PR: нижняя граница от 30 до 200 (мин-1), верхняя от 70 до 250 (мин-1) с дискретностью 5 мин-1 Тревожная сигнализация: по установленному пределу и по качеству сигнала Время автономной работы от аккумулятора: не менее 24 часов (в экономном режиме до 48 часов) Внешнее питание: от 8 до 18 В (длина кабеля питания – не менее 3,2 метра) Индикация показаний: семисегментные светодиодные индикаторы (сатурации - 2 шт. размером не более 21х14 мм и пульса - 3 шт. размером не более 14х10 мм) Габариты (см): не более 11,2 х 8,2 х 4 Вес: не более 300 г. Датчик: пальцевой (прищепка), кабель от датчика к прибору – не менее 3,2 метра. | штук | 2 |  |  |
| 9 | 3311245 | Глюкометр | Глюкометр портативный с меню на русском языке и с возможностью отмечать время проведения теста : до и после еды. Пошаговые инструкции на экране на русском языке помогают правильно провести тест. Меню: На русском языке. Время измерения: не более 5 сек. Объем капли крови: не более 1 мкл. Тест-Полоски: В комплекте 50 тест-полосок. Возможность проведения анализа из альтернативных мест: плечо, предплечье, бедро, икры ног, область большого пальца на ладони, часть ладони напротив области большого пальца. Тип измерения: По плазме. Калибровка: Код вводится вручную с каждой новой упаковки. Память: не менее 500 результатов. Расчет средних значений измерений: 7,14,30 дней одновременное отображение на экране. А также средние значения до и после еды. Комплектация: Футляр, глюкометр, тест-полоски, устройство для прокалывания пальца, ланцеты , сменный колпачок для получения капли крови из альтернативных мест. Дополнительные опции: Пошаговые инструкции на экране на русском языке помогают правильно провести тест Крупные цифры полученного результата отображаются вместе с датой и временем на экране глюкометра. Есть возможность отметить время поведения теста: до и после еды. Тест-Полоски: имеют срок годности не менее 3-х месяцев после вскрытия упаковки. Размер – не более 99х55-54х21,7. | штук | 2 |  |  |
| 10 | 3311266 | Небулайзер | Компрессорный небулайзер; Подходит для взрослых и для детей; Активируется вдохом; Большое количество применяемых лекарств; Различные потоки при вдохе и выдохе; Эффективность использования лекарств; Запасной отбойник (в комплекте); Очень тихий в работе; . В компрессорный небулайзер можно заливать широкий спектр лекарственных препаратов, как на масляной, так и на водной основе. Технические характеристики: Питание: 200-240 В., 50 ГЦ. Уровень шума: не более 65 дБ. Потребляемая мощность: не более 60 Вт. Распыление: не более 0,2 мл./мин. Дисперсный состав аэрозоля: не более3 мкм. Объем емкости для лекарств: не менее 10 мл. Остаточный объем: не более 0,5 мл. Беспрерывность работы: не менее 20 мин. Температура эксплуатации: от +10°C +35 °C. Влажность эксплуатации: не более 85%. Размеры: не более 365 х 210 х 150 мм. Вес: не более 2,146 кг. Гарантия: не менее 1 года. Комплект поставки: Компрессорный небулайзер Небулайзерная камера; Маска взрослая; Маска детская; Маска детская малая; Насадка для носа; Насадка для носа детская - 2 шт.; Мундштук - 2шт.; Трубка - 2 м.; Запасной отбойник; Запасной фильтр - 2 шт.; Угловой держатель; Предохранитель 220 В. - 2 шт.; Инструкция на русском языке; Гарантийный талон. | штук | 1 |  |  |
| 11 | 3311315 | Носилки мягкие бескаркасные | Область применения: Службы скорой помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, медпункты и здравпункты предприятий. Бескаркасные носилки в сложенном виде компактны, поэтому они удобны для оснащения небольших медпунктов и мобильных формирований. Назначение: Бескаркасные носилки используются для транспортировки пациента при работе в тесном помещении и ограниченном пространстве - там, где по габаритам не входят обычные "жесткие" носилки. Преимущества: 4 пары удобных ручек оптимального размера из трубки ПВХ, ручки не "режут" руки при большой нагрузке. Усиленная конструкция (увеличенная до 40 мм ширина стропы, усиленные двойные швы в местах максимальной нагрузки). Предусмотрена возможность транспортировки пациента в сидячем положении. Предусмотрены стропы для фиксации пациента на носилках. Носилки упакованы в прочный и удобный чехол, на чехле имеется держатель для номера бригады. Носилки выполнены из прочной ПВХ ткани. Имеются также металлические отверстия (люверсы) для сушки носилок после обработки в вертикальном положении. Габаритные размеры носилок: не менее 1900х850 мм, Габаритные размеры носилок в чехле : не менее 510х310х50 мм, Масса: не более 2 кг, Номинальная нагрузка: не менее 150 кг. Стандартная комплектация: Носилки бескаркасные – 1 шт., Чехол – 1 шт., Руководство по эксплуатации на русском языке– 1 шт. | штук | 2 |  |  |
| 12 | 3311266 | Коникотом индивидуальной комплектации (карманный вариант) | Для уменьшения габарита коникотома опорная планка трахеостомической канюли выполнена со складывающимися ушками, уменьшен размер головки мандрена (стилета). Максимальная ширина коникотома не более 16мм. Состав комплекта коникотома : коникотом с внутренним диаметром трахеостомической канюли не более 4,0 мм – 1шт., салфетка стерильная- 1шт. бактерицидный лейкопластырь, 2 шт., легковскрываемая полиэтиленовая упаковка-1шт. | штук | 2 |  |  |
| 13 |  | Маски лицевые | Маски лицевые – цельнолитые силиконовые маски (детские, взрослые и для новорожденных) для комплектации дыхательного мешка или других аппаратов ИВЛ. Имеют минимальное мертвое пространство, очень хорошо прилегают к лицу, с надувным уплотнением : |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер 1 (дети до 1 года) | штук | 2 |  |  |
|  |  |  | Размер 2 (дети от 1 года до 3 лет) | штук | 2 |  |  |
|  |  |  | Размер 3 (дети от 3 до 12 лет) | штук | 4 |  |  |
|  |  |  | Размер 5 (для взрослых) | штук | 14 |  |  |
| Цена контракта: |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:

Главный врач    _____________ В.А. Каданцев                                      Поставщик:

МУ «Центральная городская

больница г. Югорска»

м.п.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта Часть IV отдельным файлом