Муниципальное образование  городской округ –город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок

25 октября  2011г.                                                                                     № 0187300005811000500-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Бандурин В.К. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города Югорска - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

3. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

4. Градович В.В. – заместитель председателя Думы города Югорска;

5. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

6. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

7. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

8. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

9. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 9 членов комиссии, что составляет  90 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Кажуро Ольга Владимировна, исполняющий обязанности начальника отдела материально-технического снабжения МУ «Центральная городская больница г.Югорска».

1.Наименование предмета запроса котировок: поставка медицинского оборудования (запрос котировок от 07 октября 2011 года, номер извещения на официальном сайте: 0187300005811000500).

2.Муниципальный заказчик: Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница г.Югорска». Почтовый адрес: 628260, ул. Попова,29, г.Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети Интернет (www.zakupki.gov.ru)  «17» октября  2011 года.

4. Учитывая, то, что до  окончания указанного в извещении  срока подачи котировочных заявок («24» октября  2011г. 13 часов 00 минут) не подана ни одна котировочная заявка,  комиссия решила:

4.1 Признать размещение заказа на поставку  медицинского оборудования  несостоявшимся.

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________ В.В.Градович

__________________Н.А.Морозова

______________  Т.И.Долгодворова

__________________В.К.Бандурин

_____________________ Г.А.Ярков

_________________Ж.В.Резинкина

________________ А.Т.Абдуллаев

___________________Н.Б.Захарова

Представитель Заказчика                                                               ______________ О.В.Кажуро

Секретарь Е.Р. Луллис

Приложение 1

к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от «25» октября  2011   № 0187300005811000500-1

Рассмотрение и оценка котировочных заявок на поставку медицинского оборудования

(запрос котировок от 07 октября 2011 года, номер извещения на официальном сайте: 0187300005811000500).

Заказчик: МУ «Центральная городская больница г.Югорска».

| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| 1. | Облучатель-рециркулятор | Облучатель – рециркулятор бактерицидный, ультрафиолетовый, настенный. Предназначен для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей с помощью обеззараживания воздушного потока в процессе его циркуляции через корпус, внутри которого размещены две бактерицидные лампы низкого давления мощностью 30 W. Рециркулятор обеспечивает готовность к эксплуатации помещений лечебно-профилактических учреждений в соответствии с нормами требованиями, регламентированными органами санэпиднадзора МЗ РФ. Рециркулятор работает от сети переменного тока напряжением (220+ 22) В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая рециркулятором от сети переменного тока, не более 200 ВА. Облученность от источника УФ- излучения на расстоянии 5 см на длине волны в диапазоне (220-280) нм не менее 50 Вт/кв. м. Источник УФ- излучения две бактерицидные лампы ртутные безозоновые лампы низкого давления мощностью 30 W . Лампы изготовлены из специального стекла, обладающего высоким коэффициентом пропускания бактерицидных ультрафиолетовых лучей, и одновременно поглощающего излучение ниже 200 нм, образующее из кислорода озон. Средний срок службы ламп при правильной эксплуатации и уходе не менее 8000 часов. Время непрерывной работы рециркулятора не более 7 суток. Перерыв между включениями не регламентирован. По электробезопасности рециркулятор соответствует требованиям ГОСТ 12.2.025 и выполнен по классу защиты 1 тип Н. Наружная поверхность рециркулятора выполнена из металла, покрытого порошковой краской и ударопрочного, химически стойкого монолитного поликарбоната и допускает дезинфекцию способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам. Общая выходная мощность воздушного потока при номинальном напряжении – 90 куб. м/час. Рециркулятор является облучателем закрытого типа, в котором бактерицидный поток от безозоновых ламп распределяется в небольшом замкнутом пространстве, при этом обеззараживание воздуха осуществляется в процессе его прокачки с помощью вентиляторов через зону с источниками ультрафиолетового излучения. В зоне облучения применены материалы, обладающие высокими отражающими свойствами, обеспечивающими эффективную бактерицидную обработку воздушного потока (анодированный алюминий с отражающей способностью УФ- излучения 75%). В зависимости от объема помещения, подлежащего обработке, выставляется время работы рециркулятора с помощью электронного блока управления. Время, которое необходимо затратить на обработку помещений различных объемов при подготовке их к функционированию, а также принцип работы электронного блока управления должны быть изложены в эксплуатационной документации к рециркулятору. | штук | 2 |  |  |
| 2. | Ручной эхограф | Ручной эхограф для определения сердцебиения плода. Предназначен для рутинного обследования плода врачами-акушерами, акушерками и даже самими беременными женщинами. Прибор является высокопроизводительной моделью и оснащен, цифровым жидкокристаллическим дисплеем для измерения сердцебиения плода в трех режимах работы: реального времени, усредненном или ручном режиме. Снабжен выходом для аудио шнура и может соединяться с наушниками или магнитофоном через аудио вход. Прибор имеет плоскую форму, экономно потребляет энергию и снабжен взаимозаменяемым ультразвуковым зондом. Основные преимущества: легкость в использовании, компактные размеры и работа от батарейки 9 вольт, дающей заряд, достаточный для 250 исследований, точная регистрация сердцебиений плода на жидкокристаллическом дисплее, автоматический и ручной подсчет, индикатор заряда батареи, взаимозаменяемый ультразвуковой зонд, встроенный динамик, автоматическое выключение, автоматическая запись и ее прослушивание, подзаряжаемая батарея с зарядным устройством. Технические характеристики: размеры жидкокристаллического дисплея не более 45ммх24 мм, ультразвук в рабочем режиме непрерывная волна, частота2 МГц, мощность передатчика < 10 мВт/см2 , диапазон определения сердцебиения плода 50-210 уд/мин. Мощность аудио выхода 1W. Режим записи частота выборки 8 КГц, продолжительность записи неболее240 секунд. Передача информации через интерфейс RS232 с частотой 9600 имп/сек. Температура окружающей среды 5-40 С0. Питание батарея 9 вольт, продолжительность работы > 4 часов, размеры не более 138 мм (высота) х 85 мм (высота), 31мм (толщина). | штук | 2 |  |  |
| Цена муниципального контракта, руб. |  | Максимальная цена муниципального контракта, 57 253 |  |  |  |  |
| Место доставки поставляемого товара |  | 628260, склад МУ «Центральная городская больница г. Югорска», ул. Попова 29, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. |  |  |  |  |
| Сроки поставки товара |  | разовая поставка в течение 30 дней со дня заключения контракта. |  |  |  |  |
| Срок и условия оплаты товара |  | безналичным перечислением в течение 10 рабочих дней, после подписания товарной накладной, по факту поставки товара |  |  |  |  |
| Гарантийный срок |  | Гарантийный срок поставщика: 12 месяцев со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок производителя: 12 месяцев от даты выпуска. |  |  |  |  |
| Требования к участнику размещения заказа |  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков |  |  |  |  |