## Лист3 (2)
IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
"Поставка медицинской мебели и инвентаря"
Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта: 30.05.2014 г.
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора: метод сопоставления рыночных цен
Обоснование выбранного метода обоснования начальной (максимальной) цены контракта: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора
Запрос на предоставление ценовой информации направлялся троим потенциальным поставщикам, ценовые предложения получены от 3 потенциальных поставщиков.
№ п/п | Объект закупки | Основные характеристики объекта закупки | Ед. изм. | Количество | Цены поставщиков (исполнителей, подрядчиков), рублей |  |  |  | средняя цена | Расчет доставки |  |  | Стоимость единицы с учетом доставки | Расчет начальной (максимальной) цены по позиции*
[5 empty] | №1 | №2 | № 3 | № 4 |  | Объем товара в м3 | стоимость доставки 1 м3 | всего стоимость доставки
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Ростомер медицинский | Ростомер – градация делений миллиметровая. Ростомер с возможностью измерения роста стоя и сидя. Окраска порошковая. Размер не более: высота – 2160 мм; ширина – 420 мм; глубина – 430 мм. | шт. | 1 | 4050 | 3110 | _ | 2800 | 3320 | 0.39 | 1466.7 | 572.04 | 3892.04 | 3892.04
2 | Ширма медицинская | Ширма состоит из трех складных панелей, выполненных из трубчатого стального профиля круглого сечения диаметром не м енее 25x2 мм. Рамы обтянуты хлопковой тканью белого цвета.Ширма устанавливается на ножках с пластиковыми наконечниками. Размеры в открытом виде не менее: 148x42x165 см. | шт. | 1 | 6591 | 3800,00 | _ | 3533 | 4641.3333 | 1.03 | 1466.7 | 1510.7 | 6152.03 | 6152.03
3 | Шкаф суховоздушный | Шкаф имеет ручное задание температуры в рабочей камере и цифровую индикацию текущей температуры. В комплект поставки входит 1 полка. Питание: однофазная сеть переменного тока напряжением 220±10% В, частотой 50 Гц. Потребляемая мощность не более 2.2 кВт Диапазон автоматически поддерживаемых температур в рабочей камере, 50-200°С Время достижения установившегося режима не более 2 ч Время непрерывной работы не более 16 ч Габариты прибора не менее (ШхГхВ) 680х610х880 мм Габариты рабочей камеры не менее (ШхГхВ) 400х400х500 мм | шт. | 1 | 20500 | _ | 17010 | 15750 | 17753.3333 | 0.37 | 1466.7 | 542.7 | 18296.03 | 18296.03
4 | Стерилизатор воздушный | Аппарат выполнен из тонколистовой стали • Световая и звуковая индикация процесса работы • Возможность установки 3-х фиксированных режимов • Режим свободной установки параметров Задаваемые температурные режимы от 60 °С до 200 °С Время охлаждения до температуры +60°, °С не более 40 мин Устанавливаемое время выдержки от 1 до 999 мин Допускаемые предельные отклонения времени выдержки на всех режимах не более 5 мин Время непрерывной работы стерилизатора в сутки не менее 16 ч Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере не более 05~235 °С Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной более 6 °С Напряжение В/Гц 220/50 Внутренние размеры стерилизационных камер не менее: высота – 28- мм; ширина – 150 мм; глубина – 220 мм. | шт. | 1 | 15400 | 20000 | 13500 | _ | 16300 | 0.15 | 1466.7 | 220.005 | 16520.01 | 16520.01
5 | Облучатель бактерицидный | • Наличие 2-х экологичных бактерицидных ламп • Возможность применения как в присутствии, так и в отсутствии людей; • Наличие защитного экрана от воздействия прямого УФ излучения при включении 2-х верхних экранированных ламп; • Обеззараживание нижних слоев воздуха за счет конвекции; • Покрытие порошковой эмалью. Облученность на расстоянии 1 м - не менее 0,75 Вт/м² Суммарный бактерицидный поток - 22,4 Вт Коэффициент использования бактерицидного потока - 0,63 (К) Производительность обеззараживания при эффективности 99,9 % - 132 м³/час Коэффициент полезного действия –не менее 0,65 КПД Номинальное напряжение - 220±22 В Частота - 50 Гц Класс электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 - 1 Габаритные размеры не менее: ВхШхГ - 162х942х54 мм | шт. | 1 | _ | 1700 | 1418 | 1650 | 1589.3333 | 0.08 | 1466.7 | 117.34 | 1706.67 | 1706.67
6 | Стетоскоп | Стетоскоп односторонний | шт. | 1 | _ | _ | 351 | 610 | 480.5 | 0 | 1466.7 | 0 | 480.5 | 480.5
7 | Коробка стерилизационная круглая | Металлические детали медицинского бикса изготовлены из коррозионностойкой стали. Фильтры изготовлены из фильтродиагонали по ГОСТ 332-91. Смену фильтров в медицинском биксе необходимо производить не позднее, чем через 60 циклов стерилизации. Бикс медицинский D-3 с фильтрами Объем не мене 3 дм³ Диаметр не менее 190 мм и не более 195 мм Высота не менее 140 мм и не более 145 мм Диаметр фильтра не менее 140 мм и не более 145 мм Кол-во замков не менее 1 шт. Установленная безотказная наработка на отказ не менее (циклов) 320 Наработка на отказ не менее (циклов) 650 Фильтры медицинского бикса обеспечивают возможность проведения стерилизации предметов и материалов медицинского назначения в паровых стерилизаторах под давлением 0,2±0,002 МПа (2±0,2 кгс/см²) при температуре 132±2 °C в течение от 20 до 22 мин или под давлением 0,11–0,13 МПа (1,1–1,3 кгс/см²) при температуре 120–122 °C в течение от 45 до 48 мин. | шт. | 1 | _ | _ | 926 | 610 | 768 | 0 | 1466.7 | 0 | 768 | 768
8 | Пинцет анатомический | Пинцет анатомический не менее 200 мм | шт. | 1 | 250 | 60 | 71 | _ | 127 | 0 | 1466.7 | 0 | 127 | 127
9 | Ножницы | Ножницы прямые тупоконечные длина лезвий не менее 145 мм | шт. | 1 | 250 | 120 | 83 | _ | 151 | 0 | 1466.7 | 0 | 151 | 151
10 | Пузырь для льда №2 | Пузырь для льда №2 (общего назначения, тип 1, ОКП 93 9890, ГОСТ 3302-95) является резиновым мешком с широкой горловиной и герметично завинчивающейся пробкой. | шт. | 2 | 350 | 170 | _ | 168 | 229.3333 | 0 | 1466.7 | 0 | 229.33 | 458.66
11 | Лоток почкообразный | Лоток почкообразный полимерный устойчив к дезинфекции разрешенными дезенфицирующими средствами по ОСТ42-21-2-85. | шт. | 2 | 250 | 150 | 314 | _ | 238 | 0 | 1466.7 | 0 | 238 | 476
12 | Шпатель для языка | металлический, двусторонний, прямой используется для придерживания языка при осмотре рта, зева; размер не менее 200х12 мм | шт. | 3 | 120 | 65 | 27 | _ | 70.7 | 0 | 1466.7 | 0 | 70.67 | 212.01
13 | Носилки медицинские санитарные | Носилки медицинские санитарные складные, масса носилок не более 8,5кг, материалы — брезент и алюминий | шт. | 1 | 1680 | 1700 | _ | 890 | 1423.3333 | 0.07 | 1466.7 | 102.67 | 1526 | 1526
14 | Шина для нижних конечностей | Медицинская проволочная шина (габаритные размеры не более 10х120 см) для ног | шт. | 1 | 490 | _ | 133 | 60 | 227.7 | 0 | 1466.7 | 0 | 227.7 | 227.7
15 | Шина для верхних конечностей | Медицинская проволочная транспортная шина (габаритные размеры не более 7,5х80 см) для рук | шт. | 1 | 490 | _ | 123 | 64 | 225.7 | 0 | 1466.7 | 0 | 225.7 | 225.7
16 | Платнограф | Плантограф предназначен для определения плоскостопия путем получения изображения плоскости стопы. Комплектация: плантограф (корпус деревянный), ванночка и валик для нанесения краски, паспорт, этикетка | шт. | 1 | 6720 | 6310 | 7000 | _ | 6676.7 | 0 | 1466.7 | 0 | 6676.7 | 6676.7
17 | Аптечка медицинская с замком | Аптечка с ручкой предназначена для сохранности медикаментов под замком. Окраска порошковая. Размер не менее: высота – 400 мм; ширина – 270 мм; глубина – 150 мм. | шт. | 1 | 1200 | _ | _ | 844 | 1022 | 0.01 | 1466.7 | 14.67 | 1036.67 | 1036.67
18 | Кварцевая лампа | • Тип лампы в облучателе: ДРТ-125; • Спектральный эффективный диапазон излучения лампы: 230-400 нм • Облучённость в спектральном диапазоне: общее облучение не более 1,0 Ватт/м2; локальное облучение не более: тубус 5 мм - 0,8 Ватт/м2, тубус 15 мм - 1,0 Ватт/м2; • Питание кварцевой лампы: сеть 50 Гц, напр. 220 Вольт (+22,-22 В); • Мощность, потребляемая кварцевой лампой - не более 300 Ватт; • Габаритные размеры не менее 275мм х 145мм х 140мм; • Непрерывная работа лампы в течение: не менее 8 часов, в режиме 10 мин работы - 15 мин перерыв; . | шт. | 1 | 3280 | _ | 3240 | 2400 | 2973.33 | 0.005 | 1466.7 | 14.67 | 2988 | 2988
19 | Весы медицинские электронные, напольные | ВЕСЫ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ напольные со стойкой, предназначены для взвешивания людей в медицинских, спортивных, оздоровительных учреждениях и в быту. | шт. | 1 | 7940 | 6700 | 8801 | 5110 | 7137.75 | 0.08 | 1466.7 | 117.34 | 7255.09 | 7255.09
20 | Холодильник фармацевтический | Предназначено для хранения лекарственных препаратов при температуре от +2 до +14 в помещениях в помещениях с температурой от 10 до 35 (клиники, больницы, аптеки, лаборатории). Общие характеристики Общий объем - не менее 140 л Объем холодильной камеры – не менее 140 л Размеры не менее: Высота – 915 мм; глубина – 607 мм; ширина – 600 мм. Потребляемая мощность - не более 150 Вт. Температура в холодильной камере - +2... +14 | шт. | 1 | 25000 | 22000 | _ | 16674 | 21224.7 | 0.33 | 1466.7 | 484.01 | 21708.71 | 21708.71
21 | Жгут резиновый | Жгут резиновый кровоостанавливающий Эсмарха | шт. | 1 | 100 | 40 | _ | 42 | 60.7 | 0 | 1466.7 | 0 |  | 60.7
Начальная (максимальная) цена договора, руб. | [13 empty] | 90945.22
Начальная (максимальная) цена составляет:Девяносто тысяч девятьсот сорок пять рублей 22 копейки
| № 1 | ООО "Сервис-Ресурс", г. Екатеринбург, коммерческое предложение вход. № 448 от 23.05.2014
| № 2 | ОАО Производственно-торговое предприятие "Медтехника" г. Екатеринбург, коммерческое предложение вход. № 465 от 28.05.2014
| № 3 | Медицинское объединение "Отдел медицинской техники" г. Екатеринбург коммерческое предложение вход. № 459 от 28.05.2014
| № 4 | данные с интернета
http://medteh-ptp.ru/shop/UID_4668.html
http://medteh-ptp.ru/shop/UID_4738.html
http://medteh-ptp.ru/shop/UID_2005.html
http://mebelmed.ru/main.php?page=1&LO=2&TO=5&id=201008131023033484
http://mebelmed.ru/main.php?page=1&LO=1&TO=15&TO2=3&id=201008021630467117
http://mebelmed.ru/main.php?page=1&LO=4&id=201205291459569048
http://www.medtechmarket.ru/1163/27985/
http://www.medrk.ru/shop/index.php?id_group=89&id_subgroup=146&id_goods=19071
http://ekb.pulscen.ru/products/stolik_manipulyatsionny_sm_3_11474006
http://www.pozis.ru/product/holod/show/Holodilnik-farmacevticheskiy-HF-140-POZIS-/105
http://www.medtechmarket.ru/1148/27713/
http://voronezh.tiu.ru/p14987358-shkaf-sushilnyj-shsvl.html
http://smtehnika.ru/product2835.html
http://www.onlinetrade.ru/catalogue/stetoskopi-c627/microlife/stetoskop_microlife_st_77_cherniy- 92150.html#place_breadcrumbs
http://okamedik.ru/korobki_sterilizacionnye_kruglye_s
http://kazan.tiu.ru/p1085410-shina-lestnichnaya-kramera.html
http://www.medrk.ru/shop/index.php?id_group=91&id_subgroup=158&id_goods=237
http://www.medrk.ru/shop/index.php?id_group=91&id_subgroup=158&id_goods=21420
http://www.medteh-ptp.ru/shop/UID_5916.html
http://azd.su/shop/UID_963.html
http://www.medrk.ru/shop/index.php?id_group=91&id_subgroup=0&id_goods=21446
http://www.gzas.ru/products/7/prod10.html
| Работник контрактной службы |  |  | Т.Н. Нуркаева