Муниципальное образование  городской округ -  город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

08  сентября  2010 г.				                                                                          №  236.1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - заместитель  главы города;

3. Долгодворова Т.И.- заместитель главы города по социальным вопросам;

4.Ярков Г.А. – заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса

5. Ермаков А.Ю.-  начальник юридического управления;

Всего присутствовали 5 членов комиссии, что составляет 50 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Бородина Светлана Сергеевна  – исполняющий обязанности начальника отдела материально-технического снабжения МУ «Центральная городская больница города  Югорска».

1.Наименование аукциона: открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для стоматологических кабинетов.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – 69.

2.Заказчик аукциона: МУ «Центральная городская больница г. Югорска». Почтовый адрес: 628260, ул. Попова 29, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

3.Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в период с 10.00 часов 03 сентября 2010 года по 08 сентября 2010 года по адресу: 628260, администрация города Югорска, ул.40 лет Победы, 11, зал заседаний, каб.410, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область.

4. На аукцион  были поданы  заявки участников  размещения заказа:

| № п/п | Рег. № | Наименование участника | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) | Почтовый адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | ООО «Контур» | 129278, ул.Константинова, 9, г.Москва | 129278, ул.Константинова, 9, г.Москва |

5. Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе и, принимая во внимание экспертное заключение заказчика аукциона от 03.09.2010 № 10/123, приняла решение:

1) Заявка  на участие в аукционе  участника размещения заказа ООО «Контур» полностью соответствует требованиям документации об аукционе. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона участника размещения заказа ООО «Контур».

2) В соответствии с частью 11 статьи 35 Федерального закона РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ, открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для стоматологических кабинетов признать несостоявшимся.

3) В соответствии с частью 12 статьи 35 Федерального закона  РФ от 21.07.2005 №94-ФЗ, муниципальному заказчику в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе передать ООО «Контур» проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, с включением в него условий документации об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта:

|  | Наименование | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование участника аукциона | ООО «Контур» |
| 2 | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | 2 585 000 |
| 3 | Условия контракта | Согласно Приложению к протоколу от 08.09.2010 № 236.1 и условий Технической части документации об аукционе |

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участников размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии о допуске участников размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их в допуске к участию в аукционе | Подпись члена комиссии | Член комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе участников размещения заказа и о признании участников размещения заказа, подавших заявку на участие в аукционе участниками аукциона или об отказе их в допуске к участию в аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе участников размещения заказа и о признании участников размещения заказа, подавших заявку на участие в аукционе участниками аукциона или об отказе их в допуске к участию в аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе участников размещения заказа и о признании участников размещения заказа, подавших заявку на участие в аукционе участниками аукциона или об отказе их в допуске к участию в аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе участников размещения заказа и о признании участников размещения заказа, подавших заявку на участие в аукционе участниками аукциона или об отказе их в допуске к участию в аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе участников размещения заказа и о признании участников размещения заказа, подавших заявку на участие в аукционе участниками аукциона или об отказе их в допуске к участию в аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Ю. Ермаков |

Председатель комиссии:                                                                                               С.Д. Голин

Члены комиссии: 		                                          ___________________ Н.А. Морозова

___________________Т.И. Долгодворова

___________________Г.А. Ярков

___________________А.Ю. Ермаков

Представитель Заказчика                                               ________________ С.С. Бородина

Секретарь  О.С.Абдуллаева

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

на участие в открытом  аукционе

от «08» сентября 2010г. №  236.1

Таблица рассмотрения заявок

открытого аукциона   на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для стоматологических кабинетов

Заказчик: МУ «Центральная городская больница г.Югорска».

| № п/п | Обязательные требования |  |  |  | Наименование участника размещения заказа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ООО «Контур», г. Москва |  |  |  |
| 1 | Непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица или не проведение в отношении Участника размещения заказа–юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства |  |  |  | не проводится (по заявке участника размещения заказа) |  |  |  |
| 2 | Неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе |  |  |  | не приостановлена (по заявке участника размещения заказа) |  |  |  |
| 3 | Отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой не превышает 25 % балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период |  |  |  | не превышает 25% балансовой стоимости (двадцать пять процентов) (по заявке участника размещения заказа) |  |  |  |
| 5 | Отсутствие сведений, об участнике размещения заказав в реестре недобросовестных поставщиков |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |
| 6 | Объем предоставляемых документов и сведений |  |  |  | Документы и сведения предоставлены в полном объеме, предусмотренном документацией об аукционе |  |  |  |
|  | Требуемое значение |  |  |  | Предложения участника размещения заказа |  |  |  |
| №п/п | Наименование товара | Характеристика | Ед.изм. изм. | Кол-во | Наименование товара, страна происхождения | Характеристика | Ед.изм. изм | Кол-во |
| 1 | Стоматологическая установка высокого класса с возможностью поворота кресла на 60 градусов | Состав комплекта: электрогидравлическое кресло для пациента поворотное на 60 градусов – 1 шт., количество программ , не менее– 5шт., функция автоматического убирания подлокотников, имеющее ножное управление креслом и наконечниками – 1шт, имееющее сенсорное управление креслом; количество сенсорных пультов управления-4шт; функция управления креслом и с места врача, и с места ассистента – с правой и с левой стороны кресла -1шт; обивка кресла, имеющее специальное гигиеническое покрытие, позволяющее производить любую санитарно-профилактическую обработку; цвет обивки кресла: красный; двойной артикуляционный подголовник, регулируемый по высоте -1шт; функция регулировки по высоте -1шт; цвет обивки подголовника – красный, пневмостатический блок подачи инструментов для врача на 6 инструментов, с нижней подачей; система впрыска-туман -1шт; регулировка каждого наконечника отдельно по системе вода-воздух -1шт; функция двойной защиты Анти-Спид -1шт; храповое устройство Рото-Квик для фиксации блока подачи инструментов -1шт; удерживающая нагрузка блока подачи инструмента - не менее 25 кг; пульт сенсорного управления инструментом -1шт; 3-х функциональный, автоклавируемый водо-воздушный пистолет -1шт; дополнительная функция-подогрев пистолета -1шт; универсальный многоканальный шланг для турбинного наконечника без световода -1шт; запатентованная встроенная система перекрытия подачи воды и воздуха кинк-вэлв - пережимной клапан петли с дроссельной заслонкой и инжекторным впрыском -1шт; универсальный многоканальный шланг с световодом турбинного наконечника -3шт; запатентованная встроенная система перекрытия подачи воды и воздуха кинк-вэлв - пережимной клапан петли с дроссельной заслонкой и инжекторным впрыском -2шт; универсальный шланг для электромотора с световодом и спреем -2шт; запатентованная встроенная система перекрытия подачи воды и воздуха кинк-вэлв - пережимной клапан петли с дроссельной заслонкой и инжекторным впрыском -2шт; универсальный шланг для пневмомотора с световодом и спреем -1шт; Встроенный многофункциональный скалер, имеющий три режима мощности. Каждый режим соответствует различным типам насадок. Режим отображается на дисплее. Кнопка обеспечивает точную настройку режима мощности. Технич. характеристики: Питание 120В, частота 28-31 кГц, мощность 8 Вт Автоклавируемый поднос для инструмента выполненый из специальной нержавеющей стали; дополнительная функция: поворотный кронштейн -1шт; соединительная, распределительная передвижная коробка -1шт; размеры: не более 40,0 см * 35,0 см; высота – Н12 гидроблок с поворотной керамической чашей омывателя (плевательница) -1шт; автоматическое наполнение стакана и смыва чаши, выполненого из новейшего композитного материала, исключающего царапины и сколы-1шт; автономная система подачи чистой воды для установки -1шт; дополнительная стойка ассистента для инструмента, имеющая сенсорное управление и расширение для установки 3-х дополнительных инструментов, включающая: встроенную светополимеризационную лампу для обработки светополимеризационных материалов – 1 шт; 3-х функциональный, автоклавируемый водо-воздушный пистолет с подогревом -1шт; пылесос -1шт; слюноотсос -1шт; бестеневой светильник, имеющий не менее 3 режимов освещения, включая композитный -1шт; Форма светильника – круглая Диаметр светильника – не менее 25,0 см Ручки управления – 2 шт Пульт управления светильником – сенсорный Количество сенсорных кнопок управления, располагающихся в нижней части корпуса - 3 интенсивность освещения, малая, не менее 15 000 люкс -1шт; интенсивность освещения, средняя, не менее 21 000 люкс -1шт; интенсивность освещения, высокая, не менее 27 000 люкс -1шт; температурные рабочие режимы , не менее 3 режимов: малый – 4 500 К средний – 4 750 К максимальный – 5 000 К режимы освещенности для светополимеризации – 2 Не менее 400 люкс Не менее 5 000 люкс Композитная температура цветного режима не менее 4 000 К -1шт; функция автоматического включения - выключения светильника -1шт; источник питания универсальный на 4 канала файбероптики (220 В) – 1шт Дополнительный кронштейн для монитора для мультимедии не менее 17 дюймов - 1шт - возможность монитор не более 17дюймов -1шт – возможность; функция подключения видеокамеры экстра-моке в виде наконечника в титановом корпусе, с переносным компьютером и программой обеспечения, с характеристиками: USB 2,0 разъем; Кнопка с двойной функцией управления для правой и левой руки; 8-точечное белое светодиодное освещение, мягкий акриловый наконечник с нержав. сталью; Потребляемая мощность Мах. 500 тА Режим работы DC 5V +/-10% (thru USB 2.0) / Max. 500 mA Изображение: Сканирующих линий – не менее 600 Частота сканирования горизонтальная – 15,734 kHz, вертикальная – 50 Hz Соотношение размеров 4:3 Соотношение сигнал/шум (SNR) >56dBp-p/rms Метод получения изображения: Sony 1/4" Hi Resolution CCD 752 (H) x 582 (v); Пределы фокуса: от 1 мм до бесконечности; Угол обзора: 105° Выход на видео: USB 2.0 (YUV 4:2:2) Длина не более 240 мм Диаметр не более 28 мм Негатоскоп встроенного типа для просмотра дентальных снимков – 1шт. размеры негатоскопа не более 15 * 16 см экран негатоскопа не менее 6*9 см | штук | 2 | Стоматологическая установка высокого класса с возможностью поворота кресла на 60 градусов PROFESSIONAL DENTAL SUSNTEM, USA, (220v), MIDMARK, США Встроенный многофункциональный скалер, имеющий три режима мощности, производства « Sateltc», Франция | Состав комплекта: электрогидравлическое кресло для пациента поворотное на 60 градусов – 1 шт., количество программ , не менее– 5шт., функция автоматического убирания подлокотников, имеющее ножное управление креслом и наконечниками – 1шт, имееющее сенсорное управление креслом; количество сенсорных пультов управления-4шт; функция управления креслом и с места врача, и с места ассистента – с правой и с левой стороны кресла -1шт; обивка кресла, имеющее специальное гигиеническое покрытие, позволяющее производить любую санитарно-профилактическую обработку; цвет обивки кресла: красный; двойной артикуляционный подголовник, регулируемый по высоте -1шт; функция регулировки по высоте -1шт; цвет обивки подголовника – красный, пневмостатический блок подачи инструментов для врача на 6 инструментов, с нижней подачей; система впрыска-туман -1шт; регулировка каждого наконечника отдельно по системе вода-воздух -1шт; функция двойной защиты Анти-Спид -1шт; храповое устройство Рото-Квик для фиксации блока подачи инструментов -1шт; удерживающая нагрузка блока подачи инструмента - 30 кг; пульт сенсорного управления инструментом -1шт; 3-х функциональный, автоклавируемый водо-воздушный пистолет -1шт; дополнительная функция-подогрев пистолета -1шт; универсальный многоканальный шланг для турбинного наконечника без световода -1шт; запатентованная встроенная система перекрытия подачи воды и воздуха кинк-вэлв - пережимной клапан петли с дроссельной заслонкой и инжекторным впрыском -1шт; универсальный многоканальный шланг с световодом турбинного наконечника -3шт; запатентованная встроенная система перекрытия подачи воды и воздуха кинк-вэлв - пережимной клапан петли с дроссельной заслонкой и инжекторным впрыском -2шт; универсальный шланг для электромотора с световодом и спреем -2шт; запатентованная встроенная система перекрытия подачи воды и воздуха кинк-вэлв - пережимной клапан петли с дроссельной заслонкой и инжекторным впрыском -2шт; универсальный шланг для пневмомотора с световодом и спреем -1шт; Встроенный многофункциональный скалер, имеющий три режима мощности. Каждый режим соответствует различным типам насадок. Режим отображается на дисплее. Кнопка обеспечивает точную настройку режима мощности. Технич. характеристики: Питание 120В, частота 28-31 кГц, мощность 8 Вт Автоклавируемый поднос для инструмента выполненый из специальной нержавеющей стали; дополнительная функция: поворотный кронштейн -1шт; соединительная, распределительная передвижная коробка -1шт; размеры: не более 40,0 см * 35,0 см; высота – Н12 гидроблок с поворотной керамической чашей омывателя (плевательница) -1шт; автоматическое наполнение стакана и смыва чаши, выполненого из новейшего композитного материала, исключающего царапины и сколы-1шт; автономная система подачи чистой воды для установки -1шт; дополнительная стойка ассистента для инструмента, имеющая сенсорное управление и расширение для установки 3-х дополнительных инструментов, включающая: встроенную светополимеризационную лампу для обработки светополимеризационных материалов – 1 шт; 3-х функциональный, автоклавируемый водо-воздушный пистолет с подогревом -1шт; пылесос -1шт; слюноотсос -1шт; бестеневой светильник, имеющий не менее 3 режимов освещения, включая композитный -1шт; Форма светильника – круглая Диаметр светильника – 27,5 см Ручки управления – 2 шт Пульт управления светильником – сенсорный Количество сенсорных кнопок управления, располагающихся в нижней части корпуса - 3 интенсивность освещения, малая, 15 000 люкс -1шт; интенсивность освещения, средняя, 21 000 люкс -1шт; интенсивность освещения, высокая, 27 000 люкс -1шт; температурные рабочие режимы , 3 режима: малый – 4 500 К средний – 4 750 К максимальный – 5 000 К режимы освещенности для светополимеризации – 2 500 люкс 5 900 люкс Композитная температура цветного режима 4 000 К -1шт; функция автоматического включения - выключения светильника -1шт; источник питания универсальный на 4 канала файбероптики (220 В) – 1шт Дополнительный кронштейн для монитора для мультимедии не менее 17 дюймов - 1шт - возможность монитор не более 17дюймов -1шт – возможность; функция подключения видеокамеры экстра-моке в виде наконечника в титановом корпусе, с переносным компьютером и программой обеспечения, с характеристиками: USB 2,0 разъем; Кнопка с двойной функцией управления для правой и левой руки; 8-точечное белое светодиодное освещение, мягкий акриловый наконечник с нержав. сталью; Потребляемая мощность Мах. 500 тА Режим работы DC 5V +/-10% (thru USB 2.0) / Max. 500 mA Изображение: Сканирующих линий – 625 Частота сканирования горизонтальная – 15,734 kHz, вертикальная – 50 Hz Соотношение размеров 4:3 Соотношение сигнал/шум (SNR) >56dBp-p/rms Метод получения изображения: Sony 1/4" Hi Resolution CCD 752 (H) x 582 (v); Пределы фокуса: от 1 мм до бесконечности; Угол обзора: 105° Выход на видео: USB 2.0 (YUV 4:2:2) Длина 230 мм Диаметр 26 мм Негатоскоп встроенного типа для просмотра дентальных снимков – 1шт. размеры негатоскопа 14 * 15 см экран негатоскопа 7*10 см | штук | 2 |
| 2 | Комплексная станция, включающая компрессор стоматологический безмасляный и насос | Компрессор :Рабочее давление: 4.5 - 6 бар; производительность: не менее 50 л\мин; объем ресивера не более 25 литров-1 шт; уровень шума: не более 45 Дб (а); Кожух- размеры: не более 330х430х525 см Помпа : Максимальный расход: 100 л/мин; система сепарации воды -1шт; Максимальное разряжение: 12 кПа; Размеры: кожуха не более (высота х ширина х длина) 550х550х150 см | штук | 2 | Комплексная станция, включающая компрессор стоматологический безмасляный DK 50 Plus C, пр-ва Словакия, Насос производства MIDMARK, США | Компрессор :Рабочее давление: 4.5 - 6 бар; производительность: 60 л\мин; объем ресивера не более 25 литров-1 шт; уровень шума: не более 45 Дб (а); Кожух- размеры: 330х430х525 см Помпа : Максимальный расход: 100 л/мин; система сепарации воды -1шт; Максимальное разряжение: 12 кПа; Размеры: кожуха (высота х ширина х длина) 550х550х150 см | штук | 2 |
| 3 | Турбинный наконечник с файбероптикой, внутренним спреем и титановым корпусом , переходник | Керамический подшипник -1шт; диаметр головки 10,5 мм -1шт; кнопочная фиксация боров; внутренний спрей -4шт; мощность не менее 12 Вт; число оборотов в минуту, не менее 360 000; уровень давления не менее 3 бар; расход спрея не более 80 мл/мин; расход воздуха 44 л/мин; освещенность не менее 25 000 люкс; быстросъемный переходник с разъемом мидвест-6 -1шт; титановый корпус. | штук | 2 | Турбинный наконечник с файбероптикой, внутренним спреем и титановым корпусом MLXT-SU, производствоNSK, Япония, переходник PTL-CL-4HV, производство NSK, Япония, | Керамический подшипник -1шт; диаметр головки 10,5 мм -1шт; кнопочная фиксация боров; внутренний спрей -4шт; мощность не менее 12 Вт; число оборотов в минуту, 370 000; уровень давления не менее 3 бар; расход спрея не более 80 мл/мин; расход воздуха 44 л/мин; освещенность 25 000 люкс; быстросъемный переходник с разъемом мидвест-6 -1шт; титановый корпус. | штук | 2 |
| 4 | Электромотор с файбероптикой, внутренним спреем и титановым корпусом | Сенсорный скоростной блок управления -1шт; регулятор количества оборотов -1шт; внутренний спрей; цифровое табло, дисплей; число оборотов в минуту от 1 000 до 400 000; встроенная плата для адаптации и настройки мотора -1шт; спец. шланг с файбероптикой для эл. мотора -1шт; расходные кольца; экстра элемента освещения; титановый корпус. | штук | 2 | Электромотор с файбероптикой, внутренним спреем и титановым корпусом MD400 JS производство NSK, Япония, | Сенсорный скоростной блок управления -1шт; регулятор количества оборотов -1шт; внутренний спрей; цифровое табло, дисплей; число оборотов в минуту от 1 000 до 400 000; встроенная плата для адаптации и настройки мотора -1шт; спец. шланг с файбероптикой для эл. мотора -1шт; расходные кольца; экстра элемента освещения; титановый корпус. |  |  |
| 5 | Стул врача стоматологический | Стул стоматологический для врача, включающий : Анатомическую спинку с автоматическим устройством фиксации положения врача; Передвижную крестовину на 5-х композитных роликах, Гидравлическую стойку, регулируемую по высоте. Анатомическое сидение стула выполнено из специального материала, позволяющего производить любую санитарно- профилактическую обработку, Размеры не менее ( высота х dсиденья х d крестовины ) 100см х 50см х 50см Цвет стула красный. | штук | 2 | Стул врача стоматологический | Стул стоматологический для врача, включающий : Анатомическую спинку с автоматическим устройством фиксации положения врача; Передвижную крестовину на 5-х композитных роликах, Гидравлическую стойку, регулируемую по высоте. Анатомическое сидение стула выполнено из специального материала, позволяющего производить любую санитарно- профилактическую обработку, Размеры ( высота х dсиденья х d крестовины ) 100см х 50см х 50см Цвет стула красный. | штук | 2 |
| 6 | Стул ассистента стоматологический | Стул стоматологический для ассистента, включающий : Анатомическую спинку; Специальный регулируемый по высоте подлокотник для ассистента ; Передвижную крестовину на 5-х композитных роликах ; Гидравлическую стойку, регулируемую по высоте. Анатомическое сидение стула выполнено из специального материала. позволяющего производить любую санитарно- профилактическую обработку ; Регулируемую подставку для ног по высоте; Размеры не менее ( высота х dсиденья х d крестовины ) 100см х 50см х 50см, Цвет стула красный. | штук | 2 | Стул ассистента стоматологический | Стул стоматологический для ассистента, включающий : Анатомическую спинку; Специальный регулируемый по высоте подлокотник для ассистента ; Передвижную крестовину на 5-х композитных роликах ; Гидравлическую стойку, регулируемую по высоте. Анатомическое сидение стула выполнено из специального материала. позволяющего производить любую санитарно- профилактическую обработку ; Регулируемую подставку для ног по высоте; Размеры ( высота х dсиденья х d крестовины ) 100см х 50см х 50см, Цвет стула красный. | штук | 2 |
| 7 | Требования к качеству и безопасности товара: | Обеспечение безопасных условий использования оборудования для жизни и здоровья окружающих, безопасности окружающей среды и имущества собственника при последующей эксплуатации оборудования. Качество и безопасность товара при поставке должны подтверждаться сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями Минздрава России (Приказ Минздрава соцразвития РФ №735 от 30.10.06г «Об утверждении административного регламента по исполнению государственной функции по регистрации изделий медицинского назначения»), паспортами, руководством (инструкцией) по эксплуатации на русском языке. Поставляемое оборудование не должно ранее находиться в эксплуатации. |  |  | Требования к качеству и безопасности товара | Обеспечение безопасных условий использования оборудования для жизни и здоровья окружающих, безопасности окружающей среды и имущества собственника при последующей эксплуатации оборудования. Качество и безопасность товара при поставке должны подтверждаться сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями Минздрава России (Приказ Минздрава соцразвития РФ №735 от 30.10.06г «Об утверждении административного регламента по исполнению государственной функции по регистрации изделий медицинского назначения»), паспортами, руководством (инструкцией) по эксплуатации на русском языке. Поставляемое оборудование не должно ранее находиться в эксплуатации. |  |  |
| Срок поставки товара |  | Разовая поставка товара с момента получения денежных средств 20 % предоплаты в течение 10 дней. Монтаж и наладка оборудования в течении 2-х дней после поставки и уведомления Поставщика |  |  | согласны |  |  |  |
| Условия оплаты |  | 20 % предоплата от цены муниципального контракта, после заключения муниципального контракта со дня выставленного счета в течение 10 банковских дней; 15% оплата от цены муниципального контракта в декабре 2010 года в течение 10 банковских дней со дня выставленного счета; оставшиеся 65% в феврале 2011 года, в течение 10 банковских дней со дня выставленного счета. |  |  | согласны |  |  |  |
| Срок годности товара |  | 1) Гарантийное обслуживание 24 месяца со дня подписания сопроводительных документов. 2) Требования к качеству и безопасности товара: Обеспечение безопасных условий использования оборудования для жизни и здоровья окружающих, безопасности окружающей среды и имущества собственника при последующей эксплуатации оборудования. Качество и безопасность товара при поставке должны подтверждаться сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями Минздрава России (Приказ Минздрава соцразвития РФ №735 от 30.10.06г «Об утверждении административного регламента по исполнению государственной функции по регистрации изделий медицинского назначения»), паспортами, руководством (инструкцией) по эксплуатации на русском языке. 3) Поставленное оборудование должно обслуживаться сервисной службой по адресу Заказчика. 4)Товар должен быть новым, неиспользованным, поставлен в упаковке производителя. Поставляемое оборудование не должно ранее находиться в эксплуатации |  |  | согласны |  |  |  |