## Вып-е работ по устройству наруж
Приложение 2
к извещению об осуществлении закупки
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта При определении начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод, в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
Выполнение работ по устройству наружного освещения возле МБОУ "Лицей им. Г.Ф. Атякшева" в городе Югорске
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Дефектный акт
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | (01.01.2000) | [10 empty] | (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 1578.91 | (96,98) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1238.32 | (72,42) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | [5 empty] | (0,39) | тыс.руб.
| монтажных работ | 44.77 | (2,62) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 40.38 |  | чел.час.
| оборудования | 32.66 | (5,78) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 9.44 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтаж светильников | [14 empty] | Раздел 1. Монтаж светильников
1 | ФЕРм08-02-363-01 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 |  |  | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.64; 10: 106.56 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 154.88; 10: 619.52 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 14.81; 10: 59.24 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 15.73; 10: 62.92 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.73; 7: 10.92 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.1; 7: 4.4 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 197.25; 10: 789 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 165.8 |  |  |  |  | ФОТ
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 162.48 |  |  |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 84.56 |  |  |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1036.04 | [6 empty] | Всего по позиции
2 | прайс-лист | Кронштейн Т-образный К1К2Р-0,5-1,0-01-076 |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 1805.86 | 1.0377 | 438.36 | 17.1 | 7495.94 |  |  | Кронштейн Т-образный К1К2Р-0,5-1,0-01-076
|  | (Материалы для строительных работ) | [18 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=2167,03/1,20 | [19 empty] | Цена=2167,03/1,20
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) | [20 empty] | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [20 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 438.36; 12: 7495.94 | [6 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм08-03-596-06 Применительно | Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 1000 Вт // Установка светильников |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 |  |  | Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 1000 Вт // Установка светильников
|  | Объем=4 / 100 | [21 empty] | Объем=4 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3229.95; 10: 129.2 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15739.84; 10: 629.59 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1496.96; 10: 59.88 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1297.64; 10: 51.91 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 325.6; 7: 13.024 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 111.14; 7: 4.4456 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20267.43; 10: 810.7 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 189.08 |  |  |  |  | ФОТ
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 185.3 |  |  |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 96.43 |  |  |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1092.43 | [6 empty] | Всего по позиции
4 | прайс-лист | Светильник светодиодный Эверест LED-1200 (Ellipse/ED) или эквивалент |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 289164.17 | 1.0506 | 71063.36 | 17.1 | 1215183.51 |  |  | Светильник светодиодный Эверест LED-1200 (Ellipse/ED)
|  | (Материалы для строительных работ) | [18 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=346997,00/1,20 | [19 empty] | Цена=346997,00/1,20
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [20 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [20 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71063.36; 12: 1215183.51 | [6 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.625; 6: 1; 7: 0.625 |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
|  | Объем=62,5 / 100 | [21 empty] | Объем=62,5 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 59.13; 10: 36.96 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 10: 3.39 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 10: 0.48 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 22.69; 10: 14.18 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.29; 7: 3.9312 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.0375 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 87.25; 10: 54.53 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.44 |  |  |  |  | ФОТ
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 36.69 |  |  |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 19.09 |  |  |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 110.31 | [6 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.24; 6: 1; 7: 0.24 |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
|  | Объем=(12+12) / 100 | [21 empty] | Объем=(12+12) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 97.76; 10: 23.46 |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.96; 10: 0.47 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.4; 7: 2.496 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 99.72; 10: 23.93 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.46 |  |  |  |  | ФОТ
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 22.99 |  |  |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 11.96 |  |  |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 58.88 | [6 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦ-20.1.01.08-0020 | Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 4-35 мм2 |  |  | 100 шт | 0.12 | 1 | 0.12 | 4460 |  | 535.2 |  |  |  |  | Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 4-35 мм2
|  | (Материалы для строительных работ) | [18 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=12 / 100 | [21 empty] | Объем=12 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 535.2 | [6 empty] | Всего по позиции
8 | прайс-лист | Зажим-ответвитель ЗПО-1 2,5-6,0 мм2 прокалывающий изоляцию |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 7.26 | 1.0506 | 5.35 | 17.1 | 91.53 |  |  | Зажим-ответвитель ЗПО-1 2,5-6,0 мм2 прокалывающий изоляцию
|  | (Материалы для строительных работ) | [18 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=217,93/25/1,20 | [19 empty] | Цена=217,93/25/1,20
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [20 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [20 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.35; 12: 91.53 | [6 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 |  |  | 1000 м | 0.052 | 1 | 0.052 | 4814.02 |  | 250.33 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660
|  | (Материалы для строительных работ) | [18 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=52 / 1000 | [21 empty] | Объем=52 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 250.33 | [6 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Монтаж светильников : | [22 empty] | Итоги по разделу 1 Монтаж светильников :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 73970.76 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 296.18 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1252.5 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 119.6 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 72422.08 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 72292.6 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 72292.6 | [12 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 2297.66 | [12 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 296.18 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1252.5 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 119.6 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 129.48 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 407.46 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 212.04 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 415.78 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 407.46 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 212.04 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Монтаж светильников |  |  | 10: 74590.26 | [13 empty] | Итого по разделу 1 Монтаж светильников
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 71507.07 | [12 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 2. Установка ЩНО | [14 empty] | Раздел 2. Установка ЩНО
10 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [13 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 10: 20.44 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.47; 10: 33.47 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.42; 10: 3.42 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 10: 2.94 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 2.06 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 7: 0.31 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 56.85; 10: 56.85 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.86 |  |  |  |  | ФОТ
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 23.38 |  |  |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 12.17 |  |  |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92.4 | [6 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-20.4.04.02-0041 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-6з, с замком, размер 265х310х120 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 81.18 |  | 81.18 |  |  |  |  | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-6з, с замком, размер 265х310х120 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [18 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 81.18 | [6 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 |  |  | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2
|  | Объем=5 / 100 | [21 empty] | Объем=5 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 288.02; 10: 14.4 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 68.98; 10: 3.45 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.02; 10: 0.2 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 73.7; 10: 3.69 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.64; 7: 1.532 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 7: 0.016 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 430.7; 10: 21.54 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.6 |  |  |  |  | ФОТ
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 14.31 |  |  |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7.45 |  |  |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.3 | [6 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-21.2.03.05-0051 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 6-450 |  |  | 1000 м | 0.005 | 1 | 0.005 | 4645.43 |  | 23.23 |  |  |  |  | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 6-450
|  | (Материалы для строительных работ) | [18 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=5 / 1000 | [21 empty] | Объем=5 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.23 | [6 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕРм08-01-069-01 | Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.003; 6: 1; 7: 0.003 |  |  | Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
|  | Объем=0,3 / 100 | [21 empty] | Объем=0,3 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 772.49; 10: 2.32 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 259.52; 10: 0.78 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 97.02; 10: 0.29 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 160.75; 10: 0.48 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 80.3; 7: 0.2409 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.48; 7: 0.02844 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1192.76; 10: 3.58 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.61 |  |  |  |  | ФОТ
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 2.56 |  |  |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.33 |  |  |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.47 | [6 empty] | Всего по позиции
15 О | прайс-лист | Комплект шин N (РЕ) 300 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2882.91 | 1.0424 | 531.86 | 5.65 | 3005.03 |  |  | Комплект шин N (РЕ) 300 мм
|  | (Инженерное оборудование) | [18 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Цена=3459,49/1,20 | [19 empty] | Цена=3459,49/1,20
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [20 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [20 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 531.86; 12: 3005.03 | [6 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦ-20.2.10.04-0004 | Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 16-6-6-М УХЛ3 |  |  | 100 шт | 0.07 | 1 | 0.07 | 276 |  | 19.32 |  |  |  |  | Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 16-6-6-М УХЛ3
|  | (Материалы для строительных работ) | [18 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=7 / 100 | [21 empty] | Объем=7 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.32 | [6 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕРм08-03-575-01 Применительно | Прибор или аппарат |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 |  |  | Прибор или аппарат
|  | Объем=1+3+1 | [21 empty] | Объем=1+3+1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 10: 51.1 |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 1.9 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 5.15 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.6; 10: 53 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.1 |  |  |  |  | ФОТ
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 50.08 |  |  |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 26.06 |  |  |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129.14 | [6 empty] | Всего по позиции
18 О | ФССЦ-62.1.01.09-0006 | Выключатели автоматические: ВА47-29 1Р 25А, характеристика С |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 9.87 |  | 9.87 |  |  |  |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С
|  | (Инженерное оборудование) | [18 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.87 | [6 empty] | Всего по позиции
19 О | ФССЦ-62.1.01.09-0004 | Выключатели автоматические: ВА47-29 1Р 6А, характеристика С |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 13.12 |  | 39.36 |  |  |  |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 6А, характеристика С
|  | (Инженерное оборудование) | [18 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39.36 | [6 empty] | Всего по позиции
20 О | прайс-лист | Таймер цифровой недельный TR 612 top3 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 27325 | 1.0424 | 5041.15 | 5.65 | 28482.49 |  |  | Таймер цифровой недельный TR 612 top3
|  | (Инженерное оборудование) | [18 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Цена=32790,00/1,20 | [19 empty] | Цена=32790,00/1,20
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [20 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [20 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5041.15; 12: 28482.49 | [6 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕРм08-01-080-04 | Блок-контактор | [13 empty] | Блок-контактор | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.91; 10: 9.91 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 18.11; 10: 18.11 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.51; 10: 2.51 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.83; 10: 1.83 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 1.03 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.2 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29.85; 10: 29.85 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.42 |  |  |  |  | ФОТ
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 12.17 |  |  |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.33 |  |  |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.35 | [6 empty] | Всего по позиции
22 О | прайс-лист | Контактор КМИ-22510 25А 230В/АС3 1НО |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 862.5 | 1.0424 | 159.12 | 5.65 | 899.04 |  |  | Контактор КМИ-22510 25А 230В/АС3 1НО IEK
|  | (Инженерное оборудование) | [18 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Цена=1035,00/1,20 | [19 empty] | Цена=1035,00/1,20
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [20 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [20 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 159.12; 12: 899.04 | [6 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Установка ЩНО : | [22 empty] | Итоги по разделу 2 Установка ЩНО :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 288.55 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 98.17 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 55.81 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 6.42 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 134.57 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 123.73 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 123.73 | [12 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 320.66 | [12 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 98.17 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 55.81 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 6.42 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 10.84 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 102.5 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 53.34 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 5781.36 | [12 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 5781.36 | [12 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 104.59 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 102.5 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 53.34 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Установка ЩНО |  |  | 10: 6225.75 | [13 empty] | Итого по разделу 2 Установка ЩНО
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 5732.13 | [12 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 74259.31 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 394.35 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1308.31 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 126.02 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 72556.65 | [15 empty] | Материалы
| (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  | 10: 72416.33; 11: 17.1; 12: 1238319.24 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 72416.33 | [15 empty] | материалы
| (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Монтажные работы |  |  | 10: 2618.32; 11: 17.1; 12: 44773.27 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 394.35 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1308.31 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 126.02 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 140.32 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 509.96 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 265.38 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 5781.36; 12: 32664.68 | [15 empty] | Оборудование
| 2 кв 2023 (ОБ), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил 7 | Инженерное оборудование |  |  | 10: 5781.36; 11: 5.65; 12: 32664.68 | [15 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого |  |  | 10: 80816.01; 12: 1315757.19 | [16 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 520.37 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 509.96 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 265.38 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 16163.2; 12: 263151.44 | [17 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 96979.21; 12: 1578908.63 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере 1 578 908,63 рублей