| ЧАСТЬ IV. Обоснование формирования (начальной) максимальной цены контракта. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативные документы: Сборники базовых цен на проектно-изыскательские работы Сборники на инженерные изыскания Методические документы в строительстве. Приложение №2 к письму Минрегиона России от 15.07.2011г. № 18769-АП/08. Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на III квартал 2011г. Приложение Постановления Правительства РФ №145 от 5 марта 2007г. Приложение к постановлению Правительства ХМАО-Югры от 14.04.2011г. №124-п 7.1 |  |  |  |  |  |  |
| «СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 18 МИКРОРАЙОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ (Стадия: Проектная документация) |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj | Стоимость работ, тыс.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | ГРП регуляторов условным диаметром до 100 мм | СБЦ-01-23-01-01-012 Стадия: Проектная документация Объем работ: 83% Технологическая часть - 29% Автоматизация -11% Электроснабжения и электрооборудование - 6% Сметная документация - 10% Архитектурно-строительная часть - 27% Индекс перевода в текущие цены К=3.27 | объект | 111,509 * 1* 83% * 3,27 | 302,647 |  |
| 2 | Подземные газопроводы Ду 80 мм высокого давления протяженностью 70 м | СБЦ-01-23-02-06-001 Стадия: Проектная документация Объем работ: 98% Газоснабжение и газооборудование - 78% Сметная документация - 10% Организация строительства - 10% К=0.9 - Проектирование газопроводов диаметром менее 100 мм (прим.табл.6 п.4) Индекс перевода в текущие цены К=3.27 | объект | 11,501 * 0,9 * 98% * 3,27 | 33,170 |  |
| 3 | Подземные газопроводы Ду 300 мм высокого давления протяженностью 1280 м | СБЦ-01-23-02-06-001 Стадия: Проектная документация Объем работ: 98% Газоснабжение и газооборудование - 78% Сметная документация - 10% Организация строительства - 10% Индекс перевода в текущие цены К=3.27 | объект | (40,006+28,121*1,28)*98%*3,27 | 243,552 |  |
| 4 | Подземные газопроводы протяженностью 4850 м низкого давления | СБЦ-01-23-02-06-001 Стадия: Проектная документация Объем работ: 98% Газоснабжение и газооборудование - 78% Сметная документация - 10% Организация строительства -10% К=0.9 - Проектирование газопроводов диаметром менее 100 мм (прим.табл.6 п.4) Индекс перевода в текущие цены К=3.27 | объект | (69,216+15,446 * 4,85) * 98% * 3,27 * 0,9 | 415,689 |  |
| Раздел: ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел: ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или | Стоимость работ, тыс.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Бурение скважин диаметром до 160 мм глубиной до 15 м II категория породы | СиЦ-91-02-02-04-017-001б К=37.80 - Индекс перевода в текущие цены | 1 м | 38,4 * 105 * 37,80 * 0,001 | 152,410 |  |
| Подраздел: КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj | Стоимость работ, тыс.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Камеральная обработка материала буровых работ II категория сложности | СиЦ-91-02-07-21-82-001 К=37.80 - Индекс перевода в текущие цены | 1 м | (8,2 * 105) * 37,80 * 0,001 | 32,546 |  |
| 2 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов песчаных | СиЦ-91-02-07-21-86-002 К=36.12 - Индекс перевода в текущие цены | 1 обработка | (0,15 * 21) * 37,80 * 0,001 | 0,119 |  |
| 3 | Камеральная обработка определения коррозионной активности грунтов и воды | СиЦ-91-02-07-21-86-008 К=37.80 - Индекс перевода в текущие цены | 1 обработка | (0,15 * 21) * 37,80 * 0,001 | 0,119 |  |
| 4 | Стоимость камеральных работ свыше 5 до 20 тыс.руб. I категория сложности инженерно-геологических условий | СиЦ-91-02-07-21-86-002а К=37.80 - Индекс перевода в текущие цены | 1 отчет | (0,16 * 32,784) * 37,80 * 0,001 | 0,198 |  |
| Подраздел: ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |
| №; Вид работ; Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей; Единица измерения; Расчет стоимости: (a+bx)*Kj; Стоимость работ, тыс.руб.. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Комплексные условия физико-механических свойств песчаных грунтов. Полный комплекс определений физических свойств.; СиЦ-91-02-06-17-65-001 К=37.80 - Индекс перевода в текущие цены; 1 образец; 45,5 * 21 * 37,80 * 0,001; 36,118. 2; Сокращенный анализ воды. Физические свойства, водородный показатель -ph, виды жесткости.; СиЦ-91-02-06-18-73-003 К=37.80 -Индекс перевода в текущие цены; 1 проба; 45,7 * 5* 0,001 * 37,80; 8,637. 3; Коррозионная активность грунтов и грунтовых вод по отношению к бетону.; СиЦ-91-02-06-18-75-005 К=37.80 - Индекс перевода в текущие цены; 1 образец (проба); 25,4 * 5* 0,001 * 37,80; 4,801. 4; Коррозионная активность грунтов по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля; СиЦ-91-02-06-18-75-003 К=37.80 - Индекс перевода в текущие цены; 1 образец (проба); 20,5 *5*0,001 * 37,80; 3,875. 5; Коррозионная активность грунтов; СиЦ-91-02-06-18-75-004 К=37.80 - Индекс перевода в текущие цены; 1 образец; 18,2 * 5 *0,001 * 37,80; 3,440. Раздел: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №; Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ; Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей; Единица измерения; Расчет стоимости:; Стоимость работ, тыс.руб.. 1; Экспертиза проектной документации; Приложение Постановления Правительства РФ №145 от 5 марта 2007г.; %; Доля от суммарной стоимости проектных и изыскательских работ 27.3%; 318,913. 2; Проведение проверки стоимости ПИР; Приложение к постановлению Правительства ХМАО-Югры от 14.04.2011г. №124-п п.7.1; 20,000. |  |
| Итого в текущих ценах 1 576.234 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% 283.722 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Всего по смете в текущих ценах с НДС 18% 1859.956 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |

Составил: заместитель начальника ОПС ДЖК и СК ___________________   Е.В.Тарутина

Проверил: начальник ОПС ДЖК и СК                              ___________________      И.Г.Камаева