## Локальная смета
Приложение №1
к техническому заданию
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1
| на | строительство пандуса
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:чертежи А-088.5-11-АС
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________207,758 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________8,987 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________283,99 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________20,51 |  | чел.час
Составлена в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕР46-04-014-02 | Разборка ступеней: на сплошном основании (100 м ступеней) НР (351,69 руб.): 110% от ФОТ СП (223,8 руб.): 70% от ФОТ | 0.1275 | 2654,97 2468,82 | 186,15 38,75 |  | 338.51 | 314.78 | 23,73 4,94 |  | 92.12 | 11.75
2 | ТЕР09-04-010-03 | Демонтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5. Прил.2 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 НР (1334,55 руб.): 90% от ФОТ СП (1260,41 руб.): 85% от ФОТ | 0.1985 | 8501,43 7041,64 | 1459,79 428,52 |  | 1687.53 | 1397.77 | 289,76 85,06 |  | 225.91 | 44.84
3 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) НР (49,94 руб.): 82% от ФОТ СП (37,76 руб.): 62% от ФОТ | 0.0672 | 906,27 906,27 |  |  | 60.9 | 60.9 |  |  | 36.28 | 2.44
Раздел 2. Устройство пандуса
4 | ТЕР11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных (1 м3 подстилающего слоя) НР (377,44 руб.): 123% от ФОТ СП (230,15 руб.): 75% от ФОТ | 4.5 | 205,16 59,11 | 48,25 9,08 | 97.8 | 923.22 | 266 | 217,13 40,86 | 440.09 | 2.3 | 10.35
5 | ТЕР11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных (1 м3 подстилающего слоя) НР (447,79 руб.): 123% от ФОТ СП (273,05 руб.): 75% от ФОТ | 4.5 | 680,91 64,25 | 87,55 16,65 | 529.11 | 3064.1 | 289.13 | 393,98 74,93 | 2380.99 | 2.5 | 11.25
6 | ТЕР06-01-001-20 | Устройство ленточных фундаментов: бетонных (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) НР (607,3 руб.): 105% от ФОТ СП (375,95 руб.): 65% от ФОТ | 0.0574 | 18662,37 9186,21 | 3626,11 890,09 | 5850.05 | 1071.22 | 527.29 | 208,14 51,09 | 335.79 | 337.48 | 19.37
7 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) НР (127,46 руб.): 105% от ФОТ СП (78,9 руб.): 65% от ФОТ | 0.0236 | 13342,24 4411,80 | 2777,45 731,88 | 6152.99 | 314.88 | 104.12 | 65,55 17,27 | 145.21 | 180 | 4.25
8 | СЦМ-401-0507 | Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 15 (м3) | 8.1 | 1287.49 |  | 1287.49 | 10428.67 |  |  | 10428.67
9 | СЦМ-204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм (т) | 0.916 | 8416.98 |  | 8416.98 | 7709.95 |  |  | 7709.95
10 | СЦМ-204-0037 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм (т) | 0.916 | 1797.84 |  | 1797.84 | 1646.82 |  |  | 1646.82
11 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) НР (312,82 руб.): 122% от ФОТ СП (205,13 руб.): 80% от ФОТ | 0.4041 | 3818,68 634,52 | 293.44 | 2890.72 | 1543.13 | 256.41 | 118.58 | 1168.14 | 21.2 | 8.57
12 | ТЕР27-09-018-01 | Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской сосветовозвращающимим элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) (100 м2 линии горизонтальной разметки) НР (9,29 руб.): 142% от ФОТ СП (6,21 руб.): 95% от ФОТ | 0.0444 | 4080,18 53,60 | 419,9 93,70 | 3606.68 | 181.16 | 2.38 | 18,64 4,16 | 160.14 | 1.77 | 0.08
13 | ТЕР27-07-003-01 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором (100 м2 тротуара) НР (46,69 руб.): 142% от ФОТ СП (31,24 руб.): 95% от ФОТ | 0.0253 | 1561,22 1282,94 | 236,47 16,67 | 41.81 | 39.5 | 32.46 | 5,98 0,42 | 1.06 | 49.92 | 1.26
14 | СЦМ-403-9291 | Плиты тротуарные бетонные гладкие (м2) | 2.53 | 45.24 |  | 45.24 | 114.46 |  |  | 114.46
15 | ТЕР09-03-029-01 | Устройство ограждения (1 т конструкций) НР (790,76 руб.): 90% от ФОТ СП (746,83 руб.): 85% от ФОТ | 0.74 | 2473,03 957,83 | 1380,46 229,50 | 134.74 | 1830.04 | 708.79 | 1021,54 169,83 | 99.71 | 32.37 | 23.95
16 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные (т) | 0.74 | 15701.47 |  | 15701.47 | 11619.09 |  |  | 11619.09
17 | ТЕР11-02-005-01 | Устройство полов из керамических плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей с затиркой швов (100 м2) НР (408,09 руб.): 123% от ФОТ СП (248,84 руб.): 75% от ФОТ | 0.1571 | 2711,06 2111,92 | 177.89 | 421.25 | 425.91 | 331.78 | 27.95 | 66.18 | 76.63 | 12.04
18 | СЦМ-101-6101-001 | Керамогранит матовый для наружной облицовки, Россия (м2) | 16.02 | 193.1 |  | 193.1 | 3093.46 |  |  | 3093.46
19 | ТЕР15-01-016-02 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен (100 м2 облицованной поверхности) НР (924,01 руб.): 105% от ФОТ СП (484,01 руб.): 55% от ФОТ | 0.0962 | 24119,95 9107,80 | 125,32 39,96 | 14886.83 | 2320.34 | 876.17 | 12,06 3,84 | 1432.11 | 307.8 | 29.61
20 | ТЕР09-04-010-03 | Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке (100 м2) НР (1906,5 руб.): 90% от ФОТ СП (1800,58 руб.): 85% от ФОТ | 0.1985 | 12185,03 10059,49 | 2085,41 612,17 | 40.13 | 2418.73 | 1996.81 | 413,95 121,52 | 7.97 | 322.73 | 64.06
21 | СЦМ-101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (т) | 0.001 | 62769.13 |  | 62769.13 | 62.77 |  |  | 62.77
22 | СЦМ-206-9001 | Конструкции витражей из алюминиевых сплавов (с нащельниками и сливами) (м2) | 19.85 | 4269.38 |  | 4269.38 | 84747.19 |  |  | 84747.19
23 | ТЕР09-01-001-12 прим | Монтаж каркаса навеса (1 т конструкций) НР (508,97 руб.): 90% от ФОТ СП (480,69 руб.): 85% от ФОТ | 0.662 | 1765,93 749,43 | 657,14 104,84 | 359.36 | 1169.05 | 496.12 | 435,03 69,40 | 237.9 | 24.75 | 16.38
24 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные (т) | 0.662 | 15701.47 |  | 15701.47 | 10394.37 |  |  | 10394.37
25 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) НР (192,4 руб.): 90% от ФОТ СП (181,71 руб.): 85% от ФОТ | 0.196 | 2096,88 978,38 | 765,58 112,36 | 352.92 | 410.99 | 191.76 | 150,05 22,02 | 69.18 | 35.5 | 6.96
26 | СЦМ-101-9911 | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям (т) | 0.002 | 24535.28 |  | 24535.28 | 49.07 |  |  | 49.07
27 | СЦМ-101-9910 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил);т (т) | 0.159 | 19929.6 |  | 19929.6 | 3168.81 |  |  | 3168.81
28 | ТЕР10-09-003-01 | Установка дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 (100 м2 проемов) НР (279,49 руб.): 118% от ФОТ СП (149,22 руб.): 63% от ФОТ | 0.042 | 38339,93 5607,90 | 794,37 31,78 | 31937.66 | 1610.28 | 235.53 | 33,36 1,33 | 1341.39 | 201 | 8.44
29 | СЦМ-207-9122-001 | Блоки дверные входные металлопластиковые ПВХ - одностворчатые цельностеклянные (м2) | 10.92 | 3458.54 |  | 3458.54 | 37767.26 |  |  | 37767.26
30 | ТЕР10-09-003-02 | Установка дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: более 3 м2 (100 м2 проемов) НР (274,23 руб.): 118% от ФОТ СП (146,41 руб.): 63% от ФОТ | 0.0672 | 24349,17 3442,52 | 695,88 15,74 | 20210.77 | 1636.26 | 231.34 | 46,76 1,06 | 1358.16 | 124.91 | 8.39
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 191847.67 | 8319.54 | 3482,19 667,73 | 180045.94 |  | 283.99
Накладные расходы | [6 empty] | 8949.42
Сметная прибыль | [6 empty] | 6960.88
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 914 |  |  |  |  | 11.75
Строительные металлические конструкции | [6 empty] | 126761.03 |  |  |  |  | 156.19
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 148.6 |  |  |  |  | 2.44
Полы | [6 empty] | 9492.04 |  |  |  |  | 33.64
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 22361.15 |  |  |  |  | 23.62
Конструкции из кирпича и блоков | [6 empty] | 2061.08 |  |  |  |  | 8.57
Автомобильные дороги | [6 empty] | 428.55 |  |  |  |  | 1.34
Отделочные работы | [6 empty] | 3728.36 |  |  |  |  | 29.61
Деревянные конструкции | [6 empty] | 41863.16 |  |  |  |  | 16.83
Итого в ценах 2001г | [6 empty] | 207757.97 |  |  |  |  | 283.99
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [6 empty] | 180045.94
Машины и механизмы | [6 empty] | 3482.19
ФОТ | [6 empty] | 8987.27
Накладные расходы | [6 empty] | 8949.42
Сметная прибыль | [6 empty] | 6960.88
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 207757.97
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2
на | электромонтажные и пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи А-008.5-11-ЭС
| Сметная стоимость в текущих ценах с ндс 18% _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________102,695 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________16,659 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________12,875 |  | тыс. руб.
| оборудование _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________73,161 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________253,94 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________22,79 |  | чел.час
Составлена в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм03-06-001-11 Прримен. | Установка передвижная проходческая, грузоподъемность, 0,3т, с приводом электрическим и резервным ручным (шт.) НР (1118,3 руб.): 80% от ФОТ СП (838,72 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 9390,36 1035,09 | 3335,87 362,78 | 5019.4 | 9390.36 | 1035.09 | 3335,87 362,78 | 5019.4 | 37.1 | 37.1
2 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 (шт.) НР (66,16 руб.): 95% от ФОТ СП (45,27 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 286,03 69,44 | 5,05 0,20 | 211.54 | 286.03 | 69.44 | 5,05 0,20 | 211.54 | 2.32 | 2.32
3 | ТЕРм08-02-402-01 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (100 м) НР (307,58 руб.): 95% от ФОТ СП (210,45 руб.): 65% от ФОТ | 0.5 | 1824,48 452,73 | 1140,81 194,79 | 230.94 | 912.24 | 226.37 | 570,41 97,40 | 115.46 | 15.3 | 7.65
4 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 (100 м) НР (597,74 руб.): 95% от ФОТ СП (408,98 руб.): 65% от ФОТ | 0.5 | 2538,82 704,24 | 1069,12 554,15 | 765.46 | 1269.41 | 352.12 | 534,56 277,08 | 382.73 | 23.8 | 11.9
5 | ТЕРм08-03-604-01 | Звонок электрический с кнопкой (100 компл.) НР (22,7 руб.): 95% от ФОТ СП (15,53 руб.): 65% от ФОТ | 0.01 | 4324,92 2384,51 | 148,34 4,07 | 1792.07 | 43.25 | 23.85 | 1,48 0,04 | 17.92 | 76.5 | 0.77
Материалы неучтенные ценником
6 | СЦМ-501-0661-005 | Кабель силовой 3х 1,5 мм2 1КВ (1000 м) | 0.05 | 15324.42 |  | 15324.42 | 766.22 |  |  | 766.22
7 | СЦМ-545-5026 | Выключатели и переключатели защитные (со степенью защиты IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М3 30, пластмасса (шт) | 1 | 47.66 |  | 47.66 | 47.66 |  |  | 47.66
8 | СЦМ-530-9001-099 | Трубы гофрированные из ПНД, Дн=16 мм, для электропроводки (м) | 50 | 4.02 |  | 4.02 | 201 |  |  | 201
9 | СЦМ-500-9019-006 | Звонки МЗ-1 (шт.) | 1 | 111.1 |  | 111.1 | 111.1 |  |  | 111.1
10 | Прайс-лист | Подъемное устройство БК-450 или эквивалент (шт) | 1 | 73160.88 |  | 73160.88 | 73160.88 |  |  | 73160.88
Раздел 2. Пусконаладочные работы
11 | ТЕРп01-14-003-03 | Лифт больничный, грузоподъемность до 500 кг, скорость движения кабины до 0,5 м/с, на 10 остановок (1 лифт) НР (5360,36 руб.): 65% от ФОТ СП (3298,68 руб.): 40% от ФОТ | 1 | 8246,7 8246,70 |  |  | 8246.7 | 8246.7 |  |  | 255 | 255
12 | ТЕРп01-14-003-06 | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-003-03 (1 остановка) НР (-1278,06 руб.): 65% от ФОТ СП (-786,5 руб.): 40% от ФОТ | -8 | 245,78 245,78 |  |  | -1966.24 | -1966.24 |  |  | 7.6 | -60.8
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 92468.61 | 7987.33 | 4447,37 737,50 | 80033.91 |  | 253.94
Накладные расходы | [6 empty] | 6194.78
Сметная прибыль | [6 empty] | 4031.13
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 16658.7 |  |  |  |  | 59.74
Итого Оборудование | [6 empty] | 73160.88
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 12874.94 |  |  |  |  | 194.2
Итого | [6 empty] | 102694.52 |  |  |  |  | 253.94
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 80033.91
Машины и механизмы | [6 empty] | 4447.37
ФОТ | [6 empty] | 8724.83
Накладные расходы | [6 empty] | 6194.78
Сметная прибыль | [6 empty] | 4031.13
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 102694.52