| УТВЕРЖДАЮ: Главный врач МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» _______________________ В.В.Быков « 12 » августа 2013 г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель главы администрации города Югорска _______________________Т.И. Долгодворова « » августа 2013 г. . |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ

# об открытом аукционе в электронной форме

№ __________________

на право заключения гражданско-правового договора

на техническое обслуживание наркозно-дыхательного оборудования фирмы «Dräger Medical GmbH»

Югорск, 2013 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница город Югорска» Место нахождения: 628260, ул. Попова, дом 29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Контактное лицо заказчика по организационным вопросам: Смаилов Руслан Шавкатович начальник отдела материально-технического снабжения МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска», тел. 8(34675)6-79-98. e-mail: mtsucgb@mail.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на техническое обслуживание наркозно-дыхательного оборудования фирмы «Dräger Medical GmbH» |
|  | Предмет договора | Техническое обслуживание наркозно-дыхательного оборудования фирмы «Dräger Medical GmbH» |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: 628220, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска»: - отделение реанимации, ул. Попова 29, 1 этаж; - операционный блок, ул. Попова 29, 3 этаж; - отделение неонтологии ул. Попова 29/1, 3 этаж. Сроки и условия выполнения работ: - Техническое обслуживание должно осуществляется в период с 01.10.2013 года по 31.12.2013 года; - Плановое обслуживание 1 раз в 3 месяца; - Устранение неисправностей, возникающих между плановыми работами, производится в течение 10(десяти) дней со дня вызова, при наличии необходимых запчастей на складе «Заказчика». - Компьютерная диагностика, переустановка программного обеспечения на обновленные версии производится с помощью оригинального программно-аппаратного комплекса «Dräger ServisMT», разработанного заводом изготовителем, регулировка и калибровка пневматических и электронных узлов наркозно-дыхательного оборудования в сервисном режиме «Dräger Service Mode» Гарантийный срок на выполнение работы, запасные части, сервисные наборы и расходный материал – 6 (шесть)месяцев, с момента подписания Актов выполненных работ. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 1 499 339 (Один миллион четыреста девяносто девять тысяч триста тридцать девять) рублей 00 копеек |
|  | Порядок формирования цены договора | Стоимость технического обслуживания включает в себя: стоимость запасных частей, сервисных наборов и расходных материалов, работы связанные с ремонтом и техническим обслуживанием наркозно-дыхательного оборудования, установкой запасных частей, сервисных наборов и расходных материалов регламентированных заводом изготовителем, регулировкой и калибровкой пневматических и электронных узлов наркозно-дыхательного оборудования в сервисном режиме «Dräger Service Mode», модернизацию оборудования, обусловленную обновлением программного обеспечения, уплату налогов и сборов, транспортные и командировочные расходы специалистов Исполнителя. Обоснованием для расчета начальной (максимальной) цены была использована информация коммерческих предложений фирм потенциальных участников размещения заказа. Начальная (максимальная) цена получена путем сложения средних цен, сформированных на основании предложенных цен потенциальными поставщиками. Приложение обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора отдельным файлом |
|  | Источник финансирования заказа | Бюджет города Югорска на 2013 год (субсидии на выполнение муниципального задания) |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Расчет между Заказчиком и Исполнителем производится по факту выполнения работ безналичным перечислением в течение 10 банковских дней, согласно выставленному Исполнителем счету, после подписания Акта выполненных работ при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в сроки установленные Заказчиком, подписанного обеими сторонами |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обязательные требования к участникам размещения заказа: соответствие участников размещения заказа, требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут « 23 » августа 2013 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | « 27 » августа 2013 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | « 30» августа 2013 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе; Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора, являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона | Копия действующей лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - наркозно-дыхательные и реанимационные приборы, аппараты и оборудование |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 74 966 (семьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят шесть) рублей 95 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания договора победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта договора от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены договора на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения договора | Срок предоставления: до подписания гражданско-правового договора. Обеспечение исполнения обязательств по гражданско-правового договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Порядок внесения в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) осуществляется безналичным расчетом по реквизитам, указанным в пункте 26 настоящей документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения гражданско-правового договора определяется Участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения договора не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | 30% от начальной (максимальной) цены договора – 449 801 (четыреста сорок девять тысяч восемь один) рубль 70 копеек |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств) | Денежные средства вносятся участником размещения заказа по следующим банковским реквизитам: Получатель: ИНН/КПП 8622007790/862201001 Департамент финансов администрации города Югорска (МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» л/с 300.01.101.0) Расчетный счет 407 01 810 800 063 000 007 БАНК ОАО «Ханты-Мансийский банк» г. Ханты-Мансийск Корреспондентский счет 30101810100000000740 БИК 047162740 ОГРН 1028601844589 Назначение платежа: «Обеспечение исполнения гражданско-правового договора на техническое обслуживание наркозно-дыхательного оборудования фирмы «Dräger Medical GmbH» |
|  | Обязательства по договору, которые должны быть обеспечены | В полном объёме |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | Не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения договора в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | Не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить договора на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |
|  | Сведения о предоставлении преференций участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 17 апреля 2013 года №211 | Преференции не предоставляются |
|  | Возможность расторжения договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с Федеральным законом №114-ФЗ от 07.06.2013 г. | Не установлена |

III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет гражданско-правового договора: техническое обслуживание наркозно-дыхательного оборудования фирмы «Dräger Medical GmbH»

2. Основание: производственная необходимость.

3. Наименование, характеристика выполняемых работ:

Код ОКДП 9460000.

Перечень Оборудования, подлежащего техническому обслуживанию:

| № п/п | Наименование | Год выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат ИВЛ Dräger «Evita – 2 plus» | 03.2001 | ARRC-0089 |
| 2. | Компрессор для ИВЛ «Evita – 2 plus» | 09.1999 | ARNB-0161 |
| 3. | Аппарат ИВЛ Dräger «Evita – 2 plus» | 03.2001 | ARRC-0090 |
| 4. | Компрессор для ИВЛ «Evita – 2 plus» | 11.2000 | ARPM-0005 |
| 5. | Аппарат ИВЛ Dräger «Evita – 2 plus» | 03.2010 | ASBC-0186 |
| 6. | Компрессор для ИВЛ «Evita – 2 plus» | 02.2010 | ASBB-0128 |
| 7. | Аппарат ИВЛ Dräger «Savina» | 02.2001 | ARRB-0078 |
| 8. | Аппарат ИВЛ Dräger «Savina» | 02.2001 | ARRB-0079 |
| 9. | Аппарат ИВЛ Dräger «Savina» | 02.2001 | ARRB-0080 |
| 10. | Аппарат ИВЛ Dräger «Savina» | 02.2001 | ARRB-0082 |
| 11. | Аппарат ИВЛ Dräger «Savina» | 02.2010 | ASBB-0166 |
| 12. | Аппарат ИВЛ Dräger «Savina» | 02.2010 | ASBB-0167 |
| 13. | Аппарат ИВЛ Dräger «Babylog 8000 plus» | 07.1998 | ARMH-0021 |
| 14. | Компрессор для ИВЛ «Babylog 8000 plus» | 02.1198 | ARMB-0216 |
| 15. | Аппарат ИВЛ Dräger «Babylog 8000 plus» | 03.2002 | ARSC-0100 |
| 16. | Компрессор для ИВЛ «Babylog 8000 plus» | 09.2001 | ARRK-0062 |
| 17. | Аппарат ИВЛ Dräger «Babylog 8000 plus» | 04.2005 | ARWD-0076 |
| 18. | Компрессор для ИВЛ «Babylog 8000 plus» | 05.2005 | ARWE-0008 |
| 19. | Аппарат ИВЛ Dräger «Babylog 8000 plus» | 02.2010 | ASBB-0034 |
| 20. | Компрессор для ИВЛ «Babylog 8000 plus» | 12.2009 | ASAN-0156 |
| 21. | Наркозный аппарат Dräger «Julian» | 03.2001 | ARRC-0010 |
| 22. | Наркозный аппарат Dräger «Julian» | 03.2001 | ARRC-0031 |
| 23. | Наркозный аппарат Dräger «Fabius plus» | 01.2010 | ASBA-0033 |
| 24. | Наркозный аппарат Dräger «Fabius plus» | 01.2010 | ASBA-0034 |

Перечень  работ по плановому техническому обслуживанию.

| № п/п | Наименование. | Зав./кат. номер** | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание аппарат ИВЛ «Evita – 2 plus»: 1. Чистка внутренних пневматических и электронных узлов аппарат ИВЛ «Evita – 2 plus» от пыли. 2. Установка сервисного набора (6 лет). 3. Установка дозирующего клапана «Valve O2». 4. Установка дозирующего клапана «Valve Air». 5. Установка воздушного фильтра. 6. Установка датчика кислорода. 7. Установка датчика потока. 8. Обновление программного обеспечения до версии 04.24 9. Регулировка и калибровка пневматических и электронных узлов аппарата ИВЛ «Evita – 2 plus» в сервисном режиме «DS Mode». | ARRC-0089 ARRC-0090 | 2 шт. |
|  | Расходуемые материалы: |
|  | Сервисный набор (6 лет), для аппарата ИВЛ «Evita 2 plus»*. | MX 08 228 | 2 шт. |
|  | Дозирующий клапан «Valve O2», для аппарата ИВЛ «Evita 2 plus»*. | 84 12 126 | 2 шт. |
|  | Дозирующий клапан «Valve Air», для аппарата ИВЛ «Evita 2 plus»*. | 84 12 128 | 2 шт. |
|  | Воздушный фильтр, для аппарата ИВЛ «Evita 2 plus»*. | 84 12 384 | 4 шт. |
|  | Датчик кислорода, для аппарата ИВЛ «Evita 2 plus»*. | 68 50 645 | 2 шт. |
|  | Датчик потока (1уп./5шт.), для аппарата ИВЛ «Evita 2 plus»*. | 84 03 735 | 2 уп. |
| 2. | Техническое обслуживание аппарат ИВЛ «Evita – 2 plus»: 1. Чистка внутренних пневматических и электронных узлов аппарат ИВЛ «Evita – 2 plus» от пыли. 2. Установка сервисного набора (2 года). 3. Установка воздушного фильтра. 4. Установка датчика кислорода. 5. Установка датчика потока. 6. Обновление программного обеспечения до версии 04.24 7. Регулировка и калибровка пневматических и электронных узлов аппарата ИВЛ «Evita – 2 plus» в сервисном режиме «DS Mode». | ASBC-0186 | 1 шт. |
|  | Расходуемые материалы: |
|  | Сервисный набор (2 года), для аппарата ИВЛ «Evita 2 plus»*. | MX 08 226 | 1 шт. |
|  | Фильтр воздушный, для аппарата ИВЛ «Evita 2 plus»*. | 84 12 384 | 2 шт. |
|  | Датчик кислорода, для аппарата ИВЛ «Evita 2 plus»*. | 68 50 645 | 1 шт. |
|  | Датчик потока (1уп./5шт.), для аппарата ИВЛ «Evita 2 plus»*. | 84 03 735 | 1 уп. |
| 3. | Техническое обслуживание аппарат ИВЛ «Savina»: 1. Чистка внутренних пневматических и электронных узлов аппарат ИВЛ «Savina» от пыли. 2. Установка сервисного набора (6 лет). 3. Установка датчиков кислорода. 4. Установка датчика потока. 5. Обновление программного обеспечения до версии 03.02 6. Регулировка и калибровка пневматических и электронных узлов аппарата ИВЛ «Savina» в сервисном режиме «DS Mode». | ARRB-0078 ARRB-0079 ARRB-0080 ARRB-0082 | 4 шт. |
|  | Расходуемые материалы: |
|  | Сервисный набор (6 лет), для аппарата ИВЛ «Savina»*. | MX 08 284 | 4 шт. |
|  | Датчик кислорода, для аппарата ИВЛ «Savina»*. | MX 01 049 | 8 шт. |
|  | Датчик потока (1уп./5шт.), для аппарата ИВЛ «Savina»*. | 84 03 735 | 4 уп. |
| 4. | Техническое обслуживание аппарат ИВЛ «Savina»: 1. Чистка внутренних пневматических и электронных узлов аппарат ИВЛ «Savina» от пыли. 2. Установка сервисного набора (2 года). 3. Установка датчиков кислорода. 4. Установка датчика потока. 5. Обновление программного обеспечения до версии 03.02 6. Регулировка и калибровка пневматических и электронных узлов аппарата ИВЛ «Savina» в сервисном режиме «DS Mode». | ASBB-0166 ASBB-0167 | 2 шт. |
|  | Расходуемые материалы: |
|  | Сервисный набор (2 года), для аппарата ИВЛ «Savina»*. | MX 08 659 | 2 шт. |
|  | Датчик кислорода, для аппарата ИВЛ «Savina»*. | MX 01 049 | 4 шт. |
|  | Датчик потока (1уп./5шт.), для аппарата ИВЛ «Savina»*. | 84 03 735 | 2 уп. |
| 5. | Техническое обслуживание аппарат ИВЛ «Babylog 8000 plus»: 1. Чистка внутренних пневматических и электронных узлов аппарат ИВЛ «Babylog 8000 plus» от пыли. 2. Установка сервисного набора (2 года). 3. Установка прокладок (Toroidal Sesling Ring). 4. Установка прокладок (O-ring Seal). 5. Установка микросхемы Time-keeper RAM. 6. Установка воздушного фильтра. 7. Установка кабеля датчика потока. 8. Регулировка и калибровка пневматических и электронных узлов аппарата ИВЛ «Babylog 8000 plus» в сервисном режиме «DS Mode». | ASBB-0034 | 1 шт. |
|  | Расходуемые материалы: |
|  | Сервисный набор (2 года), для аппарата ИВЛ «Babylog 8000»*. | MX 08 207 | 1 шт. |
|  | Прокладка (Toroidal Sesling Ring), для «Babylog 8000»*. | M 09 361 | 20 шт. |
|  | Прокладка (O-ring Seal) (1уп./20шт.), для «Babylog 8000»*. | 84 18 442 | 1 уп. |
|  | Микросхема Time-keeper RAM*. | 18 28 142 | 1 шт. |
|  | Фильтр воздушный, для аппарата ИВЛ «Babylog 8000»*. | 83 05 367 | 1 шт. |
|  | Кабель датчика потока, для аппарата ИВЛ «Babylog 8000»*. | 84 09 626 | 1 шт. |
| 6. | Техническое обслуживание аппарат ИВЛ «Babylog 8000 plus»: 1. Чистка внутренних пневматических и электронных узлов аппарат ИВЛ «Babylog 8000 plus» от пыли. 2. Установка воздушного фильтра. 3. Установка кабеля датчика потока. 4. Регулировка и калибровка пневматических и электронных узлов аппарата ИВЛ «Babylog 8000 plus» в сервисном режиме «DS Mode». | ARMH-0021 | 1 шт. |
|  | Расходуемые материалы: |
|  | Фильтр воздушный, для аппарата ИВЛ «Babylog 8000»*. | 83 05 367 | 1 шт. |
|  | Кабель датчика потока, для аппарата ИВЛ «Babylog 8000»*. | 84 09 626 | 1 шт. |
| 7. | Техническое обслуживание аппарат ИВЛ «Babylog 8000 plus»: 1. Чистка внутренних пневматических и электронных узлов аппарат ИВЛ «Babylog 8000 plus» от пыли. 2. Установка сервисного набора (6 лет). 3. Установка прокладок (Toroidal Sesling Ring). 4. Установка прокладок (O-ring Seal). 5. Установка микросхемы Time-keeper RAM. 6. Установка воздушного фильтра. 7. Установка кабеля датчика потока. 8. Регулировка и калибровка пневматических и электронных узлов аппарата ИВЛ «Babylog 8000 plus» в сервисном режиме «DS Mode». | ARSC-0100 ARWD-0076 | 2 шт. |
|  | Расходуемые материалы: |
|  | Сервисный набор (6 лет), для аппарата ИВЛ «Babylog 8000»*. | MX 08 208 | 2 шт. |
|  | Прокладка (Toroidal Sesling Ring), для «Babylog 8000»*. | M 09 361 | 40 шт. |
|  | Прокладка (O-ring Seal) (1уп./20шт.), для «Babylog 8000»*. | 84 18 442 | 2 уп. |
|  | Микросхема Time-keeper RAM*. | 18 28 142 | 2 шт. |
|  | Фильтр воздушный, для аппарата ИВЛ «Babylog 8000»*. | 83 05 367 | 2 шт. |
|  | Кабель датчика потока, для аппарата ИВЛ «Babylog 8000»*. | 84 09 626 | 2 шт. |
| 8. | Техническое обслуживание компрессора мед/воздуха «Dräger»: 1. Чистка внутренних пневматических и электрических узлов компрессора мед/воздуха «Dräger» от пыли. 2. Установка сервисного набора (6000 ч). 3. Установка воздушного фильтра. 4. Регулировка давления воздуха на выходе из компрессора, в соответствии с заводскими параметрами. | ARNB-0161 ARPM-0005 ASBB-0128 ARMB-0216 ASAN-0156 ARRK-0062 ARWE-0008 | 7 шт. |
|  | Расходуемые материалы: |
|  | Сервисный набор (6000 ч), для компрессора мед/воздуха «Dräger»*. | 84 14 501 | 7 шт. |
|  | Фильтр воздушный, для компрессора мед/воздуха «Dräger»*. | 84 13 853 | 7 шт. |
| 9. | Техническое обслуживание наркозного аппарата «Julian»: 1. Чистка внутренних пневматических и электронных узлов наркозного аппарата «Julian» от пыли. 2. Установка сервисного набора (2 года). 3. Установка сенсора газоанализа IRIA 2. 4. Установка датчика кислорода. 5. Регулировка и калибровка пневматических и электронных узлов наркозного аппарата «Julian» в сервисном режиме «DS Mode». | ARRC-0010 ARRC-0031 | 2 шт. |
|  | Расходуемые материалы: |
|  | Сервисный набор (2 года), для наркозного аппарата «Julian»*. | MX 08 194 | 2 шт. |
|  | Сенсор газоанализа IRIA 2, для наркозного аппарата «Julian»*. | 68 70 680 | 1 шт. |
|  | Датчик кислорода, для наркозного аппарата «Julian»*. | 68 50 930 | 2 шт. |
| 10. | Техническое обслуживание наркозного аппарата «Fabius plus»: 1. Чистка внутренних пневматических и электронных узлов наркозного аппарата «Fabius plus» от пыли. 2. Установка сервисного набора (2 года). 3. Установка датчика кислорода. 4. Установка датчика потока. 5. Обновление программного обеспечения до версии 3.33b 6. Регулировка и калибровка пневматических и электронных узлов наркозного аппарата «Fabius plus» в сервисном режиме «DS Mode». | ASBA-0033 ASBA-0034 | 2 шт. |
|  | Расходуемые материалы: |
|  | Сервисный набор (2 года), для аппарата «Fabius plus»*. | MX 08 832 | 2 шт. |
|  | Датчик кислорода, для аппарата аппарата «Fabius plus»*. | 68 50 645 | 2 шт. |
|  | Датчик потока (1уп./5шт.), для аппарата аппарата «Fabius plus»*. | 84 03 735 | 1 уп. |
| *Эквивалент не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия данного товара с товаром, используемым Заказчиком **Руководство по эксплуатации наркозно-дыхательного оборудования «Dräger Medical GmbH» |

Место выполнения работ: 628220, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  город Югорск МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска»:

- отделение реанимации, ул. Попова 29, 1 этаж;

- операционный блок, ул. Попова 29, 3 этаж;

- отделение неонтологии ул. Попова 29/1, 3 этаж.

Сроки и условия оказания выполнения работ:

- Техническое обслуживание должно осуществляется в период с 01.10.2013 года по 31.12.2013 года;

- Плановое обслуживание 1 раз в 3 месяца;

- Устранение неисправностей, возникающих между плановыми работами, производится в течение 10(десяти) дней со дня вызова, при наличии необходимых запчастей на складе «Заказчика»;

- Компьютерная диагностика, переустановка программного обеспечения на обновленные версии производится с помощью оригинального программно-аппаратного комплекса «Dräger ServisMT», разработанного заводом изготовителем, регулировка и калибровка пневматических и электронных узлов наркозно-дыхательного оборудования в сервисном режиме «Dräger Service Mode»

Гарантийный срок на выполнение работы, запасные части, сервисные наборы и расходный материал – 6 (шесть) месяцев, с момента подписания Актов выполненных работ.

Главный врач	В.В.Быков

Часть III. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ договор

на техническое обслуживание наркозно-дыхательного оборудования фирмы «Dräger Medical GmbH»

г.  Югорск                                                                                              «____» _____________2013 г.

Муниципальное бюджетное лечебно – профилактическое учреждение «Центральная городская больница города  Югорска»,  именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице главного врача Быкова Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, с  одной   стороны,   и _______________________________________, именуемое в дальнейшем  "Исполнитель", в лице _________________________________________,  действующей (его) на основании __________________________, с другой стороны, заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее договор) о  нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Данный договор заключается на основании протоколов: рассмотрение заявок на участие в открытом  аукционе в электронной форме № _____ от «___» ____________ 20___ г., открытого аукциона в электронной форме  № _____ от «___» ____________ 20___ г. протокола подведения итогов  № ___      от _____20__ г.

1.2. Исполнитель обязуется выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования, перечисленного в Приложении 1 по поручению «Заказчика».

1.3. Источник финансирования  средства бюджета города Югорска на 2013 год (субсидии на выполнение муниципального задания).

1.5. Исполнитель обязан предоставить обеспечение исполнения настоящего договора в размере 30% от начальной (максимальной) цены договора –449 801 (четыреста сорок девять тысяч восемь один) рубль 70 копеек, срок до подписания гражданско-правового договора.

2.  СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1.Исполнитель производит работы по техническому обслуживанию по следующему адресу: 628220, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  город Югорск МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска»:

- отделение реанимации, ул. Попова 29, 1 этаж;

- операционный блок, ул. Попова 29, 3 этаж;

- отделение неонтологии ул. Попова 29/1, 3 этаж.

2.2. Техническое обслуживание должно осуществляется в период с 01.10.2013 года по 31.12.2013 года

2.3. Плановое обслуживание 1 раз в 3 месяца;

2.4. Устранение неисправностей, возникающих между плановыми работами, производится в течение 10(десяти) дней со дня вызова, при наличии необходимых запчастей на складе «Заказчика».

2.4.Компьютерная диагностика, переустановка программного обеспечения на обновленные версии производится с помощью оригинального программно-аппаратного комплекса «Dräger ServisMT», разработанного заводом изготовителем, регулировка и калибровка пневматических и электронных узлов наркозно-дыхательного оборудования в сервисном режиме «Dräger Service Mode»

2.5. Гарантийный срок на выполнение работы, запасные части, сервисные наборы и расходный материал – 6 (шесть) месяцев, с момента подписания Актов выполненных работ.

3. 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. В любое время проверять ход и качество работ, проводимых Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

3.1.2. При обнаружении дефектов выполненных работ при их приёмке, а также в период эксплуатации в течение гарантийного срока Заказчик незамедлительно уведомляет Исполнителя.

3.1.3. Фиксировать случаи нарушения сроков и качества выполнения работ Исполнителем в актах выполненных работ и техническом журнале, а также оформлять их  двухсторонним актом с уменьшением стоимости ежемесячного обслуживания в случае не выполнения или некачественного выполнения работ.

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. Требовать от заказчика своевременной оплаты выполненных работ.

3.2.2. Давать техническое заключение о непригодности обслуживаемой медицинской техники к дальнейшей эксплуатации.

3.2.3. Согласовывать с Заказчиком выполнение работ, не предусмотренных настоящим договором, обусловленных:

а) неквалифицированным обращением с прибором со стороны «Заказчика» или третьего лица.

б) отсутствием стабильности напряжения электросети и/или плохим заземлением.

в) размещением прибора в помещении с неблагоприятной окружающей средой.

г) встраиванием несерийных или дополнительных принадлежностей.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Предоставить Заказчику заверенную копию действующей лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - наркозно-дыхательные и реанимационные приборы, аппараты и оборудование.

3.3.2. «Исполнитель» обязуется осуществлять квалифицированное техническое обслуживание и ремонт оборудования «Заказчика» в соответствии со стандартами качества завода изготовителя.

3.3.3. Выполнить работы в объеме, с использованием запасных частей, сервисных наборов, расходного материала, предусмотренным перечнем работ по плановому техническому обслуживанию (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.3.4. Поддерживать оборудование в рабочем состоянии в течение срока действия договора, минимизировать простои оборудования.

3.3.5. Исполнитель» обязуется согласовывать график проведения плановых работ с «Заказчиком».

3.3.6. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. Заказчик обязуется не производить никаких ремонтных работ самостоятельно или с помощью третьих лиц.

3.4.2.Оплачивать выполненные Исполнителем работы на условиях настоящего гражданско-правового договора.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

4.1. Исполнитель обязан в письменной форме известить заказчика о выполнении работ.

4.2. Сдача результатов выполненных работ  Исполнителем и приемка его Заказчиком производятся в соответствии с гражданским законодательством и оформляются актом выполненных работ, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

4.3. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ  условиям настоящего договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Исполнителю.

4.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работ, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре.

4.5. Работы считаются выполненными  после подписания акта выполненных работ обеими сторонами.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

5.1.Стоимотсь выполнение работ зафиксирована в спецификации, протоколе. Цена договора может  быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных  настоящим договором количества товара и иных условий исполнения настоящего  договора.

5.2. Стоимость технического обслуживания включает в себя: стоимость запасных частей, сервисных наборов и расходного материала, работы связанные с ремонтом и техническим обслуживанием наркозно-дыхательного оборудования, установкой запасных частей, сервисных наборов и расходных материалов, регламентированных заводом изготовителем, регулировкой и калибровкой пневматических и электронных узлов наркозно-дыхательного оборудования в сервисном режиме «Dräger Service Mode», модернизацию оборудования, обусловленную обновлением программного обеспечения, уплату налогов и сборов, транспортные и командировочные расходы специалистов Исполнителя.

5.3. Расчет между Заказчиком и Исполнителем производится по факту выполнения работ безналичным перечислением в течение 10 банковских дней,  согласно выставленному  Исполнителем счету, после подписания Акта выполненных работ при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в сроки установленные Заказчиком, подписанного обеими сторонами

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обязательств, при конкретных условиях конкретного периода времени.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору по причинам, указанным в п. 6.1., обязана немедленно письменно и с приведением доказательств известить другую Сторону о наступлении и прекращении этих обязательств.

6.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору сдвигается на срок действия этих обстоятельств.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Исполнитель вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

6.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного  договором, заказчик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства от суммы договора,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Исполнитель  освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

6.6. Ответственность Исполнителя, не предусмотренная настоящим Договором и (или) императивными положениями законодательства, исключается. Исполнитель ни в каком случае не несет ответственность и не обязан возмещать убытки в виде упущенной выгоды, убытки, вызванные потерей данных и информации, простоем или перерывом в эксплуатации, и иные подобные непрямые убытки. Общий размер ответственности Исполнителя, вытекающей из настоящего Договора, независимо от основания ответственности, не может превышать 5% от Цены Договора (без учета НДС). Исполнитель несет ответственность по настоящему Договору только при наличии своей вины.

6.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны договора от исполнения  обязательств по договору в полном объеме.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства (путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и д.р.), при этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде всех документов.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать
спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ВО ВРЕМЕНИ

8.1. Настоящий договор, вступает в силу со дня подписания его сторонами и становится обязательным для сторон, заключившим его.

8.2. Настоящий договор, считается исполненным со дня списания денежных средств на оплату поставленного  товара по настоящему договору.

8.3. Настоящий договор действует в течение времени исполнения обязательств по настоящему договору, но не позднее сроков определенных Заказчиком  по поставке, приемке и оплате товара.

8.4.Расторжение договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (п.8 ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.

9.2.Данный документ является полным текстом договора и после его заключения любые иные ранее имевшиеся договоренности, противоречащие условиям договора, теряют свою юридическую силу.

9.3. Официальный текст гражданско-правового договора размещен  на электронной площадке http://sberbank-ast.ru/.

9.4. В случае реорганизации Исполнителя в форме преобразования, слияния или присоединения, все права и обязанности по настоящему договору переходят к его правопреемнику.

9.5. Исполнитель, не направивший договор, подписанный ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, в сроки предусмотренные частью 4,4.4 и 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  признается уклонившимся от заключения договора.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны  обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» 628260, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ, город Югорск, ул. Попова, 29/1 Департамент финансов администрации города Югорска (МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» л/с 208.01.101.2) ИНН/КПП 8622007790/862201001 Факс (34675)2-48-10 Р./сч. 407 01 810 800 063 000 007 ОАО «Ханты-Мансийский банк» г. Ханты-Мансийск Корр.сч. 30101810100000000740 БИК 047162740 ОГРН 1028601844589 ________________ М.П. | Исполнитель: ______________________ /____________________/ |
| --- | --- |

Согласовано:

Главный  врач   МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска»                                                            В.В.Быков

Юрисконсульт

отдела материально-технического снабжения                                                 А.О.Хурцилава

Приложение № 1

к договору № ___

____________________

Перечень Оборудования, подлежащего техническому обслуживанию.

| № п/п | Наименование | Год выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат ИВЛ Dräger «Evita – 2 plus» | 03.2001 | ARRC-0089 |
| 2. | Компрессор для ИВЛ «Evita – 2 plus» | 09.1999 | ARNB-0161 |
| 3. | Аппарат ИВЛ Dräger «Evita – 2 plus» | 03.2001 | ARRC-0090 |
| 4. | Компрессор для ИВЛ «Evita – 2 plus» | 11.2000 | ARPM-0005 |
| 5. | Аппарат ИВЛ Dräger «Evita – 2 plus» | 03.2010 | ASBC-0186 |
| 6. | Компрессор для ИВЛ «Evita – 2 plus» | 02.2010 | ASBB-0128 |
| 7. | Аппарат ИВЛ Dräger «Savina» | 02.2001 | ARRB-0078 |
| 8. | Аппарат ИВЛ Dräger «Savina» | 02.2001 | ARRB-0079 |
| 9. | Аппарат ИВЛ Dräger «Savina» | 02.2001 | ARRB-0080 |
| 10. | Аппарат ИВЛ Dräger «Savina» | 02.2001 | ARRB-0082 |
| 11. | Аппарат ИВЛ Dräger «Savina» | 02.2010 | ASBB-0166 |
| 12. | Аппарат ИВЛ Dräger «Savina» | 02.2010 | ASBB-0167 |
| 13. | Аппарат ИВЛ Dräger «Babylog 8000 plus» | 07.1998 | ARMH-0021 |
| 14. | Компрессор для ИВЛ «Babylog 8000 plus» | 02.1198 | ARMB-0216 |
| 15. | Аппарат ИВЛ Dräger «Babylog 8000 plus» | 03.2002 | ARSC-0100 |
| 16. | Компрессор для ИВЛ «Babylog 8000 plus» | 09.2001 | ARRK-0062 |
| 17. | Аппарат ИВЛ Dräger «Babylog 8000 plus» | 04.2005 | ARWD-0076 |
| 18. | Компрессор для ИВЛ «Babylog 8000 plus» | 05.2005 | ARWE-0008 |
| 19. | Аппарат ИВЛ Dräger «Babylog 8000 plus» | 02.2010 | ASBB-0034 |
| 20. | Компрессор для ИВЛ «Babylog 8000 plus» | 12.2009 | ASAN-0156 |
| 21. | Наркозный аппарат Dräger «Julian» | 03.2001 | ARRC-0010 |
| 22. | Наркозный аппарат Dräger «Julian» | 03.2001 | ARRC-0031 |
| 23. | Наркозный аппарат Dräger «Fabius plus» | 01.2010 | ASBA-0033 |
| 24. | Наркозный аппарат Dräger «Fabius plus» | 01.2010 | ASBA-0034 |

Заказчик:                                                                                      Исполнитель:

Приложение № 2

к договору № ___

____________________

Перечень  работ по плановому техническому обслуживанию.

| № п/п | Наименование. | Зав./кат. номер | Кол-во | Стоимость тех. обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание аппарат ИВЛ «Evita – 2 plus»: 1. Чистка внутренних пневматических и электронных узлов аппарат ИВЛ «Evita – 2 plus» от пыли. 2. Установка сервисного набора (6 лет). 3. Установка дозирующего клапана «Valve O2». 4. Установка дозирующего клапана «Valve Air». 5. Установка воздушного фильтра. 6. Установка датчика кислорода. 7. Установка датчика потока. 8. Обновление программного обеспечения до версии 04.24 9. Регулировка и калибровка пневматических и электронных узлов аппарата ИВЛ «Evita – 2 plus» в сервисном режиме «DS Mode». | ARRC-0089 ARRC-0090 | 2 шт. |  |
|  | Расходуемые материалы: |  |
|  | Сервисный набор (6 лет), для аппарата ИВЛ «Evita 2 plus» | MX 08 228 | 2 шт. |  |
|  | Дозирующий клапан «Valve O2», для аппарата ИВЛ «Evita 2 plus» | 84 12 126 | 2 шт. |  |
|  | Дозирующий клапан «Valve Air», для аппарата ИВЛ «Evita 2 plus». | 84 12 128 | 2 шт. |  |
|  | Воздушный фильтр, для аппарата ИВЛ «Evita 2 plus». | 84 12 384 | 4 шт. |  |
|  | Датчик кислорода, для аппарата ИВЛ «Evita 2 plus». | 68 50 645 | 2 шт. |  |
|  | Датчик потока (1уп./5шт.), для аппарата ИВЛ «Evita 2 plus». | 84 03 735 | 2 уп. |  |
| 2. | Техническое обслуживание аппарат ИВЛ «Evita – 2 plus»: 1. Чистка внутренних пневматических и электронных узлов аппарат ИВЛ «Evita – 2 plus» от пыли. 2. Установка сервисного набора (2 года). 3. Установка воздушного фильтра. 4. Установка датчика кислорода. 5. Установка датчика потока. 6. Обновление программного обеспечения до версии 04.24 7. Регулировка и калибровка пневматических и электронных узлов аппарата ИВЛ «Evita – 2 plus» в сервисном режиме «DS Mode». | ASBC-0186 | 1 шт. |  |
|  | Расходуемые материалы: |  |
|  | Сервисный набор (2 года), для аппарата ИВЛ «Evita 2 plus». | MX 08 226 | 1 шт. |  |
|  | Фильтр воздушный, для аппарата ИВЛ «Evita 2 plus». | 84 12 384 | 2 шт. |  |
|  | Датчик кислорода, для аппарата ИВЛ «Evita 2 plus». | 68 50 645 | 1 шт. |  |
|  | Датчик потока (1уп./5шт.), для аппарата ИВЛ «Evita 2 plus». | 84 03 735 | 1 уп. |  |
| 3. | Техническое обслуживание аппарат ИВЛ «Savina»: 1. Чистка внутренних пневматических и электронных узлов аппарат ИВЛ «Savina» от пыли. 2. Установка сервисного набора (6 лет). 3. Установка датчиков кислорода. 4. Установка датчика потока. 5. Обновление программного обеспечения до версии 03.02 6. Регулировка и калибровка пневматических и электронных узлов аппарата ИВЛ «Savina» в сервисном режиме «DS Mode». | ARRB-0078 ARRB-0079 ARRB-0080 ARRB-0082 | 4 шт. |  |
|  | Расходуемые материалы: |  |
|  | Сервисный набор (6 лет), для аппарата ИВЛ «Savina». | MX 08 284 | 4 шт. |  |
|  | Датчик кислорода, для аппарата ИВЛ «Savina». | MX 01 049 | 8 шт. |  |
|  | Датчик потока (1уп./5шт.), для аппарата ИВЛ «Savina». | 84 03 735 | 4 уп. |  |
| 4. | Техническое обслуживание аппарат ИВЛ «Savina»: 1. Чистка внутренних пневматических и электронных узлов аппарат ИВЛ «Savina» от пыли. 2. Установка сервисного набора (2 года). 3. Установка датчиков кислорода. 4. Установка датчика потока. 5. Обновление программного обеспечения до версии 03.02 6. Регулировка и калибровка пневматических и электронных узлов аппарата ИВЛ «Savina» в сервисном режиме «DS Mode». | ASBB-0166 ASBB-0167 | 2 шт. |  |
|  | Расходуемые материалы: |  |
|  | Сервисный набор (2 года), для аппарата ИВЛ «Savina»*. | MX 08 659 | 2 шт. |  |
|  | Датчик кислорода, для аппарата ИВЛ «Savina»*. | MX 01 049 | 4 шт. |  |
|  | Датчик потока (1уп./5шт.), для аппарата ИВЛ «Savina»*. | 84 03 735 | 2 уп. |  |
| 5. | Техническое обслуживание аппарат ИВЛ «Babylog 8000 plus»: 1. Чистка внутренних пневматических и электронных узлов аппарат ИВЛ «Babylog 8000 plus» от пыли. 2. Установка сервисного набора (2 года). 3. Установка прокладок (Toroidal Sesling Ring). 4. Установка прокладок (O-ring Seal). 5. Установка микросхемы Time-keeper RAM*. 6. Установка воздушного фильтра. 7. Установка кабеля датчика потока. 8. Регулировка и калибровка пневматических и электронных узлов аппарата ИВЛ «Babylog 8000 plus» в сервисном режиме «DS Mode». | ASBB-0034 | 1 шт. |  |
|  | Расходуемые материалы: |  |
|  | Сервисный набор (2 года), для аппарата ИВЛ «Babylog 8000». | MX 08 207 | 1 шт. |  |
|  | Прокладка (Toroidal Sesling Ring), для «Babylog 8000». | M 09 361 | 20 шт. |  |
|  | Прокладка (O-ring Seal) (1уп./20шт.), для «Babylog 8000». | 84 18 442 | 1 уп. |  |
|  | Микросхема Time-keeper RAM*. | 18 28 142 | 1 шт. |  |
|  | Фильтр воздушный, для аппарата ИВЛ «Babylog 8000». | 83 05 367 | 1 шт. |  |
|  | Кабель датчика потока, для аппарата ИВЛ «Babylog 8000». | 84 09 626 | 1 шт. |  |
| 6. | Техническое обслуживание аппарат ИВЛ «Babylog 8000 plus»: 1. Чистка внутренних пневматических и электронных узлов аппарат ИВЛ «Babylog 8000 plus» от пыли. 2. Установка воздушного фильтра. 3. Установка кабеля датчика потока. 4. Регулировка и калибровка пневматических и электронных узлов аппарата ИВЛ «Babylog 8000 plus» в сервисном режиме «DS Mode». | ARMH-0021 | 1 шт. |  |
|  | Расходуемые материалы: |  |
|  | Фильтр воздушный, для аппарата ИВЛ «Babylog 8000». | 83 05 367 | 1 шт. |  |
|  | Кабель датчика потока, для аппарата ИВЛ «Babylog 8000». | 84 09 626 | 1 шт. |  |
| 7. | Техническое обслуживание аппарат ИВЛ «Babylog 8000 plus»: 1. Чистка внутренних пневматических и электронных узлов аппарат ИВЛ «Babylog 8000 plus» от пыли. 2. Установка сервисного набора (6 лет). 3. Установка прокладок (Toroidal Sesling Ring). 4. Установка прокладок (O-ring Seal). 5. Установка микросхемы Time-keeper RAM. 6. Установка воздушного фильтра. 7. Установка кабеля датчика потока. 8. Регулировка и калибровка пневматических и электронных узлов аппарата ИВЛ «Babylog 8000 plus» в сервисном режиме «DS Mode». | ARSC-0100 ARWD-0076 | 2 шт. |  |
|  | Расходуемые материалы: |  |
|  | Сервисный набор (6 лет), для аппарата ИВЛ «Babylog 8000». | MX 08 208 | 2 шт. |  |
|  | Прокладка (Toroidal Sesling Ring), для «Babylog 8000». | M 09 361 | 40 шт. |  |
|  | Прокладка (O-ring Seal) (1уп./20шт.), для «Babylog 8000». | 84 18 442 | 2 уп. |  |
|  | Микросхема Time-keeper RAM. | 18 28 142 | 2 шт. |  |
|  | Фильтр воздушный, для аппарата ИВЛ «Babylog 8000». | 83 05 367 | 2 шт. |  |
|  | Кабель датчика потока, для аппарата ИВЛ «Babylog 8000». | 84 09 626 | 2 шт. |  |
| 8. | Техническое обслуживание компрессора мед/воздуха «Dräger»: 1. Чистка внутренних пневматических и электрических узлов компрессора мед/воздуха «Dräger» от пыли. 2. Установка сервисного набора (6000 ч). 3. Установка воздушного фильтра. 4. Регулировка давления воздуха на выходе из компрессора, в соответствии с заводскими параметрами. | ARNB-0161 ARPM-0005 ASBB-0128 ARMB-0216 ASAN-0156 ARRK-0062 ARWE-0008 | 7 шт. |  |
|  | Расходуемые материалы: |  |
|  | Сервисный набор (6000 ч), для компрессора мед/воздуха «Dräger». | 84 14 501 | 7 шт. |  |
|  | Фильтр воздушный, для компрессора мед/воздуха «Dräger». | 84 13 853 | 7 шт. |  |
| 9. | Техническое обслуживание наркозного аппарата «Julian»: 1. Чистка внутренних пневматических и электронных узлов наркозного аппарата «Julian» от пыли. 2. Установка сервисного набора (2 года). 3. Установка сенсора газоанализа IRIA 2. 4. Установка датчика кислорода. 5. Регулировка и калибровка пневматических и электронных узлов наркозного аппарата «Julian» в сервисном режиме «DS Mode». | ARRC-0010 ARRC-0031 | 2 шт. |  |
|  | Расходуемые материалы: |  |
|  | Сервисный набор (2 года), для наркозного аппарата «Julian». | MX 08 194 | 2 шт. |  |
|  | Сенсор газоанализа IRIA 2, для наркозного аппарата «Julian». | 68 70 680 | 1 шт. |  |
|  | Датчик кислорода, для наркозного аппарата «Julian». | 68 50 930 | 2 шт. |  |
| 10. | Техническое обслуживание наркозного аппарата «Fabius plus»: 1. Чистка внутренних пневматических и электронных узлов наркозного аппарата «Fabius plus» от пыли. 2. Установка сервисного набора (2 года). 3. Установка датчика кислорода. 4. Установка датчика потока. 5. Обновление программного обеспечения до версии 3.33b 6. Регулировка и калибровка пневматических и электронных узлов наркозного аппарата «Fabius plus» в сервисном режиме «DS Mode». | ASBA-0033 ASBA-0034 | 2 шт. |  |
|  | Расходуемые материалы: |  |
|  | Сервисный набор (2 года), для аппарата «Fabius plus». | MX 08 832 | 2 шт. |  |
|  | Датчик кислорода, для аппарата «Fabius plus». | 68 50 645 | 2 шт. |  |
|  | Датчик потока (1уп./5шт.), для аппарата «Fabius plus». | 84 03 735 | 1 уп. |  |

Заказчик:                                                                                      Исполнитель:

Часть IV Обоснование начальной (максимальной) цены договора  прилагается отдельным файлом