Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме

«13» мая 2014 г.                                                                                                    № 0187300005814000131-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорск (далее - комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города;

3. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

4. Резинкина Ж.В. – заместитель начальника управления экономической политики;

5.Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

6. Захарова Н.Б. - начальник отдела муниципальных  закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 6 членов комиссии из 9.

Представитель заказчика: Омельченко Олеся Леонидовна, специалист 1 категории производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005814000131 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепло-водоснабжения по ул. Садовая от ТК-2 до ТК-7, от ТК-6 до ТК-10, от ТК-71 до ТК-70 в городе Югорске.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005814000131, дата публикации 18.04.2014.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 13 мая 2014 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 3. Отозвана заявка 7336368.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок и приняла следующее решение:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 7329453 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: заявка участника закупки содержит неконкретные показатели предлагаемого товара (конкретные показатели товара не предоставлены): - пункт 46: «на основе низинного или переходного торфа», присутствуют слова «или»; - пункт 56: требование документации «Морозостойкость не ниже F50/Пк3», заявка участника закупки содержит единицу измерения «Морозостойкость Р50/Пк3», единица измерения «Р50/Пк3» не применяется; - по пунктам №1-59: отсутствуют наименование места происхождения товара или наименование производителя. Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 7336176 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 7336461 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: заявка участника закупки содержит неконкретные показатели предлагаемого товара (конкретные показатели товара не предоставлены): - пункт 44: «удобрение комплексное универсальное должно иметь следующие характеристики: удобрение комплексное, гранулированное. Состав должен содержать. Массовая доля гуминовых соединений 1.9% - 2%», присутствуют слова «должно иметь», «должен содержать», не конкретный показатель товара по массовой доли гуминовых соединений»; - пункт 45: «на основе низинного или переходного торфа», присутствуют слова «или»; - пункт 56: требование документации «Морозостойкость не ниже F50/Пк3», заявка участника закупки содержит единицу измерения «Морозостойкость FSO/ПкЗ», единица измерения «FSO/ПкЗ» не применяется; - по пунктам №1-26, №29-50, №55-59 отсутствуют наименование места происхождения товара или наименование производителя. Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |

6. В соответствии с частью 8 статьи 67 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (принято решение о признании  только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником аукциона).

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т.Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д. Голин

Члены  комиссии

_____________________ Н.А. Морозова

_____________________Т.И. Долгодворова

_____________________Ж.В. Резинкина

____________________ А.Т. Абдуллаев

______________________Н.Б. Захарова

Представитель заказчика                                                                                             ________________О.Л. Омельченко

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок аукциона в электронной форме

от «13» мая  2014 г. № 0187300005814000131-1

Таблица рассмотрения первых частей заявок

аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепло-водоснабжения по ул. Садовая от ТК-2 до ТК-7, от ТК-6 до ТК-10, от ТК-71 до ТК-70 в городе Югорске

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования | № пункта | Характеристика товара | Номера заявок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7329453 | 7336176 | 7336461 |
| Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в части II. «Техническое задание» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара. | 1 | Песок природный мелкий (для строительных работ) с характеристиками: класс песка по крупности – мелкий, модуль крупности песка: Мк не менее 1,5, не более 2,0, полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63: не менее 10%, не более 30%. Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: не более10%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм: не более 0,5%. Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 3%. | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 2 | Блоки бетонные ФБС24-6-6, объем не менее 0,815м3, расход арматуры не менее 2,36 кг. Класс бетона по прочности на сжатие не менее В 7,5. Марка бетона по морозостойкости не менее F 50. Изготавливаются в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 13579-78. | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 3 | Труба напорная из полиэтилена диаметром не менее 150 и не более 159 мм. Толщина стенки не менее 6,2 мм и не более 7 мм. Условное давление (PN) – 6,3 | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 4 | Труба напорная из полиэтилена диаметром не менее 100 мм и не более 118 мм. Толщина стенки не менее 4,2 мм и не более 5мм. Условное давление (PN) – 6,3 | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 5 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе. Основные характеристики: • общая толщина - до 0,63 мм (толщина основы 0,33 мм, толщина адгезива 0,3 мм); • адгезия к праймированной металлической поверхности при +23 °С более 25 Н/см (или 2,5 кГ/см); • адгезия в нахлесте (к обратной стороне) при +23 °С более 6 Н/см (или 0,6 кГ/см); • температура эксплуатации покрытия от -60 °С до +60 °С. Удельное объемное электросопротивление, Ом-см не менее 1013 | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 6 | Отвод в ППУ, изоляция 219/315. Условный диаметр стального отвода не менее 200 мм; Наружный диаметр стального отвода не менее 219 мм; Наружный диаметр оболочки ППУ не менее 315мм и не более 320 мм; Масса отвода в изоляции ППУ – 0 m не более 59,96 кг | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 7 | Отвод стальной изолирован пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром не менее 159 мм и не более 160 мм, диаметром изоляции не менее 250 мм и не более 300 мм, длиной не менее 500 мм и не более 550 мм | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 8 | Отвод стальной изолирован пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром не менее 89 мм и не более 100 мм, диаметром изоляции не менее 180 мм и не более 190 мм, длиной не менее 500 мм и не более 550 мм. | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 9 | Отвод стальной изолирован пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром не менее 57 мм и не более 60 мм, диаметром изоляции не менее 140 мм и не более 150 мм, длиной не менее 500 мм и не более 550 мм. | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 10 | Отвод 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру не более 16Мпа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода не менее 100 мм, наружным диаметром не менее 108 мм, толщиной стенки не менее 4 мм. | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  |  | Отвод стальной изолирован пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром не менее 108 мм и не более 114 мм, диаметром изоляции не менее 200 мм и не более 220 мм, длиной не менее 500 мм и не более 550 мм. | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 11 | Переходы концентрические на РУ не более 16 Мпа(160 кгс/см2) диаметром условного прохода не менее 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки не менее 219х6-159х4,5 мм | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 12 | Труба стальная в пенополиуритановой изоляции при условном давлении не более 1,6 Мпа t- 150с, наружный диаметр не менее 150 мм | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 13 | Труба стальная в пенополиуритановой изоляции при условном давлении не более 1,6 Мпа t- 150с, наружный диаметр не менее 200 мм | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 14 | Труба стальная в пенополиуритановой изоляции при условном давлении не более 1,6 Мпа t- 150с, наружный диаметр не менее 100 мм | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 15 | Труба стальная в пенополиуритановой изоляции при условном давлении не более 1,6 Мпа t- 150с, наружный диаметр не менее 80 мм | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 16 | Труба стальная в пенополиуритановой изоляции при условном давлении не более 1,6 Мпа t- 150с, наружный диаметр не менее 50 мм | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 17 | Труба стальная в пенополиуритановой изоляции при условном давлении не более 1,6 Мпа t- 150с, наружный диаметр не менее 100 мм | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 18 | Переходы концентрические на РУ до 16 Мпа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода не менее 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки не менее 159х4,5-108х4 мм | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 19 | Пожарный подземный гидрант по ГОСТ 8220-85 диаметром не менее 125 мм и не более 130 мм. Условное давление, кгс/см2 не более 10 Высота гидранта не менее 500 мм и не более 2500 мм Люфт клапана в собранном гидранте не менее 0,5 мм Вращающий момент при открывании и закрывании гидранта ключом пожарной колонки при давлении воды 10 кгс/см2 не менее 15 кгм Гидравлическое сопротивление не менее 0,0015 кгс/см2: для гидрантов с высотой до 1500 мм ; для гидрантов с высотой более 1500 мм не менее 0,002кгс/см2 Размер квадрата шпинделя (штанги), не менее 22х22 мм | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 20 | Переходы концентрические на РУ не более 16 Мпа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода не менее 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки не менее 108х4-89х3,5 мм | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 21 | Переходы концентрические на РУ не более 16 Мпа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода не менее 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки не менее 89х3,5-57х3 мм | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 22 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали, наружный диаметр не менее 219 мм, толщина стенки не менее 4,5 мм Масса 1 м трубы не более 23,80 кг | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 23 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали, наружный диаметр не менее 180 мм, толщина стенки не менее 4 мм Масса 1 м. трубы не более 17,36 кг | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 24 | Затвор дисковый поворотный с характеристиками: Материал - корпуса чугун или сталь Условный проход DN; не более 200 мм. Давление номинальное PN, МПа, (кгс/см²); Не более 1,6 (16). Температура рабочей среды; до + 130 °C. Рабочая среда; Вода питьевая и техническая (холодная/горячая), сжатый воздух, неагрессивные жидкости, пар низкого давления. Герметичность затвора; Класс А ГОСТ 9544-93. Тип исполнения рукоятки; ручка-фиксатор. Привод; Ручной. | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 25 | Затвор дисковый поворотный с характеристиками: Материал - корпуса чугун или сталь Условный проход DN; не более 150 мм. Давление номинальное PN, МПа, (кгс/см²); не более 1,6 (16). Температура рабочей среды; до + 130 °C. Рабочая среда; Вода питьевая и техническая (холодная/горячая), сжатый воздух, неагрессивные жидкости, пар низкого давления. Герметичность затвора; Класс А ГОСТ 9544-93. Тип исполнения рукоятки; ручка-фиксатор. Привод; Ручной. | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 26 | Затвор дисковый поворотный с характеристиками: Материал - корпуса чугун или сталь Условный проход DN; не более 100 мм. Давление номинальное PN, МПа, (кгс/см²); не более 1,6 (16). Температура рабочей среды; до + 130 °C. Рабочая среда; Вода питьевая и техническая (холодная/горячая), сжатый воздух, неагрессивные жидкости, пар низкого давления. Герметичность затвора; Класс А ГОСТ 9544-93. Тип исполнения рукоятки; ручка-фиксатор. Привод; Ручной. | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 27 | - Краны шаровые с характеристиками: под приварку диаметром не более 50 мм - Материалы Корпус крана - сталь или латунь Шар - нержавеющая сталь или латунь Седло шара и сальник - тефлон + 20% углерода Уплотнительные кольца - тройной этилен-пропиленовый каучук или витон. | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | соответствует |
|  | 28 | Краны шаровые под приварку диаметром не более 25 мм Шар - нержавеющая сталь или латунь Седло шара и сальник - тефлон + 20% углерода Уплотнительные кольца - тройной этилен-пропиленовый каучук или витон | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | соответствует |
|  | 29 | Кран шаровой муфтовый диаметр не менее 32 мм и не более 40 мм - Давление, PN (кгс/см2) не более 16 - Материал корпуса: латунь или бронза - Материал уплотнений: фторопласт - Материал шара: латунь с и зеркальной полировкой или бронза - Материал рукоятки: алюминий или сталь - Рабочая среда: вода, пар - Температура рабочей среды (°С): от -30 до +150 - Управление: ручное при помощи рукоятки - Тип соединения: муфтовое - Класс герметичности: А или B | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 30 | Швеллер № 10 или №12, сталь не ниже Ст3пс5 | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 31 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали, наружный диаметр не менее 159 мм и не более 214 мм, толщина стенки не менее 3,5 мм и не более 4 мм | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 32 | # Грунтовка с характеристиками: лакокрасочный материал, применяемый для окраски металлических, деревянных и других поверхностей. Время высыхания однослойного покрытия при 20±2°C не более 24 часов. Расход не менее 60 и не более 100 г/м2 на однослойное покрытие. | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 33 | Щебень с характеристиками: щебень для щебеночных покрытий и оснований, из природного камня, по ГОСТ 8267-93, ГОСТ 3344-83, фракция не менее 20 и не более 40 мм | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 34 | Асфальтобетонная смесь — рационально подобранная смесь минеральных материалов (щебня и песка с минеральным порошком) с битумом, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии, плотные, тип А с пористостостыо не более 6,0 %. Размер зерен не менее 50 мм и не более 60 мм. | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 35 | Битумы с техническими характеристиками: нефтяные дорожные жидкие, класс СГ, густеющие со средней скоростью, получаемые разжижением вязких дорожных битумов жидкими нефтепродуктами (СГ) и предназначенные для строительства капитальных и облегченных дорожных покрытий, а также для устройства их оснований во всех дорожно-климатических зонах страны. Температура начала кипения не более 145ºС. 50 % перегоняется при температуре 215ºС. 96 % перегоняется при температуре 300ºС. | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 36 | Блоки бетонные ФБС24-4-6, объем не менее 0,543 м3, расход арматуры не менее 1,46 кг | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 37 | Блоки бетонные ФБС12-4-6, объем не менее 0,265м3, расход арматуры не менее 1,46 кг | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 38 | Кирпич с характеристиками: прочность на сжатие, МПа не менее 7,5 Прочность - не ниже М75 Морозостойкость не ниже Мрз 25 Формат – 1НФ Предельные отклонения по длине не более 4 мм Коэффициент теплопроводности не ниже 0,36 Вт/ (мºС) Водопоглащение не менее 6% и не более 14% | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 39 | Бетон должен иметь характеристику: бетон тяжелый, класс В15 обладает довольной высокой прочностью на сжатие. Морозостойкость не ниже F75 и не выше F-150, средняя прочность не менее 196 кгс/см. | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 40 | Плита перекрытия П18д-8/бетон В25, объем не менее 0,24 м3, расход ар-ры не менее 15,7 кг/ (серия 3,006.1-2.87 вып.2) | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 41 | # Эмаль с характеристиками: алкидная эмаль (краска) предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям. Степень перетира не менее 25мкм. Время высыхания до степени 3 при температуре (20+-0,5о)С не более 24 часа | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 42 | Лотки из бетона, объем не менее 0,5 м3 и не более 1,0 м3, с расходом арматуры не менее 25 кг/м3 (для непроходных каналов) | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 43 | Плиты дорожные 1ПББ 55.20-30AIV/бетон В30, объем не менее 1,76 м3, расход ар-ры не менее 118,13 кг, постельная площадь не менее 11,8 м2 | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 44 | Удобрение комплексное универсальное должно иметь следующие характеристики: удобрение комплексное, гранулированное. Состав должен содержать повышенное количество фосфора и калия, которые необходимы растениям в осенний период, обеспечивая благоприятные условия для укоренения и дальнейшего развития газона; СОСТАВ удобрения Азот не менее 10% и не более 11% Фосфор не менее 7% и не более 8% Калий не менее 20% и не более 21% Магний не менее 1,5% и не более 1,6% Марганец не менее 0,07% и не более 0,08% Медь не менее 0,01% и не более 0,02% Цинк не менее 0,01% и не более 0,02% Бор не менее 0,02% и не более 0,03% Массовая доля гуминовых соединений не менее 1.9% и не более 2% | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | Удобрение комплексное универсальное должно иметь следующие характеристики: удобрение комплексное, гранулированное. Состав должен содержать повышенное количество фосфора и калия, которые необходимы растениям в осенний период, обеспечивая благоприятные условия для укоренения и дальнейшего развития газона; СОСТАВ удобрения Азот 10% - 11% Фосфор 7% - 8% Калий 20% - 21% Магний 1,5% - 1,6% Марганец 0,07% - 0,08% Медь 0,01% - 0,02% Цинк 0,01% - 0,02% Бор 0,02% 0,03% Массовая доля гуминовых соединений 1.9% - 2% (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 45 | Плодородный грунт должен иметь следующие характеристики: грунт на основе торфо-песчаных смесей - смесь черного цвета на основе низинного или переходного торфа. В составе смеси: торф не менее 60% и не более 70%, песок –не менее 30 и не более 40 %. Смесь должна обладать среднесуглинистым составом с повышенным содержанием органики. | Плодородный грунт имеет следующие характеристики: грунт на основе торфо-песчаных смесей – смесь черного цвета на основе низинного или переходного торфа. В составе смеси: торф 60%, песок 30%. Смесь обладает среднесуглинистым составом с повышенным содержанием органики. (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | Плодородный грунт имеет следующие характеристики: грунт на основе торфо-песчаных смесей - смесь черного цвета на основе низинного или переходного торфа. В составе смеси: торф 60% -70%, песок - 30 - 40 %. Смесь обладает среднесуглинистым составом с повышенным содержанием органики. (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 46 | # Мастика холодная битумно-бутилкаучуковая с характеристиками: Теплостойкость + 120 °С Морозостойкость - 65 °С Предел прочности при разрыве не менее 0,1 МПа Относительное удлинение при разрыве, не менее 20 % Относительное остаточное удлинение, не более 20 % Водопоглощенне за 24 ч не более 2 г/м2 | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 47 | Сильфонные компенсаторы с характеристиками: Ду не менее 140 мм и не более 150 мм, длина не менее 350 мм и не более 370 мм, Ру (МПа) не более 1,6. Осевой ход (сжатие, растяж) не менее 70 мм не более 75 мм; Эффективная площадь (см2) Fэфф не менее 968,0; Жесткость осевого хода (н/мм) не менее 264 | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 48 | Сильфонные компенсаторы с характеристиками: Ду не менее 300 мм и не более 350 мм, длина не менее 400 мм и не более 435 мм, Ру (МПа) не более 1,6. Осевой ход (сжатие, растяж) не менее 100 мм не более 110 мм; Эффективная площадь (см2) Fэфф не менее 968,0; Жесткость осевого хода (н/мм) не менее 352 | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 49 | Сильфонные компенсаторы с характеристиками: Ду не менее 100 мм и не более 108 мм, длина не менее 300 мм и не более 320 мм, Ру (МПа) не более 1,6. Осевой ход (сжатие, растяж) не менее 40 мм не более 50 мм; Эффективная площадь (см2) Fэфф не менее 968,0; Жесткость осевого хода (н/мм) не менее 201 | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 50 | Кран шаровый муфтовый, диаметр 25мм,50 мм - Давление, PN (кгс/см2) не более 16 - Материал корпуса: латунь или бронза - Материал уплотнений: фторопласт - Материал шара: латунь с трёхслойным покрытием и зеркальной полировкой - Материал рукоятки: алюминий или сталь - Рабочая среда: вода, пар - Температура рабочей среды (°С): от -30 до +150 - Управление: ручное при помощи рукоятки - Тип соединения: муфтовое - Класс герметичности: А или B | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 51 | Краны шаровые, диаметр: 150 мм Шар - нержавеющая сталь или латунь Седло шара и сальник - тефлон + 20% углерода Уплотнительные кольца - тройной этилен-пропиленовый каучук или витон | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | соответствует |
|  | 52 | Краны шаровые под приварку, диаметром: 300 мм. Шар - нержавеющая сталь или латунь Седло шара и сальник - тефлон + 20% углерода Уплотнительные кольца - тройной этилен-пропиленовый каучук или витон | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | соответствует |
|  | 53 | Кран шаровый под приварку, диаметр: 80 мм Под приварку диаметром: 80 мм Шар - нержавеющая сталь или латунь Седло шара и сальник - тефлон + 20% углерода Уплотнительные кольца - тройной этилен-пропиленовый каучук или витон | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | соответствует |
|  | 54 | Кран шаровый под приварку, диаметр 100 мм Шар - нержавеющая сталь или латунь Седло шара и сальник - тефлон + 20% углерода Уплотнительные кольца - тройной этилен-пропиленовый каучук или витон | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | соответствует |
|  | 55 | Раствор готовый кладочный цементный Морозостойкость не ниже F50/Пк3 Класс не ниже В5 | Раствор готовый кладочный цементный Морозостойкость Р50/Пк3 Класс В5. (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | Раствор готовый кладочный цементный Морозостойкость FSO/ПкЗ Класс В5 (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 56 | Плита перекрытия П18д-8, объем не менее 0,24 м3, расход арматуры не менее 15,7 кг | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 57 | Плиты дорожные 1ПББ 55.20-30AIV, объем не менее 1,76 м3, расход арматуры не менее 118,13 кг, постельная площадь не менее 11,8 м2 | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 58 | Семена газонной травы с характеристиками: универсальная травосмесь должна быстро развиваться, иметь высокую устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды, зимостойкость и долголетие. Норма высева не менее 3 и не более 4 кг на 100 м2 . Всхожесть семян должна быть не ниже 80 %, быстрое восстановление покрова при скашивании. Травостой должен быть плотным, дернина – прочной, упругой, устойчивой к скашиванию и уплотнению почвы. | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |
|  | 59 | Кран шаровый муфтовый, диаметр не менее 32мм и не более 40 мм - Давление, PN (кгс/см2) не более 16 - Материал корпуса: латунь или бронза - Материал уплотнений: фторопласт - Материал шара: латунь с трёхслойным покрытием с зеркальной полировкой или сталь - Материал рукоятки: алюминий - Рабочая среда: вода, пар - Температура рабочей среды (°С): от -30 до +150 - Управление: ручное при помощи рукоятки - Тип соединения: муфтовое Класс герметичности: А или B | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) | соответствует | не соответствует (отсутствует наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) |