## Муниципальное образование - городской округ город Югорск

## Администрация города Югорска

## Департамент жилищно-коммунального

## и строительного комплекса

ИНН 8622012310, КПП 862201001

ул. Механизаторов, д. 22, г. Югорск, 628260

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,

Тюменская обл.,

Тел. 7-17-42, тел./ факс (34675) 7-30-81

E-mail: kjk@ugorsk.ru

_29.07.2011_№_1491_

Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

- Номер извещения на официальном сайте:______________________________

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска приглашает принять участие в размещении муниципального заказа способом запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по замене сетей канализации жилого дома №5 кв.2 по пер. Спортивный в городе Югорске.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по замене сетей канализации жилого дома №5 кв.2 по пер. Спортивный в городе Югорске.

| № п/п | Код ОКПД | Наименование работ | Характеристика выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4510212 | Выполнение работ по замене сетей канализации жилого дома №5 кв.2 по пер. Спортивный в городе Югорске. | Перечень и объем работ указаны в Локальном сметном расчете в ценах 2001 г. (Приложение №1). |

Максимальная  цена муниципального  контракта:  99 870  (девяносто девять тысяч восемьсот семьдесят) рублей.

В стоимость работ должны быть включены затраты на весь перечень и состав работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения муниципального контракта.

Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2011 год.

Место выполнения работ:  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, переулок Спортивный, 5-2.

Срок и условия оплаты выполненных работ: оплата выполненных работ производится по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней, после подписания акта приемки выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Срок  выполнения работ: с даты  заключения муниципального контракта до 30.09.2011.

Срок и объем предоставления гарантии качества выполненных работ:

- объем предоставления гарантии на выполненные работы предусмотрен на весь объем работ, выполненных подрядчиком;

- 12 календарных месяцев после подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат Муниципальным заказчиком.

Требования к качеству работ: работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями государственных стандартов (ГОСТ) и строительных норм и правил (СНиП).

Требование к участнику размещения заказа:

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ, прошу направить котировочную заявку   (Форма 1) по адресу: 628260, Администрация города Югорска, управление экономической политики, ул.40 лет Победы,11, каб.310, г. Югорск, Ханты Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Е-mail: omz@ugorsk.ru

Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов по местному времени «05 » августа 2011 г. до 13.00 часов по местному времени «15» августа 2011 г.

Любой участник размещения заказа  вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Проведение переговоров между Муниципальным заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна быть подписана руководителем и скреплена соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку.

Факсимильная копия котировочной заявки к рассмотрению не принимается. Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа,    должна    быть     с      электронно-цифровой    подписью,  удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 года № 1-ФЗ.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочные заявки  отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем  запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров превышает максимальную цену, указанную в настоящем запросе котировок.

Срок подписания победителем  муниципального контракта:

–  победитель в проведении запроса котировок должен предоставить заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра муниципального контракта в срок не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Муниципальный контракт с победителем в проведении запроса котировок будет подписан не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Уведомляю Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и представление поставщиков котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Контактные лица заказчика: заместитель директора Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  - Ярков Григорий Алексеевич, тел/факс 8(34675) 7-30-81.

Директор ДЖКиСК                                                                                                         В.К.Бандурин

Приложение №1

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на выполнение работ по замене ввода канализации и септика жилого дома №5 кв. 2 по пер. Спортивный в городе Югорске

Составлена в ценах 2001 г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-057-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, группа грунтов: 1 (1 км траншей) НР (106,79 руб.): 95% от ФОТ (112,41 руб.) СП (56,21 руб.): 50% от ФОТ (112,41 руб.) | 0,007 | 54558,24 12444,79 | 42113,45 3614,71 |  | 381,91 | 87,11 | 294,8 25,30 |  | 511,71 | 3,58 |
| 2 | ТЕР16-02-005-05 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода) НР (208,23 руб.): 128% от ФОТ (162,68 руб.) СП (135,02 руб.): 83% от ФОТ (162,68 руб.) | 0,066 | 3015,43 2449,92 | 464,19 15,04 | 101,32 | 199,02 | 161,69 | 30,64 0,99 | 6,69 | 79,75 | 5,26 |
| 3 | СЦМ-103-0010 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм (м) | 6,6 | 75,12 |  | 75,12 | 495,79 |  |  | 495,79 |  |  |
| 4 | ТЕР23-04-008-02 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых (1 врезка) НР (1263,99 руб.): 130% от ФОТ (972,3 руб.) СП (865,35 руб.): 89% от ФОТ (972,3 руб.) | 2 | 586,87 486,15 |  | 100,72 | 1173,74 | 972,3 |  | 201,44 | 17,01 | 34,02 |
| 5 | ТЕР22-01-011-20 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1400 мм (1 км трубопровода) НР (949,99 руб.): 130% от ФОТ (730,76 руб.) СП (650,38 руб.): 89% от ФОТ (730,76 руб.) | 0,005 | 587751,89 93361,10 | 457627,16 52789,05 | 36763,63 | 2938,76 | 466,81 | 2288,14 263,95 | 183,81 | 2870 | 14,35 |
| 6 | СЦМ-103-0290 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 1420 мм толщина стенки 8 мм (м) | 5,02 | 2805,91 |  | 2805,91 | 14085,67 |  |  | 14085,67 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 19274,89 | 1687,91 | 2613,58 290,24 | 14973,4 |  | 57,21 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 2529,00 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 1706,95 |  |  |  |  |  |
| Итого по смете в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  | 23510,84 |  |  |  |  | 57,21 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 14973,40 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 2613,58 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1978,15 |  |  |  |  |  |
| С индексом удорожания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 19274,89 | 1687,91 | 2613,58 290,24 | 14973,4 |  | 57,21 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 2529,00 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 1706,95 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  | 544,91 |  |  |  |  | 3,58 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  | 1038,06 |  |  |  |  | 5,26 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  | 21927,87 |  |  |  |  | 48,37 |
| Итого по смете в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  | 23510,84 |  |  |  |  | 57,21 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 14973,40 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 2613,58 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1978,15 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 2529,00 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 1706,95 |  |  |  |  |  |
| С индексом удорожания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 1

# В единую комиссию

администрации города Югорска

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

Дата ________

Изучив  запрос котировок от  «29» июля 2011 года № 1491, номер извещения на официальном сайте:_________________________, получение которого настоящим удостоверяется, мы, _________________________________________________________________________

(указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Фамилия Имя Отчество  (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

предлагаем выполнить работы по замене сетей канализации жилого дома №5 кв. 2 по пер. Спортивный в городе Югорске, в полном соответствии с запросом котировок.

О себе сообщаем:

-  место нахождения (для юридического лица): ____________________________________________

-  место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):_________________

- банковские реквизиты: ________________________________________________________________

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):_____________________________________

- КПП (для юридического лица):_________________________________________________________

-  номер контактного телефона: __________________________________________________________

Данной заявкой мы выражаем своё согласие исполнить условия контракта, указанные в извещение о проведении запроса котировок от «___» __________20__г. с ценой контракта ______________________рублей.

В стоимость работ включены затраты на весь перечень и состав работ,  транспортные расходы, непредвиденные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. (в случае если участник размещения заказа не является плательщиком НДС, то необходимо указать «без НДС»).

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства: _______________

_________________________                 _________________      ________________________

Должность                                                 подпись                                 (Фамилия И.О.)

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

В котировочной заявке наличие словосочетания «место нахождения» обязательно и не подлежит изменению.

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по замене сетей  канализации  жилого дома №5 кв.2 по

пер. Спортивный в городе Югорске.

«__»____________ 2011 года		                                        г. Югорск ул. Механизаторов, 22

Департамент  жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице__________________, действующего на основании положения, с одной стороны,

Открытое акционерное общество «Служба заказчика», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице  ________________________, действующего на основании  устава  со второй стороны  и

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _______________________________, действующего на основании _____, с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1.Предмет контракта.

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить  работы по замене сетей канализации жилого дома №5 кв.2 по пер. Спортивный в городе Югорске,  в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении запроса котировок и  условиями настоящего контракта.

- сдать результат работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненный результат работ, а Муниципальный заказчик - оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, переулок Спортивный, 5-2.

1.3. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом № _____ от _______________.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2011 год.

2.Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью).

Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных пунктом 2.3.

2.2. Стоимость работ включает в себя: затраты на весь перечень и состав работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.4.  Оплата выполненных работ производится по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней, после подписания акта приемки выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.5. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта.

3.Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание работ: до 30 сентября 2011 года.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Обязательства и права сторон.

4.1. Обязательства Муниципального заказчика.

4.1.1. Обеспечивает  финансирование Управляющей организации и Подрядчика  за выполненные работы  в соответствии с условиями  настоящего контракта.

4.1.2. Осуществляет проверку предъявленных документов, подтверждающих факт выполнения работ и производит оплату выполненных работ при наличии бюджетного финансирования.

4.2.     Права Муниципального заказчика.

4.2.1.  Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом их проведения и их качеством, привлекая для этих целей собственных специалистов или специалистов со стороны.

4.2.2. Работу, не выполненную в установленный срок или не отвечающую обусловленным сторонами требованиям, Муниципальный заказчик вправе не принимать и не оплачивать (полностью или частично).

4.2.3. Расторгнуть контракт при невыполнении условий контракта.

4.3. Обязательства Управляющей  организации

4.3.1. Передает Подрядчику объект  для проведения работ.

Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

4.3.2. Проверяет расчет стоимости работ по контракту, предоставленный Подрядчиком и передает Муниципальному заказчику до сдачи документов, подтверждающих приемку работ.

4.3.3. Осуществляет контроль качества поставляемых Подрядчиком необходимых для выполнения работ материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества.

4.3.4. Обеспечивает контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ, а также учет всех выявленных нарушений и отступлений от требований, указанных в извещении о проведении запроса котировок.

4.3.5.  Определяет с Подрядчиком  порядок приемки выполненных работ, осуществляет приемку выполненных работ Подрядчиком.

4.3.6.  Контролирует сроки выполнения работ.

4.3.7. Выполняет в полном объеме обязательства Управляющей организации, предусмотренные другими пунктами контракта.

4.4.   Права Управляющей организации

4.4.1. В любое время проверяет ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

4.4.2. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий и материалов, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ.

4.4.3. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов.

4.4.4. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивания для контроля качества работ.

4.5.  Обязательства Подрядчика

4.5.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта Подрядчик предоставляет Управляющей организации подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту с указанием  базовой стоимости работ, индекса пересчета сметной стоимости и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик является плательщиком данного налога).

4.5.2. Подрядчик обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).

4.5.3. Подрядчик обязан выполнить работы оговоренные в контракте,  по цене указанной в настоящем контракте.

4.5.4.  Работы выполняются иждивением Подрядчика -  из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами, своими или привлеченными силами,  в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом. Выполненные работы  Подрядчик сдает Управляющей организации, а Управляющая организация передает Муниципальному заказчику.

4.5.5. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.5.6. Организовать в процессе производства работ бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей, площадок для складирования материалов открытого хранения. Осуществлять своевременную очистку объекта от строительного мусора.

4.5.7. Представлять Управляющей организации акты приемки выполненных работ в соответствии с  унифицированной формой КС-2 в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с унифицированной формой КС-3, подлинные экземпляры подтверждающих документов на утилизацию мусора не позднее 25 числа текущего месяца. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

4.5.8.  В своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.5.9.  Следовать указаниям Управляющей организации о ходе и качестве выполнения работ.

4.5.10.  Нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ людям.

4.5.11. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против запланированного, или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно ставить об этом в известность  Управляющую организацию и Муниципального заказчика.

4.5.12. Устранить по требованию Управляющей организации или Муниципального заказчика недостатки и  дефекты в работе.

4.5.13.  Выполняет иные обязательства предусмотренные другими разделами настоящего контракта.

4.6  Права Подрядчика

4.6.1. Подрядчик самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего контракта, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними.

4.6.2.  Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по контракту  третьих лиц, при этом Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий настоящего контракта.

4.6.3. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим контрактом по согласованию с Муниципальным заказчиком и Управляющей организацией.

5. Ответственность сторон

5.1.   За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту    стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

5.2.  В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком или нарушения сроков приемки работ Управляющей организацией без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки или неисполнения принятых на себя обязательств от суммы неисполненного обязательства.

5.3. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик и Управляющая организация имеют право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту каждой стороне соответственно. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом.

5.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

6. Порядок сдачи результата работ и их приемка.

6.1.  На следующий день после окончания работ Подрядчик уведомляет об этом Управляющую организацию и Муниципального заказчика.

6.2. Сдача полностью выполненных работ Подрядчиком и приемка работ Управляющей организацией  производится в течение 5 дней после получения Управляющей  организацией письменного извещения Подрядчика о его готовности к сдаче работ, путем подписания всеми сторонами акта приемки выполненных работ формы (КС-2).  До подписания указанного акта  Управляющая организация проверяет  соответствие принимаемого результата работ строительным и отраслевым нормам и правилам, действующим на территории РФ. В случае отказа одной из сторон подписать акт, в нем делается отметка об этом и акт подписывается  другой стороной.

6.3.  В случае обнаружения отступлений от условий контракта, ухудшающих результат работы или иные недостатки в работе,  Управляющая организация немедленно заявляет об этом Подрядчику и сообщает Муниципальному заказчику. В этом случае Муниципальный заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

-соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.4. Если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работ не были устранены в оговоренные сроки либо являются существенными и неустранимыми, Муниципальный заказчик вправе принять меры к расторжению контракта  без оплаты выполненной работы Подрядчиком и соответственно за отсутствие контроля со стороны Управляющей  организации без оплаты выполненной работы Управляющей организации.

6.5. Муниципальный заказчик при обнаружении недостатков или отступлений от контрактных условий  после приемки работ, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки  (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, извещает об этом Подрядчика и устанавливает разумный срок для их устранения на безвозмездной основе. В случае отказа Подрядчика от их устранения Муниципальный заказчик оставляет за собой право обращения в судебную инстанцию.

6.6.Управляющая организация, принявшая работу без проверки, лишившая тем самым права Муниципального заказчика ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки) несет полную имущественную ответственность в объеме соразмерном причиненному Муниципальному заказчику ущербу.

6.7. При возникновении спора между сторонами по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений настоящего контракта  Подрядчиком или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами- все стороны поровну.

7. Гарантии по выполненным работам.

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям государственных стандартов (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП) и условиями настоящего контракта.

7.2. Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в 12 календарных месяцев после подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат Муниципальным заказчиком.

7.3. Если в период гарантийного срока эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной  эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

7.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов.

В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком.

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в установленный срок Муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

7.6. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, гарантийный срок продлевается на период проведения работ по  устранению выявленных дефектов.

8. Прекращение договорных отношений.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами.

8.2. Настоящий контракт прекращает свое действие по истечении гарантийного срока установленного пунктом 7.2. настоящего контракта.

9 . Заключительные положения.

9.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

9.2.  Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

9.3. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

10.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН8622012310

_______________________________________________________/                                  /

10.2. Управляющая организация:  ОАО «Служба заказчика», 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Ленина, 29, тел./факс 8(34675)  7-51-20,  ИНН 8622012408

_______________________________________________________/                                 /

10.3.Подрядчик:_______________________________________/________________/