## Лист1
Часть 4. Обоснование расчета начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора на поставку медицинского оборудования из средств бюджета города Югорска на 2012 года для нужд МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска»
Способ размещения заказа Открытый аукцион в электронной форме
Категории | Цены/поставщики |  |  | Средняя цена | Начальная цена
| 1 | 2 | 3
Наименование | Кровать функциональная трехсекционная КФ3-01"МСК" (на колесах, МСК-103) |  |  | Х | Х
Характеристика | Каркас изготовлен из труб прямоугольного, квадратного и круглого сечения; Все металлические детали кровати покрыты эпоксидной порошковой краской; Максимальная равномерно-распределённая нагрузка — 150 кг; Многосекционное ложе — сетка сварная с ячейкой 50х50 мм из стальных прутьев d=4 мм; Кровать установлена на 4 самоориентирующиеся колеса d=100 мм , 2 из которых — с тормозом; Положение секций — спинная (0-45°), бедренная (0-30°), ножная (0-30°) регулируется при помощи ступенчатой рейки (гребёнки); По углам кровати расположены роликовые бамперы; Масса — 100 кг;
Количество, шт | 1 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 16000 | 15800 | 15000 | 15600 | 15600
Итого | 16000 | 15800 | 15000 | 15600 | 15600
Наименование | Угломер ортопедический |  |  | Х | Х
Характеристика | Материал — нержавеющая сталь. Предназначен для измерения углов движений в суставах, а также для определения кривизны оси конечности и позвоночника у взрослых и детей. Длинна 370 мм.
Количество, шт | 5 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 4000 | 3800 | 3500 | 3766.6667 | 3766.6667
Итого | 20000 | 19000 | 17500 | 18833.3333 | 18833.3333
Наименование | Шприцевой инфузионный насос (Перфузор) |  |  | Х | Х
Характеристика | Классификация CF, защита от дефибрилляции, класс 2 Размеры 190 х 100 х 120 мм Вес 1,5 кг Основное/Автономное электропитание 220В, 50Гц / 12 В Время работы в автономном режиме > 80 часов при скорости инфузии 10 мл/ч с новым комплектом щелочных батареек ААА > 2,5 часов при скорости инфузии 10 мл/ч с заряженным аккумулятором Используемые шприцы 20 и 50/60 мл различных фирм-производителей Задаваемый объем инфузии 0,1-999,9 мл, шаг 0,1 мл Скорость инфузии 0,1-99,9 мл/час, шаг 0,1 мл/час Точность инфузии ±2,5% в соответствие с IEC/EN 60601-2-24 Скорость болюсной инфузии 800 мл/час Уровень давления окклюзии 3 уровня: 0,4-0,8-1,2 бар Изменение скорости без прерывания инфузии (титрование) Функция паузы с сохранением параметров Функция «Антиболюс» Информация о заданном и введенном объеме в реальном масштабе времени Звуковой и визуальный сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента Автоматическое определение шприца
Количество, шт | 3 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 60000 | 58000 | 60000 | 59333.3333 | 59333.3333
Итого | 180000 | 174000 | 180000 | 178000 | 178000
Наименование | Дрель медицинская ДР-5 |  |  | Х | Х
Характеристика | 1. Частота вращения режущего инструмента, об/мин - 0-500. 2. Мощность, Вт - 250 3.Режим работы повторно-кратковременный: - продолжительность цикла в мин. - 15; - продолжит. работы в течение цикла, мин. - 10. 4.Масса, кг,: - насадка - 0,75; - электропривод - 0,7. 5. Габаритные размеры, мм,: - насадка (без патрона): дл. 120, выс. 155, 60; - электропривод: длина 112, 45. 6. Вид зажимного механизма. Патрон кулачковый - для режущего инструмента с хвостовика от 1,0 до 9,0 мм. Макс. рабочей части режущего инструмента (фрезы), мм -12. Патрон кулачковый - для режущего инструмента с хвостовика от 1,0 до 6,0 мм. Максимальный рабочей части режущего инструмента (фрезы) – 9 мм. Дополнительно патрон АСЗМ (съемный автоматический зажимной механизм) - для режущего инструмента (фасонных фрез и т.п.) с хвостовика 8 мм. Максимальный рабочей части режущего инструмента (фрезы) – 50 мм.
Количество, шт | 1 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 20000 | 19500 | 19000 | 19500 | 19500
Итого | 20000 | 19500 | 19000 | 19500 | 19500
Наименование | Отсасыватель хирургический ЭЛЕМА АМ2М |  |  | Х | Х
Характеристика | Отсасыватель хирургический на мобильной стойке - предназначен для отсоса воздуха и жидкости из ран и полостей при операциях и в послеоперационном периоде, а также для других процедур, основанных на вакууме, где требуется повышенная быстрота откачки. Комплект : -аспирационными автоклавируемыми поликарбонатными банками на 2,5 л с закручивающимися крышками из АБС пластика; -пусковой пневматической педалью. Тип вакуумного насоса- мембранный, безмаслянный . Устанавливается на мобильной стойке. Мобильная стойка представляет из себя хромированное пятилучье на колесных опорах на которое установлена хромированная колонна с площадкой для крепления отсасывателя. Габаритные размеры отсасывателя на мобильной стойке 640х640х1100 мм. Стойка по двум сторонам оборудована стандартными шинами 30х10х250 мм для навески дополнительных принадлежностей. Технические характеристики - Максимальный вакуум в аспирационных банках, кПа -85; Свободный расход воздуха, л/мин 30 - Общий объем аспирационных банок, л стеклянные ТВИСТ 3 (2х1,5) поликарбонатные 5(2х2,5) Уровень звукового давления, дБ 60 Время непрерывной работы, час - 8 - Питание от сети переменного тока, В/Гц -220/50 Потребляемая мощность, ВА 60 - Диаметр отсасывающего шланга- 10х16 Оснащен сменным бактериальным фильтром - Встроенный индикатор вакуума- стрелочный вакуумметр Поплавковая защита от переполнения аспирационных банок отсасываемой жидкостью.
Количество, шт | 2 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 32000 | 31600 | 31000 | 31533.3333 | 31533.3333
Итого | 64000 | 63200 | 62000 | 63066.6667 | 63066.6667
Наименование | Ингалятор универсальный компрессорный Microlife NEB 10 New |  |  | Х | Х
Характеристика | Размер частицы аэрозоля – 1 – 14 мкм 3 режимов работы в зависимости от размера частиц Корпус с отсеками для хранения гарнитуры Размер: 255 мм х 120 мм х 180 мм Вес: 2 кг
Количество, шт. | 4 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 5000 | 4800 | 4500 | 4766.6667 | 4766.6667
Итого | 20000 | 19200 | 18000 | 19066.6667 | 19066.6667
Наименование | Измеритель артериального давления OMRON M6 Comfort
Характеристика | Автоматический тонометр на плечо 1000 измерений на одном комплекте батарей Память на 90 измерений Расчет средних показателей утреннего и вечернего давления Крупный 4-х строчный ЖК-дисплей Индикаторы аритмии, движения, повышенного давления Универсальная безболезненная манжета 22-42 см Питание, как от батарей, так и от сетевого адаптера Габариты131х155х84 мм Вес: 350 гр. (без учета батарей и манжеты)
Количество, шт. | 2
Цена за единицу | 4000 | 3800 | 3500 | 3766.6667 | 3766.6667
Итого | 8000 | 7600 | 3500 | 7533.3333 | 7533.3333
Наименование | Ультразвуковой ингалятор Vitta Raffaelo |  |  | Х | Х
Характеристика | Скорость распыления: > 0,33 мл/мин Размер частиц: 95% частиц от 0,5 до 2,5 мкм Деионизация воды: 2 мл воды Объем стакана: 5 мл Комплектность: маска, носовые канюли, загубник, набор стаканчиков, адаптер, сумка переносная Режим работы и паузы: 30 мин / 30 мин Потребляемая мощность: 17 Вт Вес: 320 г. Габариты: 150х140х90 мм
Количество, шт. | 1 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 5000 | 4400 | 5000 | 4800 | 4800
Итого | 5000 | 4400 | 5000 | 4800 | 4800
Наименование | Нейростимулятор для проводниковой анестезии ЭС-ПНП-01 Микролюкс |  |  | Х | Х
Характеристика | Автоматическое обнаружение обрыва кабеля; Автоотключение через 15 минут бездействия; Амплитуда импульсов - 0 до 5 мА с шагом 0.1 мА; Длительность импульсов - 0.1 мс. Частота следования импульсов - 1 Гц; Питание от батареи 9В тип 6F22 ("Крона" или аналогичная); Габаритные размеры - 130 x 70 x 25 мм.
Количество, шт. | 1 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 35000 | 34800 | 34000 | 34600 | 34600
Итого | 35000 | 34800 | 34000 | 34600 | 34600
Наименование | Электрокардиограф Альтон 103 А |  |  | Х | Х
Характеристика | Ширина и максимальная длина термобумаги – 57 х 50 мм; Размер экрана 60х60 мм; Скорость подачи бумаги, мм/с 12,5; 25; 50; Диапазон входных напряжений электрокардиосигналов от 0,03 до 10 мВ; Напряжение внутренних шумов, приведённое ко входу 15 мкВ; Питание: - от сети переменного тока, В/Гц (160...242)/50; - от бортовой сети автомобиля, В 12; - от внутреннего источника питания 2,4; Мощность – 10 Вт; Электробезопасность класс II, тип CF;
Количество, шт. | 4 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 40000 | 38800 | 38500 | 39100 | 39100
Итого | 160000 | 155200 | 154000 | 156400 | 156400
Наименование | Ларингоскоп с набором клинком |  |  | Х | Х
Характеристика | Набор клинков: Paed1, Mac 2, Mac З - 3 шт. Батареечная рукоятка Standart F.O - 1 шт. Перезаряжаемая рукоятка Standart F.O, NT – 1 шт. Аккумулятор NiMH или Li-ion - 1 шт. Зарядный блок NT 200 - 1 шт. Запасная лампа - 1 шт. Кейс на молнии - 1 шт. Название клинков Общая длина Ширина дистального конца мм: мм: Paed 1 95 13 Mac 2 115 13 Mac 3 135 15
Количество, шт. | 2 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 15000 | 14400 | 14000 | 14466.6667 | 14466.6667
Итого | 30000 | 28800 | 28000 | 28933.3333 | 28933.3333
Наименование | Дистилляторы электрические (аквадистилляторы) ДЭ-25 -02 |  |  | Х | Х
Характеристика | Могут производить как холодную, так и горячую (+80°С) очищенную воду, что особенно необходимо для приготовления высоконасыщенных растворов. Электропроводность получаемой воды - 5х10-4 См/м. Производительность, л/час: 25 Исполнение: настенное Расход воды на охлаждение дм3/ч: 350; Напряжение, В: 380; Мощность, кВт: 15( + 10 ); Масса (с упаковкой), кг: 40
Количество, шт. | 4 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 50000 | 48800 | 49000 | 49266.6667 | 49266.6667
Итого | 200000 | 195200 | 196000 | 197066.6667 | 197066.6667
Наименование | Стерилизатор воздушный ГП- 80 |  |  | Х | Х
Характеристика | предназначены для стерилизации хирургического инструмента, термостойких шприцев (с отметкой 200ºС) и игл к ним, стеклянной посуды и прочих изделий медицинского назначения. Задаваемые температурные режимы, °С от 60 до 200; объем камеры, литр: 80; задаваемое время выдержки, мин: 1-999; время нагрева до 200 °С, мин: 30; напряжение питания В: 220; потребляемая мощность, кВт: 2.1;
Количество, шт. | 2 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 20000 | 19800 | 19000 | 19600 | 19600
Итого | 40000 | 39600 | 38000 | 39200 | 39200
Наименование | Шкаф сушильный ШС-80-01 |  |  | Х | Х
Характеристика | Предназначается для сушки стеклянной и металлической посуды, термостойких шприцев, хирургического и другого инструмента внутренняя камера из нержавеющей стали Объем рабочей камеры, л 80 Размеры рабочей камеры (ШхДхВ), мм560х390х370 Диапазон задаваемых рабочих температур, °С+50...+200 Время непрерывной работы, ч,: 16 Время нагрева до максимальной температуры, мин, : 45 Напряжение питания, В: 220 Установленная мощность, кВт: 1,
Количество, шт. | 2 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 20000 | 19800 | 19000 | 19600 | 19600
Итого | 40000 | 39600 | 38000 | 39200 | 39200
Наименование | Медицинские весы ВЭМ-150-«МАССА-К» А 3 |  |  | Х | Х
Характеристика | Медицинские весы для взвешивания людей Максимальный вес / дискретность - 200 кг / 50 г; Выборка веса тары 50 кг; Интерфейс управления RS-232; Допустимая влажность - 80% (при отсутствии конденсата); Диапазон рабочих температур от +10°С до +40°С; Питание В/Гц 220 B/50 Гц;
Количество, шт. | 1 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 10000 | 9400 | 9000 | 9466.6667 | 9466.6667
Итого | 10000 | 9400 | 9000 | 9466.6667 | 9466.6667
Наименование | КУШЕТКА СМОТРОВАЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПОДГОЛОВНИКОМ М 111-03 |  |  | Х | Х
Характеристика | Каркас кушетки выполнен из стальной трубы, окрашенной порошковой полиэфирной краской. Полумягкий лежак состоит из ДСП 16 мм. и поролона 20 мм. Обивка из винилискожи. Подголовник смотровой кушетки регулируется и имеет угол наклона от 0° до 45°. Длинна: 1970 мм.; Ширина: 610 мм.; Высота: 500 мм.
Количество, шт. | 4 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 15000 | 14800 | 14000 | 14600 | 14600
Итого | 60000 | 59200 | 56000 | 58400 | 58400
Наименование | Дозатор ДШВ 1 |  |  | Х | Х
Характеристика | Диапазон скоростей, мл/час: 1-120; Количество устанавливаемых шприцов шт. 2; Объем одного шприца мл: 20 (10; 50) ; Общий объем установленных шприцов мл: 40 (20;100) ; Продолжительность работы 20ч; перерыв 2ч; Электропитание: ток переменный однофазный -220 ± 10% В, 50 Гц; потребляемая мощность, Вт: 5; Масса нетто/брутто, кг: 3/6.
Количество, шт. | 1 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 50000 | 48800 | 50000 | 49600 | 49600
Итого | 50000 | 48800 | 50000 | 49600 | 49600
Наименование | Эхоэнцефалограф СОНОМЕД-315-Р |  |  | Х | Х
Характеристика | Глубина зондирования: 180 мм;Диапазон измерений 20-180 мм;Число каналов 2; Разрешающая способность;для датчиков 1.0 МГц 5 мм;для датчиков 1.5 МГц 3 мм;для датчиков 2.0 МГц 2 мм;Интенсивность излучения < 30 мВт/мм2;Усиление общее 60 dB; ближняя зона 40 dB;дальняя зона 40 dB;Память изображения 4 экрана;Режимы работы А эхоэнцефалограмма (1 окно);2А две эхоэнцефалограммы (2 окна);А+А+T трансмиссионный режим (2 окна);Регистрация результатов;встроенный ЖКИ дисплей 256*128;Мощность потребления 4 Вт;Размеры 190х140х50 мм;
Количество, шт | 1 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 99500 | 98800 | 98000 | 98766.6667 | 98766.6667
Итого | 99500 | 98800 | 98000 | 98766.6667 | 98766.6667
Наименование | Дефибрилятор ДКИ-Н-08 |  |  | Х | Х
Характеристика | Оснащенность дефибриллятора: Нормируемый биполярный импульс (1:5); Широкий уровень выбора энергии воздействия (5 - 360 Дж); Блокировка случайного набора энергии свыше 200 Дж; Отдельный канал приема ЭКГ по 3 отведениям; Электроды дефибрилляции со съемными накладками; Комбинированное питание; Встроенное зарядное устройство; Возможность работы от бортовой сети автомобиля 12 В. Технические характеристики: Энергия импульса при электрическом сопротивлении пациента 25-100 Ом, Дж5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 360; Импульс дефибрилляции биполярный несимметричный с соотношением амплитуд 1:5; Питание от сети переменного тока, В/Гц 220±22/50; Потребляемая мощность, ВА 200; Электробезопасность класс II, тип BF; Масса, кг 8,5; Габаритные размеры, мм 385х140х455; Размеры экрана 120х90 мм; Чувствительность канала ЭКГ, мм/мВ5 - 10 и 20; Скорость перемещения изображения на экране, мм/с-25; Разрешение, точек/мм 8; Скорость протяжки бумаги, мм/с 25; Ширина бумаги, мм- 58; Диаметр рулона, мм 50;
Количество, шт | 3 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 90000 | 99700 | 99000 | 96233.3333 | 96233.3333
Итого | 270000 | 299100 | 297000 | 288700 | 288700
Наименование | Отсасыватель хирургический электрический "Armed"7А-23D |  |  | Х | Х
Характеристика | Производительность, л/мин -20; Диапазон регулирования давления, МПа - 0-0,9; Потребляемая мощность 90 Вт;Напряжение -220 В / Частота 50 Гц; Шум 60 Дб;непрерывное рабочее время 30 мин;Средняя наработка на отказ 2000 час; Вес нетто: 15 кг; Размеры 360 х 320 х 480; Класс электробезопасности 1; Комплектация: Отсасыватель (без сменных и запасных частей) 1шт;Банка-сборник 2шт.;Наконечник для отсасывателя 1шт.;Трубка аспирационная (L=2м) 1шт.; Трубка соединительная (L=0,1м) 2шт.;Крышка для банки 2шт.;Фильтр бактериальный воздушный 2шт.; Устройство поплавковое 1шт;Педальный ножной выключатель 1шт.;Шнур питания 1шт.; Паспорт 1 экз.
Количество, шт | 2 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 30000 | 29800 | 30000 | 29933.3333 | 29933.3333
Итого | 60000 | 59600 | 60000 | 59866.6667 | 59866.6667
Наименование | Коробка стерилизационная (бикс медицинский) КСКФ-12 |  |  | Х | Х
Характеристика | Коробки стерилизационные круглые с фильтрами предназначены для стерилизации материалов и предметов медицинского назначения в паровых медицинских стерилизаторах и дальнейшей их транспортировки и хранения в течении 20 суток. Фильтры сохраняют свои фильтрующие свойства до 60 циклов стерилизации. Условный объем, куб.дм :12; Высота, мм:190; Диаметр, мм:325;
Количество, шт | 2 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 2500 | 2400 | 2100 | 2333.3333 | 2333.3333
Итого | 5000 | 4800 | 4200 | 4666.6667 | 4666.6667
Наименование | Пульсоксиметр YX 300 Армед |  |  | Х | Х
Характеристика | Двух цветный, 4-х режимный ЖК дисплей; отображение SPO2, ЧСС, Отображение пульсовой волны Низкое энергопотребление (работает более 30 часов от 2-х батареек ААА); Автовыключение через 8 секунд после окончания использования Индикация разряда батареи; Диапазон измерения SpO270%; Точность измерения +/-2 в диапазоне 80%-99%; +/-3 в диапазоне 70%- Диапазон измерения пульса, ударов в мин. 25-2 Точность измерения +/-1; Электропитание :две щелочных батарейки ААА , В1,5.
Количество, шт | 2 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 3500 | 3400 | 3300 | 3400 | 3400
Итого | 7000 | 6800 | 6600 | 6800 | 6800
Наименование | Тонометр CS-107 |  |  | Х | Х
Характеристика | Манометр с легкочитаемой шкалой в металлическом корпусе Груша с пылезащитным фильтром и с игольчатым клапаном Манжета с металлическим кольцом размером 22-36 см. Материал манжеты нейлон Встроенный металлический фонендоскоп Диапазон измерений давления воздуха в манжете: 20-300 мм рт.ст. Комплектация : Манометр - 1 шт. Манжета - 1 шт. Стетоскоп - 1 шт. Сумка для хранения и транспортировки - 1 шт. Руководство по эксплуатации прибора - 1 шт.
Количество, шт | 6 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 1000 | 860 | 800 | 886.6667 | 886.6667
Итого | 6000 | 5160 | 4800 | 5320 | 5320
Наименование | UA-705 Полуавтоматический тонометр с детской манжетой |  |  | Х | Х
Характеристика | Полуавтоматический измеритель артериального давления с трёхстрочным дисплеем; Размер манжеты: окружность плеча 22 – 32 см; Диапазон измерения давления: 20 – 280 мм рт.ст.; Точность измерения давления: ±3 мм рт.ст.; Диапазон измерения пульса: 40 – 200 уд/мин; Точность измерения пульса: ± 5%; Питание: 1 элемент питания АА (позволяет проводить более 2 000 измерений) Комплектация : основное устройство, элемент питания, сумка, инструкция.
Количество, шт | 2 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 3000 | 2800 | 3300 | 3033.3333 | 3033.3333
Итого | 6000 | 5600 | 6600 | 6066.6667 | 6066.6667
Наименование | Облучатель бактерицидный переносной ОКН 11 М |  |  | Х | Х
Характеристика | Напряжение питания 220В Частота тока 50Гц Потребляемая мощность: 950ВА Источник излучения лампа ДРТ 240 Габаритные размеры 155х170х290мм Масса: 3 кг
Количество, шт | 1 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 10000 | 9800 | 9800 | 9866.6667 | 9866.6667
Итого | 10000 | 9800 | 9800 | 9866.6667 | 9866.6667
Наименование | Набор изделий травматологических для скорой помощи НИТ-01сс Исполнение: в сумке-саквояже СС-05.03 |  |  | Х | Х
Характеристика | Исполнение: в сумке-саквояже; Размеры, мм: 450x230x220;Вес, кг: 5,5. Состав:Маска хирургическая одноразовая 2 шт.;Салфетка противоожоговая 1 шт. Покрывало спасательное 1 шт.; Сумка-вкладыш для хирургического нструмента СВ-06 — 1 шт. ;Пакет гипотермический 3 шт. ;Средства иммобилизации ;Бинт эластичный трубчатый 4 шт. ;Салфетка стерильная 1 уп. ;Салфетка гемостатическая 2 шт. Иглодержатель общехирургический 1 шт. ;Ножницы тупоконечные прямые 1 шт. ;Грелка солевая многоразовая 1 шт. ;Вата гигроскопическая 1 шт.;Шина складная для руки ШС-4-01* 1 шт.;Скальпель 1 шт.; транспортных разового пользования ЗШТ-1; Бинт стерильный 12 шт.; Перевязочные материалы и кровоостанавливающие средства ;Зажим к/о зубчатый изогнутый 1 шт.; Повязка косыночная средняя ПКс 3 шт. ;Зажим к/о зубчатый прямой 1 шт. ;Простыня стерильная (комплект — 2 шт.) -1 шт.; Пинцет хирургический 1 шт. ;Игла атравматическая с нитью стерильной - 2 шт.; ;Лейкопластырь рулонный 2 шт.; Фонарик диагностический 1 шт; Пакет перевязочный 11 шт.; Шина-воротник транспортная детская ШВТ-М 1 шт.; Шина-воротник транспортная взрослая ШВТ-XL 1 шт. ;Прочие медицинские изделия; Инструмент; Перчатки стерильные 4 пары ;Жгут кровоостанавливающий 2 шт. ;Шина складная для ноги ШС-4-02* 1 шт
Количество, шт | 6 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 25000 | 24600 | 24000 | 24533.3333 | 24533.3333
Итого | 150000 | 147600 | 144000 | 147200 | 147200
Наименование | Офтальмоскоп heine mini 3000 |  |  | Х | Х
Характеристика | количество корригирующих линз - 16; рефракции линз насадки для прямой офтальмоскопии - плюс: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 15, 20 дптр, минус: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 15, 20 дптр; диафрагмы - Большой круг, Малый круг, фиксационная звезда, полукруг, бескрасный фильтр; размеры - 100х150х20 мм; масса прибора - 0,2 кг;
Количество, шт | 1 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 6000 | 5800 | 6100 | 5966.6667 | 5966.6667
Итого | 6000 | 5800 | 6100 | 5966.6667 | 5966.6667
Наименование | Детские электронные весы для новорожденных В1-15-"Саша" |  |  | Х | Х
Характеристика | Наибольший предел взвешивания [НПВ] (кг) 15 Наименьший предел взвешивания [НмПВ] (г) 20 Наибольший предел выборки массы тары (кг) 5 Погрешность весов при нецентрированном расположении груза на платформе(г) ±4 Непостоянство показаний ненагруженных весов (г) ±1 Время установления показаний (с) 2 Время работы в автономном режиме от аккумулятора (ч) 48 Время работы от сетевого адаптера неограничено Габаритные размеры, ВхШхГ (мм) 105х540х300 Масса (кг) 5
Количество, шт | 4 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 6000 | 6100 | 6100 | 6066.6667 | 6066.6667
Итого | 24000 | 24400 | 24400 | 24266.6667 | 24266.6667
Наименование | Аппарат для ирригоскопии и промываний (аппарата Боброва) 1.5л/2 л |  |  | Х | Х
Характеристика | Комплект поставки— Штанглаз (стеклянная банка с притертой или завинчивающейся пробкой) емкостью 0,5; 1,0; 2л - 1шт.— Груша для нагнетания воздуха (шприц 150мл) - 1шт.— Трубка медицинская для нагнетания воздуха d 5мм - 1шт.— Трубка медицинская для бариевой суспензии d 8мм - 1шт.— Соединительные штуцера - 2шт.— Одноразовое устройство для ирригоскопии (игла для пневноторакса, кислородный катетер) - 1шт.
Количество, шт | 2 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 1000 | 1050 | 1000 | 1016.6667 | 1016.6667
Итого | 2000 | 2100 | 2000 | 2033.3333 | 2033.3333
Наименование | Рефлектор лобный Романовского |  |  | Х | Х
Характеристика | предназначен для освещения отражённым светом полостей уха, горла и носа или операционного поля. фокусное расстояние зеркала, мм: 175±15 диаметр отверстия для наблюдения, мм: 14 масса, кг, : 0,125 мягкое оголовье.
Количество, шт. | 2 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 2000 | 1950 | 1800 | 1916.6667 | 1916.6667
Итого | 4000 | 3900 | 3600 | 3833.3333 | 3833.3333
Наименование | Центрифуга лабораторная ОПН-3 |  |  | Х | Х
Характеристика | Напряжение питания: 220В/50Гц Потребляемая мощность: 100 ВА Габаритные размеры, (ШхГхВ), мм: 405х470х270 Масса с комплектом принадлежностей :10кг Работа с максимальным объемом до 150 мл Скорость вращения ротора 1000 мин-1, 1500 мин-1, 2000 мин-1, 2700 мин-1 Установка времени до 99 минут с шагом 1 минута Цифровая индикация времени работы Плавный старт и плавное торможение Блокировка крышки при вращении ротора Сохранение последнего установленного режима работы после выключения питания
Количество, шт | 2 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 40000 | 38900 | 39000 | 39300 | 39300
Итого | 80000 | 77800 | 78000 | 78600 | 78600
Наименование | Гемоглобинометр Минигем 540 |  |  | Х | Х
Характеристика | Диапазон измерений - от 0 до 360 г/л. Суммарная погрешность определения концентрации гемоглобина, полученная при сравнительных медицинских испытаниях, не превышает 2% во всем диапазоне измеряемых концентраций. Забор крови производится традиционным лабораторным способом - 20 мкл капиллярной (или венозной) крови. Для приготовления фотометрической пробы используется один из двух трансформирующих растворов. Время подготовки пробы - 20 минут. Объем пробы - 4,5 мл. Процесс фотометрирования длится 1 секунду. Результат измерения выдается на жидкокристаллическом трехзначном дисплее в граммах/литр. Прибор питается от трех миниатюрных элементов питания, энергии которых достаточно для 1000000 измерений. Прибор имеет также гнездо для подключения сетевого адаптера. Прибор не требует включения и выключения, он постоянно находится в режиме ожидания измерений с минимальным энергопотреблением. Длительность измерительного цикла не превышает 1 секунды. Измерительный цикл начинается автоматически при
Количество, шт | 1 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 30000 | 29700 | 29000 | 29566.6667 | 29566.6667
Итого | 30000 | 29700 | 29000 | 29566.6667 | 29566.6667
Наименование | Размораживатель плазмы РП 2-01-«БФА» |  |  | Х | Х
Характеристика | Количество одновременно размораживаемых 2 контейнеров по 450 мл. Количество одновременно размораживаемых 4 контейнеров по 250 мл. Количество одновременно подогреваемых 2 флаконов до 450 мл. Емкость камеры, дм 10±0,5 Непрерывный режим работы, ч 12 Температура воды в камере в установившемся 37±1 режиме термостатирования, С Время нагрева воды в камере рабочего режима 37С, мин 20 Время размораживания в режиме «ПЛАЗМА», мин 20 Время размораживания в режиме «КРИОПРЕЦИПИТАТ», мин 7 Содержание VIII фактора 70-80 в размороженной плазме, % Электропитание, V, Гц 220,50 Максимально потребляемая мощность, КВт 1,5 Габаритные размеры, мм (дл. шир. выс. ) 360х290х360 Масса, кг 10
Количество, шт | 4 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 79800 | 80000 | 79800 | 79866.6667 | 79866.6667
Итого | 239400 | 240000 | 239400 | 319466.6667 | 319466.6667
Наименование | Котел аппарат Коха |  |  | Х | Х
Характеристика | Аппарат Коха предназначен для кипячения и стерилизации инструмента, материала и посуды на пару в лабораторных условиях. Номинальное напряжение220В Потребляемая мощность6 кВт Время нагрева30-50 мин Емкость котла 88л Кол-во нагревателей3 Габаритные размеры1000х620
Количество, шт | 1 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 30000 | 29800 | 30000 | 29933.3333 | 29933.3333
Итого | 30000 | 29800 | 30000 | 29933.3333 | 29933.3333
Наименование | Механический дозатор Proline plus переменного объема |  |  | Х | Х
Характеристика | Диапазон объемов дозирования: 1-5 мкл Количество каналов:1 Точность: 1,30% Воспроизводимость: 1,20% Тип наконечников 5000 мкл
Количество, шт | 1 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Итого | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
ИТОГО |  |  |  |  | 2070186
Начальная (максимальная) цена: 2 070 186 (два миллиона семьдесят тысяч сто восемьдесят шесть)рублей 00 копеек.
В цену товара включены расходы: на доставку товара до склада Заказчика , страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. В случае поставки товара зарубежного производства, товар должен быть растаможенным.
Номер п/п | Наименование источника | Дата, номер коммерческого предложения | Адрес |  | Телефон
1 | ООО " Медирон" | 07.11.2012 №647 | 620039 г. Екатеринбург, ул. ХХII Партсъезда 15 |  | 8(343) 330-77-10, 372-59-20
2 | ООО "Уральская ватная компания" | 07.11.2012 №648 | 624001 Свердловская область г.Арамиль 25 км Челябинского тракта |  | 8(343)297-19-09
3 | ООО "Квазар" | 07.11.2012 №649 | 620086 г. Екатеринбург,ул. Радищева, 60А, офис № 204 |  | 8(343) 23-57-999 233-75-27
Обоснованием для расчета начальной (максимальной) цены была использована информация коммерческих предложений фирм потенциальных участников размещения заказа. Начальная (максимальная) цена получена путем сложения предложенных цен и нахождения средней цены гражданско-правового договора.
Срок действия цен до 31.12.2012 года
И.о. главного врача _________________ В.В. Быков
Начальник ОМТС _________________ Р.Ш.Смаилов
Дата составления сводной таблицы 13 ноября 2012 года
Исполнитель: начальник отдела материально-технического снабжения
Смаилов Руслан Шавкатович
тел/факс. 8(34675) 6-79-98
e-mail: mtsucgb@mail.ru