Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«18» апреля 2013 г.                                                                                       № 0187300005813000106-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

3. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

4. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

5. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

6. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

7. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Всего присутствовали 7  членов комиссии, что составляет  70 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме №0187300005813000106 для субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципального контракта на поставку оборудования для оснащения конференц-зала административного здания  по ул. 40 лет Победы, 11 в г. Югорске.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000106, дата публикации 25.03.2013.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул.Механизаторов, д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 18 апреля  2013 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 5. Отозваны заявки № 4785192, 4785977, 4786792.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 4781503 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании п. 1 ч. 4 ст. 41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона). А именно, не предоставлены конкретные показатели предлагаемого товара по п. 38 (автоматизированные рулонные шторы) и по п. 39 (стабилизированный блок питания). Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: 1 часть заявки. |
| 4782986 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании п. 1 ч. 4 ст. 41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона). А именно, не предоставлены конкретные показатели предлагаемого товара по пункту 20, отсутствуют масса-габаритные параметры поставляемого оборудования и информация о совместимости данного оборудования. Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: 1 часть заявки. |
| 4784443 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 4787693 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании п. 1 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона, а именно не предоставлены показатели характеристики товаров: - пункт 11: характеристики показателя товара: диаметр низкочастотного громкоговорителя должен быть не менее 6,5 дюймов, указан не конкретно, присутствуют слова «должен быть не менее»; отсутствует информация о комплектности; - пункт 16: отсутствует информация о диапазоне регулировки высоты металлической настольной микрофонной стойки на треноге; - пункт 20: отсутствует информация о масса-габаритных параметрах поставляемого оборудования; - пункт 51: характеристики показателя товара: «встроенная видео матрица размером не менее 4х19 (входы х выходы)», указано не конкретно, присутствуют слова «не менее»; - пункт 63: отсутствуют характеристики товара: - по нагрузочной способности шкафа; по наличию вертикальных и горизонтальных органайзеров; о наличии кабельных органайзеров со щеточным кабельным вводом; о наличии вентиляторного модуля; о наличие дистрибьютеров электропитания с розетками; о наличии фрейма для установки приборов типоразмера Тулс; о наличии лампы с выключателем; о наличии блока питания; о наличии адаптера для установки приборов о наличии комплекта проводов заземления. Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: 1 часть заявки. |
| 4787771 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании п. 1 ч. 4 ст. 41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона). А именно, не предоставлены конкретные показатели предлагаемого товара: - пункт 18: характеристики показателя товара: «длина микрофона от 400 мм до 500 мм» указано не конкретно, присутствуют слова «от» и «до»; - пункт 20: характеристики показателя товара: «длина микрофона от 400 мм до 500 мм» указано не конкретно, присутствуют слова «от» и «до»; - пункт 30: характеристики показателя товара: «Экран - размер полотна от 1900 х 3400 мм до 2100х3600мм» указаны не конкретно, присутствуют слова «от» и «до»; - пункт 38 (автоматизированные рулонные шторы) - не предоставлены технические характеристики, и масса-габаритные параметры товара; - пункт 39 (стабилизированный блок питания) – не предоставлены характеристики товара по функциональному назначению, масса-габаритным параметрам товара и совместимости оборудования. Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: 1-я часть заявки. |

6. В соответствии с частью 10 статьи 41.9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником открытого аукциона).

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А.Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Г.А.Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Ж.В.Резинкина |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________Н.А.Морозова

__________________Т.И. Долгодворова

_____________________ Г.А.Ярков

_________________Ж.В.Резинкина

__________________Н.А. Тельнова

________________ А.Т.Абдуллаев

Представитель заказчика:                                                                  ________________________ Л.С. Скороходова

| Приложение 1 к протоколу рассмотрения заявок открытого аукциона в электронной форме от «18» апреля 2013 г. № 0187300005813000106-1 Таблица рассмотрения заявок открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта для субъектов малого предпринимательства на поставку оборудования для оснащения конференц-зала административного здания по ул. 40 лет Победы, 11 в г. Югорске. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| --- |
| Обязательные требования | Участники размещения заказа |
| № п/п | Наименование поставляемых товаров, согласно обоснования формирования цены контракта | Количество, согласно обоснования формирования цены контракта (шт.) | Функциональное назначение, согласно технического задания документации об аукционе (Приложение №1) | Технические характеристики, согласно технического задания документации об аукционе (Приложение №2) | Масса-габаритные параметры, согласно технического задания документации об аукционе (Приложение №3) | № 4781503 | №4782986 | №4784443 | №4787693 | №4787771 |
|  |  |  |  |  |  | Функциональное назначение, согласно технического задания документации об аукционе (Приложение №1) | Технические характеристики, согласно технического задания документации об аукционе (Приложение №2) | Масса-габаритные параметры, согласно технического задания документации об аукционе (Приложение №3) | Совместимость оборудования | Функциональное назначение, согласно технического задания документации об аукционе (Приложение №1) | Технические характеристики, согласно технического задания документации об аукционе (Приложение №2) | Масса-габаритные параметры, согласно технического задания документации об аукционе (Приложение №3) | Совместимость оборудования | Функциональное назначение, согласно технического задания документации об аукционе (Приложение №1) | Технические характеристики, согласно технического задания документации об аукционе (Приложение №2) | Масса-габаритные параметры, согласно технического задания документации об аукционе (Приложение №3) | Совместимость оборудования | Функциональное назначение, согласно технического задания документации об аукционе (Приложение №1) | Технические характеристики, согласно технического задания документации об аукционе (Приложение №2) | Масса-габаритные параметры, согласно технического задания документации об аукционе (Приложение №3) | Совместимость оборудования | Функциональное назначение, согласно технического задания документации об аукционе (Приложение №1) | Технические характеристики, согласно технического задания документации об аукционе (Приложение №2) | Масса-габаритные параметры, согласно технического задания документации об аукционе (Приложение №3) | Совместимость оборудования |
| 1 | Центральный процессор управления | 1 | Предназначен для выдачи управляющих низкоуровневых сигналов на оконечные устройства | Процессор должен иметь не менее 8 портов управления RS232; Процессор должен иметь не менее 7 инфрокрасных портов; Процессор должен иметь не менее 8 портов ввода/вывода; Процессор должен иметь сервисный порт RS232; Процессор должен иметь не менее одного системного 4х проводного шинного интерфейса; Процессор должен быть один Ethernet порт; Процессор олжен иметь слот для установки твердотельных карт памяти; Процессор должен иметь разъем питания типа IEC Энергопотребление процессора не должно превышать 1000 Вт | корпус должен быть типоразмера 19", высота в стойке не должна превышать 2 юнита, масса не должна превышать 5 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 2 | Плата расширения | 3 | Предназначен для выдачи управляющих низкоуровневых сигналов на оконечные устройства | Плата расширения СОМ портов. 8-ми канальное реле для управления освещением. Каждый канал предусматривает работу с нагрузками от ламп накаливания до 16А и флуоресцентных ламп до 5А. Восемь цифровых портов позволяют подключать до 8 кнопочных панелей или датчиков. | требования не предъявляются | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 3 | Плата расширения Ethernet | 1 | Предназначен для выдачи управляющих низкоуровневых сигналов на оконечные устройства | Плата расширения ETHERNET порта 10/100 для слота Z-Bus | требования не предъявляются | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 4 | Фрейм для установки дополнительных слотов | 1 | Предназначен для выдачи управляющих низкоуровневых сигналов на оконечные устройства | Фрейм для установки дополнительных слотов. Слот для карт расширения Y-Bus, для центрального процессора. Позволяет установить до трех различных совместимых карт, расширив тем самым возможности системы управления. | требования не предъявляются | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 5 | Моторное реле управления на 2 мотора | 1 | Предназначено для автоматического удаленного управления однофазными двигателями | Реле должно иметь два канала Реле должно иметь функцию перефазировки Реле должно обеспечивать коммутацию напряжения до 240В | корпус должен быть типоразмера DIN, ширина не должна превышать 6 модулей, масса не должна превышать 1 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 6 | 4-х канальный диммер. Высоковольтный выключатель с цифрами входами | 1 | Предназначен для автоматического удаленного управления цепями освещения | Нагрузочная способность диммера не менее 5А на канал Диммер не менее 4х каналов | корпус должен быть типоразмера DIN, ширина не должна превышать 9 модулей, масса не должна превышать 1 кг | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 7 | Кнопочная панель управления | 2 | Предназначена для удаленного вызова функций | Кнопочная панель должна иметь встроенный аудио-спикер Кнопочная панель должна иметь не менее 6ти кнопок Кнопочная панель должна иметь подключение к 4х проводному шинному интерфейсу; Кнопочная панель должна иметь светодиодную индивидуальную подсветку каждой кнопки с настраиваемой интенсивностью свечения Кнопочная панель должна иметь конструктив для врезного настенного монтажа | габаритные размеры не должны превышать 250 мм по сумме трех измерений, масса не должны превышать 1кг | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 8 | Распределительный блок сети | 1 | Предназначен для маршрутизации данных | должен иметь не менее 6ти портов четырехпроводного шинного интерфейса | габаритные размеры не должны превышать 250 мм по сумме трех измерений, масса не должны превышать 1кг | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 9 | Сенсорная панель управления | 1 | Предназначена для удаленного вызова функций посредством графического интерфейса | Сенсорная панель - соотношение сторон графического дисплея должно быть 4:3 Сенсорная панель - физическое разрешение дисплея должно быть не хуже, чем 320 х 200 пикселей Сенсорная панель - яркость дисплея должна быть не менее 300 Кл/м2 Сенсорная панель - контрастность должна быть не хуже чем 300:1 Сенсорная панель - матрица чувствительная к нажатию должна быть резестивного типа Сенсорная панель - должен быть порт подключения к сети Ethernet Сенсорная панель - должен быть порт подключения к 4х проводному шинному интерфейсу Сенсорная панель - должно быть не менее 10 назначаемых кнопок Сенсорная панель - материал корпуса должен быть пластиковым | диагональ не должна быть менее 5 дюймов, масса не должна превышать 2 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 10 | Интерфейс LON | 1 | Предназначен для графического отображения информации | Интерфейс - должен иметь порт управления LON Интерфейс - должен иметь порт Ethernet Интерфейс - должен иметь порт управления RS232 | корпус должен быть типоразмера DIN, ширина не должна превышать 9 модулей, масса не должна превышать 1 кг | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 11 | Двухполостные акустические системы поверхностного монтажа | 4 | Предназначена для преобразования электрических колебаний в акустические | - тип - двухполосная, - встроенный разделительный фильтр с полосой разделения 2300 Гц, -встроенный общий лимитер и схема защиты высокочастотного громкоговорителя, - диаметр мембраны высокочастотного громкоговорителя должна быть не менее 0,9 дюйма, - диаметр низкочастотного громкоговорителя должен быть не менее 6 ти дюймов, - мощность RMS должна быть не менее 60 Вт, - частотный диапазон должен быть не хуже, чем 80-19 000 Гц, - сопротивление должно быть не более 8 Ом, - тип подключения - клеммные зажимы, - материал корпуса - пластик, - цвет - черный, - в комплекте две акустические системы и два кронштейна | габаритные размеры не должны превышать 800 мм по сумме трех измерений, масса не должны превышать 10 кг | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | - тип: двухполосная; - встроенный разделительный фильтр с полосой разделения 2300 Гц; - встроенный общий лимитер и схема защиты высокочастотного громкоговорителя; - диаметр мембраны высокочастотного громкоговорителя 1 дюйм; - диаметр низкочастотного громкоговорителя должен быть не менее 6,5 дюймов; - мощность RMS 75Вт; - частотный диапазон 70Гц-20кГц; - сопротивление 8 Ом; - тип подключения - клеммные зажимы; - материал корпуса – пластик; - цвет – черный. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 12 | Стереоусилитель инсталяционный | 1 | Предназначен для усиления сигналов звуковой частоты | - количество каналов не менее 2х, - мощность на канал (при нагрузке 2 Ома) должна быть не менее 150 Вт, - встроенный импульсный блок питания, - разъем подключения питания типа IEC, - перфорированная лицевая панель для циркуляции воздуха, - кнопка включения питания должна быть на лицевой панели, - поканальная подстройка коэффициента усиления на задней панели, - входные разъемы типа Euroblock 3 pin, - выходные разъемы - винтовые зажимы, 4 шт, - два встроенных вентилятора для охлаждения; | корпус должен быть типоразмера 19", высота в стойке не должна превышать 3 юнита, масса не должна превышать 15 кг | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 13 | Цифровая платформа для видео конференции | 1 | Предназначен для обработки звуковых сигналов | - не менее 8ми микрофонных входа с опцией эхопадавления, - не менее двух микрофонных балансных входов, - не менее 3х балансных выходов, - не менее одного балансного входа/выхода для подключения кодеков, - встроенные алгоритмы обработки звука: микширование, эквализация, фильтры, динамическая обработка и роутинг, - встроенные порты дистанционного управления Ethernet и RS232, - разъем питания IEC; | корпус должен быть типоразмера 19", высота в стойке не должна превышать 2 юнита, масса не должна превышать 5 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 14 | Вокальная радиосистема с ручным передатчиком и капсюлем | 1 | Предназначена для преобразования акустических колебаний в электрические и передачи их на расстояние беспроводным способом | Вокальная радиосистема с ручным передатчиком и капсюлем D88 (на трибуну докладчика). Рабочая частота (864.850) | требования не предъявляются | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 15 | Вокальная радиосистема с ручным передатчиком и капсюлем | 1 | Предназначена для преобразования акустических колебаний в электрические и передачи их на расстояние беспроводным способом | Вокальная радиосистема с ручным передатчиком и капсюлем D88 (на трибуну докладчика). Рабочая частота (660.700). Система включает в себя: Ресивер SR 40 MINI – 1 шт. Переносной микрофон HT 40 MINI – 1 шт. Универсальный блок питания с переходниками под европейский и американский стандарты, а также для стандарта Великобритании – 1 шт. | требования не предъявляются | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 16 | Металлическая настольная микрофонная стойка на треноге | 2 | Предназначена для настольной установки микрофона | - должна быть предусмотрена регулировка высоты в диапазоне от 110 до 117 мм, - цвет черный, - складная ножка | масса не должна превышать 1 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | - цвет матовый черный; - складная ножка. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 17 | Центральный блок управления конференц-системой. | 1 | Предназначен для управления микрофонными пультами и проведения голосования | - должны быть интерфейсы дистанционного управления RS232 и Ethernet, - не менее двух интерфейсов для подключения микрофонных пультов, - не менее 2х не балансных аудио-стерео входа, - не менее 2х балансных аудио выходов, - не менее 2х не балансных аудио-стерео выходов | корпус должен быть типоразмера 19", высота в стойке не должна превышать 3 юнита, масса не должна превышать 10 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 18 | Дискуссионный пульт с функцией голосования | 26 | Предназначен для осуществления двух-сторонней конференц связи и голосования | - системный интерфейс для подключения микрофонного пульта, - выход для наушников, - кнопка включения микрофона с цветной индикацией, - микрофон типа гусиная-шея, - не менее 3х кнопок голосования, - встроенный динамик и кнопки регулировки громкости | длина микрофона должна бы не менее 400 мм и не более 500мм, размер основания не должен превышать 400 мм по сумме трех измерений, масса не должна превышать 2 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | длина микрофона от 400 мм до 500 мм. | соответствует |
| 19 | Микрофон | 26 | Предназначен для осуществления двух-сторонней конференц связи и голосования | - питание микрофона должно осуществляться по средством двух батареек типа AA, - на лицевой стороне приемника должна быть регулировка громкости, - тип капсуля радиомикрофона - динамический, - на радиомикрофоне должна быть клавиша Mote | требования не предъявляются | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 20 | Набор кнопок председателя | 1 | Предназначена для удаленного вызова функций | - системный интерфейс для подключения микрофонного пульта, - выход для наушников, - кнопка включения микрофона с цветной индикацией, - микрофон типа гусиная-шея, - не менее 3х кнопок голосования, - встроенный динамик и кнопки регулировки громкости; | длина микрофона должна бы не менее 400 мм и не более 500мм, размер основания не должен превышать 400 мм по сумме трех измерений, масса не должна превышать 2 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | отсутствуют характеристики товара | отсутствуют характеристики товара | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | отсутствуют характеристики товара | соответствует | соответствует | соответствует | длина микрофона от 400 мм до 500 мм. | соответствует |
| 21 | ПО конференц-системы основной модуль | 1 | Предназначено для управления микрофонными пультами и проведения голосования | - должно обеспечивать конфигурирование пультов и процессора конференц-системы, - вывод и печать результатов голосования; | требования не предъявляются | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 22 | ПО конференц-системы модуль парламентского голосования | 1 | Предназначено для расширения функций центрального процессора конференц - системы | - должно обеспечивать конфигурирование пультов и процессора конференц-системы, - вывод и печать результатов голосования; | требования не предъявляются | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 23 | ПО открытого интерфейса управления | 1 | Предназначено для расширения функций центрального процессора конференц - системы | - должно обеспечивать конфигурирование пультов и процессора конференц-системы, - вывод и печать результатов голосования; | требования не предъявляются | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 24 | Разветвитель транковой линии | 1 | Предназначен для разветвленного подключения микрофонных пультов | - не менее трех системных интерфейса, - системный кабель длиной не менее 1,5 метров. | размер не должен превышать 400 мм по сумме трех измерений, масса не должна превышать 1 кг | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 25 | Рамки для оформления дискуссионных пультов | 3 | Предназначено для декоративного оформления дискуссионных пультов | Рамки для оформления дискуссионных пультов. Набор серебряных матовых ободов (10 шт.) | требования не предъявляются | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 26 | Проектор стационарный | 1 | Предназначен для проецирования видео и графических изображений | - тип матрицы LCD, кол-во не менее 3х, - разрешение матрицы не менее 1920 х 1080 мм, - яркость не менее 4800 Лм ANSI, - мощность лампы не более 400 Вт, - интерфейсы подключения: DVI-D c поддержкой HDCP, HDMI, VGA, S-Video, Composite, RS232, Ethernet, | Видеопроектор- размер не должен превышать 1200 мм по сумме трех измерений; Видеопроектор-масса не должна превышать 15 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 27 | Объектив для проектора | 1 | Предназначен для проецирования видео и графических изображений | объектив с вариативным фокусным расстоянием от 1,2 до 1,7 : 1 | требования не предъявляются | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 28 | Потолочный лифт | 1 | Предназначен для автоматизированного опуска видеопроектора | - размер платформы должен быть не менее 490 х 590 мм, - грузоподъемность не менее 12 кг. | Лифт - размер платформы должен быть не менее 450 х 500 мм, Лифт - грузоподъемность платформы должна быть не менее 15 кг | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 29 | Дистанционное управление | 1 | Дистанционного управление объектом на расстоянии | Дистанционное управление лифтом | требования не предъявляются | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 30 | Экран моторизованный | 1 | Предназначен для отображения проецируемого изображения | - тип электрический, рулонный, - соотношение сторон не менее чем 16:9, - встроенный электропривод для скручивания полотна. | Экран - размер полотна должен быть не менее 1900 х 3400 мм и не более 2100х3600мм, Экран - масса не должна превышать 50 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | Экран - размер полотна от 1900 х 3400 мм до 2100х3600мм | соответствует |
| 31 | Монитор | 15 | Предназначен для отображения видео и графических изображений | - разрешение матрицы не менее чем 1920 х 1080 пикселей, - тип матрицы - IPS, - интерфейсы подключения DP, HDMI, VGA, USB, - размер зерна не более 0,25 мм, - яркость матрицы не менее 240 Кд/м2, - время отклика не более 8 мс, - углы обзора не хуже, чем 178 градусов в обоих плоскостях, - контрастность не менее, чем 1000:1, - тип подсветки - светодиодная, - встроенная подставка с регулировкой высоты, - возможность установки в портретный режим, - возможность крепления стандарта VESA | Монитор - размер экрана должен быть не менее 20 дюймов, Монитор - масса не должна превышать 5 кг | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 32 | Профессиональная панель | 3 | Предназначена для отображения видео и графических изображений | - разрешение матрицы должно быть не менее 1920 х 1080 пикселей, - тип подсветки - светодиодная, - интерфейсы подключения HDMI, VGA, DP, - интерфейсы управления RS232 и Ethernet, - время отклика не более 8 мс, - контрастность не менее 4500:1, - энергопотребление не более 200 Вт | Видеопанель - размер экрана должен быть не менее 42 дюймов, Видеопанель - масса не должна превышать 15 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 33 | Подставка под панель | 1 | Предназначена для установки видео панели | - цвет - серый | требования не предъявляются | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 34 | Настенный кронштейн для LED панели | 2 | Предназначена для установки видео панели | регулировка наклона не менее, чем на 15 градусов, - полезная нагрузка не менее, чем на 40 кг | требования не предъявляются | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 35 | Ноутбук | 1 | Предназначен для дистанционного управления комплексом и выпуска презентаций | - частота центрального процессора не должна быть менее 2,5 ГГц, - объем жесткого диска должен быть не немее 600 Гб, - объем оперативной памяти не менее 4 Гб, - дискретный графический ускоритель, - объем видеопамяти не менее 1 Гб, - встроенный DVD-RW привод, - операционная система в комплекте поставки; | Ноутбук - размер экрана должен быть не менее 17 дюймов, Ноутбук - масса не должна превышать 3 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 36 | Широкоформатный монитор | 1 | Предназначен для отображения видео и графических изображений | - тип - встраиваемый, складывающаяся конструкция с электроприводом, - разрешение матрицы не менее 1280 х 800 пикселей, - яркость не менее 220 кд/м2, - углы обзора не менее 160 градусов в обоих плоскостях, - регулировка угла наклона, - интерфейс управления - RS232; | Монитор - размер экрана должен быть не менее 17 дюймов, Монитор -- масса не должна превышать 15 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 37 | Устройство записи видеосигнала высокого разрешения | 1 | Предназначен для записи видео и аудио сигналов | - видеовходы типа DVI и VGA, - поддержка входных разрешений не хуже 1920 х 1200 пикселей при частоте обновления не менее 30 Гц, - встроенный жесткий диск емкостью не менее 320 Гб, - внешний интерфейс управления RS232. | Рекордер - размер не должен превышать 700 мм по сумме трех измерений, Рекордер - масса не должна превышать 15 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 38 | Автоматизированные рулонные шторы | 5 | Жалюзи предназначены для управлением освещением | Мотор 24В Управление на сухих контактах Внешний короб Ткань: белый блекаут | требования не предъявляются | отсутствуют характеристики товара | отсутствуют характеристики товара | отсутствуют характеристики товара | отсутствуют характеристики товара | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | отсутствуют характеристики товара | отсутствуют характеристики товара | отсутствуют характеристики товара |
| 39 | Стабилизированный блок питания | 1 | Предназначен для подачи постоянного напряжения | Стабилизированный блок питания, вход: 230В, выход: 24В/12А | требования не предъявляются | отсутствуют характеристики товара | отсутствуют характеристики товара | отсутствуют характеристики товара | отсутствуют характеристики товара | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | отсутствуют характеристики товара | отсутствуют характеристики товара | отсутствуют характеристики товара | отсутствуют характеристики товара |
| 40 | Масштабатор | 2 | Предназначен для масштабирования и коммутации аналоговых и цифровых видеосигналов | не менее двух HDMI входов, - один вход VGA, - RGBHV выход, - HDMI выход; | Масштабатор - корпус должен быть типоразмера 19", высота в стойке не должна превышать 2 юнита, масса не должна превышать 5 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 41 | Преобразователь видеосигнала | 1 | Предназначен для преобразования изображения в видеосигнал | - HDMI выход, - DVI вход, - аудио вход; | размер не должен превышать 500 мм по сумме трех измерений, масса не должна превышать 2 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 42 | Передатчик HDMI по витой паре | 2 | Предназначен для передачи видео и аудио сигналов на большие растояния по кабелю тима UTP/FTP | - HDMI вход, - RJ45 выход; | размер не должен превышать 500 мм по сумме трех измерений, масса не должна превышать 2 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 43 | Приемник HDMI по витой паре | 18 | Предназначен для приема видео и аудио сигналов на большие растояния по кабелю типа UTP/FTP | - RJ45 вход, - HDMI выход; | размер не должен превышать 500 мм по сумме трех измерений, масса не должна превышать 2 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 44 | Передатчик VGA и Audio по витой паре | 2 | Предназначен для передачи видео и аудио сигналов на большие растояния по кабелю тима UTP/FTP | - VGA вход, - аудио вход, - RJ45 выход; | размер не должен превышать 500 мм по сумме трех измерений, масса не должна превышать 2 кг | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 45 | Приемник VGA и Audio по витой паре | 2 | Предназначен для приема видео и аудио сигналов на большие растояния по кабелю типа UTP/FTP | - VGA выход, - аудио выход, - RJ45 вход; | размер не должен превышать 500 мм по сумме трех измерений, масса не должна превышать 2 кг | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 46 | Передатчик DVI по витой паре | 4 | Предназначен для передачи видео и аудио сигналов на большие растояния по кабелю тима UTP/FTP | - DVI вход, - RJ45 выход; | размер не должен превышать 500 мм по сумме трех измерений, масса не должна превышать 2 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 47 | Приемник DVI по витой паре | 4 | Предназначен для приема видео и аудио сигналов на большие растояния по кабелю типа UTP/FTP | - RJ45 вход, - DVI выход; | размер не должен превышать 500 мм по сумме трех измерений, масса не должна превышать 2 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 48 | Усилитель - распределитель HDMI | 4 | Предназначен для сплиттирования видео и аудио сигналов | - HDMI вход, - не менее четырех HDMI выходов; | размер не должен превышать 500 мм по сумме трех измерений, масса не должна превышать 2 кг | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 49 | Усилитель-распределитель | 3 | Предназначен для сплиттирования видео и аудио сигналов | - VGA вход, - не менее двух VGA выхода; | масса не должна превышать 2 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 50 | Матричный коммутатор | 1 | Предназначен для коммутации видео сигналов | - не менее 8 DVI входов, - не менее 8 DVI выходов; | размер не должен превышать 1000 мм по сумме трех измерений, масса не должна превышать 10 кг | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 51 | Четырехоконный видеопроцессор с поддержкой множества типов графики | 1 | Предназначен для обработки видеосигналов в реальном времени | - возможность врезки видеоизображений - картинка в картинке, - поддержка выходных разрешений до 1920 х 1200 пикселей, - возможность формирования задника изображения из графических файлов и с видеовхода, - встроенная видео матрица размером не менее 3х18 (входы х выходы), - не менее пяти RGBHV входов, - не менее 15 универсальных видео входов, - поры управления Ethernet и RS232; | размер не должен превышать 1000 мм по сумме трех измерений, масса не должна превышать 10 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | возможность врезки видеоизображений - картинка в картинке, - поддержка выходных разрешений до 1920 х 1200 пикселей, - возможность формирования задника изображения из графических файлов и с видеовхода, - встроенная видео матрица размером не менее 4х19 (входы х выходы), - 5 RGBHV входов, -15 универсальных видео входов, - поры управления Ethernet и RS232 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 52 | Монтируемый на поверхность лючок для кабелей | 2 | Предназначен для монтажа панельных разъемов и их защиты | - корпус металлический, - цвет черный, - откидная крышка; | размер не должен превышать 500 мм по сумме трех измерений, масса не должна превышать 5 кг | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 53 | Разъемы проходные | 2 | Предназначен для подключения мобильного оборудования к цепям управления | не менее двух проходных разъемов RJ45; | размер не должен превышать 200 мм по сумме трех измерений, масса не должна превышать 0,3 кг | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 54 | Интерфейс | 3 | Предназначен для графического отображения информации | Интерфейс AAP. Адаптер 1-местный HDMI (F) - 10"кабель - HDMI (F), черный | требования не предъявляются | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 55 | Разнополый переходник | 2 | Предназначен для подключения мобильного оборудования к цепям передачи видео и аудио сигналов | - проходной HDMI разъем; | требования не предъявляются | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 56 | Розетка электропитания | 2 | Предназначена для подключения мобильного оборудования к цепям питания | - розетка Shuco 220В; | размер не должен превышать 300 мм по сумме трех измерений, масса не должна превышать 0,3 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 57 | Заглушка одинарная для пустых слотов | 1 | Предназначена для защиты от пыли внутреннего пространства коммутационного узла | - материал - метал, - цвет - черный; | размер не должен превышать 200 мм по сумме трех измерений, масса не должна превышать 0,3 кг | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 58 | Лючок напольный | 2 | Предназначен для монтажа панельных разъемов и их защиты | - материал - пластик, - откидная крышка на петлях; | размер не должен превышать 800 мм по сумме трех измерений, масса не должна превышать 3 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 59 | Монтажная коробка | 2 | Предназначена для монтажа коммутационного узла | - материал - пластик; | размер не должен превышать 800 мм по сумме трех измерений, масса не должна превышать 3 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 60 | Розетка | 6 | Предназначена для подключения мобильного оборудования к сети электропитания | - розетка Shuco 220В; | размер не должен превышать 200 мм по сумме трех измерений, масса не должна превышать 0,5 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 61 | Розетка | 20 | Предназначена для подключения мобильного оборудования к цепям управления | разъем RJ45 | размер не должен превышать 200 мм по сумме трех измерений, масса не должна превышать 0,5 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 62 | Коммутатор Ethernet | 1 | Предназначен для организации локальной компьютерной сети | Коммутатор - порт Ethernet 10/100/1000; Коммутатор - питание - 220В; Коммутатор - не менее 20 портов Ethernet 10/100; | корпус должен быть типоразмера 19", высота в стойке не должна превышать 2 юнита, масса не должна превышать 5 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 63 | Шкаф | 1 | Предназначен для стационарного размещения технологического оборудования не требующего оперативного доступа | Шкаф не менее 45 юнитов для установки оборудования, Шкаф имеет не менее 4х полок с нагрузочной способностью 50 кг, Шкаф имеет не менее 4х вертикальных кабельных органайзеров, Шкаф имеет не менее 2х горизонтальных кабельных огранайзеров, Шкаф имеет не менее 2х кабельных органайзеров со щеточным кабельным вводом, Шкаф имеет вентиляторный модуль, Шкаф имеет не менее 4х дистрибьютеров электропитания с розетками Shuco (не менее 7 розеток в каждом дистрибьютере), Шкаф имеет фрейм для установки не менее 6ти приборов типоразмера Тулс; Шкаф имеет лампу с выключателем, Шкаф имеет не менее двух полок; Шкаф имеет фрейм для установки не менее четырех приборов типоразмера Пикотулс; Шкаф имеет блок питания 5В, 8А; Шкаф имеет адаптер для установки приборов; Шкаф имеет комплект проводов заземления | типоразмера 19", емкость шкафа должна быть не менее 42 юнитов, масса не должна превышать 200 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | 47 юнитов | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 64 | Полка стационарная перфорированная | 4 | Предназначена для крепления в шкафу с целью удержания оборудования | Полка стационарная 800mm перфорированная Черный цвет | требования не предъявляются | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 65 | Органайзеры | 4 | Предназначены для стационарного размещения оборудования | вертикальный. Органайзеры DG-Rack 800х800 (комплект левый + правый) | 47U | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 66 | Кабель-органайзер | 2 | Предназначены для стационарного размещения оборудования | горизонт. Кабель- органайзер универсальный с 5 кольцами | 2U 19” | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 67 | Кабель-органайзер | 2 | Предназначены для стационарного размещения оборудования | кабель-органайзер со щеткой универсальной | 1U 19” | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 68 | Модуль вентиляторный | 1 | Предназначен для охлаждения оборудования | Модуль вентиляторный 4 эл. с выключателем – для наполнения шкафов DG-Rack | треования не предоставля | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 69 | Блок розеток | 4 | Предназначена для подключения мобильного оборудования к сети электропитания | блок розеток Shuko на 8 позиций с выключателем и кабелем 3 метра | 19” 1U | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 70 | Комплект проводов заземления с эквипотенциальной шиной | 1 | Предназначены для монтажа заземления | Комплект проводов заземления с эквипотенциальной шиной. Состоит из 7 проводников с клеммами под винт М4 и медной эквипотенциальной шины | требования не предъявляются | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 71 | Лампа с выключателем | 1 | Предназначена для освещение определенной площади | лампа с выключателем | 19” 1U | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 72 | Адаптер | 1 | Предназначен для передачи информации с одного носителя на другой | Адаптер для 6х TOOlS для 19” стойки | 2U | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 73 | Универсальная полка | 2 | Предназначена для крепления в шкафу с целью удержания оборудования | Универсальная полка для 19” стойки. Пригодна для установки большинства приборов в корпусах TOOLS, BigTOOLS, MultiTOOLS,Desktop | полка для 19” | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 74 | Адаптер | 2 | Предназначен для передачи информации с одного носителя на другой | Адаптер для 4хPicoTOOLS для 19” стойки | 1U | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 75 | Импульсный источник постоянного напряжения | 2 | Предназначен для кратковременной подачи напряжения | Импульсный источник постоянного напряжения 5 В с десятью выходами и суммарной нагрузочной способностью 8А. В комплекте 10 кабелей питания | требования не предъявляются | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 76 | Адаптер | 1 | Предназначен для передачи информации с одного носителя на другой | Адаптер для монтажа в 19-дюймовую стойку | требования не предъявляются | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 77 | Источник бесперебойного питания | 1 | Предназначен для организации бесперебойного электропитания технологического оборудования | Источник бесперебойного питания тип - линейный, интерактивный; Источник бесперебойного питания -мощность - 3000ВА; Источник бесперебойного питания имеет интерфейс управления RS232; Источник бесперебойного питания имеет интерфейс Ethernet; | корпус должен быть типоразмера 19", высота в стойке не должна превышать 2 юнита, масса не должна превышать 50 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 78 | Встроенные элементы управления показом слайдов | 1 | Предназначен для проведения презентаций | Презентер тип - беспроводной, частота 2,4 ГГц; Презентер имеет встроенную лазерную указка; Презентер имеет кнопки для управления презентациями. | размер не должен превышать 400 мм по сумме трех измерений, масса не должна превышать 0,3 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 79 | Кодек видеоконференцсвязи | 1 | Предназначен для передачи, кодирования и декодирования аудио-видео сигналов в двухстороннем режиме, в реальном времени | - поддержка кодеков H.264, H.264 High Profile IP, H.263++, H.261, H.239, - маскирование видеоошибок H.263 и H.264, H.323 и/или SIP, - передача изображений участников на разрешениях до 1080р, - поддержка передачи контента разрешением до 1080p, - поддержка мультиточечного соединения до 3 удаленных абонентов, - русифицированный веб-интерфейс, - возможность подключение не менее трех камер разрешением 1920х 1080, - вывод изображения не менее чем на 2 монитора, - DVI-I видео вход, - не менее трех балансных стерео аудио входов, - не менее двух DVI-I выходов, - не менее двух балансных стерео аудио выходов, - не менее двух портов управления RS232, - порт управления Ethernet, - порт для аналогового телефона, - ИК порт, - пульт дистанционного управления; | Кодек - корпус должен быть типоразмера 19", Кодек - высота в стойке не должна превышать 2 юнита, Кодек - масса не должна превышать 15 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 80 | Камера для видеоконференцсвязи | 3 | Предназначена для преобразование оптического изображение в видеосигнал. | - физическое разрешение матрицы не менее 1920 х 1080 пикселей, - угол механизированного поворота по горизонтали не менее 190 градусов, - угол механизированного поворота по вертикали не менее 45 градусов, - оптическое увеличение - не менее, - угол обзора не менее 70 градусов, - крепление на стену и монитор, - питание 12В, блок питания в комплекте, - внешнее управление. | Видеокамера - размер не должен превышать 600 мм по сумме трех измерений, Видеокамера - масса не должна превышать 3,3 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 81 | Комплект для крепления | 3 | Предназначено для крепления навесного оборудования | Комплект для крепления камеры на стену или плоско панельный монитор. Комплект для монтажа камер на стену/монитор/пламу ,включает два элемента универсальной полки для крепления |  | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 82 | Блок питания для камер | 3 | Предназначено для подачи электропитания для камеры | Блок питания для камер PowerCam(через кабель- адаптер, 1457-50526-001), PowerCam Plus; EagleEye HD/View/QDX:12 В/З.3А,100-240В; Отрицательный полюс в центре, 2.5мм центр/5.5мм обойма. Заменяет 1465-52621-036. Кабель 220 В, в комплект не входит | требования не предъявляются | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 83 | Кабель-адаптер | 5 | Предназначен для подключения камер | Кабель-адаптер HDCI на 5-BNC(F) и DB9(F) | требования не предъявляются | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| 84 | Лицензия на встроенный сервер | 1 | Предназначена для активации встроенного сервера и бесперебойного функционирования сервера | Лицензия на встроенный сервер многоточечной ВКС для видеотерминалов серии HDX (400x, 700x, 800x,900x). На 4 сайта терминал с лицензией может подключить до трех обычных терминалов, итого в конференции 4 терминала). Поставляется на бумаге или в виде файла | требования не предъявляются | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |