## Муниципальное образование - городской округ город Югорск

## Администрация города Югорска

## Департамент жилищно-коммунального

## и строительного комплекса

ИНН 8622012310, КПП 862201001

ул. Механизаторов, д. 22, г. Югорск, 628260

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,

Тюменская обл.,

Тел. 7-17-42, тел./ факс (34675) 7-30-81

E-mail: DJKiSK@ugorsk.ru

Извещение о внесении изменений в документацию об аукционе в электронной форме                           № 0187300005817000064 для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на поставку светового табло на объект: «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске».

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска вносит изменения в документацию об аукционе № 0187300005817000064 для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на поставку светового табло на объект: «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске».

- Изменения  в часть II. «Техническое задание» документации об аукционе                                    № 0187300005817000064:

  - Часть II. «Техническое задание» читать в новой редакции (Приложение к извещению о внесении изменений).

Заместитель главы города -

директор ДЖКиСК                                                                                                  В.К. Бандурин

Исполнитель: специалист 1 категории ПАО ДЖКиСК

Сметанина Екатерина Николаевна,

Телефон: 8 (34675) 7-43-03

Приложение

к извещению о внесении изменений

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку светового табло на объект: «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске».

Место поставки: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Студенческая, д. 35.

Срок поставки, монтажа и пусконаладки:

Начало:  с даты заключения муниципального контракта;

Окончание:  30 июля 2017 года.

Срок предоставления гарантии качества товара:

Срок гарантии составляет 36 (тридцать шесть) календарных месяца с даты  ввода объекта в эксплуатацию. Планируемая дата ввода объекта (Физкультурно-спортивного комплекса)  в эксплуатацию - декабрь 2017 года.

Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар.

Вместе с Товаром Поставщик должен предоставить гарантию на Товар, установленную производителем Товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты  ввода объекта в эксплуатацию. Планируемая дата ввода объекта (Физкультурно-спортивного комплекса)  в эксплуатацию - декабрь 2017 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на поставку, разгрузку, монтаж экрана на металлоконструкцию, пусконаладочные работы, обучение персонала работе с программным обеспечением и техническому обслуживанию экрана, расходы на упаковку (тары), маркировку,  страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС,  другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением контракта.

Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обращения с отходами производства и потребления на территории города Югорска, утвержденными постановлением администрации г. Югорска от 24.09.2013 г. № 2644.

Расстановка оборудования и подключение производится в соответствии с  Приложениями №1 и №2 к техническому заданию, которые предоставляется отдельными файлами и являются неотъемлемой частью документации об аукционе.

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям):

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование товара | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во поставляемых товаров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.40.24.120 | Универсальное спортивное информационное табло для залов | Универсальное настенное спортивное информационное табло для залов состоит из четырех экранов. - Светодиодный видеоэкран с шагом пикселей не менее 10 мм, полноцветный, (общий размер не менее 4160ммх2400мм, площадь изображения не менее 9,98 м2, разрешение экрана не менее 416*240), Метод сканирования светодиодных модулей - одновременное включение не менее 1/8 части всех светодиодов управляемых одним ic чипом (8S), яркость экрана не менее 3500 Кд/м2 - 1 штука. Тип светодиодов: SMD-диод. - Светодиодный экран с шагом пикселей не более 10 мм, 2 цвета (красный и белый в одном пикселе), размер экрана не менее 1920ммх3040мм, площадь изображения не менее 5,84 м2, разрешение экрана: не менее 192*304, яркость экрана не менее 3500 Кд/м2 - 2 штуки. - Светодиодный экран с размером экрана не менее 4160ммх640мм, разрешение экрана не менее 416*64 - 1 штука, 2 цвета (красный и белый в одном пикселе). Высота цифр не менее 700/350/210мм, высота символов строки не менее 200мм. Отображаемые данные: текстовая строка "КОМАНДА 1-2; "СЧЕТ 1-2"; "Удаления/Штрафное время"; "Время игровое"; "Период"; "Фолы/нарушения". В комплектацию входят: система управления светодиодным экраном, с возможностью потокового вещания; ЗИП (комплект запчастей, комплект инструмента для обслуживания экрана); специализированный персональный компьютер (ноутбук) для управления экраном с програмным обеспечением (числовая и текстовая информация в статическом и динамическом режимах, компьютерная графика и анимация в статическом и динамическом режимах, видеоизображение от внешних источников, прямая трансляция, статические и динамические эффекты, анимация (AVI,WMV,S-video, VGA, DVI, HDMI). Несущая металлоконструкция для монтажа экрана; универсальный медиа процессор для подключения разно форматных видео сигналов с возможностью обработки; комплект монтажных материалов и кабельной продукции. В соответствии с приложенным эскизом. В соответствии с ГОСТ Р52870-2007. | шт. | 1 |
| 2 | 27.40.24.120 | Табло для счета турниров | Табло для счета турниров. Габаритные размеры не менее 2000х900х90 мм. Условия эксплуатации при температуре от 0 град. до 50 град.С. Высота индикаторов: цифры не менее 270/220 мм. Цвет светодиодов: красные светодиоды не менее 0,5 Кд. Угол обзора информации: не менее 120 град. Ресурс работы светодиодов не менее 100 000 часов. Тип корпуса: декоративный профиль, стальная рама-каркас, защита от коррозии всех стальных элементов конструкции. Крепление: петли на задней строне корпуса. Класс пыле-влагозащиты корпуса: IP64 (неизменяемое значение). Цвет корпуса: черный. Напряжение питания: 220В/50Гц (неизменяемое значение), длина шнура не менее 1,5 м. В комплекте Табло, 1шт.;Проводной пульт, 1шт.;Кабель связи «табло - проводной пульт 50м., 1шт.;Кабель связи «табло – ПК - 50м., 1шт.;Программное обеспечение для ПК, 1 шт.;Длина шнура питания 220В - 10м., 1шт.; Техническая документация; Картонная упаковка. В соответствии с ГОСТ Р52870-2007. | шт. | 1 |
| 3 | 27.40.24.120 | Табло электронное времени атаки. | Табло электронное времени атаки. Габаритные размеры не менее 640х440х60 мм. Высота индикаторов: цифры не менее 330/89 мм. Цвет светодиодов: красные светодиоды не менее 0,5 Кд. Угол обзора информации: не менее 120 град. Ресурс работы светодиодов не менее 100 000 часов. Тип корпуса: декоративный профиль, стальная рама-каркас, защита от коррозии всех стальных элементов конструкции. Крепление: петли на задней строне корпуса. Класс пыле-влагозащиты корпуса: IP64 (неизменяемое значение). Цвет корпуса: черный. Напряжение питания: 220В/50Гц (неизменяемое значение), длина шнура не менее 1,5 м. Комплект поставки: Табло, 2 шт.; Проводной пульт, 1шт.; Кабель связи «табло - проводной пульт 50м., 1шт.; Длина шнура питания 220В - 10м., 1шт.; Техническая документация; Картонная упаковка. В соответствии с ГОСТ Р52870-2007. | шт. | 1 |
| 4 | 27.40.24.120 | Светодиодный LED экран | Светодиодный LED экран фронтального обслуживания со сквозным креплением модулей к кабинетам не менее 8 сквозных монтажных отверстий на 1 модуль. Возможность встроить экран в вентилируемый фасад заподлицо. Габаритный размер не менее 7680х4320х110 мм, кабинеты 960х1120мм 24шт, кабинеты 960х960мм 8шт, разрешение не менее 768х432. Цвет свечения: полноцветное. Наличие активной автоматической системы вентиляции. Тип управления от компьютера. Отображаемая информация: видеролики, динамические изображения. Шаг пикселя не менее 10 мм. Размер модуля не менее 320х160 мм. Лакировка платы не менее 0,8мм. Герметик под маской модуля тиоколовый всесезонный. Яркость не менее 8500 Кд/м2. Метод сканирования светодиодных модулей - одновременное включение не менее 1/2 части всех светодиодов управляемых одним ic чипом (2S), Максимальная мощность 30 кВт (неизменяемое значение). Вес не более 1550 кг. Управляющий компьютер. Несущая металлоконструкция для монтажа экрана; универсальный медиа процессор для подключения разно форматных видео сигналов с возможностью обработки; комплект монтажных материалов и кабельной продукции. В соответствии с ГОСТ Р52870-2007. | шт. | 1 |

Эскиз универсального настенного спортивного информационного табло для залов состоящего из четырех экранов.