| Муниципальное образование – городской круг город Югорск Администрация города Югорска 40 лет Победы ул., д. 11, г. Югорск, 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Тел./факс (34675) 5-00-47 ## ОКПО04262843, ОГРН 1028601843720 ## ИНН\КПП 8622002368/86201001 17.09.2010 г № 23 |  |  |
| --- | --- | --- |

Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Администрация города Югорска приглашает принять участие в размещении муниципального заказа способом запроса котировок на оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска.

Предмет муниципального контракта: Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования.

| № п/п | Наименование услуг | Характеристика услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования | 1.Техническое обслуживание систем электроснабжения: - работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации (Приложение № 3 к проекту муниципального контракта); - контроль за техническим состоянием, проведение осмотров с использованием современных средств технической диагностики. 2.Работы, выполняемые при проведении осмотров: - работы по устранению неисправностей электротехнических устройств; - устранение неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр; - запись результатов осмотров в документах по учету технического состояния оборудования (журналах, специальных карточках), которая содержит оценку технического состояния электрооборудования, выявленные неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах. 3.Текущий ремонт электрооборудования - проведение планово-предупредительных работ с целью предотвращения его преждевременного износа, а также работ по устранению мелких повреждений, возникающих в процессе эксплуатации (Приложение № 3 к проекту муниципального контракта). | Чел/час | 646 |

Максимальная  цена муниципального  контракта: 141 765 (сто сорок одна тысяча семьсот шестьдесят пять) рублей.

В цену услуг включены  собственные расходные материалы Исполнителя, расходы на выезд специалистов к месту оказания услуг, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

Источник финансирования:  бюджет города Югорска на 2010 год.

Место оказания услуг: 628260, ул. 40 лет Победы,11 г. Югорск  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Тюменской  области.

Срок и условия оплаты оказания услуг - ежемесячно в течение 15 рабочих дней с момента выставления счет – фактуры и подписания акта оказанных услуг.

Сроки оказания услуг: с момента подписания муниципального контракта по 31.12.2010 г.

В случае Вашего согласия принять участие в оказании услуг, прошу направить котировочную заявку   (Форма 1)  по адресу: 628260, Администрация города Югорска, управление экономической политики, ул. 40 лет Победы,11, каб.309, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область. Е-mail: omz@ugorsk.ru.

Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов по местному времени «__22___»_сентября_________2010 г. до 10.00 часов по местному времени «_28____»__сентября________2010 г.

Любой участник размещения заказа  вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Требование к участнику размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Проведение переговоров между заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна быть подписана руководителем и скреплена соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку. Факсимильная копия котировочной заявки   к рассмотрению не принимается. Котировочная заявка, поданная  в форме электронного документа, должна быть с электронно – цифровой подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, внесенный в единый государственный реестр в соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 № 1-ФЗ.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочные заявки  не рассматриваются и отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем  запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в настоящем запросе котировок.

Заказчик имеет право отказаться от проведения запроса котировок до истечения срока, установленного в запросе котировок для подачи котировочных заявок, в соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик не несет ответственности перед участником размещения заказа за отказ от проведения запроса котировок.

Срок подписания победителем муниципального контракта:

Победитель в проведении запроса котировок должен предоставить заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра муниципального контракта в срок не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Муниципальный контракт с победителем в проведении запроса котировок будет подписан не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола

Уведомляю Вас, что направление заказчиком запроса котировок и представление поставщиков котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Контактные лица заказчика: Ловыгина Наталья Борисовна, бухгалтер отдела по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска,

тел. 8(34675) 5-00-47.

Исполняющий обязанности

главы  города  Югорска						М.И. Бодак

МП

Форма 1

В единую комиссию

по размещению заказов

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата ________

Уважаемые господа!

Изучив  запрос котировок от  «17» сентября 2010 года № 23, получение которого настоящим удостоверяется, мы,

_____________________________________________________________________________ (указывается сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

предлагаем   выполнить оказать услуги в полном соответствии с условиями запроса котировок.

О себе сообщаем:

- место нахождения (для юридического лица):____________________________________

- место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):_______________________________________

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________________

- банковские реквизиты:___________________________

-  номер контактного телефона: __________________.

Данной заявкой мы выражаем своё согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок  от «___»_______2010 г. № ______с ценой контракта ______________________рублей.

В цену услуг включены  собственные расходные материалы Исполнителя, расходы на выезд специалистов к месту оказания услуг, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства: _______________

__________________________       ______________             __________________________

Должность                                                                  подпись                                                           (Ф.И.О.)

М.П.

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Проект муниципального контракта № __________

оказания услуг по техническому обслуживанию

и текущему ремонту электрооборудования

г. Югорск								«___»_____________ 2010 г.

Администрация города Югорска, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы города Югорска Салахова Раиса Закиевича, действующего на основании Устава города Югорска, с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

Именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________

_____________________________________________________________________________,

действующего на основании_____________________________________________________, с другой стороны,

заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с решением Единой комиссии по размещению заказов на оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования согласно перечню установленного электрооборудования (Приложение № 2), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в сроки и порядки, установленные настоящим контрактом.

1.2. Услуги, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего контракта, должны исполняться с момента подписания муниципального контракта по 31 декабря 2010 г.

1.3. Надлежащие объемы работ, которые должны быть выполнены Исполнителем в соответствии с настоящим контрактом, при техническом обслуживании электрооборудования  и при текущем ремонте электрооборудования, а также перечень установленного электрооборудования, указаны в Приложении № 2 к настоящему контракту.

1.4. Стороны при исполнении своих обязанностей по настоящему контракту руководствуются «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок» (МП по ОТ (ПБ) при ЭЭ), «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правилами пожарной безопасности» ППБ 01-98.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказывать услуги надлежащего качества в соответствии с ВСН 58-88(р) и условиями настоящего контракта.

2.1.2. Оказывать услуги в полном объеме в соответствии с Приложением № 1, Приложением № 2 и Приложением № 3  к настоящему контракту в течение срока, указанного в п. 1.2. контракта.

2.1.3. Организовать дежурство персонала, который может быть вызван на объект для устранения неисправностей или аварийных ситуаций по стационарному телефону, либо находиться в пределах сотовой связи. Время прибытия на место аварии не должно превышать 30 мин. с момента получения заявки, в любой день недели, включая выходные и праздничные дни.

В случаях необходимости устранения аварийных ситуаций обеспечить со своей стороны необходимое количество специалистов на объекте для их устранения.

2.1.4.Место оказания услуг: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск,  ул. 40 лет Победы 11, здание администрации города Югорска.

2.1.5.Обеспечить командированный оперативно-ремонтный персонал необходимыми защитными средствами.

2.1.6.Согласовывать с Заказчиком отвлечение сотрудников от выполнения основных обязанностей на объекте (вызов на участок).

2.1.7.Обеспечить бесперебойную эксплуатацию перечисленных инженерных систем, осуществляя при этом обходы и осмотры специалистами в рабочее время, обслуживаемого оборудования, для поддержания проектных параметров.

2.1.8. Согласовать с Заказчиком график обходов и осмотров оборудования, а также списки сотрудников Исполнителя, задействованных в обслуживании оборудования.

2.1.9.Обеспечить обслуживающий персонал необходимым инструментом, приспособлениями и средствами индивидуальной защиты, для выполнения своих должностных обязанностей.

2.1.10.Заблаговременно, с учетом специфики оборудования и сроков поставки, представлять Заказчику заявки на материалы и запчасти, необходимые для выполнения своих обязанностей по обслуживанию  электрооборудования, за исключением случаев аварийного выхода оборудования из строя.

2.1.11.Проводить работы только аттестованным и обученным безопасным методам работы, персоналом. Производить проверку знаний по технике безопасности, охране труда работников, направляемых на объект, с предоставлением Заказчику копий протоколов об обучении и проверке знаний.

2.1.12.Своевременно и качественно проводить техническое обслуживание, выполнять комплекс работ и мероприятий по уходу за электрооборудованием.

2.1.13.Совместно с представителем Заказчика производить осмотр вышедших из строя и отработавших свой ресурс деталей, узлов и агрегатов обслуживаемого электрооборудования.

2.1.14.До 25 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику документы о проделанной работе за прошедший месяц (акты выполненных работ, счета-фактуры.

2.1.15.Производить работы, связанные с отключением распределительных устройств, по согласованию с Заказчиком.

2.1.16.Безвозмездно по требованию Заказчика исправлять все выявленные недостатки в трехдневный срок, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество предоставленных услуг.

2.1.17. Не позднее, чем в 5-ти дневной срок рассматривать поступившие от Заказчика жалобы и предложения по выполнению условий контракта и принимать меры по их разрешению.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Обеспечить Исполнителю  доступ к местам установки оборудования, для выполнения своих обязанностей по настоящему контракту.

2.2.2. Предоставить для сотрудников Исполнителя место для хранения минимально необходимого инвентаря для ежедневных обходов и осмотров оборудования, и  документации по эксплуатации.

2.2.3. Предоставить по предварительной заявке исполнителя необходимые материалы и запчасти.

2.2.4.Оплатить услуги по цене и в порядке, определенном разделом 3 настоящего контракта.

2.2.5.Предоставить по акту приема – передачи копии необходимой для эксплуатации исполнительной документации.

2.2.6.Обеспечить выполнение требований техники безопасности по эксплуатации электрооборудования.

2.2.7.Организовать ведение журналов регистрации работ  планово-предупредительных осмотров и планово-предупредительных ремонтов.

2.2.8.Согласовать график оказания услуг с комендантом здания администрации города Югорска.

2.1.9.Своевременно производить замену отработавших свой ресурс деталей, узлов и агрегатов обслуживаемого электрооборудования.

Совместно с представителем «Заказчика» производить осмотр вышедших из строя и отработавших свой ресурс деталей, узлов и агрегатов обслуживаемого электрооборудования.

2.1.10. Рассматривать акт выполненных работ, оказанных услуг в течение 2-х рабочих дней с момента его получения;

2.3. Исполнитель имеет право:

2.2.1. В установленном порядке требовать возмещения убытков, понесенных по вине Заказчика в результате нарушений условий настоящего контракта;

2.2.2. Организовывать и проводить проверку технического состояния инженерных систем в помещениях Заказчика;

2.2.3. Требовать оплаты за выполненные услуги в соответствии с условиями настоящего договора.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Проверять качество оказания услуг по настоящему контракту;

2.4.2. Давать поручения, связанные с техническим обслуживанием объектов в пределах настоящего контракта;

2.4.3. В установленном порядке требовать возмещения убытков, понесенных по вине Исполнителя.

3. Цена и порядок расчетов

3.1.Общая сумма контракта составляет: __________________________ рублей (сумма прописью), включая НДС _____%. Цена контракта не может меняться в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных в пункте 3.3. настоящего контракта.

3.2.Расчеты по настоящему контракту производятся ежемесячно за фактически оказанные услуги путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами акта об оказании услуг и предоставления Исполнителем счета-фактуры.

4. Порядок приемки оказываемых услуг

4.1. Не позднее 25-го числа каждого месяца Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг.

4.2. Заказчик или его уполномоченный представитель в течение срока, указанного  п. 2.1.10. контракта рассматривает акт сдачи-приемки, подписывает его и один экземпляр направляет в адрес Исполнителя.

В случае выявления несоответствия качества оказанных услуг условиям настоящего контракта,  Заказчик уведомляет об этом Исполнителя, требует устранить недостатки в срок, указанный в требовании.

Исполнитель обязан в течение указанного в требовании срока, устранить выявленные недостатки за свой счет.

4.3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом после подписания сторонами контракта акта об оказании услуг.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Исполнителем без уважительных причин, Заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки или неисполнения принятых на себя обязательств от суммы неисполненного обязательства.

5.3. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Заказчиком, Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом.

5.4. все штрафные санкции, предусмотренные пунктами 5.2. и 5.3. настоящего контракта Стороны вправе удержать на основании Арбитражного суда, вступившего в законную силу.

5.5. Заказчик несет ответственность за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, оказании услуг на объекте.

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное  или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего контракта, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем  в  порядке  досудебного   разбирательства: путем переговоров,  обмена письмами,  уточнением  условий  контракта, составлением необходимых протоколов,  дополнений  и  изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом  каждая  из  сторон  вправе  претендовать  на  наличие  у  нее   в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

6.2. При не достижении  взаимоприемлемого решения стороны вправе передать  спорный   вопрос  на  разрешение в судебном порядке   в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.

7. Порядок изменения и расторжения контракта

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

7.2. Досрочное расторжение контракта возможно по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт должна направить другой стороне письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий контракт.

8. Действие контракта во времени, прочие условия

8.1. Настоящий контракт вступает в силу 01 октября 2010 года и действует до   исполнения  сторонами своих обязательств и завершения  всех взаиморасчетов по контракту.

8.3.  Настоящий  контракт  составлен  в  двух  экземплярах,   имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.4.Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.5.Следующие приложения являются  неотъемлемой  частью  настоящего контракта:

- приложение № 1 к проекту муниципального контракта (Спецификация);

- приложение № 2 к проекту муниципального контракта (Перечень

установленного электрооборудования на объекте: Администрация города Югорска);

- приложение № 3 к проекту муниципального контракта (Типовой объем работ, выполняемый при техническом обслуживании; типовой объем работ, выполняемый при текущем ремонте).

9. Юридические адреса сторон

9.1.В  случае  изменения  юридического  адреса   или  обслуживающего  банка стороны    обязаны  в  10 дневной срок уведомить об  этом  друг друга, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему контракту.

9.2. Реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК 628260, ул. 40 лет Победы,11, г. Югорск, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Тюменской области. ИНН/КПП: 8622002368/862201001 Банк: РКЦ Ханты-Мансийск, г. Ханты- Мансийск. БИК 047162000 Р/С 40204810100000000035 л/с 001.01.001.0 ОГРН 1028601843720 ОКАТО 71187000000, ОКПО Телефон 8(34675) 5-00-47. | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| подписи сторон: |  |
| от Заказчика | от Исполнителя |
| ____________________/_________________/ | ____________________/_________________/ |

# Приложение № 1

к  проекту муниципального контракта

№____   от «___» ___________ 2010 г

# СНЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование услуг | Характеристика услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена за 1 ч/ч, руб | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования | 1.Техническое обслуживание систем электроснабжения: - работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации (Приложение № 3 к проекту муниципального контракта); - контроль за техническим состоянием, проведение осмотров с использованием современных средств технической диагностики. 2.Работы, выполняемые при проведении осмотров: - работы по устранению неисправностей электротехнических устройств; - устранение неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр. - запись результатов осмотров в документах по учету технического состояния оборудования (журналах, специальных карточках), которая содержит оценку технического состояния электрооборудования, выявленные неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах. 3.Текущий ремонт электрооборудования - проведение планово-предупредительных работ с целью предотвращения его преждевременного износа, а также работ по устранению мелких повреждений, возникающих в процессе эксплуатации (Приложение № 3 к проекту муниципального контракта). | Чел/час | 646 |  |  |

В цену услуг включены  собственные расходные материалы Исполнителя, расходы на выезд специалистов к месту оказания услуг, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

| Заказчик: ___________________________ МП | Исполнитель: _______________________________ МП |
| --- | --- |

Приложение № 2

к  проекту муниципального контракта

№_____ от __________ 2010 г

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного электрооборудования на объекте:

Администрация города Югорска

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Щитки: |  |  |  |
| 1 | Щиток осветительный встроенный на 36 однофазных групп с автоматом на вводе ВА47-29/3-32 I н=32А | Шт | 8 |
|  | Выключатели распределения ВА47-29/1-8х16А АД-12-25-30 I н=25А, Iym=30мА-6 шт |  |  |
| 2 | Щиток осветительный навесной на 4 однофазные группы с диф. Автоматом на вводе АД-14 I н=32А Iym=300мА | Шт | 1 |
|  | Выключатели распределения ВА47-29/1-2х16А, 2х25А, АД-12-25-30 I н=25А, , Iym=30мА-1 шт |  |  |
| 3 | Щиток осветительный встроенный на 12 однофазных групп с автоматом на вводе ВА47-100/3 I н=100А | Шт | 1 |
|  | Выключатели распределения ВА47-29/1-2х16А |  |  |
| Трансформаторы, аппараты: |  |  |  |
| 4 | Ящик с понижающим трансформатором 20/36В 250ВА | Шт | 2 |
| Оборудование светотехническое: |  |  |  |
| 5 | Аварийный светильник и указатель выхода с ЛЛ-8Вm: | Шт | 41 |
|  | Настенный 1 P20. Типы наклеек «Выход» | Шт | 33 |
|  | «Запасной выход» | Шт | 3 |
|  | «Указатель движения к выходу» | Шт | 5 |
| 6 | Аварийный светильник и указатель выхода с ЛП-18Вm: | ШТ | 7 |
|  | Настенный 1P54. Типы наклеек «Выход» | Шт | 7 |
| 7 | Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый для общественных помещений с двойной зеркальной параболической решеткой-IP20 | Шт | 255 |
| 8 | Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый для общественных помещений с двойной зеркальной экранирующей решеткой-IP20 | Шт | 159 |
| 9 | Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый для общественных помещений со степенью защиты IP54 | Шт | 9 |
| 10 | Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый для общественных помещений с двойной зеркальной параболической решеткой-IP20 | Шт | 324 |
| 11 | Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый для общественных помещений с двойной зеркальной экранирующей решеткой-IP20 | Шт | 14 |
| 12 | Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый для общественных помещений с призматическим рассеивателем -IP 40 | Шт | 4 |
| 13 | Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый для общественных помещений с призматическим рассеивателем -IP 54 | Шт | 17 |
| 14 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный для помещений с повышенной влажностью- IP 65 | Шт | 7 |
| 15 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный для помещений с повышенной влажностью- IP 65 | Шт | 9 |
| 16 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный для помещений с повышенной влажностью- IP 54 | Шт | 18 |
| 17 | Светильник с люминесцентными лампами настенный для общественных зданий IP20 | Шт | 16 |
| 18 | Светильник с компактными люминесцентными лампами потолочный, крепление на потолок или на стену под навесом- IP 65 | Шт | 15 |
| 19 | Светильник с лампами накаливания-ЛОН потолочный для помещений с повышенной влажностью-1P44 | Шт | 12 |
| 20 | Стартер для люминесцентных ламп | Шт | 33 |
| 21 | Стартер для люминесцентных ламп | Шт | 3158 |
| 22 | Лампа люминесцентная белого цвета | Шт | 3158 |
| 23 | Лампа люминесцентная белого цвета | Шт | 33 |
| 24 | Лампа люминесцентная кольцевая | Шт | 32 |
| 25 | Лампа накаливания общего назначения | Шт | 12 |
| 26 | Лампа люминесцентная компактная | Шт | 30 |
| Провода, кабели: |  |  |  |
| 27 | Кабель с медной жилой с ПВХ изоляцией и оболочкой U=660В, сечением |  |  |
|  | 3х1,5мм2 | Км | 2,41 |
|  | 3х2,5мм2 | Км | 3,35 |
|  | 5х1,5мм2 | Км | 0,71 |
| Электроустановочные изделия: |  |  |  |
| 28 | Выключатель одноклавишный 220В, 10А скрытой установки, степень защиты-1P21 | Шт | 63 |
| 29 | Выключатель двухклавишный 220В, 10А скрытой установки, степень защиты-1P21 | Шт | 84 |
| 30 | Выключатель одноклавишный 220В, 10А скрытой установки, степень защиты-1P44 | Шт | 40 |
| 31 | Выключатель одноклавишный 220В, 10А открытой установки, степень защиты-1P44 | Шт | 8 |
| 32 | Выключатель одноклавишный с двух мест 220В, 10А скрытой установки, степень защиты-1P21 | Шт | 14 |
| 33 | Розетка одноместная с заземляющим контактом с защитными шторками скрытой установки, 250 В, 16А | Шт | 350 |
| 34 | Розетка двухместная с заземляющим контактом с защитными шторками скрытой установки, 250 В, 16А | Шт | 119 |
| 35 | Розетка одноместная 40-50В, 16А скрытой установки-IP44 | Шт | 1 |
| 36 | Коробка для установки выключателей штепсельных розеток при скрытой проводке | Шт | 305 |
| 37 | Коробка осветительная - степень защиты IP54 | Шт | 62 |
| 38 | Коробка осветительная - степень защиты IP54 | Шт | 27 |
| 39 | Коробка разветвительная для прокладки проводов в полу - IP44 | Шт | 11 |
| 40 | Коробка осветительная для скрытой проводки IP20 | Шт | 702 |
| 41 | Коробка осветительная на 6 вводов IP44 | Шт | 186 |
| 42 | Коробка для установки розеток и выключателей в гипсокартон | Шт | 380 |
| Итого электрооборудования: |  | Шт | 9727 |
| Итого кабель: |  | Км | 6,47 |

| Заказчик: ___________________________ МП | Исполнитель: _______________________________ МП |
| --- | --- |

Приложение № 3

к  проекту муниципального контракта

№_______ от «___»_____________2010 г.

Типовой объем работ, выполняемый при техническом обслуживании

- Силовые кабельные линии. 
1. Контроль за соответствием фактических нагрузок кабелей.
2. Контроль за температурой нагрева кабеля. 
З. Наружный осмотр всей трассы, мест пересечения трассы с кабелями и другими коммуникациями.
4. Проверка состояния мест ввода в здания и выхода кабеля на стены здания и опоры ВЛ. 
5. Проверка исправности концевых муфт, сухих разделок и креплений. 
6. Проверка целостности покрытия, чистоты и состояния металлоконструкций кабельного канала. 
7. Проверка креплений и наружных поверхностей кабелей, проложенных по стенам зданий, эстакадам и металлоконструкциям. 
8. Проверка и восстановление маркировки кабелей, реперов, предупредительных плакатов и надписей.

2. Внутрицеховые и осветительные сети. 
1. Осмотр состояния механической защиты мест ввода (вывода) в аппараты, электродвигатели, распределительные пункты.
2. Осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия. 
З. Осмотр соединений, изоляционных оболочек и защитных покрытий.
4. Контроль за отсутствием перегрева сетей.
5. Восстановление наружной маркировки, предупредительных плакатов и надписей. 
6.Осмотр состояния проводов, изоляторов роликов и мест их крепления, замена при необходимости. 
7. Проверка целостности концевых воронок, деревянных, эбонитовых или карболитовых втулок. 
8. Проверка и чистка распаечных коробок, установка недостающих крышек.

3. Распределительные пункты, щиты освещения и электроосветительная арматура. 
1. Осмотр аппаратов и ликвидация видимых повреждений. 
2. Проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке.
З. Чистка аппаратов и изоляторов, смазка трущихся деталей механизма.
4. Проверка исправности кожухов, рукояток, замков, ручек, сети заземления. 
5. Зачистка главных и искрогасительных контактов от нагрева и окиси.
6. Затяжка крепежных деталей проверка состояния пружин, кнопок, стержня.
7. Проверка нагрева элементов сопротивления, контактов во всех пускорегулирующих аппаратах. 
8. Регулирование одновременности включения и отключения ножей рубильников и переключателей. 
9. Проверка крепления корпусов аппаратов, светильников и проводов. 
10. Замена предохранителей и плавких вставок. 
11. Проверка наличия соответствующих надписей на щитах, панелях и аппаратах.

Типовой объем работ, выполняемый при текущем ремонте.

1.Силовые кабельные линии.                                                                                                                       В объём текущего ремонта входят операции технического обслуживания, а также следующие работы: 
-ремонт и замена конструкций крепления кабелей, исправления их раскладки, рихтовка кабелей, устранение коррозии оболочек; 
-осмотр, чистка и переразделка (при необходимости) концевых кабельных муфт, воронок, 
соединительных муфт, окраска сухих разделок; 
-определение температуры нагрева кабеля; 
-переразделка  дефектных муфт, воронок и сухих разделок; 
-восстановление утраченной маркировки; 
-перекладка при необходимости отдельных участков кабельной сети.

2. Внутрицеховые и осветительные сети. 
В объём текущего ремонта входят операции технического обслуживания, а также следующие работы: 
-замена отдельных участков сети с поврежденной или ветхой изоляцией; 
-замена поврежденных скоб и креплений; 
-подтяжка сетей, упорядочение их раскладки; проверка прочности присоединения проводов и кабелей;                                                                                                                                  -проверка соответствия плавких вставок предохранителей условиям их выбора и при необходимости  замена их; 
-замена выключателей,  предохраниетелей, пакетных переключателей, розеток, распаечных коробок, разъемов; 
-ремонт комплектующих аппаратов, щитков освещения; 
-мелкий ремонт групповых распределительных и предохранительных щитков,  и коробок.

3. Распределительные пункты и щиты освещения. 
В объём текущего ремонта входят операции технического обслуживания, а также следующие работы: 
- ремонт или замена поврежденных участков шин; 
- проверка контактных соединений и их подтяжка, регулировка контактов при необходимости замена; 
- подтяжка всех крепежных деталей; 
- проверка состояния концевых заделок кабеля; 
- проверка правильности соединений по фазам; 
- проверка правильности положения рукоятки вводного рубильника или автомата в крайних положениях; 
- ревизия автоматов; 
- мелкий ремонт корпуса сборки и запоров; 
- окраска панелей при необходимости;

4. Электроосветительная арматура. 
В объём текущего ремонта входят операции технического обслуживания, а также следующие работы: 
- проверка крепления патронов, ниппелей и контактов с заменой неисправных и перезарядка проводов в светильниках; 
- смена рефлекторов и отдельных светильников; 
- проверка наличия заземления, заземления устранение дефектов; 
- перетяжка или замена при необходимости тросов и растяжек; 
- замена сгоревших и отдельных сильногудяших дросселей;
- удаление со светильников пыли, протирка арматуры.

| Заказчик: ___________________________ МП | Исполнитель: _______________________________ МП |
| --- | --- |