Разъяснение положений

документации об аукционе

Электронный аукцион  № 0187300005819000055 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта: "Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр. 5,7 в городе Югорске" 3,4,5 этап.

- Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

Адрес электронной почты: Е-mail: DJKiSK@ugorsk.ru

Номер контактного телефона: (34675) 7-30-81.

- Уполномоченный орган: Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г.          Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

Адрес электронной почты: Е-mail   omz@ugorsk.ru.

Номер контактного телефона: (34675) 5-00-37.

Текст  запроса:

Запрос: В процессе подготовки заявки на участие в аукционе нами было выявлено следующее: По пунктам 19-25 приложения «Характеристика используемых материалов» указано «…Труба должна иметь изоляцию «весьма усиленная», трехслойная изоляция, покрытие на основе экструдированного полиэтилена. Также вами указано требование о соответствии труб ГОСТу 9.602-2016. В указанном ГОСТе разделяют два типа изоляции «усиленная» и «нормальная». Тип «весьма усиленная» стандартом не предусмотрен. Защитный слой трехслойного полимерного покрытия усиленного типа изготовляется на основе экструдированного полиолефина. Просим внести изменения в документацию, в указанной части, поскольку указание в заявке характеристик «Труба имеет изоляцию «весьма усиленная», трехслойная изоляция, покрытие на основе экструдированного полиэтилена», приведет к отклонению нашей заявки по причине несоответствия сведений требованиям предусмотренным ГОСТом.

На данный запрос разъясняем следующее:

Проектно-сметной документацией: локальными сметными расчетами ЛС 02-01-03, ЛС 02-01-04, ЛС 02-01-05 предусмотрены трубы стальные электросварные с изоляцией «весьма усиленная», по проекту получена положительная государственная экспертиза.  ГОСТом 9.602-2016 не предусмотрена изоляция  «весьма усиленная», но в  данном ГОСТе допускается применение других конструкций защитных покрытий.

Заявки участников не будут отклонены по причине несоответствия сведений требованиям предусмотренным ГОСТом 9.602-2016.

Заместителя главы города -

Директор ДЖКиСК                                                                                                               В.К. Бандурин

Исполнитель: специалист эксперт ОЭС ДЖКиСК

Скороходова Людмила Сабитовна

тел. 7-43-03