| Обоснование начальной (максимальной) цены договора на оказание услуг по техническому обслуживанию электрооборудованию |
| --- |
|  | Способ размещения заказа: открытый аукцион в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства |  |  |
|  | Категории | Цены / поставщики | Средняя | Начальная |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | цена | цена |  |
|  | Наименование услуг ОКДП 9434000 | Виды и состав работ по ТО электрооборудования: Техническое обслуживание систем электроснабжения включает работы по контролю технического состояния, подержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации. Специалист-электрик проводит выполнение услуг по выявленным неисправностям в течении 3-х часов с момента получения Заявки. В случае аварийной ситуации Исполнитель проводит за свой счет работы по ее ликвидации в срок до 24 часов ( с привлечением дополнительных сил по необходимости). Контроль за техническим состоянием осуществляется ежедневно, путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. К работам, выполняемым при проведении осмотров, относятся работы по устранению неисправностей электротехнических устройств. Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического состояния оборудования (журналах, специальных карточках и т.п.). В этих документах должны содержаться: оценка технического состояния инженерного оборудования, выявленные неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах. ТО должно проводиться постоянно в течение всего периода действия гражданско-правового договора. Конкретные виды и состав работ по ТО систем электроснабжения, отражается в действующих нормативно-методических документах, специальных технических регламентах. 6. Замена неисправных участков электрической сети здания, а также устройство новых. 7. Замена поврежденных участков, замена и установка фото-выключателей, реле времени и других устройств, переключателей, нагревательных элементов, автоматического или дистанционного управления освещения зданий. 8. Замена светильников (вышедших из строя), ламп, выключателей, розеточных групп, подключение к сети нового оборудования. 9. Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок технических устройств. 10. Замена приборов учета. Ежемесячное снятие показаний потреблений электроэнергии с регистрацией в журнале. 11. Восстановление цепей заземления: конкретные виды и состав работ по ТР систем электроснабжения, отражающиеся в действующих нормативно-методических документах, специальных технических регламентах; 12. Измерение сопротивления «ф» «о» «земля» 13. Ежедневное выполнение зарегистрированных в журнале заявок. 14. Ведение журналов ППО и ППР 15. Соблюдать технику безопасности, пожарную безопасность. Перечень ТО электрооборудования: - осветительные приборы 254 ед - выключатели 60 ед - эл/розетки 55 ед - распредкоробки 45 ед - щит освещения 4 шт - электрощитовые 2 шт -электрокабель 5 тыс.метров |  |  |
|  | Количество ед. услуг, чел/час | 132 | Х |  |
|  | Услуги | ООО "Югорскэнергогаз" | ИП Домрачев Дмитрий Владимирович | ИП Ощепков Андрей Михайлович | Х |  |
|  | Цена за ед. товара | 495 | 118 | 311 | 308 |  |
|  | Итого | 65340 | 15576 | 41052 | 40 656 |  |
|  | № поставщика, указанный в таблице | Наименование поставщика | Контактная информация (тел/факс, адрес электронной почты или адрес) или наименование источника информации |  |
|  | 1 | ООО "Югорскэнергогаз" | г. Югорск, ул. Геологов, 15 (34675)23470 Коммерческое предложение от 20.11.2013г. |  |
|  | 2 | ИП Домрачев Дмитрий Владимирович | г. Югорск, ул. Южная, д.27 (34675)75494 Коммерческое предложение №89 от 25.11.2013г. |  |
|  | 3 | ИП Ощепков Андрей Михайлович | г. Советский, ул. Гастелло д.43/34, Коммерческое предложение № 56 от 24.11.2013г.. |  |
| Максимальная цена договора: 40 656 Директор школы И.А.Ефремова |  |  |  |