| Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора на оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Способ размещения заказа: открытый аукцион в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Категории | Цены / поставщики |  |  |  | Средняя |  | Начальная |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | цена |  | цена |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование услуг ОКДП 9314120 | Площадь обслуживания: 1047 кв.м. - Режим работ работников 800-1700 часов. - Круглосуточное дежурство аварийной бригады на специализированном автомобиле с оборудованием в случае возникновения аварийных ситуаций. - Характеристика услуг: Техническое обслуживание здания должно производиться в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами и включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в целом и его элементов и систем. Необходимо выполнять планово-предупредительный осмотр, планово-предупредительный ремонт, устранение аварийных ситуаций при которых обязательно наличие газоэлектросварщика и сварочного оборудования для устранения аварийных ситуаций и наличие спецтранспорта. Работы сантехнические: а) Наружные тепловые сети, паропроводы, трубопроводная арматура: - проверка состояния выпусков до 1-го колодца; - проверка состояния запорной арматуры до 1-го колодца; - подтяжка подвижных и неподвижных опор трубопровода; - проверка плотности крышек, арматуры. б) Внутренние тепловые сети: - наружный осмотр трубопроводов для выявления не плотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях; - смена деталей запорной арматуры, маховичков; - перебивка сальников; - регулировка отопительной системы. в) Устранение незначительных неисправностей в ЦТП: - наружный осмотр систем отопления; - регулировка трехходовых кранов; - набивка сальников; - разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вентилей, задвижек; - укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; - укрепление расшатавшихся трубопроводов; - контроль температуры воздуха в помещениях зданий: при падении температуры в помещениях зданий ниже + 22 градусов по Цельсию, посредством системы отопления поднять температуру до нормативных показателей, при повышении температуры в помещениях зданий выше + 26 градусов по Цельсию посредством системы отопления снизить температуру до нормативных показателей; г) Наружные и внутренние сети водопровода холодной и горячей воды, канализация фекальная: - наружный осмотр трубопроводов для выявления не плотностей в стыках и фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции и антикоррозийного покрытия; - смена деталей запорной арматуры, маховичков; - перебивка сальников; - устранение засоров канализационных сетей. д) Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации: - смена прокладок в водопроводных кранах; - уплотнение сгонов; - устранение засоров в приборах и трубопроводах ХВС, ГВС и канализации; - регулировка смывных бачков; - крепление санитарно-технических приборов; - прочистка сифонов; - набивка сальников; - смена арматуры в смывных бачках; - укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; - укрепление трубопроводов; - проверка плотности и заделка раструбов. - замена приборов учета холодной, горячей воды. е) Работы по промывке и опрессовке системы центрального отопления: - слив и наполнение водой системы отопления (с осмотром системы); - проверка на нагрев отопительных приборов; - набивка сальников без притирки пробко - спускных кранов; - ремонт задвижек диаметром до 100 мм. без снятия с места; - гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм; - прочистка и промывка радиаторов. ж) Аварийные работы: - устранять повреждения тепловой изоляции трубопроводов; - устранять порывы системы отопления, системы водоснабжения, включая небольшие течи; - устранять засоры системы канализации. з) подготовка систем к эксплуатации в весенне-летний период: - консервация системы центрального отопления. и) подготовка систем к эксплуатации в осенне-зимний период: - Ремонт и утепление трубопроводов в подвальных помещениях. - Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления. к) Прочие работы: - Регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее опробования. - Промывка системы центрального отопления. - Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием; - Предоставление круглосуточного дежурства с наличием дежурного специалиста и техники для быстрого реагирования при устранении аварийной ситуации на объекте; - Обслуживание к/колодцев находящихся на территории МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Югорск» по ул.Железнодорожная, 43 до 1 к/колодца связанным с жилым фондом приемного коллектора; - Обслуживание наружных тепловых сетей и водоснабжения прилегающих к данному объекту по ул. Железнодорожная 43, до 1 к/колодца связанным с жилым фондом приемного коллектора; - Откачка грунтовых вод из подвального помещения. - Ведение журналов ППО и ППР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество кв/м | 1047 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
|  |  | Период (мес.) | 12 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
|  |  | Услуги | ООО "Югорскэнергогаз" |  | ООО «ЖЭУ» | ОАО «РСУ» |  |  | Х |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена за кв/м | 17,58 |  | 6,10 | 13,82 |  |  | 12,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 220 875,12 |  | 76 640,4 | 173 634,48 |  |  | 157 050 |  |  |  |  |  |
|  |  | № поставщика, указанный в таблице | Наименование поставщика |  |  | Контактная информация (тел/факс, адрес электронной почты или адрес) или наименование источника информации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | ООО "Югорскэнергогаз" |  |  | г. Югорск, ул. Геологов, 15 (34675)23470 Коммерческое предложение от 20.11.2013г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | ООО «Жилищное эксплуатационное управление» |  |  | г. Советский, ул. Кирова, 8 (34675)33440 Коммерческое предложение от 15.11.2013г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | ОАО «РСУ» |  |  | г. Югорск, ул. Промышленная д.3 3 (34675)2-73-41 Коммерческое предложение от 28.10.2013г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная цена договора: 157 050 (сто пятьдесят семь тысяч пятьдесят ) рублей 00 копеек. Директор школы И.А.Ефремова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |