Обоснование формирования начальной (максимальной) цены контракта

на поставку оборудования для пищеблока

Заказчик: Управление Образования города Югорска	                                                        Способ размещения заказа: открытый аукцион в электронной форме

| Категории | Цены/поставщики | Средняя | Начальная цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | Внутренний объем, л: 500 (480). Рабочий диапазон температур, С: -6... +6. Количество полок, шт.: 5. Габаритные размеры ДхШхВ, мм:, 620х690х1970. Особенности: корпус из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением. Электронный блок управления "Eliwell" или "Evco" с индикацией температуры и режимом автоматического размораживания. Компрессор Aspera или Tecumseh. Заправочный клапан Шредера. Автоматическое выпаривание талой воды. Шкаф изготовлен в климатическом исполнении, которое гарантирует возможность эксплуатации при температуре окружающей среды до +35оС и относительной влажности воздуха до 80%. Герметичность внутреннего объема обеспечивается за счет эластичного дверного уплотнителя из ПВХ и магнитной вставки внутри уплотнителя. Принудительная вентиляция поддерживает ровный температурный режим, обеспечивает равномерное и быстрое охлаждение. Компактный воздухоохладитель обладает высокой эффективностью и пониженным шумом. Холодильный шкаф соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Класс энергетической эффективности не ниже класса «А». |  |
| Кол-во ед. товара | 3 | х |
| Модель, производитель | Универсальный холодильный шкаф Эльтон 0,5УС | х |
| Цена за ед. товара.* | 56 004,00 | 53 372,00 | 58 636,00 |  |  |
| Итого | 168 012,00 | 160 116,00 | 175 908,00 | 168 012,00 | 168 012,00 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Предназначен для хранения пищевых продуктов. Рабочий диапазон температуры внутри камеры - от -2 до +8 °С. Имеет две распашные дверки. Охлаждаемый рабочий объем имеет две полки-решетки с возможностью регулировки их по высоте. Поверхность стола неохлаждаемая ровная с бортом. Стол имеет регулируемые по высоте ножки. Основные характеристики: Рабочая поверхность нерж. сталь, Количество дверей 2, Столешница с бортом, Полезный объем 260 л. Напряжение 220 В. Потребление электроэнергии за сутки, кВт, 6,2. Габаритные размеры 1485х600х900 мм. Используемый хладагент - R404A. Класс энергетической эффективности не ниже класса «А». |  |
| Кол-во ед. товара | 3 | х |
| Модель, производитель | Стол охлаждаемый СХС-60-01 | х |
| Цена за ед. товара.* | 71 620,00 | 77 787,00 | 75 456,00 |  |  |
| Итого | 214 860,00 | 233 361,00 | 226 368,00 | 224 863,00 | 224 863,00 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Габаритные размеры 1450х580х600 мм. Общий объем холодильника 280л. Объем холодильной камеры 252 л.. Объем низкотемпературного отделения 28 л. Количество компрессоров 1. Климатический класс: N. Годовое потребление энергии 219 кВт. Холодильное отделение: Количество полок/полок в дверце: 4/5, полки переставляемые по высоте, материал полок: стекло, специальные ящики для овощей и фруктов : 2шт., полки для бутылок (в двери) 1шт.. Ручная разморозка низкотемпературного отделения. Светодиодная лампа освещения. Температура в холодильной камере +5°C.. Температура хранения низкотемпературного отделения -12°C. Дополнительная информация: тип управления механический. Перенавешиваемые двери, максимальная мощность потребления 74 Вт., напряжение 240 В., частота 50Гц., уровень шума 42дБ.,Тип прибора: однодверный. |  |
| Кол-во ед. товара | 5 | х |
| Модель, производитель | Холодильник Бирюса 6ЕК | х |
| Цена за ед. товара.* | 16 070,00 | 15 315,00 | 16 825,00 |  |  |
| Итого | 80 350,00 | 76 575,00 | 84 125,00 | 80 350,00 | 80 350,00 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Автоматическая установка нуля при включении весов. Автоматическое питание от аккумуляторов 100 час. Технические характеристики: Наибольший предел взвешивания 10 кг. Цена поверочного деления и дискретность отчета 5г. Выборка массы тары 5 кг. Число знаков на индикаторах 5. Тип индикатора: жидкокристаллический. Электропитание 240 В, аккумулятор 9В. Потребляемая мощность 0,25 Вт. Диапазон рабочих температур: от -10 до +40С. Размеры платформы 241х192 мм. Габаритные размеры 260х287х137мм. |  |
| Кол-во ед. товара | 8 | х |
| Модель, производитель | Весы СAS SW-10 | х |
| Цена за ед. товара.* | 5 110,00 | 4 870,00 | 5 350,00 |  |  |
| Итого | 40 880,00 | 38 960,00 | 42 800,00 | 40 880,00 | 40 880,00 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Технические характеристики: Наибольший предел взвешивания 200 кг. Цена поверочного деления и дискретность отчета 100г. Выборка массы тары 100 кг. Число знаков на индикаторах 5. Тип индикатора: жидкокристаллический . Электропитание 220 В. Потребляемая мощность 0,4 Вт. Диапазон рабочих температур: от -10 до +40С. Размеры платформы 370х500мм. Габаритные размеры 420х655х710мм. |  |
| Кол-во ед. товара | 3 | х |
| Модель, производитель | Весы CAS DL-200 | х |
| Цена за ед. товара.* | 22 130,00 | 21 090,00 | 21 170,00 |  |  |
| Итого | 66 390,00 | 63 270,00 | 63 510,00 | 64 390,00 | 64 390,00 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Весы товарные предназначены для статического взвешивания различных грузов при торговых, учетных и технологических операциях в различных отраслях производства, в торговле, на складах, почте. Взвешивание производится при помощи передвижения гирь по коромыслу весов., шкальные,механич, платформа 450х600 мм, Габаритные размеры: 640х555х190мм, НПВ=200кг. |  |
| Кол-во ед. товара | 1 | х |
| Модель, производитель | Весы механические напольные ВТ-8908-200 | х |
| Цена за ед. товара.* | 12 212,00 | 11 638,00 | 12 786,00 |  |  |
| Итого | 12 212,00 | 11 638,00 | 12 786,00 | 12 212,00 | 12 212,00 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Изготовлен из анодированного алюминиевого сплава, магнитный. Габаритные размеры 550х50х15 мм. |  |
| Кол-во ед. товара | 9 | х |
| Модель, производитель | Держатель для ножей L600 | х |
| Цена за ед. товара.* | 420 | 400 | 440 |  |  |
| Итого | 3 780,00 | 3 600,00 | 3 960,00 | 3 780,00 | 3 780,00 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Подтоварник предназначен для хранения продуктов в мешках и емкостях, инвентаря, установки наплитных котлов. Конструкция подтоварника состоит из столешницы и каркаса. Столешница изготовлена из пищевой нержавеющей стали AISI 430. Каркас выполнен из профилной трубы, покрытой полимерно-порошковым покрытием. нагрузка 200кг. Габаритные размеры 1000х600х300мм. |  |
| Кол-во ед. товара | 12 | х |
| Модель, производитель | Подтоварник ПДТ 2.106 | х |
| Цена за ед. товара.* | 4 860,00 | 4 632,00 | 4 088,00 |  |  |
| Итого | 58 320,00 | 55 584,00 | 49 056,00 | 54 320,00 | 54 320,00 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Габаритные размеры 450х450х500мм.; Представляет собой сварную конструкцию из металла, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Сверху столешница с внутренней стороны укреплена листом ламинированной ДСП, внизу сплошная полка. Каркас выполнен из профильной трубы. |  |
| Кол-во ед. товара | 5 | х |
| Модель, производитель | Подставка ПДТ 1.454 | х |
| Цена за ед. товара.* | 4 840,00 | 4 613,00 | 5 067,00 |  |  |
| Итого | 24 200,00 | 23 065,00 | 25 335,00 | 24 200,00 | 24 200,00 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Тележка грузовая платформенная предназначена для перевозки крупногабаритных грузов массой 300 кг. Габаритные размеры 1000х600х1000 мм. Четыре колеса, два из которых поворотные и оснащены тормозом. Все элементы тележки (платформа и ручка) изготовлены из нержавеющей стали. |  |
| Кол-во ед. товара | 1 | х |
| Модель, производитель | Тележка грузовая ТПЛн 106 | х |
| Цена за ед. товара.* | 12 106,00 | 11 537,00 | 12 675,00 |  |  |
| Итого | 12 106,00 | 11 537,00 | 12 675,00 | 12 106,00 | 12 106,00 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Тележка шпилька полностью из нержавеющей стали, предназначена для транспортировки и хранения пекарских противней, стандартных гастроемкостей и подносов с грязной посудой. Конструкция тележки-шпильки стеллажная, состоит из каркаса и направляющих. Каркас выполнен из нержавеющей трубы 25х25мм марки. Тележка имеет 12 уровней с расстоянием 120мм между ними. Ширина по направляющим 410мм. Направляющие универсальные позволяющие разместить противни (кондитерские листы) с размерами 400х600 мм и гастроемкости GN 1/1 530х325мм. Передвижение тележки-шпильки осуществляется с помощью 4-х поворотных колес. Габаритные размеры 610х500х1700мм. |  |
| Кол-во ед. товара | 2 | х |
| Модель, производитель | Тележка шпилька СТШ 1.3 | х |
| Цена за ед. товара.* | 18 600,00 | 17 726,00 | 19 474,00 |  |  |
| Итого | 37 200,00 | 35 452,00 | 38 948,00 | 37 200,00 | 37 200,00 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Стол разделочный с бортом предназначен для механической обработки пищевых продуктов, разделывания сырья, заготовки полуфабрикатов, приготовления холодных блюд. С решетчатой полкой и объемным бортом. Конструкция стола состоит из столешницы и каркаса. Столешница изготовлена из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304. с внутренней стороны укреплена листом ламинированной ДСП. Задний борт столешницы объемный. Каркас разборный, труба из нержавеющей стали (25х25мм), снабжен полкой-решеткой из нержавеющей стали. Ножки снабжены полиамидными опорами, регулируемыми по высоте. Габаритные размеры 600х400х860мм. |  |
| Кол-во ед. товара | 6 | х |
| Модель, производитель | Стол производственный СПРн 1.064/1Б | х |
| Цена за ед. товара.* | 9 120,00 | 8 691,00 | 9 549,00 |  |  |
| Итого | 54 720,00 | 52 146,00 | 57 294,00 | 54 720,00 | 54 720,00 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Стол разделочный предназначен для механической обработки пищевых продуктов, разделывания сырья, заготовки полуфабрикатов, приготовления холодных блюд. С решетчатой полкой. Конструкция стола состоит из столешницы и каркаса. Столешница изготовлена из пищевой нержавеющей стали, марки. С внутренней стороны укреплена листом ламинированной ДСП. Каркас разборный, труба из нержавеющей стали (25х25мм), снабжен полкой-решеткой из нержавеющей стали. Ножки снабжены полиамидными опорами, регулируемыми по высоте. Габаритные размеры 1200х600х860 мм. |  |
| Кол-во ед. товара | 4 | х |
| Модель, производитель | Стол производственный СПРн 1.126/1 | х |
| Цена за ед. товара.* | 10 304,00 | 9 820,00 | 10 778,00 |  |  |
| Итого | 41 216,00 | 39 280,00 | 43 112,00 | 41 202,67 | 41 202,67 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Стол разделочный с бортом предназначен для механической обработки пищевых продуктов, разделывания сырья, заготовки полуфабрикатов, приготовления холодных блюд. С решетчатой полкой и объемным бортом. Конструкция стола состоит из столешницы и каркаса. Столешница изготовлена из пищевой нержавеющей стали марки . с внутренней стороны укреплена листом ламинированной ДСП. Задний борт столешницы объемный. Каркас разборный, труба из нержавеющей стали (25х25мм), снабжен полкой-решеткой из нержавеющей стали AISI 430. Ножки снабжены полиамидными опорами, регулируемыми по высоте. Габаритные размеры 900х600х860 мм. |  |
| Кол-во ед. товара | 4 | х |
| Модель, производитель | Стол производственный СПРн 1.096/1Б | х |
| Цена за ед. товара.* | 9 716,00 | 9 260,00 | 10 173,00 |  |  |
| Итого | 38 864,00 | 37 040,00 | 40 692,00 | 38 865,33 | 38 865,33 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Стол разделочный предназначен для механической обработки пищевых продуктов, разделывания сырья, заготовки полуфабрикатов, приготовления холодных блюд. С сплошной полкой. Конструкция стола состоит из столешницы и каркаса. Столешница изготовлена из пищевой нержавеющей стали, марки. С внутренней стороны укреплена листом ламинированной ДСП. Каркас разборный, труба из нержавеющей стали(25х25мм), снабжен сплошной полкой из нержавеющей стали. Ножки снабжены полиамидными опорами, регулируемыми по высоте. Габаритные размеры 1200х600х860 мм. |  |
| Кол-во ед. товара | 1 | х |
| Модель, производитель | Стол производственный СПн 1.126/1 | х |
| Цена за ед. товара.* | 10 521,00 | 10 027,00 | 11 016,00 |  |  |
| Итого | 10 521,00 | 10 027,00 | 11 016,00 | 10 521,33 | 10 521,33 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Каркас стеллажа разборный. Четыре полки, выполненные из нержавеющей стали марки . толщиной 1,2мм. С внутренней стороны полки укреплены листом ламинированной ДСП. Каркас: труба из нержавеющей стали (35х35мм). Ножки снабжены полиамидными опорами, регулируемыми по высоте. Габаритные размеры 1200х400х1800 мм. |  |
| Кол-во ед. товара | 10 | х |
| Модель, производитель | Стеллаж кухонный СтСн 1.124 | х |
| Цена за ед. товара.* | 14 960,00 | 14 905,00 | 14 000,00 |  |  |
| Итого | 149 600,00 | 149 050,00 | 140 000,00 | 146 216,67 | 146 216,67 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Стеллаж решетчатый предназначен для хранения крупногабаритной посуды, инвентаря и упакованных пищевых продуктов в складских помещениях и на кухнях предприятий общественного питания. Каркас стеллажа разборный. Четыре полки-решетки, выполненные из нержавеющей стали марки, толщиной 1,2мм. С внутренней стороны полки укреплены листом ламинированной ДСП. Каркас: труба из нержавеющей стали (35х35мм). Ножки снабжены полиамидными опорами, регулируемыми по высоте. Габаритные размеры 1200х600х1800мм. |  |
| Кол-во ед. товара | 4 | х |
| Модель, производитель | Стеллаж кухонный СтРн 1.126 | х |
| Цена за ед. товара.* | 14 980,00 | 14 276,00 | 15 684,00 |  |  |
| Итого | 59 920,00 | 57 104,00 | 62 736,00 | 59 920,00 | 59 920,00 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Стеллаж усиленный для хранения тяжелых габаритных предметов. Каркас стеллажа разборный. Четыре полки, выполненные из нержавеющей стали марки, толщиной 1,2мм. С внутренней стороны полки укреплены листом ламинированной ДСП. Каждая полка имеет 4-х ребер жесткости. Каркас: Металлический профиль. Ножки снабжены полиамидными опорами, регулируемыми по высоте. Допустимая нагрузка на изделие, 600кг. Допустимая нагрузка на полку 150кг. Шаг направляющих 100мм. Габаритные размеры 1200х400х1850мм. |  |
| Кол-во ед. товара | 4 | х |
| Модель, производитель | Стеллаж кухонный СтСнУ 1.124 | х |
| Цена за ед. товара.* | 19 350,00 | 18 441,00 | 20 260,00 |  |  |
| Итого | 77 400,00 | 73 764,00 | 81 040,00 | 77 401,33 | 77 401,33 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Шкаф-полка закрытая. С дверцами купе. Конструкция полки состоит из каркаса с внутренней промежуточной полкой и дверьми-купе. Все детали полки выполнены из пищевой нержавеющей стали марки толщиной 1мм. Габаритные размеры 1200х400х600мм. |  |
| Кол-во ед. товара | 3 | х |
| Модель, производитель | Полка настенная ШНК 124 | х |
| Цена за ед. товара.* | 15400 | 14676 | 16124 |  |  |
| Итого | 46 200,00 | 44 028,00 | 48 372,00 | 46 200,00 | 46 200,00 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Шкаф-полка открытая, с сушкой. Предназначены для хранения посуды и инвентаря. Конструкция – сварная. Сушка - решетка из нержавеющей стали. Сушек под тарелки 2шт., Сушек под стаканы 2шт... Количество ячеек в сушке 22; Диапазон диаметров тарелок 240, 110; Все детали полки выполнены из пищевой нержавеющей стали марки толщиной 1мм. Габаритные размеры 1200x400x600мм. |  |
| Кол-во ед. товара | 1 | х |
| Модель, производитель | Полка открытая ШНБ 124 | х |
| Цена за ед. товара.* | 12 380,00 | 11 798,00 | 12 962,00 |  |  |
| Итого | 12 380,00 | 11 798,00 | 12 962,00 | 12 380,00 | 12 380,00 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Для досок и крышек. Полка настенная предназначена для сушки и хранения досок разделочных и крышек. Конструкция полки состоит из основания и боковой поверхности, разделенных ячейками, и съемного поддона для сбора стекающей воды. Все детали полки выполнены из пищевой нержавеющей стали марки. Габаритные размеры 600х300х450мм. Вместимость 10 ячеек. |  |
| Кол-во ед. товара | 6 | х |
| Модель, производитель | Полка настенная ПД 10 | х |
| Цена за ед. товара.* | 5 600,00 | 5 337,00 | 5 863,00 |  |  |
| Итого | 33 600,00 | 32 022,00 | 35 178,00 | 33 600,00 | 33 600,00 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Каркас - профильная труба, панели и дверца - цельный лист металла со сгибами по периметру. Все элементы ларя выполнены из нержавеющей стали марки толщиной 1,2мм. Сварная конструкция. Дверца - распашная на петлях с ручкой. Внутреннее пространство разделено перфорированной перегородкой на 2 отсека. Ножки имеют регулируемые по высоте полиамидные опоры. Наличие вентиляционных отверстий в боковых стенках. Габаритные размеры 1000x600x860 мм. Скошенная верхняя панель. |  |
| Кол-во ед. товара | 4 |  |
| Модель, производитель | Ларь для хранения овощей Лр 2.106 |  |
| Цена за ед. товара.* | 17 000,00 | 17 154,00 | 18 846,00 |  |  |
| Итого | 68 000,00 | 68 616,00 | 75 384,00 | 70 666,67 | 70 666,67 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Для одежды двухсекционный. Шкаф металлический разборный двухсекционный, для хранения сменной одежды. В отделении — полка для головного убора и перекладина для вешалки. Врезной замок. Полимерное порошковое покрытие. Габаритные размеры 600х500х1860мм. |  |
| Кол-во ед. товара | 9 |  |
| Модель, производитель | Шкаф металлический ШРМ-22 |  |
| Цена за ед. товара.* | 7 150,00 | 6 814,00 | 7 487,00 |  |  |
| Итого | 64 350,00 | 61 326,00 | 67 383,00 | 64 353,00 | 64 353,00 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Стол разделочный предназначен для механической обработки пищевых продуктов, разделывания сырья, заготовки полуфабрикатов, приготовления холодных блюд. С сплошной полкой. Конструкция стола состоит из столешницы и каркаса. Столешница изготовлена из пищевой нержавеющей стали, марки. С внутренней стороны укреплена листом ламинированной ДСП. Каркас разборный, труба из нержавеющей стали (25х25мм), снабжен сплошной полкой из нержавеющей стали. Ножки снабжены полиамидными опорами, регулируемыми по высоте. Габаритные размеры 1000*600*860 мм. |  |
| Кол-во ед. товара | 12 |  |
| Модель, производитель | Стол производственный СПн 1.106/1 |  |
| Цена за ед. товара.* | 10 101,00 | 9 626,00 | 10 576,00 |  |  |
| Итого | 121 212,00 | 115 512,00 | 126 912,00 | 121 212,00 | 121 212,00 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Стеллаж решетчатый предназначен для хранения пищевых продуктов. Каркас стеллажа разборный. Четыре полки-решетки (пруток толщиной 1мм расстояние между прутками 10мм), выполненные из нержавеющей стали марки. Каждая полка имеет 3-х ребер жесткости. Каркас: труба из нержавеющей стали (25х25мм). Ножки снабжены полиамидными опорами, регулируемыми по высоте. Габаритные размеры:600х450х1830мм. Высота нижней полки от пола 0,5 м |  |
| Кол-во ед. товара | 12 |  |
| Модель, производитель | Стеллаж кухонный решетчатый СРн 1.064 |  |
| Цена за ед. товара.* | 17 460,00 | 16 640,00 | 18 281,00 |  |  |
| Итого | 209 520,00 | 199 680,00 | 219 372,00 | 209 524,00 | 209 524,00 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Шкаф-полка закрытая. С распашными дверцами. Конструкция полки состоит из каркаса с внутренней промежуточной полкой и дверьми-купе. Все детали полки выполнены из пищевой нержавеющей стали марки толщиной 1мм. Сушка под тарелки 1шт., Габаритные размеры 1200*400*600мм. |  |
| Кол-во ед. товара | 24 |  |
| Модель, производитель | Полка с сушкой ШНР 124 |  |
| Цена за ед. товара.* | 13 000,00 | 13 295,00 | 12 705,00 |  |  |
| Итого | 312 000,00 | 319 080,00 | 304 920,00 | 312 000,00 | 312 000,00 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Габариты, мм 270х200х130; мощность, кВт1,2; тип корпуса ударопрочный шумопоглощающий пластик; инфракрасный датчик и бесконтактное включение (область срабатывания сенсора :10-15 см) и выключение (задержка при выключении: 1-2 сек.); шнур электропитания и евровилка - 1,1м |  |
| Кол-во ед. товара | 27 |  |
| Модель, производитель | Электросушитель для рук BXG-120 |  |
| Цена за ед. товара.* | 2 170,00 | 2 021,00 | 2 319,00 |  |  |
| Итого | 58 590,00 | 54 567,00 | 62 613,00 | 58 590,00 | 58 590,00 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Планетарный миксер предназначен для замеса разнообразных сортов теста-для пиццы,хлеба,печенья,круассанов,рогаликов, заварного, бисквитного, песочного теста, безе, а так же для приготовления пюре, майонеза, различных соусов, взбитых сливок и т.п. на предприятиях общественного питания , 3 насадки (венчик, лопатка, крюк), три скорости 95/175/320 об/мин, съемная дежа из нерж стали, объем дежи 20 л (d320х280h мм), настольное исполнение, Мощность 0.55 кВт, 380 В, Габаритные размеры: 560x550x900. |  |
| Кол-во ед. товара | 1 |  |
| Модель, производитель | Планетарный миксер IP 20F |  |
| Цена за ед. товара.* | 151 392,00 | 153 807,00 | 158 977,00 |  |  |
| Итого | 151 392,00 | 153 807,00 | 158 977,00 | 154 725,33 | 154 725,33 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас, производительность до 300кг/ч, реверс, корпус и бункер из нерж стали, съемный режущий узел из нерж стали, отверстие для подачи мяса 56 мм, Комплект: система "Унгер" все из нерж стали : подрезная решетка, крестовой нож -2 шт, решетка d 4,5 мм, решетка d 8 мм , Мощность 1,1кВт, Напряжение 220В, Габаритные размеры: 410x310x520. Настольное исполнение. |  |
| Кол-во ед. товара | 1 |  |
| Модель, производитель | Мясорубка 22/RS Unger 220В |  |
| Цена за ед. товара.* | 95 128,00 | 90 657,00 | 99 599,00 |  |  |
| Итого | 95 128,00 | 90 657,00 | 99 599,00 | 95 128,00 | 95 128,00 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Материал: Нержавеющая сталь. Размеры (ВxШxГ, мм): 152×98×57(108) мм.Объем картриджа: 0,5 л. |  |
| Кол-во ед. товара | 15 |  |
| Модель, производитель | Дозатор для мыла и антисептического средства GreenDax GDX-S-500 |  |
| Цена за ед. товара.* | 1 710,00 | 1 630,00 | 1 790,00 |  |  |
| Итого | 25 650,00 | 24 450,00 | 26 850,00 | 25 650,00 | 25 650,00 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Используется для обеззараживания оборудования, продуктов и упаковочной тары. Может применяться как в отсутствие, так и в присутствии людей. Технические характеристики: Габаритные размеры: 942x52x162мм, Напряжение 220В, Можность 100Вт. |  |
| Кол-во ед. товара | 10 |  |
| Модель, производитель | Облучатель бактерицидный "Азов" ОБН-150 |  |
| Цена за ед. товара.* | 2 868,00 | 2 733,00 | 3 003,00 |  |  |
| Итого | 28 680,00 | 27 330,00 | 30 030,00 | 28 680,00 | 28 680,00 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Наименование: Рейлинг для кухни с заглушками и крепежами V1-80. Длина, см: 80. Материал: Металл. В комплекте: 2 заглушки и 2 крепежа. |  |
| Кол-во ед. товара | 4 |  |
| Модель, производитель | Рейлинг для кухни с заглушками и крепежами V1-80 |  |
| Цена за ед. товара.* | 2 870,00 | 2 735,00 | 3 005,00 |  |  |
| Итого | 11 480,00 | 10 940,00 | 12 020,00 | 11 480,00 | 11 480,00 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Полка для специй одинарная малая. Материал: металл. Размеры (ВxШxГ, см): 43х52х28. |  |
| Кол-во ед. товара | 4 |  |
| Модель, производитель | Полка для специй одинарная малая 712051 |  |
| Цена за ед. товара.* | 1 613,00 | 1 537,00 | 1 689,00 |  |  |
| Итого | 6 452,00 | 6 148,00 | 6 756,00 | 6 452,00 | 6 452,00 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Ведро с педалью, Объем 5л. Материал: нержавеющая сталь |  |
| Кол-во ед. товара | 6 |  |
| Модель, производитель | Ведро с педалью |  |
| Цена за ед. товара.* | 2 110,00 | 2 010,00 | 2 210,00 |  |  |
| Итого | 12 660,00 | 12 060,00 | 13 260,00 | 12 660,00 | 12 660,00 |
| ВСЕГО | 2 407 845,00 | 2 363 590,00 | 2 471 949,00 | 2 414 461,33 |  |
| ВСЕГО с доставкой и установкой | 2 407 845,00 | 2 363 590,00 | 2 471 949,00 | 2 414 461,33 | 2 414 461,33 |
| *Номер поставщика, указанный в таблице | Наименование поставщика | Контактная информация (Тел./факс или адрес электронной почты) |  |  |  |
| 1. | ООО «Уралторг- Регион» | Коммерческое предложение от 19.09.2013 620135, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 98, литер А, оф. 302, тел/ факс 8 (343) 214-87-32 |  |  |  |
| 2. | ООО «Корес» | Коммерческое предложение от 24.09.2013 620041, г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 61 А, этаж 1, тел/факс 8 (343) 374-13-17 |  |  |  |
| 3. | ООО «Уралпоставка» | Коммерческое предложение от 23.09.2013 620010, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 24, оф. 41 |  |  |  |

Начальник Управления образования

города Югорска													 		Н.И.Бобровская

Исполнитель: ведущий товаровед

МКУ «Производственная группа» Дульцева Е.И.

Тел.8 (34675) 7-57-61