**Муниципальное образование городской округ – город Югорск**

**Администрация города Югорска**

**ПРОТОКОЛ**

**рассмотрения и оценки котировочных заявок**

10 декабря 2013 г. № [0187300005813000633](https://zakupki.gov.ru/pgz/spring/main-flow?rvn=1)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города - директор департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены комиссии:

2. Морозова Н.А. – советник главы города Югорска;

3. Климин В.А. – заместитель председателя Думы города Югорска;

4. Ярков Г.А. - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

5. Абдуллаев А.Т. – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

6. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

7. Тельнова Н.А. – начальник контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

Всего присутствовали 7 членов комиссии, что составляет 70 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Липатова Ирина Андреевна, инженер по охране труда муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств города Югорска».

1. Наименование предмета запроса котировок: монтаж системы видеонаблюдения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств города Югорска» (запрос котировок, номер извещения на официальном сайте: [0187300005813000](https://zakupki.gov.ru/pgz/spring/main-flow?rvn=1)633).

2. Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств города Югорска». Почтовый адрес: г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 12, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

3. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети Интернет (www.zakupki.gov.ru) «28» ноября 2013 года.

4. Существенными условиями гражданско-правового договора, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

4.1 Наименование, характеристики и объем товара – Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок.

4.2 Место выполнения работ: 628260, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств города Югорска», ул.40 лет Победы, д.12, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Тюменская область.

4.3 Сроки выполнения работ: в течение 30 дней со дня подписания договора.

4.4 Максимальная цена договора: 400 953 (четыреста тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля.

4.5 Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2013 год.

4.6 Цена работ включает все расходы: стоимость работ, материалов, все виды установленных налогов, включая НДС, пошлины и другие обязательные платежи, связанные с исполнением договора.

4.7 Срок и условия оплаты работ: оплата осуществляется безналичным перечислением в течение 10 рабочих дней на расчетный счет Исполнителя, с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами.

5. До окончания срока, указанного в извещении о проведении запроса котировок (до 13.00 часов по местному времени «09» декабря 2013г.) были поданы 8 (восемь) котировочных заявок, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок»:

| №  п/п | Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника размещения заказа | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) | Время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные системы безопасности» | 628181, ул. Кедровая, д.43, кв.1,  г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра | 05.12.2013  в 15 часов 43 минуты |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «КОНТИНЕНТ-АЙТИ» | 445047, ул. Л. Яшина, 14,  офис 22,  г.Тольятти, Самарская область | 06.12.2013  в 20 часов 11 минут |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь-плюс» | 628260, ул. Мира, 9-44, г.Югорск, Тюменская область | 09.12.2013  в 10 часов 24 минуты |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «Группа-СБ» | 620146, ул. Шаумяна, д.73, офис 419, г.Екатеринбург | 09.12.2013  в 10 часов 47 минут |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Глобула-Спецмонтаж» | 660028, ул.Новосибирская, дом 35, офис 145, г. Красноярск | 09.12.2013  в 11 часов 03 минуты |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива-1» | 628262, ул.Железнодороджная, д.53 А, офис 115, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Тюменская область | 09.12.2013  в 12 часов 03 минуты |
| 7 | Индивидуальный предприниматель Корнетова Татьяна Александровна | ул.Попова, дом 50, кв.8,  г.Югорск | 09.12.2013 в 12 часов 45 минут |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью «Системы безопасности-ЮГРА» | 628403, ул.Сибирская, 18, офис 209, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра,  Тюменская область | 09.12.2013 в 12 часов 55 минут |

6. Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:

6.1 Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 220 000 рублей.

6.2. Признать победителями в проведении запроса котировок:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Победитель в проведении запроса котировок | Участник размещения заказа, предложение о цене договора, которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок |
| 1. | Наименование участника | Общество с ограниченной ответственностью «Группа-СБ» | Индивидуальный предприниматель Корнетова Татьяна Александровна |
| 2. | Цена гражданско-правового договора, руб. | **220 000,00** | **238 000,00** |
| 3. | Условия контракта | Согласно Приложению 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок от «10» декабря 2013 г.  № [0187300005812000](https://zakupki.gov.ru/pgz/spring/main-flow?rvn=1)633 | Согласно Приложению 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок от «10» декабря 2013 г.  № [0187300005812000](https://zakupki.gov.ru/pgz/spring/main-flow?rvn=1)633 |

**Председатель комиссии: С.Д. Голин**

**Члены комиссии:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Климин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Морозова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.А. Ярков

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ж.В. Резинкина

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Тельнова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Т. Абдуллаев

Представитель Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Липатова

Секретарь Т.Ф. Боярищева

**Приложение 1**

к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от «10» декабря 2013г. № [0187300005813000633](https://zakupki.gov.ru/pgz/spring/main-flow?rvn=1)

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

на монтаж системы видеонаблюдения (запрос котировок от 28 ноября 2013 года,

номер извещения на официальном сайте: [0187300005813000633](https://zakupki.gov.ru/pgz/spring/main-flow?rvn=1)).

Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств города Югорска»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Характеристика | Ед.  изм. | Кол-  во | Участники размещения заказа | | | | | | | |
| ООО «Комплексные системы безопасности»,  г. Нягань | ООО «КОНТИНЕНТ-АЙТИ»  г.Тольятти | ООО «Сибирь-плюс»,  г. Югорск | ООО «Группа-СБ»  г. Екатеринбург | ООО «Глобула-Спецмонтаж» г.Красноярск | ООО «Альтернатива-1» г.Югорск | ИП Корнетова Т.А. г.Югорск | ООО Системы безопасности-Югра г.Сургут |
| 1 | Блок питания  ИВЭП-1200М, 12В. 5А | Максимальная емкость АКБ- 2 x 7 Ач.  Входное напряжение сети 135-264 В.  Выходное постоянное напряжение при работе от сети не менее 13,6 ± 0,2 В.  Напряжение отключения АКБ не менее 10,4 ± 0,4 В. Ток нагрузки при работе от сети и от АКБ 5,0А.  Диапазон рабочих температур -10+40 C. Корпус не менее 324 х 182 х 86мм. оптимальный заряд АКБ благодаря постоянной схеме тестирования;  электронная защита от переполюсовки при подключении АКБ и замыкания клемм подключения АКБ; защита аккумуляторных батарей от перезаряда и глубокого разряда; электронная защита источника от КЗ и перегрузок, как при работе от сети, так и при работе от АКБ | шт. | 2 | Согласен | Согласен | Согласен | Согласен | Согласен | Согласен | Согласен | Согласен |
| 2 | Аппаратура телевидения ПЭВМ, регистратор  Rvi-R16LA | 16-ти канальный видерегистратор, русское Меню, Формат сжатия не менее Н.264 OS Lunix, выходы BNC+VGA+HDMI. 16 входов аудио, 1 выход. 1 SATA HDD до 3 Tb, LAN, 16 трев. Входов 3 выходов, RS485, USB 2.0, пульт д/у, мышь | шт. | 1 |
| 3 | Камера телевизионная передающая  Rvi-125 (2.8-12mm) | Цветная купольная в/к  1/3" Sony Super HAD II Color CCD, Effio-E, DSP, не менее 650 ТВ линий, built-in 30 pcs LED, with 2.8, 12 Fixed Iris lens DC12V AntiVandal | шт. | 7 |
| 4 | Аппаратура телевидения. Камера телевизионная передающая  Rvi-169 LR (3.5-16mm) | Цветная уличная в\к высокого разрешения с ИК-подсветкой, 1/3" SSH II, 582(H)X752(V), 600 ТВЛ, 52 дБ, объектив АДР с ик-коррекцией f=3.5-16mm, 0.1Лк/F1.2 цвет/0Лк(ИК вкл.) Мех. Ик фильтр, DSP, Auto BLC,HLC, ATW, AWB, Auto AGC, 54 ик диода - дальность не менее 40 м, OSD меню, DC12V, День < 150mA, Ночь < 700 mA, IP 66, Алюминиевый корпус. | шт. | 9 |  |
| 5 | Аппаратура телевидения. Устройство видеоконтрольное  Монитор Samsung 215TW ASQ 22 | Диагональ не менее 22, Тип матрицы SPVA, Количество цветов не менее 16.7, Яркость, кд/м не более 2 300, Контрастность 1000:1, Время отклика, мс 8, Углы обзора (вертикальный/горизонтальный), 0 / 0 178 / 178, Максимальное разрешение от 1680 до 1050, Настройки MagicTune, MagicBright2; Интерфейсные разъемы D-sub, DVI-D, компонентный вход, композитный вход, вход S-video, аудиовход миниджек, не менее 2 аудиовходов RCA. Соответствие стандартам TCO'03, Потребление энергии не более 75 ватт – макси | шт. | 1 |  |
| 6 | Жесткий диск Линейка Barracuda LP  SATA HDD 3 Tb | Тип HDD, Форм-фактор 3.5", Объем не менее 4000 Гб, Объем буфера не менее 64 Мб, Скорость вращения не более 5900 rpm, Интерфейс SATA III, Внешняя скорость передачи данных не менее 600 Мб/с, Поддержка NCQ, Среднее время доступа, чтение не менее 12 мс, Среднее время доступа, запись не менее 13 мс, Среднее время задержки (Latency) 4.16 мс, Ударостойкость при работе 80 G, Уровень шума работы23 дБ | шт. | 1 |  |
| Цена гражданско-правового договора, руб. | | Максимальная цена гражданско-правового договора,  **400 953** | | | **328 000,00** | **395 000,00** | **300 000,00** | **220 000,00** | **300 593,00** | **299 000,00** | **238 000,00** | **339 000,00** |
| Срок выполнения работ | | в течение 30 дней со дня подписания договора | | | Согласен | Согласен | Согласен | Согласен | Согласен | Согласен | Согласен | Согласен |
| Срок и условия оплаФты работ | | оплата осуществляется безналичным перечислением в течение 10 рабочих дней на расчетный счет исполнителя, с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами | | | Согласен | Согласен | Согласен | Согласен | Согласен | Согласен | Согласен | Согласен |
| Требования к участнику размещения заказа | | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа | | | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |