Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ** (техническое задание)

**на выполнение работ по замене светильников наружного освещения в городе Югорске**

**Место выполнения работ**: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Ленина, ул. Попова, ул. Спортивная, ул. Мира, ул. Толстого, ул. Газовиков, ул. Пожарского, ул. Дзержинского, ул. Лесозаготовителей, ул. Гастелло, ул. Железнодорожная, Транспортная развязка, ул. Вавилова, ул.Южная, ул. Арантурская, ул. Геологов, ул. Кирова, ул. Новая (от ул. Мира до д/сада Золотой ключик), ул. Монтажников (от ул. Аксакова до ул. Мира), ул. Энтузиастов, ул. Октябрьская, ул. Механизаторов, ул. Чкалова, Цветной Бульвар, Свердлова, Ермака, Сахарова, Славянская, Остравская, Кутузова, Грибоедова, Буряка, ул. Строителей, ул. Титова, ул. Мичурина, ул. Валентины Лопатиной, Поперечный переулок, ул. Сибирская, ул. Котовского, ул. Дубинина, ул. Лесная.

**Срок выполнения работ:**

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 15.08.2024

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 23.09.2024

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:**

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения контракта).

Гарантийный срок на светодиодные светильники – 60 (шестьдесят) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

**Требования к материалам, используемым при выполнении работ**:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

**Качественные характеристики объекта закупки:**

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям:

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; [ГОСТ Р 55706-2013](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=6001&date=30.12.2020) «Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы»;

- [ГОСТ Р 55839-2013](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=7233&date=30.12.2020) «Источники света и приборы осветительные. Методы светотехнических измерений и формат предоставленных данных»;

- [ГОСТ Р 55705-2013](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=7377&date=30.12.2020) «Приборы осветительные со светодиодными источниками света. Общие технические условия»;

- Техническому [регламенту](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=206625&date=30.12.2020&dst=100022&fld=134) Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- Техническому [регламенту](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=174951&date=30.12.2020&dst=100026&fld=134) Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Светильники должны соответствовать классу защиты 1 от поражения электрическим током (ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности») и иметь климатическое исполнение УХЛ1 по [ГОСТ 15150-69](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=16194&date=30.12.2020) «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

Упаковка светильников должна соответствовать [ГОСТ 23216-78](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=6169&date=30.12.2020) «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний».

Технические требования

Светильники светодиодные консольные со встроенными электронными блоками питания предназначены для освещения дорог по СП 52.13330.2016.

**Требования к безопасности выполняемых работ:**

Работы, связанные с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, выполняются в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 ч.1, СНиП 12-04-2002 ч.2 «Безопасность труда в строительстве».

Выполняемые работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, удовлетворять требованиям действующих СНиП, ТУ, ГОСТ, технической документации и других нормативных документов, в соответствии с действующими нормативными документами: ПУЭ-7 «Правила Устройства Электроустановок» утверждённые Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г. №204.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:

* постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
* приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;
* приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);
* приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.

Подрядчик на месте производства работ должен выполнить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности движения, техники безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций и безопасность людей.

При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Подрядчик в соответствии с требованиями «Требований к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н (далее – Приказ № 903н), должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами-электромонтажниками не ниже III группы по электробезопасности, прошедшими аттестацию по электробезопасности в соответствии с выполняемыми функциями и классом напряжения электроустановок.

- работниками из числа административно-технического персонала с IV группой по электробезопасности, назначаемыми ответственным руководителем работ для обеспечения мер безопасности при монтажных и пуско-наладочных работах.

- персоналом, допущенным к проведению испытаний электрооборудования повышенным напряжением, прошедшим специальную подготовку.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории от отходов строительных материалов и строительного мусора.

Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами **«или эквивалент».**

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара (материала) | Товарный знак (при наличии) | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие) | | Максимальное и (или) минимальное значение показателей (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки) | Наименование страны происхождения товара, номер реестровой записи Минпромторга |
| Наименование параметра | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Светодиодный светильник Конус |  | Номинальная мощность | не более 80 Вт |  |  |
| Световой поток | не менее 14 400 Лм |  |
| Материал корпуса | Корпус светильника изготовлен из алюминия методом экструзии с анодированным покрытием. На корпусе светильника должны отсутствовать рёбра теплоотвода (неизменяемое значение) |  |
| Коэффициент пульсации | не более 1 % |  |
| Тип светодиодов | SMD (неизменяемое значение) |  |
| Количество светодиодных модулей в светильнике | 3 шт (неизменяемое значение) |  |
| Степень защиты от внешних факторов | IP67 (неизменяемое значение) |  |
| Цветовая температура | не менее 4700 К и не более 5 000 К |  |
| Материал исполнения рассеивателя | Светотехнический поликарбонат (неизменяемое значение) |  |
| Номинальное напряжение сети | 220 В (неизменяемое значение) |  |
| Номинальная частота питающей сети | 50 Гц (неизменяемое значение) |  |
| Индекс цветопередачи | ≥ 80 Ra(неизменяемое значение) |  |
| Коэффициент мощности источника питания (cos φ) | ≥ 0,96(неизменяемое значение) |  |
| Тип кривой силы света | ШБ (неизменяемое значение) |  |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 (неизменяемое значение) |  |
| Крепление | Конструкция крепления светильника должна позволять установку на консольную трубу диаметром от 48мм до 52 мм (неизменяемое значение) |  |
| Грозозащита до 4кВ | наличие (неизменяемое значение) |  |
| Гальваническая развязка | наличие (неизменяемое значение) |  |
| Термозащита | наличие (неизменяемое значение) |  |
| Защита от холостого хода | наличие (неизменяемое значение) |  |
| Защита от 380 В | наличие (неизменяемое значение) |  |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I (неизменяемое значение) |  |
| Габариты Д/Ш/В, не более | 580\*82\*110 мм |  |
| Масса нетто, не более | 2,2 кг |  |
| Ресурс работы светильника, не менее | 100000 часов |  |
| Гарантийный срок, не менее | 60 месяцев |  |
| 2 | Светодиодный светильник Конус |  | Номинальная мощность | не более 100 Вт |  |  |
| Световой поток | не менее 18000 Лм |  |
| Материал корпуса | Корпус светильника изготовлен из алюминия методом экструзии с анодированным покрытием. На корпусе светильника должны отсутствовать рёбра теплоотвода (неизменяемое значение) |  |
| Коэффициент пульсации | не более 1 % |  |
| Тип светодиодов | SMD (неизменяемое значение) |  |
| Количество светодиодных модулей в светильнике | 4 шт |  |
| Степень защиты от внешних факторов | IP67 (неизменяемое значение) |  |
| Цветовая температура | не менее 4700 К и не более 5000 К |  |
| Материал исполнения рассеивателя | Светотехнический поликарбонат (неизменяемое значение) |  |
| Номинальное напряжение сети | 220 В (неизменяемое значение) |  |
| Номинальная частота питающей сети | 50 Гц (неизменяемое значение) |  |
| Индекс цветопередачи | ≥ 80 Ra(неизменяемое значение) |  |
| Коэффициент мощности источника питания (cos φ) | ≥ 0,96(неизменяемое значение) |  |
| Тип кривой силы света | ШБ (неизменяемое значение) |  |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 (неизменяемое значение) |  |
| Крепление | Конструкция крепления светильника должна позволять установку на консольную трубу диаметром от 48мм до 52 мм (неизменяемое значение) |  |
| Грозозащита до 4кВ | наличие (неизменяемое значение) |  |
| Гальваническая развязка | наличие (неизменяемое значение) |  |
| Термозащита | наличие (неизменяемое значение) |  |
| Защита от холостого хода | наличие (неизменяемое значение) |  |
| Защита от 380 В | наличие (неизменяемое значение) |  |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I (неизменяемое значение) |  |
| Габариты Д/Ш/В, не более | 770\*82\*110 мм |  |
| Масса нетто, не более | 2,4 кг |  |
| Ресурс работы светильника, не менее | 100000 часов |  |
| Гарантийный срок, не менее | 60 месяцев |  |
| 3 | Светодиодный светильник Конус |  | Номинальная мощность | не более 120 Вт |  |  |
| Световой поток | не менее 21600 Лм |  |
| Материал корпуса | Корпус светильника изготовлен из алюминия методом экструзии с анодированным покрытием. На корпусе светильника должны отсутсвовать рёбра теплоотвода (неизменяемое значение) |  |
| Материал исполнения рассеивателя | Светотехнический поликарбонат (неизменяемое значение) |  |
| Степень защиты от внешних факторов | IP67 (неизменяемое значение) |  |
| Цветовая температура | не менее 4700 К и не более 5 000 К |  |
| Коэффициент пульсации | не более 1 % |  |
| Тип светодиодов | SMD (неизменяемое значение) |  |
| Количество светодиодных модулей в светильнике | 4 шт (неизменяемое значение) |  |
| Номинальное напряжение сети | 220 В (неизменяемое значение) |  |
| Номинальная частота питающей сети | 50 Гц (неизменяемое значение) |  |
| Индекс цветопередачи | ≥ 80 Ra(неизменяемое значение) |  |
| Коэффициент мощности источника питания (cos φ) | ≥ 0,96(неизменяемое значение) |  |
| Тип кривой силы света | ШБ (неизменяемое значение) |  |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 (неизменяемое значение) |  |
| Крепление | Конструкция крепления светильника должна позволять установку на консольную трубу диаметром от 48мм до 52 мм (неизменяемое значение) |  |
| Грозозащита до 4кВ | наличие (неизменяемое значение) |  |
| Гальваническая развязка | наличие (неизменяемое значение) |  |
| Термозащита | наличие (неизменяемое значение) |  |
| Защита от холостого хода | наличие (неизменяемое значение) |  |
| Защита от 380 В | наличие (неизменяемое значение) |  |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I (неизменяемое значение) |  |
| Габариты Д/Ш/В, не более | 395\*160\*70 мм |  |
| Масса нетто, не более | 2,8 кг |  |
| Ресурс работы светильника, не менее | 100000 часов |  |
| Гарантийный срок, не менее | 60 месяцев |  |

**Перечень мест установки и количество светильников**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Улица | Кол-во светильников | Светильник 80 Вт | Светильник 100 Вт | Светильник на пеш. пер. 120 Вт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ленина | 79 9 опор двойные |  | 63 | 16 |
| 2 | Попова | 94 24 опоры двойные |  | 76 | 18 |
| 3 | Спортивная | 41 | 33 |  | 8 |
| 4 | Мира | 70 17 опор по 2 светильника | 32 | 34 | 4 |
| 5 | Толстого | 27 | 25 |  | 2 |
| 6 | Газовиков | 22 | 16 |  | 6 |
| 7 | Пожарского | 21 | 21 |  |  |
| 8 | Дзержинского | 17 | 15 |  | 2 |
| 9 | Лесозаготовителей | 32 |  | 26 | 6 |
| 10 | Гастелло | 86  43 опоры двойные |  | 76 | 10 |
| 11 | Железнодорожная | 165 |  | 159 | 6 |
| 12 | Транспортная развязка | 125 | 125 |  |  |
| 13 | Вавилова | 47 1 опора двойная | 9 | 38 |  |
| 14 | Южная | 67 1 опор двойная |  | 67 |  |
| 15 | Арантурская | 62 5 опор двойных |  | 62 |  |
| 16 | Геологов | 2 |  | 2 |  |
| 17 | Кирова | 4 1 опора двойная |  | 4 |  |
| 18 | Новая (от ул. Мира до д/сада «Золотой ключик») | 5 |  | 5 |  |
| 19 | Монтажников (от ул. Аксакова до ул. Мира) | 5 |  | 5 |  |
| 20 | Энтузиастов | 7 1 опора двойная |  | 7 |  |
| 21 | Октябрьская | 20 |  | 20 |  |
| 22 | Механизаторов | 30 7 опор двойных, 1 опора тройная | 16 | 13 |  |
| 23 | Чкалова | 10 | 7 | 3 |  |
| 24 | Цветной Бульвар | 16 |  | 16 |  |
| 25 | Свердлова | 19 2 опоры двойные |  | 19 |  |
| 26 | Ермака | 29 1 опора двойная |  | 29 |  |
| 27 | Сахарова | 29 | 12 | 17 |  |
| 28 | Славянская | 42 |  | 42 |  |
| 29 | Остравская | 17 | 17 |  |  |
| 30 | Кутузова | 15 1 опора двойная | 15 |  |  |
| 31 | Грибоедова | 13 | 13 |  |  |
| 32 | Буряка | 15 4 опоры двойные | 15 |  |  |
| 33 | Строителей | 9 | 8 | 1 |  |
| 34 | Титова | 24 |  | 24 |  |
| 35 | Мичурина | 10 | 4 | 6 |  |
| 36 | Валентины Лопатиной | 38 11 опор двойных | 22 | 16 |  |
| 37 | Поперечный переулок | 6 |  | 6 |  |
| 38 | Сибирская | 8 | 8 |  |  |
| 39 | Котовского | 8 | 8 |  |  |
| 40 | Дубинина | 11 | 11 |  |  |
| 41 | Лесная | 41 | 41 |  |  |
|  | **Итого** | **1 387** | **473** | **836** | **78** |
|  |  |  |  |  |  |

Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| **Выполнение работ по замене светильников наружного освещения в городе Югорске** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование работ и затрат)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | | | Единица измерения | Количество | | | | | | | Сметная стоимость, руб. | | | | | | | | | | |
|
| на единицу измерения | | | коэффициенты | | всего с учетом коэффициентов | | на единицу измерения в базисном уровне цен | | индекс | | на единицу измерения в текущем уровне цен | | коэффициенты | | всего в текущем уровне цен | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | |
| **Раздел 1. ул. Ленина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,79** | | | **1** | | **0,79** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(63+16) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 129,007 | |  | |  | |  | |  | | 62 417,46 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 129,007 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 62 417,46 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 4,03 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0632 | |  | |  | |  | |  | | 27,16 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0632 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 4,03 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0632 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 27,16 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *79* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,28** | |  | | **149 871,12** | | |
| **2** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **63** | | | **1** | | **63** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **606 322,71** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **606 322,71** | | |
| **3** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-120 или эквивалент** | | | **шт** | **16** | | | **1** | | **16** | |  | |  | | **12 867,50** | |  | | **205 880,00** | | |
|  |  | Цена=15441/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **205 880,00** | | |
| **4** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,237** | | | **1** | | **0,237** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **9 844,61** | | |
|  |  | Объем=(3\*79) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **9 844,61** | | |
| **5** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **15,8** | | | **1** | | **15,8** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **6 286,35** | | |
|  |  | Объем=(2\*79) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **6 286,35** | | |
| **6** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **158** | | | **1** | | **158** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **12 172,32** | | |
|  |  | Объем=2\*79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **12 172,32** | | |
| **7** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **39,5** | | | **1** | | **39,5** | |  | |  | |  | |  | | **57 737,55** | | |
|  |  | Объем=(63+16)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 39,5 | | |  | | 39,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 35 773,57 | | |
| 7.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 39,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 21 963,98 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **57 737,55** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 1 ул. Ленина :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 960 692,19 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 417,46 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 777,60 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 991,14 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 840 505,99 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 048 114,66 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 417,46 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 777,60 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 991,14 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 840 505,99 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 449,05 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 973,42 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84 408,60 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 449,05 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 973,42 | | |
|  |  | **Итого по разделу 1 ул. Ленина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 048 114,66** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 129,007 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 39,5632 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 2. ул. Попова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,94** | | | **1** | | **0,94** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(76+18) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 153,502 | |  | |  | |  | |  | | 74 268,87 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 153,502 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 74 268,87 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 4,80 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0752 | |  | |  | |  | |  | | 32,31 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0752 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 4,80 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0752 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 32,31 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *94* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,26** | |  | | **178 327,64** | | |
| **9** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **76** | | | **1** | | **76** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **731 436,92** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **731 436,92** | | |
| **10** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-120 или эквивалент** | | | **шт** | **18** | | | **1** | | **18** | |  | |  | | **12 867,50** | |  | | **231 615,00** | | |
|  |  | Цена=15441/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **231 615,00** | | |
| **11** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,282** | | | **1** | | **0,282** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **11 713,84** | | |
|  |  | Объем=(3\*94) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **11 713,84** | | |
| **12** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **18,8** | | | **1** | | **18,8** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **7 479,96** | | |
|  |  | Объем=(2\*94) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **7 479,96** | | |
| **13** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **188** | | | **1** | | **188** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **14 483,52** | | |
|  |  | Объем=2\*94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **14 483,52** | | |
| **14** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **47** | | | **1** | | **47** | |  | |  | |  | |  | | **68 700,37** | | |
|  |  | Объем=94\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 47 | | |  | | 47 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 42 566,02 | | |
| 14.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 47 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 26 134,35 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **68 700,37** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 2 ул. Попова :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 139 735,59 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 268,87 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 570,82 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 166,66 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 996 729,24 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 243 757,25 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 268,87 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 570,82 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 166,66 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 996 729,24 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 357,09 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 664,57 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 435,53 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 357,09 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 664,57 | | |
|  |  | **Итого по разделу 2 ул. Попова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 243 757,25** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 153,502 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 47,0752 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 3. ул. Спортивная** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **15** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,41** | | | **1** | | **0,41** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(33+8) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 66,953 | |  | |  | |  | |  | | 32 393,87 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 66,953 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 32 393,87 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 2,09 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0328 | |  | |  | |  | |  | | 14,09 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0328 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 2,09 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0328 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 14,09 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *41* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,22** | |  | | **77 781,19** | | |
| **16** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **33** | | | **1** | | **33** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **243 210,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **243 210,00** | | |
| **17** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-120 или эквивалент** | | | **шт** | **8** | | | **1** | | **8** | |  | |  | | **12 867,50** | |  | | **102 940,00** | | |
|  |  | Цена=15441/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **102 940,00** | | |
| **18** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,123** | | | **1** | | **0,123** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **5 109,23** | | |
|  |  | Объем=(3\*41) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **5 109,23** | | |
| **19** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **8,2** | | | **1** | | **8,2** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **3 262,53** | | |
|  |  | Объем=(2\*41) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 262,53** | | |
| **20** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **82** | | | **1** | | **82** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **6 317,28** | | |
|  |  | Объем=2\*41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **6 317,28** | | |
| **21** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **20,5** | | | **1** | | **20,5** | |  | |  | |  | |  | | **29 965,06** | | |
|  |  | Объем=41\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 20,5 | | |  | | 20,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 18 566,03 | | |
| 21.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 20,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 11 399,03 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **29 965,06** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 3 ул. Спортивная :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 423 214,15 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 393,87 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 568,12 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 413,12 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 360 839,04 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 468 585,29 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 393,87 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 568,12 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 413,12 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 360 839,04 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 815,32 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 555,82 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 806,99 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 815,32 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 555,82 | | |
|  |  | **Итого по разделу 3 ул. Спортивная** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **468 585,29** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 66,953 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 20,5328 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 4. ул. Мира** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **22** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,7** | | | **1** | | **0,7** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(32+34+4) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 114,31 | |  | |  | |  | |  | | 55 306,61 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 114,31 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 55 306,61 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 3,57 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,056 | |  | |  | |  | |  | | 24,06 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,056 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 3,57 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,056 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 24,06 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *70* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,26** | |  | | **132 797,18** | | |
| **23** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **32** | | | **1** | | **32** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **235 840,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **235 840,00** | | |
| **24** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **34** | | | **1** | | **34** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **327 221,78** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **327 221,78** | | |
| **25** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-120 или эквивалент** | | | **шт** | **4** | | | **1** | | **4** | |  | |  | | **12 867,50** | |  | | **51 470,00** | | |
|  |  | Цена=15441/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **51 470,00** | | |
| **26** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,21** | | | **1** | | **0,21** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **8 723,07** | | |
|  |  | Объем=(3\*70) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **8 723,07** | | |
| **27** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **14** | | | **1** | | **14** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **5 570,18** | | |
|  |  | Объем=(2\*70) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **5 570,18** | | |
| **28** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **140** | | | **1** | | **140** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **10 785,60** | | |
|  |  | Объем=2\*70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **10 785,60** | | |
| **29** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **35** | | | **1** | | **35** | |  | |  | |  | |  | | **51 159,85** | | |
|  |  | Объем=(32+34+4)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 35 | | |  | | 35 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 31 698,10 | | |
| 29.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 35 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 19 461,75 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **51 159,85** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 4 ул. Мира :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 746 104,72 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 306,61 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 701,67 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 485,81 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 639 610,63 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 823 567,66 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 306,61 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 701,67 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 485,81 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 639 610,63 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 904,22 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 558,72 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 792,42 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 904,22 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 558,72 | | |
|  |  | **Итого по разделу 4 ул. Мира** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **823 567,66** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 114,31 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 35,056 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 5. ул. Толстого** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **30** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,27** | | | **1** | | **0,27** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(25+2) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 44,091 | |  | |  | |  | |  | | 21 332,55 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 44,091 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 21 332,55 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1,38 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0216 | |  | |  | |  | |  | | 9,28 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0216 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 1,38 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0216 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 9,28 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *27* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,26** | |  | | **51 221,77** | | |
| **31** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **25** | | | **1** | | **25** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **184 250,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **184 250,00** | | |
| **32** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-120 или эквивалент** | | | **шт** | **2** | | | **1** | | **2** | |  | |  | | **12 867,50** | |  | | **25 735,00** | | |
|  |  | Цена=15441/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **25 735,00** | | |
| **33** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,081** | | | **1** | | **0,081** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **3 364,61** | | |
|  |  | Объем=(3\*27) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 364,61** | | |
| **34** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **5,4** | | | **1** | | **5,4** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **2 148,50** | | |
|  |  | Объем=(2\*27) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 148,50** | | |
| **35** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **54** | | | **1** | | **54** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **4 160,16** | | |
|  |  | Объем=2\*27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **4 160,16** | | |
| **36** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **13,5** | | | **1** | | **13,5** | |  | |  | |  | |  | | **19 733,09** | | |
|  |  | Объем=(25+2)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 13,5 | | |  | | 13,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 12 226,41 | | |
| 36.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 13,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 7 506,68 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **19 733,09** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 5 ул. Толстого :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 260 734,57 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 332,55 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 227,79 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 515,96 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 219 658,27 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 290 613,13 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 332,55 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 227,79 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 515,96 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 219 658,27 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 634,48 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 244,08 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 848,51 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 634,48 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 244,08 | | |
|  |  | **Итого по разделу 5 ул. Толстого** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **290 613,13** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 44,091 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 13,5216 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 6. ул. Газовиков** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **37** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,22** | | | **1** | | **0,22** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(16+6) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 35,926 | |  | |  | |  | |  | | 17 382,08 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 35,926 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 17 382,08 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1,12 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0176 | |  | |  | |  | |  | | 7,56 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0176 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 1,12 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0176 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 7,56 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *22* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,27** | |  | | **41 736,26** | | |
| **38** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **16** | | | **1** | | **16** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **117 920,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **117 920,00** | | |
| **39** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-120 или эквивалент** | | | **шт** | **6** | | | **1** | | **6** | |  | |  | | **12 867,50** | |  | | **77 205,00** | | |
|  |  | Цена=15441/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **77 205,00** | | |
| **40** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,066** | | | **1** | | **0,066** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **2 741,54** | | |
|  |  | Объем=(3\*22) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 741,54** | | |
| **41** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **4,4** | | | **1** | | **4,4** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **1 750,63** | | |
|  |  | Объем=(2\*22) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 750,63** | | |
| **42** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **44** | | | **1** | | **44** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **3 389,76** | | |
|  |  | Объем=2\*22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 389,76** | | |
| **43** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **11** | | | **1** | | **11** | |  | |  | |  | |  | | **16 078,81** | | |
|  |  | Объем=(16+6)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 11 | | |  | | 11 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 9 962,26 | | |
| 43.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 11 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 6 116,55 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **16 078,81** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 6 ул. Газовиков :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 236 476,50 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 382,08 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 963,38 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 124,11 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 203 006,93 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 260 822,00 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 382,08 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 963,38 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 124,11 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 203 006,93 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 998,47 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 347,03 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 506,19 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 998,47 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 347,03 | | |
|  |  | **Итого по разделу 6 ул. Газовиков** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **260 822,00** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 35,926 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 11,0176 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 7. ул. Пожарского** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **44** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,21** | | | **1** | | **0,21** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=21 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 34,293 | |  | |  | |  | |  | | 16 591,98 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 34,293 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 16 591,98 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1,07 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0168 | |  | |  | |  | |  | | 7,22 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0168 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 1,07 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0168 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 7,22 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *21* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,24** | |  | | **39 839,15** | | |
| **45** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **21** | | | **1** | | **21** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **154 770,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **154 770,00** | | |
| **46** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,063** | | | **1** | | **0,063** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **2 616,92** | | |
|  |  | Объем=(3\*21) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 616,92** | | |
| **47** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **4,2** | | | **1** | | **4,2** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **1 671,05** | | |
|  |  | Объем=(2\*21) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 671,05** | | |
| **48** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **42** | | | **1** | | **42** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **3 235,68** | | |
|  |  | Объем=2\*21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 235,68** | | |
| **49** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **10,5** | | | **1** | | **10,5** | |  | |  | |  | |  | | **15 347,96** | | |
|  |  | Объем=21\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 10,5 | | |  | | 10,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 9 509,43 | | |
| 49.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 10,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 5 838,53 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **15 347,96** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 7 ул. Пожарского :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 194 241,88 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 591,98 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 510,50 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 845,75 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 162 293,65 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 217 480,76 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 591,98 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 510,50 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 845,75 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 162 293,65 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 271,26 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 967,62 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 437,73 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 271,26 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 967,62 | | |
|  |  | **Итого по разделу 7 ул. Пожарского** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **217 480,76** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 34,293 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 10,5168 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 8. ул. Дзержинского** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **50** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,17** | | | **1** | | **0,17** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(15+2) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 27,761 | |  | |  | |  | |  | | 13 431,60 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 27,761 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 13 431,60 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,87 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0136 | |  | |  | |  | |  | | 5,84 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0136 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,87 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0136 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 5,84 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *17* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,12** | |  | | **32 250,72** | | |
| **51** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **15** | | | **1** | | **15** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **110 550,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **110 550,00** | | |
| **52** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-120 или эквивалент** | | | **шт** | **2** | | | **1** | | **2** | |  | |  | | **12 867,50** | |  | | **25 735,00** | | |
|  |  | Цена=15441/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **25 735,00** | | |
| **53** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,051** | | | **1** | | **0,051** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **2 118,46** | | |
|  |  | Объем=(3\*17) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 118,46** | | |
| **54** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **3,4** | | | **1** | | **3,4** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **1 352,76** | | |
|  |  | Объем=(2\*17) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 352,76** | | |
| **55** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **34** | | | **1** | | **34** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **2 619,36** | | |
|  |  | Объем=2\*17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 619,36** | | |
| **56** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **8,5** | | | **1** | | **8,5** | |  | |  | |  | |  | | **12 424,54** | | |
|  |  | Объем=(15+2)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 8,5 | | |  | | 8,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 7 698,11 | | |
| 56.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 8,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 4 726,43 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **12 424,54** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 8 ул. Дзержинского :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 168 238,43 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 431,60 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 698,98 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 732,27 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 142 375,58 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 187 050,84 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 431,60 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 698,98 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 732,27 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 142 375,58 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 362,44 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 449,97 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 163,87 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 362,44 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 449,97 | | |
|  |  | **Итого по разделу 8 ул. Дзержинского** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **187 050,84** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 27,761 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 8,5136 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 9. ул. Лесозаготовителей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **57** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,32** | | | **1** | | **0,32** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(26+6) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 52,256 | |  | |  | |  | |  | | 25 283,02 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 52,256 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 25 283,02 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1,63 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0256 | |  | |  | |  | |  | | 11,00 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0256 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 1,63 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0256 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 11,00 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *32* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,25** | |  | | **60 707,28** | | |
| **58** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **26** | | | **1** | | **26** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **250 228,42** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **250 228,42** | | |
| **59** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-120 или эквивалент** | | | **шт** | **6** | | | **1** | | **6** | |  | |  | | **12 867,50** | |  | | **77 205,00** | | |
|  |  | Цена=15441/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **77 205,00** | | |
| **60** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,096** | | | **1** | | **0,096** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **3 987,69** | | |
|  |  | Объем=(3\*32) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 987,69** | | |
| **61** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **6,4** | | | **1** | | **6,4** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **2 546,37** | | |
|  |  | Объем=(2\*32) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 546,37** | | |
| **62** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **64** | | | **1** | | **64** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **4 930,56** | | |
|  |  | Объем=2\*32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **4 930,56** | | |
| **63** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **16** | | | **1** | | **16** | |  | |  | |  | |  | | **23 387,36** | | |
|  |  | Объем=(26+6)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 16 | | |  | | 16 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 14 490,56 | | |
| 63.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 16 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 8 896,80 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **23 387,36** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 9 ул. Лесозаготовителей :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 387 581,05 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 283,02 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 492,19 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 907,80 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 338 898,04 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 422 992,68 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 283,02 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 492,19 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 907,80 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 338 898,04 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 270,50 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 141,13 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 190,82 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 270,50 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 141,13 | | |
|  |  | **Итого по разделу 9 ул. Лесозаготовителей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **422 992,68** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 52,256 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 16,0256 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 10. ул. Гастелло** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **64** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,86** | | | **1** | | **0,86** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(76+10) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 140,438 | |  | |  | |  | |  | | 67 948,12 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 140,438 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 67 948,12 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 4,39 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0688 | |  | |  | |  | |  | | 29,56 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0688 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 4,39 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0688 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 29,56 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *86* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,27** | |  | | **163 150,83** | | |
| **65** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **76** | | | **1** | | **76** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **731 436,92** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **731 436,92** | | |
| **66** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-120 или эквивалент** | | | **шт** | **10** | | | **1** | | **10** | |  | |  | | **12 867,50** | |  | | **128 675,00** | | |
|  |  | Цена=15441/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **128 675,00** | | |
| **67** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,258** | | | **1** | | **0,258** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **10 716,91** | | |
|  |  | Объем=(3\*86) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **10 716,91** | | |
| **68** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **17,2** | | | **1** | | **17,2** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **6 843,36** | | |
|  |  | Объем=(2\*86) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **6 843,36** | | |
| **69** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **172** | | | **1** | | **172** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **13 250,88** | | |
|  |  | Объем=2\*86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **13 250,88** | | |
| **70** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **43** | | | **1** | | **43** | |  | |  | |  | |  | | **62 853,53** | | |
|  |  | Объем=(76+10)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 43 | | |  | | 43 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 38 943,38 | | |
| 70.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 43 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 23 910,15 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **62 853,53** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 10 ул. Гастелло :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 021 758,67 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 948,12 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 947,77 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 939,71 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 890 923,07 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 116 927,43 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 948,12 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 947,77 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 939,71 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 890 923,07 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 539,47 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 629,29 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91 887,83 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 539,47 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 629,29 | | |
|  |  | **Итого по разделу 10 ул. Гастелло** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 116 927,43** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 140,438 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 43,0688 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 11. ул. Железнодорожная** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **71** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **1,65** | | | **1** | | **1,65** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(159+6) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 269,445 | |  | |  | |  | |  | | 130 365,57 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 269,445 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 130 365,57 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 8,42 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,132 | |  | |  | |  | |  | | 56,72 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,132 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 8,42 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,132 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 56,72 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *165* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,25** | |  | | **313 021,92** | | |
| **72** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **159** | | | **1** | | **159** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **1 530 243,03** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 530 243,03** | | |
| **73** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-120 или эквивалент** | | | **шт** | **6** | | | **1** | | **6** | |  | |  | | **12 867,50** | |  | | **77 205,00** | | |
|  |  | Цена=15441/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **77 205,00** | | |
| **74** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,495** | | | **1** | | **0,495** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **20 561,52** | | |
|  |  | Объем=(3\*165) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **20 561,52** | | |
| **75** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **33** | | | **1** | | **33** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **13 129,71** | | |
|  |  | Объем=(2\*165) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **13 129,71** | | |
| **76** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **330** | | | **1** | | **330** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **25 423,20** | | |
|  |  | Объем=2\*165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **25 423,20** | | |
| **77** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **82,5** | | | **1** | | **82,5** | |  | |  | |  | |  | | **120 591,08** | | |
|  |  | Объем=(159+6)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 82,5 | | |  | | 82,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 74 716,95 | | |
| 77.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 82,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 45 874,13 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **120 591,08** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 11 ул. Железнодорожная :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 917 584,25 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 365,57 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 725,37 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 930,85 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 666 562,46 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 100 175,46 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 365,57 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 725,37 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 930,85 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 666 562,46 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 119 988,51 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 602,70 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 176 296,42 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 119 988,51 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 602,70 | | |
|  |  | **Итого по разделу 11 ул. Железнодорожная** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2 100 175,46** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 269,445 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 82,632 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 12. Виадук** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **78** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **1,25** | | | **1** | | **1,25** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=125 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 204,125 | |  | |  | |  | |  | | 98 761,80 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 204,125 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 98 761,80 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 6,38 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,1 | |  | |  | |  | |  | | 42,97 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,1 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 6,38 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,1 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 42,97 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *125* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,26** | |  | | **237 137,83** | | |
| **79** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **125** | | | **1** | | **125** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **921 250,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **921 250,00** | | |
| **80** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,375** | | | **1** | | **0,375** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **15 576,91** | | |
|  |  | Объем=(3\*125) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **15 576,91** | | |
| **81** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **25** | | | **1** | | **25** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **9 946,75** | | |
|  |  | Объем=(2\*125) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **9 946,75** | | |
| **82** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **250** | | | **1** | | **250** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **19 260,00** | | |
|  |  | Объем=2\*125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **19 260,00** | | |
| **83** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **62,5** | | | **1** | | **62,5** | |  | |  | |  | |  | | **91 356,88** | | |
|  |  | Объем=125\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 62,5 | | |  | | 62,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 56 603,75 | | |
| 83.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 62,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 34 753,13 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **91 356,88** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 12 Виадук :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 156 201,69 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98 761,80 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 610,13 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 796,10 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 966 033,66 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 294 528,37 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98 761,80 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 610,13 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 796,10 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 966 033,66 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 900,39 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 426,29 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 557,90 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 900,39 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 426,29 | | |
|  |  | **Итого по разделу 12 Виадук** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 294 528,37** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 204,125 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 62,6 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 13. ул. Вавилова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **84** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,47** | | | **1** | | **0,47** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(9+38) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 76,751 | |  | |  | |  | |  | | 37 134,44 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 76,751 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 37 134,44 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 2,40 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0376 | |  | |  | |  | |  | | 16,16 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0376 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 2,40 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0376 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 16,16 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *47* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,30** | |  | | **89 163,84** | | |
| **85** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **9** | | | **1** | | **9** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **66 330,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **66 330,00** | | |
| **86** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **38** | | | **1** | | **38** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **365 718,46** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **365 718,46** | | |
| **87** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,141** | | | **1** | | **0,141** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **5 856,92** | | |
|  |  | Объем=(3\*47) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **5 856,92** | | |
| **88** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **9,4** | | | **1** | | **9,4** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **3 739,98** | | |
|  |  | Объем=(2\*47) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 739,98** | | |
| **89** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **94** | | | **1** | | **94** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **7 241,76** | | |
|  |  | Объем=2\*47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **7 241,76** | | |
| **90** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **23,5** | | | **1** | | **23,5** | |  | |  | |  | |  | | **34 350,19** | | |
|  |  | Объем=(9+38)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 23,5 | | |  | | 23,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 21 283,01 | | |
| 90.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 23,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 13 067,18 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **34 350,19** | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  | **Итоги по разделу 13 ул. Вавилова :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 520 390,31 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 134,44 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 285,41 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 083,34 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 448 887,12 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 572 401,15 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 134,44 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 285,41 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 083,34 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 448 887,12 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 178,55 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 832,29 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 217,78 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 178,55 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 832,29 | | |
|  |  | **Итого по разделу 13 ул. Вавилова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **572 401,15** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 76,751 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 23,5376 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 14. ул. Южная** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **91** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,67** | | | **1** | | **0,67** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=67 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 109,411 | |  | |  | |  | |  | | 52 936,32 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 109,411 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 52 936,32 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 3,42 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0536 | |  | |  | |  | |  | | 23,03 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0536 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 3,42 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0536 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 23,03 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *67* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,24** | |  | | **127 105,86** | | |
| **92** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **67** | | | **1** | | **67** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **644 819,39** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **644 819,39** | | |
| **93** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,201** | | | **1** | | **0,201** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **8 349,22** | | |
|  |  | Объем=(3\*67) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **8 349,22** | | |
| **94** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **13,4** | | | **1** | | **13,4** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **5 331,46** | | |
|  |  | Объем=(2\*67) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **5 331,46** | | |
| **95** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **134** | | | **1** | | **134** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **10 323,36** | | |
|  |  | Объем=2\*67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **10 323,36** | | |
| **96** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **33,5** | | | **1** | | **33,5** | |  | |  | |  | |  | | **48 967,29** | | |
|  |  | Объем=67\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 33,5 | | |  | | 33,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 30 339,61 | | |
| 96.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 33,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 18 627,68 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **48 967,29** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 14 ул. Южная :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 770 753,49 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 936,32 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 343,03 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 650,71 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 668 823,43 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 844 896,58 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 936,32 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 343,03 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 650,71 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 668 823,43 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 722,60 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 420,49 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 587,03 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 722,60 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 420,49 | | |
|  |  | **Итого по разделу 14 ул. Южная** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **844 896,58** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 109,411 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 33,5536 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 15. ул. Арантурская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **97** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,62** | | | **1** | | **0,62** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=62 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 101,246 | |  | |  | |  | |  | | 48 985,85 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 101,246 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 48 985,85 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 3,17 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0496 | |  | |  | |  | |  | | 21,31 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0496 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 3,17 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0496 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 21,31 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *62* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,26** | |  | | **117 620,36** | | |
| **98** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **62** | | | **1** | | **62** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **596 698,54** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **596 698,54** | | |
| **99** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,186** | | | **1** | | **0,186** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **7 726,15** | | |
|  |  | Объем=(3\*62) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **7 726,15** | | |
| **100** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **12,4** | | | **1** | | **12,4** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **4 933,59** | | |
|  |  | Объем=(2\*62) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **4 933,59** | | |
| **101** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **124** | | | **1** | | **124** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **9 552,96** | | |
|  |  | Объем=2\*62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **9 552,96** | | |
| **102** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **31** | | | **1** | | **31** | |  | |  | |  | |  | | **45 313,01** | | |
|  |  | Объем=62\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 31 | | |  | | 31 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 28 075,46 | | |
| 102.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 31 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 17 237,55 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **45 313,01** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 15 ул. Арантурская :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 713 234,58 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 985,85 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 078,63 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 258,86 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 618 911,24 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 781 844,61 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 985,85 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 078,63 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 258,86 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 618 911,24 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 086,59 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 523,44 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 244,71 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 086,59 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 523,44 | | |
|  |  | **Итого по разделу 15 ул. Арантурская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **781 844,61** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 101,246 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 31,0496 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 16. ул. Геологов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **103** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,02** | | | **1** | | **0,02** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=2 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 3,266 | |  | |  | |  | |  | | 1 580,19 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 3,266 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 1 580,19 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,10 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0016 | |  | |  | |  | |  | | 0,69 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0016 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,10 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0016 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 0,69 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *2* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,50** | |  | | **3 794,21** | | |
| **104** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **2** | | | **1** | | **2** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **19 248,34** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **19 248,34** | | |
| **105** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,006** | | | **1** | | **0,006** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **249,23** | | |
|  |  | Объем=(3\*2) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **249,23** | | |
| **106** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **0,4** | | | **1** | | **0,4** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **159,15** | | |
|  |  | Объем=(2\*2) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **159,15** | | |
| **107** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **4** | | | **1** | | **4** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **308,16** | | |
|  |  | Объем=2\*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **308,16** | | |
| **108** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **1** | | | **1** | | **1** | |  | |  | |  | |  | | **1 461,71** | | |
|  |  | Объем=(2)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 1 | | |  | | 1 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 905,66 | | |
| 108.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 1 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 556,05 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 461,71** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 16 ул. Геологов :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 007,57 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 580,19 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 905,76 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 556,74 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 964,88 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 220,80 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 580,19 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 905,76 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 556,74 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 964,88 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 454,41 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 758,82 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 136,93 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 454,41 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 758,82 | | |
|  |  | **Итого по разделу 16 ул. Геологов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **25 220,80** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 3,266 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 1,0016 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 17. ул. Кирова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **109** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,04** | | | **1** | | **0,04** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=4 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 6,532 | |  | |  | |  | |  | | 3 160,38 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 6,532 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 3 160,38 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,20 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0032 | |  | |  | |  | |  | | 1,37 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0032 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,20 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0032 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 1,37 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *4* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,00** | |  | | **7 588,40** | | |
| **110** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **4** | | | **1** | | **4** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **38 496,68** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **38 496,68** | | |
| **111** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,012** | | | **1** | | **0,012** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **498,46** | | |
|  |  | Объем=(3\*4) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **498,46** | | |
| **112** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **0,8** | | | **1** | | **0,8** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **318,30** | | |
|  |  | Объем=(2\*4) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **318,30** | | |
| **113** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **8** | | | **1** | | **8** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **616,32** | | |
|  |  | Объем=2\*4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **616,32** | | |
| **114** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **2** | | | **1** | | **2** | |  | |  | |  | |  | | **2 923,42** | | |
|  |  | Объем=(4)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 2 | | |  | | 2 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 1 811,32 | | |
| 114.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 2 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 1 112,10 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 923,42** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 17 ул. Кирова :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 015,13 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 160,38 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 811,52 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 113,47 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 929,76 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 441,58 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 160,38 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 811,52 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 113,47 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 929,76 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 908,81 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 517,64 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 273,85 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 908,81 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 517,64 | | |
|  |  | **Итого по разделу 17 ул. Кирова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **50 441,58** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 6,532 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 2,0032 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 18. ул. Новая (от ул. Мира до д/сада)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **115** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,05** | | | **1** | | **0,05** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=5 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 8,165 | |  | |  | |  | |  | | 3 950,47 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 8,165 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 3 950,47 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,26 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,004 | |  | |  | |  | |  | | 1,72 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,004 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,26 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,004 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 1,72 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *5* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,20** | |  | | **9 485,51** | | |
| **116** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **5** | | | **1** | | **5** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **48 120,85** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **48 120,85** | | |
| **117** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,015** | | | **1** | | **0,015** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **623,08** | | |
|  |  | Объем=(3\*5) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **623,08** | | |
| **118** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **1** | | | **1** | | **1** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **397,87** | | |
|  |  | Объем=(2\*5) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **397,87** | | |
| **119** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **10** | | | **1** | | **10** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **770,40** | | |
|  |  | Объем=2\*5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **770,40** | | |
| **120** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **2,5** | | | **1** | | **2,5** | |  | |  | |  | |  | | **3 654,28** | | |
|  |  | Объем=(5)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 2,5 | | |  | | 2,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 2 264,15 | | |
| 120.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 2,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 1 390,13 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 654,28** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 18 ул. Новая (от ул. Мира до д/сада) :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 518,93 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 950,47 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 264,41 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 391,85 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 912,20 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 051,99 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 950,47 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 264,41 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 391,85 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 912,20 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 636,01 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 897,05 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 342,32 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 636,01 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 897,05 | | |
|  |  | **Итого по разделу 18 ул. Новая (от ул. Мира до д/сада)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **63 051,99** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 8,165 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 2,504 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 19. ул. Монтажников (от ул. Аксакова до ул. Мира)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **121** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,05** | | | **1** | | **0,05** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=5 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 8,165 | |  | |  | |  | |  | | 3 950,47 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 8,165 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 3 950,47 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,26 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,004 | |  | |  | |  | |  | | 1,72 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,004 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,26 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,004 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 1,72 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *5* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,20** | |  | | **9 485,51** | | |
| **122** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **5** | | | **1** | | **5** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **48 120,85** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **48 120,85** | | |
| **123** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,015** | | | **1** | | **0,015** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **623,08** | | |
|  |  | Объем=(3\*5) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **623,08** | | |
| **124** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **1** | | | **1** | | **1** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **397,87** | | |
|  |  | Объем=(2\*5) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **397,87** | | |
| **125** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **10** | | | **1** | | **10** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **770,40** | | |
|  |  | Объем=2\*5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **770,40** | | |
| **126** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **2,5** | | | **1** | | **2,5** | |  | |  | |  | |  | | **3 654,28** | | |
|  |  | Объем=(5)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 2,5 | | |  | | 2,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 2 264,15 | | |
| 126.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 2,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 1 390,13 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 654,28** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 19 ул. Монтажников (от ул. Аксакова до ул. Мира) :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 518,93 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 950,47 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 264,41 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 391,85 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 912,20 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 051,99 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 950,47 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 264,41 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 391,85 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 912,20 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 636,01 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 897,05 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 342,32 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 636,01 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 897,05 | | |
|  |  | **Итого по разделу 19 ул. Монтажников (от ул. Аксакова до ул. Мира)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **63 051,99** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 8,165 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 2,504 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 20. ул. Энтузиастов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **127** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,07** | | | **1** | | **0,07** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=7 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 11,431 | |  | |  | |  | |  | | 5 530,66 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 11,431 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 5 530,66 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,36 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0056 | |  | |  | |  | |  | | 2,41 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0056 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,36 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0056 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 2,41 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *7* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,29** | |  | | **13 279,72** | | |
| **128** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **7** | | | **1** | | **7** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **67 369,19** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **67 369,19** | | |
| **129** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,021** | | | **1** | | **0,021** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **872,31** | | |
|  |  | Объем=(3\*7) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **872,31** | | |
| **130** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **1,4** | | | **1** | | **1,4** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **557,02** | | |
|  |  | Объем=(2\*7) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **557,02** | | |
| **131** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **14** | | | **1** | | **14** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **1 078,56** | | |
|  |  | Объем=2\*7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 078,56** | | |
| **132** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **3,5** | | | **1** | | **3,5** | |  | |  | |  | |  | | **5 115,99** | | |
|  |  | Объем=(7)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 3,5 | | |  | | 3,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 3 169,81 | | |
| 132.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 3,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 1 946,18 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **5 115,99** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 20 ул. Энтузиастов :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 526,50 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 530,66 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 170,17 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 948,59 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 877,08 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88 272,79 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 530,66 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 170,17 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 948,59 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 877,08 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 090,42 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 655,87 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 479,25 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 090,42 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 655,87 | | |
|  |  | **Итого по разделу 20 ул. Энтузиастов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **88 272,79** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 11,431 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 3,5056 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 21. ул. Октябрьская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **133** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,2** | | | **1** | | **0,2** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=20 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 32,66 | |  | |  | |  | |  | | 15 801,89 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 32,66 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 15 801,89 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1,02 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,016 | |  | |  | |  | |  | | 6,87 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,016 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 1,02 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,016 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 6,87 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *20* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,20** | |  | | **37 942,04** | | |
| **134** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **20** | | | **1** | | **20** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **192 483,40** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **192 483,40** | | |
| **135** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,06** | | | **1** | | **0,06** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **2 492,31** | | |
|  |  | Объем=(3\*20) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 492,31** | | |
| **136** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **4** | | | **1** | | **4** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **1 591,48** | | |
|  |  | Объем=(2\*20) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 591,48** | | |
| **137** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **40** | | | **1** | | **40** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **3 081,60** | | |
|  |  | Объем=2\*20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 081,60** | | |
| **138** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **10** | | | **1** | | **10** | |  | |  | |  | |  | | **14 617,10** | | |
|  |  | Объем=(20)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 10 | | |  | | 10 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 9 056,60 | | |
| 138.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 10 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 5 560,50 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **14 617,10** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 21 ул. Октябрьская :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230 075,67 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 801,89 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 057,62 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 567,37 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 199 648,79 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 252 207,93 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 801,89 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 057,62 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 567,37 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 199 648,79 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 544,06 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 588,20 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 369,26 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 544,06 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 588,20 | | |
|  |  | **Итого по разделу 21 ул. Октябрьская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **252 207,93** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 32,66 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 10,016 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 22. ул. Механизаторов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **139** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,29** | | | **1** | | **0,29** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(16+13) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 47,357 | |  | |  | |  | |  | | 22 912,74 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 47,357 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 22 912,74 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1,48 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0232 | |  | |  | |  | |  | | 9,97 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0232 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 1,48 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0232 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 9,97 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *29* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,28** | |  | | **55 015,98** | | |
| **140** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **16** | | | **1** | | **16** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **117 920,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **117 920,00** | | |
| **141** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **13** | | | **1** | | **13** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **125 114,21** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **125 114,21** | | |
| **142** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,087** | | | **1** | | **0,087** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **3 613,84** | | |
|  |  | Объем=(3\*29) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 613,84** | | |
| **143** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **5,8** | | | **1** | | **5,8** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **2 307,65** | | |
|  |  | Объем=(2\*29) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 307,65** | | |
| **144** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **58** | | | **1** | | **58** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **4 468,32** | | |
|  |  | Объем=2\*29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **4 468,32** | | |
| **145** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **14,5** | | | **1** | | **14,5** | |  | |  | |  | |  | | **21 194,80** | | |
|  |  | Объем=(16+13)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 14,5 | | |  | | 14,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 13 132,07 | | |
| 145.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 14,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 8 062,73 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **21 194,80** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 22 ул. Механизаторов :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 297 543,01 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 912,74 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 133,55 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 072,70 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 253 424,02 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 329 634,80 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 912,74 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 133,55 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 072,70 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 253 424,02 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 088,89 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 002,90 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 985,44 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 088,89 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 002,90 | | |
|  |  | **Итого по разделу 22 ул. Механизаторов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **329 634,80** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 47,357 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 14,5232 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 23. ул. Чкалова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **146** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,1** | | | **1** | | **0,1** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(7+3) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 16,33 | |  | |  | |  | |  | | 7 900,94 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 16,33 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 7 900,94 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,51 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,008 | |  | |  | |  | |  | | 3,44 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,008 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,51 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,008 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 3,44 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *10* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,20** | |  | | **18 971,02** | | |
| **147** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **7** | | | **1** | | **7** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **51 590,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **51 590,00** | | |
| **148** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **3** | | | **1** | | **3** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **28 872,51** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **28 872,51** | | |
| **149** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,03** | | | **1** | | **0,03** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **1 246,15** | | |
|  |  | Объем=(3\*10) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 246,15** | | |
| **150** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **2** | | | **1** | | **2** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **795,74** | | |
|  |  | Объем=(2\*10) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **795,74** | | |
| **151** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **20** | | | **1** | | **20** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **1 540,80** | | |
|  |  | Объем=2\*10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 540,80** | | |
| **152** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **5** | | | **1** | | **5** | |  | |  | |  | |  | | **7 308,55** | | |
|  |  | Объем=(7+3)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 5 | | |  | | 5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 4 528,30 | | |
| 152.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 2 780,25 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **7 308,55** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 23 ул. Чкалова :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99 258,64 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 900,94 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 528,81 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 783,69 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84 045,20 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110 324,77 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 900,94 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 528,81 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 783,69 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84 045,20 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 272,03 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 794,10 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 684,63 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 272,03 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 794,10 | | |
|  |  | **Итого по разделу 23 ул. Чкалова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **110 324,77** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 16,33 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 5,008 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 24. ул. Цветной бульвар** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **153** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,16** | | | **1** | | **0,16** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=16 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 26,128 | |  | |  | |  | |  | | 12 641,51 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 26,128 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 12 641,51 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,82 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0128 | |  | |  | |  | |  | | 5,50 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0128 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,82 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0128 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 5,50 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *16* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,25** | |  | | **30 353,64** | | |
| **154** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **16** | | | **1** | | **16** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **153 986,72** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **153 986,72** | | |
| **155** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,048** | | | **1** | | **0,048** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **1 993,84** | | |
|  |  | Объем=(3\*16) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 993,84** | | |
| **156** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **3,2** | | | **1** | | **3,2** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **1 273,18** | | |
|  |  | Объем=(2\*16) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 273,18** | | |
| **157** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **32** | | | **1** | | **32** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **2 465,28** | | |
|  |  | Объем=2\*16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 465,28** | | |
| **158** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **8** | | | **1** | | **8** | |  | |  | |  | |  | | **11 693,68** | | |
|  |  | Объем=(16)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 8 | | |  | | 8 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 7 245,28 | | |
| 158.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 8 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 4 448,40 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **11 693,68** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 24 ул. Цветной бульвар :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 184 060,53 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 641,51 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 246,10 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 453,90 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 159 719,02 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 201 766,34 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 641,51 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 246,10 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 453,90 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 159 719,02 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 635,25 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 070,56 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 095,41 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 635,25 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 070,56 | | |
|  |  | **Итого по разделу 24 ул. Цветной бульвар** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **201 766,34** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 26,128 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 8,0128 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 25. ул. Свердлова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **159** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,19** | | | **1** | | **0,19** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=19 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 31,027 | |  | |  | |  | |  | | 15 011,79 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 31,027 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 15 011,79 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,97 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0152 | |  | |  | |  | |  | | 6,53 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0152 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,97 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0152 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 6,53 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *19* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,16** | |  | | **36 044,93** | | |
| **160** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **19** | | | **1** | | **19** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **182 859,23** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **182 859,23** | | |
| **161** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,057** | | | **1** | | **0,057** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **2 367,69** | | |
|  |  | Объем=(3\*19) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 367,69** | | |
| **162** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **3,8** | | | **1** | | **3,8** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **1 511,91** | | |
|  |  | Объем=(2\*19) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 511,91** | | |
| **163** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **38** | | | **1** | | **38** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **2 927,52** | | |
|  |  | Объем=2\*19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 927,52** | | |
| **164** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **9,5** | | | **1** | | **9,5** | |  | |  | |  | |  | | **13 886,25** | | |
|  |  | Объем=(19)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 9,5 | | |  | | 9,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 8 603,77 | | |
| 164.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 9,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 5 282,48 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **13 886,25** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 25 ул. Свердлова :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 218 571,89 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 011,79 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 604,74 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 289,01 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 189 666,35 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 239 597,53 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 011,79 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 604,74 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 289,01 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 189 666,35 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 816,85 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 208,79 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 300,80 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 816,85 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 208,79 | | |
|  |  | **Итого по разделу 25 ул. Свердлова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **239 597,53** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 31,027 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 9,5152 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 26. ул. Ермака** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **165** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,29** | | | **1** | | **0,29** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=29 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 47,357 | |  | |  | |  | |  | | 22 912,74 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 47,357 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 22 912,74 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1,48 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0232 | |  | |  | |  | |  | | 9,97 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0232 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 1,48 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0232 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 9,97 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *29* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,28** | |  | | **55 015,98** | | |
| **166** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **29** | | | **1** | | **29** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **279 100,93** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **279 100,93** | | |
| **167** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,087** | | | **1** | | **0,087** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **3 613,84** | | |
|  |  | Объем=(3\*29) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 613,84** | | |
| **168** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **5,8** | | | **1** | | **5,8** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **2 307,65** | | |
|  |  | Объем=(2\*29) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 307,65** | | |
| **169** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **58** | | | **1** | | **58** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **4 468,32** | | |
|  |  | Объем=2\*29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **4 468,32** | | |
| **170** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **14,5** | | | **1** | | **14,5** | |  | |  | |  | |  | | **21 194,80** | | |
|  |  | Объем=(29)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 14,5 | | |  | | 14,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 13 132,07 | | |
| 170.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 14,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 8 062,73 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **21 194,80** | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  | **Итоги по разделу 26 ул. Ермака :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 333 609,73 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 912,74 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 133,55 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 072,70 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 289 490,74 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 365 701,52 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 912,74 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 133,55 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 072,70 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 289 490,74 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 088,89 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 002,90 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 985,44 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 088,89 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 002,90 | | |
|  |  | **Итого по разделу 26 ул. Ермака** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **365 701,52** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 47,357 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 14,5232 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 27. ул. Сахарова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **171** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,29** | | | **1** | | **0,29** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(12+17) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 47,357 | |  | |  | |  | |  | | 22 912,74 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 47,357 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 22 912,74 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1,48 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0232 | |  | |  | |  | |  | | 9,97 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0232 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 1,48 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0232 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 9,97 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *29* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,28** | |  | | **55 015,98** | | |
| **172** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **12** | | | **1** | | **12** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **88 440,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **88 440,00** | | |
| **173** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **17** | | | **1** | | **17** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **163 610,89** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **163 610,89** | | |
| **174** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,087** | | | **1** | | **0,087** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **3 613,84** | | |
|  |  | Объем=(3\*(12+17)) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 613,84** | | |
| **175** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **5,8** | | | **1** | | **5,8** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **2 307,65** | | |
|  |  | Объем=(2\*(12+17)) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 307,65** | | |
| **176** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **58** | | | **1** | | **58** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **4 468,32** | | |
|  |  | Объем=2\*(12+17) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **4 468,32** | | |
| **177** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **14,5** | | | **1** | | **14,5** | |  | |  | |  | |  | | **21 194,80** | | |
|  |  | Объем=(12+17)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 14,5 | | |  | | 14,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 13 132,07 | | |
| 177.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 14,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 8 062,73 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **21 194,80** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 27 ул. Сахарова :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 306 559,69 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 912,74 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 133,55 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 072,70 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 262 440,70 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 338 651,48 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 912,74 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 133,55 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 072,70 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 262 440,70 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 088,89 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 002,90 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 985,44 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 088,89 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 002,90 | | |
|  |  | **Итого по разделу 27 ул. Сахарова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **338 651,48** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 47,357 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 14,5232 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 28. ул. Славянская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **178** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,42** | | | **1** | | **0,42** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=42 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 68,586 | |  | |  | |  | |  | | 33 183,96 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 68,586 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 33 183,96 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 2,14 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0336 | |  | |  | |  | |  | | 14,44 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0336 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 2,14 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0336 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 14,44 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *42* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,24** | |  | | **79 678,30** | | |
| **179** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **42** | | | **1** | | **42** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **404 215,14** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **404 215,14** | | |
| **180** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,126** | | | **1** | | **0,126** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **5 233,84** | | |
|  |  | Объем=(3\*42) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **5 233,84** | | |
| **181** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **8,4** | | | **1** | | **8,4** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **3 342,11** | | |
|  |  | Объем=(2\*42) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 342,11** | | |
| **182** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **84** | | | **1** | | **84** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **6 471,36** | | |
|  |  | Объем=2\*42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **6 471,36** | | |
| **183** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **21** | | | **1** | | **21** | |  | |  | |  | |  | | **30 695,91** | | |
|  |  | Объем=42\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 21 | | |  | | 21 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 19 018,86 | | |
| 183.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 21 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 11 677,05 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **30 695,91** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 28 ул. Славянская:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 483 158,90 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 183,96 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 021,00 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 691,49 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 419 262,45 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 529 636,66 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 183,96 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 021,00 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 691,49 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 419 262,45 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 542,53 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 935,23 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 875,45 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 542,53 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 935,23 | | |
|  |  | **Итого по разделу 28 ул. Славянская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **529 636,66** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 68,586 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 21,0336 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 29. ул. Остравская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **184** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,17** | | | **1** | | **0,17** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=17 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 27,761 | |  | |  | |  | |  | | 13 431,60 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 27,761 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 13 431,60 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,87 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0136 | |  | |  | |  | |  | | 5,84 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0136 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,87 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0136 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 5,84 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *17* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,12** | |  | | **32 250,72** | | |
| **185** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **17** | | | **1** | | **17** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **125 290,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **125 290,00** | | |
| **186** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,051** | | | **1** | | **0,051** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **2 118,46** | | |
|  |  | Объем=(3\*17) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 118,46** | | |
| **187** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **3,4** | | | **1** | | **3,4** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **1 352,76** | | |
|  |  | Объем=(2\*17) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 352,76** | | |
| **188** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **34** | | | **1** | | **34** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **2 619,36** | | |
|  |  | Объем=2\*17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 619,36** | | |
| **189** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **8,5** | | | **1** | | **8,5** | |  | |  | |  | |  | | **12 424,54** | | |
|  |  | Объем=17\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 8,5 | | |  | | 8,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 7 698,11 | | |
| 189.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 8,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 4 726,43 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **12 424,54** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 29 ул. Остравская :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 157 243,43 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 431,60 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 698,98 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 732,27 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 131 380,58 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 176 055,84 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 431,60 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 698,98 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 732,27 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 131 380,58 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 362,44 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 449,97 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 163,87 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 362,44 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 449,97 | | |
|  |  | **Итого по разделу 29 ул. Остравская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **176 055,84** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 27,761 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 8,5136 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 30. ул. Кутузова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **190** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,15** | | | **1** | | **0,15** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=15 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 24,495 | |  | |  | |  | |  | | 11 851,42 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 24,495 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 11 851,42 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,77 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,012 | |  | |  | |  | |  | | 5,16 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,012 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,77 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,012 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 5,16 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *15* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,40** | |  | | **28 456,56** | | |
| **191** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **15** | | | **1** | | **15** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **110 550,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **110 550,00** | | |
| **192** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,045** | | | **1** | | **0,045** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **1 869,23** | | |
|  |  | Объем=(3\*15) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 869,23** | | |
| **193** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **3** | | | **1** | | **3** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **1 193,61** | | |
|  |  | Объем=(2\*15) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 193,61** | | |
| **194** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **30** | | | **1** | | **30** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **2 311,20** | | |
|  |  | Объем=2\*15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 311,20** | | |
| **195** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **7,5** | | | **1** | | **7,5** | |  | |  | |  | |  | | **10 962,83** | | |
|  |  | Объем=15\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 7,5 | | |  | | 7,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 6 792,45 | | |
| 195.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 7,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 4 170,38 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **10 962,83** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 30 ул. Кутузова :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 138 744,22 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 851,42 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 793,22 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 175,54 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 115 924,04 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 155 343,43 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 851,42 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 793,22 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 175,54 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 115 924,04 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 908,05 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 691,16 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 026,96 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 908,05 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 691,16 | | |
|  |  | **Итого по разделу 30 ул. Кутузова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **155 343,43** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 24,495 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 7,512 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 31. ул. Грибоедова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **196** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,13** | | | **1** | | **0,13** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=13 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 21,229 | |  | |  | |  | |  | | 10 271,23 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 21,229 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 10 271,23 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,66 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0104 | |  | |  | |  | |  | | 4,47 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0104 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,66 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0104 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 4,47 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *13* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,31** | |  | | **24 662,34** | | |
| **197** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **13** | | | **1** | | **13** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **95 810,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **95 810,00** | | |
| **198** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,039** | | | **1** | | **0,039** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **1 620,00** | | |
|  |  | Объем=(3\*13) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 620,00** | | |
| **199** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **2,6** | | | **1** | | **2,6** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **1 034,46** | | |
|  |  | Объем=(2\*13) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 034,46** | | |
| **200** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **26** | | | **1** | | **26** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **2 003,04** | | |
|  |  | Объем=2\*13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 003,04** | | |
| **201** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **6,5** | | | **1** | | **6,5** | |  | |  | |  | |  | | **9 501,12** | | |
|  |  | Объем=13\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 6,5 | | |  | | 6,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 5 886,79 | | |
| 201.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 6,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 3 614,33 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **9 501,12** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 31 ул. Грибоедова :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 244,98 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 271,23 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 887,45 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 618,80 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 467,50 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 630,96 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 271,23 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 887,45 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 618,80 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 467,50 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 453,64 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 932,34 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 890,03 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 453,64 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 932,34 | | |
|  |  | **Итого по разделу 31 ул. Грибоедова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **134 630,96** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 21,229 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 6,5104 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 32. ул. Буряка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **202** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,15** | | | **1** | | **0,15** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=15 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 24,495 | |  | |  | |  | |  | | 11 851,42 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 24,495 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 11 851,42 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,77 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,012 | |  | |  | |  | |  | | 5,16 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,012 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,77 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,012 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 5,16 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *15* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,40** | |  | | **28 456,56** | | |
| **203** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **15** | | | **1** | | **15** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **110 550,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **110 550,00** | | |
| **204** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,045** | | | **1** | | **0,045** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **1 869,23** | | |
|  |  | Объем=(3\*15) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 869,23** | | |
| **205** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **3** | | | **1** | | **3** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **1 193,61** | | |
|  |  | Объем=(2\*15) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 193,61** | | |
| **206** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **30** | | | **1** | | **30** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **2 311,20** | | |
|  |  | Объем=2\*15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 311,20** | | |
| **207** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **7,5** | | | **1** | | **7,5** | |  | |  | |  | |  | | **10 962,83** | | |
|  |  | Объем=15\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 7,5 | | |  | | 7,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 6 792,45 | | |
| 207.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 7,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 4 170,38 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **10 962,83** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 32 ул. Буряка :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 138 744,22 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 851,42 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 793,22 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 175,54 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 115 924,04 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 155 343,43 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 851,42 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 793,22 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 175,54 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 115 924,04 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 908,05 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 691,16 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 026,96 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 908,05 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 691,16 | | |
|  |  | **Итого по разделу 32 ул. Буряка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **155 343,43** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 24,495 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 7,512 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 33. ул. Строителей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **208** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,09** | | | **1** | | **0,09** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(8+1) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 14,697 | |  | |  | |  | |  | | 7 110,85 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 14,697 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 7 110,85 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,46 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0072 | |  | |  | |  | |  | | 3,09 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0072 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,46 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0072 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 3,09 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *9* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,11** | |  | | **17 073,91** | | |
| **209** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **8** | | | **1** | | **8** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **58 960,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **58 960,00** | | |
| **210** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **1** | | | **1** | | **1** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **9 624,17** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **9 624,17** | | |
| **211** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,027** | | | **1** | | **0,027** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **1 121,54** | | |
|  |  | Объем=(3\*(8+1)) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 121,54** | | |
| **212** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **1,8** | | | **1** | | **1,8** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **716,17** | | |
|  |  | Объем=(2\*(8+1)) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **716,17** | | |
| **213** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **18** | | | **1** | | **18** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **1 386,72** | | |
|  |  | Объем=2\*(8+1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 386,72** | | |
| **214** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **4,5** | | | **1** | | **4,5** | |  | |  | |  | |  | | **6 577,70** | | |
|  |  | Объем=(8+1)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 4,5 | | |  | | 4,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 4 075,47 | | |
| 214.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 4,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 2 502,23 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **6 577,70** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 33 ул. Строителей :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85 500,70 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 110,85 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 075,93 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 505,32 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 808,60 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 460,21 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 110,85 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 075,93 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 505,32 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 808,60 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 544,82 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 414,69 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 616,17 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 544,82 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 414,69 | | |
|  |  | **Итого по разделу 33 ул. Строителей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **95 460,21** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 14,697 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 4,5072 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 34. ул. Титова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **215** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,24** | | | **1** | | **0,24** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=24 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 39,192 | |  | |  | |  | |  | | 18 962,27 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 39,192 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 18 962,27 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1,23 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0192 | |  | |  | |  | |  | | 8,25 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0192 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 1,23 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0192 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 8,25 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *24* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,33** | |  | | **45 530,48** | | |
| **216** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **24** | | | **1** | | **24** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **230 980,08** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **230 980,08** | | |
| **217** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,072** | | | **1** | | **0,072** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **2 990,77** | | |
|  |  | Объем=(3\*24) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 990,77** | | |
| **218** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **4,8** | | | **1** | | **4,8** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **1 909,78** | | |
|  |  | Объем=(2\*24) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 909,78** | | |
| **219** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **48** | | | **1** | | **48** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **3 697,92** | | |
|  |  | Объем=2\*24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 697,92** | | |
| **220** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **12** | | | **1** | | **12** | |  | |  | |  | |  | | **17 540,52** | | |
|  |  | Объем=24\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 12 | | |  | | 12 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 10 867,92 | | |
| 220.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 12 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 6 672,60 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **17 540,52** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 34 ул. Титова :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 276 090,82 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 962,27 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 869,15 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 680,85 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 239 578,55 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 302 649,55 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 962,27 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 869,15 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 680,85 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 239 578,55 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 452,88 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 105,85 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 643,12 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 452,88 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 105,85 | | |
|  |  | **Итого по разделу 34 ул. Титова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **302 649,55** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 39,192 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 12,0192 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 35. ул. Мичурина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **221** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,1** | | | **1** | | **0,1** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(4+6) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 16,33 | |  | |  | |  | |  | | 7 900,94 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 16,33 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 7 900,94 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,51 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,008 | |  | |  | |  | |  | | 3,44 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,008 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,51 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,008 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 3,44 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *10* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,20** | |  | | **18 971,02** | | |
| **222** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **4** | | | **1** | | **4** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **29 480,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **29 480,00** | | |
| **223** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **6** | | | **1** | | **6** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **57 745,02** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **57 745,02** | | |
| **224** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,03** | | | **1** | | **0,03** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **1 246,15** | | |
|  |  | Объем=(3\*(4+6)) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 246,15** | | |
| **225** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **2** | | | **1** | | **2** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **795,74** | | |
|  |  | Объем=(2\*(4+6)) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **795,74** | | |
| **226** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **20** | | | **1** | | **20** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **1 540,80** | | |
|  |  | Объем=2\*(4+6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 540,80** | | |
| **227** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **5** | | | **1** | | **5** | |  | |  | |  | |  | | **7 308,55** | | |
|  |  | Объем=(4+6)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 5 | | |  | | 5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 4 528,30 | | |
| 227.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 2 780,25 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **7 308,55** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 35 ул. Мичурина :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 106 021,15 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 900,94 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 528,81 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 783,69 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 807,71 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 117 087,28 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 900,94 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 528,81 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 783,69 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 807,71 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 272,03 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 794,10 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 684,63 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 272,03 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 794,10 | | |
|  |  | **Итого по разделу 35 ул. Мичурина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **117 087,28** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 16,33 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 5,008 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 36. ул. Валентины Лопатиной** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **228** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,38** | | | **1** | | **0,38** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(22+16) / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 62,054 | |  | |  | |  | |  | | 30 023,59 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 62,054 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 30 023,59 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1,94 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0304 | |  | |  | |  | |  | | 13,06 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0304 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 1,94 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0304 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 13,06 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *38* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,26** | |  | | **72 089,90** | | |
| **229** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **22** | | | **1** | | **22** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **162 140,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **162 140,00** | | |
| **230** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **16** | | | **1** | | **16** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **153 986,72** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **153 986,72** | | |
| **231** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,114** | | | **1** | | **0,114** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **4 735,38** | | |
|  |  | Объем=(3\*(22+16)) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **4 735,38** | | |
| **232** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **7,6** | | | **1** | | **7,6** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **3 023,81** | | |
|  |  | Объем=(2\*(22+16)) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 023,81** | | |
| **233** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **76** | | | **1** | | **76** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **5 855,04** | | |
|  |  | Объем=2\*(22+16) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **5 855,04** | | |
| **234** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **19** | | | **1** | | **19** | |  | |  | |  | |  | | **27 772,49** | | |
|  |  | Объем=(22+16)\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 234 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 19 | | |  | | 19 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 17 207,54 | | |
| 234.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 19 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 10 564,95 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **27 772,49** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 36 ул. Валентины Лопатиной :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 387 552,03 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 023,59 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 209,48 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 578,01 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 329 740,95 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 429 603,34 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 023,59 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 209,48 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 578,01 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 329 740,95 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 633,72 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 417,59 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 601,60 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 633,72 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 417,59 | | |
|  |  | **Итого по разделу 36 ул. Валентины Лопатиной** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **429 603,34** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 62,054 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 19,0304 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 37. Поперечный переулок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **235** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,06** | | | **1** | | **0,06** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=6 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 9,798 | |  | |  | |  | |  | | 4 740,57 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 9,798 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 4 740,57 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,31 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0048 | |  | |  | |  | |  | | 2,06 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0048 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,31 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0048 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 2,06 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *6* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,33** | |  | | **11 382,62** | | |
| **236** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-100 или эквивалент** | | | **шт** | **6** | | | **1** | | **6** | |  | |  | | **9 624,17** | |  | | **57 745,02** | | |
|  |  | Цена=11549/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **57 745,02** | | |
| **237** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,018** | | | **1** | | **0,018** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **747,69** | | |
|  |  | Объем=(3\*6) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **747,69** | | |
| **238** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **1,2** | | | **1** | | **1,2** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **477,44** | | |
|  |  | Объем=(2\*6) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **477,44** | | |
| **239** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **12** | | | **1** | | **12** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **924,48** | | |
|  |  | Объем=2\*6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **924,48** | | |
| **240** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **3** | | | **1** | | **3** | |  | |  | |  | |  | | **4 385,13** | | |
|  |  | Объем=6\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 3 | | |  | | 3 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 2 716,98 | | |
| 240.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 3 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 1 668,15 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **4 385,13** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 37 Поперечный переулок :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 022,70 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 740,57 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 717,29 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 670,21 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59 894,63 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 662,38 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 740,57 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 717,29 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 670,21 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59 894,63 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 363,22 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 276,46 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 410,78 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 363,22 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 276,46 | | |
|  |  | **Итого по разделу 37 Поперечный переулок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **75 662,38** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 9,798 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 3,0048 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 38. ул. Сибирская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **241** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,08** | | | **1** | | **0,08** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=8 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 13,064 | |  | |  | |  | |  | | 6 320,76 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 13,064 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 6 320,76 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,41 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0064 | |  | |  | |  | |  | | 2,75 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0064 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,41 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0064 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 2,75 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *8* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,38** | |  | | **15 176,83** | | |
| **242** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80** | | | **шт** | **8** | | | **1** | | **8** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **58 960,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **58 960,00** | | |
| **243** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,024** | | | **1** | | **0,024** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **996,92** | | |
|  |  | Объем=(3\*8) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **996,92** | | |
| **244** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **1,6** | | | **1** | | **1,6** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **636,59** | | |
|  |  | Объем=(2\*8) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **636,59** | | |
| **245** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **16** | | | **1** | | **16** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **1 232,64** | | |
|  |  | Объем=2\*8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 232,64** | | |
| **246** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **4** | | | **1** | | **4** | |  | |  | |  | |  | | **5 846,84** | | |
|  |  | Объем=8\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 246 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 4 | | |  | | 4 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 3 622,64 | | |
| 246.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 4 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 2 224,20 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **5 846,84** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 38 ул. Сибирская :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73 996,91 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 320,76 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 623,05 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 226,95 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 826,15 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 849,82 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 320,76 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 623,05 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 226,95 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 826,15 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 817,63 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 035,28 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 547,71 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 817,63 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 035,28 | | |
|  |  | **Итого по разделу 38 ул. Сибирская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **82 849,82** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 13,064 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 4,0064 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 39. ул. Котовского** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **247** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,08** | | | **1** | | **0,08** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=8 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 13,064 | |  | |  | |  | |  | | 6 320,76 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 13,064 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 6 320,76 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,41 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0064 | |  | |  | |  | |  | | 2,75 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0064 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,41 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0064 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 2,75 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *8* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,38** | |  | | **15 176,83** | | |
| **248** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **8** | | | **1** | | **8** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **58 960,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **58 960,00** | | |
| **249** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,024** | | | **1** | | **0,024** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **996,92** | | |
|  |  | Объем=(3\*8) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **996,92** | | |
| **250** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **1,6** | | | **1** | | **1,6** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **636,59** | | |
|  |  | Объем=(2\*8) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **636,59** | | |
| **251** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **16** | | | **1** | | **16** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **1 232,64** | | |
|  |  | Объем=2\*8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 232,64** | | |
| **252** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **4** | | | **1** | | **4** | |  | |  | |  | |  | | **5 846,84** | | |
|  |  | Объем=8\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 252 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 4 | | |  | | 4 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 3 622,64 | | |
| 252.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 4 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 2 224,20 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **5 846,84** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 39 ул. Котовского :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73 996,91 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 320,76 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 623,05 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 226,95 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 826,15 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 849,82 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 320,76 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 623,05 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 226,95 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 826,15 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 817,63 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 035,28 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 547,71 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 817,63 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 035,28 | | |
|  |  | **Итого по разделу 39 ул. Котовского** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **82 849,82** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 13,064 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 4,0064 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 40. ул. Дубинина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **253** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,11** | | | **1** | | **0,11** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=11 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 17,963 | |  | |  | |  | |  | | 8 691,04 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 17,963 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 8 691,04 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,56 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0088 | |  | |  | |  | |  | | 3,78 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0088 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 0,56 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0088 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 3,78 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *11* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,18** | |  | | **20 868,12** | | |
| **254** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **11** | | | **1** | | **11** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **81 070,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **81 070,00** | | |
| **255** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,033** | | | **1** | | **0,033** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **1 370,77** | | |
|  |  | Объем=(3\*11) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 370,77** | | |
| **256** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **2,2** | | | **1** | | **2,2** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **875,31** | | |
|  |  | Объем=(2\*11) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **875,31** | | |
| **257** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **22** | | | **1** | | **22** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **1 694,88** | | |
|  |  | Объем=2\*11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 694,88** | | |
| **258** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **5,5** | | | **1** | | **5,5** | |  | |  | |  | |  | | **8 039,41** | | |
|  |  | Объем=11\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 258 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 5,5 | | |  | | 5,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 4 981,13 | | |
| 258.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 5,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 3 058,28 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **8 039,41** | | |
|  |  | **Итоги по разделу 40 ул. Дубинина :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 101 745,75 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 691,04 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 981,69 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 062,06 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85 010,96 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 113 918,49 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 691,04 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 981,69 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 062,06 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85 010,96 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 999,23 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 173,51 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 753,10 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 999,23 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 173,51 | | |
|  |  | **Итого по разделу 40 ул. Дубинина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **113 918,49** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 17,963 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 5,5088 | |  | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 41. ул. Лесная** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **259** | **ГЭСНр67-01-008-02 Применительно** | **Смена светильников: с люминесцентными лампами** | | | **100 шт** | **0,41** | | | **1** | | **0,41** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=41 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | | чел.-ч |  | | |  | | 66,953 | |  | |  | |  | |  | | 32 393,87 | | |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | | | чел.-ч | 163,3 | | |  | | 66,953 | |  | |  | | 483,83 | |  | | 32 393,87 | | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 2,09 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | | чел.-ч |  | | |  | | 0,0328 | |  | |  | |  | |  | | 14,09 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | | маш.час | 0,08 | | |  | | 0,0328 | | 37,32 | | 1,71 | | 63,82 | |  | | 2,09 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | | чел.-ч | 0,08 | | |  | | 0,0328 | |  | |  | | 429,67 | |  | | 14,09 | | |
| *Н* | *20.3.03.04* | *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами* | | | *шт* | *100* | | |  | | *41* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **189 710,22** | |  | | **77 781,19** | | |
| **260** | **Прайс-лист** | **Светильник светодиодный Конус-80 или эквивалент** | | | **шт** | **41** | | | **1** | | **41** | |  | |  | | **7 370,00** | |  | | **302 170,00** | | |
|  |  | Цена=8844/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **302 170,00** | | |
| **261** | **ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000** | | | **1000 м** | **0,123** | | | **1** | | **0,123** | | **39 560,41** | | **1,05** | | **41 538,43** | |  | | **5 109,23** | | |
|  |  | Объем=(3\*41) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **5 109,23** | | |
| **262** | **ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно** | **Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная)** | | | **10 шт** | **8,2** | | | **1** | | **8,2** | | **368,40** | | **1,08** | | **397,87** | |  | | **3 262,53** | | |
|  |  | Объем=(2\*41) / 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 262,53** | | |
| **263** | **ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно** | **Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий)** | | | **шт** | **82** | | | **1** | | **82** | | **105,54** | | **0,73** | | **77,04** | |  | | **6 317,28** | | |
|  |  | Объем=2\*41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **6 317,28** | | |
| **264** | **ФСЭМ-91.06.06-012** | **Автогидроподъемники, высота подъема 18 м** | | | **маш.-ч** | **20,5** | | | **1** | | **20,5** | |  | |  | |  | |  | | **29 965,06** | | |
|  |  | Объем=41\*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 264 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | | | маш.-ч | 20,5 | | |  | | 20,5 | | 595,83 | | 1,52 | | 905,66 | |  | | 18 566,03 | | |
| 264.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | | чел.-ч | 1 | | |  | | 20,5 | |  | |  | | 556,05 | |  | | 11 399,03 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **29 965,06** | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  |  |  | **Итоги по разделу 41 ул. Лесная :** |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 379 234,15 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 393,87 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 568,12 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 413,12 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 316 859,04 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 424 605,29 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 393,87 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 568,12 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 413,12 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 316 859,04 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 815,32 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 555,82 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 806,99 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 815,32 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 555,82 | | |
|  |  | **Итого по разделу 41 ул. Лесная** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **424 605,29** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 66,953 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 20,5328 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 142 505,16 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 095 860,94 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 628 146,02 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 386 097,56 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 032 400,64 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 677 377,89 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 095 860,94 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 628 146,02 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 386 097,56 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 032 400,64 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 008 630,65 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 526 242,08 | | |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 481 958,50 | | |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 008 630,65 | | |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 526 242,08 | | |
|  |  | НДС 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |