**IV. ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА**

**на выполнение работ**

**по** установке и монтажу программно-аппаратного комплекса системы мониторинга обработки и передачи данных о параметрах возгорания

**МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»**

**Способ размещения заказа: Электронный аукцион №**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Основные характеристики | Ед.  тарифа | Единичные цены (тарифы) в месяц | | | | | | Количество установок | Всего. Начальная цена вида услуг |
| 1\* | 2\* | 3\* | … | Средняя цена | Начальная цена |
| Установка и монтаж программно-аппаратного комплекса системы мониторинга обработки и передачи данных о параметрах возгорания по адресу: г. Югорск, ул. Ермака, д.7, ул. Садовая, д. 72 | Станция должна иметь не менее 2 линий связи с другими станциями;  -Допустимая мощность излучения радио передатчика не более 5 Вт.;  - корпус станции материал – металл.  В комплект входят:  1. Радиомодем частота 470 МГц 2. Модуль трансивера TP/XF-78 – 1 шт.;  3. Модуль МВК-RS – 1 шт.;  4. Комплект принадлежностей:  - Программное обеспечение "SMConfig", компакт-диск – 1 шт.;  - Кабель USB 2.0 (А mini B) – 1 шт. ;  - Шуруп универсальный 4х40 – 3 шт.;  - Дюбель пластмассовый – 3 шт.  - Джампер – 1 шт.;  - Вставка плавкая ВП1-1-3,15А – 1 шт.;  - Вставка плавкая ВПТ6-10-2А – 1 шт.;  - Вставка плавкая S506-250-R-B – 1 шт.;  - Резистор С2-33Н-0,25-2,4 кОм+-5% - 16 шт.;  - Контакт для подключения аккумулятора – 2 шт.;  - Стяжка ALT-1025 – 5 шт.;  - Аккумулятор 12V, 7Ah – 1 шт.;  - Антенна штыревая (Тип антенны зависит от типа установленного в станцию радиомодема) – 1 шт.;  Объектовая станция выполняют следующие функции:  Передача извещений от объектового оборудования к ПС.  Прием от ПС команд управления объектовым оборудованием.  Ретрансляция извещений на другие ОС для доставки на ПС.  Контроль собственного состояния станции. | Руб. | 85000 | 75000 | 80000 |  | 80000 | 80000 | 2 | 160000 |
| Дата сбора данных |  |  | 14.03.2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок действия цен |  |  | 31.12.2014 |  |  |  |  |  |  |  |

1\* - действующая цена с НДС ООО «ЮграГрад» 628242, Тюменская область, г. Советский, ул. Парковая, д. 3, кв. 1 на 2014 год. (коммерческое предложение) от 14.03.2014г. № 4

2\* - действующая цена с НДС ООО «Югра-Автоматика», 628240, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО, г. Советский, промзона Восточная, на 2014 год. (коммерческое предложение) от 14.03.2014г. № 24

3\* - действующая цена с НДС ООО «ИнвестСтройКом», 628260, Тюменская область, г. Югорск, ул. Железнодорожная, д.37 на 2014 год. (коммерческое предложение) от 14.03.2014г. № 7

Примечание: В смете расходов за счет средств местного бюджета на 2014 год на установку и монтаж программно-аппаратного комплекса системы мониторинга обработки и передачи данных о параметрах возгорания по предусмотрено 160 000. На основании предусмотренного на период с 01.05.2014г по 31.12.2014г. финансирования начальная (максимальная) цена для проведения открытого аукциона в электронной форме принимается в размере 160 000 рублей.

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Б. Комисаренко

Дата составления сводной таблицы 12 мая 2014 год.

Исп.: Н.Н. Белинская 7-20-55