| УТВЕРЖДАЮ: Главный врач МУ «Центральная городская больница г.Югорска» _______________________ В.А.Каданцев « 17» июня 2011 г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель главы города по социальным вопросам _______________________Т.И. Долгодворова «17 » июня 2011 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по текущему ремонту

Югорск, 2011 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта |  | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация |  | Наименование: Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница г.Югорска» Место нахождения: 628260, ул. Попова, дом 29, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Контактное лицо: Леонов Андрей Владимирович, главный инженер МУ «Центральная городская больница г.Югорска», тел. 8(34675) 6-79-09. Контактное лицо заказчика по организационным вопросам: Чулошникова Людмила Павловна, начальник отдела материально-технического снабжения МУ «Центральная городская больница г.Югорска», тел. 8(34675)6-79-98. e-mail: mtsucgb@mail.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация |  | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 309. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки |  | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» |  | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация |  | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме |  | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту. |
|  | Предмет контракта |  | Указано в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место выполнения работ: 628220, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск: улица Попова, 29, МУ «Центральная городская больница г. Югорска» отделения стационара и поликлиники. Срок и условия выполнения работ: – со дня получения аванса в течение 30 дней. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта |  | 599 939,00 (Пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 00 копеек. |
|  | Порядок формирования цены контракта |  | В цену Контракта включены стоимость расходных материалов, фактически затраченных Исполнителем при выполнении работ, транспортные расходы, страхование, налоги, сборы и иные платежи, и расходы Исполнителя связанные с исполнением настоящего Контракта. Обоснование расчета НМЦК раздел IV. |
|  | Источник финансирования заказа |  | бюджет города Югорска на 2011 год. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Безналичным перечислением 30% от цены контракта, со дня заключения контракта в течение 10 рабочих дней, остальные 70% со дня подписания акта выполненных работ (форма КС-2), безналичным перечислением на расчетный счет Исполнителя в течение 10 рабочих дней. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта |  | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа |  | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. ### Обязательные требования к участникам размещения заказа: - Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона: а) Наличие свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на выполнение следующих видов работ: - работы по монтажу, усилению и демонтажу конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.; #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа |  | ### отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «04 » июля 2011 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | « 07 » июля 2011 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | « 11 » июля 2011 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа |  | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям настоящей документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе; Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. |  | Наличие свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с техническим заданием документации об аукционе: 10.1- работы по монтажу, усилению и демонтажу конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений Или наличие свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на выполнение работ по разделу 33: работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3 Жилищно-гражданское строительство. |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе |  | Требуется в размере 2% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 11 998,78 (Одиннадцать тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 78 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем |  | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица |  | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта |  | Требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления |  | 30/% от начальной (максимальной) цены контракта – 179 981,70 (Сто семьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят один ) рубль, 70 копеек. Срок предоставления: до подписания муниципального контракта. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Порядок внесения в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) осуществляется безналичным расчетом по реквизитам, указанным в пункте 26 настоящей документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется Участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя данным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя данным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя (копия учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника размещения заказа по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах), заверенные печатью участника размещения заказа и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанная руководителем участника размещения заказа) и подтверждающих его полномочия. |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) |  | Денежные средства вносятся участником размещения заказа по следующим банковским реквизитам: Получатель: ИНН/КПП 8622007790/862201001 Департамент финансов администрации города Югорска (МУ «ЦГБ г. Югорска», л/с № 070090000) расч. счет 40302810000060000005 кор. счет 30101810100000000740 БИК 047162740 БАНК ОАО Ханты-Мансийский банк г. Ханты-Мансийск Назначение платежа: л/с МУ «ЦГБ г.Югорска» № 070090000 «Обеспечение исполнения контракта (предмет контракта)». |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены |  | В полном объёме |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |  | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |  | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) |  | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет контракта:  выполнение работ  по текущему ремонту.

1.Заказчик:

МЛПУ «Центральная городская больница г.Югорска».

2. Обоснование : Производственная необходимость.

3.  Состав работ:

выполнение работ по текущему ремонту отделений стационара и поликлиники МЛПУ Центральной городской больницы г. Югорска с приобретением необходимых материалов согласно локального сметного расчета (Приложение).

4. Срок выполнения работ:

в течение 30 дней со дня перечисления аванса  на расчетный счет Поставщика.

5. Место проведения работ: 628260, ул.Попова, 29, г. Югорск, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменская области, МУ «Центральная городская больница г. Югорска» отделения стационара и поликлиники.

6. Объем работ:

- 1. Своими силами, средствами и материалами выполнить все Работы в полном объеме, надлежащим качеством и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать Работы Заказчику в полном соответствии со сметой и в состоянии, соответствующим строительным нормам и правилам, действующим в Российской Федерации и позволяющим нормальную эксплуатацию объекта.

- 2. Согласовать с Заказчиком ассортимент (наименование, виды и качество используемых материалов) и поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, механизмы, инструменты и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период проведения работ.

- 3. Представлять Заказчику сертификаты соответствия на строительные материалы.

- 4. Нести ответственность за переданное ему имущество и за любое действие, повлекшее за собой гибель, утрату или порчу имущества.

- 5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда и окружающей среды при выполнении работ, при причинении вреда здоровью третьих лиц в результате несоблюдения правил, технологии строительного производства, возмещение ущерба производится за счет средств «Подрядчика».

- 6. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- - иных обязательств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы.

- 7. Обеспечить доступ представителя Заказчика по всем видам Работ в течение всего периода их выполнения.

- 8. До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения.

- 9. Своими силами и без увеличения стоимости, в согласованный срок устранить недостатки в случае, если Заказчиком обнаружена некачественно выполненная Работа.

- 10. По окончанию работ передать Заказчику исполнительную документацию.

- 11. Выполнить данные работы надлежащим образом в  течение 30 дней с момента получения платежного поручения по предоплате, согласно локального сметного расчета.

- 12. Работы считаются выполненными со дня подписания обеими Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) без замечаний Заказчика.

7. Гарантийный срок на выполненные ремонтные работы – 12 месяцев, с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ обеими Сторонами.

8. Оплата выполненных работ: Безналичным перечислением  30% от цены контракта, со дня заключения контракта в течение 10 рабочих  дней, остальные 70% со дня подписания акта выполненных работ безналичным перечислением на расчетный счет Исполнителя в течение 10 рабочих дней.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

Текущий ремонт стационара

| Основание: Дефектный акт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18% | ___________________________249,998 |  | тыс.руб. |
| Средства на оплату труда | ___________________________9,639 |  | тыс.руб. |
| Составлен в ценах 2001 г. |  |  |  |

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Пищеблок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) Стекольные, обойные и облицовочные работы: НР, (616 руб.): 81% от ФОТ (760 руб.) СП, (380 руб.): 50% от ФОТ (760 руб.) | 0,4 | 2131,27 1838,93 | 292,34 60,23 |  | 853 | 736 | 117 24 |  | 74,3 | 29,72 |
| 2 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) Отделочные работы: НР, (2128 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (2149 руб.) СП, (1005 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2149 руб.) | 0,4 | 20662,97 4617,66 | 120,05 49,94 | 15925,26 | 8265 | 1847 | 48 20 | 6370 | 159,67 | 63,87 |
| 3 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытий) Полы: НР, (969 руб.): 84% от ФОТ (1153 руб.) СП, (784 руб.): 68% от ФОТ (1153 руб.) | 0,6 | 2004,51 1878,11 | 126,4 43,59 |  | 1203 | 1127 | 76 26 |  | 69,87 | 41,92 |
| 4 | ТЕР11-02-005-01 | Устройство полов из керамических плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей с затиркой швов (100 м2) Полы: НР, (1692 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (1457 руб.) СП, (929 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1457 руб.) | 0,6 | 2711,06 2111,92 | 177,89 | 421,25 | 1627 | 1267 | 107 | 253 | 76,63 | 45,98 |
| 5 | СЦМ-101-9050 | Плиты керамические (м2) Полы | 61,2 | 256,25 |  | 256,25 | 15683 |  |  | 15683 |  |  |
| Раздел 2. Отделение гинекологии и хирургии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) Стекольные, обойные и облицовочные работы: НР, (708 руб.): 81% от ФОТ (874 руб.) СП, (437 руб.): 50% от ФОТ (874 руб.) | 0,46 | 2131,27 1838,93 | 292,34 60,23 |  | 980 | 846 | 134 28 |  | 74,3 | 34,18 |
| 7 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) Отделочные работы: НР, (2447 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (2472 руб.) СП, (1156 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2472 руб.) | 0,46 | 20662,97 4617,66 | 120,05 49,94 | 15925,26 | 9505 | 2124 | 55 23 | 7326 | 159,67 | 73,45 |
| Раздел 3. Патологоанатомическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР20-03-001-02 | Демонтаж вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т (1 вентилятор) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР, (133 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (110 руб.) СП, (78 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (110 руб.) | 1 | 104,98 96,48 | 8,5 0,49 |  | 105 | 96 | 9 |  | 3,6 | 3,6 |
| 9 | ТЕР20-03-001-02 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т (1 вентилятор) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР, (335 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (278 руб.) СП, (196 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (278 руб.) | 1 | 307,74 241,20 | 21,48 1,22 | 45,06 | 308 | 241 | 21 1 | 46 | 9 | 9 |
| 10 | СЦМ-300-9007-102 | Вентилятор канальный ВК-11-4-4-1-02 (компл.) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 1 | 8229,06 |  | 8229,06 | 8229 |  |  | 8229 |  |  |
| 11 | СЦМ-300-9091-2 | Вставки гибкие В-3.2 Д= 315 мм (шт) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 2 | 166,43 |  | 166,43 | 333 |  |  | 333 |  |  |
| 12 | ТЕР20-02-015-10 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-5, сечением 400?400 мм (1 шт.) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР, (71 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (59 руб.) СП, (42 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (59 руб.) | 1 | 1607,38 50,78 | 4,75 | 1551,85 | 1607 | 51 | 5 | 1551 | 1,82 | 1,82 |
| 13 | ТЕРм11-03-001-01 | Прим. Монтаж регулятора скорости (шт.) Монтаж оборудования: НР, (15 руб.): 84% от ФОТ (18 руб.) СП, (11 руб.): 60% от ФОТ (18 руб.) | 1 | 17,11 16,21 |  | 0,9 | 17 | 16 |  | 1 | 0,52 | 0,52 |
| 14 | Цена поставщика | Регулятор скорости вентилятора 4410/3,21/1,18 (шт.) Монтаж оборудования | 1 | 1164,26 |  | 1164,26 | 1164 |  |  | 1164 |  |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр69-09-01 | Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) Прочие ремонтно-строительные работы: НР, (200 руб.): 82% от ФОТ (244 руб.) СП, (122 руб.): 50% от ФОТ (244 руб.) | 0,05 | 4882,21 4882,21 |  |  | 244 | 244 |  |  | 214,32 | 10,72 |
| 16 | 311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т) Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР, (65 руб.): 100% от ФОТ (65 руб.) СП, (39 руб.): 60% от ФОТ (65 руб.) | 5 | 69,71 13,06 | 56,65 |  | 349 | 65 | 284 |  |  |  |
| 17 | 310-5009-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.843; класс груза 1 (1 т) Перевозка автотранспортом: НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 5 | 13,08 | 13,08 |  | 65 |  | 65 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 50537 | 8660 | 921 122 | 40956 |  | 314,78 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  | 51445 | 9506 | 983 133 | 40956 |  | 344,52 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 9379 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 5177 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 64792 |  |  |  |  | 343,92 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 1209 |  |  |  |  | 0,6 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 66001 |  |  |  |  | 344,52 |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

Текущий ремонт поликлиники

| Основание: Дефектный акт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18% | ___________________________349,941 |  | тыс.руб. |
| Средства на оплату труда | ___________________________13,340 |  | тыс.руб. |
| Составлен в ценах 2001 г. |  |  |  |

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Взрослая поликлиника кабинет № 206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР, (171 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (164 руб.) СП, (98 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (164 руб.) | 0,0324 | 5479,65 4800,23 | 679,42 234,29 |  | 178 | 156 | 22 8 |  | 188,54 | 6,11 |
| 2 | ТЕР10-09-001-10 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотно-откидных трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, с площадью проема: более 2 м2 (100 м2 проемов) Деревянные конструкции: НР, (150 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (134 руб.) СП, (72 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (134 руб.) | 0,0324 | 26544,4 4110,85 | 723,56 19,98 | 21709,99 | 860 | 133 | 23 1 | 704 | 149,16 | 4,83 |
| 3 | СЦМ-207-9095-017 | Блоки оконные металлопластиковые ПВХ с герметичным стеклопакетом и приборами - прямоугольные трехстворчатые (открывается две створки: одна в одном направлении, вторая в 2-х направлениях) (м2) Деревянные конструкции | 3,25 | 2964,47 |  | 2964,47 | 9635 |  |  | 9635 |  |  |
| 4 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. (100 м) Деревянные конструкции: НР, (12 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (11 руб.) СП, (6 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (11 руб.) | 0,02 | 15254,55 572,98 | 56,81 2,12 | 14624,76 | 305 | 11 | 1 | 293 | 21,38 | 0,43 |
| 5 | СЦМ-101-9468 | Доски подоконные из ПВХ (м) Деревянные конструкции | 2 | 440,21 |  | 440,21 | 880 |  |  | 880 |  |  |
| 6 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР, (126 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (121 руб.) СП, (72 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (121 руб.) | 0,042 | 3324,97 2645,55 | 679,42 234,29 |  | 140 | 111 | 29 10 |  | 103,91 | 4,36 |
| 7 | ТЕР10-09-003-01 | Установка дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 (100 м2 проемов) Деревянные конструкции: НР, (264 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (237 руб.) СП, (127 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (237 руб.) | 0,042 | 38339,93 5607,90 | 794,37 31,78 | 31937,66 | 1610 | 236 | 33 1 | 1341 | 201 | 8,44 |
| 8 | СЦМ-207-9122-003 | Блоки дверные входные металлопластиковые ПВХ - одностворчатые с филенкой (м2) Деревянные конструкции | 4,2 | 3656,17 |  | 3656,17 | 15356 |  |  | 15356 |  |  |
| 9 | СЦМ-207-1329-001 | Наличники пластиковые белые размерами 2,2х0,58х0,7 м (м) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 10 | 21,47 |  | 21,47 | 215 |  |  | 215 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) Стекольные, обойные и облицовочные работы: НР, (770 руб.): 81% от ФОТ (950 руб.) СП, (475 руб.): 50% от ФОТ (950 руб.) | 0,5 | 2131,27 1838,93 | 292,34 60,23 |  | 1066 | 920 | 146 30 |  | 74,3 | 37,15 |
| 11 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР, (292 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (280 руб.) СП, (167 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (280 руб.) | 0,5 | 559,32 559,32 |  |  | 280 | 280 |  |  | 22,82 | 11,41 |
| 12 | ТЕРр61-27-01 | Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по: кирпичу (100 м2 поверхности) Штукатурные работы: НР, (377 руб.): 83% от ФОТ (454 руб.) СП, (227 руб.): 50% от ФОТ (454 руб.) | 0,5 | 1299,21 811,35 | 487,86 95,05 |  | 650 | 406 | 244 48 |  | 32,48 | 16,24 |
| 13 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) Отделочные работы: НР, (2311 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (2334 руб.) СП, (1091 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2334 руб.) | 0,5 | 20662,97 4617,66 | 120,05 49,94 | 15925,26 | 10331 | 2309 | 60 25 | 7962 | 159,67 | 79,84 |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытий) Полы: НР, (347 руб.): 84% от ФОТ (413 руб.) СП, (281 руб.): 68% от ФОТ (413 руб.) | 0,215 | 2004,51 1878,11 | 126,4 43,59 |  | 431 | 404 | 27 9 |  | 69,87 | 15,02 |
| 15 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: цементных (100 м2 покрытий) Полы: НР, (655 руб.): 84% от ФОТ (780 руб.) СП, (530 руб.): 68% от ФОТ (780 руб.) | 0,215 | 6210,03 2989,06 | 3220,97 635,67 |  | 1335 | 643 | 692 137 |  | 111,2 | 23,91 |
| 16 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) Полы: НР, (255 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (220 руб.) СП, (140 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (220 руб.) | 0,215 | 3096,11 986,96 | 118,74 38,44 | 1990,41 | 666 | 212 | 26 8 | 428 | 39,51 | 8,49 |
| 17 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: к=8 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) Полы: НР, (37 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (32 руб.) СП, (20 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (32 руб.) | 0,215 | 4226,08 99,92 | 162,32 50,88 | 3963,84 | 909 | 21 | 35 11 | 853 | 4 | 0,86 |
| 18 | ТЕР11-02-005-01 | Устройство полов из керамических плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей с затиркой швов (100 м2) Полы: НР, (527 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (454 руб.) СП, (289 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (454 руб.) | 0,215 | 2711,06 2111,92 | 177,89 | 421,25 | 583 | 454 | 38 | 91 | 76,63 | 16,48 |
| 19 | СЦМ-101-9050 | Плиты керамические (м2) Полы | 21,93 | 256,25 |  | 256,25 | 5620 |  |  | 5620 |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин (100 шт. приборов) Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка: НР, (11 руб.): 78% от ФОТ (14 руб.) СП, (7 руб.): 50% от ФОТ (14 руб.) | 0,01 | 1401,76 1378,94 | 22,82 7,87 |  | 14 | 14 |  |  | 51,3 | 0,51 |
| 21 | ТЕР17-01-005-04 | Установка раковин (10 комплектов) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР, (33 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (27 руб.) СП, (19 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (27 руб.) | 0,1 | 415,44 272,22 | 30,84 2,12 | 112,38 | 42 | 27 | 3 | 12 | 8,99 | 0,9 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр67-04-05 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) Электромонтажные работы: НР, (8 руб.): 89% от ФОТ (9 руб.) СП, (6 руб.): 65% от ФОТ (9 руб.) | 0,02 | 458,21 451,19 | 7,02 2,42 |  | 9 | 9 |  |  | 17,89 | 0,36 |
| 23 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания (100 шт.) Электромонтажные работы: НР, (3 руб.): 89% от ФОТ (3 руб.) СП, (2 руб.): 65% от ФОТ (3 руб.) | 0,02 | 157,53 154,90 | 2,63 0,91 |  | 3 | 3 |  |  | 6,32 | 0,13 |
| 24 | ТЕРм08-02-403-04 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: по перекрытиям (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР, (364 руб.): 100% от ФОТ (364 руб.) СП, (237 руб.): 65% от ФОТ (364 руб.) | 0,5 | 1680,54 562,21 | 299,71 166,47 | 818,62 | 840 | 281 | 150 83 | 409 | 19 | 9,5 |
| 25 | ТЕРм08-03-594-08 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР, (409 руб.): 100% от ФОТ (409 руб.) СП, (266 руб.): 65% от ФОТ (409 руб.) | 0,05 | 12262,8 5766,45 | 5938,62 2421,05 | 557,73 | 613 | 288 | 297 121 | 28 | 185 | 9,25 |
| 26 | ТЕРм08-03-591-11 | Розетка штепсельная: трехполюсная (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР, (46 руб.): 100% от ФОТ (46 руб.) СП, (30 руб.): 65% от ФОТ (46 руб.) | 0,02 | 2632,82 2287,88 | 56,13 4,88 | 288,81 | 53 | 46 | 1 | 6 | 73,4 | 1,47 |
| 27 | ТЕРм08-02-403-03 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР, (127 руб.): 100% от ФОТ (127 руб.) СП, (83 руб.): 65% от ФОТ (127 руб.) | 0,1 | 6710,71 1094,83 | 331,9 182,48 | 5283,98 | 671 | 109 | 33 18 | 529 | 37 | 3,7 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | СЦМ-501-0661-009 | Кабель силовой ВВГнг-П 3х 1,5 мм2 1КВ (1000 м) Материалы 2 | 0,01 | 6652,26 |  | 6652,26 | 67 |  |  | 67 |  |  |
| 29 | СЦМ-500-9011-004 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (шт.) Материалы 2 | 2 | 8,67 |  | 8,67 | 17 |  |  | 17 |  |  |
| 30 | СЦМ-500-9013-007 | Розетки скрытой проводки (шт.) Материалы 2 | 2 | 12,14 |  | 12,14 | 24 |  |  | 24 |  |  |
| 31 | СЦМ-546-9042-098 | Светильник зеркальный 595х595 TechnoLux TLUX 4х18- 595 (шт.) Материалы 2 | 5 | 390,32 |  | 390,32 | 1952 |  |  | 1952 |  |  |
| 32 | СЦМ-546-0105 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛЕЦ 20 (10 шт) Материалы 2 | 2 | 139,5 |  | 139,5 | 279 |  |  | 279 |  |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕРр69-09-01 | Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) Прочие ремонтно-строительные работы: НР, (160 руб.): 82% от ФОТ (195 руб.) СП, (98 руб.): 50% от ФОТ (195 руб.) | 0,04 | 4882,21 4882,21 |  |  | 195 | 195 |  |  | 214,32 | 8,57 |
| 34 | 311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т) Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР, (52 руб.): 100% от ФОТ (52 руб.) СП, (31 руб.): 60% от ФОТ (52 руб.) | 4 | 69,71 13,06 | 56,65 |  | 279 | 52 | 227 |  |  |  |
| 35 | 310-5009-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.843; класс груза 1 (1 т) Перевозка автотранспортом: НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 4 | 13,08 | 13,08 |  | 52 |  | 52 |  |  |  |
| Раздел 2. Замена оконных блоков в отделении реабилитации (душ Шарко). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) Стекольные, обойные и облицовочные работы: НР, (46 руб.): 81% от ФОТ (57 руб.) СП, (29 руб.): 50% от ФОТ (57 руб.) | 0,03 | 2131,27 1838,93 | 292,34 60,23 |  | 64 | 55 | 9 2 |  | 74,3 | 2,23 |
| 37 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР, (18 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (17 руб.) СП, (10 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (17 руб.) | 0,03 | 559,32 559,32 |  |  | 17 | 17 |  |  | 22,82 | 0,68 |
| 38 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) Отделочные работы: НР, (139 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (140 руб.) СП, (65 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (140 руб.) | 0,03 | 20662,97 4617,66 | 120,05 49,94 | 15925,26 | 620 | 139 | 4 1 | 477 | 159,67 | 4,79 |
| 39 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР, (228 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (218 руб.) СП, (130 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (218 руб.) | 0,0432 | 5479,65 4800,23 | 679,42 234,29 |  | 237 | 208 | 29 10 |  | 188,54 | 8,14 |
| 40 | ТЕР10-09-001-10 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотно-откидных трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, с площадью проема: более 2 м2 (100 м2 проемов) Деревянные конструкции: НР, (200 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (179 руб.) СП, (96 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (179 руб.) | 0,0432 | 26544,4 4110,85 | 723,56 19,98 | 21709,99 | 1147 | 178 | 31 1 | 938 | 149,16 | 6,44 |
| 41 | СЦМ-207-9095-017 | Блоки оконные металлопластиковые ПВХ с герметичным стеклопакетом и приборами - прямоугольные трехстворчатые (открывается две створки: одна в одном направлении, вторая в 2-х направлениях) (м2) Деревянные конструкции | 4,32 | 2964,47 |  | 2964,47 | 12807 |  |  | 12807 |  |  |
| 42 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. (100 м) Деревянные конструкции: НР, (15 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (13 руб.) СП, (7 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (13 руб.) | 0,023 | 15254,55 572,98 | 56,81 2,12 | 14624,76 | 351 | 13 | 1 | 337 | 21,38 | 0,49 |
| 43 | СЦМ-101-9468 | Доски подоконные из ПВХ (м) Деревянные конструкции | 2,3 | 440,21 |  | 440,21 | 1012 |  |  | 1012 |  |  |
| Раздел 3. Взрослая поликлиника ремонт кабинета № 211 ЭКГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытий) Полы: НР, (855 руб.): 84% от ФОТ (1018 руб.) СП, (692 руб.): 68% от ФОТ (1018 руб.) | 0,53 | 2004,51 1878,11 | 126,4 43,59 |  | 1062 | 995 | 67 23 |  | 69,87 | 37,03 |
| 45 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: цементных (100 м2 покрытий) Полы: НР, (1614 руб.): 84% от ФОТ (1921 руб.) СП, (1306 руб.): 68% от ФОТ (1921 руб.) | 0,53 | 6210,03 2989,06 | 3220,97 635,67 |  | 3291 | 1584 | 1707 337 |  | 111,2 | 58,94 |
| 46 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) Полы: НР, (630 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (543 руб.) СП, (346 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (543 руб.) | 0,53 | 3096,11 986,96 | 118,74 38,44 | 1990,41 | 1641 | 523 | 63 20 | 1055 | 39,51 | 20,94 |
| 47 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: к=8 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) Полы: НР, (93 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (80 руб.) СП, (51 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (80 руб.) | 0,53 | 4226,08 99,92 | 162,32 50,88 | 3963,84 | 2240 | 53 | 86 27 | 2101 | 4 | 2,12 |
| 48 | ТЕР11-02-005-01 | Устройство полов из керамических плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей с затиркой швов (100 м2) Полы: НР, (1299 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (1119 руб.) СП, (713 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1119 руб.) | 0,53 | 2711,06 2111,92 | 177,89 | 421,25 | 1437 | 1119 | 94 | 224 | 76,63 | 40,61 |
| 49 | СЦМ-101-9050 | Плиты керамические (м2) Полы | 54,06 | 256,25 |  | 256,25 | 13853 |  |  | 13853 |  |  |
| Раздел 4. Замена оконного блока в женской консультации каб № 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР, (114 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (109 руб.) СП, (65 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (109 руб.) | 0,0216 | 5479,65 4800,23 | 679,42 234,29 |  | 118 | 104 | 14 5 |  | 188,54 | 4,07 |
| 51 | ТЕР10-09-001-10 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотно-откидных трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, с площадью проема: более 2 м2 (100 м2 проемов) Деревянные конструкции: НР, (99 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (89 руб.) СП, (48 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (89 руб.) | 0,0216 | 26544,4 4110,85 | 723,56 19,98 | 21709,99 | 573 | 89 | 16 | 468 | 149,16 | 3,22 |
| 52 | СЦМ-207-9095-017 | Блоки оконные металлопластиковые ПВХ с герметичным стеклопакетом и приборами - прямоугольные трехстворчатые (открывается две створки: одна в одном направлении, вторая в 2-х направлениях) (м2) Деревянные конструкции | 2,16 | 2964,47 |  | 2964,47 | 6403 |  |  | 6403 |  |  |
| 53 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. (100 м) Деревянные конструкции: НР, (8 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (7 руб.) СП, (4 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (7 руб.) | 0,013 | 15254,55 572,98 | 56,81 2,12 | 14624,76 | 198 | 7 | 1 | 190 | 21,38 | 0,28 |
| 54 | СЦМ-101-9468 | Доски подоконные из ПВХ (м) Деревянные конструкции | 1,3 | 440,21 |  | 440,21 | 572 |  |  | 572 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 103803 | 12404 | 4261 936 | 87138 |  | 457,94 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 12865 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 7937 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 120836 |  |  |  |  | 433,53 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 3769 |  |  |  |  | 24,41 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 124605 |  |  |  |  | 457,94 |

Главный инженер                                                  А.В.Леонов

Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ (проект)

Выполнение работ  по  текущему ремонту

Номер извещения на официальном сайте:______________________________

г.  Югорск                                                                                     «____» _____________2011 г.

Муниципальное лечебно – профилактическое учреждение «Центральная городская больница г. Югорска»,   именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице главного врача Каданцева Валерия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________________, действующего(ей) на основании ________________ с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет и общие условия Контракта

1.1..Данный муниципальный контракт заключается на основании протоколов: рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме №_____ от «  » __________2011г. и протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №_____ от «  » __________2011г.

1.2. Исполнитель  обязуется выполнить текущий ремонт в отделениях стационара и поликлиники МУ «Центральная городская больница г Югорска» в  соответствии с условиями настоящего Контракта, локально-сметными расчетами на производство ремонтных работ, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.3. Виды и объем  работ, выполняемых Исполнителем, определены в локально-сметном расчете (Приложение № 1;), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.4. Работы считаются выполненными с момента подписания обеими Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) без замечаний Заказчика.

2. Стоимость работ по Контракту

2.1. Исполнитель обязан приступить к выполнению работ по настоящему контракту  после перечисления 30 % аванса Заказчиком.

2.2. Срок выполнения работ по настоящему контракту составляет: в течение 30 дней со дня перечисления денежных средств предоплаты.

2.3. Цена Контракта согласно утвержденному локально-сметному расчету (Приложение № 1;) составляет _______________(__________) рублей, в том числе НДС __, за счет средств бюджета города Югорска.

2.4.В цену Контракта включены стоимость расходных материалов, фактически затраченных Исполнителем при выполнении работ, транспортные расходы, страхование, налоги, сборы и иные платежи, и расходы Исполнителя связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.5. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

3. Порядок расчетов по Контракту

3.1. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в пункте 12 настоящего Контракта. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.2. Аванс 30 % от суммы контракта перечисляется на расчетный счет Поставщика,  в течение 10 рабочих дней, со дня заключения контракта. Оставшиеся 70 % оплаты осуществляется Заказчиком по факту выполнения работ   в течение 10 рабочих дней со дня подписания обеими Сторонами акта приемки выполненных работ формы КС-2  при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в сроки установленные Заказчиком.

4. Сроки исполнения обязательств

4.1. Исполнитель приступает к выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом сразу же после получения предоплаты.

4.1.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

- начало работ  «___» _____________ 2011 г.

- окончание работ «___» _____________ 2011 г.

- общий срок выполнения – в течение  30 календарных дней, со дня получения денежных средств по предоплате.

4.2. Гарантийный срок на выполненные  работы – 12 месяцев, с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ обеими Сторонами (форма КС-2).

5. Права и обязанности сторон

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Своими силами, средствами и материалами выполнить все Работы в полном объеме, надлежащим качеством и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать Работы Заказчику в полном соответствии со сметой и в состоянии, соответствующим строительным нормам и правилам, действующим в Российской Федерации и позволяющим нормальную эксплуатацию объекта.

5.1.2. Согласовать с Заказчиком ассортимент (наименование, виды и качество используемых материалов) и поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, механизмы, инструменты и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период проведения Работ.

5.1.3. Представлять Заказчику сертификаты соответствия на строительные материалы.

5.1.4. Нести ответственность за переданное ему имущество и за любое действие, повлекшее за собой гибель, утрату или порчу имущества.

5.1.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда и окружающей среды при выполнении работ.

5.1.6. Исполнитель обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных обязательств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы.

5.1.7. Обеспечить доступ представителя Заказчика по всем видам Работ в течение всего периода их выполнения.

5.1.8. До приемки работ Исполнитель обязан вывезти принадлежащие Исполнителю оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения.

5.1.9. Своими силами и без увеличения стоимости, в согласованный срок устранить недостатки в случае, если Заказчиком обнаружена некачественно выполненная Работа.

5.1.10. По окончанию работ передать Заказчику исполнительную документацию.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Исполнителю объект для выполнения Работ с оформлением в установленном порядке акта приема-передачи.

5.2.2. Предоставить Исполнителю возможность подключения электроинструмента, используемого при производстве Работ, к источникам электропитания Заказчика в непосредственной близости к месту производства Работ.

5.2.3. Принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он в соответствии с требованиями, установленными в законе, вправе потребовать безвозмездного устранения в разумный сроки и оплатить выполненную Исполнителем работу в размерах и сроки, установленные Контрактом.

5.2.4. Назначить своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Исполнителем осуществляет приемку по акту приемки выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством. А также производит проверку соответствия используемых Исполнителем материалов и конструкций.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего, после дня исчисления установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от общей цены Контракта. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего, после дня исчисления установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от просроченной суммы оплаты по Контракту. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами в ходе исполнения настоящего Контракта, решаются путем переговоров.

7.2. При не достижении соглашения между сторонами споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

7.3. Для урегулирования споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, стороны устанавливают обязательное соблюдение претензионного порядка перед обращением в Арбитражный суд. Претензия и ответ на нее подписываются только руководителем предприятия (организации). Ответ на претензию дается не позднее месячного срока со дня ее поступления. Обращение в Арбитражный суд без соблюдения претензионного порядка не допускается.

8. Порядок изменения (или) дополнения и расторжения Контракта

8.1. Любые изменения (или) дополнения к настоящему Контракту имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами и не противоречат действующему законодательству.

8.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место исключительно по соглашению сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством.

9. Форс-мажорные условия

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения настоящего Контракта, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, включая: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

9.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на невыполнение обязательств по Контракту.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на продолжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт, может быть, расторгнут Исполнителем и Заказчиком путем направления уведомления другой стороне. При этом Исполнитель обязан возвратить Заказчику перечисленные денежные средства в части неисполненных обязательств по Контракту в 10-дневный срок со дня направления уведомления о расторжении Контракта по указанным форс-мажорным обстоятельствам.

10. Особые условия

10.1. Исполнитель подтверждает, что имеет все необходимые разрешения для проведения работ.

10.2. В случае прекращения действия разрешения Исполнителя или приостановления его действия, Исполнитель в течение пяти дней обязан уведомить об этом Заказчика.

10.3. Приемка Работ осуществляется Заказчиком в течение 5 дней после получения им сообщения Исполнителя о готовности к сдаче объекта. Сдача работ Исполнителем и приемка их Заказчиком оформляется актом приемки выполненных работ, который подписывается обеими сторонами. При отказе от подписания акта одной из Сторон об этом делается отметка в акте.

10.4. В случае выявления Заказчиком работ, выполненных Исполнителем с отступлением от СНиП и иных нормативно-технических документов, их оплата не производится, и они не засчитываются в объемы выполненных работ до устранения допущенных отклонений.

10.5. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Исполнителем или Заказчиком. В случае ненадлежащего выполнения работ Исполнитель не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

10.6. Гарантийный срок работы объекта устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

10.7. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет.

10.8. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Исполнителя и Заказчика. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную комиссию, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает права сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

10.9. Ущерб, нанесенный в результате производства работ на объекте третьему лицу по вине Исполнителя, компенсируется Исполнителя, а по вине Заказчика - Заказчиком.

10.10. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами всех обязательств.

10.11. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.12. Исполнитель, не представивший в адрес Заказчика подписанный экземпляр контракта в срок, установленный Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июня 2005 года, признается уклоняющимся от заключения контракта.

11. Реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК: МУ «Центральная городская больница г. Югорска» 628260,Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, г. Югорск, ул. Попова 29, т/факс: 8 (34675) 24810 секретарь т/факс: 67981 юрисконсульт отдела МТС УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации города Югорска, МУ «ЦГБ», 011010000) ИНН 8622007790 КПП 862201001 Расчетный счет 40204810100000000035 Казначейский счет 02330933005 Б И К 047162000 БАНК РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск О К П О 40781473 ОКОНХ 91514 _____________________В. А. Каданцев М.П. | ПОСТАВЩИК: ______________________ М.П. |
| --- | --- |

Перечень приложений: ОКДП 4540000

- Приложение 1 Локальный сметный расчет по выполнению работ по стационару, поликлинике.

- Приложение 2 Копия Свидетельства саморегулируемой организации на виды работ.

Согласовано:

Главный  врач

МУ «Центральная городская больница г. Югорска»                                         В.А.Каданцев

Юрисконсульт отдела

материально-технического снабжения                                                       С.И. Чернышева

приложение 1

к муниципальному контракту

на выполнение работ по текущему ремонту

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

Текущий ремонт стационара

| Основание: Дефектный акт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18% | ___________________________249,998 |  | тыс.руб. |
| Средства на оплату труда | ___________________________9,639 |  | тыс.руб. |
| Составлен в ценах 2001 г. |  |  |  |

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Пищеблок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) Стекольные, обойные и облицовочные работы: НР, (616 руб.): 81% от ФОТ (760 руб.) СП, (380 руб.): 50% от ФОТ (760 руб.) | 0,4 | 2131,27 1838,93 | 292,34 60,23 |  | 853 | 736 | 117 24 |  | 74,3 | 29,72 |
| 2 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) Отделочные работы: НР, (2128 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (2149 руб.) СП, (1005 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2149 руб.) | 0,4 | 20662,97 4617,66 | 120,05 49,94 | 15925,26 | 8265 | 1847 | 48 20 | 6370 | 159,67 | 63,87 |
| 3 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытий) Полы: НР, (969 руб.): 84% от ФОТ (1153 руб.) СП, (784 руб.): 68% от ФОТ (1153 руб.) | 0,6 | 2004,51 1878,11 | 126,4 43,59 |  | 1203 | 1127 | 76 26 |  | 69,87 | 41,92 |
| 4 | ТЕР11-02-005-01 | Устройство полов из керамических плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей с затиркой швов (100 м2) Полы: НР, (1692 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (1457 руб.) СП, (929 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1457 руб.) | 0,6 | 2711,06 2111,92 | 177,89 | 421,25 | 1627 | 1267 | 107 | 253 | 76,63 | 45,98 |
| 5 | СЦМ-101-9050 | Плиты керамические (м2) Полы | 61,2 | 256,25 |  | 256,25 | 15683 |  |  | 15683 |  |  |
| Раздел 2. Отделение гинекологии и хирургии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) Стекольные, обойные и облицовочные работы: НР, (708 руб.): 81% от ФОТ (874 руб.) СП, (437 руб.): 50% от ФОТ (874 руб.) | 0,46 | 2131,27 1838,93 | 292,34 60,23 |  | 980 | 846 | 134 28 |  | 74,3 | 34,18 |
| 7 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) Отделочные работы: НР, (2447 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (2472 руб.) СП, (1156 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2472 руб.) | 0,46 | 20662,97 4617,66 | 120,05 49,94 | 15925,26 | 9505 | 2124 | 55 23 | 7326 | 159,67 | 73,45 |
| Раздел 3. Патологоанатомическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР20-03-001-02 | Демонтаж вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т (1 вентилятор) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР, (133 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (110 руб.) СП, (78 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (110 руб.) | 1 | 104,98 96,48 | 8,5 0,49 |  | 105 | 96 | 9 |  | 3,6 | 3,6 |
| 9 | ТЕР20-03-001-02 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т (1 вентилятор) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР, (335 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (278 руб.) СП, (196 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (278 руб.) | 1 | 307,74 241,20 | 21,48 1,22 | 45,06 | 308 | 241 | 21 1 | 46 | 9 | 9 |
| 10 | СЦМ-300-9007-102 | Вентилятор канальный ВК-11-4-4-1-02 (компл.) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 1 | 8229,06 |  | 8229,06 | 8229 |  |  | 8229 |  |  |
| 11 | СЦМ-300-9091-2 | Вставки гибкие В-3.2 Д= 315 мм (шт) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 2 | 166,43 |  | 166,43 | 333 |  |  | 333 |  |  |
| 12 | ТЕР20-02-015-10 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-5, сечением 400?400 мм (1 шт.) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР, (71 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (59 руб.) СП, (42 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (59 руб.) | 1 | 1607,38 50,78 | 4,75 | 1551,85 | 1607 | 51 | 5 | 1551 | 1,82 | 1,82 |
| 13 | ТЕРм11-03-001-01 | Прим. Монтаж регулятора скорости (шт.) Монтаж оборудования: НР, (15 руб.): 84% от ФОТ (18 руб.) СП, (11 руб.): 60% от ФОТ (18 руб.) | 1 | 17,11 16,21 |  | 0,9 | 17 | 16 |  | 1 | 0,52 | 0,52 |
| 14 | Цена поставщика | Регулятор скорости вентилятора 4410/3,21/1,18 (шт.) Монтаж оборудования | 1 | 1164,26 |  | 1164,26 | 1164 |  |  | 1164 |  |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр69-09-01 | Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) Прочие ремонтно-строительные работы: НР, (200 руб.): 82% от ФОТ (244 руб.) СП, (122 руб.): 50% от ФОТ (244 руб.) | 0,05 | 4882,21 4882,21 |  |  | 244 | 244 |  |  | 214,32 | 10,72 |
| 16 | 311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т) Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР, (65 руб.): 100% от ФОТ (65 руб.) СП, (39 руб.): 60% от ФОТ (65 руб.) | 5 | 69,71 13,06 | 56,65 |  | 349 | 65 | 284 |  |  |  |
| 17 | 310-5009-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.843; класс груза 1 (1 т) Перевозка автотранспортом: НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 5 | 13,08 | 13,08 |  | 65 |  | 65 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 50537 | 8660 | 921 122 | 40956 |  | 314,78 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  | 51445 | 9506 | 983 133 | 40956 |  | 344,52 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 9379 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 5177 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 64792 |  |  |  |  | 343,92 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 1209 |  |  |  |  | 0,6 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 66001 |  |  |  |  | 344,52 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

Текущий ремонт поликлиники

| Основание: Дефектный акт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18% | ___________________________349,941 |  | тыс.руб. |
| Средства на оплату труда | ___________________________13,340 |  | тыс.руб. |
| Составлен в ценах 2001 г. |  |  |  |

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Взрослая поликлиника кабинет № 206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР, (171 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (164 руб.) СП, (98 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (164 руб.) | 0,0324 | 5479,65 4800,23 | 679,42 234,29 |  | 178 | 156 | 22 8 |  | 188,54 | 6,11 |
| 2 | ТЕР10-09-001-10 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотно-откидных трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, с площадью проема: более 2 м2 (100 м2 проемов) Деревянные конструкции: НР, (150 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (134 руб.) СП, (72 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (134 руб.) | 0,0324 | 26544,4 4110,85 | 723,56 19,98 | 21709,99 | 860 | 133 | 23 1 | 704 | 149,16 | 4,83 |
| 3 | СЦМ-207-9095-017 | Блоки оконные металлопластиковые ПВХ с герметичным стеклопакетом и приборами - прямоугольные трехстворчатые (открывается две створки: одна в одном направлении, вторая в 2-х направлениях) (м2) Деревянные конструкции | 3,25 | 2964,47 |  | 2964,47 | 9635 |  |  | 9635 |  |  |
| 4 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. (100 м) Деревянные конструкции: НР, (12 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (11 руб.) СП, (6 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (11 руб.) | 0,02 | 15254,55 572,98 | 56,81 2,12 | 14624,76 | 305 | 11 | 1 | 293 | 21,38 | 0,43 |
| 5 | СЦМ-101-9468 | Доски подоконные из ПВХ (м) Деревянные конструкции | 2 | 440,21 |  | 440,21 | 880 |  |  | 880 |  |  |
| 6 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР, (126 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (121 руб.) СП, (72 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (121 руб.) | 0,042 | 3324,97 2645,55 | 679,42 234,29 |  | 140 | 111 | 29 10 |  | 103,91 | 4,36 |
| 7 | ТЕР10-09-003-01 | Установка дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 (100 м2 проемов) Деревянные конструкции: НР, (264 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (237 руб.) СП, (127 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (237 руб.) | 0,042 | 38339,93 5607,90 | 794,37 31,78 | 31937,66 | 1610 | 236 | 33 1 | 1341 | 201 | 8,44 |
| 8 | СЦМ-207-9122-003 | Блоки дверные входные металлопластиковые ПВХ - одностворчатые с филенкой (м2) Деревянные конструкции | 4,2 | 3656,17 |  | 3656,17 | 15356 |  |  | 15356 |  |  |
| 9 | СЦМ-207-1329-001 | Наличники пластиковые белые размерами 2,2х0,58х0,7 м (м) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 10 | 21,47 |  | 21,47 | 215 |  |  | 215 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) Стекольные, обойные и облицовочные работы: НР, (770 руб.): 81% от ФОТ (950 руб.) СП, (475 руб.): 50% от ФОТ (950 руб.) | 0,5 | 2131,27 1838,93 | 292,34 60,23 |  | 1066 | 920 | 146 30 |  | 74,3 | 37,15 |
| 11 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР, (292 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (280 руб.) СП, (167 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (280 руб.) | 0,5 | 559,32 559,32 |  |  | 280 | 280 |  |  | 22,82 | 11,41 |
| 12 | ТЕРр61-27-01 | Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по: кирпичу (100 м2 поверхности) Штукатурные работы: НР, (377 руб.): 83% от ФОТ (454 руб.) СП, (227 руб.): 50% от ФОТ (454 руб.) | 0,5 | 1299,21 811,35 | 487,86 95,05 |  | 650 | 406 | 244 48 |  | 32,48 | 16,24 |
| 13 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) Отделочные работы: НР, (2311 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (2334 руб.) СП, (1091 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2334 руб.) | 0,5 | 20662,97 4617,66 | 120,05 49,94 | 15925,26 | 10331 | 2309 | 60 25 | 7962 | 159,67 | 79,84 |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытий) Полы: НР, (347 руб.): 84% от ФОТ (413 руб.) СП, (281 руб.): 68% от ФОТ (413 руб.) | 0,215 | 2004,51 1878,11 | 126,4 43,59 |  | 431 | 404 | 27 9 |  | 69,87 | 15,02 |
| 15 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: цементных (100 м2 покрытий) Полы: НР, (655 руб.): 84% от ФОТ (780 руб.) СП, (530 руб.): 68% от ФОТ (780 руб.) | 0,215 | 6210,03 2989,06 | 3220,97 635,67 |  | 1335 | 643 | 692 137 |  | 111,2 | 23,91 |
| 16 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) Полы: НР, (255 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (220 руб.) СП, (140 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (220 руб.) | 0,215 | 3096,11 986,96 | 118,74 38,44 | 1990,41 | 666 | 212 | 26 8 | 428 | 39,51 | 8,49 |
| 17 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: к=8 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) Полы: НР, (37 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (32 руб.) СП, (20 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (32 руб.) | 0,215 | 4226,08 99,92 | 162,32 50,88 | 3963,84 | 909 | 21 | 35 11 | 853 | 4 | 0,86 |
| 18 | ТЕР11-02-005-01 | Устройство полов из керамических плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей с затиркой швов (100 м2) Полы: НР, (527 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (454 руб.) СП, (289 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (454 руб.) | 0,215 | 2711,06 2111,92 | 177,89 | 421,25 | 583 | 454 | 38 | 91 | 76,63 | 16,48 |
| 19 | СЦМ-101-9050 | Плиты керамические (м2) Полы | 21,93 | 256,25 |  | 256,25 | 5620 |  |  | 5620 |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин (100 шт. приборов) Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка: НР, (11 руб.): 78% от ФОТ (14 руб.) СП, (7 руб.): 50% от ФОТ (14 руб.) | 0,01 | 1401,76 1378,94 | 22,82 7,87 |  | 14 | 14 |  |  | 51,3 | 0,51 |
| 21 | ТЕР17-01-005-04 | Установка раковин (10 комплектов) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР, (33 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (27 руб.) СП, (19 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (27 руб.) | 0,1 | 415,44 272,22 | 30,84 2,12 | 112,38 | 42 | 27 | 3 | 12 | 8,99 | 0,9 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр67-04-05 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) Электромонтажные работы: НР, (8 руб.): 89% от ФОТ (9 руб.) СП, (6 руб.): 65% от ФОТ (9 руб.) | 0,02 | 458,21 451,19 | 7,02 2,42 |  | 9 | 9 |  |  | 17,89 | 0,36 |
| 23 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания (100 шт.) Электромонтажные работы: НР, (3 руб.): 89% от ФОТ (3 руб.) СП, (2 руб.): 65% от ФОТ (3 руб.) | 0,02 | 157,53 154,90 | 2,63 0,91 |  | 3 | 3 |  |  | 6,32 | 0,13 |
| 24 | ТЕРм08-02-403-04 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: по перекрытиям (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР, (364 руб.): 100% от ФОТ (364 руб.) СП, (237 руб.): 65% от ФОТ (364 руб.) | 0,5 | 1680,54 562,21 | 299,71 166,47 | 818,62 | 840 | 281 | 150 83 | 409 | 19 | 9,5 |
| 25 | ТЕРм08-03-594-08 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР, (409 руб.): 100% от ФОТ (409 руб.) СП, (266 руб.): 65% от ФОТ (409 руб.) | 0,05 | 12262,8 5766,45 | 5938,62 2421,05 | 557,73 | 613 | 288 | 297 121 | 28 | 185 | 9,25 |
| 26 | ТЕРм08-03-591-11 | Розетка штепсельная: трехполюсная (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР, (46 руб.): 100% от ФОТ (46 руб.) СП, (30 руб.): 65% от ФОТ (46 руб.) | 0,02 | 2632,82 2287,88 | 56,13 4,88 | 288,81 | 53 | 46 | 1 | 6 | 73,4 | 1,47 |
| 27 | ТЕРм08-02-403-03 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР, (127 руб.): 100% от ФОТ (127 руб.) СП, (83 руб.): 65% от ФОТ (127 руб.) | 0,1 | 6710,71 1094,83 | 331,9 182,48 | 5283,98 | 671 | 109 | 33 18 | 529 | 37 | 3,7 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | СЦМ-501-0661-009 | Кабель силовой ВВГнг-П 3х 1,5 мм2 1КВ (1000 м) Материалы 2 | 0,01 | 6652,26 |  | 6652,26 | 67 |  |  | 67 |  |  |
| 29 | СЦМ-500-9011-004 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (шт.) Материалы 2 | 2 | 8,67 |  | 8,67 | 17 |  |  | 17 |  |  |
| 30 | СЦМ-500-9013-007 | Розетки скрытой проводки (шт.) Материалы 2 | 2 | 12,14 |  | 12,14 | 24 |  |  | 24 |  |  |
| 31 | СЦМ-546-9042-098 | Светильник зеркальный 595х595 TechnoLux TLUX 4х18- 595 (шт.) Материалы 2 | 5 | 390,32 |  | 390,32 | 1952 |  |  | 1952 |  |  |
| 32 | СЦМ-546-0105 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛЕЦ 20 (10 шт) Материалы 2 | 2 | 139,5 |  | 139,5 | 279 |  |  | 279 |  |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕРр69-09-01 | Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) Прочие ремонтно-строительные работы: НР, (160 руб.): 82% от ФОТ (195 руб.) СП, (98 руб.): 50% от ФОТ (195 руб.) | 0,04 | 4882,21 4882,21 |  |  | 195 | 195 |  |  | 214,32 | 8,57 |
| 34 | 311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т) Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР, (52 руб.): 100% от ФОТ (52 руб.) СП, (31 руб.): 60% от ФОТ (52 руб.) | 4 | 69,71 13,06 | 56,65 |  | 279 | 52 | 227 |  |  |  |
| 35 | 310-5009-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.843; класс груза 1 (1 т) Перевозка автотранспортом: НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 4 | 13,08 | 13,08 |  | 52 |  | 52 |  |  |  |
| Раздел 2. Замена оконных блоков в отделении реабилитации (душ Шарко). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) Стекольные, обойные и облицовочные работы: НР, (46 руб.): 81% от ФОТ (57 руб.) СП, (29 руб.): 50% от ФОТ (57 руб.) | 0,03 | 2131,27 1838,93 | 292,34 60,23 |  | 64 | 55 | 9 2 |  | 74,3 | 2,23 |
| 37 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР, (18 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (17 руб.) СП, (10 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (17 руб.) | 0,03 | 559,32 559,32 |  |  | 17 | 17 |  |  | 22,82 | 0,68 |
| 38 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) Отделочные работы: НР, (139 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (140 руб.) СП, (65 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (140 руб.) | 0,03 | 20662,97 4617,66 | 120,05 49,94 | 15925,26 | 620 | 139 | 4 1 | 477 | 159,67 | 4,79 |
| 39 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР, (228 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (218 руб.) СП, (130 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (218 руб.) | 0,0432 | 5479,65 4800,23 | 679,42 234,29 |  | 237 | 208 | 29 10 |  | 188,54 | 8,14 |
| 40 | ТЕР10-09-001-10 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотно-откидных трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, с площадью проема: более 2 м2 (100 м2 проемов) Деревянные конструкции: НР, (200 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (179 руб.) СП, (96 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (179 руб.) | 0,0432 | 26544,4 4110,85 | 723,56 19,98 | 21709,99 | 1147 | 178 | 31 1 | 938 | 149,16 | 6,44 |
| 41 | СЦМ-207-9095-017 | Блоки оконные металлопластиковые ПВХ с герметичным стеклопакетом и приборами - прямоугольные трехстворчатые (открывается две створки: одна в одном направлении, вторая в 2-х направлениях) (м2) Деревянные конструкции | 4,32 | 2964,47 |  | 2964,47 | 12807 |  |  | 12807 |  |  |
| 42 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. (100 м) Деревянные конструкции: НР, (15 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (13 руб.) СП, (7 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (13 руб.) | 0,023 | 15254,55 572,98 | 56,81 2,12 | 14624,76 | 351 | 13 | 1 | 337 | 21,38 | 0,49 |
| 43 | СЦМ-101-9468 | Доски подоконные из ПВХ (м) Деревянные конструкции | 2,3 | 440,21 |  | 440,21 | 1012 |  |  | 1012 |  |  |
| Раздел 3. Взрослая поликлиника ремонт кабинета № 211 ЭКГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытий) Полы: НР, (855 руб.): 84% от ФОТ (1018 руб.) СП, (692 руб.): 68% от ФОТ (1018 руб.) | 0,53 | 2004,51 1878,11 | 126,4 43,59 |  | 1062 | 995 | 67 23 |  | 69,87 | 37,03 |
| 45 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: цементных (100 м2 покрытий) Полы: НР, (1614 руб.): 84% от ФОТ (1921 руб.) СП, (1306 руб.): 68% от ФОТ (1921 руб.) | 0,53 | 6210,03 2989,06 | 3220,97 635,67 |  | 3291 | 1584 | 1707 337 |  | 111,2 | 58,94 |
| 46 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) Полы: НР, (630 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (543 руб.) СП, (346 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (543 руб.) | 0,53 | 3096,11 986,96 | 118,74 38,44 | 1990,41 | 1641 | 523 | 63 20 | 1055 | 39,51 | 20,94 |
| 47 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: к=8 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) Полы: НР, (93 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (80 руб.) СП, (51 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (80 руб.) | 0,53 | 4226,08 99,92 | 162,32 50,88 | 3963,84 | 2240 | 53 | 86 27 | 2101 | 4 | 2,12 |
| 48 | ТЕР11-02-005-01 | Устройство полов из керамических плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей с затиркой швов (100 м2) Полы: НР, (1299 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (1119 руб.) СП, (713 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1119 руб.) | 0,53 | 2711,06 2111,92 | 177,89 | 421,25 | 1437 | 1119 | 94 | 224 | 76,63 | 40,61 |
| 49 | СЦМ-101-9050 | Плиты керамические (м2) Полы | 54,06 | 256,25 |  | 256,25 | 13853 |  |  | 13853 |  |  |
| Раздел 4. Замена оконного блока в женской консультации каб № 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР, (114 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (109 руб.) СП, (65 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (109 руб.) | 0,0216 | 5479,65 4800,23 | 679,42 234,29 |  | 118 | 104 | 14 5 |  | 188,54 | 4,07 |
| 51 | ТЕР10-09-001-10 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотно-откидных трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, с площадью проема: более 2 м2 (100 м2 проемов) Деревянные конструкции: НР, (99 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (89 руб.) СП, (48 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (89 руб.) | 0,0216 | 26544,4 4110,85 | 723,56 19,98 | 21709,99 | 573 | 89 | 16 | 468 | 149,16 | 3,22 |
| 52 | СЦМ-207-9095-017 | Блоки оконные металлопластиковые ПВХ с герметичным стеклопакетом и приборами - прямоугольные трехстворчатые (открывается две створки: одна в одном направлении, вторая в 2-х направлениях) (м2) Деревянные конструкции | 2,16 | 2964,47 |  | 2964,47 | 6403 |  |  | 6403 |  |  |
| 53 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. (100 м) Деревянные конструкции: НР, (8 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (7 руб.) СП, (4 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (7 руб.) | 0,013 | 15254,55 572,98 | 56,81 2,12 | 14624,76 | 198 | 7 | 1 | 190 | 21,38 | 0,28 |
| 54 | СЦМ-101-9468 | Доски подоконные из ПВХ (м) Деревянные конструкции | 1,3 | 440,21 |  | 440,21 | 572 |  |  | 572 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 103803 | 12404 | 4261 936 | 87138 |  | 457,94 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 12865 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 7937 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 120836 |  |  |  |  | 433,53 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 3769 |  |  |  |  | 24,41 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 124605 |  |  |  |  | 457,94 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс удорожания к ценам 2001 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик : ____________________                                Исполнитель:__________________

Приложение 2

(Копия Свидетельства саморегулируемой организации)