Характеристика используемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Эскиз товара | Характеристика товара | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городок |  | Городок с характеристиками: детская площадка со спортивно-игровыми элементами. Габариты: длина 8000 мм, ширина 7100 мм, высота горки 1550 мм. Допускается расхождения в габаритах в пределах 10 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара. | 1 шт. |
| 2 | Песочница |  | Песочница с характеристиками: песочница представляет собой конструкцию и емкость, которая не позволяет рассыпаться песку из кучи, смешиваться с землей, грязью. Изготовлены из безопасных для здоровья материалов. Габариты: длина 4200 мм, ширина 2150 мм, высота 1700 мм. Допускается расхождения в габаритах в пределах 10 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара. | 1 шт. |
| 3 | Скамейка | 900 мм 5 0 0 м м 2000 м м 3 0 0 м м 3 0 0 м м Сталь 1,5 мм. Труба 15 мм. 400 мм 550 мм Труба 25 мм. | Скамья СК-2 (со спинкой) или эквивалент с характеристиками: размеры: Д*Ш*В 2000*500*900 мм. Материал: ножки из металлической трубы диаметром 25 мм, деревянный брусок 2000*40*60 мм. полоса 40*4 мм. Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара. | 1 шт. |
| 4 | Урна металлическая |  | Урна металлическая размерами: 300*300*400 мм. Высота с ножками 550 мм. Материал: листовая сталь 1,5 мм, ножки из металлической трубы диаметром 15 мм. Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара. | 2 шт. |
| 5 | Ограждения |  | Ограждения с характеристиками: ограждения металлические длинной 2000 мм, высотой 1010 мм. Секции ограждения должны быть окрашены за два раза эмалью черного цвета (ПФ-15). Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара. | 30 шт. |