Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству тротуара по пер. Школьный (от ул. Менделеева до ул. Песчаная) в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, пер. Школьный (от ул. Менделеева до ул. Песчаная)

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 1 сентября 2020 года;

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС либо без НДС.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания документации об аукционе, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом и техническим заданием, и несет ответственность за отступления от них.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты подписания акта приемки результата исполнения контракта Муниципальным заказчиком.

Объем и характеристика выполняемых работ указана в Локальном сметном расчете в ценах 2001 года  (Приложение к техническому заданию) предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе.

При производстве  работ руководствоваться требованиями СНиП 12-03 2001 «Безопасность труда в строительстве», правила охраны труда, правила пожарной и технической безопасности в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.

Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) Подрядчиком осуществляется за свой счет.

Характеристика используемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Смеси асфальтобетонные | Смеси асфальтобетонные для автомобильных дорог и аэродромов с характеристиками: марка: I, тип смеси Б (неизменяемые значения). Размер минеральных зерен (мелкозернистые) до 20 мм (неизменяемое значение). Содержание щебня свыше 40 % до 50 % (неизменяемое значение). Товар соответствует ГОСТ 9128-2013 |
| 2 | Щебень | Щебень из плотных горных пород для строительных работ с характеристиками: Фракция в диапазоне от 5 мм до 10 мм (значение неизменяемое). Марка по дробимости не ниже 800. В соответствии с ГОСТ 8267-93 |
|  | Щебеночно-песчаная смесь | Смесь щебеночно-песчаная: смесь для покрытий, номер смеси должен быть С-1 |
| 3 | Камень бортовой | Камень бортовой прямой рядовой длиной 1000 мм высотой 300 мм и шириной 150 мм (неизменяемые значения). Камень должен быть прочным и трещиностойким. Верхние, нижние и вертикальные грани камня должны быть взаимно перпендикулярны. В соответствии с ГОСТ 6665-91 |
|  | Камень бортовой | Камень бортовой прямой рядовой длиной 1000 мм высотой 100 мм и шириной 80 мм (неизменяемые значения). Камень должен быть прочным и трещиностойким. Верхние, нижние и вертикальные грани камня должны быть взаимно перпендикулярны. В соответствии с ГОСТ 6665-91 |
| 4 | Плитка тротуарная | Плитка тротуарная: "БРУСЧАТКА", размер не менее 199х99х80 мм, на сером цементе, цвет серый. Товар соответствует с ГОСТ 17608-2017 |